## Iкв-недоотп
Данные по недоотпуску электроэнергии за Iкв. 2016г. (п.11 а.17-ежеквартально)
п.11а17
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Ток, А | Недопост. Эл./энергия,кВт*ч
2016-02-27 | 13:16 | 13:16 | ПС-110/35/6кВ Большечерногорская | 127 | 287
2016-03-02 | 1:47 | 1:47 | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС35/6кВ ПР-17 | 33 | 30
2016-03-03 | 10:03 | 10:03 | СШ-6кВ №1 ПС35/6кВ КНС-31 | 120 | 130
2016-03-20 | 15:50 | 20:55 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС35/6кВ К-335 | 25 | 1250
2016-03-20 | 16:56 | 18:49 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС35/6кВ К-325 | 145 | 2800
2016-03-20 | 17:42 | 17:42 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС35/6кВ К-308 | 80 | 50
2016-03-20 | 16:44 | 19:22 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС35/6кВ К-2051 | 72 | 1920
2016-03-20 | 17:05 | 17:05 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС35/6кВ К-2051 | 67 | 43
2016-03-20 | 18:24 | 18:58 | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС35/6кВ К-331 | 95 | 430
2016-03-20 | 17:00 | 4:00 | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС35/6кВ К-2051 | 124 | 14300
2016-03-20 | 17:35 | 17:52 | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС35/6кВ К-911 | 60 | 280
2016-03-22 | 13:17 | 13:17 | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС110/35/6кВ Молодёжная | 47 | 230
2016-03-22 | 17:35 | 17:35 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС35/6кВ К-1 Тюм. м/р | 5 | 1
2016-03-22 | 12:30 | 15:04 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС35/6кВ Ново-Молодёжная Н/М м/р | 37 | 1050
2016-03-22 | 14:01 | 14:40 | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС35/6кВ К-357 | 184 | 983
2016-03-22 | 12:30 | 16:41 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС35/6кВ К-2517 | 110 | 4130
2016-03-22 | 13:09 | 13:43 | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС35/6кВ Пр-17 | 70 | 510

## IIкв-недоотп
Данные по аварийным отключениям за IIкв. 2016г. (п.11 а.14-ежеквартально)
п.11а17
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Ток, А | Недопост. Эл./энергия,кВт*ч
2016-04-10 | 19:25 | 19:50 | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС35/6кВ К-1550 | 52 | 264
2016-04-11 | 1:45 | 2:20 | ВЛ-6кВ Ф-10 ПС35/6кВ К-1654 | 31 | 145
2016-04-27 | 15:43 | 15:43 | СШ-6кВ №2 ПС35/6кВ КНС-31 | 386 | 844.5
2016-05-02 | 18:30 | 19:00 | КТПН 6/,4кВ №1, 2, 3 на К-2031Б | 1022 | 244
2016-05-20 | 18:43 | 18:43 | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС35/6кВ К-333 | 83 | 77
2016-05-23 | 9:58 | 9:58 | ПС35/6кВ Малочерногорская | 180 | 4080
2016-05-30 | 4:10 | 5:15 | КТПН 6/0,4кВ №1 630кВА на К-2019 | 630 | 310
2016-06-01 | 21:09 | 22:57 | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС35/6кВ Новомолодёжная | 25 | 216
2016-06-06 | 15:57 | 15:57 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС35/6кВ К-1587 | 63 | 40
2016-06-08 | 17:50 | 19:00 | КТПН 6/0,4кВ №2 630кВА К-2047 | 278 | 135
2016-06-13 | 19:26 | 23:25 | ВЛ-6кВ Ф-1 ПС35/6кВ К-1662 | 42 | 2198
2016-06-13 | 19:42 | 0:35 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС35/6кВ К-335 | 25 | 1200
2016-06-14 | 20:27 | 20:27 | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС110/35/6кВ Каскад | 217 | 9390
2016-06-15 | 14:19 | 15:54 | ВЛ-6кВ Ф-26 ЗРУ-6кВ КНС-1 Тюменского м/р | 199 | 3265
2016-06-18 | 16:19 | 16:19 | ВЛ-110 Факел-Комета |  | 5290
2016-06-26 | 14:04 | 14:04 | ВЛ-110 Мачтовая-Истоминская, ВЛ-110 Варьеган-Бахиловская |  | 1267
2016-06-27 | 18:03 | 18:03 | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС110/35/6кВ БольшеЧерногорская | 120 | 1922
2016-06-27 | 18:16 | 18:16 | ВЛ-35кВ Ф-2 ПС110/35/6кВ КНС-32 | 78 | 1923
2016-06-27 | 18:16 | 18:16 | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС110/35/6кВ КНС-32 | 128 | 3164
2016-06-27 | 19:05 | 19:05 | ВЛ-6кВ Ф-17 ПС35/6кВ ДНС Г/Ё м/р | 128 | 135
2016-06-30 | 18:39 | 19:37 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС35/6кВ Малочерногорская | 50 | 425
2016-06-30 | 19:17 | 19:17 | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС35/6кВ К-1570 | 40 | 38

## IIIкв -недоотп
Данные по недоотпуску электроэнергии за IIIкв. 2016г.
п.11а17
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Ток, А | Недопост. Эл./энергия,кВт*ч | Мероприятия
2016-07-13 | 3:15 | 6:08 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-357 и ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ К-369 включены в паралельную работу, ремонтная схема | 5 | 150 | Перезапуск мех. фонда
2016-07-16 | 5:30 | 9:05 | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ К-1508 | 67 | 234.5 | Перезапуск мех. фонда
2016-07-18 | 11:54 | 13:46 | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС-110/35/6кВ КНС-14 | 112 | 13440 | Перезапуск мех. фонда
2016-08-20 | 19:10 | 20:58 | ВЛ-6кВ Ф-17 ПС-35/6кВ ПР-17 | 68 | 1224 | Перезапуск мех. фонда
2016-08-11 | 17:10 | 17:30 | КТПН 6/0,4кВ №2 250кВА К-2021 | 93 | 15.5 | Перезапуск мех. фонда
2016-09-07 | 13:04 |  | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ К-364 | 164 | 27.3 | Перезапуск мех. фонда

## IVкв-недоотп
Данные по недоотпуску электроэнергии за IVкв. 2016г.
п.11а17
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Ток, А | Недопост. Эл./энергия,кВт*ч | Мероприятия
2016-12-07 | 4:43 | 6:37 | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС35/6кВ К-18 /Л/Е | 126 | 2560 | Устранение повреждения. Перезапуск мех. фонда
2016-12-20 | 18:00 | 20:40 | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС6/35кВ ГТЭС В/Е | 200 | 32100 | Перезапуск мех. фонда
2016-12-21 | 6:47 |  | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС35/6кВ К-1598 | 0 | 0
2016-12-21 | 9:00 | 11:05 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ К-911 | 27 | 560 | Устранение повреждения. Перезапуск мех. фонда
2016-12-27 | 11:40 | 12:33 | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС6/35кВ ГТЭС В/Е | 200 | 10600 | Перезапуск мех. фонда