## IVкв-недоотп
Данные по недоотпуску электроэнергии за IVкв. 2018г.
п.11а17
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Ток, А | Недопост. Эл./энергия,кВт*ч
2018-10-08 | 9:11 | 11:00 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ К-3 Г/Ё | 101 | 1838
2018-10-18 | 7:12 | 8:40 | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС-35/6кВ КНС-31 | 159 | 2337
2018-10-22 | 8:50 | 10:18 | Т-2 ПС35/6кВ "Кысомская" | 40 | 588
2018-10-22 | 12:52 | 12:52 | ВЛ-6кВ Ф-17 ПС-35/6кВ ДНС Г/Ё | 115 | 1150
2018-10-23 | 1:08 | 1:08 | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС-110/35/6кВ УПСВ-1 | 145 | 8700
2018-10-25 | 16:00 | 16:45 | КТПН-6/0,4кВ №2 К-2009 | 4 | 40
2018-12-15 | 8:56 | 8:56 | КТП-6/0,4 кВ УНИМО Г/Ёг | 4 | 40
2018-12-20 | 22:23 | 0:19 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ Н/Молодёжная | 14 | 270
2018-12-29 | 8:40 | 8:40 | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС-110/35/6кВ Каскад | 137 | 8220