## I кв-недоотп
Данные по недоотпуску электроэнергии за Iкв. 2020г.
п.19г.5
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Ток, А | Недопост. Эл./энергия,кВт*ч
2020-02-09 | 2:53 | 12:40 | КТПН-6/0,4кВ К-1557 А | 15 | 1493
2020-02-19 | 14:24 | 14:24 | ф 15 ЗРУ-6кВ ДНС А/Ег | 39 | 3
2020-02-19 | 15:29 | 17:18 | ф 14 ЗРУ-6кВ ДНС А/Ег | 27 | 511
2020-02-27 | 10:30 | 10:35 | Ф-8 ПС-35/6кВ К-335 Самотлорского месторождения | 205 | 160
2020-03-06 | 11:43 | 18:15 | Ф-6 ПС-35/6кВ К-2517 Самотлорского м.р. | 36 | 2340
2020-03-09 | 13:40 | 13:40 | Ф-14 ПС-35/6кВ Север-1 Самотлорского месторождения | 171 | 6
2020-03-14 | 8:12 | 8:12 | 1 СШ-6кВ ПС 35/6кВ К-895 Самортлорского м/р | 138 | 7
2020-03-16 | 8:14 | 10:12 | Ф-10 ПС-35/6кВ К-1565 Самотлорского м/р | 91 | 1780

## II кв-недоотп
Данные по недоотпуску электроэнергии за IIкв. 2020г.
п.19г.5
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Ток, А | Недопост. Эл./энергия,кВт*ч
2020-04-08 | 13:58 | 13:58 | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ К-335 Самотлорского месторождения | 49 | 4
2020-04-08 | 16:08 | 16:08 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-1 Тюменского месторождения | 41 | 3
2020-04-24 | 4:00 | 17:40 | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС-35/6кВ К-357 Самотлорского месторождения | 123 | 511
2020-04-30 | 0:05 | 3:15 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-1587 Самотлорского месторождения | 25 | 160
2020-05-13 | 1:01 | 1:01 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-373 Самотлорского месторождения | 36 | 0
2020-05-13 | 1:00 | 1:00 | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ К-895 Самотлорского месторождения | 78 | 6
2020-06-12 | 0:50 | 0:50 | ВЛ-35кВ Ф-6 ПС-110/35/6кВ КНС-15 Самотлорского месторождения | 55 | 1300
2020-06-22 | 4:39 | 4:39 | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС-110/35/6кВ КНС-32 Самотлорского месторождения | 32 | 150
2020-06-22 | 4:39 | 4:39 | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС-110/35/6кВ КНС-32 Самотлорского месторождения | 44 | 184
2020-06-25 | 20:10 | 20:10 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС-35/6кВ К-1587 Самотлорского месторождения | 41 | 2
2020-06-28 | 15:29 | 18:10 | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ К-1 Тюменского месторождения | 42 | 212
2020-06-28 | 18:22 | 18:22 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС-35/6кВ К-325 Самотлорского месторождения | 54 | 6
2020-06-28 | 18:57 | 18:57 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ К-1585 Самотлорского месторождения | 94 | 27

## III кв-недоотп
Данные по недоотпуску электроэнергии за IIIкв. 2020г.
п.19г.5
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Ток, А | Недопост. Эл./энергия,кВт*ч
2020-07-01 | 22:12 | 22:12 | ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6кВ Никольская | 38 | 485
2020-07-01 | 23:13 | 23:13 | ВЛ-6кВ ф-14 ПС-35/6кВ Никольская | 54 | 714
2020-07-02 | 1:43 | 1:43 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-2517 Самотлорского месторождения | 36 | 239
2020-07-02 | 1:43 | 1:43 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ К-2517 Самотлорского месторождения | 68 | 832
2020-07-02 | 3:28 | 3:28 | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС-110/35/6кВ Новомолодежная Новомолодежного месторождения | 43 | 230
2020-07-02 | 3:32 | 3:32 | ВЛ-6кВ Ф-10 ПС-35/6кВ Кысомская | 14 | 1719
2020-07-08 | 17:24 | 17:24 | ВЛ-6кВ ф-8 ПС 35/6кВ К-325 Самотлорского месторождения | 42 | 1280
2020-07-08 | 17:37 | 17:37 | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС-110/35/6кВ Молодежная Новомолодежного месторождения | 34 | 1875
2020-07-08 | 17:37 | 17:37 | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС-110/35/6кВ Молодежная Новомолодежного месторождения | 118 | 1705
2020-07-10 | 12:19 | 16:37 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ К-335 Самотлорского месторождения | 39 | 660
2020-07-15 | 23:59 | 23:59 | ВЛ-6кВ Ф-11 ПС-35/6кВ КНС-31 Самотлорского месторождения | 48 | 498
2020-07-16 | 0:04 | 0:04 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ К-2497 Самотлорского месторождения | 71 | 638
2020-07-16 | 0:41 | 4:11 | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6 Мало-Черногорская Мало-Черногорского месторождения | 169 | 748
2020-07-16 | 0:42 | 0:42 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС-35/6кВ Новомолодёжная Новомолодёжного месторождения | 111 | 579
2020-08-05 | 13:43 | 13:43 | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС-110/35/6кВ Каскад | 147 | 2356
2020-08-05 | 14:51 | 19:54 | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ ПР-17 Самотлорского месторождения | 74 | 697
2020-08-05 | 15:29 | 15:29 | ВЛ-35кВ Ф-2 ПС-110/35/6кВ Молодежная Новомолодёжного месторождения | 152 | 2896
2020-08-05 | 15:29 | 15:29 | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС-110/35/6кВ Молодежная Новомолодёжного месторождения | 144 | 1986
2020-08-05 | 16:04 | 18:24 | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ К-1585 Самотлорского месторождения | 39 | 369
2020-08-11 | 17:16 | 17:16 | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС 110/35/6кВ Каскад | 172 | 3259
2020-08-20 | 14:49 | 14:49 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС-35/6кВ Н/Молодёжная Новомолодёжного месторождения | 21 | 159
2020-08-23 | 6:53 | 6:53 | 1Т ПС 35/6 ДНС Л\Ёг | 77 | 2570
2020-08-28 | 20:10 | 20:10 | ВЛ-6кВ Ф-2 ПС-35/6кВ К-1662 Самотлорского месторождения | 35 | 349
2020-08-28 | 20:28 | 20:28 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ К-1570 Самотлорского месторождения | 30 | 259
2020-08-28 | 20:28 | 20:28 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ К-1570 Самотлорского месторождения | 41 | 369
2020-08-28 | 20:37 | 20:37 | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ К-1531 Самотлорского месторождения | 37 | 349
2020-08-28 | 20:46 | 23:18 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ К-1531 Самотлорского месторождения | 88 | 459
2020-08-28 | 21:37 | 21:37 | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС-110/35/6кВ Каскад | 74 | 2356
2020-08-31 | 7:46 | 7:46 | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС-110/35/6кВ Большечерногорская | 139 | 2012
2020-08-31 | 7:46 | 7:46 | ВЛ-35кВ Ф-2 ПС-110/35/6кВ Большечерногорская | 146 | 2893
2020-08-31 | 7:55 | 7:55 | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС-110/35/6кВ Большечерногорская | 170 | 3259
2020-08-31 | 7:56 | 7:56 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС-35/6кВ К-2160 Самотлорского месторождения | 52 | 1231
2020-08-31 | 8:07 | 8:07 | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС-35/6кВ К-18 Л/Ё | 58 | 986
2020-08-31 | 8:17 | 8:17 | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС-110/35/6кВ Негус | 112 | 2450
2020-08-31 | 8:17 | 8:17 | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ Малочерногорская | 78 | 698
2020-08-31 | 8:17 | 8:17 | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС-110/35/6кВ Негус | 150 | 2593
2020-08-31 | 8:39 | 8:39 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС-35/6кВ К-9 Ван-Ёганского месторождения | 61 | 1230
2020-08-31 | 8:40 | 8:40 | ВЛ-6кВ Ф-28 РУ-6кВ КНС-1 Тюменского месторождения | 34 | 278

## IV кв-недоотп
Данные по недоотпуску электроэнергии за IVкв. 2020г.
п.19г.5
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Ток, А | Недопост. Эл./энергия,кВт*ч
2020-12-10 | 0:25 | 0:25 | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС-110/35/6кВ КНС-32 Самотлорского месторождения | 137 | 2113
2020-12-17 | 10:12 | 10:12 | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС-110/35/6кВ КНС-14 Самотлорского месторождения | 104 | 1003
2020-12-30 | 1:23 | 1:23 | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС-110/35/6кВ Большечерногорская | 122 | 1898