## I кв-недоотп
Данные по недоотпуску электроэнергии за Iкв. 2021г.
п.19г.5
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Ток, А | Недопост. Эл./энергия,кВт*ч
2021-01-13 | 10:50 | 11:31 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-364 Самотлорского месторождения | 33 | 91
2021-01-27 | 1:50 | 7:00 | ВЛ-6кВ Ф-10 ПС-35/6кВ Кысомская Кысомского месторождения | 25 | 509
2021-01-29 | 10:30 | 13:56 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-308 Самотлорского месторождения | 22 | 277
2021-01-31 | 11:46 | 13:30 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ Куст-3 Гун/Еганского месторождения | 160 | 1392
2021-02-07 | 20:34 | 1:45 | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ Мало-Черногорская Мало-Черногорского месторождения | 104 | 603
2021-03-20 | 6:16 | 6:16 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС-35/6кВ К-1570 Самотлорского месторождения | 61 | 5

## II кв-недоотп
Данные по недоотпуску электроэнергии за IIкв. 2021г.
п.19г.5
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Ток, А | Недопоставленная Эл./энергия,кВт*ч
2021-04-05 | 11:28 | 14:17 | ВЛ-6кВ Ф-3 ПС-35/6кВ "Веран" Самотлорского месторождения | 217 | 5425
2021-04-13 | 12:47 | 12:47 | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ "К-1" Тюменского месторождения | 45 | 450
2021-04-19 | 10:42 | 13:30 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ Промысел-17 Самотлорского месторождения | 36 | 1080
2021-05-10 | 6:41 | 9:17 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ Промысел-17 Самотлорского месторождения | 41 | 1107
2021-05-13 | 7:05 | 10:35 | ВЛ-6кВ Ф-12 ПС-35/6кВ "КНС-31" Самотлорского месторождения | 40 | 1200
2021-05-14 | 19:32 | 19:32 | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС-110/35/6кВ УПСВ-1 Самотлорского месторождения | 45 | 450
2021-05-14 | 20:00 | 20:00 | ВЛ-6кВ Ф-1 ПС-35/6кВ "КНС-31" Самотлорского месторождения | 43 | 430
2021-05-14 | 20:02 | 20:02 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ "К-335" Самотлорского месторождения | 63 | 630
2021-05-14 | 20:18 | 20:18 | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ "К-895" Самотлорского месторождения | 83 | 830
2021-05-19 | 12:53 | 14:14 | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ "К-3" Ван-Ёганского месторождения | 141 | 2115
2021-06-05 | 14:40 | 15:59 | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ "К-1" Тюменского месторождения | 41 | 533
2021-06-05 | 16:01 | 17:07 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ "К-335" Самотлорского месторождения | 64 | 703
2021-06-05 | 16:19 | 17:02 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС-35/6кВ "К-1587" Самотлорского месторождения | 46 | 299
2021-06-15 | 3:23 | 3:23 | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС-110/35/6кВ Молодёжная Ново-Молодёжного месторождения | 41 | 410
2021-06-15 | 6:50 | 6:50 | ВЛ-6кВ Ф-9 ПС-35/6кВ "Веран" Самотлорского месторождения | 133 | 1330

## III кв-недоотп
Данные по недоотпуску электроэнергии за IVкв. 2021г.
п.19г.5
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Ток, А | Недопоставленная Эл./энергия,кВт*ч
2021-07-01 | 22:23 | 22:23 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-7 Тюменского месторождения | 47 | 470
2021-07-01 | 23:21 | 23:21 | ВЛ-6кВ Ф-10 ПС-35/6кВ К-1505 Самотлорского месторождения | 85 | 850
2021-07-04 | 23:03 | 23:03 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ К-2517 Самотлорского месторождения | 65 | 650
2021-07-05 | 2:40 | 2:40 | ВЛ-6кВ Ф-1 ПС-35/6кВ КНС-31 Самотлорского месторождения | 39 | 390
2021-07-05 | 2:40 | 2:40 | ВЛ-6кВ Ф-13 ПС-35/6кВ КНС-31 Самотлорского месторождения | 53 | 530
2021-07-05 | 3:28 | 3:28 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ К-3 Ван-Ёганского месторождения | 59 | 590
2021-07-05 | 3:28 | 3:28 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ К-3 Ван-Ёганского месторождения | 61 | 610
2021-07-05 | 4:34 | 6:10 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-2517 Самотлорского месторождения | 33 | 495
2021-07-15 | 22:41 | 2021-07-16 02:39 | ВЛ-6кВ Ф-10 ПС-35/6кВ К-333 Самотлорского месторождения | 45 | 1800
2021-07-17 | 13:52 | 16:07 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ ДНС Лор-Еган Лор-Еганского месторождения | 129 | 2838
2021-07-20 | 8:01 | 11:06 | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС-35/6кВ К-2051 Самотлорского месторождения | 107 | 3210
2021-07-23 | 13:38 | 16:04 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ К-325 Самотлорского месторождения | 113 | 2486
2021-07-23 | 13:55 | 15:44 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС-35/6кВ К-910 Самотлорского месторождения | 22 | 418
2021-07-28 | 19:10 | 19:10 | ВЛ-35кВ Ф-6 ПС-110/35/6кВ КНС-15 Самотлорского месторождения | 59 | 3650
2021-07-31 | 1:09 | 7:17 | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС-35/6кВ КНС-31 Самотлорского месторождения | 113 | 6780
2021-08-12 | 10:51 | 13:08 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ Север-1 Самотлорского месторождения | 59 | 1357
2021-08-26 | 19:00 | 22:50 | ВЛ-6кВ Ф-9 ПС-35/6кВ "Веран" Самотлорского месторождения | 103 | 3914
2021-09-10 | 8:45 | 8:45 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ ДНС Лор-Еган Лор-Еганского месторождения | 132 | 1320
2021-09-16 | 10:57 | 10:57 | ВЛ-6кВ Ф-17 ПС-35/6кВ К-3 Ван-Ёганского месторождения | 47 | 470
2021-09-17 | 6:42 | 10:03 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ ДНС Лор-Еган Лор-Еганского месторождения | 135 | 4320
2021-09-17 | 6:31 | 8:55 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ К-2160 Самотлорского месторождения | 49 | 1078
2021-09-19 | 4:27 | 6:49 | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ К-357 Самотлорского месторождения | 117 | 2574
2021-09-20 | 14:36 | 15:42 | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ К-1549 Самотлорского месторождения | 162 | 1782

## IV кв-недоотп
Данные по недоотпуску электроэнергии за IVкв. 2021г.
п.19г.5
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Ток, А | Недопоставленная Эл./энергия,кВт*ч
2021-10-02 | 5:27 | 5:27 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-7 Тюменского месторождения | 39 | 390
2021-10-22 | 12:55 | 12:55 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ К-364 Самотлорского месторождения | 52 | 520
2021-10-26 | 22:45 | 22:45 | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ К-1 Тюменского месторождения | 65 | 650
2021-11-09 | 10:32 | 12:18 | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ К-3 Ван-Ёганского месторождения | 24 | 430
2021-11-11 | 10:44 | 15:10 | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ К-335 Самотлорского месторождения | 53 | 2210
2021-12-12 | 0:57 | 15:30 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ ДНС Лор-Еган Лор-Еганского месторождения | 128 | 1220
2021-12-31 | 16:40 | 19:20 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ К-1528 Самотлорского месторождения | 67 | 670