## I кв-недоотп
Данные по недоотпуску электроэнергии за Iкв. 2023г.
п.19г.5
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Ток, А | Недопоставленная Эл./энергия,кВт*ч
2023-01-28 | 23:59 | 7:45 | ВЛ отпайка Ф-4 ПС-35/6кВ К-333 на УДС-4 | 65.4 | 5078.964
2023-02-22 | 14:24 | 14:24 | Ф-5 ПС-35/6кВ К-18 Лор-Ёганского месторождения | 48.5 | 355
2023-02-23 | 2:30 | 4:55 | Ф-5 ПС-35/6кВ К-18 Лор-Ёганского месторождения | 48.5 | 1172.051
2023-03-13 | 13:58 | 14:40 | Ф-7 ПС-35/6кВ ДНС Гун-Ёганского месторождения | 111.8 | 782.6

## II кв-недоотп
Данные по недоотпуску электроэнергии за 2 кв. 2023г.
п.19г.5
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Ток, А | Недопоставленная Эл./энергия,кВт*ч
2023-04-28 | 18:22 | 18:22 | Ф-6 ПС-35/6кВ К-1587 | 65.4 | 5078.964
2023-04-28 | 22:10 | 22:10 | Ф-3 пс 110/35/6 Молодёжная | 48.5 | 355
2023-06-04 | 10:45 | 14:25 | Ф-8 ПС-35/6кВ М/Ч Малочерногорское месторождение | 48.5 | 480.051
2023-06-04 | 15:36 | 16:30 | Ф-7 ПС-35/6кВ ДНС Г/Ё Гун-Ёганского месторождения | 50.8 | 508
2023-06-14 | 17:50 | 17:50 | Ф-14 ПС-35/6кВ К-9 Ван-Ёганского месторождения | 57 | 782.6
2023-06-14 | 19:51 | 20:36 | Ф-9 ПС-35/6кВ К-1531 Самотлорского месторождения | 123.8 | 1237
2023-06-30 | 15:27 | 16:18 | Ф-14 ПС-35/6кВ К-9 Ван-Ёганского месторождения | 111.8 | 782.6

## III кв-недоотп
Данные по недоотпуску электроэнергии за 3 кв. 2023г.
п.19г.5
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Ток, А | Недопоставленная Эл./энергия,кВт*ч
2023-07-28 | 18:22 | 18:22 | Ф-8 ПС-35/6кВ К-1565 | 65.4 | 5078.964
2023-07-04 | 15:36 | 16:30 | Ф-7 ПС-35/6кВ ДНС Г/Ё Гун-Ёганского месторождения | 50.8 | 508
2023-08-14 | 17:50 | 17:50 | Ф-14 ПС-35/6кВ К-9 Ван-Ёганского месторождения | 57 | 782.6
2023-08-14 | 19:51 | 20:36 | Ф-9 ПС-35/6кВ К-1531 Самотлорского месторождения | 123.8 | 1237
2023-08-30 | 15:27 | 16:18 | Ф-14 ПС-35/6кВ К-9 Ван-Ёганского месторождения | 111.8 | 782.6

## IV кв-недоотп
Данные по недоотпуску электроэнергии за 4 кв. 2023г.
п.19г.5
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Ток, А | Недопоставленная Эл./энергия,кВт*ч
2023-10-15 | 12:05 | 12:05 | Ф-14 ПС-35/6кВ К-1528 | 86 | 125
2023-10-16 | 22:56 | 23:58 | Ф-14 ПС-35/6кВ К-1 Тюменского месторождения | 93 | 870
2023-10-28 | 13:08 | 14:00 | Т-1 ПС-35/6кВ К-1531 Самотлорского месторождения | 122 | 1130
2023-11-23 | 22:56 | 3:44 | Ф-7 ПС-35/6кВ КНС-31 Самотлорского месторождения | 87 | 3970