## I кв-недоотп
Данные по недоотпуску электроэнергии за Iкв. 2024г.
п.19г.5
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Ток, А | Недопоставленная Эл./энергия,кВт*ч
2024-01-10 | 21:03 | 21:03 | Ф-18 ПС-35/6кВ К-364 | 71.3 | 2738.4
2024-01-15 | 21:14 | 5:05 | Ф-6 ПС-35/6кВ К-18 Лор-Еган | 28.3 | 1489.28
2024-02-06 | 14:26 | 14:26 | Ф-14 ПС-35/6кВ К-1 Тюменского месторождения | 61.5 | 106.36
2024-02-14 | 22:00 | 1:27 | Ф-4 ПС-35/6кВ К-8 МЧ | 78.1 | 3924.04
2024-03-04 | 5:41 | 7:23 | Ф-10 ПС-35/6кВ К-895 | 90.3 | 2214.64
2024-03-06 | 9:56 | 15:59 | Ф-14 ПС-35/6кВ К-1550 | 38.8 | 3572.56