## До 15кВт физические лица
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЗАЯВИТЕЛЯ - физического лица, максимальная мощность которых составляет до 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые используются для нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.
Заявитель: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
Порядок определения стоимости услуги (процесса): определяется уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для расчёта платы за технологическое присоединение
Условия оказания услуги (процесса): технологическое присоединение
Порядок оказания услуги (процесса): согласно Постановлению Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
№ | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма представления | Срок исполнения | нормативный документ
1 | Направление заявки заявителем | Необходимость осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности эл.снабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего эл.снабжения энергопринимающих устройств заявителя | первичная обработка заявки | передача заявки в профильное подразделение в течение 2 дней | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
|  | Предоставление заявителем всех требуемых законодательством сведений и документов / проверка соблюдения требований к полноте указанных сведений и приложенных к заявке документов | основная обработка заявки | 2 рабочих дня с даты передачи заявки в подразделения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
|  |  | подготовка и направления уведомления заявителю о недостающих сведениях и документов | 6 рабочих дней с даты получения (регистрации) заявки
2 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Подготовка и направление договора об осуществлении технологического присоединения заявителю | направление для подписания заполненного и подписанного проекта договора в 2 экземплярах и технических условий, уведомление о возможности временного технологического присоединения | в течение 10 дней со дня получения заявки от заявителя | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
|  |  | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет 1 экземпляр договора сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор | в течение 30 дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора
3 | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных техническими условиями | заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; | разработка проектной документации, осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики | в течение 4 месяцев с даты подписания договора, если расстояние от существующих эл.сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, составляет не более 300м в городах и не более 500м в сельской местности | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.
4 | Осмотр сетевой организацией присоединяемых электроустановок | Осмотр сетевой организацией (с участием заявителя) присоединяемых электроустановок заявителя, включая вводные распределительные устройства, с выдачей акта осмотра (обследования) энергопринимающих устройств заявителя | Подписание сетевой организацией акта осмотра электроустановок и выдача его заявителю | не позднее 15 дней со дня проведения осмотра (обследования) с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией – 1 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
5 | Проверка выполнения технических условий | Проверка сетевой организацией выполнения технических условий | Подписание сетевой организацией акта выполнения технических условий и выдача его заявителю | не позднее 15 дней со дня проведения осмотра (обследования) с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией – 4 месяца со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
6 | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. | Комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) | фиксация коммутационного аппарата в положении "включено" | не позднее 15 дней со дня проведения осмотра с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией – 4 месяца со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
7 | Составление акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон | Исполнение заявителем надлежащим образом обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения | подписание заявителем акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон либо предоставить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения актов | не позднее 15 дней со дня фактического присоединения (обследования) с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией – 4 месяца со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

## До 150кВт по одному источнику
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВЗАЯВИТЕЛЯ - юридического лица или индивидуального предпринимателя, максимальная мощность которых составляет до 150кВт включительно по одному источнику электроснабжения
Заявитель: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
Порядок определения стоимости услуги (процесса): определяется уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для расчёта платы за технологическое присоединение
Условия оказания услуги (процесса): технологическое присоединение
Порядок оказания услуги (процесса): согласно Постановлению Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
№ | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма представления | Срок исполнения | нормативный документ
1 | Направление заявки заявителем | Необходимость осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности эл.снабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего эл.снабжения энергопринимающих устройств заявителя | первичная обработка заявки | передача заявки в профильное подразделение в течение 2 дней | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
|  | Предоставление заявителем всех требуемых законодательством сведений и документов / проверка соблюдения требований к полноте указанных сведений и приложенных к заявке документов | основная обработка заявки | 2 рабочих дня с даты передачи заявки в подразделения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
|  |  | подготовка и направления уведомления заявителю о недостающих сведениях и документов | 6 рабочих дней с даты получения (регистрации) заявки
2 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Подготовка и направление договора об осуществлении технологического присоединения заявителю | направление для подписания заполненного и подписанного проекта договора в 2 экземплярах и технических условий, уведомление о возможности временного технологического присоединения | в течение 15 дней со дня получения заявки от заявителя | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
|  |  | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет 1 экземпляр договора сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор | в течение 30 дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора
3 | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных техническими условиями | заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; | разработка проектной документации, осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики | в течение 4 месяцев с даты подписания договора, если расстояние от существующих эл.сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, составляет не более 300м в городах и не более 500м в сельской местности | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.
4 | Осмотр сетевой организацией присоединяемых электроустановок | Осмотр сетевой организацией (с участием заявителя) присоединяемых электроустановок заявителя, включая вводные распределительные устройства, с выдачей акта осмотра (обследования) энергопринимающих устройств заявителя | Подписание сетевой организацией акта осмотра электроустановок и выдача его заявителю | не позднее 15 дней со дня проведения осмотра (обследования) с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией – 1 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
5 | Проверка выполнения технических условий | Проверка сетевой организацией выполнения технических условий | Подписание сетевой организацией акта выполнения технических условий и выдача его заявителю | не позднее 15 дней со дня проведения осмотра (обследования) с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией – 4 месяца со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
6 | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. | Комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) | фиксация коммутационного аппарата в положении "включено" | не позднее 15 дней со дня проведения осмотра с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией – 4 месяца со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
7 | Составление акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон | Исполнение заявителем надлежащим образом обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения | подписание заявителем акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон либо предоставить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения актов | не позднее 15 дней со дня фактического присоединения с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией – 4 месяца со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

## До 15кВт
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВЗАЯВИТЕЛЯ - юридического лица или индивидуального предпринимателя, максимальная мощность которых составляет до 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)
Заявитель: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
Порядок определения стоимости услуги (процесса): определяется уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для расчёта платы за технологическое присоединение
Условия оказания услуги (процесса): технологическое присоединение
Порядок оказания услуги (процесса): согласно Постановлению Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
№ | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма представления | Срок исполнения | нормативный документ
1 | Направление заявки заявителем | Необходимость осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности эл.снабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего эл.снабжения энергопринимающих устройств заявителя | первичная обработка заявки | передача заявки в профильное подразделение в течение 2 дней | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
|  | Предоставление заявителем всех требуемых законодательством сведений и документов / проверка соблюдения требований к полноте указанных сведений и приложенных к заявке документов | основная обработка заявки | 2 рабочих дня с даты передачи заявки в подразделения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
|  |  | подготовка и направления уведомления заявителю о недостающих сведениях и документов | 6 рабочих дней с даты получения (регистрации) заявки
2 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Подготовка и направление договора об осуществлении технологического присоединения заявителю | направление для подписания заполненного и подписанного проекта договора в 2 экземплярах и технических условий, уведомление о возможности временного технологического присоединения | в течение 15 дней со дня получения заявки от заявителя | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
|  |  | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет 1 экземпляр договора сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор | в течение 30 дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора
3 | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных техническими условиями | заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; | разработка проектной документации, осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики | в течение 4 месяцев с даты подписания договора, если расстояние от существующих эл.сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, составляет не более 300м в городах и не более 500м в сельской местности | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.
4 | Допуск Ростехнадзора/Осмотр сетевой организацией присоединяемых электроустановок | Допуск инспектором Ростехнадзора/Осмотр сетевой организацией (с участием заявителя) присоединяемых электроустановок заявителя, включая вводные распределительные устройства, с выдачей акта осмотра (обследования) энергопринимающих устройств заявителя | Предоставление в сетевую организацию акта-допуска Ростехнадзора/Подписание сетевой организацией акта осмотра электроустановок и выдача его заявителю | не позднее 15 дней со дня проведения осмотра (обследования) с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией – 1 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
5 | Проверка выполнения технических условий | Проверка сетевой организацией выполнения технических условий | Подписание сетевой организацией акта выполнения технических условий и выдача его заявителю | не позднее 15 дней со дня проведения осмотра (обследования) с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией – 4 месяца со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
6 | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. | Комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) | фиксация коммутационного аппарата в положении "включено" | не позднее 15 дней со дня проведения осмотра с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией – 4 месяца со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
7 | Составление акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон | Исполнение заявителем надлежащим образом обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения | подписание заявителем акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон либо предоставить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения актов | не позднее 15 дней со дня фактического присоединения с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией – 4 месяца со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

## 15-150кВт
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВЗАЯВИТЕЛЯ - юридического лица или индивидуального предпринимателя, максимальная мощность которых составляет свыше 15кВт до 150кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)
Заявитель: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
Порядок определения стоимости услуги (процесса): определяется уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для расчёта платы за технологическое присоединение
Условия оказания услуги (процесса): технологическое присоединение
Порядок оказания услуги (процесса): согласно Постановлению Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
№ | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма представления | Срок исполнения | нормативный документ
1 | Направление заявки заявителем | Необходимость осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности эл.снабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего эл.снабжения энергопринимающих устройств заявителя | первичная обработка заявки | передача заявки в профильное подразделение в течение 2 дней | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
|  | Предоставление заявителем всех требуемых законодательством сведений и документов / проверка соблюдения требований к полноте указанных сведений и приложенных к заявке документов | основная обработка заявки | 2 рабочих дня с даты передачи заявки в подразделения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
|  |  | подготовка и направления уведомления заявителю о недостающих сведениях и документов | 6 рабочих дней с даты получения (регистрации) заявки
2 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Подготовка и направление договора об осуществлении технологического присоединения заявителю | направление для подписания заполненного и подписанного проекта договора в 2 экземплярах и технических условий, уведомление о возможности временного технологического присоединения | в течение 15 дней со дня получения заявки от заявителя | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
|  |  | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет 1 экземпляр договора сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор | в течение 30 дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора
3 | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных техническими условиями | заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; | разработка проектной документации, осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики | в течение 4 месяцев с даты подписания договора, если расстояние от существующих эл.сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, составляет не более 300м в городах и не более 500м в сельской местности | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.
4 | Допуск Ростехнадзора/Осмотр сетевой организацией присоединяемых электроустановок | Допуск инспектором Ростехнадзора/Осмотр сетевой организацией (с участием заявителя) присоединяемых электроустановок заявителя, включая вводные распределительные устройства, с выдачей акта осмотра (обследования) энергопринимающих устройств заявителя | Предоставление в сетевую организацию акта-допуска Ростехнадзора/Подписание сетевой организацией акта осмотра электроустановок и выдача его заявителю | не позднее 15 дней со дня проведения осмотра (обследования) с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией – 1 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
5 | Проверка выполнения технических условий | Проверка сетевой организацией выполнения технических условий | Подписание сетевой организацией акта выполнения технических условий и выдача его заявителю | не позднее 15 дней со дня проведения осмотра (обследования) с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией – 4 месяца со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
6 | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. | Комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) | фиксация коммутационного аппарата в положении "включено" | не позднее 15 дней со дня проведения осмотра с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией – 4 месяца со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
7 | Составление акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон | Исполнение заявителем надлежащим образом обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения | подписание заявителем акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон либо предоставить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения актов | не позднее 15 дней со дня фактического присоединения с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией – 4 месяца со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

## 150-670кВт
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВЗАЯВИТЕЛЯ - юридического лица или индивидуального предпринимателя, максимальная мощность которых составляет свыше 150кВт и менее 670кВт
Заявитель: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
Порядок определения стоимости услуги (процесса): определяется уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для расчёта платы за технологическое присоединение
Условия оказания услуги (процесса): технологическое присоединение
Порядок оказания услуги (процесса): согласно Постановлению Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
№ | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма представления | Срок исполнения | нормативный документ
1 | Направление заявки заявителем | Необходимость осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности эл.снабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего эл.снабжения энергопринимающих устройств заявителя | первичная обработка заявки | передача заявки в профильное подразделение в течение 2 дней | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
|  | Предоставление заявителем всех требуемых законодательством сведений и документов / проверка соблюдения требований к полноте указанных сведений и приложенных к заявке документов | основная обработка заявки | 2 рабочих дня с даты передачи заявки в подразделения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
|  |  | подготовка и направления уведомления заявителю о недостающих сведениях и документов | 6 рабочих дней с даты получения (регистрации) заявки
2 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Подготовка и направление договора об осуществлении технологического присоединения заявителю | направление для подписания заполненного и подписанного проекта договора в 2 экземплярах и технических условий, уведомление о возможности временного технологического присоединения | в течение 15 дней со дня получения заявки от заявителя | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
|  |  | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет 1 экземпляр договора сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор | в течение 30 дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора
3 | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных техническими условиями | заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; | разработка проектной документации, осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики | в течение 4 месяцев с даты подписания договора, если расстояние от существующих эл.сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, составляет не более 300м в городах и не более 500м в сельской местности | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.
4 | Допуск Ростехнадзора/Осмотр сетевой организацией присоединяемых электроустановок | Допуск инспектором Ростехнадзора/Осмотр сетевой организацией (с участием заявителя) присоединяемых электроустановок заявителя, включая вводные распределительные устройства, с выдачей акта осмотра (обследования) энергопринимающих устройств заявителя | Предоставление в сетевую организацию акта-допуска Ростехнадзора/Подписание сетевой организацией акта осмотра электроустановок и выдача его заявителю | не позднее 15 дней со дня проведения осмотра (обследования) с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией – 1 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
5 | Проверка выполнения технических условий | Проверка сетевой организацией выполнения технических условий | Подписание сетевой организацией акта выполнения технических условий и выдача его заявителю | не позднее 15 дней со дня проведения осмотра (обследования) с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией – 4 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
6 | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. | Комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) | фиксация коммутационного аппарата в положении "включено" | не позднее 15 дней со дня проведения осмотра с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией – 4 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
7 | Составление акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон | Исполнение заявителем надлежащим образом обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения | подписание заявителем акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон либо предоставить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения актов | не позднее 15 дней со дня фактического присоединения с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией – 4 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

## свыше 670кВт
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВЗАЯВИТЕЛЯ - юридического лица или индивидуального предпринимателя, максимальная мощность которых составляет свыше 670кВт
Заявитель: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
Порядок определения стоимости услуги (процесса): определяется уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для расчёта платы за технологическое присоединение
Условия оказания услуги (процесса): технологическое присоединение
Порядок оказания услуги (процесса): согласно Постановлению Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
№ | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма представления | Срок исполнения | нормативный документ
1 | Направление заявки заявителем | Необходимость осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности эл.снабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего эл.снабжения энергопринимающих устройств заявителя | первичная обработка заявки | передача заявки в профильное подразделение в течение 2 дней | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
|  | Предоставление заявителем всех требуемых законодательством сведений и документов / проверка соблюдения требований к полноте указанных сведений и приложенных к заявке документов | основная обработка заявки | 2 рабочих дня с даты передачи заявки в подразделения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
|  |  | подготовка и направления уведомления заявителю о недостающих сведениях и документов | 6 рабочих дней с даты получения (регистрации) заявки
2 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Подготовка и направление договора об осуществлении технологического присоединения заявителю | направление для подписания заполненного и подписанного проекта договора в 2 экземплярах и технических условий, уведомление о возможности временного технологического присоединения | в течение 15 дней со дня получения заявки от заявителя | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
|  |  | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет 1 экземпляр договора сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор | в течение 30 дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора
3 | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных техническими условиями | заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; | разработка проектной документации, осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики | в течение 4 месяцев с даты подписания договора, если расстояние от существующих эл.сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, составляет не более 300м в городах и не более 500м в сельской местности | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.
4 | Допуск Ростехнадзора/Осмотр сетевой организацией присоединяемых электроустановок | Допуск инспектором Ростехнадзора/Осмотр сетевой организацией (с участием заявителя) присоединяемых электроустановок заявителя, включая вводные распределительные устройства, с выдачей акта осмотра (обследования) энергопринимающих устройств заявителя | Предоставление в сетевую организацию акта-допуска Ростехнадзора/Подписание сетевой организацией акта осмотра электроустановок и выдача его заявителю | не позднее 15 дней со дня проведения осмотра (обследования) с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией – 1 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
5 | Проверка выполнения технических условий | Проверка сетевой организацией выполнения технических условий | Подписание сетевой организацией акта выполнения технических условий и выдача его заявителю | не позднее 15 дней со дня проведения осмотра (обследования) с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией – 1 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
6 | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. | Комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) | фиксация коммутационного аппарата в положении "включено" | не позднее 15 дней со дня проведения осмотра с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией – 1 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
7 | Составление акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон | Исполнение заявителем надлежащим образом обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения | подписание заявителем акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон либо предоставить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения актов | не позднее 15 дней со дня фактического присоединения с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией – 1 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

## врем
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЗАЯВИТЕЛЯ -юридического лица или индивидуального предпринимателя на временное присоединение энергопринимающих устройств.
Заявитель: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
Порядок определения стоимости услуги (процесса): определяется уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для расчёта платы за технологическое присоединение
Условия оказания услуги (процесса): технологическое присоединение
Порядок оказания услуги (процесса): согласно Постановлению Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
№ | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма представления | Срок исполнения | нормативный документ
1 | Направление заявки заявителем | Необходимость осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности эл.снабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего эл.снабжения энергопринимающих устройств заявителя | первичная обработка заявки | передача заявки в профильное подразделение в течение 2 дней | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
|  | Предоставление заявителем всех требуемых законодательством сведений и документов / проверка соблюдения требований к полноте указанных сведений и приложенных к заявке документов | основная обработка заявки | 2 рабочих дня с даты передачи заявки в подразделения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
|  |  | подготовка и направления уведомления заявителю о недостающих сведениях и документов | 6 рабочих дней с даты получения (регистрации) заявки
2 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Подготовка и направление договора об осуществлении технологического присоединения заявителю | направление для подписания заполненного и подписанного проекта договора в 2 экземплярах и технических условий, уведомление о возможности временного технологического присоединения | в течение 10 дней со дня получения заявки от заявителя | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
|  |  | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет 1 экземпляр договора сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор | в течение 30 дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора
3 | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных техническими условиями | заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; | разработка проектной документации, осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики | в течение 15 месяцев с даты подписания договора, если расстояние от существующих эл.сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, составляет не более 300м в городах и не более 500м в сельской местности | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.
4 | Осмотр сетевой организацией присоединяемых электроустановок | Осмотр сетевой организацией (с участием заявителя) присоединяемых электроустановок заявителя, включая вводные распределительные устройства, с выдачей акта осмотра (обследования) энергопринимающих устройств заявителя | Подписание сетевой организацией акта осмотра электроустановок и выдача его заявителю | не позднее 15 дней со дня проведения осмотра (обследования) с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией – 1 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
5 | Проверка выполнения технических условий | Проверка сетевой организацией выполнения технических условий | Подписание сетевой организацией акта выполнения технических условий и выдача его заявителю | не позднее 5 дней со дня проведения осмотра (обследования) с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией – 15 дней со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
6 | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. | Комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) | фиксация коммутационного аппарата в положении "включено" | не позднее 5 дней со дня проведения осмотра с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией – 15 дней со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
7 | Составление акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон | Исполнение заявителем надлежащим образом обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения | подписание заявителем акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон либо предоставить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения актов | не позднее 5 дней со дня фактического присоединения с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией – 15 дней со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.