## Замер Актив 15 ИЮНЯ 2016
[8 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [11 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [12 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [15 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [11 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [12 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [15 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
[8 empty] | за 15 июня 2016 года (время московское). | [10 empty] | за 15 июня 2016 года (время московское). | [10 empty] | за 15 июня 2016 года (время московское). | [11 empty] | за 15 июня 2016 года (время московское). | [12 empty] | за 15 июня 2016 года (время московское). | [15 empty] | за 15 июня 2016 года (время московское).
[8 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [11 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [12 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [15 empty] | по АО "Черногорэнерго".
Дата | Вpемя | Всего по ОАО "Черногорэнерго" | ПС110/35/6кВ КНС-14 | [9 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-14 | ПС110/35/6кВ КНС-15 |  | ПС110/35/6кВ КНС-15 | ПС 110/35/6кВ Негус | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Негус | ПС 110/35/6кВ Большечерногорская | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | [7 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-32 | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная |  | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная | ПС110/35/6кВ Каскад |  |  |  |  | ПС110/35/6кВ Каскад | ПС110/35/6кВ Молодежная | [5 empty] | ПС110/35/6кВ Молодежная | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная |  |  |  | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 |  | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | [7 empty] | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | ОАО "Сибнефтепровод" |  |  | Проверка
|  |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | ТСН-1 | ТСН-2 | В-1 РУ-1 | В-2 РУ-1 | В-1 РУ-2 | В-2 РУ-2 |  | Ф-5 35кВ | Ф-6 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | ЗРУ 6 кВ В-1 | ЗРУ 6 кВ В-2 |  | КРУН СВЛ-6 кВ В-1 | КРУН СВЛ-6 кВ В-2 | Ф-1 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35 кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | В-1 110кВ | В-2 110кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2
| час | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
2016-06-15 | 0-1 | 198.045 | 0 | 5.4 | 6.598 | 2.336 | 0.001 | 0 | 0.372 | 0.098 | 7.587 | 7.994 | 30.386 | 9.93 | 4.731 | 14.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.454 | 0.001 | 0.001 | 0 | 3.456 | 7.484 | 5.146 | 7.826 | 8.253 | 4.677 | 4.813 | 0.003 | 0.002 | 38.204 | 2.361 | 5.579 | 3.164 | 8.037 | 8.732 | 5.152 | 0 | 0 | 33.025 | 1.459 | 0.483 | 1.942 | 0 | 0 | 8.5 | 9.004 | 0.019 | 17.523 | 2.569 | 2.846 | 3.057 | 4.984 | 3.788 | 4.265 | 21.509 | 0.687 | 0.048 | 0.473 | 0.289 | 1.497 | 15.43 | 11.904 | 27.334 | 1.911 | 0.784 | 1.356 | 2.477 | 2.037 | 0.001 | 0 | 0 | 8.566 | 0.058 |  |  | 198.103 | 198103 | 0
2016-06-15 | 1-2 | 198.228 | 0 | 5.405 | 6.598 | 2.334 | 0 | 0.001 | 0.372 | 0.098 | 7.581 | 7.989 | 30.378 | 9.946 | 4.744 | 14.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.456 | 0 | 0.001 | 0 | 3.457 | 7.499 | 5.148 | 7.833 | 8.247 | 4.677 | 4.818 | 0.003 | 0.001 | 38.226 | 2.362 | 5.572 | 3.184 | 8.007 | 8.718 | 5.16 | 0 | 0 | 33.003 | 1.635 | 0.486 | 2.121 | 0 | 0 | 8.47 | 9.011 | 0.017 | 17.498 | 2.557 | 2.803 | 3.056 | 4.99 | 3.804 | 4.268 | 21.478 | 0.689 | 0.047 | 0.472 | 0.289 | 1.497 | 15.412 | 11.868 | 27.28 | 1.885 | 0.85 | 1.357 | 2.52 | 2.045 | 0 | 0.001 | 0 | 8.658 | 0.058 |  |  | 198.286 | 198286 | 0
2016-06-15 | 2-3 | 198.323 | 0 | 5.414 | 6.609 | 2.335 | 0.001 | 0.001 | 0.372 | 0.1 | 7.58 | 7.99 | 30.402 | 9.946 | 4.763 | 14.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.457 | 0.001 | 0.001 | 0 | 3.459 | 7.516 | 5.153 | 7.852 | 8.287 | 4.68 | 4.818 | 0.002 | 0.002 | 38.31 | 2.354 | 5.569 | 3.173 | 8.045 | 8.726 | 5.156 | 0 | 0 | 33.023 | 1.628 | 0.484 | 2.112 | 0 | 0 | 8.508 | 8.996 | 0.02 | 17.524 | 2.57 | 2.79 | 3.007 | 5.014 | 3.78 | 4.272 | 21.433 | 0.69 | 0.045 | 0.474 | 0.29 | 1.499 | 15.458 | 11.922 | 27.38 | 1.867 | 0.82 | 1.359 | 2.448 | 2.036 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0.058 |  |  | 198.381 | 198381 | 0
2016-06-15 | 3-4 | 198.727 | 0 | 5.38 | 6.6 | 2.335 | 0.001 | 0.001 | 0.376 | 0.14 | 7.584 | 7.992 | 30.409 | 9.952 | 4.748 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.457 | 0 | 0.002 | 0 | 3.459 | 7.501 | 5.175 | 7.869 | 8.292 | 4.678 | 4.813 | 0.003 | 0.002 | 38.333 | 2.363 | 5.588 | 3.209 | 8.043 | 8.736 | 5.153 | 0 | 0 | 33.092 | 1.641 | 0.486 | 2.127 | 0 | 0 | 8.518 | 9.05 | 0.019 | 17.587 | 2.559 | 2.872 | 2.994 | 4.976 | 3.794 | 4.296 | 21.491 | 0.688 | 0.036 | 0.479 | 0.291 | 1.494 | 15.482 | 11.985 | 27.467 | 1.943 | 0.772 | 1.36 | 2.513 | 2.037 | 0 | 0.001 | 0 | 8.626 | 0.058 |  |  | 198.785 | 198785 | 0
2016-06-15 | 4-5 | 198.53 | 0 | 5.376 | 6.592 | 2.336 | 0 | 0.001 | 0.383 | 0.142 | 7.588 | 7.998 | 30.416 | 9.933 | 4.75 | 14.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.467 | 0.001 | 0.001 | 0 | 3.469 | 7.518 | 5.177 | 7.831 | 8.288 | 4.681 | 4.814 | 0.003 | 0.002 | 38.314 | 2.354 | 5.58 | 3.213 | 8.079 | 8.736 | 5.157 | 0 | 0 | 33.119 | 1.661 | 0.487 | 2.148 | 0 | 0 | 8.505 | 9.052 | 0.02 | 17.577 | 2.558 | 2.87 | 2.997 | 4.97 | 3.797 | 4.277 | 21.469 | 0.689 | 0.049 | 0.477 | 0.29 | 1.505 | 15.44 | 11.966 | 27.406 | 1.879 | 0.779 | 1.356 | 2.436 | 2.031 | 0.001 | 0 | 0 | 8.482 | 0.058 |  |  | 198.588 | 198588 | 0
2016-06-15 | 5-6 | 199.003 | 0 | 5.418 | 6.607 | 2.331 | 0.001 | 0 | 0.39 | 0.152 | 7.587 | 7.998 | 30.484 | 9.954 | 4.761 | 14.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.483 | 0 | 0.001 | 0 | 3.484 | 7.52 | 5.184 | 7.879 | 8.292 | 4.687 | 4.814 | 0.003 | 0.002 | 38.381 | 2.358 | 5.565 | 3.226 | 8.106 | 8.748 | 5.164 | 0 | 0 | 33.167 | 1.628 | 0.489 | 2.117 | 0 | 0 | 8.548 | 9.061 | 0.02 | 17.629 | 2.572 | 2.832 | 3.041 | 5.018 | 3.813 | 4.286 | 21.562 | 0.688 | 0.052 | 0.483 | 0.29 | 1.513 | 15.412 | 11.993 | 27.405 | 1.849 | 0.818 | 1.361 | 2.529 | 2.046 | 0 | 0.001 | 0 | 8.604 | 0.058 |  |  | 199.061 | 199061 | 0
2016-06-15 | 6-7 | 199.056 | 0 | 5.41 | 6.602 | 2.336 | 0.001 | 0.001 | 0.383 | 0.176 | 7.588 | 7.985 | 30.482 | 10.023 | 4.737 | 14.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.481 | 0.001 | 0.001 | 0 | 3.483 | 7.525 | 5.193 | 7.928 | 8.285 | 4.677 | 4.81 | 0.002 | 0.002 | 38.422 | 2.354 | 5.581 | 3.259 | 8.138 | 8.728 | 5.17 | 0 | 0 | 33.23 | 1.636 | 0.489 | 2.125 | 0 | 0 | 8.551 | 9.047 | 0.019 | 17.617 | 2.562 | 2.818 | 3.047 | 4.978 | 3.834 | 4.28 | 21.519 | 0.689 | 0.051 | 0.482 | 0.291 | 1.513 | 15.386 | 12.002 | 27.388 | 1.851 | 0.848 | 1.359 | 2.479 | 2.038 | 0 | 0 | 0 | 8.575 | 0.058 |  |  | 199.114 | 199114 | 0
2016-06-15 | 7-8 | 198.932 | 0 | 5.412 | 6.588 | 2.331 | 0 | 0.001 | 0.384 | 0.165 | 7.584 | 7.991 | 30.456 | 10.027 | 4.74 | 14.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.492 | 0 | 0.001 | 0 | 3.493 | 7.522 | 5.17 | 7.95 | 8.287 | 4.68 | 4.807 | 0.003 | 0.001 | 38.42 | 2.346 | 5.586 | 3.238 | 8.139 | 8.719 | 5.286 | 0 | 0 | 33.314 | 1.69 | 0.492 | 2.182 | 0 | 0 | 8.424 | 9.041 | 0.02 | 17.485 | 2.572 | 2.848 | 3.03 | 4.978 | 3.821 | 4.296 | 21.545 | 0.682 | 0.049 | 0.512 | 0.29 | 1.533 | 15.349 | 11.939 | 27.288 | 1.823 | 0.803 | 1.359 | 2.485 | 2.036 | 0 | 0.001 | 0 | 8.507 | 0.058 |  |  | 198.99 | 198990 | 0
2016-06-15 | 8-9 | 199.204 | 0 | 5.413 | 6.6 | 2.335 | 0.001 | 0.001 | 0.393 | 0.187 | 7.59 | 7.988 | 30.508 | 10.053 | 4.714 | 14.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.513 | 0.001 | 0.001 | 0 | 3.515 | 7.533 | 5.152 | 7.926 | 8.284 | 4.678 | 4.8 | 0.003 | 0.002 | 38.378 | 2.352 | 5.534 | 3.232 | 8.142 | 8.722 | 5.354 | 0 | 0 | 33.336 | 1.71 | 0.494 | 2.204 | 0 | 0 | 8.284 | 9.069 | 0.019 | 17.372 | 2.556 | 2.815 | 2.991 | 4.982 | 3.847 | 4.38 | 21.571 | 0.686 | 0.047 | 0.511 | 0.29 | 1.534 | 15.351 | 12.002 | 27.353 | 1.834 | 0.98 | 1.359 | 2.52 | 2.028 | 0.001 | 0.002 | 0 | 8.724 | 0.058 |  |  | 199.262 | 199262 | 0
2016-06-15 | 9-10 | 199.182 | 0 | 5.377 | 6.592 | 2.33 | 0.001 | 0.001 | 0.377 | 0.192 | 7.591 | 7.988 | 30.449 | 10.097 | 4.692 | 14.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.509 | 0 | 0.001 | 0 | 3.51 | 7.516 | 5.163 | 7.957 | 8.274 | 4.663 | 4.802 | 0.002 | 0.002 | 38.379 | 2.35 | 5.533 | 3.244 | 8.118 | 8.725 | 5.347 | 0 | 0 | 33.317 | 1.705 | 0.49 | 2.195 | 0.001 | 0 | 6.18 | 9.089 | 0.017 | 15.287 | 2.536 | 2.832 | 2.992 | 5.023 | 3.838 | 4.327 | 21.548 | 0.689 | 0.048 | 0.502 | 0.29 | 1.529 | 15.377 | 11.966 | 27.343 | 1.923 | 3.045 | 1.361 | 2.515 | 2.047 | 0 | 0.003 | 0 | 10.894 | 0.058 |  |  | 199.24 | 199240 | 0
2016-06-15 | 10-11 | 198.63 | 0 | 5.383 | 6.592 | 2.32 | 0 | 0.001 | 0.382 | 0.19 | 7.617 | 7.987 | 30.472 | 9.578 | 4.712 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.491 | 0.001 | 0.001 | 0 | 3.493 | 7.564 | 5.137 | 8.017 | 8.317 | 4.662 | 4.803 | 0.003 | 0.002 | 38.505 | 2.345 | 5.538 | 3.211 | 8.085 | 8.679 | 5.359 | 0 | 0 | 33.217 | 1.713 | 0.484 | 2.197 | 0 | 0 | 6.071 | 9.038 | 0.023 | 15.132 | 2.566 | 2.837 | 3.005 | 4.995 | 3.849 | 4.332 | 21.584 | 0.684 | 0.045 | 0.498 | 0.289 | 1.516 | 15.368 | 11.949 | 27.317 | 1.906 | 3.106 | 1.36 | 2.557 | 2.034 | 0 | 0.002 | 0 | 10.965 | 0.058 |  |  | 198.688 | 198688 | 0
2016-06-15 | 11-12 | 198.081 | 0 | 5.382 | 6.596 | 2.324 | 0.001 | 0 | 0.377 | 0.185 | 7.591 | 7.984 | 30.44 | 9.729 | 4.299 | 14.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.486 | 0 | 0.001 | 0 | 3.487 | 7.579 | 5.136 | 7.934 | 8.263 | 4.659 | 4.8 | 0.003 | 0.002 | 38.376 | 2.357 | 5.548 | 3.316 | 7.945 | 8.682 | 5.358 | 0 | 0 | 33.206 | 1.679 | 0.484 | 2.163 | 0 | 0 | 6.13 | 9.064 | 0.019 | 15.213 | 2.539 | 2.808 | 3.052 | 4.973 | 3.826 | 4.295 | 21.493 | 0.682 | 0.043 | 0.493 | 0.289 | 1.507 | 15.367 | 12.01 | 27.377 | 1.889 | 3.091 | 1.364 | 2.466 | 2.011 | 0.025 | 0.003 | 0 | 10.849 | 0.058 |  |  | 198.139 | 198139 | 0
2016-06-15 | 12-13 | 198.791 | 0 | 5.381 | 6.601 | 2.328 | 0.001 | 0.001 | 0.378 | 0.184 | 7.591 | 7.984 | 30.449 | 10.053 | 4.685 | 14.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.488 | 0.001 | 0.001 | 0 | 3.49 | 7.572 | 5.145 | 8.01 | 8.345 | 4.656 | 4.799 | 0.002 | 0.002 | 38.531 | 2.352 | 5.456 | 3.406 | 8.022 | 8.642 | 5.329 | 0 | 0 | 33.207 | 1.656 | 0.495 | 2.151 | 0 | 0 | 6.073 | 9.058 | 0.02 | 15.151 | 2.56 | 2.794 | 3.045 | 5.043 | 3.841 | 4.229 | 21.512 | 0.683 | 0.05 | 0.493 | 0.29 | 1.516 | 15.218 | 11.993 | 27.211 | 1.903 | 3.086 | 1.369 | 2.492 | 0.827 | 1.211 | 0 | 0.005 | 10.893 | 0.058 |  |  | 198.849 | 198849 | 0
2016-06-15 | 13-14 | 198.623 | 0 | 5.389 | 6.604 | 2.333 | 0.001 | 0.001 | 0.403 | 0.198 | 7.598 | 7.995 | 30.522 | 10.057 | 4.591 | 14.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.485 | 0 | 0.001 | 0 | 3.486 | 7.562 | 5.162 | 8.03 | 8.306 | 4.676 | 4.814 | 0.003 | 0.002 | 38.555 | 2.345 | 5.538 | 3.276 | 7.967 | 8.694 | 5.34 | 0 | 0 | 33.16 | 1.688 | 0.503 | 2.191 | 0 | 0 | 5.996 | 9.08 | 0.019 | 15.095 | 2.542 | 2.849 | 3.001 | 5.006 | 3.826 | 4.243 | 21.467 | 0.693 | 0.051 | 0.495 | 0.289 | 1.528 | 15.279 | 11.966 | 27.245 | 1.925 | 3.077 | 1.37 | 2.371 | 0 | 2.039 | 0 | 0.002 | 10.784 | 0.058 |  |  | 198.681 | 198681 | 0
2016-06-15 | 14-15 | 198.911 | 0 | 5.377 | 6.607 | 2.314 | 0 | 0.001 | 0.398 | 0.182 | 7.599 | 7.999 | 30.477 | 10.011 | 4.649 | 14.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.486 | 0.001 | 0.001 | 0 | 3.488 | 7.567 | 5.149 | 8.039 | 8.349 | 4.696 | 4.832 | 0.003 | 0.002 | 38.637 | 2.35 | 5.554 | 3.369 | 7.881 | 8.79 | 5.203 | 0 | 0 | 33.147 | 1.719 | 0.499 | 2.218 | 0 | 0 | 6.068 | 9.148 | 0.023 | 15.239 | 2.562 | 2.844 | 2.99 | 4.967 | 3.828 | 4.246 | 21.437 | 0.696 | 0.049 | 0.49 | 0.289 | 1.524 | 15.279 | 12.002 | 27.281 | 1.932 | 3.11 | 1.374 | 2.407 | 0 | 2.037 | 0 | 0.001 | 10.861 | 0.058 |  |  | 198.969 | 198969 | 0
2016-06-15 | 15-16 | 199.122 | 0 | 5.413 | 6.596 | 2.322 | 0.001 | 0.001 | 0.398 | 0.149 | 7.595 | 8.001 | 30.476 | 9.983 | 4.675 | 14.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.634 | 0 | 0.001 | 0 | 3.635 | 7.497 | 5.157 | 8.013 | 8.299 | 4.702 | 4.839 | 0.002 | 0.001 | 38.51 | 2.346 | 5.538 | 3.477 | 7.936 | 8.826 | 5.195 | 0 | 0 | 33.318 | 1.701 | 0.492 | 2.193 | 0 | 0 | 6.076 | 9.156 | 0.019 | 15.251 | 2.59 | 2.831 | 2.99 | 5.029 | 3.825 | 4.25 | 21.515 | 0.695 | 0.047 | 0.479 | 0.29 | 1.511 | 15.421 | 12.019 | 27.44 | 1.853 | 3.094 | 1.369 | 2.32 | 0.001 | 2.036 | 0 | 0 | 10.673 | 0.058 |  |  | 199.18 | 199180 | 0
2016-06-15 | 16-17 | 199.434 | 0 | 5.404 | 6.592 | 2.329 | 0.001 | 0 | 0.403 | 0.146 | 7.594 | 7.996 | 30.465 | 10.011 | 4.693 | 14.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0.001 | 0.001 | 0 | 3.632 | 7.513 | 5.11 | 8.014 | 8.317 | 4.695 | 4.832 | 0.003 | 0.002 | 38.486 | 2.356 | 5.54 | 3.505 | 8.153 | 8.812 | 5.186 | 0 | 0 | 33.552 | 1.692 | 0.488 | 2.18 | 0 | 0 | 5.996 | 9.142 | 0.02 | 15.158 | 2.561 | 2.865 | 3.035 | 5.06 | 3.811 | 4.285 | 21.617 | 0.681 | 0.048 | 0.476 | 0.289 | 1.494 | 15.475 | 12.029 | 27.504 | 1.826 | 3.088 | 1.371 | 2.383 | 0 | 2.032 | 0 | 0 | 10.7 | 0.058 |  |  | 199.492 | 199492 | 0
2016-06-15 | 17-18 | 199.223 | 0 | 5.404 | 6.581 | 2.323 | 0 | 0.001 | 0.416 | 0.142 | 7.592 | 7.998 | 30.457 | 10.002 | 4.673 | 14.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.632 | 0 | 0.001 | 0 | 3.633 | 7.512 | 5.083 | 8.011 | 8.308 | 4.699 | 4.836 | 0.003 | 0.002 | 38.454 | 2.354 | 5.556 | 3.507 | 8.135 | 8.78 | 5.2 | 0 | 0 | 33.532 | 1.683 | 0.492 | 2.175 | 0 | 0 | 6.065 | 9.136 | 0.022 | 15.223 | 2.601 | 2.876 | 3.049 | 5.017 | 3.836 | 4.248 | 21.627 | 0.675 | 0.039 | 0.477 | 0.29 | 1.481 | 15.377 | 12.036 | 27.413 | 1.826 | 3.098 | 1.371 | 2.279 | 0 | 2.036 | 0 | 0.001 | 10.611 | 0.058 |  |  | 199.281 | 199281 | 0
2016-06-15 | 18-19 | 199.176 | 0 | 5.408 | 6.592 | 2.318 | 0.001 | 0.001 | 0.404 | 0.132 | 7.602 | 8.002 | 30.46 | 9.981 | 4.691 | 14.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.635 | 0.001 | 0.001 | 0 | 3.637 | 7.491 | 5.086 | 8.043 | 8.289 | 4.694 | 4.831 | 0.002 | 0.002 | 38.438 | 2.356 | 5.568 | 3.56 | 8.114 | 8.755 | 5.196 | 0 | 0 | 33.549 | 1.676 | 0.491 | 2.167 | 0 | 0 | 6.078 | 9.106 | 0.02 | 15.204 | 2.565 | 2.85 | 3.03 | 5.046 | 3.813 | 4.243 | 21.547 | 0.693 | 0.051 | 0.482 | 0.29 | 1.516 | 15.333 | 12.038 | 27.371 | 1.817 | 3.097 | 1.372 | 2.346 | 0 | 2.041 | 0 | 0 | 10.673 | 0.058 |  |  | 199.234 | 199234 | 0
2016-06-15 | 19-20 | 199.063 | 0 | 5.401 | 6.59 | 2.336 | 0.001 | 0.001 | 0.406 | 0.122 | 7.605 | 8.006 | 30.468 | 10.011 | 4.712 | 14.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.634 | 0 | 0.001 | 0 | 3.635 | 7.455 | 5.091 | 7.966 | 8.36 | 4.699 | 4.836 | 0.003 | 0.002 | 38.412 | 2.361 | 5.56 | 3.524 | 8.071 | 8.739 | 5.199 | 0 | 0 | 33.454 | 1.673 | 0.488 | 2.161 | 0 | 0 | 5.995 | 9.111 | 0.02 | 15.126 | 2.571 | 2.826 | 2.993 | 5.09 | 3.839 | 4.222 | 21.541 | 0.689 | 0.05 | 0.477 | 0.29 | 1.506 | 15.456 | 11.966 | 27.422 | 1.817 | 3.093 | 1.372 | 2.352 | 0.001 | 2.037 | 0 | 0.001 | 10.673 | 0.058 |  |  | 199.121 | 199121 | 0
2016-06-15 | 20-21 | 197.22 | 0 | 5.419 | 6.585 | 2.324 | 0 | 0.001 | 0.393 | 0.117 | 7.912 | 6.47 | 29.221 | 9.973 | 4.721 | 14.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.632 | 0.001 | 0.001 | 0 | 3.634 | 7.507 | 5.087 | 7.934 | 8.314 | 4.174 | 4.85 | 0.003 | 0.002 | 37.871 | 2.354 | 5.578 | 3.488 | 8.047 | 8.747 | 5.21 | 0 | 0 | 33.424 | 1.67 | 0.492 | 2.162 | 0 | 0 | 6.058 | 9.103 | 0.019 | 15.18 | 2.592 | 2.844 | 2.997 | 5.037 | 3.813 | 4.229 | 21.512 | 0.687 | 0.049 | 0.479 | 0.288 | 1.503 | 15.395 | 11.993 | 27.388 | 1.813 | 3.088 | 1.374 | 2.383 | 0 | 2.031 | 0 | 0 | 10.689 | 0.058 |  |  | 197.278 | 197278 | 0
2016-06-15 | 21-22 | 195.966 | 0 | 5.4 | 6.59 | 2.332 | 0.001 | 0.001 | 0.381 | 0.115 | 8.298 | 4.719 | 27.837 | 10.034 | 4.704 | 14.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.629 | 0 | 0.001 | 0 | 3.63 | 7.531 | 5.141 | 7.996 | 8.326 | 3.924 | 4.871 | 0.002 | 0.002 | 37.793 | 2.358 | 5.578 | 3.551 | 8.055 | 8.769 | 5.21 | 0 | 0 | 33.521 | 1.674 | 0.48 | 2.154 | 0 | 0 | 6.052 | 9.094 | 0.02 | 15.166 | 2.562 | 2.834 | 3.013 | 4.996 | 3.819 | 4.196 | 21.42 | 0.685 | 0.049 | 0.476 | 0.29 | 1.5 | 15.484 | 12.01 | 27.494 | 1.835 | 3.107 | 1.377 | 2.418 | 0 | 2.033 | 0 | 0.001 | 10.771 | 0.058 |  |  | 196.024 | 196024 | 0
2016-06-15 | 22-23 | 195.864 | 0 | 5.393 | 6.575 | 2.335 | 0.001 | 0 | 0.378 | 0.109 | 8.315 | 4.697 | 27.803 | 9.989 | 4.723 | 14.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.635 | 0.001 | 0.001 | 0 | 3.637 | 7.524 | 5.162 | 7.97 | 8.343 | 3.932 | 4.868 | 0.003 | 0.002 | 37.804 | 2.356 | 5.537 | 3.566 | 8.001 | 8.765 | 5.215 | 0 | 0 | 33.44 | 1.668 | 0.479 | 2.147 | 0 | 0 | 5.98 | 9.095 | 0.019 | 15.094 | 2.583 | 2.846 | 3.062 | 5.02 | 3.804 | 4.238 | 21.553 | 0.683 | 0.048 | 0.478 | 0.29 | 1.499 | 15.536 | 11.976 | 27.512 | 1.836 | 3.084 | 1.375 | 2.392 | 0 | 2.034 | 0 | 0 | 10.721 | 0.058 |  |  | 195.922 | 195922 | 0
2016-06-15 | 23-24 | 195.837 | 0 | 5.386 | 6.594 | 2.33 | 0 | 0.001 | 0.377 | 0.109 | 8.331 | 4.6 | 27.728 | 9.98 | 4.727 | 14.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.632 | 0 | 0.001 | 0 | 3.633 | 7.516 | 5.138 | 7.959 | 8.384 | 3.931 | 4.872 | 0.003 | 0.002 | 37.805 | 2.359 | 5.542 | 3.517 | 8.022 | 8.794 | 5.21 | 0 | 0 | 33.444 | 1.695 | 0.481 | 2.176 | 0 | 0 | 6.071 | 8.985 | 0.023 | 15.079 | 2.558 | 2.823 | 3.055 | 5.018 | 3.799 | 4.195 | 21.448 | 0.683 | 0.036 | 0.478 | 0.29 | 1.487 | 15.563 | 12.019 | 27.582 | 1.901 | 3.084 | 1.376 | 2.408 | 0 | 2.036 | 0 | 0.001 | 10.806 | 0.058 |  |  | 195.895 | 195895 | 0
Всего за пеpиод: |  | 4761.171 | 0 | 129.545 | 158.281 | 55.907 | 0.016 | 0.019 | 9.296 | 3.53 | 184.7 | 180.351 | 721.645 | 239.253 | 112.635 | 351.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.898 | 0.012 | 0.025 | 0 | 84.935 | 180.524 | 123.445 | 190.787 | 199.309 | 109.577 | 115.792 | 0.065 | 0.045 | 919.544 | 56.503 | 133.318 | 80.415 | 193.288 | 209.764 | 125.509 | 0 | 0 | 798.797 | 39.98 | 11.728 | 51.708 | 0.001 | 0 | 167.197 | 217.736 | 0.476 | 385.41 | 61.563 | 68.053 | 72.529 | 120.21 | 91.645 | 102.398 | 516.398 | 16.486 | 1.127 | 11.636 | 6.953 | 36.202 | 369.648 | 287.553 | 657.201 | 44.844 | 53.802 | 32.781 | 58.496 | 25.255 | 23.631 | 0.014 | 0.012 | 238.835 | 1.392 | 0 | 0 | 4762.563
Генеральный директор АО "Черногорэнерго" ______________ С.Е.Савицкая
Исп. Нач.ОСЭЭ АО "Черногорэнерго"______________А.Г.Ишбулдин
тел. 8(3466) 62-52-97
[7 empty] | Страница 1 из 5 | [16 empty] | Страница 2 из 5 | [17 empty] | Страница 3 из 5 | [11 empty] | Страница 4 из 5 | [17 empty] | Страница 5 из 5

## Замер РеАктив 15 ИЮНЯ 2016
[8 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [18 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [14 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [12 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [15 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [18 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [14 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [12 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [15 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
[8 empty] | за 15 июня 2016 года (время московское). | [18 empty] | за 15 июня 2016 года (время московское). | [14 empty] | за 15 июня 2016 года (время московское). | [12 empty] | за 15 июня 2016 года (время московское). | [15 empty] | за 15 июня 2016 года (время московское).
[8 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [18 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [14 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [12 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [15 empty] | по АО "Черногорэнерго".
Дата | Вpемя | Всего по ОАО "Черногорэнерго" | ПС110/35/6кВ КНС-14 | [9 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-14 | ПС110/35/6кВ КНС-15 |  | ПС110/35/6кВ КНС-15 | ПС 110/35/6кВ Негус | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Негус | ПС 110/35/6кВ Большечерногорская | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | [7 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-32 | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная |  | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная | ПС110/35/6кВ Каскад |  |  |  |  | ПС110/35/6кВ Каскад | ПС110/35/6кВ Молодежная | [5 empty] | ПС110/35/6кВ Молодежная | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная |  |  |  | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 |  | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | [7 empty] | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская |  |  | Проверка
|  |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | ТСН-1 | ТСН-2 | В-1 РУ-1 | В-2 РУ-1 | В-1 РУ-2 | В-2 РУ-2 |  | Ф-5 35кВ | Ф-6 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | ЗРУ 6 кВ В-1 | ЗРУ 6 кВ В-2 |  | КРУН СВЛ-6 кВ В-1 | КРУН СВЛ-6 кВ В-2 | Ф-1 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35 кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | В-1 110кВ | В-2 110кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2
| час | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
2016-06-15 | 0-1 | 18.082 | 0 | 1.891 | 1.092 | -0.636 | 0 | 0.001 | 0.404 | 0.166 | 0 | 0 | 2.918 | 0.657 | 0.939 | 1.596 | 2.197 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.235 | -1.768 | 1.396 | -1.278 | -0.363 | 1.023 | 0 | 0.003 | 0.002 | -0.985 | 0.924 | -0.922 | -0.718 | 2.451 | 0.81 | 1.836 | 0 | 0 | 4.381 | 0.193 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 1.231 | 0 | 0 | 1.231 | -0.444 | -0.738 | 0.552 | -0.154 | 0 | 0.944 | 0.16 | -0.014 | -0.308 | 0.29 | -0.142 | -0.174 | 2.227 | 1.997 | 4.224 | 1.185 | -0.626 | -1.117 | 1.633 | 0.059 | 0.169 | 0 | 0 | 1.303 |  |  | 18.082 | 18082 | 0
2016-06-15 | 1-2 | 18.502 | 0 | 1.876 | 1.054 | -0.632 | 0.001 | 0 | 0.401 | 0.162 | 0 | 0 | 2.862 | 0.829 | 0.939 | 1.768 | 2.239 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.343 | -1.775 | 1.413 | -1.071 | -0.742 | 1.022 | 0 | 0.002 | 0.001 | -1.15 | 0.918 | -0.915 | -0.75 | 2.554 | 0.792 | 1.821 | 0 | 0 | 4.42 | 0.195 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 1.266 | -0.448 | -0.724 | 0.553 | 0.084 | 0 | 0.943 | 0.408 | -0.013 | -0.308 | 0.288 | -0.141 | -0.174 | 2.279 | 1.998 | 4.277 | 1.186 | -0.641 | -1.115 | 1.631 | 0.058 | 0.167 | 0 | 0.001 | 1.287 |  |  | 18.502 | 18502 | 0
2016-06-15 | 2-3 | 18.264 | 0 | 1.882 | 0.88 | -0.65 | 0 | 0 | 0.401 | 0.16 | 0 | 0 | 2.673 | 0.636 | 0.932 | 1.568 | 2.268 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.222 | -1.785 | 1.408 | -1.287 | -0.264 | 1.037 | 0 | 0.003 | 0.002 | -0.886 | 0.92 | -0.924 | -0.762 | 2.492 | 0.803 | 1.833 | 0 | 0 | 4.362 | 0.186 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 1.362 | -0.445 | -0.756 | 0.548 | 0.112 | 0 | 0.95 | 0.409 | 0.013 | -0.307 | 0.29 | -0.14 | -0.144 | 2.235 | 1.989 | 4.224 | 1.208 | -0.658 | -1.12 | 1.629 | 0.059 | 0.17 | 0 | 0 | 1.288 |  |  | 18.264 | 18264 | 0
2016-06-15 | 3-4 | 18.18 | 0 | 1.874 | 0.928 | -0.652 | 0 | 0.001 | 0.403 | 0.164 | 0 | 0 | 2.718 | 0.67 | 0.926 | 1.596 | 2.276 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.359 | -1.785 | 1.379 | -1.302 | -0.87 | 1.04 | 0 | 0.003 | 0.002 | -1.533 | 0.911 | -0.92 | -0.743 | 2.514 | 0.81 | 1.832 | 0 | 0 | 4.404 | 0.191 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 1.59 | -0.434 | -0.715 | 0.544 | 0.127 | 0 | 0.943 | 0.465 | 0.014 | -0.306 | 0.287 | -0.143 | -0.148 | 2.262 | 1.98 | 4.242 | 1.206 | -0.651 | -1.117 | 1.626 | 0.059 | 0.172 | 0 | 0.001 | 1.296 |  |  | 18.18 | 18180 | 0
2016-06-15 | 4-5 | 18.712 | 0 | 1.84 | 0.92 | -0.653 | 0.001 | 0 | 0.405 | 0.166 | 0 | 0 | 2.679 | 0.916 | 0.927 | 1.843 | 2.352 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.415 | -1.779 | 1.4 | -1.277 | -0.319 | 1.008 | 0 | 0.003 | 0.001 | -0.963 | 0.895 | -0.935 | -0.75 | 2.505 | 0.666 | 1.707 | 0 | 0 | 4.088 | 0.214 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | -0.437 | -0.72 | 0.539 | 0.151 | 0 | 0.948 | 0.481 | 0.014 | -0.305 | 0.285 | -0.14 | -0.146 | 2.217 | 1.962 | 4.179 | 1.202 | -0.642 | -1.113 | 1.624 | 0.059 | 0.171 | 0 | 0.001 | 1.302 |  |  | 18.712 | 18712 | 0
2016-06-15 | 5-6 | 17.709 | 0 | 1.807 | 0.995 | -0.65 | 0 | 0 | 0.406 | 0.161 | 0 | 0 | 2.719 | 0.807 | 0.932 | 1.739 | 2.415 | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.431 | -1.787 | 1.425 | -1.426 | -0.657 | 0.976 | 0 | 0.003 | 0.002 | -1.464 | 0.892 | -0.949 | -0.769 | 2.472 | 0.533 | 1.558 | 0 | 0 | 3.737 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 1.726 | 0 | 0 | 1.726 | -0.439 | -0.756 | 0.542 | -0.006 | 0 | 0.936 | 0.277 | 0.014 | -0.306 | 0.286 | -0.137 | -0.143 | 2.227 | 1.962 | 4.189 | 1.202 | -0.637 | -1.109 | 1.62 | 0.057 | 0.175 | 0 | 0 | 1.308 |  |  | 17.709 | 17709 | 0
2016-06-15 | 6-7 | 18.161 | 0 | 1.868 | 1.059 | -0.66 | 0.001 | 0 | 0.406 | 0.164 | 0 | 0 | 2.838 | 0.701 | 0.949 | 1.65 | 2.289 | 0 | 0.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.268 | -1.801 | 1.41 | -0.974 | -0.484 | 0.997 | 0 | 0.003 | 0.002 | -0.847 | 0.899 | -0.957 | -0.747 | 2.539 | 0.651 | 1.044 | 0 | 0 | 3.429 | 0.223 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 1.736 | 0 | 0 | 1.736 | -0.44 | -0.712 | 0.533 | 0.135 | 0 | 0.946 | 0.462 | 0.014 | -0.305 | 0.287 | -0.137 | -0.141 | 2.27 | 2.007 | 4.277 | 1.185 | -0.67 | -1.114 | 1.622 | 0.059 | 0.183 | 0 | 0.001 | 1.266 |  |  | 18.161 | 18161 | 0
2016-06-15 | 7-8 | 18.782 | 0 | 1.897 | 0.961 | -0.671 | 0 | 0.001 | 0.408 | 0.166 | 0 | 0 | 2.762 | 0.67 | 0.968 | 1.638 | 2.335 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.431 | -1.838 | 1.402 | -0.4 | -0.385 | 1.033 | 0 | 0.002 | 0.001 | -0.185 | 0.891 | -0.983 | -0.754 | 2.516 | 0.864 | 0.324 | 0 | 0 | 2.858 | 0.207 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 2.176 | 0 | 0 | 2.176 | -0.445 | -0.738 | 0.534 | 0.156 | 0 | 0.938 | 0.445 | 0.004 | -0.308 | 0.287 | -0.135 | -0.152 | 2.341 | 2.006 | 4.347 | 1.183 | -0.669 | -1.125 | 1.621 | 0.059 | 0.186 | 0 | 0 | 1.255 |  |  | 18.782 | 18782 | 0
2016-06-15 | 8-9 | 18.733 | 0 | 1.9 | 0.899 | -0.655 | 0 | 0 | 0.412 | 0.172 | 0 | 0 | 2.728 | 1.279 | 0.952 | 2.231 | 2.369 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.528 | -1.804 | 1.404 | -0.545 | -0.418 | 1.069 | 0 | 0.003 | 0.002 | -0.289 | 0.89 | -0.962 | -0.765 | 2.503 | 0.9 | 0.242 | 0 | 0 | 2.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.922 | 0 | 0 | 1.922 | -0.436 | -0.73 | 0.533 | -0.009 | 0 | 0.96 | 0.318 | 0 | -0.306 | 0.288 | -0.134 | -0.152 | 2.297 | 2.033 | 4.33 | 1.198 | -0.649 | -1.119 | 1.631 | 0.06 | 0.187 | 0 | 0.001 | 1.309 |  |  | 18.733 | 18733 | 0
2016-06-15 | 9-10 | 20.064 | 0 | 1.876 | 1.078 | -0.652 | 0.001 | 0 | 0.412 | 0.18 | 0 | 0 | 2.895 | 1.352 | 0.581 | 1.933 | 2.369 | 0 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.491 | -1.812 | 1.32 | 0.25 | -0.159 | 1.084 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0.688 | 0.901 | -0.953 | -0.745 | 2.532 | 1.005 | 0.208 | 0 | 0 | 2.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.707 | 0 | 0 | 1.707 | -0.428 | -0.729 | 0.54 | 0.493 | 0 | 0.944 | 0.82 | 0.013 | -0.31 | 0.289 | -0.133 | -0.141 | 2.34 | 2.042 | 4.382 | 1.219 | -0.641 | -1.12 | 1.636 | 0.059 | 0.188 | 0 | 0 | 1.341 |  |  | 20.064 | 20064 | 0
2016-06-15 | 10-11 | 18.431 | 0 | 1.851 | 0.953 | -0.667 | 0 | 0 | 0.416 | 0.173 | 0 | 0 | 2.726 | 1.092 | 0.763 | 1.855 | 2.301 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 | -1.857 | 1.406 | -1.004 | -0.104 | 1.076 | 0 | 0.003 | 0.001 | -0.479 | 0.911 | -0.985 | -0.725 | 2.483 | 1.015 | 0.242 | 0 | 0 | 2.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.694 | 0 | 0 | 1.694 | -0.442 | -0.77 | 0.542 | 0.413 | 0 | 0.907 | 0.65 | 0.011 | -0.305 | 0.276 | -0.139 | -0.157 | 2.324 | 2.024 | 4.348 | 1.223 | -0.658 | -1.126 | 1.632 | 0.059 | 0.191 | 0 | 0.001 | 1.322 |  |  | 18.431 | 18431 | 0
2016-06-15 | 11-12 | 18.206 | 0 | 1.867 | 1.031 | -0.666 | 0 | 0.001 | 0.412 | 0.172 | 0 | 0 | 2.817 | 0.844 | 0.905 | 1.749 | 2.42 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | -1.852 | 1.465 | -0.557 | -0.518 | 1.055 | 0 | 0.003 | 0.002 | -0.402 | 0.907 | -0.987 | -0.76 | 2.442 | 0.994 | 0.244 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.863 | 0 | 0 | 1.863 | -0.44 | -0.773 | 0.539 | 0.109 | 0 | 0.885 | 0.32 | 0.012 | -0.305 | 0.264 | -0.138 | -0.167 | 2.314 | 2.024 | 4.338 | 1.218 | -0.673 | -1.129 | 1.631 | 0.06 | 0.191 | 0 | 0 | 1.298 |  |  | 18.206 | 18206 | 0
2016-06-15 | 12-13 | 18.624 | 0 | 1.845 | 1.073 | -0.374 | 0.001 | 0 | 0.41 | 0.176 | 0 | 0 | 3.131 | 0.622 | 0.909 | 1.531 | 2.503 | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.549 | -1.797 | 1.433 | -0.363 | -0.352 | 1.055 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.02 | 0.918 | -1.008 | -0.695 | 2.411 | 1.018 | 0.245 | 0 | 0 | 2.889 | 0.06 | 0.001 | 0.061 | 0 | 0 | 1.914 | 0 | 0 | 1.914 | -0.424 | -0.753 | 0.511 | 0.358 | 0.017 | 0.279 | -0.012 | 0.011 | -0.304 | 0.265 | -0.143 | -0.171 | 2.402 | 2.041 | 4.443 | 1.209 | -0.655 | -1.126 | 1.631 | 0.058 | 0.191 | 0 | 0.001 | 1.309 |  |  | 18.624 | 18624 | 0
2016-06-15 | 13-14 | 18.412 | 0 | 1.673 | 0.863 | 0.509 | 0 | 0 | 0.405 | 0.184 | 0 | 0 | 3.634 | 0.649 | 0.903 | 1.552 | 2.339 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.347 | -1.758 | 1.422 | -0.284 | -0.268 | 1.051 | 0 | 0.003 | 0.001 | 0.167 | 0.928 | -0.971 | -0.661 | 2.331 | 1.019 | 0.245 | 0 | 0 | 2.891 | 0.068 | 0.001 | 0.069 | 0 | 0 | 1.802 | 0 | 0 | 1.802 | -0.429 | -0.882 | 0.514 | 0.191 | 0.007 | 0.031 | -0.568 | 0.014 | -0.305 | 0.263 | -0.139 | -0.167 | 2.376 | 1.989 | 4.365 | 1.204 | -0.64 | -1.124 | 1.627 | 0.059 | 0.194 | 0 | 0 | 1.32 |  |  | 18.412 | 18412 | 0
2016-06-15 | 14-15 | 18.268 | 0 | 1.65 | 0.863 | 0.42 | 0.001 | 0 | 0.405 | 0.181 | 0 | 0 | 3.52 | 0.59 | 0.91 | 1.5 | 2.029 | 0 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.957 | -1.785 | 1.469 | -0.633 | -0.518 | 1.026 | 0 | 0.003 | 0.002 | -0.436 | 0.926 | -0.999 | -0.681 | 2.339 | 0.871 | 0.644 | 0 | 0 | 3.1 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 1.814 | 0 | 0 | 1.814 | -0.439 | -0.804 | 0.523 | 0.14 | 0 | 0.638 | 0.058 | 0.021 | -0.305 | 0.263 | -0.141 | -0.162 | 2.403 | 2.156 | 4.559 | 1.2 | -0.654 | -1.126 | 1.632 | 0.06 | 0.189 | 0 | 0.001 | 1.302 |  |  | 18.268 | 18268 | 0
2016-06-15 | 15-16 | 17.774 | 0 | 1.649 | 0.882 | 0.351 | 0 | 0.001 | 0.407 | 0.161 | 0 | 0 | 3.451 | 0.634 | 0.924 | 1.558 | 1.457 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.587 | -1.775 | 1.468 | -0.9 | -0.614 | 0.976 | 0 | 0.003 | 0.002 | -0.84 | 0.929 | -0.985 | -0.71 | 2.281 | 0.591 | 1.278 | 0 | 0 | 3.384 | 0.048 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 1.876 | 0 | 0 | 1.876 | -0.436 | -0.779 | 0.521 | 0.14 | 0 | 0.62 | 0.066 | 0.035 | -0.307 | 0.282 | -0.14 | -0.13 | 2.349 | 2.147 | 4.496 | 1.199 | -0.671 | -1.125 | 1.627 | 0.059 | 0.189 | 0 | 0 | 1.278 |  |  | 17.774 | 17774 | 0
2016-06-15 | 16-17 | 17.482 | 0 | 1.629 | 0.971 | 0.504 | 0 | 0 | 0.404 | 0.164 | 0 | 0 | 3.672 | 0.644 | 0.907 | 1.551 | 1.533 | 0 | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.684 | -1.774 | 1.409 | -1.183 | -0.762 | 0.961 | 0 | 0.003 | 0.002 | -1.344 | 0.93 | -0.972 | -0.766 | 2.425 | 0.572 | 1.264 | 0 | 0 | 3.453 | 0.039 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 1.821 | 0 | 0 | 1.821 | -0.438 | -0.763 | 0.517 | 0.126 | 0 | 0.645 | 0.087 | 0.018 | -0.307 | 0.288 | -0.14 | -0.141 | 2.376 | 1.989 | 4.365 | 1.215 | -0.674 | -1.123 | 1.631 | 0.059 | 0.186 | 0 | 0.001 | 1.295 |  |  | 17.482 | 17482 | 0
2016-06-15 | 17-18 | 17.284 | 0 | 1.591 | 0.903 | 0.54 | 0.001 | 0 | 0.408 | 0.168 | 0 | 0 | 3.611 | 0.564 | 0.909 | 1.473 | 1.55 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | -1.775 | 1.39 | -0.919 | -0.874 | 0.947 | 0 | 0.003 | 0.001 | -1.227 | 0.93 | -0.979 | -0.75 | 2.398 | 0.562 | 1.253 | 0 | 0 | 3.414 | 0.048 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 1.717 | 0 | 0 | 1.717 | -0.438 | -0.745 | 0.516 | 0.302 | 0 | 0.271 | -0.094 | 0.018 | -0.306 | 0.29 | -0.142 | -0.14 | 2.359 | 2.015 | 4.374 | 1.213 | -0.636 | -1.125 | 1.632 | 0.06 | 0.183 | 0.001 | 0 | 1.328 |  |  | 17.284 | 17284 | 0
2016-06-15 | 18-19 | 16.779 | 0 | 1.618 | 0.583 | 0.479 | 0 | 0.001 | 0.409 | 0.167 | 0 | 0 | 3.257 | 0.614 | 0.909 | 1.523 | 1.386 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.562 | -1.764 | 1.446 | -1.247 | -0.824 | 0.936 | 0 | 0.002 | 0.002 | -1.449 | 0.926 | -0.97 | -0.785 | 2.401 | 0.551 | 1.253 | 0 | 0 | 3.376 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 1.617 | 0 | 0 | 1.617 | -0.433 | -0.773 | 0.531 | 0.134 | 0 | 0.809 | 0.268 | 0.014 | -0.307 | 0.288 | -0.142 | -0.147 | 2.358 | 2.033 | 4.391 | 1.214 | -0.588 | -1.182 | 1.637 | 0.059 | 0.184 | 0 | 0.001 | 1.325 |  |  | 16.779 | 16779 | 0
2016-06-15 | 19-20 | 16.246 | 0 | 1.612 | 0.385 | 0.497 | 0 | 0 | 0.415 | 0.17 | 0 | 0 | 3.079 | 0.106 | 0.91 | 1.016 | 1.264 | 0 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | -1.791 | 1.407 | -1.192 | -0.619 | 1.177 | 0 | 0.003 | 0.002 | -1.013 | 0.929 | -0.977 | -0.756 | 2.339 | 0.532 | 1.224 | 0 | 0 | 3.291 | 0.053 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 1.603 | 0 | 0 | 1.603 | -0.434 | -0.767 | 0.532 | 0.051 | 0 | 0.891 | 0.273 | 0.006 | -0.306 | 0.287 | -0.139 | -0.152 | 2.323 | 1.998 | 4.321 | 1.219 | -0.606 | -1.182 | 1.63 | 0.061 | 0.182 | 0 | 0.001 | 1.305 |  |  | 16.246 | 16246 | 0
2016-06-15 | 20-21 | 16.626 | 0 | 1.603 | 0.397 | 0.552 | 0.001 | 0 | 0.418 | 0.179 | 0 | 0 | 3.15 | -0.279 | 0.903 | 0.624 | 1.323 | 0 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.507 | -1.781 | 1.387 | -0.813 | -0.522 | 1.228 | 0 | 0.003 | 0.001 | -0.497 | 0.936 | -0.995 | -0.721 | 2.375 | 0.548 | 1.234 | 0 | 0 | 3.377 | 0.059 | 0 | 0.059 | 0.001 | 0 | 1.533 | 0 | 0 | 1.534 | -0.432 | -0.737 | 0.533 | 0.142 | 0 | 0.888 | 0.394 | 0.009 | -0.307 | 0.291 | -0.139 | -0.146 | 2.341 | 1.98 | 4.321 | 1.212 | -0.609 | -1.182 | 1.639 | 0.062 | 0.181 | 0 | 0 | 1.303 |  |  | 16.626 | 16626 | 0
2016-06-15 | 21-22 | 16.222 | 0 | 1.617 | 0.375 | 0.57 | 0 | 0 | 0.416 | 0.183 | 0 | 0 | 3.161 | 0.499 | 0.911 | 1.41 | 1.269 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.348 | -1.776 | 1.379 | -1.464 | -0.999 | 1.245 | 0 | 0.003 | 0.002 | -1.61 | 0.93 | -0.987 | -0.686 | 2.352 | 0.554 | 1.239 | 0 | 0 | 3.402 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 1.632 | 0 | 0 | 1.632 | -0.433 | -0.753 | 0.534 | 0.012 | 0 | 0.897 | 0.257 | 0.009 | -0.308 | 0.293 | -0.137 | -0.143 | 2.359 | 2.05 | 4.409 | 1.191 | -0.592 | -1.189 | 1.639 | 0.064 | 0.181 | 0 | 0.001 | 1.295 |  |  | 16.222 | 16222 | 0
2016-06-15 | 22-23 | 16.185 | 0 | 1.604 | 0.507 | 0.553 | 0.001 | 0.001 | 0.41 | 0.181 | 0 | 0 | 3.257 | 0.519 | 0.914 | 1.433 | 1.159 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.335 | -1.783 | 1.402 | -1.465 | -0.957 | 1.257 | 0 | 0.003 | 0.002 | -1.541 | 0.92 | -0.981 | -0.739 | 2.359 | 0.558 | 1.227 | 0 | 0 | 3.344 | 0.053 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 1.574 | 0 | 0 | 1.574 | -0.438 | -0.791 | 0.527 | 0.122 | 0 | 0.893 | 0.313 | -0.009 | -0.308 | 0.29 | -0.138 | -0.165 | 2.314 | 1.971 | 4.285 | 1.184 | -0.584 | -1.182 | 1.637 | 0.062 | 0.18 | 0 | 0 | 1.297 |  |  | 16.185 | 16185 | 0
2016-06-15 | 23-24 | 16.549 | 0 | 1.579 | 0.537 | 0.509 | 0 | 0 | 0.405 | 0.18 | 0 | 0 | 3.21 | 0.704 | 0.907 | 1.611 | 1.319 | 0 | 1.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.466 | -1.773 | 1.377 | -1.46 | -0.899 | 1.263 | 0 | 0.003 | 0.001 | -1.488 | 0.916 | -0.974 | -0.683 | 2.31 | 0.562 | 1.221 | 0 | 0 | 3.352 | 0.053 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 1.59 | -0.435 | -0.759 | 0.516 | 0.14 | 0 | 0.886 | 0.348 | -0.01 | -0.305 | 0.292 | -0.145 | -0.168 | 2.314 | 1.98 | 4.294 | 1.188 | -0.604 | -1.174 | 1.635 | 0.06 | 0.175 | 0 | 0.001 | 1.281 |  |  | 16.549 | 16549 | 0
Всего за пеpиод: |  | 428.277 | 0 | 42.099 | 20.189 | -2.734 | 0.009 | 0.007 | 9.798 | 4.1 | 0 | 0 | 73.468 | 16.319 | 21.629 | 37.948 | 46.961 | 0 | 26.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.396 | -42.975 | 33.817 | -22.794 | -13.491 | 25.542 | 0 | 0.068 | 0.04 | -19.793 | 21.977 | -23.19 | -17.621 | 58.324 | 17.781 | 25.218 | 0 | 0 | 82.489 | 2.253 | 0.002 | 2.255 | 0.001 | 0 | 40.386 | 0 | 0 | 40.387 | -10.487 | -18.167 | 12.774 | 3.469 | 0.024 | 18.992 | 6.605 | 0.218 | -7.354 | 6.809 | -3.344 | -3.671 | 55.607 | 48.373 | 103.98 | 28.863 | -15.328 | -27.264 | 39.133 | 1.43 | 4.365 | 0.001 | 0.013 | 31.213 | 0 | 0 | 428.277
Генеральный директор АО "Черногорэнерго" ______________ С.Е.Савицкая
Исп. Нач.ОСЭЭ АО "Черногорэнерго"______________А.Г.Ишбулдин
тел. 8(3466) 62-52-97
[7 empty] | Страница 1 из 5 | [16 empty] | Страница 2 из 5 | [17 empty] | Страница 3 из 5 | [11 empty] | Страница 4 из 5 | [17 empty] | Страница 5 из 5

## Замер U 15 ИЮНЯ 2016
[8 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [18 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [14 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [12 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [15 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА УРОВНЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ | [18 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА УРОВНЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ | [14 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА УРОВНЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ | [12 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА УРОВНЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ | [15 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА УРОВНЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ
[8 empty] | за 15 июня 2016 года (время московское). | [18 empty] | за 15 июня 2016 года (время московское). | [14 empty] | за 15 июня 2016 года (время московское). | [12 empty] | за 15 июня 2016 года (время московское). | [15 empty] | за 15 июня 2016 года (время московское).
[8 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [18 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [14 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [12 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [15 empty] | по АО "Черногорэнерго".
Дата | Вpемя | Всего по ОАО "Черногорэнерго" | ПС110/35/6кВ КНС-14 | [9 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-14 | ПС110/35/6кВ КНС-15 |  | ПС110/35/6кВ КНС-15 | ПС 110/35/6кВ Негус | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Негус | ПС 110/35/6кВ Большечерногорская | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | [7 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-32 | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная |  | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная | ПС110/35/6кВ Каскад |  |  |  |  | ПС110/35/6кВ Каскад | ПС110/35/6кВ Молодежная | [5 empty] | ПС110/35/6кВ Молодежная | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная |  |  |  | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 |  | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | [7 empty] | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | ОАО "Сибнефтепровод"
|  |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | ТСН-1 | ТСН-2 | В-1 РУ-1 | В-2 РУ-1 | В-1 РУ-2 | В-2 РУ-2 |  | Ф-5 35кВ | Ф-6 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | ЗРУ 6 кВ В-1 | ЗРУ 6 кВ В-2 |  | КРУН СВЛ-6 кВ В-1 | КРУН СВЛ-6 кВ В-2 | Ф-1 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35 кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | В-1 110кВ | В-2 110кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2
| час |  | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
2016-06-15 | 0-1 |  | 36.7 | 36.7 | 36.5 | 36.5 | 0 | 0 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.2 |  | 35.8 | 36.1 |  | 36.3 | 36.3 | 37 | 37 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.4 | 36.4 | 36.6 | 36.6 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.8 | 35.8 | 37 | 37 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.2 | 6 | 36.4 | 37.5 | 37.5 |  | 37.1 | 37.1 | 37 | 37 | 6.3 | 6.3 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |  | 120.9 | 120.8 |  | 36.9 | 36.9 | 36.4 | 36.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-06-15 | 1-2 |  | 36.7 | 36.7 | 36.5 | 36.5 | 0 | 0 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.2 |  | 35.8 | 36.1 |  | 36.4 | 36.4 | 37 | 37 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.4 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.8 | 35.8 | 37 | 37 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.2 | 6 | 36.3 | 37.5 | 37.5 |  | 37.1 | 37.1 | 37.2 | 37.2 | 6.3 | 6.3 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |  | 120.9 | 120.9 |  | 36.9 | 36.9 | 36.4 | 36.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-06-15 | 2-3 |  | 36.8 | 36.8 | 36.5 | 36.5 | 0 | 0 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.3 |  | 35.8 | 36 |  | 36.4 | 36.4 | 37 | 37 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.4 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.8 | 35.8 | 37 | 37 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.2 | 6 | 36.4 | 37.5 | 37.5 |  | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 6.3 | 6.3 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |  | 121 | 120.9 |  | 36.9 | 36.9 | 36.4 | 36.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-06-15 | 3-4 |  | 36.7 | 36.7 | 36.5 | 36.5 | 0 | 0 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.3 |  | 35.8 | 36 |  | 36.3 | 36.3 | 37 | 37 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.3 | 36.3 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.8 | 35.8 | 36.9 | 36.9 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.2 | 6 | 36.4 | 37.5 | 37.5 |  | 37.1 | 37.1 | 36.8 | 36.8 | 6.3 | 6.3 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |  | 120.9 | 120.8 |  | 36.8 | 36.8 | 36.4 | 36.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-06-15 | 4-5 |  | 36.7 | 36.7 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.2 |  | 35.8 | 36 |  | 36.3 | 36.3 | 37 | 37 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.3 | 36.3 | 36.6 | 36.6 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.8 | 35.8 | 36.9 | 36.9 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.2 | 6 | 36.4 | 37.5 | 37.5 |  | 37.1 | 37.1 | 36.8 | 36.8 | 6.3 | 6.3 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |  | 120.8 | 120.8 |  | 36.9 | 36.9 | 36.4 | 36.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-06-15 | 5-6 |  | 36.7 | 36.7 | 36.5 | 36.5 | 0 | 0 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.2 |  | 35.8 | 36 |  | 36.4 | 36.4 | 37 | 37 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.4 | 36.4 | 36.6 | 36.6 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.8 | 35.8 | 37 | 37 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.2 | 6.1 | 36.3 | 37.5 | 37.5 |  | 37.1 | 37.1 | 36.8 | 36.8 | 6.3 | 6.3 |  | 36.1 | 36.1 | 36.2 | 36.2 |  | 120.9 | 120.8 |  | 36.8 | 36.8 | 36.4 | 36.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-06-15 | 6-7 |  | 36.7 | 36.7 | 36.5 | 36.5 | 0 | 0 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.2 |  | 35.8 | 36 |  | 36.3 | 36.3 | 37 | 37 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.3 | 36.3 | 36.6 | 36.6 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.8 | 35.8 | 36.9 | 36.9 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.1 | 6 | 36.3 | 37.5 | 37.5 |  | 37.1 | 37.1 | 36.8 | 36.8 | 6.3 | 6.3 |  | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 |  | 120.8 | 120.7 |  | 36.8 | 36.8 | 36.4 | 36.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-06-15 | 7-8 |  | 36.7 | 36.7 | 36.5 | 36.5 | 0 | 0 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.2 |  | 35.8 | 36 |  | 36.2 | 36.2 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.3 | 36.3 | 36.6 | 36.6 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.7 | 35.7 | 36.9 | 36.9 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.1 | 6 | 36.3 | 37.5 | 37.5 |  | 37.1 | 37.1 | 36.7 | 36.7 | 6.3 | 6.3 |  | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 |  | 120.6 | 120.6 |  | 36.8 | 36.8 | 36.3 | 36.3 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0
2016-06-15 | 8-9 |  | 36.7 | 36.7 | 36.5 | 36.5 | 0 | 0 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.2 |  | 35.8 | 36 |  | 36.3 | 36.3 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.3 | 36.3 | 36.6 | 36.6 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.7 | 35.7 | 37 | 37 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.1 | 6 | 36.2 | 37.5 | 37.5 |  | 37.1 | 37.1 | 36.7 | 36.7 | 6.3 | 6.3 |  | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 |  | 120.5 | 120.7 |  | 36.8 | 36.8 | 36.3 | 36.3 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0
2016-06-15 | 9-10 |  | 36.8 | 36.8 | 36.6 | 36.6 | 0 | 0 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.2 |  | 35.9 | 36.1 |  | 36.3 | 36.3 | 37 | 37 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.4 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.7 | 35.7 | 36.7 | 36.7 | 6.1 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.2 | 6 | 36 | 37.5 | 37.5 |  | 37.1 | 37.1 | 36.7 | 36.7 | 6.3 | 6.3 |  | 36.1 | 36.1 | 36.2 | 36.2 |  | 120.8 | 121.1 |  | 36.9 | 36.9 | 36.4 | 36.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-06-15 | 10-11 |  | 36.8 | 36.8 | 36.5 | 36.5 | 0 | 0 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.2 |  | 35.8 | 36 |  | 36.3 | 36.3 | 37 | 37 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.4 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.7 | 35.7 | 36.7 | 36.7 | 6.1 | 6 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 | 6.1 | 36 | 37.5 | 37.5 |  | 37.1 | 37.1 | 36.7 | 36.7 | 6.3 | 6.3 |  | 36.1 | 36.1 | 36.2 | 36.2 |  | 120.8 | 121.2 |  | 36.9 | 36.9 | 36.4 | 36.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-06-15 | 11-12 |  | 36.8 | 36.8 | 36.6 | 36.6 | 0 | 0 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.2 |  | 35.9 | 36 |  | 36.4 | 36.4 | 37 | 37 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.4 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.8 | 35.8 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.2 | 6.1 | 36.3 | 37.5 | 37.5 |  | 37.2 | 37.2 | 36.8 | 36.8 | 6.3 | 6.3 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |  | 120.8 | 121.4 |  | 36.8 | 36.8 | 36.4 | 36.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-06-15 | 12-13 |  | 36.8 | 36.8 | 36.5 | 36.5 | 0 | 0 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.2 |  | 35.8 | 36.2 |  | 36.5 | 36.5 | 37.1 | 37.1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.5 | 36.5 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.8 | 35.8 | 36.7 | 36.7 | 6.1 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.2 | 6 | 36.3 | 37.5 | 37.5 |  | 37.2 | 37.2 | 36.7 | 36.7 | 6.3 | 6.3 |  | 36.2 | 36.2 | 36.3 | 36.3 |  | 121 | 121.3 |  | 36.8 | 36.8 | 36.4 | 36.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-06-15 | 13-14 |  | 36.8 | 36.8 | 36.5 | 36.5 | 0 | 0 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.2 |  | 35.9 | 36.3 |  | 36.4 | 36.4 | 37 | 37 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.4 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.7 | 35.7 | 36.8 | 36.8 | 6.1 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.2 | 6 | 36.3 | 37.5 | 37.5 |  | 37.2 | 37.2 | 36.4 | 36.4 | 6.3 | 6.3 |  | 36.2 | 36.2 | 36.3 | 36.3 |  | 121 | 121.3 |  | 36.8 | 36.8 | 36.4 | 36.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-06-15 | 14-15 |  | 36.8 | 36.8 | 36.5 | 36.5 | 0 | 0 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.2 |  | 35.7 | 36.2 |  | 36.4 | 36.4 | 37 | 37 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.4 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.7 | 35.7 | 36.8 | 36.8 | 6.1 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.2 | 6 | 36.2 | 37.5 | 37.5 |  | 37.2 | 37.2 | 36.4 | 36.4 | 6.3 | 6.3 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |  | 120.9 | 121.3 |  | 36.8 | 36.8 | 36.4 | 36.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-06-15 | 15-16 |  | 36.8 | 36.8 | 36.5 | 36.5 | 0 | 0 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.2 |  | 35.7 | 36.2 |  | 36.4 | 36.4 | 37.1 | 37.1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.4 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.7 | 35.7 | 36.8 | 36.8 | 6.1 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 | 6.1 | 36.1 | 37.5 | 37.5 |  | 37.1 | 37.1 | 36.8 | 36.8 | 6.3 | 6.3 |  | 36.2 | 36.2 | 36.3 | 36.3 |  | 120.8 | 121.3 |  | 36.8 | 36.8 | 36.4 | 36.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-06-15 | 16-17 |  | 36.8 | 36.8 | 36.5 | 36.5 | 0 | 0 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.2 |  | 35.7 | 36.1 |  | 36.4 | 36.4 | 37.1 | 37.1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.4 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.7 | 35.7 | 36.8 | 36.8 | 6.1 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.2 | 6.1 | 36.3 | 37.5 | 37.5 |  | 37.1 | 37.1 | 36.7 | 36.7 | 6.3 | 6.3 |  | 36.2 | 36.2 | 36.3 | 36.3 |  | 120.9 | 121.3 |  | 36.8 | 36.8 | 36.4 | 36.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-06-15 | 17-18 |  | 36.8 | 36.8 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.2 |  | 35.7 | 36.1 |  | 36.5 | 36.5 | 37.1 | 37.1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.4 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.8 | 35.8 | 36.5 | 36.5 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.2 | 6.1 | 36.2 | 37.5 | 37.5 |  | 37.1 | 37.1 | 36.7 | 36.7 | 6.3 | 6.3 |  | 36.2 | 36.2 | 36.3 | 36.3 |  | 120.8 | 120.9 |  | 36.8 | 36.8 | 36.4 | 36.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-06-15 | 18-19 |  | 36.8 | 36.8 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.2 |  | 35.7 | 36.2 |  | 36.5 | 36.5 | 37 | 37 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.4 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.8 | 35.8 | 36.5 | 36.5 | 6.2 | 5.9 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.2 | 6 | 36.2 | 37.5 | 37.5 |  | 37.1 | 37.1 | 36.7 | 36.7 | 6.3 | 6.3 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |  | 120.8 | 120.9 |  | 36.8 | 36.8 | 36.4 | 36.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-06-15 | 19-20 |  | 36.8 | 36.8 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.2 |  | 35.7 | 36.2 |  | 36.5 | 36.5 | 37 | 37 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.4 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.8 | 35.8 | 36.5 | 36.5 | 6.2 | 6.1 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.2 | 6 | 36.2 | 37.5 | 37.5 |  | 37.1 | 37.1 | 36.7 | 36.7 | 6.3 | 6.3 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |  | 120.8 | 121 |  | 36.8 | 36.8 | 36.4 | 36.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-06-15 | 20-21 |  | 36.8 | 36.8 | 36.5 | 36.5 | 0 | 0 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.2 |  | 35.7 | 36.2 |  | 36.5 | 36.5 | 37 | 37 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.4 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.8 | 35.8 | 36.5 | 36.5 | 6.2 | 6.1 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.2 | 6.1 | 36.2 | 37.5 | 37.5 |  | 37.1 | 37.1 | 36.8 | 36.8 | 6.3 | 6.3 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |  | 120.8 | 121 |  | 36.8 | 36.8 | 36.4 | 36.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-06-15 | 21-22 |  | 36.7 | 36.7 | 36.5 | 36.5 | 0 | 0 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.2 |  | 35.7 | 36.2 |  | 36.5 | 36.5 | 37 | 37 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.3 | 36.3 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.8 | 35.8 | 36.5 | 36.5 | 6.2 | 6.1 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.2 | 6.1 | 36.3 | 37.5 | 37.5 |  | 37.1 | 37.1 | 36.8 | 36.8 | 6.3 | 6.3 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |  | 120.8 | 120.9 |  | 36.8 | 36.8 | 36.4 | 36.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-06-15 | 22-23 |  | 36.7 | 36.7 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.2 |  | 35.7 | 36.2 |  | 36.5 | 36.5 | 37 | 37 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.3 | 36.3 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.8 | 35.8 | 36.4 | 36.4 | 6.2 | 6.1 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.2 | 6 | 36.2 | 37.5 | 37.5 |  | 37 | 37 | 36.8 | 36.8 | 6.3 | 6.3 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |  | 120.6 | 120.7 |  | 36.8 | 36.8 | 36.4 | 36.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-06-15 | 23-24 |  | 36.8 | 36.8 | 36.5 | 36.5 | 0 | 0 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.2 |  | 35.8 | 36.2 |  | 36.5 | 36.5 | 37.1 | 37.1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.4 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.8 | 35.8 | 36.5 | 36.5 | 6.2 | 6.1 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.2 | 6.1 | 36.3 | 37.5 | 37.5 |  | 37.1 | 37.1 | 36.5 | 36.5 | 6.3 | 6.3 |  | 36.2 | 36.2 | 36.3 | 36.3 |  | 120.9 | 121 |  | 36.8 | 36.8 | 36.4 | 36.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
Генеральный директор АО "Черногорэнерго" ______________ С.Е.Савицкая
Исп. Нач.ОСЭЭ АО "Черногорэнерго"______________А.Г.Ишбулдин
тел. 8(3466) 62-52-97
[7 empty] | Страница 1 из 5 | [16 empty] | Страница 2 из 5 | [17 empty] | Страница 3 из 5 | [11 empty] | Страница 4 из 5 | [17 empty] | Страница 5 из 5

## Замер I 15 ИЮНЯ 2016
[8 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [18 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [14 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [12 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [15 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ПОТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ | [18 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ПОТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ | [14 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ПОТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ | [12 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ПОТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ | [15 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ПОТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
[8 empty] | за 15 Июня 2016 года (время московское). | [18 empty] | за 15 Июня 2016 года (время московское). | [14 empty] | за 15 Июня 2016 года (время московское). | [12 empty] | за 15 Июня 2016 года (время московское). | [15 empty] | за 15 Июня 2016 года (время московское).
[8 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [18 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [14 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [12 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [15 empty] | по АО "Черногорэнерго".
Дата | Вpемя | Всего по ОАО "Черногорэнерго" | ПС110/35/6кВ КНС-14 | [9 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-14 | ПС110/35/6кВ КНС-15 |  | ПС110/35/6кВ КНС-15 | ПС 110/35/6кВ Негус | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Негус | ПС 110/35/6кВ Большечерногорская | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | [7 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-32 | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная |  | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная | ПС110/35/6кВ Каскад |  |  |  |  | ПС110/35/6кВ Каскад | ПС110/35/6кВ Молодежная | [5 empty] | ПС110/35/6кВ Молодежная | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная |  |  |  | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 |  | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | [7 empty] | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская
|  |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | ТСН-1 | ТСН-2 | В-1 РУ-1 | В-2 РУ-1 | В-1 РУ-2 | В-2 РУ-2 |  | Ф-5 35кВ | Ф-6 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | ЗРУ 6 кВ В-1 | ЗРУ 6 кВ В-2 |  | КРУН СВЛ-6 кВ В-1 | КРУН СВЛ-6 кВ В-2 | Ф-1 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35 кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | В-1 110кВ | В-2 110кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2
| час |  | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А |  | А | А |  | А | А | А | А | А | А | А | А |  | А | А | А | А | А | А | А | А |  | А | А | А | А | А | А | А | А |  | А | А |  | А | А | А | А | А |  | А | А | А | А | А | А |  | А | А | А | А |  | А | А |  | А | А | А | А | А | А | А | А
2016-06-15 | 0-1 |  | 0 | 90 | 106 | 38 | 0 | 0 | 50 | 17 | 707 | 744 |  | 160 | 77 |  | 35 | 0 | 16 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 |  | 122 | 85 | 125 | 130 | 446 | 448 | 0 | 0 |  | 41 | 91 | 51 | 131 | 817 | 501 | 0 | 0 |  | 137 | 44 |  | 0 | 0 | 136 | 139 | 0 |  | 41 | 46 | 48 | 78 | 347 | 400 |  | 11 | 5 | 9 | 5 |  | 74 | 58 |  | 35 | 16 | 28 | 47 | 187 | 15 | 0 | 0
2016-06-15 | 1-2 |  | 0 | 90 | 106 | 38 | 0 | 0 | 50 | 17 | 706 | 744 |  | 161 | 77 |  | 36 | 0 | 17 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 |  | 122 | 85 | 124 | 130 | 446 | 449 | 0 | 0 |  | 41 | 91 | 51 | 131 | 815 | 501 | 0 | 0 |  | 153 | 45 |  | 0 | 0 | 136 | 139 | 0 |  | 40 | 45 | 48 | 77 | 349 | 401 |  | 11 | 5 | 9 | 5 |  | 74 | 57 |  | 35 | 17 | 28 | 48 | 187 | 15 | 0 | 0
2016-06-15 | 2-3 |  | 0 | 90 | 105 | 38 | 0 | 0 | 50 | 17 | 706 | 732 |  | 161 | 78 |  | 36 | 0 | 15 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 |  | 123 | 85 | 125 | 130 | 446 | 449 | 0 | 0 |  | 41 | 91 | 51 | 131 | 816 | 501 | 0 | 0 |  | 153 | 44 |  | 0 | 0 | 137 | 139 | 0 |  | 41 | 45 | 48 | 78 | 346 | 401 |  | 11 | 5 | 9 | 5 |  | 75 | 58 |  | 35 | 16 | 28 | 47 | 187 | 16 | 0 | 0
2016-06-15 | 3-4 |  | 0 | 90 | 105 | 38 | 0 | 0 | 51 | 19 | 706 | 732 |  | 161 | 78 |  | 36 | 0 | 17 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 |  | 123 | 85 | 125 | 131 | 446 | 448 | 0 | 0 |  | 41 | 91 | 52 | 132 | 817 | 501 | 0 | 0 |  | 154 | 45 |  | 0 | 0 | 137 | 139 | 0 |  | 40 | 46 | 48 | 78 | 348 | 403 |  | 11 | 5 | 9 | 5 |  | 75 | 58 |  | 36 | 16 | 28 | 47 | 187 | 16 | 0 | 0
2016-06-15 | 4-5 |  | 0 | 89 | 106 | 38 | 0 | 0 | 51 | 20 | 707 | 745 |  | 161 | 78 |  | 37 | 0 | 17 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 |  | 123 | 85 | 125 | 131 | 446 | 448 | 0 | 0 |  | 41 | 91 | 52 | 132 | 816 | 498 | 0 | 0 |  | 156 | 45 |  | 0 | 0 | 137 | 139 | 0 |  | 40 | 46 | 48 | 78 | 348 | 401 |  | 11 | 5 | 9 | 5 |  | 75 | 58 |  | 35 | 16 | 28 | 46 | 186 | 16 | 0 | 0
2016-06-15 | 5-6 |  | 0 | 90 | 106 | 38 | 0 | 0 | 52 | 20 | 707 | 745 |  | 161 | 78 |  | 38 | 0 | 16 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 |  | 123 | 85 | 126 | 131 | 446 | 448 | 0 | 0 |  | 41 | 91 | 52 | 132 | 816 | 494 | 0 | 0 |  | 153 | 45 |  | 0 | 0 | 139 | 140 | 0 |  | 41 | 46 | 48 | 79 | 349 | 402 |  | 11 | 5 | 9 | 5 |  | 74 | 58 |  | 35 | 16 | 28 | 48 | 188 | 16 | 0 | 0
2016-06-15 | 6-7 |  | 0 | 90 | 106 | 38 | 0 | 0 | 51 | 22 | 707 | 744 |  | 162 | 77 |  | 36 | 0 | 15 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 |  | 123 | 86 | 126 | 131 | 445 | 448 | 0 | 0 |  | 41 | 91 | 52 | 133 | 815 | 483 | 0 | 0 |  | 154 | 45 |  | 0 | 0 | 139 | 139 | 0 |  | 40 | 45 | 49 | 78 | 351 | 402 |  | 11 | 5 | 9 | 5 |  | 74 | 58 |  | 34 | 17 | 28 | 47 | 187 | 17 | 0 | 0
2016-06-15 | 7-8 |  | 0 | 90 | 105 | 38 | 0 | 0 | 51 | 21 | 706 | 744 |  | 162 | 78 |  | 37 | 0 | 17 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 123 | 85 | 126 | 131 | 446 | 448 | 0 | 0 |  | 41 | 92 | 52 | 133 | 816 | 485 | 0 | 0 |  | 159 | 45 |  | 0 | 0 | 138 | 139 | 0 |  | 41 | 46 | 48 | 78 | 350 | 403 |  | 11 | 5 | 9 | 5 |  | 74 | 58 |  | 34 | 16 | 28 | 47 | 187 | 17 | 0 | 0
2016-06-15 | 8-9 |  | 0 | 90 | 105 | 38 | 0 | 0 | 52 | 23 | 707 | 744 |  | 163 | 77 |  | 38 | 0 | 18 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 |  | 123 | 85 | 125 | 131 | 447 | 447 | 0 | 0 |  | 41 | 91 | 52 | 133 | 817 | 491 | 0 | 0 |  | 159 | 45 |  | 0 | 0 | 136 | 140 | 0 |  | 40 | 45 | 48 | 78 | 353 | 411 |  | 11 | 5 | 9 | 5 |  | 74 | 58 |  | 34 | 18 | 28 | 48 | 186 | 17 | 0 | 0
2016-06-15 | 9-10 |  | 0 | 89 | 105 | 38 | 0 | 0 | 51 | 24 | 707 | 744 |  | 164 | 76 |  | 38 | 0 | 18 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 |  | 123 | 85 | 125 | 130 | 446 | 447 | 0 | 0 |  | 41 | 91 | 52 | 134 | 831 | 490 | 0 | 0 |  | 159 | 45 |  | 0 | 0 | 103 | 140 | 0 |  | 40 | 46 | 48 | 79 | 352 | 406 |  | 11 | 5 | 9 | 5 |  | 74 | 58 |  | 36 | 49 | 28 | 48 | 188 | 17 | 0 | 0
2016-06-15 | 10-11 |  | 0 | 89 | 105 | 38 | 0 | 0 | 52 | 23 | 709 | 744 |  | 155 | 77 |  | 37 | 0 | 19 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 124 | 84 | 127 | 131 | 446 | 447 | 0 | 0 |  | 41 | 91 | 52 | 133 | 827 | 516 | 0 | 0 |  | 160 | 45 |  | 0 | 0 | 101 | 139 | 0 |  | 41 | 46 | 48 | 79 | 353 | 406 |  | 11 | 5 | 9 | 5 |  | 74 | 58 |  | 35 | 50 | 28 | 48 | 186 | 18 | 0 | 0
2016-06-15 | 11-12 |  | 0 | 89 | 105 | 38 | 0 | 0 | 51 | 23 | 707 | 743 |  | 157 | 70 |  | 38 | 0 | 18 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 |  | 124 | 85 | 125 | 130 | 445 | 447 | 0 | 0 |  | 41 | 91 | 54 | 131 | 814 | 492 | 0 | 0 |  | 154 | 44 |  | 0 | 0 | 102 | 140 | 0 |  | 40 | 45 | 49 | 78 | 351 | 402 |  | 11 | 5 | 9 | 5 |  | 74 | 58 |  | 35 | 50 | 28 | 47 | 184 | 18 | 0 | 0
2016-06-15 | 12-13 |  | 0 | 89 | 106 | 37 | 0 | 0 | 51 | 23 | 696 | 743 |  | 162 | 76 |  | 40 | 0 | 16 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 123 | 84 | 126 | 131 | 445 | 447 | 0 | 0 |  | 41 | 89 | 55 | 132 | 824 | 489 | 0 | 0 |  | 152 | 45 |  | 0 | 0 | 101 | 139 | 0 |  | 40 | 45 | 49 | 80 | 352 | 388 |  | 11 | 5 | 9 | 5 |  | 74 | 58 |  | 35 | 49 | 28 | 47 | 76 | 112 | 0 | 0
2016-06-15 | 13-14 |  | 0 | 89 | 105 | 38 | 0 | 0 | 52 | 24 | 696 | 745 |  | 162 | 74 |  | 37 | 0 | 16 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 |  | 123 | 85 | 126 | 131 | 446 | 448 | 0 | 0 |  | 41 | 91 | 52 | 130 | 828 | 490 | 0 | 0 |  | 155 | 46 |  | 0 | 0 | 100 | 140 | 0 |  | 40 | 46 | 48 | 79 | 351 | 389 |  | 11 | 5 | 9 | 5 |  | 74 | 58 |  | 36 | 49 | 28 | 46 | 5 | 188 | 0 | 0
2016-06-15 | 14-15 |  | 0 | 88 | 105 | 37 | 0 | 0 | 52 | 23 | 696 | 745 |  | 162 | 76 |  | 32 | 0 | 14 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 |  | 123 | 85 | 127 | 132 | 448 | 450 | 0 | 0 |  | 41 | 91 | 54 | 129 | 836 | 480 | 0 | 0 |  | 158 | 46 |  | 0 | 0 | 101 | 141 | 0 |  | 40 | 46 | 48 | 79 | 351 | 393 |  | 11 | 5 | 9 | 5 |  | 74 | 58 |  | 36 | 50 | 28 | 46 | 5 | 187 | 0 | 0
2016-06-15 | 15-16 |  | 0 | 89 | 105 | 37 | 0 | 0 | 52 | 20 | 696 | 745 |  | 162 | 76 |  | 23 | 0 | 18 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 |  | 122 | 85 | 127 | 131 | 447 | 451 | 0 | 0 |  | 41 | 91 | 56 | 130 | 837 | 490 | 0 | 0 |  | 158 | 46 |  | 0 | 0 | 102 | 141 | 0 |  | 41 | 46 | 48 | 79 | 351 | 394 |  | 11 | 5 | 9 | 5 |  | 75 | 58 |  | 35 | 50 | 28 | 45 | 5 | 187 | 0 | 0
2016-06-15 | 16-17 |  | 0 | 89 | 105 | 38 | 0 | 0 | 52 | 20 | 696 | 745 |  | 162 | 76 |  | 24 | 0 | 18 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 |  | 122 | 84 | 127 | 131 | 446 | 450 | 0 | 0 |  | 41 | 91 | 56 | 133 | 836 | 489 | 0 | 0 |  | 158 | 45 |  | 0 | 0 | 100 | 141 | 0 |  | 40 | 46 | 48 | 80 | 349 | 397 |  | 11 | 5 | 9 | 5 |  | 75 | 58 |  | 34 | 50 | 28 | 46 | 5 | 187 | 0 | 0
2016-06-15 | 17-18 |  | 0 | 88 | 105 | 38 | 0 | 0 | 53 | 20 | 696 | 745 |  | 162 | 76 |  | 25 | 0 | 19 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 |  | 122 | 84 | 127 | 131 | 446 | 450 | 0 | 0 |  | 41 | 91 | 57 | 134 | 819 | 498 | 0 | 0 |  | 157 | 45 |  | 0 | 0 | 101 | 141 | 0 |  | 41 | 46 | 49 | 79 | 352 | 390 |  | 11 | 5 | 9 | 5 |  | 74 | 58 |  | 34 | 50 | 28 | 44 | 5 | 187 | 0 | 0
2016-06-15 | 18-19 |  | 0 | 89 | 105 | 38 | 0 | 0 | 53 | 19 | 708 | 745 |  | 162 | 76 |  | 22 | 0 | 18 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 |  | 122 | 84 | 128 | 131 | 446 | 450 | 0 | 0 |  | 41 | 91 | 58 | 134 | 817 | 523 | 0 | 0 |  | 156 | 45 |  | 0 | 0 | 100 | 140 | 0 |  | 40 | 46 | 48 | 79 | 349 | 396 |  | 11 | 5 | 9 | 5 |  | 74 | 58 |  | 34 | 49 | 29 | 45 | 5 | 188 | 0 | 0
2016-06-15 | 19-20 |  | 0 | 88 | 105 | 38 | 0 | 0 | 53 | 19 | 708 | 746 |  | 162 | 77 |  | 20 | 0 | 19 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 |  | 122 | 84 | 127 | 132 | 451 | 450 | 0 | 0 |  | 41 | 91 | 57 | 133 | 815 | 506 | 0 | 0 |  | 156 | 45 |  | 0 | 0 | 99 | 140 | 0 |  | 41 | 46 | 48 | 80 | 352 | 395 |  | 11 | 5 | 9 | 5 |  | 75 | 58 |  | 34 | 49 | 29 | 45 | 6 | 187 | 0 | 0
2016-06-15 | 20-21 |  | 0 | 89 | 104 | 38 | 0 | 0 | 53 | 19 | 737 | 602 |  | 161 | 77 |  | 21 | 0 | 18 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 |  | 122 | 84 | 125 | 131 | 405 | 452 | 0 | 0 |  | 41 | 91 | 56 | 133 | 816 | 507 | 0 | 0 |  | 156 | 45 |  | 0 | 0 | 100 | 140 | 0 |  | 41 | 46 | 48 | 79 | 349 | 396 |  | 11 | 5 | 9 | 5 |  | 74 | 58 |  | 34 | 49 | 29 | 46 | 6 | 187 | 0 | 0
2016-06-15 | 21-22 |  | 0 | 89 | 104 | 38 | 0 | 0 | 52 | 19 | 773 | 439 |  | 162 | 76 |  | 20 | 0 | 17 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 |  | 123 | 85 | 128 | 132 | 383 | 454 | 0 | 0 |  | 41 | 91 | 57 | 133 | 818 | 507 | 0 | 0 |  | 156 | 44 |  | 0 | 0 | 100 | 140 | 0 |  | 40 | 46 | 48 | 78 | 350 | 393 |  | 11 | 5 | 9 | 5 |  | 75 | 58 |  | 34 | 50 | 29 | 46 | 6 | 187 | 0 | 0
2016-06-15 | 22-23 |  | 0 | 89 | 105 | 38 | 0 | 0 | 51 | 19 | 774 | 437 |  | 162 | 77 |  | 18 | 0 | 18 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 |  | 123 | 85 | 127 | 132 | 384 | 453 | 0 | 0 |  | 41 | 91 | 58 | 132 | 818 | 507 | 0 | 0 |  | 155 | 44 |  | 0 | 0 | 99 | 140 | 0 |  | 41 | 46 | 49 | 79 | 349 | 397 |  | 11 | 5 | 9 | 5 |  | 75 | 58 |  | 34 | 49 | 29 | 46 | 6 | 187 | 0 | 0
2016-06-15 | 23-24 |  | 0 | 88 | 105 | 38 | 0 | 0 | 51 | 19 | 776 | 428 |  | 161 | 77 |  | 21 | 0 | 18 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 |  | 122 | 84 | 127 | 133 | 384 | 454 | 0 | 0 |  | 41 | 91 | 57 | 132 | 821 | 506 | 0 | 0 |  | 158 | 44 |  | 0 | 0 | 100 | 138 | 0 |  | 40 | 45 | 49 | 79 | 348 | 393 |  | 11 | 5 | 9 | 5 |  | 75 | 58 |  | 35 | 49 | 29 | 46 | 5 | 187 | 0 | 0
Генеральный директор АО "Черногорэнерго" ______________ С.Е.Савицкая
Исп. Нач.ОСЭЭ АО "Черногорэнерго"______________А.Г.Ишбулдин
тел. 8(3466) 62-52-97
[7 empty] | Страница 1 из 5 | [16 empty] | Страница 2 из 5 | [17 empty] | Страница 3 из 5 | [11 empty] | Страница 4 из 5 | [17 empty] | Страница 5 из 5

## Лист3
#REF!