## Замер Актив 21 декабря 2016
[8 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [11 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [12 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [15 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [11 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [12 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [15 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
[8 empty] | за 21 декабря 2016 года (время московское). | [10 empty] | за 21 декабря 2016 года (время московское). | [10 empty] | за 21 декабря 2016 года (время московское). | [11 empty] | за 21 декабря 2016 года (время московское). | [12 empty] | за 21 декабря 2016 года (время московское). | [15 empty] | за 21 декабря 2016 года (время московское).
[8 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [11 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [12 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [15 empty] | по АО "Черногорэнерго".
Дата | Вpемя | Всего по ОАО "Черногорэнерго" | ПС110/35/6кВ КНС-14 | [9 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-14 | ПС110/35/6кВ КНС-15 |  | ПС110/35/6кВ КНС-15 | ПС 110/35/6кВ Негус | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Негус | ПС 110/35/6кВ Большечерногорская | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | [7 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-32 | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная |  | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная | ПС110/35/6кВ Каскад |  |  |  |  | ПС110/35/6кВ Каскад | ПС110/35/6кВ Молодежная | [5 empty] | ПС110/35/6кВ Молодежная | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная |  |  |  | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 |  | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | [7 empty] | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | ОАО "Сибнефтепровод"
|  |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | ТСН-1 | ТСН-2 | В-1 РУ-1 | В-2 РУ-1 | В-1 РУ-2 | В-2 РУ-2 |  | Ф-5 35кВ | Ф-6 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | ЗРУ 6 кВ В-1 | ЗРУ 6 кВ В-2 |  | КРУН СВЛ-6 кВ В-1 | КРУН СВЛ-6 кВ В-2 | Ф-1 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35 кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | В-1 110кВ | В-2 110кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2
| час | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
2016-12-21 | 0-1 | 232.681 | 0 | 4.476 | 6.615 | 1.901 | 0 | 0.001 | 0.754 | 0.337 | 5.199 | 7.876 | 27.159 | 10.201 | 4.582 | 14.783 | 12.693 | 12.283 | 0 | 0 | 0 | 7.588 | 0.003 | 0 | 32.567 | 8.767 | 5.425 | 9.342 | 6.723 | 4.734 | 7.797 | 0.003 | 0.002 | 42.793 | 3.24 | 5.315 | 2.74 | 9.376 | 4.86 | 8.637 | 0 | 0 | 34.168 | 1.737 | 0.643 | 2.38 | 0 | 0 | 9.217 | 7.77 | 0 | 16.987 | 2.872 | 2.775 | 2.743 | 5.172 | 3.871 | 4.378 | 21.811 | 0.539 | 0.142 | 1.26 | 0.57 | 2.511 | 14.229 | 13.72 | 27.949 | 1.688 | 2.557 | 1.081 | 2.328 | 0.281 | 1.705 | 0.001 | 0 | 9.641 | 0.068
2016-12-21 | 1-2 | 231.893 | 0 | 4.469 | 6.556 | 1.903 | 0 | 0 | 0.755 | 0.328 | 5.198 | 7.874 | 27.083 | 10.15 | 4.583 | 14.733 | 12.465 | 12.392 | 0 | 0 | 0 | 7.224 | 0.003 | 0 | 32.084 | 8.776 | 5.432 | 9.276 | 6.694 | 4.738 | 7.769 | 0.003 | 0.002 | 42.69 | 3.24 | 5.309 | 2.72 | 9.358 | 4.86 | 8.632 | 0 | 0 | 34.119 | 1.737 | 0.646 | 2.383 | 0 | 0 | 9.218 | 7.773 | 0 | 16.991 | 2.87 | 2.72 | 2.736 | 5.166 | 3.888 | 4.353 | 21.733 | 0.538 | 0.142 | 1.26 | 0.578 | 2.518 | 14.248 | 13.692 | 27.94 | 1.717 | 2.555 | 1.077 | 2.348 | 0.282 | 1.707 | 0 | 0.001 | 9.687 | 0.068
2016-12-21 | 2-3 | 231.776 | 0 | 4.525 | 6.624 | 1.908 | 0 | 0.001 | 0.754 | 0.342 | 5.198 | 7.876 | 27.228 | 10.126 | 4.565 | 14.691 | 12.357 | 12.154 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 0.003 | 0 | 31.734 | 8.778 | 5.416 | 9.326 | 6.738 | 4.734 | 7.751 | 0.002 | 0.002 | 42.747 | 3.262 | 5.288 | 2.711 | 9.379 | 4.87 | 8.648 | 0 | 0 | 34.158 | 1.744 | 0.648 | 2.392 | 0 | 0 | 9.255 | 7.767 | 0 | 17.022 | 2.87 | 2.739 | 2.738 | 5.238 | 3.888 | 4.363 | 21.836 | 0.539 | 0.143 | 1.254 | 0.571 | 2.507 | 14.176 | 13.684 | 27.86 | 1.713 | 2.567 | 1.078 | 2.33 | 0.275 | 1.705 | 0.001 | 0 | 9.669 | 0.068
2016-12-21 | 3-4 | 230.995 | 0 | 4.516 | 6.573 | 1.902 | 0.001 | 0 | 0.8 | 0.37 | 5.195 | 7.874 | 27.231 | 10.151 | 4.601 | 14.752 | 12.625 | 12.197 | 0 | 0 | 0 | 6.148 | 0.003 | 0 | 30.973 | 8.799 | 5.424 | 9.268 | 6.76 | 4.73 | 7.747 | 0.003 | 0.002 | 42.733 | 3.227 | 5.315 | 2.682 | 9.395 | 4.875 | 8.636 | 0 | 0 | 34.13 | 1.738 | 0.563 | 2.301 | 0 | 0 | 9.253 | 7.787 | 0 | 17.04 | 2.873 | 2.776 | 2.737 | 5.2 | 3.891 | 4.361 | 21.838 | 0.539 | 0.142 | 1.257 | 0.574 | 2.512 | 14.195 | 13.702 | 27.897 | 1.68 | 2.562 | 1.08 | 2.346 | 0.283 | 1.705 | 0 | 0 | 9.656 | 0.068
2016-12-21 | 4-5 | 229.807 | 0 | 4.525 | 6.636 | 1.906 | 0 | 0.001 | 0.792 | 0.373 | 5.195 | 7.873 | 27.301 | 10.066 | 4.563 | 14.629 | 12.348 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 6.224 | 0.003 | 0 | 30.745 | 8.755 | 5.425 | 9.263 | 6.783 | 4.752 | 6.667 | 0.003 | 0.002 | 41.65 | 3.257 | 5.307 | 2.753 | 9.347 | 4.903 | 8.662 | 0 | 0 | 34.229 | 1.777 | 0.541 | 2.318 | 0 | 0 | 9.248 | 7.798 | 0 | 17.046 | 2.879 | 2.824 | 2.732 | 5.214 | 3.893 | 4.359 | 21.901 | 0.54 | 0.143 | 1.251 | 0.579 | 2.513 | 14.212 | 13.675 | 27.887 | 1.692 | 2.562 | 1.081 | 2.327 | 0.285 | 1.707 | 0.001 | 0.001 | 9.656 | 0.068
2016-12-21 | 5-6 | 228.598 | 0 | 4.523 | 6.585 | 1.894 | 0 | 0 | 0.772 | 0.384 | 5.206 | 7.905 | 27.269 | 10.082 | 4.589 | 14.671 | 12.508 | 12.22 | 0 | 0 | 0 | 6.278 | 0.003 | 0 | 31.009 | 8.778 | 5.453 | 9.284 | 6.774 | 4.792 | 4.9 | 0.003 | 0.002 | 39.986 | 3.253 | 5.29 | 2.726 | 9.385 | 4.928 | 8.712 | 0 | 0 | 34.294 | 1.764 | 0.546 | 2.31 | 0 | 0 | 9.226 | 7.795 | 0 | 17.021 | 2.878 | 2.777 | 2.742 | 5.233 | 3.895 | 4.375 | 21.9 | 0.545 | 0.144 | 1.253 | 0.576 | 2.518 | 14.212 | 13.763 | 27.975 | 1.727 | 2.553 | 1.089 | 2.346 | 0.28 | 1.718 | 0 | 0 | 9.713 | 0.068
2016-12-21 | 6-7 | 228.224 | 0 | 4.552 | 6.621 | 1.894 | 0 | 0 | 0.79 | 0.389 | 5.248 | 7.982 | 27.476 | 10.025 | 4.567 | 14.592 | 12.331 | 12.127 | 0 | 0 | 0 | 6.329 | 0.004 | 0 | 30.791 | 8.757 | 5.454 | 9.242 | 6.742 | 4.791 | 4.903 | 0.002 | 0.002 | 39.893 | 3.257 | 5.294 | 2.736 | 9.381 | 4.918 | 8.719 | 0 | 0 | 34.305 | 1.757 | 0.554 | 2.311 | 0 | 0 | 9.223 | 7.776 | 0 | 16.999 | 2.89 | 2.826 | 2.735 | 5.222 | 3.902 | 4.368 | 21.943 | 0.547 | 0.145 | 1.258 | 0.579 | 2.529 | 14.15 | 13.605 | 27.755 | 1.714 | 2.554 | 1.09 | 2.327 | 0.282 | 1.729 | 0.001 | 0.001 | 9.698 | 0.068
2016-12-21 | 7-8 | 228.064 | 0 | 4.522 | 6.536 | 1.897 | 0.001 | 0.001 | 0.787 | 0.38 | 5.256 | 7.988 | 27.368 | 10.118 | 4.597 | 14.715 | 12.23 | 11.836 | 0 | 0 | 0 | 6.326 | 0.003 | 0 | 30.395 | 8.795 | 5.452 | 9.141 | 6.723 | 4.785 | 4.896 | 0.003 | 0.002 | 39.797 | 3.228 | 5.285 | 2.74 | 9.593 | 4.968 | 8.726 | 0 | 0 | 34.54 | 1.738 | 0.566 | 2.304 | 0 | 0 | 9.259 | 7.809 | -0.003 | 17.065 | 2.872 | 2.777 | 2.738 | 5.241 | 3.9 | 4.37 | 21.898 | 0.535 | 0.126 | 1.256 | 0.574 | 2.491 | 14.186 | 13.711 | 27.897 | 1.679 | 2.534 | 1.08 | 2.342 | 0.284 | 1.743 | 0 | 0 | 9.662 | 0.068
2016-12-21 | 8-9 | 230.058 | 0 | 4.53 | 6.606 | 1.908 | 0 | 0 | 0.803 | 0.397 | 7.604 | 7.463 | 29.311 | 10.231 | 4.574 | 14.805 | 12.336 | 11.993 | 0 | 0 | 0 | 6.322 | 0.003 | 0 | 30.654 | 8.824 | 5.417 | 9.148 | 6.665 | 4.784 | 4.892 | 0.003 | 0.002 | 39.735 | 3.249 | 5.278 | 2.745 | 9.515 | 4.914 | 8.73 | 0 | 0 | 34.431 | 1.746 | 0.565 | 2.311 | 0 | 0 | 9.234 | 7.851 | 0 | 17.085 | 2.869 | 2.769 | 2.736 | 5.2 | 3.895 | 4.373 | 21.842 | 0.538 | 0.144 | 1.257 | 0.579 | 2.518 | 14.177 | 13.604 | 27.781 | 1.698 | 2.534 | 1.074 | 2.326 | 0.28 | 1.74 | 0.001 | 0 | 9.653 | 0.068
2016-12-21 | 9-10 | 230.98 | 0 | 4.494 | 6.594 | 1.899 | 0 | 0.001 | 0.832 | 0.391 | 8.226 | 7.319 | 29.756 | 10.236 | 4.565 | 14.801 | 12.537 | 11.978 | 0 | 0 | 0 | 6.345 | 0.003 | 0 | 30.863 | 8.959 | 5.464 | 9.099 | 6.639 | 4.781 | 4.896 | 0.003 | 0.002 | 39.843 | 3.253 | 5.292 | 2.736 | 9.464 | 4.918 | 8.734 | 0 | 0 | 34.397 | 1.756 | 0.567 | 2.323 | 0 | 0 | 9.219 | 7.865 | 0 | 17.084 | 2.873 | 2.8 | 2.735 | 5.23 | 3.922 | 4.351 | 21.911 | 0.537 | 0.144 | 1.25 | 0.573 | 2.504 | 14.176 | 13.684 | 27.86 | 1.736 | 2.539 | 1.066 | 2.341 | 0.283 | 1.74 | 0 | 0.001 | 9.706 | 0.068
2016-12-21 | 10-11 | 230.914 | 0 | 4.539 | 6.556 | 1.905 | 0 | 0 | 0.818 | 0.394 | 8.251 | 7.322 | 29.785 | 10.155 | 4.581 | 14.736 | 12.688 | 12.004 | 0 | 0 | 0 | 6.324 | 0.003 | 0 | 31.019 | 8.979 | 5.46 | 9.068 | 6.608 | 4.784 | 4.9 | 0.002 | 0.002 | 39.803 | 3.202 | 5.29 | 2.739 | 9.501 | 4.932 | 8.719 | 0 | 0 | 34.383 | 1.741 | 0.561 | 2.302 | 0 | 0 | 9.188 | 7.88 | 0 | 17.068 | 2.866 | 2.764 | 2.74 | 5.242 | 3.905 | 4.371 | 21.888 | 0.537 | 0.143 | 1.253 | 0.571 | 2.504 | 14.195 | 13.623 | 27.818 | 1.717 | 2.547 | 1.064 | 2.322 | 0.285 | 1.74 | 0.001 | 0 | 9.676 | 0.068
2016-12-21 | 11-12 | 230.393 | 0 | 4.529 | 6.567 | 1.901 | 0.001 | 0.001 | 0.798 | 0.37 | 8.229 | 7.301 | 29.697 | 10.173 | 4.58 | 14.753 | 12.373 | 11.972 | 0 | 0 | 0 | 6.322 | 0.004 | 0 | 30.671 | 8.959 | 5.442 | 9.051 | 6.614 | 4.785 | 4.9 | 0.003 | 0.002 | 39.756 | 3.207 | 5.292 | 2.74 | 9.464 | 4.91 | 8.723 | 0 | 0 | 34.336 | 1.727 | 0.564 | 2.291 | 0 | 0 | 9.211 | 7.834 | 0 | 17.045 | 2.76 | 2.835 | 2.732 | 5.197 | 3.919 | 4.368 | 21.811 | 0.543 | 0.143 | 1.26 | 0.568 | 2.514 | 14.194 | 13.745 | 27.939 | 1.676 | 2.544 | 1.066 | 2.34 | 0.282 | 1.74 | 0 | 0 | 9.648 | 0.068
2016-12-21 | 12-13 | 230.582 | 0 | 4.486 | 6.554 | 1.908 | 0 | 0 | 0.806 | 0.344 | 8.237 | 7.315 | 29.65 | 10.271 | 4.571 | 14.842 | 12.398 | 12.043 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 0.003 | 0 | 30.754 | 8.956 | 5.451 | 9.08 | 6.689 | 4.781 | 4.892 | 0.003 | 0.002 | 39.854 | 3.202 | 5.306 | 2.722 | 9.551 | 4.896 | 8.712 | 0 | 0 | 34.389 | 1.74 | 0.573 | 2.313 | 0 | 0 | 9.215 | 7.77 | 0 | 16.985 | 2.711 | 2.772 | 2.741 | 5.239 | 4.068 | 4.353 | 21.884 | 0.55 | 0.142 | 1.256 | 0.567 | 2.515 | 14.195 | 13.632 | 27.827 | 1.691 | 2.534 | 1.067 | 2.326 | 0.276 | 1.741 | 0.001 | 0.001 | 9.637 | 0.068
2016-12-21 | 13-14 | 231.345 | 0 | 4.495 | 6.563 | 1.902 | 0 | 0.001 | 0.792 | 0.349 | 8.226 | 7.322 | 29.65 | 10.26 | 4.572 | 14.832 | 12.546 | 12.157 | 0 | 0 | 0 | 6.324 | 0.003 | 0 | 31.03 | 8.99 | 5.455 | 9.119 | 6.727 | 4.784 | 4.903 | 0.003 | 0.003 | 39.984 | 3.234 | 5.284 | 2.705 | 9.513 | 4.903 | 8.733 | 0 | 0 | 34.372 | 1.766 | 0.645 | 2.411 | 0 | 0 | 9.217 | 7.798 | 0 | 17.015 | 2.721 | 2.751 | 2.732 | 5.219 | 4.123 | 4.373 | 21.919 | 0.549 | 0.145 | 1.259 | 0.576 | 2.529 | 14.185 | 13.754 | 27.939 | 1.741 | 2.548 | 1.077 | 2.344 | 0.282 | 1.74 | 0 | 0 | 9.732 | 0.068
2016-12-21 | 14-15 | 231.094 | 0 | 4.553 | 6.625 | 1.912 | 0 | 0 | 0.786 | 0.354 | 8.219 | 7.319 | 29.768 | 10.215 | 4.584 | 14.799 | 12.478 | 11.737 | 0 | 0 | 0 | 6.331 | 0.003 | 0 | 30.549 | 9.009 | 5.457 | 9.105 | 6.748 | 4.795 | 4.903 | 0.002 | 0.002 | 40.021 | 3.205 | 5.3 | 2.719 | 9.58 | 4.932 | 8.73 | 0 | 0 | 34.466 | 1.767 | 0.641 | 2.408 | 0 | 0 | 9.219 | 7.818 | -0.002 | 17.035 | 2.817 | 2.74 | 2.732 | 5.205 | 4.121 | 4.378 | 21.993 | 0.554 | 0.142 | 1.253 | 0.571 | 2.52 | 14.221 | 13.666 | 27.887 | 1.719 | 2.555 | 1.089 | 2.328 | 0.283 | 1.741 | 0.001 | 0 | 9.716 | 0.068
2016-12-21 | 15-16 | 231.454 | 0 | 4.572 | 6.582 | 1.898 | 0 | 0 | 0.814 | 0.357 | 8.215 | 7.323 | 29.761 | 10.149 | 4.566 | 14.715 | 12.663 | 11.903 | 0 | 0 | 0 | 6.321 | 0.004 | 0 | 30.891 | 8.984 | 5.472 | 9.112 | 6.78 | 4.803 | 4.911 | 0.003 | 0.002 | 40.067 | 3.236 | 5.309 | 2.747 | 9.528 | 4.932 | 8.741 | 0 | 0 | 34.493 | 1.769 | 0.571 | 2.34 | 0 | 0 | 9.211 | 7.789 | 0 | 17 | 2.881 | 2.738 | 2.734 | 5.253 | 4.13 | 4.377 | 22.113 | 0.55 | 0.145 | 1.257 | 0.584 | 2.536 | 14.203 | 13.737 | 27.94 | 1.664 | 2.548 | 1.084 | 2.344 | 0.284 | 1.741 | 0 | 0.001 | 9.666 | 0.068
2016-12-21 | 16-17 | 231.107 | 0 | 4.566 | 6.589 | 1.907 | 0.001 | 0.001 | 0.826 | 0.36 | 8.212 | 7.315 | 29.777 | 10.149 | 4.574 | 14.723 | 12.533 | 12.025 | 0 | 0 | 0 | 6.363 | 0.003 | 0 | 30.924 | 8.957 | 5.339 | 9.152 | 6.748 | 4.802 | 4.907 | 0.003 | 0.002 | 39.91 | 3.232 | 5.317 | 2.761 | 9.557 | 4.936 | 8.741 | 0 | 0 | 34.544 | 1.772 | 0.566 | 2.338 | 0 | 0 | 9.213 | 7.798 | 0 | 17.011 | 2.886 | 2.841 | 2.732 | 5.216 | 3.932 | 4.385 | 21.992 | 0.546 | 0.142 | 1.264 | 0.572 | 2.524 | 14.239 | 13.499 | 27.738 | 1.685 | 2.566 | 1.085 | 2.329 | 0.285 | 1.743 | 0.001 | 0 | 9.694 | 0.068
2016-12-21 | 17-18 | 230.61 | 0 | 4.526 | 6.571 | 1.902 | 0 | 0 | 0.838 | 0.349 | 8.211 | 7.315 | 29.712 | 10.114 | 4.569 | 14.683 | 12.654 | 12.163 | 0 | 0 | 0 | 6.369 | 0.003 | 0 | 31.189 | 9.013 | 4.537 | 9.057 | 6.724 | 4.795 | 4.906 | 0.002 | 0.002 | 39.036 | 3.236 | 5.311 | 2.73 | 9.541 | 4.95 | 8.737 | 0 | 0 | 34.505 | 1.77 | 0.562 | 2.332 | 0 | 0 | 9.237 | 7.784 | 0 | 17.021 | 2.884 | 2.808 | 2.745 | 5.231 | 3.912 | 4.37 | 21.95 | 0.549 | 0.143 | 1.263 | 0.576 | 2.531 | 14.185 | 13.772 | 27.957 | 1.74 | 2.561 | 1.083 | 2.35 | 0.285 | 1.742 | 0 | 0.001 | 9.762 | 0.068
2016-12-21 | 18-19 | 230.025 | 0 | 4.532 | 6.569 | 1.907 | 0 | 0.001 | 0.828 | 0.33 | 8.212 | 7.315 | 29.694 | 10.095 | 4.591 | 14.686 | 12.735 | 12.024 | 0 | 0 | 0 | 6.375 | 0.003 | 0 | 31.137 | 9.007 | 4.663 | 9.118 | 6.659 | 4.803 | 4.911 | 0.003 | 0.002 | 39.166 | 3.192 | 5.292 | 2.749 | 9.311 | 4.917 | 8.734 | 0 | 0 | 34.195 | 1.784 | 0.558 | 2.342 | 0 | 0 | 9.235 | 7.79 | 0 | 17.025 | 2.88 | 2.761 | 2.734 | 5.238 | 3.904 | 4.364 | 21.881 | 0.553 | 0.142 | 1.263 | 0.574 | 2.532 | 14.221 | 13.482 | 27.703 | 1.718 | 2.57 | 1.086 | 2.331 | 0.286 | 1.741 | 0 | 0 | 9.732 | 0.068
2016-12-21 | 19-20 | 229.477 | 0 | 4.548 | 6.594 | 1.906 | 0 | 0 | 0.839 | 0.321 | 8.212 | 7.319 | 29.739 | 10.109 | 4.555 | 14.664 | 12.604 | 11.941 | 0 | 0 | 0 | 6.341 | 0.004 | 0 | 30.89 | 8.973 | 4.766 | 9.058 | 6.664 | 4.824 | 4.446 | 0.003 | 0.002 | 38.736 | 3.205 | 5.284 | 2.737 | 9.257 | 4.922 | 8.712 | 0 | 0 | 34.117 | 1.785 | 0.558 | 2.343 | 0 | 0 | 9.175 | 7.781 | 0 | 16.956 | 2.881 | 2.785 | 2.743 | 5.222 | 3.898 | 4.368 | 21.897 | 0.542 | 0.142 | 1.258 | 0.582 | 2.524 | 14.212 | 13.772 | 27.984 | 1.663 | 2.57 | 1.083 | 2.35 | 0.285 | 1.743 | 0.001 | 0 | 9.695 | 0.068
2016-12-21 | 20-21 | 230.04 | 0 | 4.546 | 6.567 | 1.903 | 0.001 | 0.001 | 0.84 | 0.323 | 8.208 | 7.319 | 29.708 | 10.084 | 4.561 | 14.645 | 12.768 | 12.191 | 0 | 0 | 0 | 6.208 | 0.003 | 0 | 31.17 | 8.95 | 5.691 | 9.011 | 6.699 | 4.849 | 4.125 | 0.003 | 0.002 | 39.33 | 3.234 | 5.26 | 2.744 | 9.349 | 4.935 | 8.694 | 0 | 0 | 34.216 | 1.778 | 0.564 | 2.342 | 0 | 0 | 9.217 | 7.784 | 0 | 17.001 | 2.884 | 2.703 | 2.74 | 5.231 | 3.898 | 4.375 | 21.831 | 0.54 | 0.143 | 1.258 | 0.576 | 2.517 | 14.168 | 13.482 | 27.65 | 1.683 | 2.568 | 1.087 | 2.331 | 0.286 | 1.742 | 0 | 0.001 | 9.698 | 0.068
2016-12-21 | 21-22 | 231.377 | 0 | 4.511 | 6.59 | 1.91 | 0 | 0 | 0.684 | 0.322 | 8.211 | 7.322 | 29.55 | 10.099 | 4.582 | 14.681 | 12.705 | 12.259 | 0 | 0 | 0 | 7.414 | 0.003 | 0 | 32.381 | 9.041 | 5.662 | 8.944 | 6.707 | 4.849 | 4.13 | 0.002 | 0.002 | 39.337 | 3.227 | 5.282 | 2.724 | 9.246 | 4.925 | 8.697 | 0 | 0 | 34.101 | 1.758 | 0.576 | 2.334 | 0 | 0 | 9.231 | 7.801 | 0 | 17.032 | 2.891 | 2.779 | 2.739 | 5.219 | 3.89 | 4.363 | 21.881 | 0.545 | 0.143 | 1.271 | 0.576 | 2.535 | 14.203 | 13.648 | 27.851 | 1.739 | 2.559 | 1.084 | 2.349 | 0.288 | 1.742 | 0.001 | 0 | 9.762 | 0.068
2016-12-21 | 22-23 | 231.686 | 0 | 4.515 | 6.573 | 1.905 | 0 | 0.001 | 0.82 | 0.32 | 8.212 | 7.326 | 29.672 | 10.078 | 4.58 | 14.658 | 12.655 | 12.176 | 0 | 0 | 0 | 8.117 | 0.003 | 0 | 32.951 | 8.948 | 5.674 | 8.946 | 6.693 | 4.853 | 4.136 | 0.003 | 0.002 | 39.255 | 3.197 | 5.267 | 2.736 | 9.263 | 4.838 | 8.691 | 0 | 0 | 33.992 | 1.75 | 0.565 | 2.315 | 0 | 0 | 9.275 | 7.778 | -0.003 | 17.05 | 2.849 | 2.792 | 2.744 | 5.233 | 3.895 | 4.378 | 21.891 | 0.552 | 0.143 | 1.277 | 0.583 | 2.555 | 14.159 | 13.535 | 27.694 | 1.724 | 2.557 | 1.083 | 2.329 | 0.284 | 1.744 | 0 | 0 | 9.721 | 0.068
2016-12-21 | 23-24 | 231.237 | 0 | 4.523 | 6.562 | 1.9 | 0 | 0 | 0.813 | 0.325 | 8.211 | 7.319 | 29.653 | 9.99 | 4.58 | 14.57 | 12.633 | 12.159 | 0 | 0 | 0 | 8.085 | 0.004 | 0 | 32.881 | 8.927 | 5.562 | 9.002 | 6.701 | 4.845 | 4.133 | 0.003 | 0.002 | 39.175 | 3.215 | 5.275 | 2.741 | 9.337 | 4.832 | 8.69 | 0.001 | 0 | 34.091 | 1.757 | 0.558 | 2.315 | 0 | 0 | 9.265 | 7.664 | 0 | 16.929 | 2.749 | 2.73 | 2.737 | 5.214 | 3.879 | 4.363 | 21.672 | 0.547 | 0.143 | 1.267 | 0.572 | 2.529 | 14.177 | 13.64 | 27.817 | 1.662 | 2.553 | 1.081 | 2.349 | 0.285 | 1.741 | 0.001 | 0.001 | 9.673 | 0.068
Всего за пеpиод: |  | 5534.417 | 0 | 108.573 | 158.008 | 45.678 | 0.005 | 0.011 | 19.141 | 8.509 | 172.591 | 180.482 | 692.998 | 243.327 | 109.832 | 353.159 | 300.863 | 290.104 | 0 | 0 | 0 | 159.208 | 0.077 | 0 | 750.252 | 213.681 | 128.993 | 219.212 | 161.002 | 114.973 | 127.321 | 0.066 | 0.049 | 965.297 | 77.49 | 127.042 | 65.583 | 226.191 | 117.774 | 208.89 | 0.001 | 0 | 822.971 | 42.158 | 13.901 | 56.059 | 0 | 0 | 221.461 | 187.06 | -0.008 | 408.513 | 68.406 | 66.582 | 65.697 | 125.275 | 94.419 | 104.837 | 525.216 | 13.054 | 3.416 | 30.215 | 13.801 | 60.486 | 340.718 | 327.827 | 668.545 | 40.866 | 61.297 | 25.915 | 56.083 | 6.791 | 41.58 | 0.012 | 0.009 | 232.553 | 1.632 | 0 | 0
Генеральный директор АО "Черногорэнерго" ______________ С.Е.Савицкая
Исп. Нач.ОСЭЭ ООО "ЭСК ЧЭ" ______________А.Г.Ишбулдин
тел. 8(3466) 62-52-97
[7 empty] | Страница 1 из 5 | [16 empty] | Страница 2 из 5 | [17 empty] | Страница 3 из 5 | [11 empty] | Страница 4 из 5 | [17 empty] | Страница 5 из 5

## Замер РеАктив 21 ДЕКАБРЯ 2016
[8 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [18 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [14 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [12 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [15 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [18 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [14 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [12 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [15 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
[8 empty] | за 21 ДЕКАБРЯ 2016 года (время московское). | [18 empty] | за 21 ДЕКАБРЯ 2016 года (время московское). | [14 empty] | за 21 ДЕКАБРЯ 2016 года (время московское). | [12 empty] | за 21 ДЕКАБРЯ 2016 года (время московское). | [15 empty] | за 21 ДЕКАБРЯ 2016 года (время московское).
[8 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [18 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [14 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [12 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [15 empty] | по АО "Черногорэнерго".
Дата | Вpемя | Всего по ОАО "Черногорэнерго" | ПС110/35/6кВ КНС-14 | [9 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-14 | ПС110/35/6кВ КНС-15 |  | ПС110/35/6кВ КНС-15 | ПС 110/35/6кВ Негус | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Негус | ПС 110/35/6кВ Большечерногорская | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | [7 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-32 | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная |  | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная | ПС110/35/6кВ Каскад |  |  |  |  | ПС110/35/6кВ Каскад | ПС110/35/6кВ Молодежная | [5 empty] | ПС110/35/6кВ Молодежная | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная |  |  |  | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 |  | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | [7 empty] | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская
|  |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | ТСН-1 | ТСН-2 | В-1 РУ-1 | В-2 РУ-1 | В-1 РУ-2 | В-2 РУ-2 |  | Ф-5 35кВ | Ф-6 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | ЗРУ 6 кВ В-1 | ЗРУ 6 кВ В-2 |  | КРУН СВЛ-6 кВ В-1 | КРУН СВЛ-6 кВ В-2 | Ф-1 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35 кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | В-1 110кВ | В-2 110кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2
| час | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
2016-12-21 | 0-1 | 17.531 | 0 | 0.546 | -0.727 | -0.881 | 0 | 0.001 | 0.336 | 0.182 | 0.746 | 0.173 | 0.376 | -0.845 | -0.932 | -1.777 | 2.369 | 2.755 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 6.516 | -1.85 | 0.73 | 1.823 | 1.624 | 0.381 | 0.788 | 0.003 | 0.002 | 3.501 | -1.23 | -1.094 | -0.733 | 3.188 | 0.677 | 0.673 | 0 | 0 | 1.481 | 0.318 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0.442 | -1.045 | -0.042 | -0.645 | -0.671 | -1.144 | 0.522 | -0.029 | 0 | 0.732 | -0.59 | 0.318 | -0.216 | 0.349 | -0.137 | 0.314 | 1.513 | 2.666 | 4.179 | 1.21 | 0.542 | 0.402 | 1.534 | 0.087 | 0.082 | 0 | 0.001 | 3.858
2016-12-21 | 1-2 | 17.312 | 0 | 0.552 | -0.936 | -0.881 | 0 | 0 | 0.337 | 0.172 | 0.748 | 0.176 | 0.168 | -0.821 | -0.941 | -1.762 | 2.251 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 1.531 | 0 | 0 | 6.562 | -1.867 | 0.73 | 1.733 | 1.617 | 0.389 | 0.785 | 0.003 | 0.001 | 3.391 | -1.239 | -1.097 | -0.751 | 3.179 | 0.68 | 0.677 | 0 | 0 | 1.449 | 0.315 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0.443 | -1.05 | -0.042 | -0.649 | -0.672 | -1.193 | 0.523 | -0.07 | 0 | 0.724 | -0.688 | 0.318 | -0.214 | 0.352 | -0.138 | 0.318 | 1.664 | 2.649 | 4.313 | 1.23 | 0.537 | 0.4 | 1.556 | 0.088 | 0.084 | 0 | 0 | 3.895
2016-12-21 | 2-3 | 17.548 | 0 | 0.568 | -0.704 | -0.869 | 0.001 | 0 | 0.337 | 0.171 | 0.749 | 0.176 | 0.429 | -0.689 | -0.92 | -1.609 | 2.209 | 2.678 | 0 | 0 | 0 | 1.431 | 0 | 0 | 6.318 | -1.814 | 0.726 | 1.76 | 1.645 | 0.378 | 0.77 | 0.003 | 0.002 | 3.47 | -1.223 | -1.052 | -0.75 | 3.194 | 0.684 | 0.67 | 0 | 0 | 1.523 | 0.338 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0.455 | -1.033 | -0.037 | -0.615 | -0.663 | -1.164 | 0.517 | 0.152 | 0 | 0.728 | -0.43 | 0.318 | -0.208 | 0.352 | -0.142 | 0.32 | 1.284 | 2.631 | 3.915 | 1.228 | 0.548 | 0.403 | 1.537 | 0.086 | 0.086 | 0 | 0.001 | 3.889
2016-12-21 | 3-4 | 17.922 | 0 | 0.545 | -0.836 | -0.872 | 0 | 0 | 0.342 | 0.171 | 0.745 | 0.17 | 0.265 | -0.909 | -0.915 | -1.824 | 2.407 | 2.749 | 0 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 0 | 6.913 | -1.831 | 0.732 | 1.699 | 1.669 | 0.382 | 0.764 | 0.002 | 0.002 | 3.419 | -1.226 | -1.062 | -0.754 | 3.19 | 0.681 | 0.673 | 0 | 0 | 1.502 | 0.325 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0.455 | -1.03 | -0.042 | -0.617 | -0.662 | -1.139 | 0.517 | 0.053 | 0 | 0.727 | -0.504 | 0.317 | -0.209 | 0.35 | -0.141 | 0.317 | 1.593 | 2.658 | 4.251 | 1.205 | 0.542 | 0.402 | 1.554 | 0.088 | 0.084 | 0 | 0 | 3.875
2016-12-21 | 4-5 | 17.185 | 0 | 0.548 | -0.792 | -0.874 | 0 | 0 | 0.341 | 0.173 | 0.742 | 0.176 | 0.314 | -1.019 | -0.929 | -1.948 | 2.213 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 1.792 | 0 | 0 | 6.672 | -1.851 | 0.724 | 1.644 | 1.694 | 0.381 | 0.748 | 0.003 | 0.001 | 3.344 | -1.233 | -1.073 | -0.724 | 3.14 | 0.684 | 0.669 | 0 | 0 | 1.463 | 0.327 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0.45 | -1.028 | -0.039 | -0.617 | -0.667 | -1.139 | 0.516 | 0.081 | 0 | 0.727 | -0.482 | 0.32 | -0.21 | 0.343 | -0.14 | 0.313 | 1.329 | 2.605 | 3.934 | 1.211 | 0.541 | 0.403 | 1.537 | 0.088 | 0.084 | 0 | 0.001 | 3.865
2016-12-21 | 5-6 | 16.987 | 0 | 0.551 | -0.947 | -0.884 | 0 | 0 | 0.337 | 0.175 | 0.76 | 0.277 | 0.269 | -1.533 | -0.93 | -2.463 | 2.432 | 2.715 | 0 | 0 | 0 | 1.812 | 0 | 0 | 6.959 | -1.86 | 0.708 | 1.551 | 1.697 | 0.386 | 0.738 | 0.003 | 0.002 | 3.225 | -1.239 | -1.082 | -0.712 | 3.139 | 0.684 | 0.677 | 0 | 0 | 1.467 | 0.316 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0.448 | -1.042 | -0.042 | -0.636 | -0.669 | -1.172 | 0.519 | 0.061 | 0 | 0.732 | -0.529 | 0.317 | -0.209 | 0.347 | -0.142 | 0.313 | 1.487 | 2.675 | 4.162 | 1.236 | 0.541 | 0.402 | 1.553 | 0.087 | 0.085 | 0 | 0 | 3.904
2016-12-21 | 6-7 | 16.128 | 0 | 0.554 | -0.846 | -0.885 | 0 | 0.001 | 0.336 | 0.17 | 0.81 | 0.529 | 0.669 | -1.538 | -0.945 | -2.483 | 2.243 | 2.646 | 0 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 6.713 | -1.888 | 0.704 | 1.443 | 1.666 | 0.385 | 0.731 | 0.003 | 0.002 | 3.046 | -1.245 | -1.098 | -0.729 | 3.1 | 0.68 | 0.691 | 0 | 0 | 1.399 | 0.324 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0.446 | -1.055 | -0.036 | -0.645 | -0.671 | -1.155 | 0.521 | 0.015 | 0 | 0.73 | -0.56 | 0.317 | -0.207 | 0.346 | -0.14 | 0.316 | 0.916 | 2.561 | 3.477 | 1.225 | 0.537 | 0.402 | 1.53 | 0.085 | 0.091 | 0.001 | 0.001 | 3.872
2016-12-21 | 7-8 | 15.052 | 0 | 0.547 | -1.157 | -0.893 | 0 | 0 | 0.331 | 0.162 | 0.817 | 0.594 | 0.401 | -1.212 | -0.949 | -2.161 | 2.163 | 2.505 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 6.473 | -1.814 | 0.704 | 0.112 | 1.627 | 0.381 | 0.727 | 0.002 | 0.001 | 1.74 | -1.243 | -1.124 | -0.739 | 3.271 | 0.691 | 0.684 | 0 | 0 | 1.54 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0.456 | -1.053 | -0.042 | -0.639 | -0.676 | -1.19 | 0.52 | 0.095 | 0 | 0.727 | -0.524 | 0.313 | -0.22 | 0.346 | -0.138 | 0.301 | 1.108 | 2.649 | 3.757 | 1.196 | 0.531 | 0.4 | 1.548 | 0.087 | 0.091 | 0 | 0.001 | 3.854
2016-12-21 | 8-9 | 16.735 | 0 | 0.555 | -0.903 | -0.881 | 0 | 0 | 0.358 | 0.163 | 0.45 | 0.116 | -0.142 | -0.347 | -0.958 | -1.305 | 2.272 | 2.548 | 0 | 0 | 0 | 1.783 | 0 | 0 | 6.603 | -1.769 | 0.705 | 1.501 | 1.594 | 0.375 | 0.728 | 0.003 | 0.002 | 3.139 | -1.245 | -1.121 | -0.727 | 3.22 | 0.674 | 0.684 | 0 | 0 | 1.485 | 0.315 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0.448 | -1.033 | -0.039 | -0.624 | -0.676 | -1.18 | 0.521 | 0.09 | 0 | 0.732 | -0.513 | 0.315 | -0.208 | 0.345 | -0.137 | 0.315 | 1.048 | 2.56 | 3.608 | 1.21 | 0.535 | 0.398 | 1.533 | 0.087 | 0.091 | 0 | 0 | 3.854
2016-12-21 | 9-10 | 16.72 | 0 | 0.539 | -0.874 | -0.883 | 0 | 0 | 0.365 | 0.168 | 0.363 | 0 | -0.322 | -0.111 | -0.949 | -1.06 | 2.26 | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 6.543 | -1.732 | 0.715 | 1.233 | 1.577 | 0.374 | 0.716 | 0.003 | 0.001 | 2.887 | -1.244 | -1.109 | -0.741 | 3.177 | 0.666 | 0.692 | 0 | 0 | 1.441 | 0.319 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0.447 | -1.028 | -0.042 | -0.623 | -0.678 | -1.161 | 0.517 | 0.131 | 0 | 0.722 | -0.469 | 0.313 | -0.209 | 0.339 | -0.139 | 0.304 | 1.178 | 2.632 | 3.81 | 1.238 | 0.533 | 0.395 | 1.547 | 0.087 | 0.089 | 0 | 0.001 | 3.89
2016-12-21 | 10-11 | 14.489 | 0 | 0.556 | -0.878 | -0.879 | 0 | 0 | 0.365 | 0.163 | 0.378 | 0 | -0.295 | -0.66 | -0.947 | -1.607 | 2.343 | 2.532 | 0 | 0 | 0 | 1.733 | 0 | 0 | 6.608 | -1.724 | 0.713 | -0.374 | 1.561 | 0.371 | 0.72 | 0.003 | 0.002 | 1.272 | -1.255 | -1.113 | -0.731 | 3.182 | 0.666 | 0.684 | 0 | 0 | 1.433 | 0.309 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0.438 | -1.025 | -0.04 | -0.627 | -0.676 | -1.173 | 0.519 | 0.123 | 0 | 0.73 | -0.477 | 0.313 | -0.206 | 0.342 | -0.139 | 0.31 | 1.136 | 2.56 | 3.696 | 1.223 | 0.541 | 0.396 | 1.528 | 0.086 | 0.093 | 0 | 0 | 3.867
2016-12-21 | 11-12 | 13.97 | 0 | 0.558 | -0.888 | -0.884 | 0.001 | 0 | 0.362 | 0.162 | 0.378 | 0 | -0.311 | -0.35 | -0.947 | -1.297 | 2.168 | 2.508 | 0 | 0 | 0 | 1.723 | 0 | 0 | 6.399 | -1.726 | 0.714 | -1.159 | 1.572 | 0.371 | 0.724 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | -1.256 | -1.109 | -0.737 | 3.152 | 0.666 | 0.687 | 0 | 0 | 1.403 | 0.303 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0.442 | -1.044 | -0.039 | -0.641 | -0.648 | -1.11 | 0.516 | 0.034 | 0 | 0.729 | -0.479 | 0.314 | -0.207 | 0.344 | -0.138 | 0.313 | 1.259 | 2.676 | 3.935 | 1.189 | 0.534 | 0.396 | 1.545 | 0.087 | 0.093 | 0 | 0.001 | 3.845
2016-12-21 | 12-13 | 14.94 | 0 | 0.55 | -0.964 | -0.878 | 0 | 0 | 0.363 | 0.16 | 0.371 | 0 | -0.398 | -0.044 | -0.949 | -0.993 | 2.167 | 2.602 | 0 | 0 | 0 | 1.747 | 0 | 0 | 6.516 | -1.727 | 0.728 | -0.63 | 1.606 | 0.371 | 0.712 | 0.003 | 0.001 | 1.064 | -1.256 | -1.104 | -0.748 | 3.267 | 0.662 | 0.684 | 0 | 0 | 1.505 | 0.312 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0.445 | -1.056 | -0.039 | -0.65 | -0.624 | -1.123 | 0.519 | 0.134 | 0 | 0.728 | -0.366 | 0.315 | -0.207 | 0.347 | -0.14 | 0.315 | 1.205 | 2.578 | 3.783 | 1.208 | 0.537 | 0.396 | 1.531 | 0.085 | 0.095 | 0 | 0 | 3.852
2016-12-21 | 13-14 | 15.841 | 0 | 0.553 | -0.983 | -0.885 | 0 | 0.001 | 0.37 | 0.179 | 0.349 | 0 | -0.416 | -0.151 | -0.95 | -1.101 | 2.238 | 2.627 | 0 | 0 | 0 | 1.769 | 0 | 0 | 6.634 | -1.73 | 0.722 | 0.47 | 1.629 | 0.37 | 0.713 | 0.003 | 0.002 | 2.179 | -1.241 | -1.107 | -0.779 | 3.22 | 0.677 | 0.691 | 0 | 0 | 1.461 | 0.323 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0.444 | -1.078 | -0.039 | -0.673 | -0.626 | -1.147 | 0.516 | 0.059 | 0 | 0.732 | -0.466 | 0.313 | -0.21 | 0.342 | -0.14 | 0.305 | 1.029 | 2.666 | 3.695 | 1.242 | 0.534 | 0.398 | 1.545 | 0.085 | 0.095 | 0 | 0.001 | 3.9
2016-12-21 | 14-15 | 14.859 | 0 | 0.566 | -0.8 | -0.88 | 0 | 0 | 0.371 | 0.179 | 0.346 | 0 | -0.218 | -0.481 | -0.945 | -1.426 | 2.247 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 1.766 | 0 | 0 | 6.388 | -1.724 | 0.711 | -0.298 | 1.647 | 0.371 | 0.709 | 0.003 | 0.001 | 1.42 | -1.245 | -1.107 | -0.773 | 3.236 | 0.684 | 0.695 | 0 | 0 | 1.49 | 0.319 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0.445 | -1.061 | -0.039 | -0.655 | -0.66 | -1.176 | 0.517 | 0.025 | 0 | 0.729 | -0.565 | 0.315 | -0.209 | 0.339 | -0.139 | 0.306 | 1.329 | 2.605 | 3.934 | 1.221 | 0.539 | 0.399 | 1.526 | 0.086 | 0.095 | 0 | 0 | 3.866
2016-12-21 | 15-16 | 15.466 | 0 | 0.57 | -0.957 | -0.887 | 0 | 0 | 0.373 | 0.18 | 0.346 | 0 | -0.375 | -0.346 | -0.938 | -1.284 | 2.357 | 2.434 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 6.551 | -1.707 | 0.711 | -0.078 | 1.684 | 0.367 | 0.713 | 0.002 | 0.002 | 1.694 | -1.248 | -1.094 | -0.728 | 3.196 | 0.68 | 0.695 | 0 | 0 | 1.501 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.44 | -1.069 | -0.04 | -0.669 | -0.666 | -1.183 | 0.515 | 0.173 | 0 | 0.735 | -0.426 | 0.317 | -0.207 | 0.337 | -0.14 | 0.307 | 1.356 | 2.649 | 4.005 | 1.181 | 0.538 | 0.399 | 1.543 | 0.087 | 0.093 | 0 | 0.001 | 3.842
2016-12-21 | 16-17 | 14.917 | 0 | 0.567 | -0.914 | -0.879 | 0 | 0 | 0.372 | 0.177 | 0.36 | 0 | -0.317 | -0.727 | -0.939 | -1.666 | 2.23 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 1.764 | 0 | 0 | 6.474 | -1.722 | 0.717 | -0.161 | 1.663 | 0.371 | 0.713 | 0.003 | 0.002 | 1.586 | -1.241 | -1.092 | -0.729 | 3.238 | 0.681 | 0.698 | 0 | 0 | 1.555 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.442 | -1.07 | -0.042 | -0.67 | -0.671 | -1.139 | 0.516 | 0.164 | 0 | 0.732 | -0.398 | 0.315 | -0.207 | 0.343 | -0.138 | 0.313 | 1.337 | 2.526 | 3.863 | 1.2 | 0.552 | 0.398 | 1.526 | 0.086 | 0.095 | 0 | 0 | 3.857
2016-12-21 | 17-18 | 14.063 | 0 | 0.55 | -1.136 | -0.877 | 0 | 0 | 0.374 | 0.178 | 0.363 | 0 | -0.548 | -0.679 | -0.93 | -1.609 | 2.238 | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 1.766 | 0 | 0 | 6.568 | -1.725 | 0.697 | -0.937 | 1.667 | 0.382 | 0.713 | 0.003 | 0.001 | 0.801 | -1.237 | -1.092 | -0.733 | 3.194 | 0.687 | 0.695 | 0 | 0 | 1.514 | 0.319 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0.453 | -1.072 | -0.039 | -0.658 | -0.669 | -1.158 | 0.517 | 0.086 | 0 | 0.732 | -0.492 | 0.318 | -0.207 | 0.347 | -0.139 | 0.319 | 1.259 | 2.675 | 3.934 | 1.245 | 0.54 | 0.399 | 1.547 | 0.088 | 0.095 | 0 | 0.001 | 3.915
2016-12-21 | 18-19 | 14.868 | 0 | 0.554 | -1.044 | -0.878 | 0 | 0 | 0.375 | 0.175 | 0.371 | 0 | -0.447 | -0.89 | -0.926 | -1.816 | 2.319 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 1.774 | 0 | 0 | 6.573 | -1.713 | 0.761 | 0.189 | 1.61 | 0.381 | 0.709 | 0.002 | 0.002 | 1.941 | -1.249 | -1.098 | -0.726 | 3.009 | 0.681 | 0.695 | 0 | 0 | 1.312 | 0.324 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0.453 | -1.073 | -0.039 | -0.659 | -0.669 | -1.176 | 0.516 | 0.171 | 0 | 0.732 | -0.426 | 0.316 | -0.207 | 0.345 | -0.137 | 0.317 | 1.355 | 2.508 | 3.863 | 1.227 | 0.549 | 0.398 | 1.53 | 0.086 | 0.096 | 0 | 0 | 3.886
2016-12-21 | 19-20 | 14.571 | 0 | 0.555 | -0.993 | -0.876 | 0 | 0.001 | 0.377 | 0.175 | 0.378 | 0 | -0.383 | -0.794 | -0.931 | -1.725 | 2.289 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 1.776 | 0 | 0 | 6.501 | -1.71 | 0.767 | -0.317 | 1.636 | 0.389 | 0.558 | 0.003 | 0.001 | 1.327 | -1.248 | -1.094 | -0.731 | 2.97 | 0.687 | 0.695 | 0 | 0 | 1.279 | 0.328 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0.437 | -1.069 | -0.039 | -0.671 | -0.668 | -1.154 | 0.519 | 0.168 | 0 | 0.729 | -0.406 | 0.318 | -0.208 | 0.343 | -0.14 | 0.313 | 1.47 | 2.666 | 4.136 | 1.186 | 0.55 | 0.399 | 1.553 | 0.088 | 0.095 | 0 | 0.001 | 3.872
2016-12-21 | 20-21 | 14.396 | 0 | 0.551 | -0.817 | -0.869 | 0 | 0 | 0.373 | 0.177 | 0.378 | 0 | -0.207 | -0.653 | -0.915 | -1.568 | 2.306 | 2.537 | 0 | 0 | 0 | 1.716 | 0 | 0 | 6.559 | -1.688 | 0.819 | -0.504 | 1.657 | 0.375 | 0.414 | 0.003 | 0.002 | 1.078 | -1.235 | -1.088 | -0.727 | 3.112 | 0.677 | 0.687 | 0 | 0 | 1.426 | 0.325 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0.442 | -1.059 | -0.042 | -0.659 | -0.662 | -1.188 | 0.515 | 0.112 | 0 | 0.735 | -0.488 | 0.318 | -0.205 | 0.347 | -0.139 | 0.321 | 1.223 | 2.508 | 3.731 | 1.205 | 0.557 | 0.402 | 1.537 | 0.087 | 0.09 | 0 | 0 | 3.878
2016-12-21 | 21-22 | 14.203 | 0 | 0.539 | -0.878 | -0.865 | 0.001 | 0 | 0.292 | 0.175 | 0.392 | 0 | -0.344 | -0.548 | -0.91 | -1.458 | 2.347 | 2.553 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 6.63 | -1.688 | 0.794 | -1.353 | 1.668 | 0.37 | 0.418 | 0.003 | 0.002 | 0.214 | -1.234 | -1.084 | -0.737 | 3.043 | 0.684 | 0.692 | 0 | 0 | 1.364 | 0.316 | 0.001 | 0.317 | 0 | 0 | 0.446 | -1.053 | -0.039 | -0.646 | -0.665 | -1.141 | 0.518 | 0.17 | 0 | 0.734 | -0.384 | 0.32 | -0.208 | 0.357 | -0.14 | 0.329 | 1.601 | 2.631 | 4.232 | 1.254 | 0.553 | 0.402 | 1.56 | 0.088 | 0.09 | 0.001 | 0.001 | 3.949
2016-12-21 | 22-23 | 13.761 | 0 | 0.538 | -0.98 | -0.868 | 0 | 0 | 0.374 | 0.177 | 0.389 | 0 | -0.37 | -0.468 | -0.909 | -1.377 | 2.289 | 2.451 | 0 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 0 | 6.497 | -1.682 | 0.802 | -1.564 | 1.659 | 0.375 | 0.417 | 0.002 | 0.001 | 0.01 | -1.235 | -1.066 | -0.727 | 3.051 | 0.68 | 0.691 | 0 | 0 | 1.394 | 0.312 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0.455 | -1.055 | -0.042 | -0.642 | -0.648 | -1.109 | 0.517 | 0.18 | 0 | 0.739 | -0.321 | 0.328 | -0.205 | 0.364 | -0.138 | 0.349 | 1.434 | 2.552 | 3.986 | 1.244 | 0.556 | 0.401 | 1.542 | 0.088 | 0.092 | 0 | 0 | 3.923
2016-12-21 | 23-24 | 14.481 | 0 | 0.532 | -0.851 | -0.863 | 0 | 0 | 0.371 | 0.18 | 0.389 | 0 | -0.242 | -0.599 | -0.899 | -1.498 | 2.285 | 2.476 | 0 | 0 | 0 | 1.769 | 0 | 0 | 6.53 | -1.687 | 0.752 | -1.014 | 1.661 | 0.363 | 0.414 | 0.003 | 0.002 | 0.494 | -1.222 | -1.048 | -0.726 | 3.14 | 0.681 | 0.684 | 0 | 0 | 1.509 | 0.321 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0.456 | -1.101 | -0.04 | -0.685 | -0.611 | -1.116 | 0.512 | 0.137 | 0 | 0.732 | -0.346 | 0.322 | -0.208 | 0.357 | -0.142 | 0.329 | 1.558 | 2.623 | 4.181 | 1.193 | 0.553 | 0.4 | 1.56 | 0.087 | 0.094 | 0 | 0.001 | 3.888
Всего за пеpиод: |  | 373.945 | 0 | 13.244 | -21.805 | -21.071 | 0.003 | 0.004 | 8.532 | 4.144 | 12.118 | 2.387 | -2.444 | -16.414 | -22.403 | -38.817 | 54.642 | 61.643 | 0 | 0 | 0 | 41.415 | 0 | 0 | 157.7 | -42.229 | 17.586 | 6.769 | 39.33 | 9.039 | 16.142 | 0.066 | 0.039 | 46.742 | -29.769 | -26.208 | -17.692 | 75.808 | 16.294 | 16.463 | 0 | 0 | 34.896 | 7.658 | 0.001 | 7.659 | 0 | 0 | 10.728 | -25.282 | -0.961 | -15.515 | -15.868 | -27.73 | 12.425 | 2.315 | 0 | 17.529 | -11.329 | 7.608 | -5.011 | 8.323 | -3.343 | 7.577 | 31.671 | 62.709 | 94.38 | 29.207 | 13.02 | 9.59 | 37.002 | 2.084 | 2.178 | 0.002 | 0.013 | 93.096 | 0 | 0
Генеральный директор АО "Черногорэнерго" ______________ С.Е.Савицкая
Исп. Нач.ОСЭЭ ООО "ЭСК ЧЭ" ______________А.Г.Ишбулдин
тел. 8(3466) 62-52-97
[7 empty] | Страница 1 из 5 | [16 empty] | Страница 2 из 5 | [17 empty] | Страница 3 из 5 | [11 empty] | Страница 4 из 5 | [17 empty] | Страница 5 из 5

## Замер U 21 декабря 2016
[8 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [11 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [12 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [15 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА УРОВНЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА УРОВНЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА УРОВНЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ | [11 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА УРОВНЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ | [12 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА УРОВНЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ | [15 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА УРОВНЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ
[8 empty] | за 21 декабря 2016 года (время московское). | [10 empty] | за 21 декабря 2016 года (время московское). | [10 empty] | за 21 декабря 2016 года (время московское). | [11 empty] | за 21 декабря 2016 года (время московское). | [12 empty] | за 21 декабря 2016 года (время московское). | [15 empty] | за 21 декабря 2016 года (время московское).
[8 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [11 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [12 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [15 empty] | по АО "Черногорэнерго".
Дата | Вpемя | Всего по ОАО "Черногорэнерго" | ПС110/35/6кВ КНС-14 | [9 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-14 | ПС110/35/6кВ КНС-15 |  | ПС110/35/6кВ КНС-15 | ПС 110/35/6кВ Негус | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Негус | ПС 110/35/6кВ Большечерногорская | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | [7 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-32 | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная |  | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная | ПС110/35/6кВ Каскад |  |  |  |  | ПС110/35/6кВ Каскад | ПС110/35/6кВ Молодежная | [5 empty] | ПС110/35/6кВ Молодежная | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная |  |  |  | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 |  | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | [7 empty] | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | ОАО "Сибнефтепровод"
|  |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | ТСН-1 | ТСН-2 | В-1 РУ-1 | В-2 РУ-1 | В-1 РУ-2 | В-2 РУ-2 |  | Ф-5 35кВ | Ф-6 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | ЗРУ 6 кВ В-1 | ЗРУ 6 кВ В-2 |  | КРУН СВЛ-6 кВ В-1 | КРУН СВЛ-6 кВ В-2 | Ф-1 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35 кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | В-1 110кВ | В-2 110кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2
| час |  | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
2016-12-21 | 0-1 |  | 36.3 | 36.3 | 37 | 37 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.6 | 36.6 |  | 36.7 | 36.7 | 36.5 | 36.5 | 6.2 | 6 | 0 | 0 |  | 35.8 | 35.8 | 37 | 37 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.4 | 36.4 | 36.6 | 36.6 | 6.2 | 6 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 | 36.4 | 37.5 | 37.5 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 6.3 | 6.3 |  | 37.1 | 37.1 | 37 | 37 |  | 119 | 118.2 |  | 36.4 | 36.4 | 37.5 | 37.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-12-21 | 1-2 |  | 36.4 | 36.4 | 37 | 37 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.6 | 36.6 |  | 36.7 | 36.7 | 36.5 | 36.5 | 6.2 | 6 | 0 | 0 |  | 35.8 | 35.8 | 37 | 37 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.4 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 | 36.4 | 37.5 | 37.5 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 6.3 | 6.3 |  | 37.1 | 37.1 | 37.2 | 37.2 |  | 119 | 118.2 |  | 36.3 | 36.3 | 37.5 | 37.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-12-21 | 2-3 |  | 36.4 | 36.4 | 37 | 37 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.6 | 36.6 |  | 36.8 | 36.8 | 36.5 | 36.5 | 6.2 | 6 | 0 | 0 |  | 35.8 | 35.8 | 37 | 37 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.4 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 | 36.3 | 37.5 | 37.5 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 6.3 | 6.3 |  | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 |  | 118.9 | 118.2 |  | 36.4 | 36.4 | 37.5 | 37.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-12-21 | 3-4 |  | 36.3 | 36.3 | 37 | 37 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.6 | 36.7 |  | 36.7 | 36.7 | 36.5 | 36.5 | 6.2 | 6 | 0 | 0 |  | 35.8 | 35.8 | 36.9 | 36.9 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.3 | 36.3 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 | 36.3 | 37.5 | 37.5 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 6.3 | 6.3 |  | 37.1 | 37.1 | 36.8 | 36.8 |  | 118.9 | 118.2 |  | 36.4 | 36.4 | 37.5 | 37.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-12-21 | 4-5 |  | 36.3 | 36.3 | 37 | 37 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.6 | 36.6 |  | 36.7 | 36.7 | 36.4 | 36.4 | 6.2 | 6 | 0 | 0 |  | 35.8 | 35.8 | 36.9 | 36.9 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.3 | 36.3 | 36.6 | 36.6 | 6.2 | 6 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 | 36.3 | 37.5 | 37.5 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 6.3 | 6.3 |  | 37.1 | 37.1 | 36.8 | 36.8 |  | 118.8 | 118.1 |  | 36.4 | 36.4 | 37.5 | 37.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-12-21 | 5-6 |  | 36.4 | 36.4 | 37 | 37 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.6 | 36.6 |  | 36.7 | 36.7 | 36.5 | 36.5 | 6.2 | 6.1 | 0 | 0 |  | 35.8 | 35.8 | 37 | 37 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.4 | 36.4 | 36.6 | 36.6 | 6.2 | 6.1 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 | 36.3 | 37.5 | 37.5 |  | 36.1 | 36.1 | 36.2 | 36.2 | 6.3 | 6.3 |  | 37.1 | 37.1 | 36.8 | 36.8 |  | 118.8 | 118.2 |  | 36.3 | 36.3 | 37.5 | 37.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-12-21 | 6-7 |  | 36.3 | 36.3 | 37 | 37 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.6 | 36.6 |  | 36.7 | 36.7 | 36.5 | 36.5 | 6.1 | 6 | 0 | 0 |  | 35.8 | 35.8 | 36.9 | 36.9 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.3 | 36.3 | 36.6 | 36.6 | 6.1 | 6 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 | 36.3 | 37.5 | 37.5 |  | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 6.3 | 6.3 |  | 37.1 | 37.1 | 36.8 | 36.8 |  | 118.9 | 118.2 |  | 36.3 | 36.3 | 37.5 | 37.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-12-21 | 7-8 |  | 36.2 | 36.2 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.6 | 36.6 |  | 36.7 | 36.7 | 36.5 | 36.5 | 6.1 | 6 | 0 | 0 |  | 35.7 | 35.7 | 36.9 | 36.9 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.3 | 36.3 | 36.6 | 36.6 | 6.1 | 6 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 | 36.3 | 37.5 | 37.5 |  | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 6.3 | 6.2 |  | 37.1 | 37.1 | 36.7 | 36.7 |  | 118.8 | 118.1 |  | 36.3 | 36.3 | 37.5 | 37.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-12-21 | 8-9 |  | 36.3 | 36.3 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.6 | 36.6 |  | 36.7 | 36.7 | 36.5 | 36.5 | 6.1 | 6 | 0 | 0 |  | 35.7 | 35.7 | 37 | 37 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.3 | 36.3 | 36.6 | 36.6 | 6.1 | 6 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 | 36.3 | 37.5 | 37.5 |  | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 6.3 | 6.2 |  | 37.1 | 37.1 | 36.7 | 36.7 |  | 118.7 | 118 |  | 36.2 | 36.2 | 37.5 | 37.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-12-21 | 9-10 |  | 36.3 | 36.3 | 37 | 37 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.6 | 36.5 |  | 36.8 | 36.8 | 36.6 | 36.6 | 6.2 | 6 | 0 | 0 |  | 35.7 | 35.7 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.4 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 | 36.3 | 37.5 | 37.5 |  | 36.1 | 36.1 | 36.2 | 36.2 | 6.3 | 6.3 |  | 37.1 | 37.1 | 36.7 | 36.7 |  | 118.6 | 118 |  | 36 | 36 | 37.5 | 37.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-12-21 | 10-11 |  | 36.3 | 36.3 | 37 | 37 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.6 | 36.5 |  | 36.8 | 36.8 | 36.5 | 36.5 | 6.2 | 6.1 | 0 | 0 |  | 35.7 | 35.7 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.4 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6.1 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6 |  | 6.3 | 6.3 | 36.3 | 37.5 | 37.5 |  | 36.1 | 36.1 | 36.2 | 36.2 | 6.3 | 6.3 |  | 37.1 | 37.1 | 36.7 | 36.7 |  | 118.6 | 117.9 |  | 36 | 36 | 37.5 | 37.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-12-21 | 11-12 |  | 36.4 | 36.4 | 37 | 37 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.6 | 36.5 |  | 36.8 | 36.8 | 36.6 | 36.6 | 6.2 | 6.1 | 0 | 0 |  | 35.8 | 35.8 | 36.7 | 36.7 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.4 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6.1 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 | 36.3 | 37.5 | 37.5 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 6.3 | 6.3 |  | 37.2 | 37.2 | 36.8 | 36.8 |  | 118.5 | 117.8 |  | 36.3 | 36.3 | 37.5 | 37.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-12-21 | 12-13 |  | 36.5 | 36.5 | 37.1 | 37.1 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.6 | 36.5 |  | 36.8 | 36.8 | 36.5 | 36.5 | 6.2 | 6 | 0 | 0 |  | 35.8 | 35.8 | 36.7 | 36.7 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.5 | 36.5 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 | 36.3 | 37.5 | 37.5 |  | 36.2 | 36.2 | 36.3 | 36.3 | 6.3 | 6.3 |  | 37.2 | 37.2 | 36.7 | 36.7 |  | 118.5 | 117.9 |  | 36.3 | 36.3 | 37.5 | 37.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-12-21 | 13-14 |  | 36.4 | 36.4 | 37 | 37 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.6 | 36.5 |  | 36.8 | 36.8 | 36.5 | 36.5 | 6.2 | 6 | 0 | 0 |  | 35.7 | 35.7 | 36.8 | 36.8 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.4 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 | 36.3 | 37.5 | 37.5 |  | 36.2 | 36.2 | 36.3 | 36.3 | 6.3 | 6.3 |  | 37.2 | 37.2 | 36.4 | 36.4 |  | 118.4 | 117.8 |  | 36.3 | 36.3 | 37.5 | 37.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-12-21 | 14-15 |  | 36.4 | 36.4 | 37 | 37 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.6 | 36.4 |  | 36.8 | 36.8 | 36.5 | 36.5 | 6.2 | 6 | 0 | 0 |  | 35.7 | 35.7 | 36.8 | 36.8 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.4 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 | 36.3 | 37.5 | 37.5 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 6.3 | 6.3 |  | 37.2 | 37.2 | 36.4 | 36.4 |  | 118.4 | 117.7 |  | 36.2 | 36.2 | 37.5 | 37.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-12-21 | 15-16 |  | 36.4 | 36.4 | 37.1 | 37.1 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.6 | 36.4 |  | 36.8 | 36.8 | 36.5 | 36.5 | 6.2 | 6.1 | 0 | 0 |  | 35.7 | 35.7 | 36.8 | 36.8 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.4 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6.1 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 | 36.3 | 37.5 | 37.5 |  | 36.2 | 36.2 | 36.3 | 36.3 | 6.3 | 6.3 |  | 37.1 | 37.1 | 36.8 | 36.8 |  | 118.4 | 117.7 |  | 36.1 | 36.1 | 37.5 | 37.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-12-21 | 16-17 |  | 36.4 | 36.4 | 37.1 | 37.1 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.6 | 36.4 |  | 36.8 | 36.8 | 36.5 | 36.5 | 6.2 | 6.1 | 0 | 0 |  | 35.7 | 35.7 | 36.8 | 36.8 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.4 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6.1 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 | 36.3 | 37.5 | 37.5 |  | 36.2 | 36.2 | 36.3 | 36.3 | 6.3 | 6.3 |  | 37.1 | 37.1 | 36.7 | 36.7 |  | 118.4 | 117.7 |  | 36.3 | 36.3 | 37.5 | 37.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-12-21 | 17-18 |  | 36.5 | 36.5 | 37.1 | 37.1 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.6 | 36.5 |  | 36.8 | 36.8 | 36.4 | 36.4 | 6.2 | 6.1 | 0 | 0 |  | 35.8 | 35.8 | 36.5 | 36.5 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.4 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6.1 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.3 | 6.3 | 36.3 | 37.5 | 37.5 |  | 36.2 | 36.2 | 36.3 | 36.3 | 6.3 | 6.3 |  | 37.1 | 37.1 | 36.7 | 36.7 |  | 118.6 | 117.9 |  | 36.2 | 36.2 | 37.5 | 37.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-12-21 | 18-19 |  | 36.5 | 36.5 | 37 | 37 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.6 | 36.5 |  | 36.8 | 36.8 | 36.4 | 36.4 | 6.2 | 6 | 0 | 0 |  | 35.8 | 35.8 | 36.5 | 36.5 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.4 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6 | 0 | 0 |  | 6.2 | 5.9 |  | 6.3 | 6.3 | 36.3 | 37.5 | 37.5 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 6.3 | 6.3 |  | 37.1 | 37.1 | 36.7 | 36.7 |  | 118.6 | 118 |  | 36.2 | 36.2 | 37.5 | 37.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-12-21 | 19-20 |  | 36.5 | 36.5 | 37 | 37 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.6 | 36.6 |  | 36.8 | 36.8 | 36.4 | 36.4 | 6.2 | 6 | 0 | 0 |  | 35.8 | 35.8 | 36.5 | 36.5 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.4 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6.3 | 6.3 | 36.3 | 37.5 | 37.5 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 6.3 | 6.3 |  | 37.1 | 37.1 | 36.7 | 36.7 |  | 118.7 | 118 |  | 36.2 | 36.2 | 37.5 | 37.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-12-21 | 20-21 |  | 36.5 | 36.5 | 37 | 37 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.6 | 36.6 |  | 36.8 | 36.8 | 36.5 | 36.5 | 6.2 | 6.1 | 0 | 0 |  | 35.8 | 35.8 | 36.5 | 36.5 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.4 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6.1 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6.3 | 6.3 | 36.4 | 37.5 | 37.5 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 6.3 | 6.3 |  | 37.1 | 37.1 | 36.8 | 36.8 |  | 118.8 | 118.1 |  | 36.2 | 36.2 | 37.5 | 37.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-12-21 | 21-22 |  | 36.5 | 36.5 | 37 | 37 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.6 | 36.6 |  | 36.7 | 36.7 | 36.5 | 36.5 | 6.2 | 6.1 | 0 | 0 |  | 35.8 | 35.8 | 36.5 | 36.5 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.3 | 36.3 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6.1 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6.3 | 6.3 | 36.4 | 37.5 | 37.5 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 6.3 | 6.3 |  | 37.1 | 37.1 | 36.8 | 36.8 |  | 118.8 | 118.2 |  | 36.3 | 36.3 | 37.5 | 37.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-12-21 | 22-23 |  | 36.5 | 36.5 | 37 | 37 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.6 | 36.7 |  | 36.7 | 36.7 | 36.4 | 36.4 | 6.2 | 6 | 0 | 0 |  | 35.8 | 35.8 | 36.4 | 36.4 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.3 | 36.3 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6.3 | 6.3 | 36.4 | 37.5 | 37.5 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 6.3 | 6.3 |  | 37 | 37 | 36.8 | 36.8 |  | 118.9 | 118.3 |  | 36.2 | 36.2 | 37.5 | 37.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2016-12-21 | 23-24 |  | 36.5 | 36.5 | 37.1 | 37.1 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.6 | 36.6 |  | 36.8 | 36.8 | 36.5 | 36.5 | 6.2 | 6.1 | 0 | 0 |  | 35.8 | 35.8 | 36.5 | 36.5 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.4 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6.1 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6.3 | 6.3 | 36.4 | 37.5 | 37.5 |  | 36.2 | 36.2 | 36.3 | 36.3 | 6.3 | 6.3 |  | 37.1 | 37.1 | 36.5 | 36.5 |  | 118.8 | 118.2 |  | 36.3 | 36.3 | 37.5 | 37.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
Директор ООО "ЭСК ЧЭ" ______________ Д.В.Моторин
Исп. Нач.ОСЭЭ ООО "ЭСК ЧЭ" ______________А.Г.Ишбулдин
тел. 8(3466) 62-52-97
[7 empty] | Страница 1 из 5 | [16 empty] | Страница 2 из 5 | [17 empty] | Страница 3 из 5 | [11 empty] | Страница 4 из 5 | [17 empty] | Страница 5 из 5

## Замер I 21 декабря 2016
[8 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [18 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [14 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [12 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [15 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ПОТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ | [18 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ПОТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ | [14 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ПОТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ | [12 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ПОТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ | [15 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ПОТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
[8 empty] | за 21 Декабря 2016 года (время московское). | [18 empty] | за 21 Декабря 2016 года (время московское). | [14 empty] | за 21 Декабря 2016 года (время московское). | [12 empty] | за 21 Декабря 2016 года (время московское). | [15 empty] | за 21 Декабря 2016 года (время московское).
[8 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [18 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [14 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [12 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [15 empty] | по АО "Черногорэнерго".
Дата | Вpемя | Всего по ОАО "Черногорэнерго" | ПС110/35/6кВ КНС-14 | [9 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-14 | ПС110/35/6кВ КНС-15 |  | ПС110/35/6кВ КНС-15 | ПС 110/35/6кВ Негус | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Негус | ПС 110/35/6кВ Большечерногорская | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | [7 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-32 | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная |  | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная | ПС110/35/6кВ Каскад |  |  |  |  | ПС110/35/6кВ Каскад | ПС110/35/6кВ Молодежная | [5 empty] | ПС110/35/6кВ Молодежная | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная |  |  |  | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 |  | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | [7 empty] | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | Проверка
|  |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | ТСН-1 | ТСН-2 | В-1 РУ-1 | В-2 РУ-1 | В-1 РУ-2 | В-2 РУ-2 |  | Ф-5 35кВ | Ф-6 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | ЗРУ 6 кВ В-1 | ЗРУ 6 кВ В-2 |  | КРУН СВЛ-6 кВ В-1 | КРУН СВЛ-6 кВ В-2 | Ф-1 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35 кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | В-1 110кВ | В-2 110кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2
| час |  | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А |  | А | А |  | А | А | А | А | А | А | А | А |  | А | А | А | А | А | А | А | А |  | А | А | А | А | А | А | А | А |  | А | А |  | А | А | А | А | А |  | А | А | А | А | А | А |  | А | А | А | А |  | А | А |  | А | А | А | А | А | А | А | А
2016-12-21 | 0-1 |  | 0 | 72 | 104 | 33 | 0 | 0 | 77 | 35 | 481 | 722 |  | 161 | 74 |  | 203 | 198 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 |  | 144 | 88 | 149 | 108 | 442 | 718 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 45 | 156 | 457 | 834 | 0 | 0 |  | 164 | 59 |  | 0 | 0 | 146 | 121 | 1 |  | 47 | 48 | 45 | 82 | 355 | 407 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 69 | 68 |  | 33 | 41 | 18 | 43 | 27 | 156 | 0 | 0
2016-12-21 | 1-2 |  | 0 | 71 | 103 | 33 | 0 | 0 | 77 | 34 | 481 | 722 |  | 161 | 74 |  | 199 | 200 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 | 0 |  | 145 | 88 | 147 | 107 | 443 | 716 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 44 | 155 | 457 | 833 | 0 | 0 |  | 164 | 59 |  | 0 | 0 | 146 | 121 | 1 |  | 47 | 47 | 44 | 82 | 356 | 404 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 70 | 68 |  | 34 | 42 | 18 | 43 | 27 | 157 | 0 | 0
2016-12-21 | 2-3 |  | 0 | 72 | 104 | 33 | 0 | 0 | 77 | 35 | 481 | 722 |  | 160 | 73 |  | 197 | 195 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 |  | 145 | 88 | 148 | 108 | 442 | 714 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 44 | 156 | 458 | 835 | 0 | 0 |  | 165 | 59 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 47 | 47 | 44 | 84 | 356 | 405 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 69 | 68 |  | 33 | 42 | 18 | 43 | 26 | 156 | 0 | 0
2016-12-21 | 3-4 |  | 0 | 72 | 103 | 33 | 0 | 0 | 81 | 37 | 481 | 722 |  | 161 | 74 |  | 202 | 197 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 |  | 145 | 88 | 147 | 109 | 442 | 713 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 44 | 156 | 458 | 834 | 0 | 0 |  | 165 | 52 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 47 | 48 | 44 | 83 | 357 | 405 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 69 | 68 |  | 33 | 42 | 18 | 43 | 27 | 156 | 0 | 0
2016-12-21 | 4-5 |  | 0 | 72 | 104 | 33 | 0 | 0 | 80 | 38 | 481 | 722 |  | 160 | 73 |  | 197 | 196 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 |  | 144 | 88 | 147 | 109 | 444 | 615 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 45 | 156 | 461 | 836 | 0 | 0 |  | 168 | 50 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 47 | 49 | 44 | 83 | 357 | 405 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 69 | 68 |  | 33 | 42 | 18 | 43 | 27 | 157 | 0 | 0
2016-12-21 | 5-6 |  | 0 | 72 | 104 | 33 | 0 | 0 | 78 | 39 | 482 | 725 |  | 161 | 74 |  | 200 | 197 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0 | 0 |  | 145 | 89 | 147 | 109 | 448 | 454 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 44 | 156 | 463 | 827 | 0 | 0 |  | 167 | 50 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 47 | 48 | 45 | 83 | 357 | 407 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 69 | 68 |  | 34 | 42 | 18 | 43 | 27 | 158 | 0 | 0
2016-12-21 | 6-7 |  | 0 | 73 | 104 | 33 | 0 | 0 | 80 | 39 | 487 | 733 |  | 160 | 74 |  | 197 | 195 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 |  | 144 | 89 | 146 | 109 | 448 | 454 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 45 | 156 | 470 | 842 | 0 | 0 |  | 166 | 51 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 47 | 49 | 45 | 84 | 358 | 406 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 69 | 68 |  | 34 | 42 | 18 | 43 | 27 | 159 | 0 | 0
2016-12-21 | 7-8 |  | 0 | 73 | 104 | 33 | 0 | 0 | 80 | 38 | 487 | 734 |  | 161 | 74 |  | 195 | 190 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 0 |  | 145 | 89 | 143 | 108 | 447 | 454 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 45 | 160 | 475 | 842 | 0 | 0 |  | 164 | 52 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 47 | 48 | 45 | 84 | 357 | 413 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 69 | 68 |  | 33 | 41 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2016-12-21 | 8-9 |  | 0 | 73 | 104 | 33 | 0 | 0 | 82 | 39 | 698 | 684 |  | 161 | 74 |  | 197 | 193 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 |  | 146 | 88 | 145 | 107 | 447 | 453 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 45 | 158 | 469 | 843 | 0 | 0 |  | 165 | 52 |  | 0 | 0 | 147 | 122 | 1 |  | 47 | 48 | 45 | 83 | 357 | 413 |  | 10 | 4 | 21 | 9 |  | 69 | 68 |  | 33 | 41 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2016-12-21 | 9-10 |  | 0 | 72 | 104 | 33 | 0 | 0 | 85 | 39 | 755 | 671 |  | 161 | 74 |  | 200 | 192 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 0 |  | 148 | 89 | 144 | 107 | 447 | 453 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 45 | 157 | 462 | 843 | 0 | 0 |  | 169 | 52 |  | 0 | 0 | 147 | 122 | 1 |  | 47 | 48 | 44 | 83 | 359 | 404 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 69 | 68 |  | 34 | 42 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2016-12-21 | 10-11 |  | 0 | 73 | 103 | 33 | 0 | 0 | 83 | 39 | 757 | 671 |  | 161 | 74 |  | 202 | 192 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 0 |  | 148 | 89 | 143 | 107 | 447 | 461 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 45 | 158 | 463 | 828 | 0 | 0 |  | 167 | 54 |  | 0 | 0 | 146 | 122 | 1 |  | 47 | 48 | 44 | 84 | 358 | 406 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 69 | 68 |  | 34 | 42 | 17 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2016-12-21 | 11-12 |  | 0 | 72 | 103 | 33 | 0 | 0 | 82 | 37 | 755 | 669 |  | 161 | 74 |  | 197 | 192 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 |  | 147 | 89 | 144 | 107 | 440 | 454 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 45 | 157 | 461 | 828 | 0 | 0 |  | 163 | 52 |  | 0 | 0 | 147 | 122 | 1 |  | 45 | 49 | 44 | 83 | 359 | 406 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 69 | 69 |  | 33 | 41 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2016-12-21 | 12-13 |  | 0 | 71 | 103 | 33 | 0 | 0 | 82 | 35 | 756 | 670 |  | 162 | 74 |  | 197 | 193 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 |  | 147 | 89 | 143 | 108 | 439 | 453 | 0 | 0 |  | 54 | 86 | 44 | 159 | 460 | 841 | 0 | 0 |  | 167 | 53 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 44 | 48 | 44 | 83 | 373 | 404 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 69 | 68 |  | 33 | 41 | 18 | 43 | 26 | 160 | 0 | 0
2016-12-21 | 13-14 |  | 0 | 72 | 104 | 33 | 0 | 0 | 81 | 36 | 755 | 671 |  | 162 | 74 |  | 200 | 195 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 |  | 148 | 89 | 143 | 109 | 440 | 454 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 44 | 158 | 461 | 843 | 0 | 0 |  | 170 | 59 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 45 | 48 | 44 | 83 | 378 | 406 |  | 10 | 4 | 21 | 9 |  | 69 | 69 |  | 34 | 41 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2016-12-21 | 14-15 |  | 0 | 73 | 104 | 33 | 0 | 0 | 81 | 36 | 754 | 671 |  | 161 | 74 |  | 199 | 188 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 |  | 148 | 89 | 143 | 109 | 441 | 454 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 44 | 159 | 464 | 843 | 0 | 0 |  | 170 | 59 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 46 | 48 | 44 | 83 | 378 | 407 |  | 10 | 4 | 21 | 9 |  | 70 | 68 |  | 34 | 42 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2016-12-21 | 15-16 |  | 0 | 73 | 104 | 33 | 0 | 0 | 83 | 37 | 754 | 671 |  | 160 | 74 |  | 202 | 191 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 0 |  | 148 | 89 | 143 | 110 | 449 | 462 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 45 | 158 | 464 | 830 | 0 | 0 |  | 170 | 52 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 47 | 48 | 44 | 84 | 378 | 407 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 70 | 69 |  | 33 | 42 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2016-12-21 | 16-17 |  | 0 | 73 | 104 | 33 | 0 | 0 | 84 | 37 | 753 | 670 |  | 161 | 74 |  | 200 | 193 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 |  | 148 | 87 | 144 | 109 | 448 | 454 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 45 | 159 | 464 | 830 | 0 | 0 |  | 170 | 52 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 47 | 49 | 44 | 83 | 360 | 407 |  | 10 | 4 | 21 | 9 |  | 70 | 67 |  | 33 | 42 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2016-12-21 | 17-18 |  | 0 | 72 | 104 | 33 | 0 | 0 | 85 | 36 | 753 | 670 |  | 160 | 74 |  | 202 | 195 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 |  | 148 | 74 | 144 | 110 | 448 | 454 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 44 | 158 | 465 | 830 | 0 | 0 |  | 167 | 52 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 47 | 48 | 44 | 83 | 359 | 406 |  | 10 | 4 | 21 | 9 |  | 69 | 69 |  | 34 | 42 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2016-12-21 | 18-19 |  | 0 | 72 | 104 | 33 | 0 | 0 | 85 | 34 | 753 | 670 |  | 160 | 74 |  | 203 | 193 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 |  | 148 | 76 | 144 | 108 | 449 | 455 | 0 | 0 |  | 54 | 86 | 45 | 154 | 462 | 843 | 0 | 0 |  | 169 | 55 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 47 | 48 | 44 | 84 | 358 | 406 |  | 10 | 4 | 21 | 9 |  | 70 | 67 |  | 34 | 42 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2016-12-21 | 19-20 |  | 0 | 72 | 104 | 33 | 0 | 0 | 86 | 34 | 753 | 671 |  | 160 | 73 |  | 201 | 191 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 |  | 147 | 78 | 143 | 109 | 451 | 411 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 45 | 153 | 463 | 841 | 0 | 0 |  | 169 | 53 |  | 0 | 0 | 146 | 121 | 1 |  | 47 | 48 | 45 | 83 | 357 | 406 |  | 10 | 4 | 21 | 9 |  | 69 | 69 |  | 33 | 42 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2016-12-21 | 20-21 |  | 0 | 72 | 103 | 33 | 0 | 0 | 86 | 34 | 753 | 671 |  | 159 | 73 |  | 204 | 195 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 |  | 147 | 93 | 143 | 109 | 453 | 380 | 0 | 0 |  | 55 | 85 | 45 | 155 | 464 | 825 | 0 | 0 |  | 168 | 53 |  | 0 | 0 | 146 | 121 | 1 |  | 47 | 47 | 44 | 83 | 357 | 407 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 69 | 67 |  | 33 | 42 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2016-12-21 | 21-22 |  | 0 | 72 | 104 | 33 | 0 | 0 | 69 | 34 | 753 | 671 |  | 160 | 74 |  | 203 | 197 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 |  | 148 | 92 | 143 | 109 | 453 | 380 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 44 | 153 | 463 | 826 | 0 | 0 |  | 166 | 55 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 47 | 48 | 44 | 83 | 356 | 405 |  | 10 | 4 | 21 | 9 |  | 69 | 68 |  | 34 | 42 | 18 | 43 | 28 | 160 | 0 | 0
2016-12-21 | 22-23 |  | 0 | 72 | 104 | 33 | 0 | 0 | 84 | 34 | 753 | 671 |  | 159 | 73 |  | 202 | 195 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 |  | 147 | 92 | 144 | 109 | 453 | 381 | 0 | 0 |  | 55 | 85 | 45 | 153 | 455 | 839 | 0 | 0 |  | 166 | 53 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 47 | 48 | 45 | 84 | 357 | 407 |  | 10 | 4 | 21 | 9 |  | 69 | 67 |  | 34 | 42 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2016-12-21 | 23-24 |  | 0 | 72 | 103 | 32 | 0 | 0 | 83 | 34 | 753 | 671 |  | 158 | 74 |  | 201 | 195 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 |  | 147 | 91 | 143 | 109 | 452 | 381 | 0 | 0 |  | 55 | 85 | 45 | 155 | 454 | 825 | 0 | 0 |  | 166 | 53 |  | 0 | 0 | 147 | 119 | 1 |  | 45 | 47 | 44 | 83 | 355 | 405 |  | 10 | 4 | 21 | 9 |  | 69 | 68 |  | 33 | 42 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
Генеральный директор АО "Черногорэнерго" ______________ С.Е.Савицкая
Исп. Нач.ОСЭЭ ООО "ЭСК ЧЭ" ______________А.Г.Ишбулдин
тел. 8(3466) 62-52-97
[7 empty] | Страница 1 из 5 | [16 empty] | Страница 2 из 5 | [17 empty] | Страница 3 из 5 | [11 empty] | Страница 4 из 5 | [17 empty] | Страница 5 из 5

## Лист3
#REF!