## Замер Актив 20 декабря 2017
[8 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [11 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [12 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [15 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [11 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [12 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [15 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
[8 empty] | за 20 декабря 2017 года (время московское). | [10 empty] | за 20 декабря 2017 года (время московское). | [10 empty] | за 20 декабря 2017 года (время московское). | [11 empty] | за 20 декабря 2017 года (время московское). | [12 empty] | за 20 декабря 2017 года (время московское). | [15 empty] | за 20 декабря 2017 года (время московское).
[8 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [11 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [12 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [15 empty] | по АО "Черногорэнерго".
Дата | Вpемя | Всего по АО "Черногорэнерго" | ПС110/35/6кВ КНС-14 | [9 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-14 | ПС110/35/6кВ КНС-15 |  | ПС110/35/6кВ КНС-15 | ПС 110/35/6кВ Негус | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Негус | ПС 110/35/6кВ Большечерногорская | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | [7 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-32 | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная |  | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная | ПС110/35/6кВ Каскад |  |  |  |  | ПС110/35/6кВ Каскад | ПС110/35/6кВ Молодежная | [5 empty] | ПС110/35/6кВ Молодежная | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная |  |  |  | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 |  | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | [7 empty] | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | АО "ТЭК"
|  |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | ТСН-1 | ТСН-2 | В-1 РУ-1 | В-2 РУ-1 | В-1 РУ-2 | В-2 РУ-2 |  | Ф-5 35кВ | Ф-6 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | ЗРУ 6 кВ В-1 | ЗРУ 6 кВ В-2 |  | КРУН СВЛ-6 кВ В-1 | КРУН СВЛ-6 кВ В-2 | Ф-1 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35 кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | В-1 110кВ | В-2 110кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2
| час | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
2017-12-20 | 0-1 | 188.995 | 0 | 4.326 | 5.632 | 2.376 | 0 | 0.001 | 0.518 | 0.167 | 10.977 | 4.153 | 28.15 | 10.202 | 4.604 | 14.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 8.56 | 4.876 | 9.774 | 6.078 | 4.461 | 7.993 | 0.003 | 0.002 | 41.747 | 2.842 | 5.069 | 2.366 | 8.282 | 4.85 | 5.062 | 0 | 0 | 28.471 | 1.458 | 0.73 | 2.188 | 0 | 0 | 8.616 | 7.579 | 0 | 16.195 | 2.704 | 2.709 | 2.251 | 4.928 | 2.846 | 4.819 | 20.257 | 0.498 | 0.011 | 0.907 | 0.223 | 1.639 | 11.361 | 14.909 | 26.27 | 1.595 | 2.412 | 1.008 | 2.241 | 0.311 | 1.777 | 0 | 0 | 9.344 | 0.073
2017-12-20 | 1-2 | 188.935 | 0 | 4.34 | 5.616 | 2.384 | 0.001 | 0 | 0.519 | 0.166 | 10.974 | 4.152 | 28.152 | 10.166 | 4.609 | 14.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.002 | 8.566 | 4.849 | 9.765 | 6.02 | 4.464 | 7.994 | 0.003 | 0.002 | 41.663 | 2.864 | 5.021 | 2.317 | 8.308 | 4.857 | 5.071 | 0 | 0 | 28.438 | 1.475 | 0.733 | 2.208 | 0 | 0.001 | 8.615 | 7.591 | 0 | 16.207 | 2.705 | 2.703 | 2.26 | 4.928 | 2.854 | 4.82 | 20.27 | 0.497 | 0.012 | 0.909 | 0.225 | 1.643 | 11.372 | 14.925 | 26.297 | 1.636 | 2.409 | 1.001 | 2.207 | 0.322 | 1.778 | 0.001 | 0.001 | 9.355 | 0.075
2017-12-20 | 2-3 | 188.71 | 0 | 4.307 | 5.638 | 2.394 | 0 | 0 | 0.536 | 0.176 | 10.973 | 4.157 | 28.181 | 10.185 | 4.61 | 14.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 8.545 | 4.799 | 9.708 | 6.08 | 4.454 | 7.982 | 0.002 | 0.002 | 41.572 | 2.793 | 5.03 | 2.335 | 8.245 | 4.847 | 5.07 | 0 | 0 | 28.32 | 1.457 | 0.726 | 2.183 | 0 | 0 | 8.602 | 7.583 | 0 | 16.185 | 2.702 | 2.726 | 2.251 | 4.93 | 2.856 | 4.817 | 20.282 | 0.494 | 0.011 | 0.894 | 0.228 | 1.627 | 11.38 | 14.899 | 26.279 | 1.622 | 2.404 | 0.994 | 2.248 | 0.315 | 1.776 | 0 | 0.001 | 9.36 | 0.075
2017-12-20 | 3-4 | 188.939 | 0 | 4.315 | 5.561 | 2.384 | 0 | 0.001 | 0.531 | 0.203 | 10.978 | 4.161 | 28.134 | 10.151 | 4.67 | 14.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 8.572 | 4.821 | 9.792 | 6.138 | 4.617 | 4.911 | 0.003 | 0.002 | 38.856 | 2.866 | 5.036 | 2.379 | 8.33 | 7.717 | 4.983 | 0 | 0 | 31.311 | 1.48 | 0.724 | 2.204 | 0 | 0 | 8.613 | 7.568 | 0 | 16.181 | 2.702 | 2.726 | 2.26 | 4.951 | 2.856 | 4.815 | 20.31 | 0.502 | 0.01 | 0.877 | 0.224 | 1.613 | 11.379 | 14.9 | 26.279 | 1.581 | 2.409 | 0.99 | 2.24 | 0.305 | 1.777 | 0 | 0 | 9.302 | 0.073
2017-12-20 | 4-5 | 189.921 | 0 | 4.314 | 5.653 | 2.389 | 0.001 | 0 | 0.545 | 0.211 | 10.981 | 4.156 | 28.25 | 10.127 | 4.622 | 14.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 8.582 | 4.759 | 9.784 | 6.078 | 4.6 | 4.887 | 0.003 | 0.002 | 38.695 | 2.827 | 5.088 | 2.327 | 8.379 | 8.736 | 4.933 | 0 | 0 | 32.29 | 1.501 | 0.729 | 2.23 | 0 | 0 | 8.615 | 7.585 | 0 | 16.2 | 2.695 | 2.744 | 2.255 | 4.959 | 2.856 | 4.812 | 20.321 | 0.492 | 0.011 | 0.877 | 0.224 | 1.604 | 11.38 | 14.934 | 26.314 | 1.596 | 2.401 | 1.008 | 2.247 | 0.31 | 1.777 | 0 | 0.001 | 9.34 | 0.073
2017-12-20 | 5-6 | 189.434 | 0 | 4.316 | 5.612 | 2.382 | 0 | 0.001 | 0.537 | 0.207 | 10.981 | 4.16 | 28.196 | 10.162 | 4.641 | 14.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.002 | 8.592 | 4.257 | 9.776 | 6.142 | 4.588 | 4.881 | 0.002 | 0.001 | 38.239 | 2.816 | 4.992 | 2.346 | 8.392 | 8.765 | 4.926 | 0 | 0 | 32.237 | 1.472 | 0.725 | 2.197 | 0 | 0 | 8.622 | 7.591 | 0 | 16.213 | 2.696 | 2.74 | 2.27 | 4.944 | 2.863 | 4.822 | 20.335 | 0.497 | 0.011 | 0.88 | 0.226 | 1.614 | 11.398 | 14.917 | 26.315 | 1.635 | 2.401 | 1.001 | 2.234 | 0.311 | 1.774 | 0 | 0.001 | 9.357 | 0.074
2017-12-20 | 6-7 | 189.497 | 0 | 4.323 | 5.613 | 2.38 | 0 | 0 | 0.531 | 0.227 | 10.985 | 4.157 | 28.216 | 10.172 | 4.651 | 14.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 8.626 | 4.233 | 9.878 | 6.004 | 4.597 | 4.883 | 0.003 | 0.002 | 38.226 | 2.85 | 5.058 | 2.375 | 8.419 | 8.729 | 4.922 | 0 | 0 | 32.353 | 1.518 | 0.724 | 2.242 | 0 | 0 | 8.587 | 7.613 | 0 | 16.2 | 2.695 | 2.747 | 2.258 | 4.948 | 2.866 | 4.815 | 20.329 | 0.497 | 0.01 | 0.88 | 0.225 | 1.612 | 11.326 | 14.899 | 26.225 | 1.627 | 2.399 | 0.997 | 2.245 | 0.299 | 1.776 | 0 | 0 | 9.343 | 0.073
2017-12-20 | 7-8 | 189.73 | 0 | 4.298 | 5.615 | 2.406 | 0.001 | 0 | 0.533 | 0.274 | 10.98 | 4.164 | 28.271 | 10.122 | 4.641 | 14.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 8.825 | 4.236 | 9.876 | 6.086 | 4.584 | 4.879 | 0.003 | 0.002 | 38.491 | 2.782 | 5.072 | 2.312 | 8.564 | 8.711 | 4.923 | 0 | 0 | 32.364 | 1.524 | 0.739 | 2.263 | 0 | 0 | 8.605 | 7.591 | 0 | 16.196 | 2.691 | 2.746 | 2.27 | 4.925 | 2.868 | 4.812 | 20.312 | 0.493 | 0.011 | 0.885 | 0.223 | 1.612 | 11.353 | 14.89 | 26.243 | 1.587 | 2.394 | 1.001 | 2.221 | 0.308 | 1.776 | 0 | 0.001 | 9.288 | 0.074
2017-12-20 | 8-9 | 188.337 | 0 | 4.291 | 5.593 | 2.388 | 0 | 0.001 | 0.529 | 0.233 | 10.978 | 4.157 | 28.17 | 10.164 | 4.635 | 14.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 8.752 | 4.317 | 9.511 | 6.065 | 4.573 | 4.874 | 0.002 | 0.002 | 38.096 | 2.827 | 5.019 | 2.333 | 8.694 | 8.714 | 4.918 | 0 | 0 | 32.505 | 1.582 | 0.744 | 2.326 | 0 | 0.001 | 8.584 | 7.585 | 0 | 16.17 | 2.685 | 2.736 | 2.245 | 4.931 | 2.971 | 3.588 | 19.156 | 0.5 | 0.01 | 0.879 | 0.222 | 1.611 | 11.398 | 14.872 | 26.27 | 1.596 | 2.391 | 0.988 | 2.246 | 0.307 | 1.779 | 0 | 0.001 | 9.308 | 0.075
2017-12-20 | 9-10 | 188.351 | 0 | 4.316 | 5.583 | 2.393 | 0.001 | 0 | 0.521 | 0.33 | 10.981 | 4.156 | 28.281 | 10.137 | 4.631 | 14.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.002 | 8.617 | 4.36 | 9.473 | 6.1 | 4.572 | 4.868 | 0.003 | 0.002 | 37.995 | 2.843 | 5.048 | 2.343 | 8.685 | 8.748 | 4.908 | 0 | 0 | 32.575 | 1.649 | 0.663 | 2.312 | 0 | 0 | 8.585 | 7.566 | 0 | 16.151 | 2.684 | 2.722 | 2.27 | 4.967 | 2.998 | 3.549 | 19.19 | 0.494 | 0.011 | 0.882 | 0.22 | 1.607 | 11.433 | 14.794 | 26.227 | 1.638 | 2.387 | 0.983 | 2.225 | 0.304 | 1.778 | 0 | 0 | 9.315 | 0.072
2017-12-20 | 10-11 | 188.081 | 0 | 4.307 | 5.641 | 2.396 | 0 | 0.001 | 0.507 | 0.338 | 10.985 | 4.153 | 28.328 | 10.088 | 4.63 | 14.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 8.591 | 4.355 | 9.44 | 6.084 | 4.576 | 4.879 | 0.003 | 0.002 | 37.93 | 2.802 | 4.988 | 2.344 | 8.68 | 8.736 | 4.915 | 0 | 0 | 32.465 | 1.636 | 0.646 | 2.282 | 0 | 0 | 8.624 | 7.54 | 0 | 16.164 | 2.688 | 2.741 | 2.251 | 4.953 | 3.003 | 3.545 | 19.181 | 0.503 | 0.01 | 0.881 | 0.22 | 1.614 | 11.548 | 14.624 | 26.172 | 1.614 | 2.384 | 0.991 | 2.244 | 0.305 | 1.76 | 0 | 0.001 | 9.299 | 0.073
2017-12-20 | 11-12 | 187.479 | 0 | 4.282 | 5.578 | 2.414 | 0 | 0 | 0.515 | 0.326 | 10.98 | 4.154 | 28.249 | 10.141 | 4.608 | 14.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 8.585 | 4.268 | 9.431 | 6.157 | 4.573 | 4.904 | 0.002 | 0.002 | 37.922 | 2.864 | 5.04 | 2.344 | 8.505 | 8.711 | 4.919 | 0 | 0 | 32.383 | 1.638 | 0.643 | 2.281 | 0 | 0 | 8.565 | 7.513 | -0.001 | 16.077 | 2.686 | 2.727 | 2.266 | 4.945 | 2.997 | 3.531 | 19.152 | 0.498 | 0.011 | 0.864 | 0.22 | 1.593 | 11.504 | 14.428 | 25.932 | 1.576 | 2.39 | 0.965 | 2.224 | 0.305 | 1.754 | 0 | 0.001 | 9.215 | 0.075
2017-12-20 | 12-13 | 186.532 | 0 | 4.29 | 5.594 | 2.398 | 0.001 | 0 | 0.518 | 0.333 | 10.981 | 4.152 | 28.267 | 10.164 | 4.63 | 14.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 8.521 | 4.727 | 9.4 | 6.187 | 4.594 | 4.933 | 0.003 | 0.001 | 38.366 | 2.787 | 5.027 | 2.333 | 8.429 | 6.914 | 4.994 | 0 | 0 | 30.484 | 1.64 | 0.734 | 2.374 | 0 | 0 | 8.664 | 7.562 | 0 | 16.226 | 2.688 | 2.691 | 2.243 | 4.967 | 2.998 | 3.641 | 19.228 | 0.494 | 0.01 | 0.855 | 0.221 | 1.58 | 11.336 | 14.722 | 26.058 | 1.586 | 2.385 | 0.946 | 2.239 | 0.304 | 1.769 | 0 | 0 | 9.229 | 0.075
2017-12-20 | 13-14 | 185.412 | 0 | 4.35 | 5.59 | 2.385 | 0 | 0.001 | 0.538 | 0.348 | 11 | 4.15 | 28.362 | 10.174 | 4.616 | 14.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.002 | 8.594 | 4.876 | 9.452 | 6.033 | 4.649 | 4.983 | 0.003 | 0.002 | 38.592 | 2.829 | 5.07 | 2.331 | 8.36 | 4.897 | 5.106 | 0 | 0 | 28.593 | 1.645 | 0.747 | 2.392 | 0 | 0 | 8.685 | 7.611 | 0 | 16.296 | 2.698 | 2.681 | 2.261 | 4.954 | 3.01 | 3.66 | 19.264 | 0.504 | 0.011 | 0.875 | 0.228 | 1.618 | 11.362 | 14.926 | 26.288 | 1.635 | 2.425 | 0.995 | 2.17 | 0.252 | 1.809 | 0 | 0.001 | 9.287 | 0.072
2017-12-20 | 14-15 | 186.755 | 0 | 4.31 | 5.635 | 2.409 | 0 | 0 | 0.543 | 0.326 | 11.002 | 4.157 | 28.382 | 10.251 | 4.582 | 14.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 8.586 | 4.798 | 9.519 | 6.264 | 4.64 | 4.99 | 0.002 | 0.002 | 38.801 | 2.826 | 5.044 | 2.352 | 8.448 | 4.9 | 5.109 | 0 | 0 | 28.679 | 1.646 | 0.74 | 2.386 | 0 | 0 | 8.672 | 7.532 | 0 | 16.204 | 2.701 | 2.712 | 2.252 | 4.947 | 2.901 | 4.831 | 20.344 | 0.5 | 0.01 | 0.872 | 0.227 | 1.609 | 11.353 | 14.934 | 26.287 | 1.617 | 2.405 | 0.993 | 2.216 | 0.265 | 1.807 | 0 | 0.001 | 9.304 | 0.075
2017-12-20 | 15-16 | 186.87 | 0 | 4.353 | 5.604 | 2.408 | 0.001 | 0.001 | 0.532 | 0.323 | 11.003 | 4.153 | 28.378 | 10.252 | 4.607 | 14.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 8.598 | 4.822 | 9.45 | 6.283 | 4.649 | 4.983 | 0.003 | 0.002 | 38.79 | 2.802 | 5.086 | 2.364 | 8.476 | 4.905 | 5.099 | 0.001 | 0 | 28.733 | 1.663 | 0.73 | 2.393 | 0 | 0 | 8.671 | 7.532 | 0 | 16.203 | 2.692 | 2.681 | 2.265 | 4.97 | 2.89 | 4.911 | 20.409 | 0.518 | 0.011 | 0.871 | 0.225 | 1.625 | 11.247 | 15.015 | 26.262 | 1.581 | 2.411 | 1.005 | 2.211 | 0.276 | 1.806 | 0 | 0 | 9.29 | 0.073
2017-12-20 | 16-17 | 187.162 | 0 | 4.376 | 5.654 | 2.385 | 0 | 0 | 0.522 | 0.333 | 10.999 | 4.153 | 28.422 | 10.214 | 4.593 | 14.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 8.688 | 4.864 | 9.467 | 6.393 | 4.641 | 4.983 | 0.003 | 0.002 | 39.041 | 2.868 | 5.084 | 2.357 | 8.488 | 4.922 | 5.087 | 0 | 0 | 28.806 | 1.684 | 0.733 | 2.417 | 0 | 0 | 8.675 | 7.521 | 0 | 16.196 | 2.694 | 2.689 | 2.264 | 4.995 | 2.887 | 4.825 | 20.354 | 0.517 | 0.011 | 0.879 | 0.226 | 1.633 | 11.264 | 14.979 | 26.243 | 1.592 | 2.417 | 1.013 | 2.252 | 0.236 | 1.805 | 0 | 0.001 | 9.316 | 0.074
2017-12-20 | 17-18 | 187.006 | 0 | 4.321 | 5.657 | 2.413 | 0 | 0.001 | 0.523 | 0.301 | 8.291 | 6.665 | 28.172 | 10.282 | 4.599 | 14.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.002 | 8.784 | 4.817 | 9.45 | 6.319 | 4.655 | 4.983 | 0.002 | 0.002 | 39.012 | 2.791 | 5.082 | 2.358 | 8.472 | 4.915 | 5.106 | 0 | 0 | 28.724 | 1.658 | 0.732 | 2.39 | 0 | 0 | 8.618 | 7.54 | 0 | 16.158 | 2.69 | 2.688 | 2.277 | 4.984 | 2.878 | 4.817 | 20.334 | 0.504 | 0.011 | 0.881 | 0.225 | 1.621 | 11.407 | 15.023 | 26.43 | 1.642 | 2.409 | 1.008 | 2.231 | 0.26 | 1.805 | 0 | 0 | 9.355 | 0.073
2017-12-20 | 18-19 | 186.801 | 0 | 4.303 | 5.681 | 2.406 | 0.001 | 0 | 0.504 | 0.197 | 7.436 | 7.71 | 28.238 | 10.258 | 4.582 | 14.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 8.742 | 4.746 | 9.395 | 6.312 | 4.652 | 4.987 | 0.003 | 0.001 | 38.838 | 2.839 | 5.084 | 2.322 | 8.509 | 4.89 | 5.095 | 0 | 0 | 28.739 | 1.661 | 0.727 | 2.388 | 0 | 0 | 8.585 | 7.599 | 0 | 16.184 | 2.7 | 2.68 | 2.255 | 4.987 | 2.872 | 4.816 | 20.31 | 0.514 | 0.012 | 0.882 | 0.223 | 1.631 | 11.371 | 15.006 | 26.377 | 1.628 | 2.405 | 1.003 | 2.234 | 0.256 | 1.803 | 0 | 0.001 | 9.33 | 0.075
2017-12-20 | 19-20 | 188.946 | 0 | 4.305 | 5.646 | 2.382 | 0 | 0 | 0.521 | 0.186 | 7.436 | 7.702 | 28.178 | 10.185 | 4.562 | 14.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 8.763 | 4.799 | 9.372 | 6.288 | 4.483 | 7.741 | 0.003 | 0.002 | 41.451 | 2.839 | 5.082 | 2.346 | 8.429 | 4.861 | 5.048 | 0 | 0 | 28.605 | 1.63 | 0.726 | 2.356 | 0 | 0 | 8.607 | 7.594 | 0 | 16.201 | 2.702 | 2.626 | 2.264 | 4.976 | 2.868 | 4.815 | 20.251 | 0.497 | 0.011 | 0.887 | 0.219 | 1.614 | 11.362 | 14.961 | 26.323 | 1.587 | 2.405 | 1.011 | 2.218 | 0.265 | 1.805 | 0 | 0.001 | 9.292 | 0.073
2017-12-20 | 20-21 | 189.1 | 0 | 4.347 | 5.675 | 2.407 | 0.001 | 0.001 | 0.495 | 0.189 | 7.443 | 7.708 | 28.266 | 10.28 | 4.569 | 14.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 8.577 | 4.84 | 9.383 | 6.228 | 4.453 | 8.026 | 0.002 | 0.002 | 41.511 | 2.777 | 5.089 | 2.358 | 8.419 | 4.835 | 5.056 | 0 | 0 | 28.534 | 1.628 | 0.722 | 2.35 | 0 | 0 | 8.607 | 7.588 | 0 | 16.195 | 2.696 | 2.612 | 2.243 | 4.959 | 2.864 | 4.822 | 20.196 | 0.501 | 0.01 | 0.881 | 0.222 | 1.614 | 11.354 | 14.997 | 26.351 | 1.594 | 2.399 | 0.998 | 2.245 | 0.269 | 1.801 | 0 | 0 | 9.306 | 0.073
2017-12-20 | 21-22 | 189.308 | 0 | 4.363 | 5.638 | 2.413 | 0 | 0 | 0.496 | 0.191 | 7.44 | 7.706 | 28.247 | 10.254 | 4.597 | 14.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.002 | 8.559 | 4.864 | 9.427 | 6.304 | 4.454 | 8.015 | 0.003 | 0.002 | 41.628 | 2.86 | 5.092 | 2.31 | 8.404 | 4.836 | 5.041 | 0 | 0 | 28.543 | 1.66 | 0.725 | 2.385 | 0 | 0 | 8.588 | 7.565 | 0 | 16.153 | 2.694 | 2.628 | 2.272 | 4.961 | 2.866 | 4.812 | 20.233 | 0.5 | 0.011 | 0.879 | 0.224 | 1.614 | 11.406 | 14.996 | 26.402 | 1.637 | 2.405 | 0.981 | 2.232 | 0.27 | 1.799 | 0 | 0.001 | 9.325 | 0.075
2017-12-20 | 22-23 | 188.974 | 0 | 4.347 | 5.653 | 2.396 | 0 | 0.001 | 0.504 | 0.184 | 7.444 | 7.71 | 28.239 | 10.204 | 4.582 | 14.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 8.552 | 4.823 | 9.414 | 6.307 | 4.439 | 8.015 | 0.003 | 0.002 | 41.555 | 2.793 | 5.107 | 2.317 | 8.356 | 4.832 | 5.048 | 0 | 0 | 28.453 | 1.633 | 0.712 | 2.345 | 0 | 0 | 8.565 | 7.566 | 0 | 16.131 | 2.688 | 2.663 | 2.255 | 4.953 | 2.863 | 4.817 | 20.239 | 0.497 | 0.011 | 0.881 | 0.221 | 1.61 | 11.353 | 15.006 | 26.359 | 1.622 | 2.408 | 0.989 | 2.244 | 0.265 | 1.799 | 0 | 0.001 | 9.328 | 0.072
2017-12-20 | 23-24 | 188.9 | 0 | 4.342 | 5.603 | 2.386 | 0.001 | 0 | 0.492 | 0.19 | 7.447 | 7.707 | 28.168 | 10.248 | 4.603 | 14.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 8.532 | 4.803 | 9.385 | 6.327 | 4.454 | 8.001 | 0.002 | 0.002 | 41.506 | 2.818 | 5.057 | 2.358 | 8.375 | 4.833 | 5.041 | 0 | 0 | 28.482 | 1.636 | 0.719 | 2.355 | 0 | 0 | 8.579 | 7.557 | 0 | 16.136 | 2.692 | 2.677 | 2.249 | 4.948 | 2.864 | 4.812 | 20.242 | 0.505 | 0.011 | 0.879 | 0.224 | 1.619 | 11.389 | 14.952 | 26.341 | 1.578 | 2.418 | 0.979 | 2.229 | 0.268 | 1.801 | 0 | 0 | 9.273 | 0.074
Всего за пеpиод: |  | 4518.175 | 0 | 103.742 | 134.965 | 57.474 | 0.009 | 0.01 | 12.51 | 5.959 | 239.675 | 123.553 | 677.897 | 244.583 | 110.674 | 355.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.024 | 0.03 | 206.909 | 111.909 | 229.322 | 148.277 | 109.422 | 142.575 | 0.064 | 0.045 | 948.523 | 67.805 | 121.365 | 56.227 | 202.648 | 152.661 | 120.38 | 0.001 | 0 | 721.087 | 38.174 | 17.273 | 55.447 | 0 | 0.002 | 206.749 | 181.672 | -0.001 | 388.422 | 64.668 | 64.795 | 54.207 | 118.91 | 69.595 | 108.324 | 480.499 | 12.016 | 0.259 | 21.137 | 5.365 | 38.777 | 273.036 | 357.508 | 630.544 | 38.602 | 57.673 | 23.848 | 53.543 | 6.888 | 42.891 | 0.001 | 0.015 | 223.461 | 1.769 | 0 | 0
Директор ООО "ЭСК ЧЭ" ______________ Н.А.Семенова
Исп. Нач.ОСЭЭ ООО "ЭСК ЧЭ" ______________А.Г.Ишбулдин
тел. 8(3466) 62-52-97
[6 empty] | Страница 1 из 6 | [12 empty] | Страница 2 из 6 | [10 empty] | Страница 3 из 6 | [10 empty] | Страница 4 из 6 | [14 empty] | Страница 5 из 6 | [15 empty] | Страница 6 из 6

## Замер РеАктив 20 ДЕКАБРЯ 2017
[8 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [11 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [12 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [15 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [11 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [12 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [15 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
[8 empty] | за 20 декабря 2017 года (время московское). | [10 empty] | за 20 декабря 2017 года (время московское). | [10 empty] | за 20 декабря 2017 года (время московское). | [11 empty] | за 20 декабря 2017 года (время московское). | [12 empty] | за 20 декабря 2017 года (время московское). | [15 empty] | за 20 декабря 2017 года (время московское).
[8 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [11 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [12 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [15 empty] | по АО "Черногорэнерго".
Дата | Вpемя | Всего по АО "Черногорэнерго" | ПС110/35/6кВ КНС-14 | [9 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-14 | ПС110/35/6кВ КНС-15 |  | ПС110/35/6кВ КНС-15 | ПС 110/35/6кВ Негус | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Негус | ПС 110/35/6кВ Большечерногорская | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | [7 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-32 | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная |  | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная | ПС110/35/6кВ Каскад |  |  |  |  | ПС110/35/6кВ Каскад | ПС110/35/6кВ Молодежная | [5 empty] | ПС110/35/6кВ Молодежная | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная |  |  |  | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 |  | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | [7 empty] | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | АО "ТЭК"
|  |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | ТСН-1 | ТСН-2 | В-1 РУ-1 | В-2 РУ-1 | В-1 РУ-2 | В-2 РУ-2 |  | Ф-5 35кВ | Ф-6 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | ЗРУ 6 кВ В-1 | ЗРУ 6 кВ В-2 |  | КРУН СВЛ-6 кВ В-1 | КРУН СВЛ-6 кВ В-2 | Ф-1 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35 кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | В-1 110кВ | В-2 110кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2
| час | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар
2017-12-20 | 0-1 | 2.7489 | 0 | 0.7672 | -1.2096 | -0.5744 | 0.0003 | 0.0002 | 0.3208 | -0.5472 | 0.1231 | 0.4392 | -0.6804 | 1.9929 | -1.0689 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013 | -0.0013 | -1.6611 | 0.8673 | 1.8459 | -0.2541 | 0.8064 | 1.4904 | 0.0027 | 0.0016 | 3.0991 | -0.6342 | -0.945 | 0.5628 | 1.911 | 0.5364 | 0.8964 | 0 | 0 | 2.3274 | 0.2772 | -0.3552 | -0.078 | 0 | 0.0005 | -1.0276 | -0.3976 | -0.0364 | -1.4611 | -0.7056 | 0.1554 | 0.1596 | -0.5236 | -0.336 | -0.324 | -1.5742 | -0.056 | 0.0238 | -0.4074 | -0.1414 | -0.581 | -2.3144 | 3.0888 | 0.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-20 | 1-2 | 2.7566 | 0 | 0.7784 | -1.2138 | -0.5198 | 0.0003 | 0.0002 | 0.3204 | -0.54 | 0.1213 | 0.4428 | -0.6102 | 1.9992 | -1.0731 | 0.9261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013 | -0.0013 | -1.6527 | 0.8568 | 1.9446 | -0.4116 | 0.8064 | 1.4904 | 0.0027 | 0.0016 | 3.0382 | -0.6468 | -0.9744 | 0.5523 | 1.9362 | 0.5364 | 0.9072 | 0 | 0 | 2.3109 | 0.2868 | -0.3552 | -0.0684 | 0 | 0 | -1.0136 | -0.406 | -0.0392 | -1.4588 | -0.7056 | 0.1456 | 0.1995 | -0.5292 | -0.3384 | -0.3216 | -1.5497 | -0.0574 | 0.0238 | -0.406 | -0.1386 | -0.5782 | -2.332 | 3.08 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-20 | 2-3 | 2.616 | 0 | 0.7672 | -1.2138 | -0.5261 | 0.0003 | 0.0002 | 0.3222 | -0.5364 | 0.1213 | 0.4464 | -0.6187 | 2.0034 | -1.0752 | 0.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013 | -0.0013 | -1.6779 | 0.8337 | 1.8291 | -0.3885 | 0.8064 | 1.4904 | 0.0027 | 0.0016 | 2.8975 | -0.6258 | -0.9576 | 0.5565 | 1.9026 | 0.5328 | 0.918 | 0 | 0 | 2.3265 | 0.2796 | -0.3612 | -0.0816 | 0 | 0.0005 | -0.9996 | -0.4172 | -0.0378 | -1.4541 | -0.707 | 0.1834 | 0.1785 | -0.518 | -0.3384 | -0.3288 | -1.5303 | -0.0686 | 0.0252 | -0.4102 | -0.1358 | -0.5894 | -2.3408 | 3.08 | 0.7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-20 | 3-4 | 2.4759 | 0 | 0.7756 | -1.2306 | -0.5712 | 0.0003 | 0.0002 | 0.3211 | -0.5472 | 0.1231 | 0.45 | -0.6787 | 2.0055 | -1.0857 | 0.9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013 | -0.0013 | -1.6674 | 0.8568 | 1.9635 | -0.0525 | 0.828 | 1.188 | 0.0026 | 0.0016 | 3.1206 | -0.672 | -1.008 | 0.5733 | 1.932 | 0.6336 | 0.7704 | 0 | 0 | 2.2293 | 0.2856 | -0.3624 | -0.0768 | 0 | 0.0005 | -1.036 | -0.4228 | -0.0378 | -1.4961 | -0.7098 | 0.133 | 0.1533 | -0.5012 | -0.3552 | -0.3576 | -1.6375 | -0.0532 | 0.0238 | -0.413 | -0.1386 | -0.581 | -2.3848 | 3.0624 | 0.6776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-20 | 4-5 | 1.6641 | 0 | 0.777 | -1.218 | -0.5912 | 0.0003 | 0.0002 | 0.32 | -0.5508 | 0.1246 | 0.4464 | -0.6915 | 2.0118 | -1.092 | 0.9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013 | -0.0013 | -1.6653 | 0.819 | 1.9593 | -0.6195 | 0.8316 | 1.1736 | 0.0026 | 0.0016 | 2.5029 | -0.6699 | -0.9954 | 0.5544 | 1.9383 | 0.6048 | 0.6588 | 0 | 0 | 2.091 | 0.306 | -0.3612 | -0.0552 | 0 | 0.0005 | -1.0388 | -0.42 | -0.0378 | -1.4961 | -0.707 | 0.1372 | 0.1407 | -0.532 | -0.384 | -0.3768 | -1.7219 | -0.0644 | 0.0224 | -0.4158 | -0.1386 | -0.5964 | -2.376 | 3.0888 | 0.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-20 | 5-6 | 1.8187 | 0 | 0.7602 | -1.2138 | -0.5649 | 0.0003 | 0.0002 | 0.319 | -0.5472 | 0.1267 | 0.4392 | -0.6803 | 1.9992 | -1.0899 | 0.9093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013 | -0.0013 | -1.6527 | 0.5166 | 1.9488 | -0.0903 | 0.828 | 1.17 | 0.0026 | 0.0016 | 2.7246 | -0.6636 | -1.0122 | 0.5607 | 1.9236 | 0.5832 | 0.648 | 0 | 0 | 2.0397 | 0.2868 | -0.3576 | -0.0708 | 0 | 0 | -0.994 | -0.4228 | -0.0392 | -1.456 | -0.7042 | 0.1344 | 0.1785 | -0.532 | -0.396 | -0.4464 | -1.7657 | -0.0602 | 0.0238 | -0.4172 | -0.14 | -0.5936 | -2.3672 | 3.08 | 0.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-20 | 6-7 | 0.9151 | 0 | 0.7784 | -1.2159 | -0.5828 | 0.0003 | 0.0002 | 0.3128 | -0.558 | 0.1314 | 0.4356 | -0.698 | 2.0223 | -1.0983 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013 | -0.0013 | -1.6695 | 0.5103 | 1.9404 | -0.8589 | 0.8208 | 1.1664 | 0.0026 | 0.0016 | 1.9137 | -0.6825 | -1.0038 | 0.5712 | 1.9383 | 0.6336 | 0.6408 | 0 | 0 | 2.0976 | 0.3396 | -0.3576 | -0.018 | 0 | 0.0005 | -0.9912 | -0.4312 | -0.0364 | -1.4583 | -0.7084 | 0.1148 | 0.1386 | -0.546 | -0.3936 | -0.552 | -1.9466 | -0.0672 | 0.0238 | -0.42 | -0.1386 | -0.602 | -2.376 | 3.08 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-20 | 7-8 | 1.7648 | 0 | 0.7812 | -1.2201 | -0.5817 | 0.0003 | 0.0002 | 0.3035 | -0.5616 | 0.1606 | 0.4356 | -0.682 | 2.0307 | -1.092 | 0.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013 | -0.0013 | -1.6548 | 0.5124 | 2.0076 | -0.4725 | 0.8172 | 1.1664 | 0.0026 | 0.0016 | 2.3805 | -0.6678 | -1.0038 | 0.5502 | 2.0265 | 0.6228 | 0.648 | 0 | 0 | 2.1759 | 0.3312 | -0.3372 | -0.006 | 0 | 0 | -0.854 | -0.4116 | -0.0392 | -1.3048 | -0.7098 | 0.1792 | 0.1596 | -0.5516 | -0.3768 | -0.5424 | -1.8418 | -0.0812 | 0.0224 | -0.4172 | -0.14 | -0.616 | -2.3496 | 3.0712 | 0.7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-20 | 8-9 | 2.3191 | 0 | 0.77 | -1.218 | -0.5786 | 0.0003 | 0.0002 | 0.3089 | -0.558 | 0.1361 | 0.4284 | -0.7107 | 2.0286 | -1.0815 | 0.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013 | -0.0013 | -1.6947 | 0.5439 | 1.8312 | -0.5523 | 0.8208 | 1.1736 | 0.0026 | 0.0016 | 2.1267 | -0.6867 | -1.0059 | 0.5565 | 2.1168 | 0.6192 | 0.6264 | 0 | 0 | 2.2263 | 0.3888 | -0.3312 | 0.0576 | 0 | 0.0005 | -0.9268 | -0.4116 | -0.0364 | -1.3743 | -0.7098 | 0.2058 | 0.1071 | -0.5208 | 0.2184 | -0.4032 | -1.1025 | -0.0616 | 0.0238 | -0.4172 | -0.1428 | -0.5978 | -2.3408 | 3.0888 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-20 | 9-10 | 3.1633 | 0 | 0.7966 | -1.2138 | -0.5765 | 0.0003 | 0.0002 | 0.3031 | -0.5688 | 0.1958 | 0.414 | -0.6491 | 2.0013 | -1.0962 | 0.9051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013 | -0.0013 | -1.6632 | 0.5691 | 1.8795 | 0.0231 | 0.8244 | 1.1736 | 0.0026 | 0.0016 | 2.8107 | -0.6678 | -0.9723 | 0.5628 | 2.0958 | 0.63 | 0.6264 | 0 | 0 | 2.2749 | 0.4404 | -0.3456 | 0.0948 | 0 | 0 | -0.9968 | -0.4172 | -0.0392 | -1.4532 | -0.7112 | 0.1344 | 0.147 | -0.4396 | 0.2976 | -0.3384 | -0.9102 | -0.0938 | 0.0224 | -0.4158 | -0.1428 | -0.63 | -2.3056 | 3.0272 | 0.7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-20 | 10-11 | 2.8307 | 0 | 0.7868 | -1.2306 | -0.5849 | 0.0003 | 0.0002 | 0.3038 | -0.5652 | 0.1969 | 0.4248 | -0.6679 | 1.9929 | -1.0794 | 0.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | -0.0014 | -1.6527 | 0.5691 | 1.5729 | 0.0924 | 0.8208 | 1.1772 | 0.0026 | 0.0016 | 2.5839 | -0.6615 | -0.9996 | 0.5607 | 2.1252 | 0.63 | 0.6336 | 0 | 0 | 2.2884 | 0.4356 | -0.3492 | 0.0864 | 0 | 0.0005 | -0.8988 | -0.4144 | -0.0364 | -1.3491 | -0.7084 | 0.1862 | 0.1365 | -0.4816 | 0.264 | -0.4944 | -1.0977 | -0.0798 | 0.0238 | -0.4144 | -0.1414 | -0.6118 | -2.288 | 2.9744 | 0.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-20 | 11-12 | 2.7065 | 0 | 0.784 | -1.2285 | -0.5187 | 0.0003 | 0.0002 | 0.3035 | -0.5652 | 0.1973 | 0.4212 | -0.6059 | 2.0328 | -1.0941 | 0.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | -0.0014 | -1.6506 | 0.5355 | 1.5981 | 0.3528 | 0.8244 | 1.188 | 0.0027 | 0.0016 | 2.8525 | -0.6867 | -0.9954 | 0.5649 | 2.0223 | 0.63 | 0.6624 | 0 | 0 | 2.1975 | 0.4416 | -0.3492 | 0.0924 | 0 | 0.001 | -1.0752 | -0.4032 | -0.0378 | -1.5152 | -0.7112 | 0.2044 | 0.1491 | -0.5516 | 0.2592 | -0.576 | -1.2261 | -0.0882 | 0.0238 | -0.4172 | -0.1428 | -0.6244 | -2.332 | 2.9304 | 0.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-20 | 12-13 | 4.7804 | 0 | 0.7812 | -1.2222 | -0.4452 | 0.0003 | 0.0002 | 0.3071 | -0.5652 | 0.1976 | 0.4212 | -0.525 | 2.0349 | -1.0836 | 0.9513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | -0.0014 | -1.6758 | 0.7875 | 1.68 | 0.5712 | 0.8244 | 1.1916 | 0.0026 | 0.0016 | 3.3831 | -0.6489 | -0.9597 | 0.5586 | 1.9551 | 0.5652 | 0.774 | 0 | 0 | 2.2443 | 0.4608 | -0.336 | 0.1248 | 0 | 0.0014 | -0.4452 | -0.4144 | -0.0392 | -0.8974 | -0.7056 | 0.1442 | 0.1197 | -0.5096 | 0.252 | 0.1176 | -0.5817 | -0.0854 | 0.0238 | -0.42 | -0.14 | -0.6216 | -2.3584 | 3.0624 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-20 | 13-14 | 4.4585 | 0 | 0.8008 | -1.2096 | -0.5565 | 0.0003 | 0.0002 | 0.319 | -0.5652 | 0.2106 | 0.4176 | -0.5828 | 2.058 | -1.0752 | 0.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | -0.0014 | -1.6884 | 0.8694 | 1.7703 | -0.3108 | 0.8388 | 1.206 | 0.0026 | 0.0016 | 2.6895 | -0.6615 | -0.9555 | 0.546 | 1.9257 | 0.5112 | 0.9252 | 0 | 0 | 2.2911 | 0.4596 | -0.3396 | 0.12 | 0.0005 | 0.001 | -0.4144 | -0.3696 | -0.0364 | -0.8189 | -0.7056 | 0.175 | 0.1596 | -0.5264 | 0.2064 | 0.2856 | -0.4054 | -0.0588 | 0.0224 | -0.4172 | -0.1372 | -0.5908 | -2.332 | 3.1064 | 0.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-20 | 14-15 | 4.5862 | 0 | 0.7812 | -1.2159 | -0.5786 | 0.0003 | 0.0002 | 0.3233 | -0.5544 | 0.2056 | 0.4248 | -0.6135 | 2.0685 | -1.0941 | 0.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | -0.0014 | -1.6737 | 0.8253 | 1.8942 | 0.6384 | 0.8352 | 1.2096 | 0.0026 | 0.0016 | 3.7332 | -0.6489 | -0.9429 | 0.5565 | 1.9803 | 0.5148 | 0.9396 | 0 | 0 | 2.3994 | 0.4212 | -0.3504 | 0.0708 | 0 | 0.0014 | -0.378 | -0.4116 | -0.0392 | -0.8274 | -0.7084 | 0.2044 | 0.1491 | -0.5152 | -0.324 | -0.1248 | -1.3189 | -0.077 | 0.0238 | -0.4158 | -0.1358 | -0.6048 | -2.3672 | 3.1416 | 0.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-20 | 15-16 | 3.2731 | 0 | 0.7896 | -1.2306 | -0.5303 | 0.0002 | 0.0002 | 0.3211 | -0.5544 | 0.2038 | 0.432 | -0.5684 | 2.0643 | -1.092 | 0.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | -0.0014 | -1.6737 | 0.8421 | 1.5183 | 0.4935 | 0.8352 | 1.206 | 0.0026 | 0.0016 | 3.2256 | -0.6468 | -0.9534 | 0.5607 | 1.9698 | 0.5148 | 0.9468 | 0 | 0 | 2.3919 | 0.4164 | -0.3504 | 0.066 | 0 | 0.0019 | -0.336 | -0.3948 | -0.0364 | -0.7653 | -0.7126 | 0.0238 | 0.1428 | -0.5124 | -0.3864 | -0.7512 | -2.196 | -0.0616 | 0.0224 | -0.4144 | -0.1372 | -0.5908 | -2.3936 | 3.1328 | 0.7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-20 | 16-17 | 3.7963 | 0 | 0.7994 | -1.2243 | -0.5345 | 0.0002 | 0.0002 | 0.3218 | -0.558 | 0.2038 | 0.432 | -0.5594 | 2.0643 | -1.1004 | 0.9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | -0.0014 | -1.6527 | 0.8694 | 1.8144 | 0.8694 | 0.8316 | 1.2024 | 0.0026 | 0.0016 | 3.9387 | -0.6636 | -0.9492 | 0.5565 | 1.9698 | 0.5148 | 0.9324 | 0 | 0 | 2.3607 | 0.4296 | -0.3528 | 0.0768 | 0 | 0.001 | -0.42 | -0.35 | -0.0392 | -0.8082 | -0.714 | -0.0378 | 0.1512 | -0.5012 | -0.4008 | -0.7752 | -2.2778 | -0.0658 | 0.0238 | -0.413 | -0.1372 | -0.5922 | -2.4024 | 3.0976 | 0.6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-20 | 17-18 | 3.4635 | 0 | 0.7714 | -1.218 | -0.5775 | 0.0002 | 0.0002 | 0.2977 | -0.4896 | 0.2034 | 0.522 | -0.4902 | 2.0517 | -1.0815 | 0.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | -0.0014 | -1.6569 | 0.8358 | 1.7682 | 0.7728 | 0.8352 | 1.2096 | 0.0026 | 0.0016 | 3.7689 | -0.6384 | -0.9471 | 0.5649 | 1.9698 | 0.5076 | 0.9396 | 0 | 0 | 2.3964 | 0.4176 | -0.3552 | 0.0624 | 0 | 0.0014 | -0.8932 | -0.3668 | -0.0364 | -1.295 | -0.714 | 0.063 | 0.1764 | -0.5208 | -0.3984 | -0.7728 | -2.1666 | -0.0644 | 0.0238 | -0.413 | -0.1372 | -0.5908 | -2.3056 | 3.1152 | 0.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-20 | 18-19 | 3.2095 | 0 | 0.7658 | -1.2285 | -0.5387 | 0.0002 | 0.0001 | 0.2898 | -0.5076 | 0.1591 | 0.5184 | -0.5414 | 2.0412 | -1.0983 | 0.9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | -0.0014 | -1.6422 | 0.819 | 1.7052 | 0.525 | 0.8388 | 1.206 | 0.0026 | 0.0016 | 3.456 | -0.6615 | -0.9429 | 0.5481 | 1.9803 | 0.504 | 0.9252 | 0 | 0 | 2.3532 | 0.4236 | -0.3564 | 0.0672 | 0 | 0.001 | -0.8316 | -0.294 | -0.0378 | -1.1624 | -0.7098 | 0.0126 | 0.1428 | -0.434 | -0.3984 | -0.7728 | -2.1596 | -0.0476 | 0.0224 | -0.4158 | -0.14 | -0.581 | -2.3144 | 3.1504 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-20 | 19-20 | 3.3283 | 0 | 0.777 | -1.2348 | -0.566 | 0.0002 | 0.0002 | 0.2916 | -0.5148 | 0.157 | 0.522 | -0.5676 | 2.0307 | -1.0941 | 0.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | -0.0014 | -1.6359 | 0.8463 | 1.9446 | 0.4263 | 0.81 | 1.4328 | 0.0026 | 0.0016 | 3.8283 | -0.6552 | -0.9429 | 0.5628 | 1.9551 | 0.504 | 0.8676 | 0 | 0 | 2.2914 | 0.4128 | -0.3564 | 0.0564 | 0 | 0.0014 | -0.7784 | -0.3108 | -0.0378 | -1.1256 | -0.7 | -0.161 | 0.1722 | -0.4564 | -0.3984 | -0.7728 | -2.3164 | -0.0672 | 0.0238 | -0.4158 | -0.1414 | -0.6006 | -2.2968 | 3.124 | 0.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-20 | 20-21 | 3.3188 | 0 | 0.7882 | -1.2348 | -0.5691 | 0.0002 | 0.0002 | 0.2894 | -0.5112 | 0.1746 | 0.5256 | -0.5369 | 2.0475 | -1.0941 | 0.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | -0.0014 | -1.6527 | 0.861 | 1.9677 | 0.2394 | 0.8064 | 1.4688 | 0.0026 | 0.0016 | 3.6948 | -0.6405 | -0.9387 | 0.567 | 1.974 | 0.5076 | 0.846 | 0 | 0 | 2.3154 | 0.4128 | -0.3588 | 0.054 | 0.0005 | 0.001 | -0.7476 | -0.3164 | -0.0378 | -1.1003 | -0.7056 | -0.154 | 0.1638 | -0.4788 | -0.3744 | -0.768 | -2.317 | -0.0546 | 0.0238 | -0.4158 | -0.1414 | -0.588 | -2.2968 | 3.1416 | 0.8448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-20 | 21-22 | 3.804 | 0 | 0.7952 | -1.2201 | -0.5576 | 0.0002 | 0.0001 | 0.2898 | -0.5112 | 0.1768 | 0.522 | -0.5048 | 2.0307 | -1.0815 | 0.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | -0.0014 | -1.659 | 0.8799 | 1.9656 | 0.63 | 0.8136 | 1.4796 | 0.0026 | 0.0016 | 4.1139 | -0.6615 | -0.9324 | 0.546 | 1.9824 | 0.522 | 0.8028 | 0 | 0 | 2.2593 | 0.4356 | -0.3588 | 0.0768 | 0 | 0.001 | -0.9184 | -0.322 | -0.0392 | -1.2786 | -0.707 | 0.0518 | 0.1764 | -0.4872 | -0.3576 | -0.7728 | -2.0964 | -0.0574 | 0.0238 | -0.4116 | -0.14 | -0.5852 | -2.2792 | 3.1504 | 0.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-20 | 22-23 | 3.0918 | 0 | 0.784 | -1.2306 | -0.5712 | 0.0002 | 0.0002 | 0.2902 | -0.5184 | 0.157 | 0.5364 | -0.5522 | 2.0202 | -1.0857 | 0.9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | -0.0014 | -1.6632 | 0.8547 | 1.5645 | 0.6384 | 0.8136 | 1.4904 | 0.0026 | 0.0016 | 3.7026 | -0.6384 | -0.9366 | 0.5523 | 1.9593 | 0.5184 | 0.792 | 0 | 0 | 2.247 | 0.4164 | -0.3624 | 0.054 | 0 | 0.0014 | -0.9744 | -0.3612 | -0.0378 | -1.372 | -0.7098 | 0.1442 | 0.0903 | -0.5236 | -0.3456 | -0.7704 | -2.1149 | -0.0686 | 0.0238 | -0.4116 | -0.1414 | -0.5978 | -2.3408 | 3.1328 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-20 | 23-24 | 3.556 | 0 | 0.7686 | -1.2327 | -0.5544 | 0.0002 | 0.0001 | 0.2894 | -0.5184 | 0.1588 | 0.5328 | -0.5556 | 2.0286 | -1.0794 | 0.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | -0.0014 | -1.7724 | 0.8379 | 1.953 | 0.7098 | 0.81 | 1.476 | 0.0026 | 0.0016 | 4.0185 | -0.651 | -0.9513 | 0.5607 | 1.9614 | 0.522 | 0.7848 | 0 | 0 | 2.2266 | 0.4152 | -0.36 | 0.0552 | 0 | 0.0005 | -1.008 | -0.3752 | -0.0392 | -1.4219 | -0.707 | 0.2002 | 0.21 | -0.4704 | -0.3768 | -0.7728 | -1.9168 | -0.0532 | 0.0238 | -0.4116 | -0.14 | -0.581 | -2.332 | 3.1152 | 0.7832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего за пеpиод: |  | 72.4461 | 0 | 18.725 | -29.3286 | -13.3504 | 0.0063 | 0.0045 | 7.3893 | -13.014 | 3.9663 | 11.0304 | -14.5712 | 48.6612 | -26.0862 | 22.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0326 | -0.0326 | -40.0092 | 18.1188 | 43.8669 | 2.9715 | 19.728 | 30.8268 | 0.0628 | 0.0384 | 75.604 | -15.7815 | -23.226 | 13.4064 | 47.4516 | 13.3992 | 19.1124 | 0 | 0 | 54.3621 | 9.2208 | -8.46 | 0.7608 | 0.001 | 0.0189 | -19.9976 | -9.2624 | -0.91 | -30.1501 | -16.9974 | 2.5802 | 3.7023 | -12.1632 | -5.1816 | -11.712 | -39.7717 | -1.5932 | 0.5642 | -9.947 | -3.3502 | -14.3262 | -56.1264 | 74.1224 | 17.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор ООО "ЭСК ЧЭ" ______________ Н.А.Семенова
Исп. Нач.ОСЭЭ ООО "ЭСК ЧЭ" ______________А.Г.Ишбулдин
тел. 8(3466) 62-52-97
[6 empty] | Страница 1 из 6 | [12 empty] | Страница 2 из 6 | [10 empty] | Страница 3 из 6 | [10 empty] | Страница 4 из 6 | [14 empty] | Страница 5 из 6 | [15 empty] | Страница 6 из 6
Formulas:
Дата = '[1]Замер Актив 20 декабря 2017'!A11

## Замер U 20 декабря 2017
[8 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [11 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [12 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [15 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [11 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [12 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [15 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ
[8 empty] | за 20 декабря 2017 года (время московское). | [10 empty] | за 20 декабря 2017 года (время московское). | [10 empty] | за 20 декабря 2017 года (время московское). | [11 empty] | за 20 декабря 2017 года (время московское). | [12 empty] | за 20 декабря 2017 года (время московское). | [15 empty] | за 20 декабря 2017 года (время московское).
[8 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [11 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [12 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [15 empty] | по АО "Черногорэнерго".
Дата | Вpемя | Всего по ОАО "Черногорэнерго" | ПС110/35/6кВ КНС-14 | [9 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-14 | ПС110/35/6кВ КНС-15 |  | ПС110/35/6кВ КНС-15 | ПС 110/35/6кВ Негус | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Негус | ПС 110/35/6кВ Большечерногорская | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | [7 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-32 | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная |  | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная | ПС110/35/6кВ Каскад |  |  |  |  | ПС110/35/6кВ Каскад | ПС110/35/6кВ Молодежная | [5 empty] | ПС110/35/6кВ Молодежная | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная |  |  |  | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 |  | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | [7 empty] | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | ОАО "Сибнефтепровод"
|  |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | ТСН-1 | ТСН-2 | В-1 РУ-1 | В-2 РУ-1 | В-1 РУ-2 | В-2 РУ-2 |  | Ф-5 35кВ | Ф-6 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | ЗРУ 6 кВ В-1 | ЗРУ 6 кВ В-2 |  | КРУН СВЛ-6 кВ В-1 | КРУН СВЛ-6 кВ В-2 | Ф-1 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35 кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | В-1 110кВ | В-2 110кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2
| час |  | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ
2017-12-20 | 0-1 |  | 36.7 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 35.8 | 35.4 |  | 36.1 | 36 | 36.3 | 36.3 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.5 | 35.6 | 36.3 | 36.5 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 36.9 | 37.3 | 37.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.1 | 6.3 | 37.1 | 37.4 | 37.4 |  | 36.9 | 37.1 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.3 |  | 37.5 | 37.5 | 37 | 37 |  | 121.6 | 120.2 |  | 38.2 | 38.2 | 37.6 | 37.6 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-12-20 | 1-2 |  | 36.7 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 35.8 | 35.4 |  | 36 | 36.1 | 36.3 | 36.3 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.5 | 35.5 | 36.2 | 36.5 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 36.9 | 37.3 | 37.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.1 | 6.3 | 37.1 | 37.4 | 37.4 |  | 36.9 | 37.1 | 36.8 | 36.9 | 6.3 | 6.3 |  | 37.5 | 37.5 | 37 | 37 |  | 121.6 | 120.2 |  | 38.2 | 38.2 | 37.5 | 37.6 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-12-20 | 2-3 |  | 36.7 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 35.8 | 35.4 |  | 36 | 36 | 36.3 | 36.3 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.5 | 35.5 | 36.3 | 36.5 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.2 | 36.9 | 37.3 | 37.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.1 | 6.3 | 37.1 | 37.4 | 37.4 |  | 36.9 | 37.1 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.3 |  | 37.5 | 37.5 | 37 | 37 |  | 121.6 | 120.2 |  | 38.2 | 38.2 | 37.6 | 37.6 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-12-20 | 3-4 |  | 36.8 | 36.8 | 37 | 36.9 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 35.8 | 35.3 |  | 36 | 36 | 36.3 | 36.3 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.5 | 35.5 | 36.3 | 36.6 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 36.8 | 37.3 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0 |  | 6 | 6.2 |  | 6.1 | 6.3 | 37.1 | 37.4 | 37.3 |  | 36.9 | 37.1 | 36.8 | 36.9 | 6.3 | 6.3 |  | 37.5 | 37.5 | 37 | 37 |  | 121.4 | 120.2 |  | 38.2 | 38.2 | 37.5 | 37.6 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-12-20 | 4-5 |  | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 35.8 | 35.3 |  | 36 | 36 | 36.3 | 36.3 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.6 | 35.6 | 36.3 | 36.6 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 36.9 | 37.3 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0 |  | 6 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 37.1 | 37.3 | 37.3 |  | 36.9 | 37.1 | 36.8 | 36.9 | 6.3 | 6.3 |  | 37.4 | 37.4 | 36.9 | 36.9 |  | 121.3 | 120.2 |  | 38.1 | 38.1 | 37.5 | 37.6 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-12-20 | 5-6 |  | 36.8 | 36.7 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 35.7 | 35.2 |  | 35.9 | 36 | 36.2 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.5 | 35.5 | 36.2 | 36.5 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.9 | 36.7 | 37.2 | 37.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 37 | 37.3 | 37.3 |  | 36.8 | 37 | 36.8 | 36.8 | 6.2 | 6.3 |  | 37.4 | 37.3 | 36.9 | 36.9 |  | 121.1 | 119.8 |  | 38.1 | 38.1 | 37.5 | 37.5 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-12-20 | 6-7 |  | 36.7 | 36.7 | 36.9 | 36.8 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 35.7 | 35.2 |  | 35.9 | 35.9 | 36.2 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.4 | 35.5 | 36.2 | 36.5 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.9 | 36.7 | 37.2 | 37.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 37 | 37.3 | 37.3 |  | 36.8 | 37 | 36.8 | 36.9 | 6.2 | 6.3 |  | 37.4 | 37.4 | 36.9 | 36.9 |  | 121.1 | 119.9 |  | 38 | 38 | 37.5 | 37.5 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-12-20 | 7-8 |  | 36.7 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 35.7 | 35.2 |  | 35.9 | 36 | 36.2 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.5 | 35.5 | 36.2 | 36.5 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.9 | 36.7 | 37.2 | 37.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.2 | 6.3 | 37 | 37.3 | 37.3 |  | 36.8 | 37 | 36.8 | 36.8 | 6.2 | 6.3 |  | 37.4 | 37.3 | 36.9 | 36.9 |  | 121.1 | 119.8 |  | 38 | 38 | 37.5 | 37.5 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-12-20 | 8-9 |  | 36.7 | 36.8 | 36.9 | 36.8 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 35.7 | 35.2 |  | 35.9 | 35.9 | 36.2 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.5 | 35.5 | 36.2 | 36.5 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.9 | 36.7 | 37.1 | 37.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 37 | 37.3 | 37.3 |  | 36.8 | 36.9 | 36.8 | 36.9 | 6.2 | 6.3 |  | 37.3 | 37.3 | 36.9 | 36.9 |  | 121.1 | 119.8 |  | 38 | 38 | 37.5 | 37.5 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-12-20 | 9-10 |  | 36.7 | 36.8 | 36.9 | 36.8 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 35.7 | 35.3 |  | 35.9 | 35.9 | 36.2 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.5 | 35.5 | 36.3 | 36.6 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.9 | 36.7 | 37.2 | 37.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 37 | 37.3 | 37.3 |  | 36.8 | 37 | 36.8 | 36.9 | 6.2 | 6.3 |  | 37.4 | 37.3 | 36.9 | 36.9 |  | 121.2 | 120 |  | 38 | 38 | 37.5 | 37.5 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-12-20 | 10-11 |  | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 35.8 | 35.3 |  | 36 | 36 | 36.2 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.5 | 35.6 | 36.3 | 36.6 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 36.8 | 37.3 | 37.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.1 | 6.3 | 37 | 37.4 | 37.4 |  | 36.9 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.2 | 6.3 |  | 37.4 | 37.3 | 36.9 | 36.9 |  | 121.3 | 120.1 |  | 38.1 | 38.1 | 37.5 | 37.6 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-12-20 | 11-12 |  | 36.8 | 36.8 | 37 | 37 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 35.8 | 35.3 |  | 36 | 36 | 36.2 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.5 | 35.5 | 36.3 | 36.6 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.9 | 36.8 | 37.3 | 37.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 37.1 | 37.4 | 37.4 |  | 36.9 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.2 | 6.3 |  | 37.4 | 37.4 | 37 | 36.9 |  | 121.3 | 120.1 |  | 38.1 | 38.1 | 37.6 | 37.6 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-12-20 | 12-13 |  | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 35.8 | 35.3 |  | 36 | 36 | 36.2 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.4 | 35.5 | 36.3 | 36.6 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 36.9 | 37.2 | 37.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 37 | 37.4 | 37.3 |  | 36.9 | 37 | 36.8 | 36.9 | 6.2 | 6.3 |  | 37.4 | 37.4 | 36.9 | 36.9 |  | 121.4 | 120 |  | 38.1 | 38.1 | 37.6 | 37.6 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-12-20 | 13-14 |  | 36.7 | 36.8 | 37 | 36.9 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 35.8 | 35.3 |  | 35.9 | 35.9 | 36.2 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.5 | 35.5 | 36.3 | 36.6 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 36.9 | 37.2 | 37.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 37 | 37.3 | 37.3 |  | 36.8 | 37 | 36.8 | 36.9 | 6.2 | 6.3 |  | 37.3 | 37.3 | 36.9 | 36.9 |  | 121.4 | 120 |  | 38.1 | 38.1 | 37.5 | 37.6 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-12-20 | 14-15 |  | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 35.8 | 35.3 |  | 35.9 | 35.9 | 36.2 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.4 | 35.5 | 36.3 | 36.6 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 36.9 | 37.2 | 37.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.1 | 6.3 | 37 | 37.4 | 37.4 |  | 36.9 | 37 | 36.8 | 36.9 | 6.3 | 6.3 |  | 37.4 | 37.3 | 36.9 | 36.9 |  | 121.4 | 120 |  | 38.1 | 38.1 | 37.5 | 37.6 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-12-20 | 15-16 |  | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 35.8 | 35.3 |  | 35.9 | 35.9 | 36.2 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.5 | 35.5 | 36.2 | 36.5 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 36.9 | 37.2 | 37.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.1 | 6.3 | 37 | 37.4 | 37.4 |  | 36.9 | 37 | 36.8 | 36.8 | 6.3 | 6.3 |  | 37.4 | 37.3 | 36.9 | 36.9 |  | 121.5 | 120 |  | 38.1 | 38.1 | 37.5 | 37.5 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-12-20 | 16-17 |  | 36.8 | 36.8 | 37 | 36.9 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 35.7 | 35.3 |  | 36 | 35.9 | 36.2 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.4 | 35.5 | 36.3 | 36.6 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 36.9 | 37.2 | 37.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.1 | 6.3 | 37.1 | 37.3 | 37.3 |  | 36.8 | 37 | 36.8 | 36.9 | 6.3 | 6.3 |  | 37.4 | 37.4 | 36.9 | 36.9 |  | 121.4 | 120 |  | 38.1 | 38.1 | 37.4 | 37.5 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-12-20 | 17-18 |  | 36.7 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 35.7 | 35.3 |  | 36 | 36 | 36.2 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.4 | 35.5 | 36.3 | 36.6 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 36.8 | 37.2 | 37.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.1 | 6.3 | 37.1 | 37.3 | 37.3 |  | 36.8 | 37 | 36.8 | 36.9 | 6.2 | 6.3 |  | 37.4 | 37.4 | 36.9 | 36.9 |  | 121.3 | 119.9 |  | 38 | 38.1 | 37.5 | 37.5 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-12-20 | 18-19 |  | 36.9 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 35.8 | 35.2 |  | 36 | 36 | 36.2 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.4 | 35.5 | 36.2 | 36.5 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 36.8 | 37.2 | 37.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.1 | 6.3 | 37.1 | 37.4 | 37.3 |  | 36.8 | 37 | 36.8 | 36.9 | 6.3 | 6.3 |  | 37.5 | 37.4 | 36.9 | 36.9 |  | 121.3 | 120 |  | 38 | 38.1 | 37.5 | 37.5 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-12-20 | 19-20 |  | 36.8 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 35.8 | 35.3 |  | 36 | 36 | 36.3 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.5 | 35.5 | 36.1 | 36.4 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 |  | 37.1 | 36.8 | 37.2 | 37.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.1 | 6.3 | 37.1 | 37.4 | 37.4 |  | 36.9 | 37.1 | 36.8 | 36.9 | 6.3 | 6.3 |  | 37.5 | 37.4 | 36.9 | 36.9 |  | 121.4 | 120 |  | 38.1 | 38.1 | 37.5 | 37.5 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-12-20 | 20-21 |  | 36.8 | 37 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 35.8 | 35.3 |  | 36 | 36.1 | 36.3 | 36.3 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.6 | 35.6 | 36.2 | 36.5 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.2 | 36.9 | 37.3 | 37.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.2 | 6.3 | 37.1 | 37.4 | 37.4 |  | 36.9 | 37.1 | 36.9 | 37 | 6.3 | 6.3 |  | 37.5 | 37.5 | 37 | 37 |  | 121.7 | 120.2 |  | 38.2 | 38.2 | 37.6 | 37.6 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-12-20 | 21-22 |  | 36.9 | 37 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 35.8 | 35.3 |  | 36 | 36.1 | 36.3 | 36.3 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.5 | 35.5 | 36.2 | 36.5 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 36.9 | 37.3 | 37.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.2 | 6.3 | 37.1 | 37.4 | 37.4 |  | 36.9 | 37.1 | 36.9 | 37 | 6.3 | 6.3 |  | 37.5 | 37.5 | 37 | 37 |  | 121.6 | 120.2 |  | 38.2 | 38.2 | 37.5 | 37.6 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-12-20 | 22-23 |  | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 35.9 | 35.3 |  | 36 | 36.1 | 36.3 | 36.3 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.5 | 35.6 | 36.1 | 36.4 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 |  | 37.1 | 36.9 | 37.3 | 37.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.2 | 6.3 | 37.1 | 37.4 | 37.4 |  | 37 | 37.1 | 36.9 | 37 | 6.3 | 6.3 |  | 37.5 | 37.5 | 37 | 37 |  | 121.5 | 120.1 |  | 38.2 | 38.2 | 37.6 | 37.6 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-12-20 | 23-24 |  | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 35.8 | 35.3 |  | 36.1 | 36.1 | 36.3 | 36.3 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.5 | 35.5 | 36.1 | 36.4 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 |  | 37.1 | 36.9 | 37.3 | 37.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.1 | 6.3 | 37.1 | 37.4 | 37.4 |  | 36.9 | 37.1 | 36.9 | 37 | 6.3 | 6.3 |  | 37.5 | 37.5 | 37 | 37 |  | 121.5 | 120.1 |  | 38.2 | 38.2 | 37.6 | 37.6 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
Директор ООО "ЭСК ЧЭ" ______________ Н.А.Семенова
Исп. Нач.ОСЭЭ ООО "ЭСК ЧЭ" ______________А.Г.Ишбулдин
тел. 8(3466) 62-52-97
[6 empty] | Страница 1 из 6 | [12 empty] | Страница 2 из 6 | [10 empty] | Страница 3 из 6 | [10 empty] | Страница 4 из 6 | [14 empty] | Страница 5 из 6 | [15 empty] | Страница 6 из 6

## Замер I 20 декабря 2017
[8 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [11 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [12 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [15 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [11 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [12 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [15 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ
[8 empty] | за 20 декабря 2017 года (время московское). | [10 empty] | за 20 декабря 2017 года (время московское). | [10 empty] | за 20 декабря 2017 года (время московское). | [11 empty] | за 20 декабря 2017 года (время московское). | [12 empty] | за 20 декабря 2017 года (время московское). | [15 empty] | за 20 декабря 2017 года (время московское).
[8 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [11 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [12 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [15 empty] | по АО "Черногорэнерго".
Дата | Вpемя | Всего по ОАО "Черногорэнерго" | ПС110/35/6кВ КНС-14 | [9 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-14 | ПС110/35/6кВ КНС-15 |  | ПС110/35/6кВ КНС-15 | ПС 110/35/6кВ Негус | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Негус | ПС 110/35/6кВ Большечерногорская | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | [7 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-32 | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная |  | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная | ПС110/35/6кВ Каскад |  |  |  |  | ПС110/35/6кВ Каскад | ПС110/35/6кВ Молодежная | [5 empty] | ПС110/35/6кВ Молодежная | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная |  |  |  | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 |  | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | [7 empty] | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | Проверка
|  |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | ТСН-1 | ТСН-2 | В-1 РУ-1 | В-2 РУ-1 | В-1 РУ-2 | В-2 РУ-2 |  | Ф-5 35кВ | Ф-6 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | ЗРУ 6 кВ В-1 | ЗРУ 6 кВ В-2 |  | КРУН СВЛ-6 кВ В-1 | КРУН СВЛ-6 кВ В-2 | Ф-1 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35 кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | В-1 110кВ | В-2 110кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2
| час |  | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А |  | А | А |  | А | А | А | А | А | А | А | А |  | А | А | А | А | А | А | А | А |  | А | А | А | А | А | А | А | А |  | А | А |  | А | А | А | А | А |  | А | А | А | А | А | А |  | А | А | А | А |  | А | А |  | А | А | А | А | А | А | А | А
2017-12-20 | 0-1 |  | 0 | 72 | 104 | 33 | 0 | 0 | 77 | 35 | 481 | 722 |  | 161 | 74 |  | 203 | 198 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 |  | 144 | 88 | 149 | 108 | 442 | 718 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 45 | 156 | 457 | 834 | 0 | 0 |  | 164 | 59 |  | 0 | 0 | 146 | 121 | 1 |  | 47 | 48 | 45 | 82 | 355 | 407 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 69 | 68 |  | 33 | 41 | 18 | 43 | 27 | 156 | 0 | 0
2017-12-20 | 1-2 |  | 0 | 71 | 103 | 33 | 0 | 0 | 77 | 34 | 481 | 722 |  | 161 | 74 |  | 199 | 200 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 | 0 |  | 145 | 88 | 147 | 107 | 443 | 716 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 44 | 155 | 457 | 833 | 0 | 0 |  | 164 | 59 |  | 0 | 0 | 146 | 121 | 1 |  | 47 | 47 | 44 | 82 | 356 | 404 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 70 | 68 |  | 34 | 42 | 18 | 43 | 27 | 157 | 0 | 0
2017-12-20 | 2-3 |  | 0 | 72 | 104 | 33 | 0 | 0 | 77 | 35 | 481 | 722 |  | 160 | 73 |  | 197 | 195 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 |  | 145 | 88 | 148 | 108 | 442 | 714 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 44 | 156 | 458 | 835 | 0 | 0 |  | 165 | 59 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 47 | 47 | 44 | 84 | 356 | 405 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 69 | 68 |  | 33 | 42 | 18 | 43 | 26 | 156 | 0 | 0
2017-12-20 | 3-4 |  | 0 | 72 | 103 | 33 | 0 | 0 | 81 | 37 | 481 | 722 |  | 161 | 74 |  | 202 | 197 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 |  | 145 | 88 | 147 | 109 | 442 | 713 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 44 | 156 | 458 | 834 | 0 | 0 |  | 165 | 52 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 47 | 48 | 44 | 83 | 357 | 405 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 69 | 68 |  | 33 | 42 | 18 | 43 | 27 | 156 | 0 | 0
2017-12-20 | 4-5 |  | 0 | 72 | 104 | 33 | 0 | 0 | 80 | 38 | 481 | 722 |  | 160 | 73 |  | 197 | 196 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 |  | 144 | 88 | 147 | 109 | 444 | 615 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 45 | 156 | 461 | 836 | 0 | 0 |  | 168 | 50 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 47 | 49 | 44 | 83 | 357 | 405 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 69 | 68 |  | 33 | 42 | 18 | 43 | 27 | 157 | 0 | 0
2017-12-20 | 5-6 |  | 0 | 72 | 104 | 33 | 0 | 0 | 78 | 39 | 482 | 725 |  | 161 | 74 |  | 200 | 197 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0 | 0 |  | 145 | 89 | 147 | 109 | 448 | 454 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 44 | 156 | 463 | 827 | 0 | 0 |  | 167 | 50 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 47 | 48 | 45 | 83 | 357 | 407 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 69 | 68 |  | 34 | 42 | 18 | 43 | 27 | 158 | 0 | 0
2017-12-20 | 6-7 |  | 0 | 73 | 104 | 33 | 0 | 0 | 80 | 39 | 487 | 733 |  | 160 | 74 |  | 197 | 195 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 |  | 144 | 89 | 146 | 109 | 448 | 454 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 45 | 156 | 470 | 842 | 0 | 0 |  | 166 | 51 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 47 | 49 | 45 | 84 | 358 | 406 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 69 | 68 |  | 34 | 42 | 18 | 43 | 27 | 159 | 0 | 0
2017-12-20 | 7-8 |  | 0 | 73 | 104 | 33 | 0 | 0 | 80 | 38 | 487 | 734 |  | 161 | 74 |  | 195 | 190 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 0 |  | 145 | 89 | 143 | 108 | 447 | 454 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 45 | 160 | 475 | 842 | 0 | 0 |  | 164 | 52 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 47 | 48 | 45 | 84 | 357 | 413 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 69 | 68 |  | 33 | 41 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2017-12-20 | 8-9 |  | 0 | 73 | 104 | 33 | 0 | 0 | 82 | 39 | 698 | 684 |  | 161 | 74 |  | 197 | 193 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 |  | 146 | 88 | 145 | 107 | 447 | 453 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 45 | 158 | 469 | 843 | 0 | 0 |  | 165 | 52 |  | 0 | 0 | 147 | 122 | 1 |  | 47 | 48 | 45 | 83 | 357 | 413 |  | 10 | 4 | 21 | 9 |  | 69 | 68 |  | 33 | 41 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2017-12-20 | 9-10 |  | 0 | 72 | 104 | 33 | 0 | 0 | 85 | 39 | 755 | 671 |  | 161 | 74 |  | 200 | 192 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 0 |  | 148 | 89 | 144 | 107 | 447 | 453 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 45 | 157 | 462 | 843 | 0 | 0 |  | 169 | 52 |  | 0 | 0 | 147 | 122 | 1 |  | 47 | 48 | 44 | 83 | 359 | 404 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 69 | 68 |  | 34 | 42 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2017-12-20 | 10-11 |  | 0 | 73 | 103 | 33 | 0 | 0 | 83 | 39 | 757 | 671 |  | 161 | 74 |  | 202 | 192 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 0 |  | 148 | 89 | 143 | 107 | 447 | 461 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 45 | 158 | 463 | 828 | 0 | 0 |  | 167 | 54 |  | 0 | 0 | 146 | 122 | 1 |  | 47 | 48 | 44 | 84 | 358 | 406 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 69 | 68 |  | 34 | 42 | 17 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2017-12-20 | 11-12 |  | 0 | 72 | 103 | 33 | 0 | 0 | 82 | 37 | 755 | 669 |  | 161 | 74 |  | 197 | 192 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 |  | 147 | 89 | 144 | 107 | 440 | 454 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 45 | 157 | 461 | 828 | 0 | 0 |  | 163 | 52 |  | 0 | 0 | 147 | 122 | 1 |  | 45 | 49 | 44 | 83 | 359 | 406 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 69 | 69 |  | 33 | 41 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2017-12-20 | 12-13 |  | 0 | 71 | 103 | 33 | 0 | 0 | 82 | 35 | 756 | 670 |  | 162 | 74 |  | 197 | 193 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 |  | 147 | 89 | 143 | 108 | 439 | 453 | 0 | 0 |  | 54 | 86 | 44 | 159 | 460 | 841 | 0 | 0 |  | 167 | 53 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 44 | 48 | 44 | 83 | 373 | 404 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 69 | 68 |  | 33 | 41 | 18 | 43 | 26 | 160 | 0 | 0
2017-12-20 | 13-14 |  | 0 | 72 | 104 | 33 | 0 | 0 | 81 | 36 | 755 | 671 |  | 162 | 74 |  | 200 | 195 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 |  | 148 | 89 | 143 | 109 | 440 | 454 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 44 | 158 | 461 | 843 | 0 | 0 |  | 170 | 59 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 45 | 48 | 44 | 83 | 378 | 406 |  | 10 | 4 | 21 | 9 |  | 69 | 69 |  | 34 | 41 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2017-12-20 | 14-15 |  | 0 | 73 | 104 | 33 | 0 | 0 | 81 | 36 | 754 | 671 |  | 161 | 74 |  | 199 | 188 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 |  | 148 | 89 | 143 | 109 | 441 | 454 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 44 | 159 | 464 | 843 | 0 | 0 |  | 170 | 59 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 46 | 48 | 44 | 83 | 378 | 407 |  | 10 | 4 | 21 | 9 |  | 70 | 68 |  | 34 | 42 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2017-12-20 | 15-16 |  | 0 | 73 | 104 | 33 | 0 | 0 | 83 | 37 | 754 | 671 |  | 160 | 74 |  | 202 | 191 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 0 |  | 148 | 89 | 143 | 110 | 449 | 462 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 45 | 158 | 464 | 830 | 0 | 0 |  | 170 | 52 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 47 | 48 | 44 | 84 | 378 | 407 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 70 | 69 |  | 33 | 42 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2017-12-20 | 16-17 |  | 0 | 73 | 104 | 33 | 0 | 0 | 84 | 37 | 753 | 670 |  | 161 | 74 |  | 200 | 193 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 |  | 148 | 87 | 144 | 109 | 448 | 454 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 45 | 159 | 464 | 830 | 0 | 0 |  | 170 | 52 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 47 | 49 | 44 | 83 | 360 | 407 |  | 10 | 4 | 21 | 9 |  | 70 | 67 |  | 33 | 42 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2017-12-20 | 17-18 |  | 0 | 72 | 104 | 33 | 0 | 0 | 85 | 36 | 753 | 670 |  | 160 | 74 |  | 202 | 195 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 |  | 148 | 74 | 144 | 110 | 448 | 454 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 44 | 158 | 465 | 830 | 0 | 0 |  | 167 | 52 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 47 | 48 | 44 | 83 | 359 | 406 |  | 10 | 4 | 21 | 9 |  | 69 | 69 |  | 34 | 42 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2017-12-20 | 18-19 |  | 0 | 72 | 104 | 33 | 0 | 0 | 85 | 34 | 753 | 670 |  | 160 | 74 |  | 203 | 193 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 |  | 148 | 76 | 144 | 108 | 449 | 455 | 0 | 0 |  | 54 | 86 | 45 | 154 | 462 | 843 | 0 | 0 |  | 169 | 55 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 47 | 48 | 44 | 84 | 358 | 406 |  | 10 | 4 | 21 | 9 |  | 70 | 67 |  | 34 | 42 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2017-12-20 | 19-20 |  | 0 | 72 | 104 | 33 | 0 | 0 | 86 | 34 | 753 | 671 |  | 160 | 73 |  | 201 | 191 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 |  | 147 | 78 | 143 | 109 | 451 | 411 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 45 | 153 | 463 | 841 | 0 | 0 |  | 169 | 53 |  | 0 | 0 | 146 | 121 | 1 |  | 47 | 48 | 45 | 83 | 357 | 406 |  | 10 | 4 | 21 | 9 |  | 69 | 69 |  | 33 | 42 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2017-12-20 | 20-21 |  | 0 | 72 | 103 | 33 | 0 | 0 | 86 | 34 | 753 | 671 |  | 159 | 73 |  | 204 | 195 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 |  | 147 | 93 | 143 | 109 | 453 | 380 | 0 | 0 |  | 55 | 85 | 45 | 155 | 464 | 825 | 0 | 0 |  | 168 | 53 |  | 0 | 0 | 146 | 121 | 1 |  | 47 | 47 | 44 | 83 | 357 | 407 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 69 | 67 |  | 33 | 42 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2017-12-20 | 21-22 |  | 0 | 72 | 104 | 33 | 0 | 0 | 69 | 34 | 753 | 671 |  | 160 | 74 |  | 203 | 197 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 |  | 148 | 92 | 143 | 109 | 453 | 380 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 44 | 153 | 463 | 826 | 0 | 0 |  | 166 | 55 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 47 | 48 | 44 | 83 | 356 | 405 |  | 10 | 4 | 21 | 9 |  | 69 | 68 |  | 34 | 42 | 18 | 43 | 28 | 160 | 0 | 0
2017-12-20 | 22-23 |  | 0 | 72 | 104 | 33 | 0 | 0 | 84 | 34 | 753 | 671 |  | 159 | 73 |  | 202 | 195 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 |  | 147 | 92 | 144 | 109 | 453 | 381 | 0 | 0 |  | 55 | 85 | 45 | 153 | 455 | 839 | 0 | 0 |  | 166 | 53 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 47 | 48 | 45 | 84 | 357 | 407 |  | 10 | 4 | 21 | 9 |  | 69 | 67 |  | 34 | 42 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2017-12-20 | 23-24 |  | 0 | 72 | 103 | 32 | 0 | 0 | 83 | 34 | 753 | 671 |  | 158 | 74 |  | 201 | 195 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 |  | 147 | 91 | 143 | 109 | 452 | 381 | 0 | 0 |  | 55 | 85 | 45 | 155 | 454 | 825 | 0 | 0 |  | 166 | 53 |  | 0 | 0 | 147 | 119 | 1 |  | 45 | 47 | 44 | 83 | 355 | 405 |  | 10 | 4 | 21 | 9 |  | 69 | 68 |  | 33 | 42 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
Директор ООО "ЭСК ЧЭ" ______________ Н.А.Семенова
Исп. Нач.ОСЭЭ ООО "ЭСК ЧЭ" ______________А.Г.Ишбулдин
тел. 8(3466) 62-52-97
[6 empty] | Страница 1 из 6 | [12 empty] | Страница 2 из 6 | [10 empty] | Страница 3 из 6 | [10 empty] | Страница 4 из 6 | [14 empty] | Страница 5 из 6 | [15 empty] | Страница 6 из 6

## Лист3
#REF!