## Замер Актив
[8 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [11 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [12 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [15 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [11 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [12 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [15 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
[8 empty] | за 19 декабря 2018 года (время московское). | [10 empty] | за 19 декабря 2018 года (время московское). | [10 empty] | за 19 декабря 2018 года (время московское). | [11 empty] | за 19 декабря 2018 года (время московское). | [12 empty] | за 19 декабря 2018 года (время московское). | [15 empty] | за 19 декабря 2018 года (время московское).
[8 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [11 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [12 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [15 empty] | по АО "Черногорэнерго".
Дата | Вpемя | Всего по АО "Черногорэнерго" | ПС110/35/6кВ КНС-14 | [9 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-14 | ПС110/35/6кВ КНС-15 |  | ПС110/35/6кВ КНС-15 | ПС 110/35/6кВ Негус | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Негус | ПС 110/35/6кВ Большечерногорская | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | [7 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-32 | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная |  | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная | ПС110/35/6кВ Каскад |  |  |  |  | ПС110/35/6кВ Каскад | ПС110/35/6кВ Молодежная | [5 empty] | ПС110/35/6кВ Молодежная | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная |  |  |  | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 |  | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | [7 empty] | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | АО "ТЭК"
|  |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | ТСН-1 | ТСН-2 | В-1 РУ-1 | В-2 РУ-1 | В-1 РУ-2 | В-2 РУ-2 |  | Ф-5 35кВ | Ф-6 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | ЗРУ 6 кВ В-1 | ЗРУ 6 кВ В-2 |  | КРУН СВЛ-6 кВ В-1 | КРУН СВЛ-6 кВ В-2 | Ф-1 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35 кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | В-1 110кВ | В-2 110кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2
| час | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
2018-12-19 | 0-1 | 190.519 | 0 | 4.786 | 3.604 | 3.712 | 0 | 0 | 0.598 | 0.18 | 7.551 | 7.959 | 28.39 | 13.944 | 4.17 | 18.114 | 3.918 | 0 | 2.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 6.204 | -0.002 | 4.022 | 16.636 | 5.139 | 5.433 | 4.465 | 0.002 | 0 | 35.695 | 2.788 | 5.909 | 2.518 | 7.143 | 0 | 10.253 | 0 | 0 | 28.611 | 1.416 | 0.64 | 2.056 | 0 | 0 | 8.518 | 7.126 | -0.001 | 15.643 | 2.69 | 2.889 | 2.05 | 4.735 | 4.667 | 3.407 | 20.438 | 0.278 | 0.009 | 0.926 | 0.234 | 1.447 | 0.004 | 25.389 | 25.393 | 1.623 | 2.161 | 0.91 | 1.978 | 0.293 | 1.667 | 0 | 0.001 | 8.633 | 0.105
2018-12-19 | 1-2 | 190.576 | 0 | 4.796 | 3.568 | 3.68 | 0.001 | 0.001 | 0.602 | 0.184 | 7.548 | 7.948 | 28.328 | 13.937 | 4.165 | 18.102 | 3.948 | 0 | 2.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 6.183 | 0 | 4.046 | 16.68 | 5.214 | 5.448 | 4.479 | 0.003 | 0.001 | 35.871 | 2.793 | 5.884 | 2.499 | 7.127 | 0 | 10.238 | 0 | 0 | 28.541 | 1.418 | 0.642 | 2.06 | 0 | 0 | 8.495 | 7.129 | 0 | 15.624 | 2.677 | 2.871 | 2.035 | 4.743 | 4.67 | 3.408 | 20.404 | 0.277 | 0.007 | 0.922 | 0.248 | 1.454 | 0.004 | 25.496 | 25.5 | 1.617 | 2.149 | 0.912 | 1.987 | 0.283 | 1.666 | 0 | 0 | 8.614 | 0.105
2018-12-19 | 2-3 | 190.501 | 0 | 4.794 | 3.57 | 3.739 | 0 | 0 | 0.607 | 0.207 | 7.548 | 7.955 | 28.42 | 13.984 | 4.17 | 18.154 | 3.919 | 0 | 2.243 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 6.164 | -0.002 | 4.02 | 16.643 | 5.08 | 5.434 | 4.461 | 0.003 | 0 | 35.639 | 2.793 | 5.885 | 2.517 | 7.113 | 0 | 10.256 | 0 | 0 | 28.564 | 1.413 | 0.643 | 2.056 | 0 | 0 | 8.495 | 7.146 | 0 | 15.641 | 2.689 | 2.871 | 2.037 | 4.729 | 4.673 | 3.403 | 20.402 | 0.28 | 0.008 | 0.924 | 0.245 | 1.457 | 0.004 | 25.47 | 25.474 | 1.624 | 2.165 | 0.911 | 1.988 | 0.283 | 1.665 | 0 | 0 | 8.636 | 0.106
2018-12-19 | 3-4 | 190.888 | 0 | 4.739 | 3.574 | 3.75 | 0 | 0.001 | 0.608 | 0.254 | 7.548 | 7.949 | 28.423 | 13.921 | 4.179 | 18.1 | 3.881 | 0 | 2.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 6.217 | -0.002 | 4.074 | 16.789 | 5.155 | 5.425 | 4.465 | 0.002 | 0 | 35.908 | 2.775 | 5.932 | 2.514 | 7.219 | 0 | 10.261 | 0 | 0 | 28.701 | 1.427 | 0.638 | 2.065 | 0 | 0 | 8.493 | 7.151 | 0 | 15.644 | 2.695 | 2.865 | 2.045 | 4.668 | 4.661 | 3.403 | 20.337 | 0.283 | 0.009 | 0.922 | 0.245 | 1.459 | 0.004 | 25.488 | 25.492 | 1.621 | 2.154 | 0.917 | 1.993 | 0.293 | 1.668 | 0 | 0.001 | 8.647 | 0.105
2018-12-19 | 4-5 | 191.215 | 0 | 4.778 | 3.62 | 3.782 | 0.001 | 0 | 0.612 | 0.249 | 7.548 | 7.976 | 28.566 | 14.013 | 4.167 | 18.18 | 3.876 | 0 | 2.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.073 | -0.002 | 4.07 | 16.794 | 5.166 | 5.426 | 4.46 | 0.003 | 0.001 | 35.918 | 2.786 | 5.933 | 2.52 | 7.187 | 0 | 10.259 | 0 | 0 | 28.685 | 1.46 | 0.641 | 2.101 | 0 | 0 | 8.509 | 7.162 | 0 | 15.671 | 2.677 | 2.909 | 2.048 | 4.754 | 4.669 | 3.406 | 20.463 | 0.28 | 0.008 | 0.928 | 0.243 | 1.459 | 0.004 | 25.567 | 25.571 | 1.629 | 2.154 | 0.912 | 1.983 | 0.292 | 1.664 | 0 | 0 | 8.634 | 0.106
2018-12-19 | 5-6 | 191.283 | 0 | 4.781 | 3.562 | 3.752 | 0 | 0 | 0.619 | 0.246 | 7.552 | 7.971 | 28.483 | 14.026 | 4.198 | 18.224 | 3.898 | 0 | 2.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 6.171 | -0.002 | 4.09 | 16.703 | 5.179 | 5.433 | 4.458 | 0.003 | 0 | 35.864 | 2.787 | 5.905 | 2.518 | 7.264 | 0 | 10.282 | 0 | 0 | 28.756 | 1.429 | 0.643 | 2.072 | 0 | 0 | 8.509 | 7.182 | 0 | 15.691 | 2.688 | 2.891 | 2.041 | 4.71 | 4.678 | 3.405 | 20.413 | 0.277 | 0.008 | 0.93 | 0.241 | 1.456 | 0.003 | 25.621 | 25.624 | 1.622 | 2.161 | 0.912 | 1.986 | 0.286 | 1.666 | 0 | 0.001 | 8.634 | 0.105
2018-12-19 | 6-7 | 191.385 | 0 | 4.789 | 3.624 | 3.761 | 0 | 0.001 | 0.602 | 0.266 | 7.548 | 7.947 | 28.538 | 14.003 | 4.216 | 18.219 | 3.772 | 0 | 2.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 6.045 | -0.002 | 4.085 | 16.718 | 5.124 | 5.437 | 4.461 | 0.003 | 0.001 | 35.827 | 2.785 | 6.107 | 2.514 | 7.27 | 0 | 10.297 | 0 | 0 | 28.973 | 1.448 | 0.653 | 2.101 | 0 | 0 | 8.495 | 7.171 | 0 | 15.666 | 2.679 | 2.925 | 2.039 | 4.704 | 4.672 | 3.418 | 20.437 | 0.28 | 0.009 | 0.931 | 0.245 | 1.465 | 0.004 | 25.586 | 25.59 | 1.631 | 2.139 | 0.912 | 1.991 | 0.292 | 1.665 | 0 | 0 | 8.63 | 0.106
2018-12-19 | 7-8 | 191.756 | 0 | 4.833 | 3.547 | 3.781 | 0.001 | 0 | 0.598 | 0.258 | 7.559 | 7.945 | 28.522 | 14.036 | 4.196 | 18.232 | 3.822 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 6.134 | 0.459 | 4.103 | 16.288 | 5.191 | 5.026 | 4.81 | 0.002 | 0 | 35.879 | 2.776 | 6.161 | 2.543 | 7.257 | 0 | 10.307 | 0 | 0 | 29.044 | 1.433 | 0.659 | 2.092 | 0 | 0 | 8.509 | 7.227 | 0 | 15.736 | 2.679 | 2.912 | 2.039 | 4.698 | 4.767 | 3.317 | 20.412 | 0.284 | 0.008 | 0.93 | 0.245 | 1.467 | 0.004 | 25.692 | 25.696 | 1.632 | 2.137 | 0.915 | 1.999 | 0.3 | 1.664 | 0 | 0 | 8.647 | 0.105
2018-12-19 | 8-9 | 186.643 | 0 | 4.603 | 3.637 | 3.314 | 0 | 0 | 0.625 | 0.253 | 7.555 | 7.948 | 27.935 | 13.995 | 4.192 | 18.187 | 1.898 | 0 | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 3.663 | 4.072 | 4.131 | 13.572 | 5.156 | 1.045 | 8.674 | 0.003 | 0 | 36.653 | 2.423 | 6.212 | 2.53 | 7.268 | 0 | 10.292 | 0 | 0 | 28.725 | 1.42 | 0.644 | 2.064 | 0 | 0 | 8.386 | 7.35 | -0.001 | 15.735 | 2.686 | 1.796 | 2.037 | 3.206 | 4.77 | 3.324 | 17.819 | 0.288 | 0.009 | 0.946 | 0.249 | 1.492 | 0.004 | 25.808 | 25.812 | 1.641 | 2.149 | 0.909 | 1.995 | 0.305 | 1.664 | 0 | 0.001 | 8.664 | 0.106
2018-12-19 | 9-10 | 179.513 | 0 | 4.895 | 3.573 | 2.693 | 0.001 | 0.001 | 0.64 | 0.261 | 7.559 | 7.956 | 27.579 | 13.98 | 4.269 | 18.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 7.776 | 4.089 | 9.828 | 5.22 | 1.022 | 8.714 | 0.002 | 0.001 | 36.652 | 1.869 | 6.203 | 2.564 | 7.294 | 0 | 10.296 | 0 | 0 | 28.226 | 1.405 | 0.629 | 2.034 | 0 | 0 | 8.372 | 7.339 | 0 | 15.711 | 2.673 | 0.446 | 2.064 | 1.896 | 4.776 | 3.363 | 15.218 | 0.285 | 0.008 | 0.96 | 0.254 | 1.507 | 0.004 | 25.773 | 25.777 | 1.629 | 2.145 | 0.91 | 2.001 | 0.312 | 1.667 | 0 | 0 | 8.664 | 0.105
2018-12-19 | 10-11 | 179.778 | 0 | 4.902 | 3.603 | 2.696 | 0 | 0 | 0.635 | 0.26 | 7.562 | 7.959 | 27.617 | 13.895 | 4.2 | 18.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 8.44 | 4.063 | 9.112 | 5.267 | 1.023 | 8.713 | 0.003 | 0 | 36.621 | 2.182 | 6.197 | 2.579 | 7.327 | 0 | 10.462 | 0 | 0 | 28.747 | 1.415 | 0.62 | 2.035 | 0 | 0 | 8.372 | 7.364 | 0 | 15.736 | 2.682 | 0.413 | 2.081 | 1.812 | 4.78 | 3.37 | 15.138 | 0.287 | 0.008 | 0.968 | 0.253 | 1.516 | 0.004 | 25.702 | 25.706 | 1.636 | 2.146 | 0.917 | 2.006 | 0.302 | 1.665 | 0 | 0 | 8.672 | 0.106
2018-12-19 | 11-12 | 176.388 | 0 | 4.917 | 3.568 | 2.688 | 0.001 | 0.001 | 0.604 | 0.265 | 7.57 | 7.955 | 27.569 | 13.909 | 4.282 | 18.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.002 | 8.444 | 4.081 | 9.099 | 5.288 | 1.098 | 8.653 | 0.003 | 0.001 | 36.667 | 2.883 | 6.174 | 2.564 | 7.285 | 0 | 10.353 | 0 | 0 | 29.259 | 1.43 | 0.626 | 2.056 | 0 | 0 | 8.372 | 7.409 | 0 | 15.781 | 2.692 | 0.408 | 2.071 | 1.828 | 1.908 | 2.032 | 10.939 | 0.288 | 0.009 | 1.005 | 0.254 | 1.556 | 0.004 | 25.844 | 25.848 | 1.638 | 2.147 | 0.851 | 2.002 | 0.314 | 1.672 | 0 | 0.001 | 8.625 | 0.105
2018-12-19 | 12-13 | 172.902 | 0 | 4.89 | 3.583 | 2.687 | 0 | 0 | 0.592 | 0.274 | 4.99 | 8.587 | 25.603 | 13.986 | 4.181 | 18.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 8.432 | 4 | 9.093 | 4.824 | 1.102 | 8.645 | 0.002 | 0 | 36.098 | 2.863 | 6.197 | 2.522 | 7.335 | 0 | 10.34 | 0 | 0 | 29.257 | 1.426 | 0.64 | 2.066 | 0.001 | 0 | 8.608 | 7.24 | 0 | 15.849 | 2.687 | 0.41 | 2.06 | 1.831 | 1.299 | 1.853 | 10.14 | 0.293 | 0.007 | 1.008 | 0.245 | 1.553 | 0.004 | 25.682 | 25.686 | 1.637 | 2.138 | 0.815 | 2.002 | 0.327 | 1.668 | 0 | 0 | 8.587 | 0.105
2018-12-19 | 13-14 | 172.231 | 0 | 4.886 | 3.624 | 2.713 | 0 | 0 | 0.599 | 0.294 | 4.185 | 8.55 | 24.851 | 13.929 | 4.278 | 18.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 8.471 | 4.043 | 9.085 | 4.561 | 1.127 | 8.663 | 0.003 | 0 | 35.953 | 2.875 | 6.218 | 2.552 | 7.031 | 0 | 10.372 | 0 | 0 | 29.048 | 1.471 | 0.646 | 2.117 | 0 | 0 | 8.806 | 7.126 | 0 | 15.932 | 2.706 | 0.41 | 2.064 | 1.865 | 1.315 | 1.87 | 10.23 | 0.288 | 0.008 | 0.993 | 0.254 | 1.543 | 0.004 | 25.79 | 25.794 | 1.634 | 2.158 | 0.892 | 1.988 | 0.315 | 1.673 | 0 | 0.001 | 8.661 | 0.106
2018-12-19 | 14-15 | 174.133 | 0 | 4.926 | 3.621 | 3.003 | 0.001 | 0.001 | 0.611 | 0.259 | 4.077 | 8.309 | 24.808 | 13.732 | 4.198 | 17.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 8.465 | 4.053 | 9.118 | 4.578 | 1.127 | 8.657 | 0.003 | 0.001 | 36.002 | 2.87 | 6.317 | 2.608 | 6.959 | 0 | 10.408 | 0 | 0 | 29.162 | 1.461 | 0.649 | 2.11 | 0 | 0 | 8.87 | 6.978 | -0.002 | 15.846 | 2.702 | 1.393 | 2.065 | 2.954 | 1.32 | 1.865 | 12.299 | 0.29 | 0.009 | 1.005 | 0.257 | 1.561 | 0.004 | 25.771 | 25.775 | 1.647 | 2.17 | 0.938 | 2.002 | 0.319 | 1.669 | 0 | 0 | 8.745 | 0.106
2018-12-19 | 15-16 | 177.399 | 0 | 4.963 | 3.586 | 3.022 | 0 | 0 | 0.627 | 0.262 | 4.156 | 8.409 | 25.025 | 13.753 | 4.229 | 17.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.002 | 8.492 | 4.074 | 9.064 | 4.603 | 1.145 | 8.659 | 0.002 | 0 | 36.039 | 2.879 | 6.216 | 2.592 | 6.993 | 0 | 10.414 | 0 | 0 | 29.094 | 1.488 | 0.652 | 2.14 | 0 | 0 | 8.868 | 7.014 | 0 | 15.882 | 2.69 | 2.586 | 2.066 | 4.698 | 1.303 | 1.78 | 15.123 | 0.288 | 0.008 | 1.009 | 0.253 | 1.558 | 0.004 | 25.896 | 25.9 | 1.631 | 2.161 | 0.965 | 1.999 | 0.336 | 1.667 | 0 | 0 | 8.759 | 0.105
2018-12-19 | 16-17 | 180.729 | 0 | 4.907 | 3.657 | 3.031 | 0.001 | 0 | 0.664 | 0.28 | 7.553 | 7.949 | 28.042 | 13.839 | 4.221 | 18.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 8.453 | 4.038 | 9.032 | 4.572 | 1.149 | 8.66 | 0.003 | 0 | 35.907 | 2.898 | 6.084 | 2.574 | 7.157 | 0 | 10.419 | 0 | 0 | 29.132 | 1.523 | 0.644 | 2.167 | 0 | 0 | 8.716 | 7.022 | 0 | 15.738 | 2.693 | 2.897 | 2.05 | 4.92 | 1.318 | 1.762 | 15.64 | 0.294 | 0.008 | 1.011 | 0.253 | 1.566 | 0.004 | 25.808 | 25.812 | 1.638 | 2.166 | 0.963 | 1.994 | 0.341 | 1.667 | 0 | 0.001 | 8.77 | 0.106
2018-12-19 | 17-18 | 184.094 | 0 | 4.979 | 3.628 | 3.013 | 0 | 0.001 | 0.662 | 0.266 | 7.534 | 7.93 | 28.013 | 13.757 | 4.263 | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.455 | 4.04 | 9.108 | 4.624 | 1.141 | 8.67 | 0.003 | 0.001 | 36.042 | 2.907 | 6.199 | 2.587 | 7.209 | 0 | 10.393 | 0 | 0 | 29.295 | 1.496 | 0.64 | 2.136 | 0 | 0 | 8.616 | 7.034 | 0 | 15.65 | 2.699 | 3.017 | 2.064 | 4.886 | 2.832 | 3.307 | 18.805 | 0.294 | 0.009 | 1.011 | 0.254 | 1.568 | 0.004 | 25.906 | 25.91 | 1.636 | 2.16 | 0.963 | 1.991 | 0.341 | 1.668 | 0 | 0 | 8.759 | 0.104
2018-12-19 | 18-19 | 185.383 | 0 | 4.947 | 3.648 | 3.042 | 0.001 | 0 | 0.658 | 0.285 | 7.533 | 7.927 | 28.041 | 13.778 | 4.217 | 17.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 8.498 | 4.152 | 9.141 | 5.332 | 1.142 | 8.685 | 0.002 | 0 | 36.952 | 2.898 | 6.111 | 2.619 | 7.268 | 0 | 10.387 | 0 | 0 | 29.283 | 1.504 | 0.64 | 2.144 | 0 | 0 | 8.531 | 7.26 | 0 | 15.791 | 2.698 | 2.858 | 2.062 | 4.808 | 3.24 | 3.507 | 19.173 | 0.293 | 0.008 | 1.011 | 0.252 | 1.564 | 0.004 | 25.789 | 25.793 | 1.644 | 2.163 | 0.964 | 2.002 | 0.313 | 1.666 | 0.001 | 0 | 8.753 | 0.107
2018-12-19 | 19-20 | 185.377 | 0 | 4.977 | 3.578 | 3.043 | 0 | 0.001 | 0.651 | 0.291 | 7.534 | 7.926 | 28.001 | 13.799 | 4.25 | 18.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 8.497 | 4.145 | 9.099 | 5.357 | 1.137 | 8.685 | 0.003 | 0.001 | 36.924 | 2.9 | 6.094 | 2.577 | 7.153 | 0 | 10.385 | 0 | 0 | 29.109 | 1.505 | 0.639 | 2.144 | 0 | 0.001 | 8.571 | 7.264 | -0.001 | 15.835 | 2.708 | 2.975 | 2.052 | 4.86 | 3.24 | 3.504 | 19.339 | 0.292 | 0.009 | 1.013 | 0.253 | 1.567 | 0.004 | 25.762 | 25.766 | 1.625 | 2.172 | 0.96 | 2.002 | 0.32 | 1.668 | 0 | 0.001 | 8.748 | 0.106
2018-12-19 | 20-21 | 185.107 | 0 | 4.886 | 3.598 | 3.031 | 0.001 | 0 | 0.661 | 0.29 | 7.526 | 7.923 | 27.916 | 13.707 | 4.198 | 17.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.003 | 8.454 | 4.116 | 9.114 | 5.351 | 1.142 | 8.689 | 0.002 | 0 | 36.868 | 2.86 | 6.092 | 2.616 | 7.188 | 0 | 10.372 | 0 | 0 | 29.128 | 1.499 | 0.638 | 2.137 | 0 | 0 | 8.534 | 7.224 | 0 | 15.758 | 2.699 | 2.959 | 2.026 | 4.92 | 3.226 | 3.496 | 19.326 | 0.293 | 0.007 | 1.01 | 0.252 | 1.562 | 0.004 | 25.85 | 25.854 | 1.624 | 2.165 | 0.968 | 1.998 | 0.333 | 1.666 | 0 | 0 | 8.754 | 0.104
2018-12-19 | 21-22 | 184.64 | 0 | 4.909 | 3.675 | 3.037 | 0 | 0 | 0.649 | 0.258 | 7.523 | 7.919 | 27.97 | 13.732 | 4.265 | 17.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 8.545 | 4.058 | 9.104 | 5.059 | 1.142 | 8.68 | 0.003 | 0 | 36.591 | 2.867 | 6.069 | 2.594 | 7.188 | 0 | 10.368 | 0 | 0 | 29.086 | 1.485 | 0.635 | 2.12 | 0 | 0 | 8.459 | 7.238 | 0 | 15.697 | 2.698 | 2.949 | 2.058 | 4.816 | 3.216 | 3.493 | 19.23 | 0.297 | 0.008 | 1.006 | 0.254 | 1.565 | 0.004 | 25.727 | 25.731 | 1.628 | 2.182 | 0.95 | 2.002 | 0.331 | 1.665 | 0 | 0 | 8.758 | 0.106
2018-12-19 | 22-23 | 184.062 | 0 | 4.977 | 3.597 | 3.034 | 0 | 0.001 | 0.648 | 0.234 | 7.523 | 7.927 | 27.941 | 13.78 | 4.179 | 17.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 8.528 | 3.977 | 9.095 | 4.641 | 1.137 | 8.671 | 0.003 | 0.001 | 36.053 | 2.906 | 6.122 | 2.577 | 7.159 | 0 | 10.369 | 0 | 0 | 29.133 | 1.503 | 0.639 | 2.142 | 0 | 0 | 8.563 | 7.271 | 0 | 15.834 | 2.698 | 2.898 | 2.052 | 4.732 | 3.207 | 3.492 | 19.079 | 0.294 | 0.008 | 1.007 | 0.253 | 1.562 | 0.004 | 25.707 | 25.711 | 1.639 | 2.175 | 0.945 | 1.99 | 0.336 | 1.666 | 0 | 0.001 | 8.752 | 0.105
2018-12-19 | 23-24 | 184.085 | 0 | 4.924 | 3.629 | 3.025 | 0.001 | 0 | 0.654 | 0.225 | 7.526 | 7.922 | 27.906 | 13.744 | 4.238 | 17.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.002 | 8.482 | 4.021 | 9.105 | 4.638 | 1.141 | 8.682 | 0.002 | 0 | 36.071 | 2.887 | 6.084 | 2.566 | 7.155 | 0 | 10.353 | 0 | 0 | 29.045 | 1.466 | 0.635 | 2.101 | 0 | 0 | 8.54 | 7.401 | 0 | 15.941 | 2.669 | 2.848 | 2.056 | 4.732 | 3.206 | 3.495 | 19.006 | 0.292 | 0.009 | 1.008 | 0.252 | 1.561 | 0.004 | 25.843 | 25.847 | 1.623 | 2.183 | 0.945 | 1.988 | 0.325 | 1.665 | 0 | 0 | 8.729 | 0.106
Всего за пеpиод: |  | 4420.587 | 0 | 116.784 | 86.474 | 77.029 | 0.01 | 0.009 | 15.026 | 6.101 | 168.308 | 192.746 | 662.487 | 333.179 | 101.121 | 434.3 | 32.932 | 0 | 19.912 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.023 | 52.873 | 130.951 | 97.591 | 284.02 | 120.319 | 60.882 | 174.859 | 0.063 | 0.009 | 868.694 | 66.25 | 146.305 | 61.364 | 172.549 | 0 | 248.136 | 0 | 0 | 694.604 | 34.941 | 15.375 | 50.316 | 0.001 | 0.001 | 205.207 | 172.828 | -0.005 | 378.032 | 64.554 | 54.396 | 49.262 | 96.505 | 82.413 | 72.68 | 419.81 | 6.895 | 0.198 | 23.384 | 5.988 | 36.465 | 0.095 | 616.967 | 617.062 | 39.149 | 51.8 | 22.156 | 47.867 | 7.492 | 40.001 | 0.001 | 0.009 | 208.475 | 2.531 | 0 | 0
Директор ООО "ЭСК ЧЭ" ______________ Н.А.Семенова
Исп. Нач.ОСЭЭ ООО "ЭСК ЧЭ" ______________А.Г.Ишбулдин
тел. 8(3466) 62-52-97
[6 empty] | Страница 1 из 6 | [12 empty] | Страница 2 из 6 | [10 empty] | Страница 3 из 6 | [10 empty] | Страница 4 из 6 | [14 empty] | Страница 5 из 6 | [15 empty] | Страница 6 из 6

## Замер РеАктив
[8 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [11 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [12 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [15 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [11 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [12 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [15 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
[8 empty] | за 19 декабря 2018 года (время московское). | [10 empty] | за 19 декабря 2018 года (время московское). | [10 empty] | за 19 декабря 2018 года (время московское). | [11 empty] | за 19 декабря 2018 года (время московское). | [12 empty] | за 19 декабря 2018 года (время московское). | [15 empty] | за 19 декабря 2018 года (время московское).
[8 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [11 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [12 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [15 empty] | по АО "Черногорэнерго".
Дата | Вpемя | Всего по АО "Черногорэнерго" | ПС110/35/6кВ КНС-14 | [9 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-14 | ПС110/35/6кВ КНС-15 |  | ПС110/35/6кВ КНС-15 | ПС 110/35/6кВ Негус | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Негус | ПС 110/35/6кВ Большечерногорская | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | [7 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-32 | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная |  | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная | ПС110/35/6кВ Каскад |  |  |  |  | ПС110/35/6кВ Каскад | ПС110/35/6кВ Молодежная | [5 empty] | ПС110/35/6кВ Молодежная | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная |  |  |  | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 |  | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | [7 empty] | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | АО "ТЭК"
|  |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | ТСН-1 | ТСН-2 | В-1 РУ-1 | В-2 РУ-1 | В-1 РУ-2 | В-2 РУ-2 |  | Ф-5 35кВ | Ф-6 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | ЗРУ 6 кВ В-1 | ЗРУ 6 кВ В-2 |  | КРУН СВЛ-6 кВ В-1 | КРУН СВЛ-6 кВ В-2 | Ф-1 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35 кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | В-1 110кВ | В-2 110кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2
| час | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар
2018-12-19 | 0-1 | 4.7258 | 0 | 0.9044 | -1.1865 | -0.9933 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3665 | -0.7704 | 0.1642 | 0.7596 | -0.7553 | 2.6712 | -1.4112 | 1.26 | -0.5964 | 0 | 0.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013 | -0.1231 | -0.1176 | 0.6993 | -3.0366 | -1.3818 | 0.7596 | 0.7056 | 0.0027 | 0 | -2.3688 | 0.9702 | 1.3461 | 0.357 | 1.1172 | 0 | 1.7568 | 0 | 0 | 5.5473 | 0.168 | -0.33 | -0.162 | 0 | 0.001 | 1.6912 | -0.1932 | -0.0182 | 1.4808 | -0.8386 | -0.2548 | -0.4284 | -0.5572 | -0.7296 | 0.5448 | -2.2638 | -0.1428 | 0.0182 | -0.2954 | -0.1876 | -0.6076 | 0 | 3.3704 | 3.3704 | -0.9114 | 0.3024 | 0.3101 | -0.5824 | 0.09 | 0.1608 | -0.0001 | 0.0005 | -0.6301 | 0.022
2018-12-19 | 1-2 | 4.7133 | 0 | 0.8904 | -1.1823 | -1.007 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3665 | -0.7884 | 0.1634 | 0.7524 | -0.8048 | 2.6817 | -1.4154 | 1.2663 | -0.5922 | 0 | 0.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013 | -0.1567 | -0.1176 | 0.7035 | -3.0723 | -1.3482 | 0.7596 | 0.7056 | 0.0028 | 0 | -2.3666 | 0.9702 | 1.323 | 0.4032 | 1.2327 | 0 | 1.7172 | 0 | 0 | 5.6463 | 0.1704 | -0.3288 | -0.1584 | 0 | 0.0019 | 1.6884 | -0.238 | -0.0168 | 1.4355 | -0.847 | -0.3892 | -0.4305 | -0.4396 | -0.7248 | 0.5448 | -2.2863 | -0.14 | 0.0182 | -0.294 | -0.175 | -0.5908 | 0 | 3.388 | 3.388 | -0.9121 | 0.2996 | 0.3101 | -0.5824 | 0.0876 | 0.1596 | -0.0001 | 0.0005 | -0.6372 | 0.022
2018-12-19 | 2-3 | 4.8367 | 0 | 0.8904 | -1.1844 | -0.9975 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3683 | -0.7848 | 0.1771 | 0.7524 | -0.7783 | 2.688 | -1.4007 | 1.2873 | -0.5754 | 0 | 0.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013 | -0.1231 | -0.1176 | 0.6951 | -3.0534 | -1.3965 | 0.756 | 0.7056 | 0.0028 | 0 | -2.408 | 0.9702 | 1.3335 | 0.3675 | 1.3041 | 0 | 1.7136 | 0 | 0 | 5.6889 | 0.1656 | -0.3324 | -0.1668 | 0 | 0.001 | 1.6772 | -0.1932 | -0.0168 | 1.4682 | -0.8428 | -0.392 | -0.4305 | -0.4592 | -0.7248 | 0.5424 | -2.3069 | -0.1428 | 0.0182 | -0.2954 | -0.175 | -0.595 | 0 | 3.4144 | 3.4144 | -0.903 | 0.3038 | 0.3108 | -0.5824 | 0.0888 | 0.1596 | -0.0001 | 0.0005 | -0.622 | 0.022
2018-12-19 | 3-4 | 4.9933 | 0 | 0.854 | -1.1844 | -1.0017 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3672 | -0.7812 | 0.1775 | 0.7596 | -0.8088 | 2.6691 | -1.4112 | 1.2579 | -0.6006 | 0 | 0.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013 | -0.1105 | -0.1176 | 0.7077 | -3.0114 | -1.3692 | 0.7524 | 0.7056 | 0.0027 | 0 | -2.3298 | 0.9618 | 1.344 | 0.4179 | 1.659 | 0 | 1.7244 | 0 | 0 | 6.1071 | 0.168 | -0.3324 | -0.1644 | -0.0005 | 0.0014 | 1.68 | -0.2324 | -0.0182 | 1.4303 | -0.8358 | -0.4494 | -0.4263 | -0.7028 | -0.7272 | 0.5424 | -2.5991 | -0.1372 | 0.0182 | -0.2954 | -0.175 | -0.5894 | 0 | 3.4496 | 3.4496 | -0.9058 | 0.2996 | 0.3094 | -0.5796 | 0.09 | 0.1584 | -0.0001 | 0.0005 | -0.6276 | 0.022
2018-12-19 | 4-5 | 4.8651 | 0 | 0.8764 | -1.1739 | -1.0101 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3719 | -0.8028 | 0.1804 | 0.7416 | -0.8163 | 2.6985 | -1.4217 | 1.2768 | -0.609 | 0 | 0.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013 | -0.1777 | -0.1155 | 0.7161 | -3.0051 | -1.3713 | 0.7488 | 0.6948 | 0.0028 | 0 | -2.3294 | 0.9702 | 1.3503 | 0.336 | 1.2432 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 5.6097 | 0.1896 | -0.3312 | -0.1416 | 0 | 0.001 | 1.6884 | -0.224 | -0.0168 | 1.4486 | -0.8512 | -0.238 | -0.4284 | -0.5068 | -0.732 | 0.54 | -2.2164 | -0.1358 | 0.0168 | -0.294 | -0.1736 | -0.5866 | 0 | 3.476 | 3.476 | -0.9121 | 0.2996 | 0.3101 | -0.6048 | 0.09 | 0.1608 | -0.0001 | 0.0005 | -0.656 | 0.022
2018-12-19 | 5-6 | 4.4848 | 0 | 0.8708 | -1.2264 | -1.0133 | 0.0001 | 0.0001 | 0.378 | -0.8208 | 0.184 | 0.7308 | -0.8967 | 2.688 | -1.4301 | 1.2579 | -0.5964 | 0 | 0.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013 | -0.1315 | -0.1176 | 0.7203 | -3.0702 | -1.344 | 0.7488 | 0.702 | 0.0028 | 0 | -2.3579 | 0.9723 | 1.3524 | 0.3738 | 1.4301 | 0 | 1.656 | 0 | 0 | 5.7846 | 0.1692 | -0.3324 | -0.1632 | 0 | 0.0019 | 1.694 | -0.21 | -0.0168 | 1.4691 | -0.8428 | -0.5376 | -0.4326 | -0.6468 | -0.7296 | 0.54 | -2.6494 | -0.1414 | 0.0182 | -0.2954 | -0.175 | -0.5936 | 0 | 3.4672 | 3.4672 | -0.931 | 0.301 | 0.3115 | -0.616 | 0.0888 | 0.1656 | -0.0001 | 0.0005 | -0.6797 | 0.022
2018-12-19 | 6-7 | 4.5461 | 0 | 0.8694 | -1.1718 | -1.008 | 0 | 0.0001 | 0.364 | -0.8208 | 0.1807 | 0.738 | -0.8484 | 2.6922 | -1.4301 | 1.2621 | -0.7308 | 0 | 0.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013 | -0.2575 | -0.1176 | 0.7098 | -3.0429 | -1.3692 | 0.7488 | 0.684 | 0.0028 | 0 | -2.3843 | 0.9681 | 1.5267 | 0.2436 | 1.4973 | 0 | 1.5336 | 0 | 0 | 5.7693 | 0.228 | -0.3372 | -0.1092 | 0 | 0.001 | 1.6856 | -0.1708 | -0.0182 | 1.4976 | -0.8498 | -0.3542 | -0.4326 | -0.7 | -0.732 | 0.5424 | -2.5262 | -0.1316 | 0.0182 | -0.294 | -0.1736 | -0.581 | 0 | 3.4232 | 3.4232 | -0.9219 | 0.2954 | 0.3108 | -0.6118 | 0.0876 | 0.162 | -0.0001 | 0.0005 | -0.6775 | 0.022
2018-12-19 | 7-8 | 5.2644 | 0 | 0.924 | -1.2201 | -1.0217 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3506 | -0.8424 | 0.1807 | 0.72 | -0.9087 | 2.7384 | -1.4364 | 1.302 | -0.8484 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013 | -0.3457 | 0.1764 | 0.7098 | -3.15 | -1.3251 | 0.738 | 0.7812 | 0.0028 | 0 | -2.0669 | 0.9702 | 1.5309 | 0.4851 | 1.6443 | 0 | 1.5516 | 0 | 0 | 6.1821 | 0.2112 | -0.3372 | -0.126 | 0 | 0.0014 | 1.6884 | -0.098 | -0.0154 | 1.5764 | -0.854 | -0.371 | -0.4305 | -0.6776 | -0.7296 | 0.5136 | -2.5491 | -0.1288 | 0.0182 | -0.2898 | -0.1708 | -0.5712 | 0 | 3.476 | 3.476 | -0.9289 | 0.2982 | 0.3122 | -0.6188 | 0.09 | 0.1644 | -0.0001 | 0.0005 | -0.6825 | 0.022
2018-12-19 | 8-9 | 6.0456 | 0 | 0.749 | -1.1907 | -1.0049 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3546 | -0.8388 | 0.1868 | 0.7488 | -0.995 | 2.7027 | -1.4364 | 1.2663 | -0.4158 | 0 | 0.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013 | -0.0685 | 1.4238 | 0.6594 | -3.339 | -1.2999 | 0.6012 | 1.8108 | 0.0027 | 0 | -0.141 | 0.798 | 1.5792 | 0.4347 | 1.6632 | 0 | 1.5804 | 0 | 0 | 6.0555 | 0.1896 | -0.3408 | -0.1512 | 0.0005 | 0.0014 | 1.624 | 0.0784 | -0.0182 | 1.6861 | -0.8274 | -0.9534 | -0.3633 | -1.5652 | -0.72 | 0.5424 | -3.8869 | -0.126 | 0.0182 | -0.2856 | -0.1722 | -0.5656 | 0 | 3.5288 | 3.5288 | -0.9128 | 0.3038 | 0.3101 | -0.6132 | 0.0912 | 0.1596 | -0.0001 | 0.0005 | -0.6609 | 0.022
2018-12-19 | 9-10 | 3.7927 | 0 | 0.9058 | -1.2138 | -1.0101 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3571 | -0.882 | 0.1735 | 0.72 | -0.9493 | 2.6796 | -1.4364 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013 | -0.0013 | 0.2331 | 0.6573 | -2.3373 | -1.3272 | 0.612 | 1.8468 | 0.0027 | 0 | -0.3126 | 0.5187 | 1.6023 | 0.4746 | 1.6989 | 0 | 1.5732 | 0 | 0 | 5.8677 | 0.18 | -0.3528 | -0.1728 | 0 | 0.0014 | 1.6268 | 0 | -0.0168 | 1.6114 | -0.8078 | -1.9096 | -0.3045 | -2.6152 | -0.7248 | 0.5832 | -5.7787 | -0.1358 | 0.0196 | -0.28 | -0.1694 | -0.5656 | 0 | 3.5288 | 3.5288 | -0.9072 | 0.2954 | 0.3164 | -0.6048 | 0.0912 | 0.1524 | -0.0001 | 0.0006 | -0.6561 | 0.022
2018-12-19 | 10-11 | 2.888 | 0 | 0.9002 | -1.2075 | -1.0112 | 0.0002 | 0.0001 | 0.3542 | -0.8748 | 0.1814 | 0.7092 | -0.9482 | 2.6481 | -1.4301 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013 | -0.0013 | -0.6552 | 0.6552 | -2.0874 | -1.323 | 0.6192 | 1.8612 | 0.0027 | 0 | -0.9273 | 0.6636 | 1.4994 | 0.4809 | 1.6926 | 0 | 1.4904 | 0 | 0 | 5.8269 | 0.1728 | -0.3624 | -0.1896 | -0.0005 | 0.0005 | 1.638 | -0.0224 | -0.0182 | 1.5974 | -0.8078 | -1.9586 | -0.3003 | -2.6824 | -0.7128 | 0.5928 | -5.8691 | -0.1498 | 0.0196 | -0.2814 | -0.1708 | -0.5824 | 0 | 3.432 | 3.432 | -0.9037 | 0.2982 | 0.3171 | -0.602 | 0.0912 | 0.1524 | -0.0001 | 0.0005 | -0.6464 | 0.022
2018-12-19 | 11-12 | 2.6767 | 0 | 0.9044 | -1.1886 | -1.0101 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3452 | -0.846 | 0.1915 | 0.7164 | -0.887 | 2.6586 | -1.4406 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013 | -0.0013 | -0.8904 | 0.6699 | -2.0832 | -1.3209 | 0.6336 | 1.8468 | 0.0027 | 0 | -1.1415 | 1.0017 | 1.5015 | 0.4851 | 1.3902 | 0 | 1.3392 | 0 | 0 | 5.7177 | 0.1824 | -0.3552 | -0.1728 | 0 | 0 | 1.6324 | 0.042 | -0.0168 | 1.6576 | -0.777 | -2.0048 | -0.3171 | -2.7776 | -0.4824 | 0.4248 | -5.9341 | -0.1414 | 0.0196 | -0.2772 | -0.1736 | -0.5726 | 0 | 3.4848 | 3.4848 | -0.8988 | 0.2982 | 0.2905 | -0.602 | 0.0924 | 0.1488 | -0.0001 | 0.0009 | -0.6701 | 0.022
2018-12-19 | 12-13 | 2.8599 | 0 | 0.8596 | -1.218 | -1.0196 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3168 | 0.0108 | 0.1858 | 1.062 | 0.1976 | 2.688 | -1.428 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013 | -0.0013 | -0.7623 | 0.6258 | -2.058 | -1.4049 | 0.63 | 1.8432 | 0.0027 | 0 | -1.1235 | 0.9996 | 1.5351 | 0.3822 | 1.4868 | 0 | 1.3212 | 0 | 0 | 5.7249 | 0.1824 | -0.354 | -0.1716 | -0.0005 | 0 | 1.7192 | -0.2324 | -0.0168 | 1.4695 | -0.7812 | -2.0258 | -0.3675 | -2.8 | -0.4344 | 0.444 | -5.9649 | -0.1414 | 0.0182 | -0.2814 | -0.1876 | -0.5922 | 0 | 2.772 | 2.772 | -0.8967 | 0.294 | 0.2765 | -0.5992 | 0.0912 | 0.1452 | -0.0001 | 0.0005 | -0.6886 | 0.022
2018-12-19 | 13-14 | 1.207 | 0 | 0.8176 | -1.2243 | -1.0185 | 0.0002 | 0.0001 | 0.3254 | 0.0396 | 0.2012 | 1.0188 | 0.1601 | 2.6964 | -1.512 | 1.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013 | -0.0013 | -0.6195 | 0.6699 | -2.1 | -1.428 | 0.6372 | 1.8648 | 0.0027 | 0 | -0.9729 | 0.9996 | 1.575 | 0.3528 | -0.2583 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 4.0191 | 0.1944 | -0.3576 | -0.1632 | 0 | 0.001 | 1.7808 | -0.2716 | -0.0168 | 1.4934 | -0.7756 | -2.0244 | -0.3591 | -2.7748 | -0.432 | 0.4512 | -5.9147 | -0.147 | 0.0196 | -0.2828 | -0.1736 | -0.5838 | 0 | 2.684 | 2.684 | -0.9023 | 0.2982 | 0.3038 | -0.6174 | 0.0912 | 0.15 | -0.0001 | 0.0005 | -0.6761 | 0.022
2018-12-19 | 14-15 | 1.1562 | 0 | 0.8596 | -1.2285 | -0.9303 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3323 | -0.2844 | 0.1897 | 0.792 | -0.2694 | 2.5998 | -1.4658 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013 | -0.0013 | -0.8421 | 0.6594 | -2.0916 | -1.4301 | 0.6372 | 1.8612 | 0.0027 | 0 | -1.2033 | 0.9975 | 1.5561 | 0.4494 | -0.4137 | 0 | 1.3932 | 0 | 0 | 3.9825 | 0.168 | -0.3588 | -0.1908 | 0 | 0.0014 | 1.7976 | -0.4564 | -0.0182 | 1.3244 | -0.8274 | -1.5316 | -0.4011 | -1.8648 | -0.456 | 0.456 | -4.6249 | -0.1512 | 0.0182 | -0.287 | -0.1736 | -0.5936 | 0 | 2.2704 | 2.2704 | -0.9051 | 0.3052 | 0.3157 | -0.6132 | 0.09 | 0.1572 | -0.0001 | 0.0005 | -0.6498 | 0.022
2018-12-19 | 15-16 | 3.4654 | 0 | 0.882 | -1.2495 | -0.9293 | 0.0001 | 0.0001 | 0.329 | -0.198 | 0.1886 | 0.8316 | -0.1454 | 2.6313 | -1.4616 | 1.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013 | -0.0013 | -0.9009 | 0.672 | -2.1 | -1.4049 | 0.6372 | 1.8612 | 0.0027 | 0 | -1.2327 | 0.9975 | 1.491 | 0.5019 | -0.2877 | 0 | 1.386 | 0 | 0 | 4.0887 | 0.1668 | -0.3564 | -0.1896 | 0 | 0.0019 | 1.8004 | -0.4648 | -0.0168 | 1.3207 | -0.8638 | -0.8792 | -0.4452 | -0.7756 | -0.4632 | 0.4032 | -3.0238 | -0.1554 | 0.0182 | -0.2912 | -0.1764 | -0.6048 | 0 | 2.7632 | 2.7632 | -0.9261 | 0.3066 | 0.3206 | -0.6132 | 0.0912 | 0.1632 | -0.0001 | 0.0005 | -0.6573 | 0.022
2018-12-19 | 16-17 | 3.5162 | 0 | 0.875 | -1.2243 | -0.9324 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3679 | -0.9 | 0.1922 | 0.7164 | -0.905 | 2.6418 | -1.4637 | 1.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013 | -0.0013 | -0.9198 | 0.6531 | -2.0979 | -1.4364 | 0.6372 | 1.8828 | 0.0027 | 0 | -1.2783 | 0.9975 | 1.3734 | 0.4851 | 0.0189 | 0 | 1.386 | 0 | 0 | 4.2609 | 0.1812 | -0.3624 | -0.1812 | 0.0005 | 0.001 | 1.7192 | -0.4592 | -0.0168 | 1.2447 | -0.8568 | -0.7238 | -0.4473 | -0.6944 | -0.4536 | 0.3888 | -2.7871 | -0.1526 | 0.0182 | -0.2912 | -0.1764 | -0.602 | 0 | 3.2648 | 3.2648 | -0.9212 | 0.308 | 0.3192 | -0.6174 | 0.0924 | 0.1632 | -0.0001 | 0.0005 | -0.6554 | 0.022
2018-12-19 | 17-18 | 3.4941 | 0 | 0.8988 | -1.2453 | -0.9303 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3661 | -0.8784 | 0.1901 | 0.7128 | -0.886 | 2.6229 | -1.4616 | 1.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013 | -0.0013 | -0.9555 | 0.6489 | -2.1147 | -1.4217 | 0.6372 | 1.8864 | 0.0027 | 0 | -1.3167 | 1.0017 | 1.4259 | 0.4977 | -0.1176 | 0 | 1.3644 | 0 | 0 | 4.1721 | 0.1632 | -0.3648 | -0.2016 | 0 | 0.0014 | 1.68 | -0.4228 | -0.0168 | 1.2418 | -0.861 | -0.4788 | -0.4347 | -0.728 | -0.4584 | 0.5568 | -2.4041 | -0.1456 | 0.0182 | -0.2912 | -0.1764 | -0.595 | 0 | 3.0096 | 3.0096 | -0.9247 | 0.308 | 0.3185 | -0.623 | 0.0924 | 0.1644 | -0.0001 | 0.0005 | -0.664 | 0.022
2018-12-19 | 18-19 | 3.4938 | 0 | 0.8862 | -1.2327 | -0.9272 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3629 | -0.8352 | 0.1908 | 0.7164 | -0.8386 | 2.6355 | -1.47 | 1.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | -0.0014 | -0.6951 | 0.588 | -2.1105 | -1.3062 | 0.6372 | 1.8864 | 0.0027 | 0 | -0.9975 | 0.9975 | 1.3755 | 0.5082 | -0.2268 | 0 | 1.3536 | 0 | 0 | 4.008 | 0.1704 | -0.3648 | -0.1944 | 0 | 0.0014 | 1.6856 | -0.2688 | -0.0168 | 1.4014 | -0.8624 | -0.6916 | -0.4368 | -0.7308 | -0.4632 | 0.5688 | -2.616 | -0.1442 | 0.0168 | -0.2926 | -0.1778 | -0.5978 | 0 | 2.8512 | 2.8512 | -0.9205 | 0.3108 | 0.3185 | -0.6174 | 0.0888 | 0.1548 | -0.0001 | 0.0005 | -0.6646 | 0.022
2018-12-19 | 19-20 | 2.6746 | 0 | 0.8974 | -1.2138 | -0.9272 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3625 | -0.8676 | 0.2009 | 0.7272 | -0.8204 | 2.6292 | -1.4658 | 1.1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013 | -0.0013 | -0.7833 | 0.6048 | -2.1042 | -1.2894 | 0.6336 | 1.89 | 0.0027 | 0 | -1.0458 | 1.0017 | 1.3629 | 0.5019 | -0.5229 | 0 | 1.3824 | 0 | 0 | 3.726 | 0.1668 | -0.3648 | -0.198 | 0 | 0.0014 | 1.6996 | -0.28 | -0.0168 | 1.4042 | -0.8526 | -0.3752 | -0.4389 | -0.6552 | -0.4584 | 0.564 | -2.2163 | -0.1484 | 0.0182 | -0.2912 | -0.1764 | -0.5978 | 0 | 1.9536 | 1.9536 | -0.9317 | 0.315 | 0.3185 | -0.6132 | 0.0912 | 0.1488 | -0.0001 | 0.0005 | -0.671 | 0.022
2018-12-19 | 20-21 | 1.9921 | 0 | 0.8358 | -1.2348 | -0.9125 | 0.0001 | 0.0001 | 0.364 | -0.8532 | 0.2016 | 0.7092 | -0.8897 | 2.5935 | -1.4406 | 1.1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013 | -0.0013 | -0.8904 | 0.4641 | -2.0916 | -1.2432 | 0.6372 | 1.8972 | 0.0027 | 0 | -1.224 | 0.9744 | 1.3545 | 0.4977 | -0.9975 | 0 | 1.4832 | 0 | 0 | 3.3123 | 0.1716 | -0.3624 | -0.1908 | 0 | 0.0019 | 1.68 | -0.2856 | -0.0168 | 1.3795 | -0.861 | -0.4494 | -0.4431 | -0.4172 | -0.456 | 0.5616 | -2.0651 | -0.1554 | 0.0168 | -0.294 | -0.1778 | -0.6104 | 0 | 1.8304 | 1.8304 | -0.9282 | 0.3108 | 0.3199 | -0.6034 | 0.0912 | 0.1296 | -0.0001 | 0.0005 | -0.6797 | 0.022
2018-12-19 | 21-22 | 2.3493 | 0 | 0.8512 | -1.2096 | -0.9177 | 0.0002 | 0.0001 | 0.3629 | -0.8604 | 0.198 | 0.7056 | -0.8697 | 2.6019 | -1.4553 | 1.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013 | -0.0013 | -0.8232 | 0.504 | -2.0874 | -1.2915 | 0.6336 | 1.8972 | 0.0027 | 0 | -1.1646 | 0.9744 | 1.3272 | 0.5019 | -0.4914 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 3.8601 | 0.1644 | -0.366 | -0.2016 | 0 | 0.001 | 1.6548 | -0.2968 | -0.0182 | 1.3408 | -0.8582 | -0.3514 | -0.4347 | -0.5516 | -0.4584 | 0.5592 | -2.0951 | -0.1554 | 0.0182 | -0.294 | -0.1792 | -0.6104 | 0 | 1.6192 | 1.6192 | -0.9156 | 0.3136 | 0.3157 | -0.5852 | 0.09 | 0.1284 | -0.0001 | 0.0005 | -0.6527 | 0.022
2018-12-19 | 22-23 | 1.8093 | 0 | 0.8568 | -1.2222 | -0.9188 | 0.0002 | 0.0001 | 0.3611 | -0.8712 | 0.189 | 0.7092 | -0.8958 | 2.625 | -1.428 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013 | -0.0013 | -0.8526 | 0.483 | -2.058 | -1.3524 | 0.6336 | 1.8972 | 0.0027 | 0 | -1.2465 | 0.987 | 1.3671 | 0.4221 | -1.0101 | 0 | 1.5444 | 0 | 0 | 3.3105 | 0.1812 | -0.3648 | -0.1836 | 0 | 0.0005 | 1.6968 | -0.294 | -0.0168 | 1.3865 | -0.8568 | -0.3486 | -0.4347 | -0.5628 | -0.456 | 0.5568 | -2.1021 | -0.147 | 0.0168 | -0.2954 | -0.1792 | -0.6048 | 0 | 1.6192 | 1.6192 | -0.8995 | 0.3094 | 0.3143 | -0.574 | 0.0912 | 0.1104 | -0.0001 | 0.0005 | -0.6478 | 0.022
2018-12-19 | 23-24 | 2.4576 | 0 | 0.826 | -1.2033 | -0.9083 | 0.0002 | 0.0001 | 0.3661 | -0.8676 | 0.1818 | 0.702 | -0.903 | 2.6166 | -1.4259 | 1.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013 | -0.0013 | -0.819 | 0.588 | -2.0706 | -1.3797 | 0.6372 | 1.89 | 0.0027 | 0 | -1.1514 | 0.9828 | 1.3377 | 0.4893 | -0.693 | 0 | 1.458 | 0 | 0 | 3.5748 | 0.1584 | -0.366 | -0.2076 | 0 | 0 | 1.68 | -0.1736 | -0.0168 | 1.4896 | -0.8638 | -0.4088 | -0.4284 | -0.6664 | -0.4584 | 0.5544 | -2.2714 | -0.1568 | 0.0182 | -0.2954 | -0.1792 | -0.6132 | 0 | 2.024 | 2.024 | -0.91 | 0.3164 | 0.315 | -0.5642 | 0.09 | 0.1008 | -0.0001 | 0.0005 | -0.6516 | 0.022
Всего за пеpиод: |  | 84.308 | 0 | 20.8852 | -29.0367 | -23.361 | 0.0028 | 0.0024 | 8.5611 | -17.2188 | 4.4509 | 18.252 | -17.4621 | 63.798 | -34.5786 | 29.2194 | -5.565 | 0 | 4.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0313 | -1.5139 | -10.3971 | 15.4644 | -59.3733 | -32.5647 | 16.1064 | 35.6076 | 0.0654 | 0 | -35.0913 | 22.6464 | 34.3707 | 10.4496 | 14.0595 | 0 | 36.3168 | 0 | 0 | 117.843 | 4.2636 | -8.4156 | -4.152 | -0.0005 | 0.0268 | 40.6084 | -5.3676 | -0.4116 | 34.8555 | -20.1026 | -20.1012 | -9.7965 | -27.552 | -13.9176 | 12.5184 | -78.9515 | -3.4538 | 0.4368 | -6.965 | -4.2252 | -14.2072 | 0 | 70.1008 | 70.1008 | -21.9303 | 7.2912 | 7.4753 | -14.441 | 2.1696 | 3.6204 | -0.0024 | 0.0125 | -15.8047 | 0.528 | 0 | 254.508
Директор ООО "ЭСК ЧЭ" ______________ Н.А.Семенова
Исп. Нач.ОСЭЭ ООО "ЭСК ЧЭ" ______________А.Г.Ишбулдин
тел. 8(3466) 62-52-97
[6 empty] | Страница 1 из 6 | [12 empty] | Страница 2 из 6 | [10 empty] | Страница 3 из 6 | [10 empty] | Страница 4 из 6 | [14 empty] | Страница 5 из 6 | [15 empty] | Страница 6 из 6

## Замер U
[8 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [11 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [12 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [15 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [11 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [12 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [15 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ
[8 empty] | за 19 декабря 2018 года (время московское). | [10 empty] | за 19 декабря 2018 года (время московское). | [10 empty] | за 19 декабря 2018 года (время московское). | [11 empty] | за 19 декабря 2018 года (время московское). | [12 empty] | за 19 декабря 2018 года (время московское). | [15 empty] | за 19 декабря 2018 года (время московское).
[8 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [11 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [12 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [15 empty] | по АО "Черногорэнерго".
Дата | Вpемя | Всего по ОАО "Черногорэнерго" | ПС110/35/6кВ КНС-14 | [9 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-14 | ПС110/35/6кВ КНС-15 |  | ПС110/35/6кВ КНС-15 | ПС 110/35/6кВ Негус | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Негус | ПС 110/35/6кВ Большечерногорская | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | [7 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-32 | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная |  | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная | ПС110/35/6кВ Каскад |  |  |  |  | ПС110/35/6кВ Каскад | ПС110/35/6кВ Молодежная | [5 empty] | ПС110/35/6кВ Молодежная | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная |  |  |  | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 |  | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | [7 empty] | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | ОАО "Сибнефтепровод"
|  |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | ТСН-1 | ТСН-2 | В-1 РУ-1 | В-2 РУ-1 | В-1 РУ-2 | В-2 РУ-2 |  | Ф-5 35кВ | Ф-6 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | ЗРУ 6 кВ В-1 | ЗРУ 6 кВ В-2 |  | КРУН СВЛ-6 кВ В-1 | КРУН СВЛ-6 кВ В-2 | Ф-1 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35 кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | В-1 110кВ | В-2 110кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2
| час |  | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ
2018-12-19 | 0-1 |  | 37.2 | 37.3 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 35.9 | 36.4 |  | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 37.1 | 37 | 37 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 37 | 35.6 | 35.6 |  | 36.1 | 37.1 | 36.1 | 36.1 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.1 | 37.4 |  |  | 119 |  | 37.1 | 37.2 | 36.1 | 37.4 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-12-19 | 1-2 |  | 37.2 | 37.2 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 35.9 | 36.4 |  | 37.1 | 37.1 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 37.1 | 37 | 37 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 37.1 | 37 | 37 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 37 | 35.6 | 35.6 |  | 36.1 | 37 | 36.1 | 36.1 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.1 | 37.4 |  |  | 119 |  | 37.1 | 37.2 | 36.1 | 37.4 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-12-19 | 2-3 |  | 37.2 | 37.2 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 35.9 | 36.3 |  | 37.1 | 37.1 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 37.1 | 37 | 37 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 37.1 | 37 | 37 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 37 | 35.7 | 35.7 |  | 36.2 | 37 | 36.1 | 36.2 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.2 | 37.4 |  |  | 119 |  | 37.1 | 37.2 | 36.2 | 37.4 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-12-19 | 3-4 |  | 37.2 | 37.2 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |  | 36 | 36.3 |  | 37.1 | 37.1 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 37.1 | 37 | 37 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 37.1 | 36.9 | 36.9 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.2 | 37 | 35.6 | 35.6 |  | 36.2 | 37 | 36.1 | 36.2 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.2 | 37.4 |  |  | 118.9 |  | 37.1 | 37.2 | 36.2 | 37.4 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-12-19 | 4-5 |  | 37.1 | 37.2 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |  | 35.9 | 36.3 |  | 37.1 | 37.1 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 37.1 | 37 | 37 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 37.1 | 36.9 | 36.9 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.2 | 36.9 | 35.6 | 35.6 |  | 36.1 | 37 | 36.1 | 36.2 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.1 | 37.3 |  |  | 118.9 |  | 37.1 | 37.1 | 36.1 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-12-19 | 5-6 |  | 37.1 | 37.2 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |  | 35.9 | 36.3 |  | 37 | 37 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.2 | 36.9 | 35.6 | 35.6 |  | 36.1 | 37 | 36.2 | 36.2 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.1 | 37.3 |  |  | 119 |  | 37 | 37.1 | 36.1 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-12-19 | 6-7 |  | 37.1 | 37.2 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |  | 35.9 | 36.3 |  | 37 | 37 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.2 | 36.9 | 35.6 | 35.6 |  | 36.1 | 37 | 36.1 | 36.1 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.1 | 37.3 |  |  | 119.2 |  | 37 | 37.1 | 36.1 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-12-19 | 7-8 |  | 37.1 | 37.1 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |  | 35.9 | 36.3 |  | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.1 | 6.3 | 36.9 | 35.6 | 35.6 |  | 36.1 | 36.9 | 36.1 | 36.1 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.1 | 37.3 |  |  | 119.2 |  | 37 | 37.1 | 36.1 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-12-19 | 8-9 |  | 37.1 | 37.1 | 36.7 | 36.7 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |  | 35.8 | 36.3 |  | 36.9 | 37 | 36.9 | 37.1 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.9 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 37.1 | 37 | 37 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.1 | 6.3 | 36.8 | 35.6 | 35.6 |  | 36 | 36.9 | 36 | 36.1 | 6.2 | 6.2 |  | 37.3 | 37.3 | 36 | 37.2 |  |  | 119.2 |  | 36.9 | 37.1 | 36 | 37.2 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-12-19 | 9-10 |  | 37.1 | 37.1 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  | 35.9 | 36.3 |  | 37 | 37 | 37 | 37.1 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 37.1 | 37 | 37 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.1 | 6.3 | 36.8 | 35.6 | 35.6 |  | 36.1 | 37 | 36 | 36.1 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.1 | 37.3 |  |  | 119.3 |  | 37 | 37.1 | 36.1 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-12-19 | 10-11 |  | 37.1 | 37.2 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 |  | 35.9 | 36.3 |  | 37 | 37 | 36.9 | 37.1 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 37.1 | 37 | 37 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 36.9 | 35.6 | 35.6 |  | 36.1 | 36.9 | 36.1 | 36.1 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.1 | 37.3 |  |  | 119.2 |  | 37 | 37.1 | 36.1 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-12-19 | 11-12 |  | 37.1 | 37.2 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |  | 35.8 | 36.3 |  | 37 | 37 | 36.9 | 37.1 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 37.1 | 37 | 37 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 36.9 | 35.6 | 35.6 |  | 36.1 | 36.9 | 36 | 36.1 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.1 | 37.2 |  |  | 119.1 |  | 37 | 37.1 | 36.1 | 37.2 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-12-19 | 12-13 |  | 37.1 | 37.2 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |  | 35.8 | 36.3 |  | 37 | 37 | 37 | 37.1 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 37.1 | 35.9 | 35.9 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 36.9 | 35.6 | 35.5 |  | 36.1 | 37 | 36 | 36.1 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.1 | 37.3 |  |  | 118.8 |  | 37 | 37.1 | 36.1 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-12-19 | 13-14 |  | 37.1 | 37.2 | 36.7 | 36.7 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |  | 35.8 | 36.3 |  | 37 | 37 | 36.9 | 37 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 35.9 | 35.9 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 36.8 | 35.5 | 35.5 |  | 36.1 | 36.9 | 36 | 36 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.1 | 37.3 |  |  | 118.8 |  | 37 | 37.1 | 36.1 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-12-19 | 14-15 |  | 37.1 | 37.2 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |  | 35.8 | 36.3 |  | 37 | 37 | 36.9 | 37 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 35.9 | 35.9 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 36.8 | 35.5 | 35.5 |  | 36 | 36.9 | 36 | 36 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36 | 37.2 |  |  | 118.7 |  | 37 | 37.1 | 36 | 37.2 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-12-19 | 15-16 |  | 37.1 | 37.2 | 36.7 | 36.7 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |  | 35.8 | 36.3 |  | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 37 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 36 | 36 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 36.9 | 35.4 | 35.4 |  | 36 | 36.9 | 36 | 36 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36 | 37.3 |  |  | 118.8 |  | 36.9 | 37.1 | 36 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-12-19 | 16-17 |  | 37.1 | 37.2 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |  | 35.8 | 36.3 |  | 36.9 | 37 | 36.9 | 37.1 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.9 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 37.1 | 35.9 | 35.9 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 36.9 | 35.4 | 35.4 |  | 36.1 | 36.9 | 36 | 36 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.1 | 37.3 |  |  | 118.8 |  | 36.9 | 37.1 | 36.1 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-12-19 | 17-18 |  | 37.1 | 37.2 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |  | 35.9 | 36.3 |  | 37 | 37 | 36.9 | 37.1 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 37.1 | 35.9 | 35.9 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.1 | 6.3 | 36.9 | 35.4 | 35.4 |  | 36.1 | 36.9 | 36 | 36.1 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.1 | 37.3 |  |  | 118.8 |  | 37 | 37.1 | 36.1 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-12-19 | 18-19 |  | 37.2 | 37.2 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |  | 35.9 | 36.4 |  | 37 | 37 | 37 | 37.1 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 37.1 | 35.9 | 35.9 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.1 | 6.3 | 36.9 | 35.4 | 35.4 |  | 36 | 37 | 36.1 | 36.1 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.3 | 36 | 37.3 |  |  | 118.8 |  | 37 | 37.2 | 36 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-12-19 | 19-20 |  | 37.2 | 37.2 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |  | 35.9 | 36.4 |  | 37 | 37 | 37 | 37.1 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 37.1 | 35.9 | 35.9 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.1 | 6.3 | 36.9 | 35.4 | 35.4 |  | 36.1 | 37 | 36 | 36.1 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.1 | 37.3 |  |  | 118.8 |  | 37 | 37.2 | 36.1 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-12-19 | 20-21 |  | 37.2 | 37.3 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 35.9 | 36.4 |  | 37 | 37.1 | 37 | 37.1 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37.1 | 37 | 37 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 37.1 | 35.8 | 35.8 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6 | 6.2 | 37 | 35.4 | 35.4 |  | 36.1 | 37 | 36 | 36.1 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.1 | 37.3 |  |  | 118.5 |  | 37 | 37.2 | 36.1 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-12-19 | 21-22 |  | 37.2 | 37.2 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |  | 35.8 | 36.4 |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 35.9 | 35.9 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6 | 6.2 | 36.9 | 35.6 | 35.6 |  | 36.1 | 37 | 36 | 36.1 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.1 | 37.3 |  |  | 118.5 |  | 37 | 37.2 | 36.1 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-12-19 | 22-23 |  | 37.2 | 37.2 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |  | 35.9 | 36.4 |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 35.9 | 35.9 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6 | 6.2 | 36.9 | 35.5 | 35.5 |  | 36.2 | 37 | 36 | 36.1 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.2 | 37.3 |  |  | 118.4 |  | 37 | 37.2 | 36.2 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-12-19 | 23-24 |  | 36.9 | 37.1 | 36.7 | 36.7 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |  | 35.8 | 36.3 |  | 37 | 37 | 36.9 | 37 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 35.8 | 35.8 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6 | 6.2 | 36.8 | 35.4 | 35.4 |  | 36.1 | 36.9 | 36 | 36 | 6.2 | 6.2 |  | 37.3 | 37.3 | 36.1 | 37.3 |  |  | 118.5 |  | 37 | 36.9 | 36.1 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
Директор ООО "ЭСК ЧЭ" ______________ Н.А.Семенова
Исп. Нач.ОСЭЭ ООО "ЭСК ЧЭ" ______________А.Г.Ишбулдин
тел. 8(3466) 62-52-97
[6 empty] | Страница 1 из 6 | [12 empty] | Страница 2 из 6 | [10 empty] | Страница 3 из 6 | [10 empty] | Страница 4 из 6 | [14 empty] | Страница 5 из 6 | [15 empty] | Страница 6 из 6

## Замер
[8 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [11 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [12 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [15 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ТОКА В СЕТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ТОКА В СЕТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ТОКА В СЕТИ | [11 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ТОКА В СЕТИ | [12 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ТОКА В СЕТИ | [15 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ТОКА В СЕТИ
[8 empty] | за 19 декабря 2018 года (время московское). | [10 empty] | за 19 декабря 2018 года (время московское). | [10 empty] | за 19 декабря 2018 года (время московское). | [11 empty] | за 19 декабря 2018 года (время московское). | [12 empty] | за 19 декабря 2018 года (время московское). | [15 empty] | за 19 декабря 2018 года (время московское).
[8 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [11 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [12 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [15 empty] | по АО "Черногорэнерго".
Дата | Вpемя | Всего по ОАО "Черногорэнерго" | ПС110/35/6кВ КНС-14 | [9 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-14 | ПС110/35/6кВ КНС-15 |  | ПС110/35/6кВ КНС-15 | ПС 110/35/6кВ Негус | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Негус | ПС 110/35/6кВ Большечерногорская | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | [7 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-32 | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная |  | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная | ПС110/35/6кВ Каскад |  |  |  |  | ПС110/35/6кВ Каскад | ПС110/35/6кВ Молодежная | [5 empty] | ПС110/35/6кВ Молодежная | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная |  |  |  | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 |  | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | [7 empty] | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | Проверка
|  |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | ТСН-1 | ТСН-2 | В-1 РУ-1 | В-2 РУ-1 | В-1 РУ-2 | В-2 РУ-2 |  | Ф-5 35кВ | Ф-6 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | ЗРУ 6 кВ В-1 | ЗРУ 6 кВ В-2 |  | КРУН СВЛ-6 кВ В-1 | КРУН СВЛ-6 кВ В-2 | Ф-1 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35 кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | В-1 110кВ | В-2 110кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2
| час |  | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А |  | А | А |  | А | А | А | А | А | А | А | А |  | А | А | А | А | А | А | А | А |  | А | А | А | А | А | А | А | А |  | А | А |  | А | А | А | А | А |  | А | А | А | А | А | А |  | А | А | А | А |  | А | А |  | А | А | А | А | А | А | А | А
2018-12-19 | 0-1 |  | 0 | 75 | 59 | 60 | 0 | 0 | 64 | 73 | 692 | 733 |  | 228 | 70 |  | 62 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 64 | 263 | 83 | 503 | 421 | 0 | 0 |  | 46 | 94 | 40 | 113 | 0 | 969 | 0 | 0 |  | 135 | 68 |  | 0 | 0 | 136 | 116 | 0 |  | 45 | 45 | 33 | 76 | 440 | 321 |  | 5 | 0 | 16 | 5 |  | 0 | 123 |  | 29 | 34 | 15 | 32 | 28 | 151 | 0 | 0
2018-12-19 | 1-2 |  | 0 | 76 | 59 | 60 | 0 | 0 | 65 | 74 | 692 | 732 |  | 228 | 70 |  | 62 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 64 | 265 | 84 | 504 | 422 | 0 | 0 |  | 46 | 94 | 39 | 113 | 0 | 967 | 0 | 0 |  | 135 | 68 |  | 0 | 0 | 135 | 116 | 0 |  | 45 | 45 | 33 | 76 | 440 | 321 |  | 5 | 0 | 15 | 5 |  | 0 | 124 |  | 29 | 34 | 15 | 32 | 27 | 151 | 0 | 0
2018-12-19 | 2-3 |  | 0 | 76 | 59 | 61 | 0 | 0 | 65 | 74 | 692 | 732 |  | 229 | 70 |  | 62 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 63 | 264 | 82 | 503 | 421 | 0 | 0 |  | 46 | 94 | 40 | 113 | 0 | 968 | 0 | 0 |  | 135 | 69 |  | 0 | 0 | 135 | 116 | 0 |  | 45 | 45 | 33 | 76 | 440 | 321 |  | 5 | 0 | 15 | 5 |  | 0 | 124 |  | 29 | 34 | 15 | 32 | 27 | 151 | 0 | 0
2018-12-19 | 3-4 |  | 0 | 75 | 59 | 61 | 0 | 0 | 65 | 75 | 692 | 744 |  | 227 | 70 |  | 61 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 64 | 266 | 83 | 502 | 421 | 0 | 0 |  | 46 | 95 | 40 | 116 | 0 | 969 | 0 | 0 |  | 136 | 68 |  | 0 | 0 | 135 | 116 | 0 |  | 45 | 45 | 33 | 75 | 439 | 321 |  | 5 | 0 | 15 | 5 |  | 0 | 124 |  | 29 | 34 | 15 | 32 | 28 | 151 | 0 | 0
2018-12-19 | 4-5 |  | 0 | 75 | 60 | 61 | 0 | 0 | 66 | 77 | 692 | 746 |  | 230 | 70 |  | 61 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 64 | 266 | 83 | 502 | 420 | 0 | 0 |  | 46 | 95 | 40 | 114 | 0 | 969 | 0 | 0 |  | 139 | 68 |  | 0 | 0 | 136 | 116 | 0 |  | 45 | 46 | 33 | 76 | 440 | 321 |  | 5 | 0 | 16 | 5 |  | 0 | 124 |  | 29 | 34 | 15 | 32 | 28 | 151 | 0 | 0
2018-12-19 | 5-6 |  | 0 | 75 | 59 | 61 | 0 | 0 | 66 | 79 | 692 | 745 |  | 230 | 71 |  | 62 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 65 | 265 | 83 | 503 | 420 | 0 | 0 |  | 46 | 95 | 40 | 116 | 0 | 970 | 0 | 0 |  | 136 | 69 |  | 0 | 0 | 136 | 117 | 0 |  | 45 | 46 | 33 | 76 | 441 | 321 |  | 5 | 0 | 16 | 5 |  | 0 | 125 |  | 29 | 34 | 15 | 32 | 27 | 151 | 0 | 0
2018-12-19 | 6-7 |  | 0 | 76 | 60 | 61 | 0 | 0 | 64 | 79 | 692 | 743 |  | 229 | 71 |  | 60 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 65 | 265 | 83 | 503 | 420 | 0 | 0 |  | 46 | 98 | 39 | 116 | 0 | 969 | 0 | 0 |  | 139 | 70 |  | 0 | 0 | 136 | 116 | 0 |  | 45 | 46 | 33 | 76 | 440 | 322 |  | 5 | 0 | 16 | 5 |  | 0 | 125 |  | 29 | 34 | 15 | 32 | 28 | 151 | 0 | 0
2018-12-19 | 7-8 |  | 0 | 77 | 59 | 61 | 0 | 0 | 64 | 81 | 693 | 743 |  | 230 | 71 |  | 61 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 65 | 260 | 84 | 466 | 454 | 0 | 0 |  | 46 | 99 | 40 | 116 | 0 | 971 | 0 | 0 |  | 135 | 69 |  | 0 | 0 | 136 | 117 | 0 |  | 45 | 46 | 33 | 76 | 449 | 313 |  | 5 | 0 | 16 | 5 |  | 0 | 125 |  | 29 | 34 | 15 | 32 | 29 | 151 | 0 | 0
2018-12-19 | 8-9 |  | 0 | 73 | 60 | 54 | 0 | 0 | 66 | 80 | 693 | 743 |  | 230 | 70 |  | 30 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67 | 65 | 219 | 83 | 110 | 825 | 0 | 0 |  | 40 | 100 | 40 | 116 | 0 | 970 | 0 | 0 |  | 133 | 68 |  | 0 | 0 | 134 | 119 | 0 |  | 45 | 32 | 33 | 57 | 449 | 314 |  | 5 | 0 | 16 | 5 |  | 0 | 126 |  | 29 | 34 | 15 | 32 | 29 | 151 | 0 | 0
2018-12-19 | 9-10 |  | 0 | 77 | 59 | 45 | 0 | 0 | 68 | 86 | 704 | 744 |  | 229 | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 121 | 65 | 158 | 84 | 109 | 829 | 0 | 0 |  | 30 | 100 | 41 | 117 | 0 | 970 | 0 | 0 |  | 132 | 67 |  | 0 | 0 | 134 | 119 | 0 |  | 45 | 31 | 33 | 52 | 450 | 318 |  | 5 | 0 | 16 | 5 |  | 0 | 125 |  | 29 | 34 | 15 | 32 | 30 | 151 | 0 | 0
2018-12-19 | 10-11 |  | 0 | 77 | 60 | 45 | 0 | 0 | 67 | 84 | 704 | 744 |  | 227 | 71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132 | 64 | 146 | 85 | 110 | 830 | 0 | 0 |  | 35 | 99 | 41 | 117 | 0 | 984 | 0 | 0 |  | 133 | 68 |  | 0 | 0 | 133 | 119 | 0 |  | 45 | 31 | 34 | 52 | 450 | 319 |  | 5 | 0 | 16 | 5 |  | 0 | 125 |  | 29 | 34 | 16 | 32 | 29 | 151 | 0 | 0
2018-12-19 | 11-12 |  | 0 | 78 | 59 | 45 | 0 | 0 | 64 | 81 | 694 | 744 |  | 228 | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132 | 65 | 146 | 85 | 116 | 824 | 0 | 0 |  | 47 | 99 | 41 | 116 | 0 | 972 | 0 | 0 |  | 136 | 68 |  | 0 | 0 | 133 | 120 | 0 |  | 45 | 32 | 34 | 53 | 183 | 193 |  | 5 | 0 | 17 | 5 |  | 0 | 126 |  | 29 | 34 | 14 | 32 | 30 | 151 | 0 | 0
2018-12-19 | 12-13 |  | 0 | 77 | 59 | 45 | 0 | 0 | 62 | 25 | 458 | 806 |  | 230 | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132 | 63 | 145 | 79 | 116 | 823 | 0 | 0 |  | 47 | 99 | 41 | 120 | 0 | 971 | 0 | 0 |  | 134 | 69 |  | 0 | 0 | 137 | 117 | 0 |  | 45 | 32 | 34 | 54 | 128 | 177 |  | 5 | 0 | 17 | 5 |  | 0 | 125 |  | 29 | 34 | 14 | 32 | 31 | 151 | 0 | 0
2018-12-19 | 13-14 |  | 0 | 77 | 60 | 46 | 0 | 0 | 62 | 27 | 384 | 802 |  | 229 | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 133 | 64 | 146 | 75 | 119 | 825 | 0 | 0 |  | 47 | 100 | 41 | 113 | 0 | 974 | 0 | 0 |  | 140 | 70 |  | 0 | 0 | 141 | 116 | 0 |  | 45 | 32 | 34 | 54 | 129 | 179 |  | 5 | 0 | 17 | 5 |  | 0 | 125 |  | 29 | 34 | 15 | 32 | 30 | 152 | 0 | 0
2018-12-19 | 14-15 |  | 0 | 78 | 60 | 49 | 0 | 0 | 64 | 35 | 374 | 777 |  | 225 | 71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 133 | 64 | 146 | 75 | 119 | 825 | 0 | 0 |  | 47 | 102 | 43 | 112 | 0 | 978 | 0 | 0 |  | 139 | 70 |  | 0 | 0 | 142 | 114 | 0 |  | 45 | 32 | 34 | 56 | 130 | 179 |  | 5 | 0 | 17 | 5 |  | 0 | 125 |  | 29 | 34 | 16 | 32 | 30 | 151 | 0 | 0
2018-12-19 | 15-16 |  | 0 | 78 | 60 | 50 | 0 | 0 | 65 | 30 | 381 | 787 |  | 226 | 71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 134 | 65 | 146 | 75 | 120 | 825 | 0 | 0 |  | 48 | 100 | 42 | 112 | 0 | 978 | 0 | 0 |  | 142 | 70 |  | 0 | 0 | 142 | 115 | 0 |  | 45 | 43 | 34 | 76 | 129 | 170 |  | 5 | 0 | 17 | 5 |  | 0 | 126 |  | 29 | 34 | 16 | 32 | 32 | 151 | 0 | 0
2018-12-19 | 16-17 |  | 0 | 77 | 61 | 50 | 0 | 0 | 70 | 86 | 692 | 743 |  | 227 | 71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 133 | 64 | 145 | 75 | 120 | 825 | 0 | 0 |  | 48 | 97 | 42 | 115 | 0 | 979 | 0 | 0 |  | 143 | 70 |  | 0 | 0 | 139 | 115 | 0 |  | 45 | 47 | 34 | 80 | 130 | 168 |  | 5 | 0 | 17 | 5 |  | 0 | 125 |  | 29 | 34 | 16 | 32 | 32 | 151 | 0 | 0
2018-12-19 | 17-18 |  | 0 | 79 | 60 | 49 | 0 | 0 | 69 | 84 | 691 | 741 |  | 225 | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 133 | 64 | 146 | 76 | 120 | 826 | 0 | 0 |  | 48 | 99 | 42 | 116 | 0 | 976 | 0 | 0 |  | 140 | 69 |  | 0 | 0 | 137 | 115 | 0 |  | 45 | 48 | 34 | 79 | 267 | 312 |  | 5 | 0 | 17 | 5 |  | 0 | 126 |  | 29 | 34 | 16 | 32 | 32 | 151 | 0 | 0
2018-12-19 | 18-19 |  | 0 | 78 | 60 | 50 | 0 | 0 | 69 | 81 | 691 | 741 |  | 226 | 71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 133 | 65 | 146 | 86 | 120 | 828 | 0 | 0 |  | 48 | 97 | 43 | 117 | 0 | 975 | 0 | 0 |  | 141 | 69 |  | 0 | 0 | 136 | 118 | 0 |  | 45 | 46 | 34 | 78 | 305 | 331 |  | 5 | 0 | 17 | 5 |  | 0 | 125 |  | 29 | 34 | 16 | 32 | 30 | 151 | 0 | 0
2018-12-19 | 19-20 |  | 0 | 78 | 59 | 50 | 0 | 0 | 68 | 84 | 691 | 741 |  | 226 | 71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 133 | 65 | 146 | 86 | 119 | 828 | 0 | 0 |  | 48 | 97 | 42 | 115 | 0 | 976 | 0 | 0 |  | 143 | 69 |  | 0 | 0 | 137 | 119 | 0 |  | 45 | 47 | 34 | 78 | 305 | 330 |  | 5 | 0 | 17 | 5 |  | 0 | 124 |  | 29 | 34 | 16 | 32 | 30 | 151 | 0 | 0
2018-12-19 | 20-21 |  | 0 | 77 | 60 | 50 | 0 | 0 | 69 | 83 | 690 | 729 |  | 224 | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 133 | 64 | 146 | 86 | 120 | 828 | 0 | 0 |  | 47 | 97 | 43 | 117 | 0 | 976 | 0 | 0 |  | 143 | 69 |  | 0 | 0 | 136 | 118 | 0 |  | 45 | 47 | 33 | 79 | 303 | 330 |  | 5 | 0 | 17 | 5 |  | 0 | 125 |  | 29 | 34 | 16 | 32 | 32 | 151 | 0 | 0
2018-12-19 | 21-22 |  | 0 | 77 | 61 | 50 | 0 | 0 | 68 | 82 | 690 | 740 |  | 225 | 71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 134 | 64 | 146 | 81 | 120 | 827 | 0 | 0 |  | 47 | 97 | 42 | 116 | 0 | 976 | 0 | 0 |  | 141 | 69 |  | 0 | 0 | 135 | 117 | 0 |  | 45 | 46 | 34 | 78 | 303 | 329 |  | 5 | 0 | 17 | 5 |  | 0 | 124 |  | 29 | 34 | 16 | 32 | 31 | 151 | 0 | 0
2018-12-19 | 22-23 |  | 0 | 78 | 60 | 50 | 0 | 0 | 68 | 83 | 690 | 741 |  | 226 | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 134 | 63 | 146 | 75 | 119 | 827 | 0 | 0 |  | 48 | 98 | 42 | 116 | 0 | 976 | 0 | 0 |  | 143 | 70 |  | 0 | 0 | 137 | 118 | 0 |  | 45 | 46 | 34 | 76 | 302 | 329 |  | 5 | 0 | 17 | 5 |  | 0 | 124 |  | 29 | 34 | 16 | 32 | 32 | 151 | 0 | 0
2018-12-19 | 23-24 |  | 0 | 78 | 60 | 50 | 0 | 0 | 69 | 82 | 690 | 741 |  | 226 | 71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 133 | 63 | 146 | 76 | 120 | 827 | 0 | 0 |  | 48 | 97 | 42 | 116 | 0 | 974 | 0 | 0 |  | 140 | 69 |  | 0 | 0 | 137 | 121 | 0 |  | 45 | 45 | 34 | 77 | 302 | 330 |  | 5 | 0 | 17 | 5 |  | 0 | 125 |  | 29 | 35 | 16 | 32 | 31 | 150 | 0 | 0
Директор ООО "ЭСК ЧЭ" ______________ Н.А.Семенова
Исп. Нач.ОСЭЭ ООО "ЭСК ЧЭ" ______________А.Г.Ишбулдин
тел. 8(3466) 62-52-97
[6 empty] | Страница 1 из 6 | [12 empty] | Страница 2 из 6 | [10 empty] | Страница 3 из 6 | [10 empty] | Страница 4 из 6 | [14 empty] | Страница 5 из 6 | [15 empty] | Страница 6 из 6

## Лист3
#REF!