## Замер Актив
[8 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [11 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [12 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [15 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [11 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [12 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [15 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
[8 empty] | за 19 июня 2019 года (время московское). | [10 empty] | за 19 июня 2019 года (время московское). | [10 empty] | за 19 июня 2019 года (время московское). | [11 empty] | за 19 июня 2019 года (время московское). | [12 empty] | за 19 июня 2019 года (время московское). | [15 empty] | за 19 июня 2019 года (время московское).
[8 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [11 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [12 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [15 empty] | по АО "Черногорэнерго".
Дата | Вpемя | Всего по АО "Черногорэнерго" | ПС110/35/6кВ КНС-14 | [9 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-14 | ПС110/35/6кВ КНС-15 |  | ПС110/35/6кВ КНС-15 | ПС 110/35/6кВ Негус | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Негус | ПС 110/35/6кВ Большечерногорская | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | [7 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-32 | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная |  | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная | ПС110/35/6кВ Каскад |  |  |  |  | ПС110/35/6кВ Каскад | ПС110/35/6кВ Молодежная | [5 empty] | ПС110/35/6кВ Молодежная | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная |  |  |  | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 |  | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | [7 empty] | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | АО "ТЭК"
|  |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | ТСН-1 | ТСН-2 | В-1 РУ-1 | В-2 РУ-1 | В-1 РУ-2 | В-2 РУ-2 |  | Ф-5 35кВ | Ф-6 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | ЗРУ 6 кВ В-1 | ЗРУ 6 кВ В-2 |  | КРУН СВЛ-6 кВ В-1 | КРУН СВЛ-6 кВ В-2 | Ф-1 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35 кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | В-1 110кВ | В-2 110кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2
| час | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
2019-06-19 | 0-1 | 180.724 | 0 | 0 | 9.965 | 5.083 | 0 | 0.001 | 0.389 | 0.319 | 8.237 | 4.297 | 28.291 | 6.552 | 4.286 | 10.838 | 3.377 | 0 | 2.994 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 6.372 | 8.163 | 1.636 | 11.427 | 6.48 | 4.944 | 4.313 | 0.003 | 0.002 | 36.968 | 2.793 | 4.952 | 2.742 | 6.172 | 0 | 9.273 | 0 | 0 | 25.932 | 0.845 | 0.349 | 1.194 | 0 | 0 | 6.574 | 8.568 | 0 | 15.142 | 2.556 | 2.163 | 1.823 | 5.236 | 2.614 | 4.872 | 19.264 | 0.245 | 0.572 | 0.355 | 0.213 | 1.385 | 13.603 | 11.912 | 25.515 | 1.67 | 1.627 | 2.428 | 1.971 | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 9.823 | 0
2019-06-19 | 1-2 | 180.816 | 0 | 0 | 9.912 | 5.116 | 0 | 0 | 0.382 | 0.313 | 8.236 | 4.286 | 28.245 | 6.537 | 4.299 | 10.836 | 3.427 | 0 | 3.037 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 6.466 | 8.136 | 1.657 | 11.413 | 6.703 | 4.908 | 4.26 | 0.003 | 0.001 | 37.081 | 2.82 | 4.967 | 2.707 | 6.109 | 0 | 9.306 | 0 | 0 | 25.909 | 0.817 | 0.349 | 1.166 | 0 | 0 | 6.563 | 8.548 | -0.002 | 15.109 | 2.569 | 2.17 | 1.823 | 5.23 | 2.611 | 4.839 | 19.242 | 0.239 | 0.573 | 0.355 | 0.212 | 1.379 | 13.566 | 11.868 | 25.434 | 1.67 | 1.69 | 2.5 | 1.961 | 2.127 | 0 | 0.001 | 0 | 9.949 | 0
2019-06-19 | 2-3 | 180.816 | 0 | 0 | 9.987 | 5.085 | 0.001 | 0 | 0.381 | 0.308 | 8.24 | 4.283 | 28.285 | 6.495 | 4.334 | 10.829 | 3.528 | 0 | 2.915 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 6.444 | 8.162 | 1.632 | 11.439 | 6.435 | 4.878 | 4.213 | 0.003 | 0.002 | 36.764 | 2.833 | 4.924 | 2.762 | 6.107 | 0 | 9.31 | 0 | 0 | 25.936 | 0.81 | 0.346 | 1.156 | 0 | 0 | 6.569 | 8.635 | 0 | 15.204 | 2.544 | 2.157 | 1.817 | 5.231 | 2.621 | 4.877 | 19.247 | 0.233 | 0.574 | 0.354 | 0.213 | 1.374 | 13.523 | 11.841 | 25.364 | 1.666 | 1.971 | 2.49 | 1.959 | 2.126 | 0 | 0.001 | 0 | 10.213 | 0
2019-06-19 | 3-4 | 180.071 | 0 | 0 | 9.902 | 5.041 | 0 | 0.001 | 0.396 | 0.345 | 8.241 | 4.293 | 28.219 | 6.592 | 4.29 | 10.882 | 3.406 | 0 | 3.125 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 6.532 | 8.152 | 1.64 | 11.39 | 6.428 | 4.882 | 4.219 | 0.002 | 0.002 | 36.715 | 2.806 | 4.983 | 2.534 | 6.193 | 0 | 9.327 | 0 | 0 | 25.843 | 0.826 | 0.344 | 1.17 | 0 | 0 | 6.569 | 8.574 | 0 | 15.143 | 2.566 | 2.173 | 1.827 | 5.23 | 2.618 | 4.877 | 19.291 | 0.193 | 0.574 | 0.355 | 0.214 | 1.336 | 13.559 | 11.771 | 25.33 | 1.664 | 1.364 | 2.486 | 1.966 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 0
2019-06-19 | 4-5 | 180.248 | 0 | 0 | 9.958 | 5.065 | 0 | 0 | 0.402 | 0.345 | 8.236 | 4.287 | 28.293 | 6.544 | 4.316 | 10.86 | 3.419 | 0 | 3.019 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 6.439 | 8.203 | 1.649 | 11.412 | 6.94 | 4.883 | 4.224 | 0.003 | 0.002 | 37.316 | 2.81 | 5.049 | 2.39 | 6.165 | 0 | 9.327 | 0 | 0 | 25.741 | 0.823 | 0.338 | 1.161 | 0 | 0 | 6.58 | 8.523 | 0 | 15.103 | 2.565 | 2.209 | 1.82 | 5.242 | 2.614 | 4.872 | 19.322 | 0.23 | 0.571 | 0.355 | 0.215 | 1.371 | 13.523 | 11.806 | 25.329 | 1.682 | 1.082 | 2.455 | 1.967 | 2.126 | 0 | 0.001 | 0 | 9.313 | 0
2019-06-19 | 5-6 | 180.743 | 0 | 0 | 9.948 | 5.18 | 0.001 | 0 | 0.393 | 0.345 | 8.237 | 4.286 | 28.39 | 6.589 | 4.301 | 10.89 | 3.549 | 0 | 2.903 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 6.454 | 8.138 | 1.656 | 11.409 | 6.834 | 4.935 | 4.276 | 0.003 | 0.002 | 37.253 | 2.801 | 5.05 | 2.762 | 6.189 | 0 | 9.309 | 0 | 0 | 26.111 | 0.834 | 0.324 | 1.158 | 0 | 0 | 6.574 | 8.456 | 0 | 15.03 | 2.566 | 2.201 | 1.819 | 5.239 | 2.618 | 4.855 | 19.298 | 0.333 | 0.573 | 0.203 | 0.214 | 1.323 | 13.505 | 11.761 | 25.266 | 1.683 | 1.655 | 2.496 | 1.967 | 1.768 | 0 | 0.001 | 0 | 9.57 | 0
2019-06-19 | 6-7 | 181.566 | 0 | 0 | 9.975 | 5.122 | 0 | 0.001 | 0.396 | 0.364 | 8.243 | 4.291 | 28.392 | 6.565 | 4.317 | 10.882 | 3.356 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 6.397 | 8.162 | 1.653 | 11.46 | 6.98 | 4.912 | 4.379 | 0.003 | 0.002 | 37.551 | 2.806 | 5.11 | 2.734 | 6.216 | 0 | 9.305 | 0 | 0 | 26.171 | 0.854 | 0.331 | 1.185 | 0 | 0 | 6.572 | 8.512 | 0 | 15.084 | 2.529 | 2.196 | 1.827 | 5.227 | 2.618 | 4.869 | 19.266 | 0.634 | 0.572 | 0.048 | 0.214 | 1.468 | 13.532 | 11.887 | 25.419 | 1.687 | 2.026 | 2.49 | 1.965 | 1.583 | 0 | 0 | 0 | 9.751 | 0
2019-06-19 | 7-8 | 180.803 | 0 | 0 | 9.878 | 5.168 | 0 | 0 | 0.391 | 0.373 | 8.24 | 4.286 | 28.336 | 6.594 | 4.301 | 10.895 | 3.465 | 0 | 2.949 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 6.415 | 8.152 | 1.668 | 11.489 | 6.781 | 4.688 | 4.583 | 0.002 | 0.001 | 37.364 | 2.82 | 5.283 | 2.717 | 6.172 | 0 | 9.305 | 0 | 0 | 26.297 | 0.86 | 0.333 | 1.193 | 0 | 0 | 6.613 | 8.61 | 0 | 15.223 | 2.569 | 2.204 | 1.812 | 5.219 | 2.619 | 4.872 | 19.295 | 0.619 | 0.573 | 0.049 | 0.214 | 1.455 | 13.523 | 11.85 | 25.373 | 1.674 | 1.25 | 2.483 | 1.967 | 1.582 | 0 | 0.001 | 0 | 8.957 | 0
2019-06-19 | 8-9 | 180.529 | 0 | 0 | 9.939 | 5.071 | 0.001 | 0.001 | 0.402 | 0.368 | 8.229 | 4.293 | 28.304 | 6.552 | 4.313 | 10.865 | 3.591 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 6.612 | 8.109 | 1.652 | 11.461 | 6.565 | 4.669 | 4.562 | 0.003 | 0.002 | 37.023 | 2.362 | 5.261 | 3.152 | 6.193 | 0 | 9.302 | 0 | 0 | 26.27 | 0.865 | 0.337 | 1.202 | 0 | 0 | 6.589 | 8.638 | 0 | 15.227 | 2.555 | 2.198 | 1.823 | 5.217 | 2.616 | 4.876 | 19.285 | 0.647 | 0.573 | 0.049 | 0.217 | 1.486 | 13.531 | 11.868 | 25.399 | 1.674 | 1.218 | 2.398 | 1.971 | 1.594 | 0 | 0.001 | 0 | 8.856 | 0
2019-06-19 | 9-10 | 180.146 | 0 | 0 | 9.954 | 5.071 | 0 | 0 | 0.407 | 0.378 | 8.222 | 4.294 | 28.326 | 6.598 | 4.293 | 10.891 | 3.305 | 0 | 3.057 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 6.364 | 8.141 | 1.634 | 11.433 | 6.829 | 4.678 | 4.595 | 0.003 | 0.002 | 37.315 | 2.079 | 5.283 | 3.516 | 6.186 | 0 | 9.302 | 0 | 0 | 26.366 | 0.86 | 0.331 | 1.191 | 0 | 0 | 5.74 | 9.299 | 0 | 15.039 | 2.553 | 2.194 | 1.819 | 5.227 | 2.628 | 4.856 | 19.277 | 0.257 | 0.572 | 0.052 | 0.216 | 1.097 | 13.549 | 11.807 | 25.356 | 1.686 | 1.225 | 2.471 | 1.98 | 1.562 | 0 | 0 | 0 | 8.924 | 0
2019-06-19 | 10-11 | 177.925 | 0 | 0 | 9.921 | 5.173 | 0 | 0 | 0.388 | 0.383 | 6.568 | 4.47 | 26.903 | 6.472 | 4.33 | 10.802 | 3.432 | 0 | 2.953 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 6.386 | 8.14 | 1.64 | 11.413 | 6.203 | 4.688 | 4.618 | 0.003 | 0.002 | 36.707 | 2.071 | 5.252 | 3.61 | 6.132 | 0 | 9.327 | 0 | 0 | 26.392 | 0.827 | 0.337 | 1.164 | 0 | 0 | 5.622 | 9.52 | -0.001 | 15.141 | 2.564 | 2.203 | 1.814 | 5.22 | 2.899 | 4.419 | 19.119 | 0.199 | 0.571 | 0.05 | 0.215 | 1.035 | 13.577 | 11.824 | 25.401 | 1.665 | 1.181 | 2.502 | 1.973 | 1.553 | 0 | 0.001 | 0 | 8.875 | 0
2019-06-19 | 11-12 | 175.053 | 0 | 0 | 9.886 | 5.093 | 0.001 | 0.001 | 0.382 | 0.367 | 4.621 | 4.712 | 25.063 | 6.328 | 4.292 | 10.62 | 3.511 | 0 | 2.961 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 6.473 | 8.135 | 1.647 | 11.405 | 5.992 | 4.687 | 4.624 | 0.003 | 0.001 | 36.494 | 2.06 | 5.213 | 3.595 | 6.193 | 0 | 9.277 | 0 | 0 | 26.338 | 0.82 | 0.332 | 1.152 | 0 | 0 | 5.659 | 9.671 | 0 | 15.33 | 2.573 | 2.182 | 1.823 | 5.227 | 4.643 | 1.867 | 18.315 | 0.192 | 0.572 | 0.052 | 0.215 | 1.031 | 13.558 | 11.823 | 25.381 | 1.675 | 1.148 | 2.496 | 1.958 | 1.577 | 0 | 0.002 | 0 | 8.856 | 0
2019-06-19 | 12-13 | 175.275 | 0 | 0 | 9.971 | 5.041 | 0 | 0 | 0.365 | 0.351 | 4.629 | 4.733 | 25.09 | 6.531 | 4.316 | 10.847 | 3.444 | 0 | 2.927 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 6.372 | 8.14 | 1.635 | 11.41 | 5.659 | 4.688 | 4.623 | 0.003 | 0.002 | 36.16 | 2.106 | 5.39 | 3.404 | 6.348 | 0 | 9.237 | 0 | 0 | 26.485 | 0.803 | 0.334 | 1.137 | 0 | 0 | 5.639 | 9.669 | 0 | 15.308 | 2.552 | 2.191 | 1.648 | 5.245 | 4.821 | 1.882 | 18.339 | 0.199 | 0.572 | 0.313 | 0.214 | 1.298 | 13.532 | 11.877 | 25.409 | 1.661 | 1.19 | 2.445 | 1.962 | 1.571 | 0 | 0.001 | 0 | 8.83 | 0
2019-06-19 | 13-14 | 177.519 | 0 | 0 | 9.937 | 5.16 | 0.001 | 0 | 0.368 | 0.359 | 4.459 | 6.723 | 27.007 | 6.447 | 4.286 | 10.733 | 3.335 | 0 | 3.07 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 6.407 | 8.137 | 1.649 | 11.273 | 6.252 | 4.684 | 4.619 | 0.002 | 0.002 | 36.618 | 2.115 | 5.311 | 3.438 | 6.254 | 0.961 | 8.271 | 0 | 0 | 26.35 | 0.796 | 0.337 | 1.133 | 0 | 0 | 5.648 | 9.643 | 0 | 15.291 | 2.544 | 2.188 | 1.653 | 5.238 | 4.86 | 1.881 | 18.364 | 0.196 | 0.573 | 0.369 | 0.214 | 1.352 | 13.603 | 11.824 | 25.427 | 1.665 | 1.182 | 2.466 | 1.968 | 1.554 | 0 | 0.002 | 0 | 8.837 | 0
2019-06-19 | 14-15 | 179.59 | 0 | 0 | 9.938 | 5.076 | 0 | 0.001 | 0.38 | 0.352 | 4.316 | 8.215 | 28.278 | 6.564 | 4.313 | 10.877 | 3.435 | 0 | 3.096 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 6.532 | 8.18 | 1.68 | 11.19 | 6.531 | 4.674 | 4.62 | 0.003 | 0.002 | 36.88 | 2.09 | 5.303 | 3.475 | 6.325 | 4.458 | 4.832 | 0 | 0 | 26.483 | 0.785 | 0.334 | 1.119 | 0 | 0 | 5.589 | 9.719 | 0 | 15.308 | 2.565 | 2.18 | 1.665 | 5.245 | 4.863 | 1.887 | 18.405 | 0.198 | 0.571 | 0.364 | 0.213 | 1.346 | 13.531 | 11.966 | 25.497 | 1.666 | 1.18 | 2.492 | 1.968 | 1.557 | 0 | 0.002 | 0 | 8.865 | 0
2019-06-19 | 15-16 | 179.487 | 0 | 0 | 9.933 | 5.117 | 0 | 0 | 0.373 | 0.341 | 4.311 | 8.212 | 28.287 | 6.46 | 4.299 | 10.759 | 3.453 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 6.364 | 8.131 | 1.676 | 11.439 | 6.564 | 4.666 | 4.579 | 0.003 | 0.002 | 37.06 | 2.081 | 5.153 | 3.56 | 6.336 | 4.457 | 4.829 | 0 | 0 | 26.416 | 0.788 | 0.34 | 1.128 | 0 | 0 | 5.586 | 9.688 | 0 | 15.274 | 2.534 | 2.199 | 1.729 | 5.258 | 4.865 | 1.884 | 18.469 | 0.191 | 0.571 | 0.359 | 0.211 | 1.332 | 13.497 | 11.904 | 25.401 | 1.662 | 1.234 | 2.508 | 1.962 | 1.631 | 0 | 0 | 0 | 8.997 | 0
2019-06-19 | 16-17 | 180.185 | 0 | 0 | 9.991 | 5.143 | 0.001 | 0 | 0.373 | 0.359 | 4.733 | 8.111 | 28.711 | 6.562 | 4.311 | 10.873 | 3.36 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 6.381 | 8.06 | 1.657 | 11.481 | 6.525 | 4.677 | 4.58 | 0.003 | 0.001 | 36.984 | 2.104 | 5.143 | 3.366 | 6.294 | 4.473 | 4.839 | 0 | 0 | 26.219 | 0.783 | 0.337 | 1.12 | 0 | 0 | 6.386 | 8.747 | 0 | 15.133 | 2.564 | 2.241 | 1.78 | 5.275 | 4.87 | 1.869 | 18.599 | 0.2 | 0.573 | 0.362 | 0.213 | 1.348 | 13.584 | 11.983 | 25.567 | 1.671 | 1.548 | 2.447 | 1.961 | 1.622 | 0 | 0.001 | 0 | 9.25 | 0
2019-06-19 | 17-18 | 182.738 | 0 | 0 | 9.946 | 5.12 | 0 | 0.001 | 0.416 | 0.348 | 7.678 | 7.49 | 30.999 | 6.557 | 4.291 | 10.848 | 3.49 | 0 | 3.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 6.499 | 8.02 | 1.627 | 11.424 | 6.554 | 4.677 | 4.584 | 0.003 | 0.002 | 36.891 | 2.125 | 5.137 | 3.423 | 6.329 | 4.483 | 4.854 | 0 | 0 | 26.351 | 0.779 | 0.328 | 1.107 | 0 | 0 | 6.897 | 8.26 | 0 | 15.157 | 2.537 | 2.217 | 1.79 | 5.292 | 4.838 | 1.872 | 18.546 | 0.203 | 0.572 | 0.361 | 0.178 | 1.314 | 13.577 | 11.912 | 25.489 | 1.669 | 1.807 | 2.489 | 1.959 | 1.612 | 0 | 0.001 | 0 | 9.537 | 0
2019-06-19 | 18-19 | 181.656 | 0 | 0 | 9.956 | 5.11 | 0.001 | 0 | 0.408 | 0.334 | 7.67 | 7.476 | 30.955 | 6.52 | 4.28 | 10.8 | 3.436 | 0 | 2.966 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 6.403 | 8.005 | 1.598 | 11.43 | 6.567 | 4.677 | 4.579 | 0.002 | 0.002 | 36.86 | 2.083 | 5.09 | 3.478 | 6.29 | 4.497 | 4.85 | 0.001 | 0 | 26.289 | 0.782 | 0.333 | 1.115 | 0 | 0 | 6.843 | 8.277 | 0 | 15.12 | 2.558 | 2.2 | 1.785 | 5.287 | 4.649 | 1.875 | 18.354 | 0.214 | 0.572 | 0.358 | 0.175 | 1.319 | 13.549 | 11.94 | 25.489 | 1.651 | 1.21 | 2.504 | 1.971 | 1.616 | 0 | 0 | 0 | 8.952 | 0
2019-06-19 | 19-20 | 181.639 | 0 | 0 | 9.969 | 5.124 | 0 | 0 | 0.404 | 0.33 | 7.671 | 7.475 | 30.973 | 6.38 | 4.311 | 10.691 | 3.406 | 0 | 3.082 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 6.489 | 8.064 | 1.655 | 11.418 | 6.487 | 4.68 | 4.588 | 0.003 | 0.002 | 36.897 | 2.09 | 5.032 | 3.385 | 6.275 | 4.487 | 4.839 | 0 | 0 | 26.108 | 0.771 | 0.348 | 1.119 | 0 | 0 | 6.905 | 8.276 | -0.001 | 15.18 | 2.559 | 2.189 | 1.778 | 5.303 | 4.645 | 1.874 | 18.348 | 0.199 | 0.572 | 0.359 | 0.214 | 1.344 | 13.593 | 11.859 | 25.452 | 1.671 | 1.238 | 2.516 | 1.975 | 1.637 | 0 | 0.001 | 0 | 9.038 | 0
2019-06-19 | 20-21 | 181.663 | 0 | 0 | 9.966 | 5.105 | 0 | 0.001 | 0.425 | 0.334 | 7.666 | 7.469 | 30.966 | 6.6 | 4.326 | 10.926 | 3.49 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 6.431 | 8.022 | 1.67 | 11.382 | 6.537 | 4.685 | 4.591 | 0.003 | 0.002 | 36.892 | 2.087 | 4.996 | 3.467 | 6.327 | 4.446 | 4.84 | 0 | 0 | 26.163 | 0.799 | 0.354 | 1.153 | 0 | 0 | 6.891 | 8.33 | 0 | 15.221 | 2.576 | 2.083 | 1.76 | 5.292 | 4.649 | 1.879 | 18.239 | 0.2 | 0.573 | 0.358 | 0.22 | 1.351 | 13.559 | 11.727 | 25.286 | 1.67 | 1.229 | 2.534 | 1.966 | 1.635 | 0 | 0.001 | 0 | 9.035 | 0
2019-06-19 | 21-22 | 181.663 | 0 | 0 | 9.944 | 5.106 | 0.001 | 0 | 0.411 | 0.333 | 7.646 | 7.436 | 30.877 | 6.611 | 4.292 | 10.903 | 3.427 | 0 | 2.94 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 6.369 | 8.089 | 1.64 | 11.363 | 6.537 | 4.687 | 4.586 | 0.003 | 0.002 | 36.907 | 2.088 | 5.016 | 3.597 | 6.315 | 4.447 | 4.854 | 0 | 0 | 26.317 | 0.819 | 0.359 | 1.178 | 0 | 0 | 6.91 | 8.392 | 0 | 15.302 | 2.604 | 2.069 | 1.768 | 5.27 | 4.661 | 1.88 | 18.252 | 0.195 | 0.574 | 0.356 | 0.218 | 1.343 | 13.602 | 11.691 | 25.293 | 1.658 | 1.134 | 2.531 | 1.967 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 8.922 | 0
2019-06-19 | 22-23 | 181.644 | 0 | 0 | 9.956 | 5.139 | 0 | 0 | 0.414 | 0.332 | 7.67 | 7.473 | 30.984 | 6.567 | 4.301 | 10.868 | 3.511 | 0 | 3.033 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 6.545 | 8.07 | 1.659 | 11.384 | 6.464 | 4.681 | 4.573 | 0.003 | 0.001 | 36.835 | 2.129 | 5.019 | 3.436 | 6.241 | 4.465 | 4.828 | 0 | 0 | 26.118 | 0.822 | 0.362 | 1.184 | 0 | 0 | 6.863 | 8.378 | 0 | 15.241 | 2.642 | 2.073 | 1.781 | 5.241 | 4.644 | 1.869 | 18.25 | 0.201 | 0.574 | 0.358 | 0.219 | 1.352 | 13.559 | 11.726 | 25.285 | 1.661 | 1.193 | 2.522 | 1.97 | 1.635 | 0 | 0.001 | 0 | 8.982 | 0
2019-06-19 | 23-24 | 181.442 | 0 | 0 | 9.962 | 5.063 | 0.001 | 0 | 0.416 | 0.328 | 7.667 | 7.465 | 30.902 | 6.514 | 4.322 | 10.836 | 3.423 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 6.49 | 8.043 | 1.667 | 11.376 | 6.525 | 4.649 | 4.536 | 0.002 | 0.002 | 36.8 | 2.102 | 4.965 | 3.555 | 6.3 | 4.468 | 4.847 | 0 | 0 | 26.237 | 0.81 | 0.359 | 1.169 | 0 | 0 | 6.832 | 8.346 | 0 | 15.178 | 2.608 | 2.058 | 1.787 | 5.242 | 4.646 | 1.872 | 18.213 | 0.194 | 0.575 | 0.358 | 0.215 | 1.342 | 13.576 | 11.7 | 25.276 | 1.659 | 1.219 | 2.514 | 1.972 | 1.634 | 0 | 0.001 | 0 | 8.999 | 0
Всего за пеpиод: |  | 4323.941 | 0 | 0 | 238.694 | 122.572 | 0.009 | 0.008 | 9.462 | 8.309 | 169.666 | 140.356 | 689.076 | 156.731 | 103.32 | 260.051 | 82.576 | 0 | 72.03 | 0 | 0.006 | 0 | 0.024 | 0 | 154.636 | 194.754 | 39.577 | 273.721 | 156.372 | 113.877 | 107.924 | 0.067 | 0.043 | 886.335 | 56.261 | 122.882 | 76.805 | 149.661 | 45.642 | 177.59 | 0.001 | 0 | 628.842 | 19.578 | 8.176 | 27.754 | 0 | 0 | 153.213 | 211.279 | -0.004 | 364.488 | 61.552 | 52.138 | 42.771 | 125.933 | 90.73 | 77.475 | 450.599 | 6.411 | 13.742 | 6.552 | 5.076 | 31.781 | 325.311 | 284.127 | 609.438 | 40.06 | 32.801 | 59.663 | 47.206 | 41.191 | 0 | 0.02 | 0 | 220.941 | 0 | 0 | 0
Директор ООО "ЭСК ЧЭ" ______________ Н.А.Семенова
Исп. Нач.ОСЭЭ ООО "ЭСК ЧЭ" ______________А.Г.Ишбулдин
тел. 8(3466) 62-52-97
[6 empty] | Страница 1 из 6 | [12 empty] | Страница 2 из 6 | [10 empty] | Страница 3 из 6 | [10 empty] | Страница 4 из 6 | [14 empty] | Страница 5 из 6 | [15 empty] | Страница 6 из 6

## Замер РеАктив
[8 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [11 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [12 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [15 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [11 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [12 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [15 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
[8 empty] | за 19 июня 2019 года (время московское). | [10 empty] | за 19 июня 2019 года (время московское). | [10 empty] | за 19 июня 2019 года (время московское). | [11 empty] | за 19 июня 2019 года (время московское). | [12 empty] | за 19 июня 2019 года (время московское). | [15 empty] | за 19 июня 2019 года (время московское).
[8 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [11 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [12 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [15 empty] | по АО "Черногорэнерго".
Дата | Вpемя | Всего по АО "Черногорэнерго" | ПС110/35/6кВ КНС-14 | [9 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-14 | ПС110/35/6кВ КНС-15 |  | ПС110/35/6кВ КНС-15 | ПС 110/35/6кВ Негус | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Негус | ПС 110/35/6кВ Большечерногорская | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | [7 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-32 | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная |  | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная | ПС110/35/6кВ Каскад |  |  |  |  | ПС110/35/6кВ Каскад | ПС110/35/6кВ Молодежная | [5 empty] | ПС110/35/6кВ Молодежная | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная |  |  |  | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 |  | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | [7 empty] | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | АО "ТЭК"
|  |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | ТСН-1 | ТСН-2 | В-1 РУ-1 | В-2 РУ-1 | В-1 РУ-2 | В-2 РУ-2 |  | Ф-5 35кВ | Ф-6 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | ЗРУ 6 кВ В-1 | ЗРУ 6 кВ В-2 |  | КРУН СВЛ-6 кВ В-1 | КРУН СВЛ-6 кВ В-2 | Ф-1 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35 кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | В-1 110кВ | В-2 110кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2
| час | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар
2019-06-19 | 0-1 | 9.9673 | 0 | 0 | 1.6968 | 1.0007 | 0.0002 | 0.0001 | 0.2866 | 0.2556 | 0.3064 | 0.3708 | 3.9172 | 2.0097 | -1.4469 | 0.5628 | 0.735 | 0 | 0.9198 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 1.6534 | -1.3419 | 0.2562 | -2.2029 | 0.7938 | 0.5508 | 0.9324 | 0.0029 | 0.0016 | -1.0071 | 0.9534 | 1.3293 | 0.3885 | -1.4448 | 0 | 1.0152 | 0 | 0 | 2.2416 | 0.2112 | -0.4368 | -0.2256 | 0 | 0.0005 | -1.0276 | 2.4864 | -0.0168 | 1.4425 | 0.7476 | -0.553 | 0.168 | 0.6384 | -0.4848 | 0.672 | 1.1882 | -0.0938 | 0.2044 | -0.6972 | -0.2184 | -0.805 | -2.376 | 2.3496 | -0.0264 | 0.0266 | 0.9436 | 0.4018 | -0.6328 | 0.2856 | 0 | 0.0009 | 0 | 1.0257 | 0
2019-06-19 | 1-2 | 9.5295 | 0 | 0 | 1.6653 | 1.0385 | 0.0002 | 0.0001 | 0.283 | 0.2808 | 0.288 | 0.36 | 3.9159 | 1.974 | -1.4469 | 0.5271 | 0.7476 | 0 | 0.9198 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 1.666 | -1.4448 | 0.3171 | -2.2071 | 0.7812 | 0.5436 | 0.9216 | 0.0029 | 0.0016 | -1.0839 | 0.9618 | 1.323 | 0.5061 | -1.7724 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 2.2065 | 0.204 | -0.4428 | -0.2388 | 0 | 0 | -1.0276 | 2.4892 | -0.0154 | 1.4462 | 0.7532 | -0.56 | 0.147 | 0.6328 | -0.4872 | 0.4416 | 0.9274 | -0.0994 | 0.2058 | -0.7 | -0.217 | -0.8106 | -2.376 | 2.332 | -0.044 | 0.007 | 0.9366 | 0.4256 | -0.6356 | 0.2832 | 0 | 0.0009 | 0 | 1.0177 | 0
2019-06-19 | 2-3 | 9.6355 | 0 | 0 | 1.7325 | 1.0112 | 0.0002 | 0.0001 | 0.2801 | 0.2556 | 0.2869 | 0.3492 | 3.9158 | 1.9782 | -1.4721 | 0.5061 | 0.7812 | 0 | 0.8568 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 1.6366 | -1.5183 | 0.3192 | -2.247 | 0.5565 | 0.5328 | 0.9072 | 0.0029 | 0.0016 | -1.4451 | 0.9744 | 1.3083 | 0.294 | -1.47 | 0 | 1.1196 | 0 | 0 | 2.2263 | 0.2016 | -0.4464 | -0.2448 | 0 | 0 | -0.9492 | 2.5256 | -0.0168 | 1.5596 | 0.7476 | -0.5502 | 0.0903 | 0.6328 | -0.4776 | 0.684 | 1.1269 | -0.1022 | 0.2044 | -0.7 | -0.217 | -0.8148 | -2.3672 | 2.332 | -0.0352 | 0.0266 | 1.1074 | 0.4165 | -0.6244 | 0.2772 | 0 | 0.0008 | 0 | 1.2041 | 0
2019-06-19 | 3-4 | 9.6692 | 0 | 0 | 1.6884 | 0.9618 | 0.0002 | 0.0001 | 0.2826 | 0.252 | 0.288 | 0.3672 | 3.8403 | 2.0118 | -1.47 | 0.5418 | 0.7476 | 0 | 0.9324 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 1.6786 | -1.5414 | 0.3276 | -2.2428 | 0.5145 | 0.5364 | 0.9108 | 0.0029 | 0.0016 | -1.4904 | 0.9555 | 1.3083 | 0.3675 | -0.987 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 2.7243 | 0.2004 | -0.45 | -0.2496 | 0 | 0 | -0.966 | 2.478 | -0.0154 | 1.4966 | 0.7532 | -0.56 | 0.1008 | 0.63 | -0.4824 | 0.6384 | 1.08 | -0.1274 | 0.2058 | -0.6986 | -0.2184 | -0.8386 | -2.3848 | 2.3056 | -0.0792 | 0.0238 | 0.8764 | 0.4228 | -0.644 | 0.2856 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.9654 | 0
2019-06-19 | 4-5 | 9.5492 | 0 | 0 | 1.7136 | 0.9429 | 0.0002 | 0.0001 | 0.2858 | 0.2268 | 0.2905 | 0.3672 | 3.8271 | 1.974 | -1.4742 | 0.4998 | 0.7098 | 0 | 0.9114 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 1.6198 | -1.5036 | 0.3192 | -2.226 | 0.7245 | 0.5364 | 0.9072 | 0.0029 | 0.0016 | -1.2378 | 0.966 | 1.3398 | 0.4179 | -1.491 | 0 | 1.0512 | 0 | 0 | 2.2839 | 0.1992 | -0.4476 | -0.2484 | 0 | 0 | -0.9604 | 2.436 | -0.0168 | 1.4588 | 0.7504 | -0.5418 | 0.1596 | 0.6216 | -0.48 | 0.588 | 1.0978 | -0.1022 | 0.203 | -0.7014 | -0.217 | -0.8176 | -2.376 | 2.332 | -0.044 | 0.2499 | 0.7938 | 0.4186 | -0.6426 | 0.2892 | 0 | 0.0009 | 0 | 1.1098 | 0
2019-06-19 | 5-6 | 9.3734 | 0 | 0 | 1.6884 | 1.0059 | 0.0002 | 0.0001 | 0.2812 | 0.18 | 0.2902 | 0.3636 | 3.8096 | 1.995 | -1.4763 | 0.5187 | 0.8736 | 0 | 0.8358 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 1.708 | -1.4826 | 0.3108 | -2.2155 | 0.7959 | 0.5364 | 0.918 | 0.0029 | 0.0016 | -1.1325 | 0.9618 | 1.3461 | 0.231 | -1.4028 | 0 | 1.0368 | 0 | 0 | 2.1729 | 0.2004 | -0.4476 | -0.2472 | 0 | 0.0005 | -0.952 | 2.4136 | -0.0154 | 1.4467 | 0.7532 | -0.5348 | 0.1449 | 0.6216 | -0.4824 | 0.4488 | 0.9513 | -0.196 | 0.2044 | -0.6874 | -0.2212 | -0.9002 | -2.3584 | 2.3144 | -0.044 | 0.0868 | 0.9926 | 0.4221 | -0.6258 | 0.2136 | 0 | 0.0008 | 0 | 1.0901 | 0
2019-06-19 | 6-7 | 10.1683 | 0 | 0 | 1.7325 | 1.0206 | 0.0001 | 0.0001 | 0.2804 | 0.2016 | 0.2912 | 0.3672 | 3.8937 | 2.0307 | -1.4784 | 0.5523 | 0.6846 | 0 | 0.8988 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 1.582 | -1.5603 | 0.2919 | -2.226 | 0.8883 | 0.5184 | 0.9576 | 0.0029 | 0.0016 | -1.1256 | 0.9639 | 1.4007 | 0.5166 | -1.2411 | 0 | 1.0692 | 0 | 0 | 2.7093 | 0.2532 | -0.4476 | -0.1944 | 0 | 0.001 | -0.9492 | 2.4332 | -0.0168 | 1.4682 | 0.7406 | -0.5516 | 0.1155 | 0.6272 | -0.4824 | 0.5016 | 0.9509 | -0.3444 | 0.2044 | -0.665 | -0.2226 | -1.0276 | -2.3672 | 2.376 | 0.0088 | 0.2541 | 1.134 | 0.4151 | -0.6202 | 0.1668 | 0 | 0.0009 | 0 | 1.3507 | 0
2019-06-19 | 7-8 | 9.6174 | 0 | 0 | 1.6296 | 1.0742 | 0.0001 | 0.0001 | 0.2819 | 0.2088 | 0.2927 | 0.3672 | 3.8546 | 2.0832 | -1.4889 | 0.5943 | 0.7644 | 0 | 0.8946 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 1.6576 | -1.5372 | 0.3465 | -2.1987 | 0.84 | 0.4068 | 1.0584 | 0.0029 | 0.0016 | -1.0797 | 0.9702 | 1.5393 | 0.4809 | -1.449 | 0 | 1.0188 | 0 | 0 | 2.5602 | 0.2232 | -0.4392 | -0.216 | 0 | 0 | -0.9548 | 2.4808 | -0.0154 | 1.5106 | 0.7532 | -0.5642 | 0.0882 | 0.6272 | -0.48 | 0.5304 | 0.9548 | -0.3346 | 0.2058 | -0.665 | -0.2198 | -1.0136 | -2.3672 | 2.3408 | -0.0264 | 0.0238 | 0.8344 | 0.4263 | -0.6552 | 0.1908 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.821 | 0
2019-06-19 | 8-9 | 10.0103 | 0 | 0 | 1.6884 | 0.9975 | 0.0002 | 0.0001 | 0.2862 | 0.2088 | 0.2941 | 0.3816 | 3.8569 | 2.0874 | -1.4868 | 0.6006 | 0.7518 | 0 | 0.8652 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 1.6156 | -1.5435 | 0.3108 | -2.2365 | 0.8232 | 0.4032 | 1.0548 | 0.0029 | 0.0016 | -1.1835 | 0.6972 | 1.5393 | 0.7245 | -1.2327 | 0 | 1.0116 | 0 | 0 | 2.7399 | 0.2232 | -0.4392 | -0.216 | 0 | 0.0005 | -0.9436 | 2.6544 | -0.0154 | 1.6959 | 0.7504 | -0.5544 | 0.0924 | 0.6244 | -0.4896 | 0.4752 | 0.8984 | -0.3136 | 0.2072 | -0.6636 | -0.2212 | -0.9912 | -2.3496 | 2.376 | 0.0264 | 0.2142 | 0.8176 | 0.3976 | -0.6538 | 0.1908 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.9673 | 0
2019-06-19 | 9-10 | 10.2874 | 0 | 0 | 1.7262 | 1.008 | 0.0001 | 0.0001 | 0.284 | 0.216 | 0.3082 | 0.3708 | 3.9134 | 2.1 | -1.4847 | 0.6153 | 0.714 | 0 | 0.8904 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 1.603 | -1.554 | 0.3192 | -2.2155 | 0.9009 | 0.3996 | 1.0692 | 0.0029 | 0.0016 | -1.0761 | 0.3234 | 1.5225 | 0.9135 | -1.3062 | 0 | 1.0008 | 0 | 0 | 2.454 | 0.2268 | -0.4332 | -0.2064 | 0.0005 | 0.001 | -0.9128 | 2.7468 | -0.0168 | 1.8187 | 0.7518 | -0.5474 | 0.1764 | 0.6244 | -0.48 | 0.396 | 0.9212 | -0.1344 | 0.203 | -0.6636 | -0.2212 | -0.8162 | -2.3496 | 2.3936 | 0.044 | 0.2282 | 0.8232 | 0.4214 | -0.6468 | 0.1896 | 0 | 0.0009 | 0 | 1.0165 | 0
2019-06-19 | 10-11 | 9.6903 | 0 | 0 | 1.7157 | 1.0584 | 0.0001 | 0.0001 | 0.2639 | 0.144 | 0.3096 | 0.3888 | 3.8806 | 2.058 | -1.4847 | 0.5733 | 0.7014 | 0 | 0.8946 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 1.5946 | -1.4259 | 0.3255 | -2.2239 | 0.8862 | 0.4032 | 1.08 | 0.0029 | 0.0016 | -0.9504 | 0.2373 | 1.4889 | 0.9051 | -1.6905 | 0 | 1.0224 | 0 | 0 | 1.9632 | 0.2136 | -0.4308 | -0.2172 | 0 | 0.0014 | -0.8372 | 2.8672 | -0.0154 | 2.016 | 0.7532 | -0.5656 | 0.1386 | 0.6356 | -0.4488 | 0.3624 | 0.8754 | -0.1204 | 0.203 | -0.6608 | -0.2212 | -0.7994 | -2.3584 | 2.4376 | 0.0792 | -0.0371 | 0.7406 | 0.4326 | -0.6552 | 0.1932 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.675 | 0
2019-06-19 | 11-12 | 9.9484 | 0 | 0 | 1.6989 | 1.0028 | 0.0001 | 0.0001 | 0.2491 | 0.1116 | 0.3092 | 0.4212 | 3.793 | 1.9782 | -1.4889 | 0.4893 | 0.7518 | 0 | 0.8568 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 1.6072 | -1.4847 | 0.3423 | -2.2113 | 0.7329 | 0.3996 | 1.08 | 0.0029 | 0.0016 | -1.1367 | 0.3024 | 1.4553 | 0.882 | -1.4532 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 2.1765 | 0.2076 | -0.432 | -0.2244 | 0 | 0.0014 | -0.826 | 3.0324 | -0.0168 | 2.191 | 0.7616 | -0.5698 | 0.0924 | 0.6328 | -0.324 | 0.4416 | 1.0346 | -0.1274 | 0.203 | -0.6594 | -0.2198 | -0.8036 | -2.3496 | 2.4112 | 0.0616 | 0.0469 | 0.7518 | 0.4291 | -0.6608 | 0.192 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.7599 | 0
2019-06-19 | 12-13 | 12.1969 | 0 | 0 | 1.7388 | 1.0269 | 0.0001 | 0.0001 | 0.2394 | 0.1332 | 0.3071 | 0.4212 | 3.8668 | 2.0874 | -1.4973 | 0.5901 | 0.7434 | 0 | 0.8652 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 1.6072 | -1.5225 | 0.3486 | -2.2302 | 0.672 | 0.4032 | 1.0836 | 0.0029 | 0.0016 | -1.2408 | 0.5838 | 1.7913 | 0.8631 | 0.1134 | 0 | 0.9468 | 0 | 0 | 4.2984 | 0.1968 | -0.4296 | -0.2328 | 0 | 0.0014 | -0.8344 | 3.0548 | -0.0154 | 2.2064 | 0.7518 | -0.5726 | -0.2898 | 0.644 | 0.168 | 0.4464 | 1.1478 | -0.119 | 0.203 | -0.6832 | -0.217 | -0.8162 | -2.3848 | 2.4552 | 0.0704 | -0.0007 | 0.7546 | 0.4137 | -0.6622 | 0.1932 | 0 | 0.001 | 0 | 0.6996 | 0
2019-06-19 | 13-14 | 13.0615 | 0 | 0 | 1.7388 | 1.0763 | 0.0001 | 0.0001 | 0.2455 | -0.0396 | 0.3208 | 0.594 | 3.936 | 2.0307 | -1.5036 | 0.5271 | 0.7266 | 0 | -0.2184 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 0.5068 | -1.4574 | 0.3339 | -2.2071 | 0.6909 | 0.4068 | 1.0764 | 0.0029 | 0.0016 | -1.152 | 0.7392 | 1.764 | 0.9114 | 1.7934 | 0.126 | 0.756 | 0 | 0 | 6.09 | 0.198 | -0.4248 | -0.2268 | 0.0005 | 0.0014 | -0.8372 | 3.0156 | -0.0154 | 2.1649 | 0.742 | -0.5628 | -0.2919 | 0.6384 | 0.2544 | 0.4416 | 1.2217 | -0.126 | 0.2058 | -0.6902 | -0.217 | -0.8274 | -2.3936 | 2.464 | 0.0704 | -0.0245 | 0.812 | 0.4144 | -0.644 | 0.192 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.7508 | 0
2019-06-19 | 14-15 | 13.0079 | 0 | 0 | 1.7304 | 0.987 | 0.0001 | 0.0001 | 0.2538 | -0.1908 | 0.3262 | 0.7344 | 3.8412 | 2.0727 | -1.4889 | 0.5838 | 0.8022 | 0 | -0.3906 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 0.4102 | -1.5309 | 0.3276 | -2.2134 | 0.756 | 0.3996 | 1.08 | 0.0029 | 0.0016 | -1.1766 | 0.5838 | 1.764 | 0.9429 | 1.7997 | 0.4932 | 0.4536 | 0 | 0 | 6.0372 | 0.18 | -0.4332 | -0.2532 | 0 | 0.001 | -0.8512 | 3.0996 | -0.0168 | 2.2326 | 0.749 | -0.5404 | -0.2751 | 0.6356 | 0.2496 | 0.4464 | 1.2651 | -0.1232 | 0.203 | -0.6902 | -0.217 | -0.8274 | -2.376 | 2.5344 | 0.1584 | 0.1036 | 0.6552 | 0.4235 | -0.6398 | 0.1932 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.7366 | 0
2019-06-19 | 15-16 | 12.8979 | 0 | 0 | 1.7262 | 1.0332 | 0.0001 | 0.0001 | 0.2513 | -0.1944 | 0.3157 | 0.7344 | 3.8666 | 1.995 | -1.4826 | 0.5124 | 0.7644 | 0 | -0.441 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 0.322 | -1.5519 | 0.2877 | -2.2176 | 0.7938 | 0.396 | 1.0584 | 0.0029 | 0.0016 | -1.2291 | 0.6615 | 1.6863 | 0.9513 | 1.7913 | 0.468 | 0.4644 | 0 | 0 | 6.0228 | 0.18 | -0.4356 | -0.2556 | 0.0005 | 0 | -0.8708 | 3.0492 | -0.0154 | 2.1635 | 0.7392 | -0.546 | -0.1869 | 0.6384 | 0.252 | 0.444 | 1.3407 | -0.1288 | 0.2044 | -0.6902 | -0.2184 | -0.833 | -2.376 | 2.4904 | 0.1144 | 0.0686 | 0.8288 | 0.4263 | -0.6482 | 0.1968 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.8732 | 0
2019-06-19 | 16-17 | 13.1444 | 0 | 0 | 1.7409 | 1.0238 | 0.0001 | 0.0001 | 0.2538 | -0.27 | 0.3197 | 0.6912 | 3.7596 | 2.0391 | -1.4952 | 0.5439 | 0.735 | 0 | -0.2982 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 0.4354 | -1.5708 | 0.3297 | -2.2092 | 0.7791 | 0.3996 | 1.0548 | 0.0029 | 0.0016 | -1.2123 | 0.5754 | 1.6023 | 0.8967 | 1.7724 | 0.3852 | 0.504 | 0 | 0 | 5.736 | 0.1728 | -0.4344 | -0.2616 | 0 | 0.0005 | -0.168 | 2.3604 | -0.0168 | 2.1761 | 0.749 | -0.5656 | -0.1029 | 0.6384 | 0.2496 | 0.4416 | 1.4101 | -0.1246 | 0.2044 | -0.6902 | -0.217 | -0.8274 | -2.4024 | 2.5608 | 0.1584 | 0.3178 | 0.9506 | 0.3997 | -0.63 | 0.1872 | 0 | 0.0009 | 0 | 1.2262 | 0
2019-06-19 | 17-18 | 12.3081 | 0 | 0 | 1.764 | 0.9797 | 0.0001 | 0.0001 | 0.284 | -0.8244 | 0.3222 | 0.504 | 3.0297 | 2.0349 | -1.5099 | 0.525 | 0.8064 | 0 | -0.3192 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 0.4858 | -1.5771 | 0.2961 | -2.2176 | 0.777 | 0.3996 | 1.0584 | 0.0029 | 0.0016 | -1.2591 | 0.7434 | 1.5582 | 0.9114 | 1.7976 | 0.3744 | 0.4716 | 0 | 0 | 5.8566 | 0.1728 | -0.4464 | -0.2736 | 0 | 0.001 | 0.2548 | 1.9768 | -0.0154 | 2.2172 | 0.7406 | -0.56 | -0.0525 | 0.6356 | 0.2016 | 0.444 | 1.4093 | -0.1302 | 0.2044 | -0.7 | -0.2212 | -0.847 | -2.3936 | 2.5168 | 0.1232 | 0.2051 | 0.8526 | 0.4116 | -0.6104 | 0.1812 | 0 | 0.0009 | 0 | 1.041 | 0
2019-06-19 | 18-19 | 11.25 | 0 | 0 | 1.7556 | 0.9902 | 0.0001 | 0.0001 | 0.2848 | -0.7596 | 0.3211 | 0.4968 | 3.0891 | 2.0055 | -1.4952 | 0.5103 | 0.7518 | 0 | -0.4452 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 0.3052 | -1.575 | 0.3024 | -2.2281 | 0.6111 | 0.4032 | 1.0584 | 0.0029 | 0.0016 | -1.4235 | 0.7203 | 1.533 | 0.882 | 1.7913 | 0.4104 | 0.468 | 0 | 0 | 5.805 | 0.1716 | -0.4476 | -0.276 | 0 | 0 | 0.2352 | 1.9964 | -0.0168 | 2.2148 | 0.7504 | -0.567 | -0.0819 | 0.6384 | -0.204 | 0.4416 | 0.9775 | -0.1218 | 0.2044 | -0.6986 | -0.2184 | -0.8344 | -2.4024 | 2.5432 | 0.1408 | -0.0455 | 0.812 | 0.4228 | -0.6398 | 0.1908 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.7412 | 0
2019-06-19 | 19-20 | 11.2921 | 0 | 0 | 1.7703 | 1.0374 | 0.0001 | 0.0001 | 0.2898 | -0.7452 | 0.3208 | 0.5004 | 3.1737 | 1.9362 | -1.5246 | 0.4116 | 0.8064 | 0 | -0.4452 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 0.3598 | -1.5813 | 0.3339 | -2.2512 | 0.4683 | 0.4032 | 1.062 | 0.0029 | 0.0016 | -1.5606 | 0.6783 | 1.5141 | 0.8925 | 1.7892 | 0.3672 | 0.4572 | 0 | 0 | 5.6985 | 0.1728 | -0.4488 | -0.276 | 0 | 0 | 0.252 | 1.9992 | -0.0154 | 2.2358 | 0.7504 | -0.5656 | -0.0546 | 0.6412 | -0.1968 | 0.4416 | 1.0162 | -0.1288 | 0.2044 | -0.6902 | -0.217 | -0.8316 | -2.42 | 2.4816 | 0.0616 | 0.1953 | 0.826 | 0.4291 | -0.6426 | 0.1944 | 0 | 0.0009 | 0 | 1.0031 | 0
2019-06-19 | 20-21 | 11.2581 | 0 | 0 | 1.7766 | 0.9965 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3013 | -0.756 | 0.3319 | 0.4932 | 3.1437 | 2.0307 | -1.5204 | 0.5103 | 0.756 | 0 | -0.399 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 0.3556 | -1.5855 | 0.336 | -2.247 | 0.4998 | 0.4068 | 1.062 | 0.003 | 0.0016 | -1.5233 | 0.7098 | 1.4889 | 0.8736 | 1.7976 | 0.3852 | 0.4536 | 0 | 0 | 5.7087 | 0.1728 | -0.4452 | -0.2724 | 0 | 0.0014 | 0.238 | 2.016 | -0.0168 | 2.2386 | 0.7616 | -0.5376 | -0.1722 | 0.644 | -0.2664 | 0.444 | 0.8734 | -0.1232 | 0.2044 | -0.6916 | -0.2156 | -0.826 | -2.42 | 2.4552 | 0.0352 | 0.2058 | 0.826 | 0.4382 | -0.651 | 0.1944 | 0 | 0.0009 | 0 | 1.0143 | 0
2019-06-19 | 21-22 | 10.9385 | 0 | 0 | 1.7703 | 1.0112 | 0.0002 | 0.0001 | 0.2977 | -0.7524 | 0.3298 | 0.486 | 3.1429 | 2.0118 | -1.5288 | 0.483 | 0.7938 | 0 | -0.4242 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 0.3682 | -1.5792 | 0.3255 | -2.2197 | 0.3948 | 0.4068 | 1.0656 | 0.0029 | 0.0016 | -1.6017 | 0.6825 | 1.5183 | 0.9009 | 1.7976 | 0.3816 | 0.4536 | 0 | 0 | 5.7345 | 0.1728 | -0.4464 | -0.2736 | 0 | 0 | 0.2464 | 2.072 | -0.0168 | 2.3016 | 0.7644 | -0.5306 | -0.1974 | 0.6496 | -0.1632 | 0.4464 | 0.9692 | -0.1288 | 0.2044 | -0.6944 | -0.217 | -0.8358 | -2.4288 | 2.42 | -0.0088 | 0.1001 | 0.5628 | 0.448 | -0.6496 | 0.1968 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.659 | 0
2019-06-19 | 22-23 | 11.1811 | 0 | 0 | 1.7409 | 1.0175 | 0.0002 | 0.0001 | 0.2984 | -0.7416 | 0.3298 | 0.5076 | 3.1529 | 2.0097 | -1.5057 | 0.504 | 0.7812 | 0 | -0.399 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 0.3808 | -1.5771 | 0.3087 | -2.2533 | 0.3402 | 0.4068 | 1.062 | 0.0029 | 0.0016 | -1.7082 | 0.7476 | 1.5225 | 0.8799 | 1.7787 | 0.4032 | 0.4284 | 0 | 0 | 5.7603 | 0.1728 | -0.4428 | -0.27 | 0 | 0 | 0.2324 | 2.058 | -0.0168 | 2.2736 | 0.7798 | -0.5306 | -0.0441 | 0.644 | -0.2736 | 0.444 | 1.0195 | -0.1246 | 0.2058 | -0.6958 | -0.217 | -0.8316 | -2.4288 | 2.42 | -0.0088 | 0.0973 | 0.8274 | 0.4396 | -0.651 | 0.1944 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.9086 | 0
2019-06-19 | 23-24 | 11.3309 | 0 | 0 | 1.7598 | 0.9471 | 0.0002 | 0.0001 | 0.2959 | -0.7524 | 0.3265 | 0.4932 | 3.0704 | 2.0013 | -1.533 | 0.4683 | 0.798 | 0 | -0.2016 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 0.595 | -1.5855 | 0.3192 | -2.2302 | 0.4494 | 0.4032 | 1.0548 | 0.0029 | 0.0016 | -1.5846 | 0.6531 | 1.491 | 0.8988 | 1.7955 | 0.3996 | 0.4212 | 0 | 0 | 5.6592 | 0.1728 | -0.4476 | -0.2748 | 0 | 0.0005 | 0.21 | 2.0412 | -0.0154 | 2.2363 | 0.77 | -0.5236 | -0.0357 | 0.644 | -0.1848 | 0.444 | 1.1139 | -0.1302 | 0.2058 | -0.6972 | -0.2184 | -0.84 | -2.4376 | 2.3936 | -0.044 | 0.0987 | 0.847 | 0.4368 | -0.6454 | 0.1932 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.9312 | 0
Всего за пеpиод: |  | 261.3136 | 0 | 0 | 41.3889 | 24.2493 | 0.0034 | 0.0024 | 6.6405 | -3.3516 | 7.4266 | 11.1312 | 87.4907 | 48.5352 | -35.784 | 12.7512 | 18.228 | 0 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | -0.0336 | 0 | 25.7544 | -36.6324 | 7.6356 | -53.3778 | 16.4703 | 10.602 | 24.5736 | 0.0697 | 0.0384 | -30.6206 | 17.346 | 36.1347 | 17.4321 | 2.877 | 4.194 | 18.882 | 0 | 0 | 96.8658 | 4.7004 | -10.5756 | -5.8752 | 0.0015 | 0.0135 | -13.1992 | 59.7828 | -0.3864 | 46.2122 | 18.0642 | -13.2552 | -0.2709 | 15.2404 | -5.5128 | 11.5056 | 25.7713 | -3.605 | 4.9084 | -16.4738 | -5.2458 | -20.4162 | -57.244 | 58.036 | 0.792 | 2.4724 | 20.307 | 10.1332 | -15.4112 | 5.0652 | 0 | 0.0214 | 0 | 22.588 | 0 | 0 | 783.9408
Директор ООО "ЭСК ЧЭ" ______________ Н.А.Семенова
Исп. Нач.ОСЭЭ ООО "ЭСК ЧЭ" ______________А.Г.Ишбулдин
тел. 8(3466) 62-52-97
[6 empty] | Страница 1 из 6 | [12 empty] | Страница 2 из 6 | [10 empty] | Страница 3 из 6 | [10 empty] | Страница 4 из 6 | [14 empty] | Страница 5 из 6 | [15 empty] | Страница 6 из 6

## Замер U
[8 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [11 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [12 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [15 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [11 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [12 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [15 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ
[8 empty] | за 19 июня 2019 года (время московское). | [10 empty] | за 19 июня 2019 года (время московское). | [10 empty] | за 19 июня 2019 года (время московское). | [11 empty] | за 19 июня 2019 года (время московское). | [12 empty] | за 19 июня 2019 года (время московское). | [15 empty] | за 19 июня 2019 года (время московское).
[8 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [11 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [12 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [15 empty] | по АО "Черногорэнерго".
Дата | Вpемя | Всего по ОАО "Черногорэнерго" | ПС110/35/6кВ КНС-14 | [9 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-14 | ПС110/35/6кВ КНС-15 |  | ПС110/35/6кВ КНС-15 | ПС 110/35/6кВ Негус | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Негус | ПС 110/35/6кВ Большечерногорская | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | [7 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-32 | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная |  | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная | ПС110/35/6кВ Каскад |  |  |  |  | ПС110/35/6кВ Каскад | ПС110/35/6кВ Молодежная | [5 empty] | ПС110/35/6кВ Молодежная | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная |  |  |  | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 |  | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | [7 empty] | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | ОАО "Сибнефтепровод"
|  |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | ТСН-1 | ТСН-2 | В-1 РУ-1 | В-2 РУ-1 | В-1 РУ-2 | В-2 РУ-2 |  | Ф-5 35кВ | Ф-6 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | ЗРУ 6 кВ В-1 | ЗРУ 6 кВ В-2 |  | КРУН СВЛ-6 кВ В-1 | КРУН СВЛ-6 кВ В-2 | Ф-1 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35 кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | В-1 110кВ | В-2 110кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2
| час |  | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ
2019-06-19 | 0-1 |  | 0 | 0 | 36.4 | 36.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.4 | 36.6 |  | 37.1 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.5 | 37.1 | 36.4 | 37.1 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.3 |  | 6.3 | 6.4 | 36.1 | 36.3 | 35.5 |  | 36.1 | 36.2 | 36.1 | 36 | 6.3 | 6.2 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |  | 120.8 | 120.8 |  | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.3 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0
2019-06-19 | 1-2 |  | 0 | 0 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.5 | 36.6 |  | 37.2 | 37.2 | 37.3 | 37.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.5 | 37 | 36.4 | 37 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.3 |  | 6.3 | 6.4 | 36.1 | 36.3 | 35.5 |  | 36.2 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 6.3 | 6.2 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |  | 120.9 | 120.8 |  | 36.4 | 36.3 | 36.3 | 36.4 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0
2019-06-19 | 2-3 |  | 0 | 0 | 36.4 | 36.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.4 | 36.6 |  | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.5 | 37 | 36.4 | 37 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.3 |  | 6.3 | 6.4 | 36.1 | 36.3 | 35.5 |  | 36.2 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 6.3 | 6.2 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |  | 121 | 120.8 |  | 36.3 | 36.3 | 36.4 | 36.4 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0
2019-06-19 | 3-4 |  | 0 | 0 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.4 | 36.6 |  | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.6 | 37 | 36.5 | 37 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.3 |  | 6.3 | 6.4 | 36.1 | 36.3 | 35.5 |  | 36.2 | 36.1 | 36 | 36.1 | 6.3 | 6.2 |  | 36.1 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |  | 120.9 | 120.7 |  | 36.3 | 36.3 | 36.4 | 36.5 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0
2019-06-19 | 4-5 |  | 0 | 0 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.4 | 36.6 |  | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.1 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.5 | 37.1 | 36.4 | 37.1 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.3 |  | 6.3 | 6.4 | 36.1 | 36.3 | 35.5 |  | 36.2 | 36.2 | 36 | 36.1 | 6.3 | 6.2 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |  | 120.9 | 120.8 |  | 36.1 | 36.3 | 36.6 | 36.4 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0
2019-06-19 | 5-6 |  | 0 | 0 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.4 | 36.6 |  | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.9 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.5 | 37.1 | 36.4 | 37.1 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.3 | 6.4 | 36.1 | 36.3 | 35.5 |  | 36.2 | 36.2 | 36 | 36.1 | 6.3 | 6.2 |  | 36.2 | 36.1 | 36.2 | 36.2 |  | 120.9 | 120.9 |  | 36.5 | 36.3 | 36.5 | 36.4 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0
2019-06-19 | 6-7 |  | 0 | 0 | 36.4 | 36.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.5 | 36.6 |  | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.5 | 37.1 | 36.4 | 37.1 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.3 | 6.4 | 36.1 | 36.4 | 35.5 |  | 36.2 | 36.2 | 36 | 36 | 6.3 | 6.2 |  | 36.1 | 36.2 | 36.2 | 36.1 |  | 120.9 | 120.6 |  | 36.2 | 36.3 | 36.4 | 36.3 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0
2019-06-19 | 7-8 |  | 0 | 0 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.5 | 36.6 |  | 37.1 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.5 | 37.1 | 36.4 | 37.1 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.3 | 6.4 | 36.1 | 36.3 | 35.5 |  | 36.2 | 36 | 36 | 36.1 | 6.3 | 6.2 |  | 36.2 | 36.1 | 36.2 | 36.2 |  | 120.9 | 120.7 |  | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0
2019-06-19 | 8-9 |  | 0 | 0 | 36.3 | 36.4 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.4 | 36.6 |  | 37.1 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.4 | 37.1 | 36.3 | 37.1 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.3 | 6.4 | 36.1 | 36.3 | 35.5 |  | 36.2 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 6.3 | 6.2 |  | 36.2 | 36.1 | 36.2 | 36.2 |  | 120.9 | 120.7 |  | 36.3 | 36.4 | 36.3 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0
2019-06-19 | 9-10 |  | 0 | 0 | 36.3 | 36.4 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.5 | 36.6 |  | 37.1 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37.1 | 37 | 37 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.5 | 37 | 36.4 | 37 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.3 | 6.4 | 36.1 | 36.3 | 35.5 |  | 36.1 | 36.1 | 36 | 36.1 | 6.3 | 6.2 |  | 36.2 | 36.1 | 36.2 | 36.2 |  | 120.8 | 120.5 |  | 36.3 | 36.4 | 36.3 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0
2019-06-19 | 10-11 |  | 0 | 0 | 36.4 | 36.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.4 | 36.6 |  | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.5 | 37 | 36.4 | 37 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.3 | 6.4 | 36.1 | 36.3 | 35.5 |  | 36.2 | 36.1 | 36 | 36.2 | 6.3 | 6.2 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |  | 120.8 | 120.8 |  | 36.1 | 36.4 | 36.3 | 36.3 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0
2019-06-19 | 11-12 |  | 0 | 0 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 |  | 36.4 | 36.6 |  | 37.2 | 37.2 | 37.1 | 37.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.4 | 37 | 36.3 | 37 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.3 | 6.3 | 36.1 | 36.3 | 35.5 |  | 36.1 | 36.1 | 36 | 36.1 | 6.3 | 6.3 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |  | 120.9 | 120.6 |  | 36.1 | 36.5 | 36.4 | 36.4 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0
2019-06-19 | 12-13 |  | 0 | 0 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 |  | 36.4 | 36.6 |  | 37.1 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37.1 | 37 | 37.1 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.3 | 6.3 | 36.1 | 36.3 | 35.5 |  | 36.1 | 36 | 36 | 36.1 | 6.3 | 6.2 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |  | 120.9 | 120.7 |  | 36.2 | 36.4 | 36.3 | 36.4 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0
2019-06-19 | 13-14 |  | 0 | 0 | 36.3 | 36.4 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 |  | 36.4 | 36.6 |  | 37.1 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 37.1 | 37 | 37 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37.1 | 37 | 37.1 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.3 | 6.4 | 36.1 | 36.4 | 35.5 |  | 36.1 | 36 | 36 | 36.1 | 6.3 | 6.3 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.1 |  | 121 | 120.5 |  | 36.3 | 36.3 | 36.4 | 36.4 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0
2019-06-19 | 14-15 |  | 0 | 0 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.2 |  | 36.4 | 36.6 |  | 37.1 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 37.1 | 37 | 37 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37.1 | 37 | 37.1 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.3 | 6.4 | 36.1 | 36.4 | 35.5 |  | 36.1 | 36 | 36 | 36.1 | 6.3 | 6.2 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.1 |  | 120.9 | 120.6 |  | 36.2 | 36.4 | 36.5 | 36.3 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0
2019-06-19 | 15-16 |  | 0 | 0 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.2 |  | 36.5 | 36.6 |  | 37.1 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 37.1 | 37 | 37 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.9 | 37.1 | 36.9 | 37.1 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.3 | 6.4 | 36.1 | 36.4 | 35.5 |  | 36.1 | 36 | 36.1 | 36.1 | 6.3 | 6.2 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |  | 121 | 120.7 |  | 36.3 | 36.6 | 36.5 | 36.4 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0
2019-06-19 | 16-17 |  | 0 | 0 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.2 |  | 36.5 | 36.6 |  | 37.1 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 37.1 | 37 | 37 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.9 | 37.1 | 36.9 | 37.1 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.3 | 6.3 | 36.1 | 36.4 | 35.6 |  | 36.1 | 36.1 | 36 | 36.1 | 6.3 | 6.2 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |  | 120.9 | 120.7 |  | 36.2 | 36.6 | 36.4 | 36.4 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0
2019-06-19 | 17-18 |  | 0 | 0 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.3 |  | 36.4 | 36.6 |  | 37.1 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.3 | 6.4 | 36.1 | 36.4 | 35.5 |  | 36.1 | 36 | 36 | 36.1 | 6.3 | 6.2 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |  | 121 | 120.5 |  | 36.3 | 36.7 | 36.4 | 36.5 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0
2019-06-19 | 18-19 |  | 0 | 0 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.3 |  | 36.4 | 36.6 |  | 37.1 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 37 | 36.9 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.3 | 6.4 | 36.1 | 36.3 | 35.5 |  | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 6.3 | 6.2 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.1 |  | 121 | 120.6 |  | 36.2 | 36.7 | 36.4 | 36.5 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0
2019-06-19 | 19-20 |  | 0 | 0 | 36.4 | 36.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.3 |  | 36.4 | 36.6 |  | 37.1 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.3 | 6.4 | 36.1 | 36.3 | 35.5 |  | 36.1 | 36 | 36.1 | 36.1 | 6.3 | 6.2 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.1 |  | 120.9 | 120.6 |  | 36.1 | 36.6 | 36.4 | 36.2 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0
2019-06-19 | 20-21 |  | 0 | 0 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.3 |  | 36.4 | 36.6 |  | 37.1 | 37.1 | 37.2 | 37.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.9 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37.1 | 37 | 37.1 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.3 | 6.4 | 36.1 | 36.3 | 35.5 |  | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 6.2 | 6.2 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |  | 120.9 | 120.7 |  | 36.4 | 36.6 | 36.4 | 36.3 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0
2019-06-19 | 21-22 |  | 0 | 0 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.3 |  | 36.4 | 36.6 |  | 37.1 | 37.2 | 37.2 | 37.1 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 37 | 36.9 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37.1 | 37 | 37.1 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.3 | 6.4 | 36.1 | 36.3 | 35.5 |  | 36.1 | 36 | 36 | 36.1 | 6.2 | 6.2 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.1 |  | 121 | 120.7 |  | 36.5 | 36.6 | 36.5 | 36.4 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0
2019-06-19 | 22-23 |  | 0 | 0 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.3 |  | 36.4 | 36.6 |  | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37.1 | 37 | 37.1 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.3 | 6.4 | 36.1 | 36.3 | 35.5 |  | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 6.2 | 6.2 |  | 36.1 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |  | 121 | 120.7 |  | 36.5 | 36.5 | 36.4 | 36.4 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0
2019-06-19 | 23-24 |  | 0 | 0 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 |  | 36.4 | 36.6 |  | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37.1 | 37 | 37.1 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.3 | 6.4 | 36.1 | 36.3 | 35.5 |  | 36.1 | 36.1 | 36 | 36.1 | 6.2 | 6.2 |  | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.1 |  | 120.9 | 120.7 |  | 37 | 36.5 | 36.4 | 36.4 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0
Директор ООО "ЭСК ЧЭ" ______________ Н.А.Семенова
Исп. Нач.ОСЭЭ ООО "ЭСК ЧЭ" ______________А.Г.Ишбулдин
тел. 8(3466) 62-52-97
[6 empty] | Страница 1 из 6 | [12 empty] | Страница 2 из 6 | [10 empty] | Страница 3 из 6 | [10 empty] | Страница 4 из 6 | [14 empty] | Страница 5 из 6 | [15 empty] | Страница 6 из 6

## Замер
[8 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [11 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [12 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [15 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ТОКА В СЕТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ТОКА В СЕТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ТОКА В СЕТИ | [11 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ТОКА В СЕТИ | [12 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ТОКА В СЕТИ | [15 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ТОКА В СЕТИ
[8 empty] | за 19 июня 2019 года (время московское). | [10 empty] | за 19 июня 2019 года (время московское). | [10 empty] | за 19 июня 2019 года (время московское). | [11 empty] | за 19 июня 2019 года (время московское). | [12 empty] | за 19 июня 2019 года (время московское). | [15 empty] | за 19 июня 2019 года (время московское).
[8 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [11 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [12 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [15 empty] | по АО "Черногорэнерго".
Дата | Вpемя | Всего по ОАО "Черногорэнерго" | ПС110/35/6кВ КНС-14 | [9 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-14 | ПС110/35/6кВ КНС-15 |  | ПС110/35/6кВ КНС-15 | ПС 110/35/6кВ Негус | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Негус | ПС 110/35/6кВ Большечерногорская | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | [7 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-32 | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная |  | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная | ПС110/35/6кВ Каскад |  |  |  |  | ПС110/35/6кВ Каскад | ПС110/35/6кВ Молодежная | [5 empty] | ПС110/35/6кВ Молодежная | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная |  |  |  | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 |  | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | [7 empty] | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | Проверка
|  |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | ТСН-1 | ТСН-2 | В-1 РУ-1 | В-2 РУ-1 | В-1 РУ-2 | В-2 РУ-2 |  | Ф-5 35кВ | Ф-6 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | ЗРУ 6 кВ В-1 | ЗРУ 6 кВ В-2 |  | КРУН СВЛ-6 кВ В-1 | КРУН СВЛ-6 кВ В-2 | Ф-1 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35 кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | В-1 110кВ | В-2 110кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2
| час |  | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А |  | А | А |  | А | А | А | А | А | А | А | А |  | А | А | А | А | А | А | А | А |  | А | А | А | А | А | А | А | А |  | А | А |  | А | А | А | А | А |  | А | А | А | А | А | А |  | А | А | А | А |  | А | А |  | А | А | А | А | А | А | А | А
2019-06-19 | 0-1 |  | 0 | 0 | 155 | 79 | 0 | 0 | 44 | 37 | 755 | 395 |  | 109 | 71 |  | 53 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129 | 26 | 182 | 102 | 456 | 411 | 0 | 0 |  | 47 | 80 | 45 | 99 | 0 | 869 | 0 | 0 |  | 82 | 51 |  | 0 | 0 | 110 | 142 | 0 |  | 44 | 37 | 30 | 87 | 244 | 458 |  | 4 | 10 | 13 | 5 |  | 66 | 58 |  | 26 | 30 | 39 | 33 | 200 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 | 1-2 |  | 0 | 0 | 154 | 80 | 0 | 0 | 44 | 39 | 755 | 394 |  | 108 | 72 |  | 54 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129 | 26 | 181 | 106 | 453 | 406 | 0 | 0 |  | 48 | 80 | 44 | 99 | 0 | 874 | 0 | 0 |  | 80 | 52 |  | 0 | 0 | 110 | 142 | 0 |  | 44 | 37 | 30 | 86 | 243 | 452 |  | 4 | 10 | 13 | 5 |  | 66 | 58 |  | 26 | 31 | 40 | 33 | 200 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 | 2-3 |  | 0 | 0 | 155 | 79 | 0 | 0 | 43 | 37 | 756 | 394 |  | 108 | 72 |  | 56 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130 | 26 | 182 | 101 | 450 | 401 | 0 | 0 |  | 48 | 80 | 45 | 98 | 0 | 873 | 0 | 0 |  | 79 | 52 |  | 0 | 0 | 110 | 143 | 0 |  | 43 | 37 | 30 | 86 | 244 | 459 |  | 4 | 10 | 13 | 5 |  | 65 | 58 |  | 27 | 36 | 40 | 33 | 200 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 | 3-4 |  | 0 | 0 | 154 | 78 | 0 | 0 | 45 | 39 | 756 | 395 |  | 109 | 72 |  | 54 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129 | 26 | 182 | 101 | 450 | 402 | 0 | 0 |  | 48 | 80 | 41 | 98 | 0 | 874 | 0 | 0 |  | 80 | 52 |  | 0 | 0 | 110 | 142 | 0 |  | 44 | 37 | 30 | 86 | 244 | 458 |  | 4 | 10 | 13 | 5 |  | 66 | 57 |  | 26 | 26 | 40 | 33 | 200 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 | 4-5 |  | 0 | 0 | 155 | 78 | 0 | 0 | 45 | 38 | 755 | 394 |  | 108 | 72 |  | 54 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130 | 26 | 182 | 109 | 450 | 402 | 0 | 0 |  | 48 | 81 | 39 | 99 | 0 | 874 | 0 | 0 |  | 80 | 51 |  | 0 | 0 | 110 | 141 | 0 |  | 44 | 37 | 30 | 87 | 244 | 457 |  | 4 | 10 | 13 | 5 |  | 65 | 58 |  | 27 | 21 | 39 | 33 | 200 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 | 5-6 |  | 0 | 0 | 155 | 80 | 0 | 0 | 44 | 36 | 755 | 394 |  | 109 | 72 |  | 56 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129 | 26 | 182 | 108 | 455 | 407 | 0 | 0 |  | 48 | 81 | 45 | 99 | 0 | 872 | 0 | 0 |  | 80 | 51 |  | 0 | 0 | 110 | 140 | 0 |  | 44 | 37 | 30 | 87 | 244 | 454 |  | 6 | 10 | 12 | 5 |  | 65 | 57 |  | 27 | 31 | 40 | 33 | 166 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 | 6-7 |  | 0 | 0 | 155 | 80 | 0 | 0 | 44 | 38 | 756 | 395 |  | 109 | 72 |  | 53 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130 | 26 | 183 | 110 | 453 | 417 | 0 | 0 |  | 48 | 82 | 45 | 99 | 0 | 872 | 0 | 0 |  | 83 | 51 |  | 0 | 0 | 110 | 140 | 0 |  | 43 | 37 | 30 | 87 | 244 | 456 |  | 12 | 10 | 11 | 5 |  | 65 | 58 |  | 27 | 37 | 40 | 33 | 148 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 | 7-8 |  | 0 | 0 | 153 | 80 | 0 | 0 | 44 | 39 | 756 | 394 |  | 109 | 72 |  | 55 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129 | 27 | 183 | 107 | 431 | 438 | 0 | 0 |  | 48 | 86 | 44 | 99 | 0 | 872 | 0 | 0 |  | 83 | 51 |  | 0 | 0 | 111 | 143 | 0 |  | 44 | 37 | 30 | 86 | 244 | 456 |  | 11 | 10 | 11 | 5 |  | 65 | 58 |  | 27 | 24 | 40 | 33 | 148 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 | 8-9 |  | 0 | 0 | 155 | 79 | 0 | 0 | 45 | 39 | 755 | 395 |  | 109 | 72 |  | 57 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129 | 26 | 182 | 103 | 436 | 436 | 0 | 0 |  | 40 | 85 | 52 | 98 | 0 | 857 | 0 | 0 |  | 83 | 51 |  | 0 | 0 | 110 | 144 | 0 |  | 44 | 37 | 30 | 86 | 244 | 456 |  | 11 | 10 | 11 | 5 |  | 65 | 58 |  | 27 | 23 | 39 | 33 | 149 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 | 9-10 |  | 0 | 0 | 155 | 79 | 0 | 0 | 45 | 40 | 754 | 395 |  | 110 | 72 |  | 52 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129 | 26 | 182 | 107 | 437 | 439 | 0 | 0 |  | 34 | 86 | 58 | 99 | 0 | 857 | 0 | 0 |  | 83 | 50 |  | 0 | 0 | 96 | 154 | 0 |  | 44 | 37 | 30 | 86 | 245 | 454 |  | 5 | 10 | 11 | 5 |  | 66 | 58 |  | 27 | 23 | 40 | 33 | 147 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 | 10-11 |  | 0 | 0 | 154 | 81 | 0 | 0 | 43 | 37 | 603 | 411 |  | 108 | 72 |  | 54 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129 | 26 | 181 | 98 | 438 | 442 | 0 | 0 |  | 34 | 85 | 60 | 99 | 0 | 860 | 0 | 0 |  | 80 | 50 |  | 0 | 0 | 94 | 158 | 0 |  | 44 | 37 | 30 | 86 | 269 | 413 |  | 4 | 10 | 11 | 5 |  | 66 | 58 |  | 27 | 22 | 40 | 33 | 146 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 | 11-12 |  | 0 | 0 | 154 | 79 | 0 | 0 | 42 | 35 | 418 | 434 |  | 105 | 72 |  | 55 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129 | 26 | 181 | 94 | 438 | 442 | 0 | 0 |  | 34 | 84 | 60 | 99 | 0 | 855 | 0 | 0 |  | 79 | 51 |  | 0 | 0 | 95 | 161 | 0 |  | 44 | 37 | 30 | 86 | 427 | 176 |  | 4 | 10 | 11 | 5 |  | 66 | 58 |  | 27 | 22 | 40 | 33 | 148 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 | 12-13 |  | 0 | 0 | 155 | 78 | 0 | 0 | 40 | 34 | 419 | 435 |  | 109 | 72 |  | 54 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129 | 26 | 181 | 89 | 438 | 442 | 0 | 0 |  | 34 | 88 | 55 | 99 | 0 | 851 | 0 | 0 |  | 77 | 51 |  | 0 | 0 | 94 | 161 | 0 |  | 44 | 37 | 28 | 87 | 442 | 180 |  | 4 | 10 | 12 | 5 |  | 65 | 58 |  | 26 | 22 | 39 | 33 | 147 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 | 13-14 |  | 0 | 0 | 155 | 80 | 0 | 0 | 41 | 33 | 403 | 619 |  | 107 | 72 |  | 53 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129 | 26 | 179 | 98 | 438 | 442 | 0 | 0 |  | 35 | 87 | 55 | 101 | 90 | 761 | 0 | 0 |  | 76 | 50 |  | 0 | 0 | 94 | 160 | 0 |  | 43 | 37 | 28 | 87 | 446 | 177 |  | 4 | 10 | 13 | 5 |  | 66 | 58 |  | 26 | 23 | 40 | 33 | 146 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 | 14-15 |  | 0 | 0 | 154 | 79 | 0 | 0 | 42 | 37 | 390 | 768 |  | 109 | 72 |  | 54 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130 | 27 | 178 | 103 | 437 | 442 | 0 | 0 |  | 34 | 87 | 56 | 102 | 418 | 445 | 0 | 0 |  | 75 | 51 |  | 0 | 0 | 94 | 162 | 0 |  | 44 | 37 | 28 | 87 | 446 | 181 |  | 4 | 10 | 13 | 5 |  | 65 | 59 |  | 27 | 21 | 40 | 33 | 146 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 | 15-16 |  | 0 | 0 | 154 | 80 | 0 | 0 | 41 | 37 | 390 | 768 |  | 107 | 72 |  | 55 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129 | 26 | 182 | 103 | 436 | 438 | 0 | 0 |  | 34 | 84 | 58 | 102 | 417 | 445 | 0 | 0 |  | 75 | 51 |  | 0 | 0 | 94 | 161 | 0 |  | 43 | 37 | 29 | 87 | 446 | 180 |  | 4 | 10 | 13 | 5 |  | 65 | 58 |  | 26 | 23 | 40 | 33 | 151 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 | 16-17 |  | 0 | 0 | 155 | 80 | 0 | 0 | 41 | 42 | 428 | 758 |  | 109 | 72 |  | 53 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | 26 | 182 | 103 | 437 | 438 | 0 | 0 |  | 34 | 84 | 55 | 102 | 418 | 446 | 0 | 0 |  | 75 | 51 |  | 0 | 0 | 106 | 144 | 0 |  | 44 | 38 | 29 | 87 | 447 | 179 |  | 4 | 10 | 13 | 5 |  | 66 | 59 |  | 27 | 29 | 39 | 33 | 152 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 | 17-18 |  | 0 | 0 | 155 | 79 | 0 | 0 | 46 | 83 | 693 | 688 |  | 109 | 72 |  | 55 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | 26 | 182 | 103 | 437 | 438 | 0 | 0 |  | 35 | 84 | 55 | 103 | 419 | 447 | 0 | 0 |  | 74 | 52 |  | 0 | 0 | 114 | 135 | 0 |  | 43 | 38 | 29 | 87 | 444 | 179 |  | 4 | 10 | 13 | 5 |  | 66 | 58 |  | 27 | 31 | 40 | 32 | 151 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 | 18-19 |  | 0 | 0 | 155 | 79 | 0 | 0 | 46 | 77 | 693 | 687 |  | 108 | 72 |  | 54 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 127 | 25 | 182 | 103 | 437 | 438 | 0 | 0 |  | 34 | 83 | 56 | 102 | 421 | 447 | 0 | 0 |  | 75 | 52 |  | 0 | 0 | 113 | 135 | 0 |  | 44 | 37 | 29 | 87 | 426 | 179 |  | 4 | 10 | 13 | 5 |  | 65 | 58 |  | 26 | 23 | 40 | 33 | 152 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 | 19-20 |  | 0 | 0 | 155 | 80 | 0 | 0 | 46 | 76 | 693 | 687 |  | 106 | 72 |  | 54 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | 26 | 182 | 102 | 437 | 439 | 0 | 0 |  | 34 | 82 | 55 | 102 | 419 | 445 | 0 | 0 |  | 75 | 53 |  | 0 | 0 | 114 | 135 | 0 |  | 44 | 37 | 29 | 88 | 426 | 179 |  | 4 | 10 | 13 | 5 |  | 66 | 58 |  | 27 | 23 | 40 | 33 | 154 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 | 20-21 |  | 0 | 0 | 155 | 79 | 0 | 0 | 48 | 77 | 692 | 686 |  | 110 | 72 |  | 55 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | 27 | 182 | 103 | 438 | 439 | 0 | 0 |  | 34 | 81 | 56 | 102 | 416 | 445 | 0 | 0 |  | 77 | 53 |  | 0 | 0 | 114 | 136 | 0 |  | 44 | 35 | 29 | 87 | 434 | 180 |  | 4 | 10 | 13 | 5 |  | 66 | 57 |  | 27 | 23 | 41 | 33 | 153 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 | 21-22 |  | 0 | 0 | 155 | 79 | 0 | 0 | 47 | 77 | 690 | 683 |  | 110 | 72 |  | 54 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129 | 26 | 181 | 102 | 438 | 438 | 0 | 0 |  | 34 | 82 | 58 | 102 | 416 | 447 | 0 | 0 |  | 79 | 53 |  | 0 | 0 | 114 | 137 | 0 |  | 45 | 35 | 29 | 87 | 434 | 180 |  | 4 | 10 | 13 | 5 |  | 66 | 57 |  | 26 | 20 | 41 | 33 | 153 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 | 22-23 |  | 0 | 0 | 155 | 80 | 0 | 0 | 47 | 76 | 693 | 686 |  | 109 | 72 |  | 55 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | 26 | 182 | 101 | 438 | 437 | 0 | 0 |  | 35 | 82 | 55 | 101 | 417 | 444 | 0 | 0 |  | 80 | 53 |  | 0 | 0 | 114 | 137 | 0 |  | 45 | 35 | 29 | 87 | 433 | 179 |  | 4 | 10 | 13 | 5 |  | 66 | 57 |  | 26 | 23 | 41 | 33 | 153 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 | 23-24 |  | 0 | 0 | 155 | 78 | 0 | 0 | 47 | 75 | 692 | 686 |  | 108 | 72 |  | 54 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | 26 | 181 | 102 | 435 | 434 | 0 | 0 |  | 34 | 81 | 57 | 102 | 418 | 446 | 0 | 0 |  | 77 | 53 |  | 0 | 0 | 113 | 137 | 0 |  | 45 | 35 | 29 | 87 | 433 | 179 |  | 4 | 10 | 13 | 5 |  | 66 | 57 |  | 26 | 23 | 40 | 33 | 151 | 0 | 0 | 0
Директор ООО "ЭСК ЧЭ" ______________ Н.А.Семенова
Исп. Нач.ОСЭЭ ООО "ЭСК ЧЭ" ______________А.Г.Ишбулдин
тел. 8(3466) 62-52-97
[6 empty] | Страница 1 из 6 | [12 empty] | Страница 2 из 6 | [10 empty] | Страница 3 из 6 | [10 empty] | Страница 4 из 6 | [14 empty] | Страница 5 из 6 | [15 empty] | Страница 6 из 6

## Лист3
#REF!