## Замер Актив 15.06.2022
[8 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [11 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [12 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [15 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [11 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [12 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [15 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
[8 empty] | за 15.06.2022 года (время московское). | [10 empty] | за 15.06.2022 года (время московское). | [10 empty] | за 15.06.2022 года (время московское). | [11 empty] | за 15.06.2022 года (время московское). | [12 empty] | за 15.06.2022 года (время московское). | [15 empty] | за 15.06.2022 года (время московское).
[8 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [11 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [12 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [15 empty] | по АО "Черногорэнерго".
Дата | Вpемя | Всего по АО "Черногорэнерго" | ПС110/35/6кВ КНС-14 | [9 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-14 | ПС110/35/6кВ КНС-15 |  | ПС110/35/6кВ КНС-15 | ПС 110/35/6кВ Негус | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Негус | ПС 110/35/6кВ Большечерногорская | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | [7 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-32 | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная |  | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная | ПС110/35/6кВ Каскад |  |  |  |  | ПС110/35/6кВ Каскад | ПС110/35/6кВ Молодежная | [5 empty] | ПС110/35/6кВ Молодежная | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная |  |  |  | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 |  | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | [7 empty] | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | МП потребители АО "Газпром энергосбыт Тюмень"
|  |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | ТСН-1 | ТСН-2 | В-1 РУ-1 | В-2 РУ-1 | В-1 РУ-2 | В-2 РУ-2 |  | Ф-5 35кВ | Ф-6 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | ЗРУ 6 кВ В-1 | ЗРУ 6 кВ В-2 |  | КРУН СВЛ-6 кВ В-1 | КРУН СВЛ-6 кВ В-2 | Ф-1 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35 кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | В-1 110кВ | В-2 110кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2
| час | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
2022-06-15 | 0-1 | 147.345 | 0 | 3.182 | 4.65 | 2.125 | 0.001 | 0 | 0.395 | 0 | 9.112 | 0 | 19.465 | 12.031 | 3.538 | 15.569 | 2.528 | 0 | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 4.058 | 7.468 | 2.022 | 9.41 | 3.616 | 8.176 | 0 | 0 | 0 | 30.692 | 3.437 | 3.482 | 2.451 | 4.971 | 3.788 | 3.586 | 0 | 0 | 21.715 | 0.462 | 0.638 | 1.1 | 0 | 0 | 7.476 | 5.97 | 0 | 13.446 | 2.426 | 3.376 | 1.482 | 4.603 | 2.7 | 1.205 | 15.792 | 0.616 | 0.093 | 0.406 | -0.001 | 1.114 | 8.578 | 8.993 | 17.571 | 1.12 | 2.436 | 0.613 | 1.534 | 1.214 | 0 | 0.002 | 0 | 6.919 | 0.096
2022-06-15 | 1-2 | 147.129 | 0 | 3.218 | 4.723 | 2.124 | 0.001 | 0 | 0.383 | 0 | 9.116 | 0 | 19.565 | 12.054 | 3.526 | 15.58 | 2.491 | 0 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 4.025 | 7.48 | 1.94 | 9.339 | 3.633 | 8.17 | 0 | 0 | 0 | 30.562 | 3.447 | 3.528 | 2.394 | 4.962 | 3.748 | 3.557 | 0 | 0 | 21.636 | 0.443 | 0.635 | 1.078 | 0 | 0 | 7.479 | 5.947 | 0 | 13.426 | 2.417 | 3.384 | 1.483 | 4.609 | 2.701 | 1.203 | 15.797 | 0.613 | 0.102 | 0.409 | -0.002 | 1.122 | 8.622 | 8.985 | 17.607 | 1.059 | 2.41 | 0.615 | 1.53 | 1.213 | 0 | 0.002 | 0 | 6.829 | 0.098
2022-06-15 | 2-3 | 147.409 | 0 | 3.193 | 4.725 | 2.121 | 0.001 | 0 | 0.385 | 0 | 9.491 | 0 | 19.916 | 11.966 | 3.497 | 15.463 | 2.536 | 0 | 1.533 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 4.071 | 7.438 | 1.949 | 9.332 | 3.683 | 8.166 | 0 | 0 | 0 | 30.568 | 3.462 | 3.492 | 2.438 | 4.975 | 3.716 | 3.532 | 0 | 0 | 21.615 | 0.461 | 0.631 | 1.092 | 0 | 0 | 7.47 | 5.955 | -0.001 | 13.424 | 2.412 | 3.381 | 1.487 | 4.603 | 2.7 | 1.204 | 15.787 | 0.616 | 0.09 | 0.404 | -0.001 | 1.109 | 8.587 | 8.974 | 17.561 | 1.141 | 2.407 | 0.619 | 1.519 | 1.212 | 0 | 0.002 | 0 | 6.9 | 0.097
2022-06-15 | 3-4 | 150.869 | 0 | 3.184 | 4.687 | 2.13 | 0.001 | 0 | 0.46 | 0 | 12.71 | 0 | 23.172 | 12.031 | 3.532 | 15.563 | 2.63 | 0 | 1.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 4.115 | 7.459 | 2.018 | 9.369 | 3.597 | 8.159 | 0 | 0 | 0 | 30.602 | 3.453 | 3.543 | 2.436 | 5.03 | 3.726 | 3.525 | 0 | 0 | 21.713 | 0.459 | 0.63 | 1.089 | 0 | 0 | 7.46 | 5.97 | 0 | 13.43 | 2.418 | 3.408 | 1.486 | 4.603 | 2.705 | 1.2 | 15.82 | 0.612 | 0.099 | 0.408 | -0.002 | 1.117 | 8.56 | 8.931 | 17.491 | 1.086 | 2.418 | 0.597 | 1.537 | 1.212 | 0 | 0.002 | 0 | 6.852 | 0.095
2022-06-15 | 4-5 | 150.891 | 0 | 3.211 | 4.719 | 2.101 | 0.001 | 0 | 0.485 | 0 | 12.694 | 0 | 23.211 | 11.92 | 3.484 | 15.404 | 2.599 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 4.12 | 7.476 | 2.006 | 9.384 | 3.665 | 8.169 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 3.45 | 3.469 | 2.446 | 5.044 | 3.738 | 3.525 | 0 | 0 | 21.672 | 0.486 | 0.627 | 1.113 | 0 | 0 | 7.459 | 5.97 | 0 | 13.429 | 2.415 | 3.375 | 1.491 | 4.617 | 2.71 | 1.205 | 15.813 | 0.616 | 0.099 | 0.406 | -0.002 | 1.119 | 8.622 | 8.905 | 17.527 | 1.097 | 2.42 | 0.623 | 1.525 | 1.212 | 0 | 0.002 | 0 | 6.879 | 0.096
2022-06-15 | 5-6 | 151.001 | 0 | 3.241 | 4.716 | 2.127 | 0.001 | 0 | 0.48 | 0 | 12.681 | 0 | 23.246 | 12.014 | 3.555 | 15.569 | 2.621 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 4.123 | 7.489 | 1.999 | 9.345 | 3.625 | 8.166 | 0 | 0 | 0 | 30.624 | 3.434 | 3.551 | 2.403 | 5.046 | 3.744 | 3.528 | 0 | 0 | 21.706 | 0.467 | 0.63 | 1.097 | 0 | 0 | 7.434 | 5.969 | -0.002 | 13.401 | 2.409 | 3.36 | 1.483 | 4.629 | 2.705 | 1.203 | 15.789 | 0.611 | 0.097 | 0.407 | -0.002 | 1.113 | 8.622 | 8.913 | 17.535 | 1.115 | 2.41 | 0.627 | 1.532 | 1.21 | 0 | 0.001 | 0 | 6.895 | 0.097
2022-06-15 | 6-7 | 150.87 | 0 | 3.279 | 4.702 | 2.123 | 0.001 | 0 | 0.491 | 0 | 12.676 | 0 | 23.272 | 11.926 | 3.509 | 15.435 | 2.634 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 4.144 | 7.457 | 1.982 | 9.404 | 3.624 | 8.174 | 0 | 0 | 0 | 30.641 | 3.412 | 3.473 | 2.425 | 5.135 | 3.727 | 3.518 | 0 | 0 | 21.69 | 0.497 | 0.63 | 1.127 | 0 | 0 | 7.428 | 5.987 | 0 | 13.415 | 2.418 | 3.391 | 1.483 | 4.617 | 2.707 | 1.212 | 15.828 | 0.615 | 0.092 | 0.406 | -0.001 | 1.112 | 8.578 | 8.913 | 17.491 | 1.039 | 2.427 | 0.6 | 1.534 | 1.212 | 0 | 0.002 | 0 | 6.814 | 0.099
2022-06-15 | 7-8 | 150.507 | 0 | 3.269 | 4.702 | 2.127 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 12.669 | 0 | 23.26 | 11.957 | 3.555 | 15.512 | 2.541 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 3.995 | 7.464 | 2.014 | 9.408 | 3.587 | 8.191 | 0 | 0 | 0 | 30.664 | 3.448 | 3.535 | 2.459 | 5.086 | 3.74 | 3.521 | 0 | 0 | 21.789 | 0.476 | 0.585 | 1.061 | 0 | 0 | 7.417 | 5.625 | 0 | 13.042 | 2.418 | 3.364 | 1.484 | 4.6 | 2.712 | 1.185 | 15.763 | 0.613 | 0.098 | 0.406 | -0.002 | 1.115 | 8.577 | 8.94 | 17.517 | 1.07 | 2.425 | 0.645 | 1.527 | 1.214 | 0 | 0.002 | 0 | 6.883 | 0.094
2022-06-15 | 8-9 | 146.677 | 0 | 3.307 | 4.649 | 0.727 | 0.001 | 0 | 0.497 | 0 | 12.536 | 0 | 21.717 | 12.067 | 3.535 | 15.602 | 2.553 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 3.971 | 7.436 | 2.023 | 9.436 | 3.604 | 8.159 | 0 | 0 | 0 | 30.658 | 3.446 | 3.46 | 2.386 | 5.055 | 3.726 | 3.496 | 0 | 0 | 21.569 | 0.317 | 0.171 | 0.488 | 0 | 0 | 7.53 | 4.289 | 0 | 11.819 | 2.417 | 3.369 | 1.485 | 4.601 | 2.705 | 1.164 | 15.741 | 0.612 | 0.094 | 0.406 | -0.001 | 1.111 | 8.605 | 8.905 | 17.51 | 1.055 | 2.447 | 0.621 | 1.519 | 0.943 | 0 | 0.002 | 0 | 6.587 | 0.096
2022-06-15 | 9-10 | 145.927 | 0 | 3.295 | 4.721 | 0.551 | 0.002 | 0 | 0.487 | 0 | 12.507 | 0 | 21.563 | 11.921 | 3.469 | 15.39 | 2.411 | 0 | 1.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 3.886 | 7.438 | 1.993 | 9.435 | 3.63 | 8.155 | 0 | 0 | 0 | 30.651 | 3.463 | 3.234 | 2.419 | 4.844 | 3.717 | 3.474 | 0 | 0 | 21.151 | 0.311 | 0.168 | 0.479 | 0 | 0 | 7.498 | 4.282 | -0.001 | 11.779 | 2.417 | 3.368 | 1.487 | 4.603 | 2.702 | 1.188 | 15.765 | 0.615 | 0.094 | 0.407 | -0.003 | 1.113 | 8.587 | 8.948 | 17.535 | 1.1 | 2.477 | 0.631 | 1.536 | 0.964 | 0 | 0.002 | 0 | 6.71 | 0.095
2022-06-15 | 10-11 | 146.477 | 0 | 3.262 | 4.82 | 0.522 | 0.001 | 0 | 0.486 | 0 | 12.248 | 0 | 21.339 | 12.067 | 3.517 | 15.584 | 2.524 | 0 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 3.97 | 7.482 | 1.978 | 9.456 | 3.646 | 8.156 | 0 | 0 | 0 | 30.718 | 3.453 | 3.098 | 2.434 | 4.841 | 3.704 | 3.402 | 0 | 0 | 20.932 | 0.308 | 0.171 | 0.479 | 0 | 0 | 7.476 | 4.278 | 0 | 11.754 | 2.418 | 3.405 | 1.487 | 4.62 | 2.71 | 1.191 | 15.831 | 0.61 | 0.101 | 0.408 | -0.001 | 1.118 | 8.587 | 8.904 | 17.491 | 1.126 | 2.472 | 0.636 | 1.535 | 1.586 | 0 | 0.002 | 0 | 7.357 | 0.096
2022-06-15 | 11-12 | 145.927 | 0 | 3.236 | 5.025 | 0.528 | 0.001 | 0 | 0.482 | 0 | 12.214 | 0 | 21.486 | 11.955 | 3.503 | 15.458 | 2.482 | 0 | 1.411 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 3.896 | 7.443 | 2.001 | 9.379 | 3.591 | 8.155 | 0 | 0 | 0 | 30.569 | 3.45 | 3.137 | 2.415 | 4.702 | 3.702 | 3.414 | 0 | 0 | 20.82 | 0.31 | 0.174 | 0.484 | 0 | 0 | 7.386 | 4.278 | 0 | 11.664 | 2.42 | 3.372 | 1.484 | 4.62 | 2.724 | 1.19 | 15.81 | 0.616 | 0.089 | 0.407 | -0.002 | 1.11 | 8.56 | 8.904 | 17.464 | 1.049 | 2.471 | 0.612 | 1.545 | 1.586 | 0 | 0.002 | 0 | 7.265 | 0.099
2022-06-15 | 12-13 | 147.276 | 0 | 3.266 | 5.057 | 0.518 | 0.001 | 0 | 0.464 | 0 | 12.28 | 0 | 21.586 | 12.103 | 3.53 | 15.633 | 2.369 | 0 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 3.857 | 7.469 | 2.008 | 9.46 | 3.654 | 8.162 | 0 | 0 | 0 | 30.753 | 3.461 | 3.112 | 2.419 | 4.842 | 3.722 | 3.492 | 0 | 0 | 21.048 | 0.45 | 0.629 | 1.079 | 0 | 0 | 7.446 | 4.256 | 0 | 11.702 | 2.421 | 3.324 | 1.485 | 4.634 | 2.702 | 1.19 | 15.756 | 0.612 | 0.1 | 0.408 | -0.001 | 1.119 | 8.56 | 8.923 | 17.483 | 1.145 | 2.491 | 0.648 | 1.525 | 1.543 | 0 | 0.002 | 0 | 7.354 | 0.094
2022-06-15 | 13-14 | 146.726 | 0 | 3.254 | 5 | 0.531 | 0.001 | 0 | 0.46 | 0 | 12.327 | 0 | 21.573 | 12.123 | 3.501 | 15.624 | 2.222 | 0 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 3.559 | 7.462 | 2.022 | 9.423 | 3.673 | 8.174 | 0 | 0 | 0 | 30.754 | 3.427 | 3.121 | 2.402 | 4.761 | 3.727 | 3.518 | 0 | 0 | 20.956 | 0.481 | 0.644 | 1.125 | 0 | 0 | 7.462 | 4.262 | -0.001 | 11.723 | 2.418 | 3.305 | 1.485 | 4.648 | 2.669 | 1.201 | 15.726 | 0.616 | 0.096 | 0.407 | -0.001 | 1.118 | 8.587 | 8.878 | 17.465 | 1.08 | 2.468 | 0.633 | 1.54 | 1.475 | 0 | 0.002 | 0 | 7.198 | 0.095
2022-06-15 | 14-15 | 147.951 | 0 | 4.358 | 5.042 | 0.515 | 0.001 | 0 | 0.457 | 0 | 12.326 | 0 | 22.699 | 12.163 | 3.473 | 15.636 | 2.44 | 0 | 1.361 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 3.804 | 7.404 | 1.999 | 9.429 | 3.633 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 30.645 | 3.442 | 3.11 | 2.407 | 4.731 | 3.723 | 3.51 | 0 | 0 | 20.923 | 0.47 | 0.648 | 1.118 | 0 | 0 | 7.428 | 4.256 | 0 | 11.684 | 2.385 | 3.328 | 1.493 | 4.654 | 2.669 | 1.196 | 15.725 | 0.62 | 0.105 | 0.406 | -0.003 | 1.128 | 8.596 | 8.931 | 17.527 | 1.066 | 2.498 | 0.606 | 1.516 | 1.472 | 0 | 0.002 | 0 | 7.16 | 0.098
2022-06-15 | 15-16 | 148.997 | 0 | 4.838 | 5.023 | 0.531 | 0.001 | 0 | 0.451 | 0 | 12.353 | 0 | 23.197 | 12.094 | 3.478 | 15.572 | 2.659 | 0 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 4.046 | 7.44 | 1.97 | 9.488 | 3.608 | 8.188 | 0 | 0 | 0 | 30.694 | 3.45 | 3.184 | 2.405 | 4.675 | 3.727 | 3.51 | 0 | 0 | 20.951 | 0.475 | 0.647 | 1.122 | 0 | 0 | 7.566 | 4.287 | 0 | 11.853 | 2.338 | 3.335 | 1.489 | 4.662 | 2.674 | 1.192 | 15.69 | 0.626 | 0.138 | 0.406 | -0.002 | 1.168 | 8.621 | 8.949 | 17.57 | 1.113 | 2.468 | 0.647 | 1.529 | 1.472 | 0 | 0.002 | 0 | 7.231 | 0.097
2022-06-15 | 16-17 | 148.995 | 0 | 4.77 | 5.034 | 0.52 | 0.001 | 0 | 0.477 | 0 | 12.532 | 0 | 23.334 | 12.109 | 3.44 | 15.549 | 2.574 | 0 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 3.969 | 7.43 | 2.024 | 9.471 | 3.656 | 8.169 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 3.442 | 3.175 | 2.454 | 4.721 | 3.726 | 3.504 | 0 | 0 | 21.022 | 0.493 | 0.641 | 1.134 | 0 | 0 | 7.56 | 4.284 | 0 | 11.844 | 2.319 | 3.363 | 1.487 | 4.656 | 2.669 | 1.193 | 15.687 | 0.617 | 0.147 | 0.406 | -0.001 | 1.169 | 8.561 | 8.939 | 17.5 | 1.047 | 2.456 | 0.628 | 1.551 | 1.447 | 0 | 0.002 | 0 | 7.131 | 0.094
2022-06-15 | 17-18 | 149.715 | 0 | 4.815 | 5.013 | 0.527 | 0.001 | 0 | 0.491 | 0 | 12.561 | 0 | 23.408 | 12.119 | 3.45 | 15.569 | 2.571 | 0 | 1.487 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 4.061 | 7.352 | 2.016 | 9.448 | 3.656 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 30.632 | 3.48 | 3.511 | 2.462 | 5.042 | 3.716 | 3.507 | 0 | 0 | 21.718 | 0.468 | 0.64 | 1.108 | 0 | 0 | 7.565 | 4.284 | -0.002 | 11.847 | 2.265 | 3.343 | 1.491 | 4.648 | 2.669 | 1.193 | 15.609 | 0.615 | 0.138 | 0.406 | -0.001 | 1.158 | 8.596 | 8.913 | 17.509 | 1.121 | 2.475 | 0.638 | 1.511 | 1.445 | 0 | 0.002 | 0 | 7.192 | 0.096
2022-06-15 | 18-19 | 149.693 | 0 | 4.821 | 4.979 | 0.523 | 0.001 | 0 | 0.489 | 0 | 12.558 | 0 | 23.371 | 12.11 | 3.597 | 15.707 | 2.629 | 0 | 1.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 4.104 | 7.403 | 2.004 | 9.466 | 3.562 | 8.158 | 0 | 0 | 0 | 30.593 | 3.427 | 3.543 | 2.396 | 4.994 | 3.711 | 3.507 | 0 | 0 | 21.578 | 0.48 | 0.641 | 1.121 | 0 | 0 | 7.552 | 4.275 | 0 | 11.827 | 2.269 | 3.36 | 1.488 | 4.662 | 2.671 | 1.193 | 15.643 | 0.612 | 0.146 | 0.406 | -0.002 | 1.162 | 8.612 | 8.914 | 17.526 | 1.071 | 2.483 | 0.641 | 1.521 | 1.442 | 0 | 0.002 | 0 | 7.16 | 0.099
2022-06-15 | 19-20 | 150.01 | 0 | 4.833 | 5.046 | 0.527 | 0.001 | 0 | 0.478 | 0 | 12.558 | 0 | 23.443 | 12.044 | 3.43 | 15.474 | 2.663 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 4.092 | 7.44 | 1.913 | 9.429 | 3.593 | 8.159 | 0 | 0 | 0 | 30.534 | 3.467 | 3.517 | 2.421 | 4.937 | 3.724 | 3.506 | 0 | 0 | 21.572 | 0.47 | 0.639 | 1.109 | 0 | 0 | 7.395 | 4.968 | 0 | 12.363 | 2.268 | 3.332 | 1.487 | 4.659 | 2.671 | 1.19 | 15.607 | 0.613 | 0.141 | 0.405 | -0.003 | 1.156 | 8.676 | 8.922 | 17.598 | 1.069 | 2.488 | 0.629 | 1.529 | 1.441 | 0 | 0.002 | 0 | 7.158 | 0.096
2022-06-15 | 20-21 | 151.206 | 0 | 4.729 | 4.994 | 0.519 | 0.001 | 0 | 0.48 | 0 | 12.557 | 0 | 23.28 | 12.234 | 3.45 | 15.684 | 2.457 | 0 | 1.499 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 3.959 | 7.384 | 1.94 | 9.419 | 3.691 | 8.174 | 0 | 0 | 0 | 30.608 | 3.463 | 3.526 | 2.409 | 5.017 | 3.719 | 3.514 | 0 | 0 | 21.648 | 0.496 | 0.648 | 1.144 | 0 | 0.001 | 7.448 | 5.972 | 0 | 13.421 | 2.326 | 3.336 | 1.489 | 4.623 | 2.674 | 1.198 | 15.646 | 0.614 | 0.142 | 0.407 | -0.001 | 1.162 | 8.649 | 8.904 | 17.553 | 1.11 | 2.457 | 0.655 | 1.529 | 1.442 | 0 | 0.002 | 0 | 7.195 | 0.094
2022-06-15 | 21-22 | 150.792 | 0 | 4.778 | 4.979 | 0.529 | 0.001 | 0 | 0.476 | 0 | 12.557 | 0 | 23.32 | 11.968 | 3.553 | 15.521 | 2.499 | 0 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 3.861 | 7.415 | 1.972 | 9.358 | 3.625 | 8.176 | 0 | 0 | 0 | 30.546 | 3.429 | 3.507 | 2.387 | 5.042 | 3.701 | 3.507 | 0 | 0 | 21.573 | 0.514 | 0.644 | 1.158 | 0 | 0 | 7.523 | 5.947 | -0.001 | 13.469 | 2.324 | 3.322 | 1.489 | 4.62 | 2.673 | 1.193 | 15.621 | 0.614 | 0.137 | 0.407 | -0.001 | 1.157 | 8.613 | 8.888 | 17.501 | 1.044 | 2.492 | 0.653 | 1.527 | 1.443 | 0 | 0.002 | 0 | 7.161 | 0.096
2022-06-15 | 22-23 | 151.574 | 0 | 4.763 | 5.008 | 0.516 | 0.001 | 0 | 0.469 | 0 | 12.559 | 0 | 23.316 | 12.126 | 3.604 | 15.73 | 2.604 | 0 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 4 | 7.472 | 1.968 | 9.443 | 3.66 | 8.202 | 0 | 0 | 0 | 30.745 | 3.461 | 3.545 | 2.411 | 5.057 | 3.701 | 3.507 | 0 | 0 | 21.682 | 0.498 | 0.636 | 1.134 | 0 | 0 | 7.468 | 5.933 | 0 | 13.401 | 2.336 | 3.332 | 1.493 | 4.62 | 2.679 | 1.192 | 15.652 | 0.623 | 0.145 | 0.408 | -0.002 | 1.174 | 8.622 | 9.018 | 17.64 | 1.096 | 2.495 | 0.629 | 1.532 | 1.444 | 0 | 0.002 | 0 | 7.198 | 0.098
2022-06-15 | 23-24 | 148.818 | 0 | 4.801 | 5.003 | 0.53 | 0.001 | 0 | 0.456 | 0 | 10.4 | 0 | 21.191 | 11.999 | 3.54 | 15.539 | 2.541 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 3.942 | 7.448 | 1.951 | 9.37 | 3.69 | 8.206 | 0 | 0 | 0 | 30.665 | 3.448 | 3.522 | 2.411 | 4.958 | 3.702 | 3.507 | 0 | 0 | 21.548 | 0.476 | 0.633 | 1.109 | 0 | 0 | 7.54 | 5.945 | 0 | 13.485 | 2.328 | 3.324 | 1.491 | 4.631 | 2.671 | 1.191 | 15.636 | 0.628 | 0.139 | 0.407 | -0.001 | 1.173 | 8.631 | 8.878 | 17.509 | 1.04 | 2.5 | 0.645 | 1.492 | 1.442 | 0 | 0.002 | 0 | 7.121 | 0.1
Всего за пеpиод: |  | 3572.782 | 0 | 92.903 | 117.017 | 25.592 | 0.024 | 0 | 11.172 | 0 | 288.222 | 0 | 534.93 | 289.101 | 84.266 | 373.367 | 60.778 | 0 | 34.809 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.033 | 95.628 | 178.649 | 47.712 | 225.901 | 87.202 | 196.104 | 0 | 0 | 0 | 735.568 | 82.752 | 81.375 | 58.09 | 118.468 | 89.375 | 84.167 | 0 | 0 | 514.227 | 10.768 | 13.38 | 24.148 | 0 | 0.001 | 179.466 | 123.189 | -0.008 | 302.648 | 57.002 | 80.557 | 35.689 | 111.042 | 64.572 | 28.672 | 377.534 | 14.775 | 2.722 | 9.759 | -0.039 | 27.217 | 206.409 | 214.272 | 420.681 | 26.059 | 58.991 | 15.091 | 36.675 | 32.286 | 0 | 0.047 | 0 | 169.149 | 2.315 | 0 | 0 | 3575.097
Генеральный директор АО "Черногорэнерго" ___________________ С.Е. Савицкая
`
Исп. ведущий инженер АО "Черногорэнерго" _______________________К.В. Иванов
тел. 8(3466) 49-14-74 (128)
[6 empty] | Страница 1 из 6 | [12 empty] | Страница 2 из 6 | [10 empty] | Страница 3 из 6 | [10 empty] | Страница 4 из 6 | [14 empty] | Страница 5 из 6 | [15 empty] | Страница 6 из 6

## Замер РеАктив 15.06.22
[8 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [11 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [12 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [15 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [11 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [12 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [15 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
[8 empty] | за 15.06.2022 года (время московское). | [10 empty] | за 15.06.2022 года (время московское). | [10 empty] | за 15.06.2022 года (время московское). | [11 empty] | за 15.06.2022 года (время московское). | [12 empty] | за 15.06.2022 года (время московское). | [15 empty] | за 15.06.2022 года (время московское).
[8 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [11 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [12 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [15 empty] | по АО "Черногорэнерго".
Дата | Вpемя | Всего по АО "Черногорэнерго" | ПС110/35/6кВ КНС-14 | [9 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-14 | ПС110/35/6кВ КНС-15 |  | ПС110/35/6кВ КНС-15 | ПС 110/35/6кВ Негус | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Негус | ПС 110/35/6кВ Большечерногорская | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | [7 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-32 | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная |  | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная | ПС110/35/6кВ Каскад |  |  |  |  | ПС110/35/6кВ Каскад | ПС110/35/6кВ Молодежная | [5 empty] | ПС110/35/6кВ Молодежная | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная |  |  |  | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 |  | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | [7 empty] | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | АО "ТЭК"
|  |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | ТСН-1 | ТСН-2 | В-1 РУ-1 | В-2 РУ-1 | В-1 РУ-2 | В-2 РУ-2 |  | Ф-5 35кВ | Ф-6 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | ЗРУ 6 кВ В-1 | ЗРУ 6 кВ В-2 |  | КРУН СВЛ-6 кВ В-1 | КРУН СВЛ-6 кВ В-2 | Ф-1 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35 кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | В-1 110кВ | В-2 110кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2
| час | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар
2022-06-15 | 0-1 | 14.4343 | 0 | -1.4112 | -2.2743 | -0.5264 | -0.0001 | 0 | 0.3535 | 0.8604 | 0 | 0 | -2.9981 | 3.2424 | 0.8337 | 4.0761 | 1.029 | 0 | 0.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0006 | 1.9776 | -1.1844 | 1.1172 | -0.6384 | 0.147 | 1.4436 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 1.6023 | 1.0185 | 1.1214 | -1.0857 | 0.846 | 0.5544 | 0 | 0 | 4.0569 | -0.102 | 0.3732 | 0.2712 | 0 | 0.0005 | 1.8144 | 1.0724 | -0.0168 | 2.8705 | 0.3808 | -0.4186 | -0.2541 | -0.602 | -0.5688 | -0.4608 | -1.9235 | 0.3066 | -0.224 | -0.3388 | -0.0196 | -0.2758 | 2.6488 | 2.3672 | 5.016 | -0.602 | 0.5222 | 0.2758 | -0.2562 | 0.5364 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.4784 | 0
2022-06-15 | 1-2 | 15.2583 | 0 | -1.4532 | -2.2596 | -0.4536 | -0.0001 | 0 | 0.3514 | 0.8604 | 0 | 0 | -2.9547 | 3.7695 | 0.861 | 4.6305 | 1.0374 | 0 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0007 | 2.0699 | -1.1697 | 1.1151 | -0.5187 | 0.3024 | 1.4436 | 0 | 0 | 0 | 1.1727 | 1.6191 | 1.0143 | 1.1508 | -1.0521 | 0.846 | 0.5544 | 0 | 0 | 4.1325 | -0.102 | 0.3744 | 0.2724 | 0 | 0 | 1.778 | 1.0668 | -0.0168 | 2.828 | 0.2422 | -0.4144 | -0.252 | -0.5796 | -0.5664 | -0.4584 | -2.0286 | 0.3052 | -0.2282 | -0.3416 | -0.0196 | -0.2842 | 2.6224 | 2.3144 | 4.9368 | -0.595 | 0.5152 | 0.287 | -0.2604 | 0.534 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.483 | 0
2022-06-15 | 2-3 | 16.0197 | 0 | -1.4462 | -2.2386 | -0.5096 | -0.0001 | 0 | 0.3362 | 0.8604 | 0 | 0 | -2.9979 | 4.1454 | 0.9093 | 5.0547 | 1.0164 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0006 | 2.0658 | -1.1655 | 1.1151 | -0.2142 | 0.2961 | 1.4436 | 0 | 0 | 0 | 1.4751 | 1.6002 | 0.9828 | 1.1424 | -1.0605 | 0.846 | 0.5436 | 0 | 0 | 4.0545 | -0.0972 | 0.3996 | 0.3024 | 0 | 0 | 1.834 | 1.0696 | -0.0154 | 2.8882 | 0.3892 | -0.4312 | -0.2499 | -0.5348 | -0.5664 | -0.4608 | -1.8539 | 0.3094 | -0.2296 | -0.3444 | -0.0196 | -0.2842 | 2.596 | 2.2176 | 4.8136 | -0.595 | 0.5152 | 0.2744 | -0.2282 | 0.5328 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.5014 | 0
2022-06-15 | 3-4 | 15.2262 | 0 | -1.4168 | -2.1987 | -0.5096 | -0.0001 | 0 | 0.3229 | 0.864 | 0 | 0 | -2.9383 | 4.2315 | 0.8988 | 5.1303 | 1.008 | 0 | 1.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0007 | 2.0489 | -1.1718 | 1.0626 | -0.9051 | 0.2751 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0.7008 | 1.6065 | 0.9975 | 1.1151 | -1.0458 | 0.8244 | 0.5436 | 0 | 0 | 4.0413 | -0.0984 | 0.3972 | 0.2988 | 0 | 0 | 1.8368 | 1.0612 | -0.0168 | 2.8812 | 0.301 | -0.4452 | -0.2478 | -0.574 | -0.5664 | -0.4608 | -1.9932 | 0.3052 | -0.2212 | -0.343 | -0.0196 | -0.2786 | 2.6576 | 2.2088 | 4.8664 | -0.5817 | 0.511 | 0.2765 | -0.2758 | 0.5364 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.4686 | 0
2022-06-15 | 4-5 | 14.9316 | 0 | -1.4336 | -2.1903 | -0.5054 | -0.0001 | 0 | 0.3236 | 0.6984 | 0 | 0 | -3.1074 | 4.1664 | 0.8778 | 5.0442 | 1.0248 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0007 | 2.0783 | -1.1424 | 1.0836 | -1.0605 | 0.3969 | 1.4436 | 0 | 0 | 0 | 0.7212 | 1.6002 | 0.9723 | 1.1319 | -1.0227 | 0.8172 | 0.5364 | 0 | 0 | 4.0353 | -0.0996 | 0.3936 | 0.294 | 0 | 0 | 1.8284 | 1.0556 | -0.0168 | 2.8672 | 0.2744 | -0.4298 | -0.2478 | -0.5432 | -0.5664 | -0.4584 | -1.9712 | 0.3108 | -0.231 | -0.3472 | -0.0196 | -0.287 | 2.6312 | 2.1648 | 4.796 | -0.595 | 0.511 | 0.2856 | -0.2744 | 0.5316 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.461 | 0
2022-06-15 | 5-6 | 13.8398 | 0 | -1.4728 | -2.2428 | -0.5278 | -0.0001 | 0 | 0.3517 | -0.4536 | 0 | 0 | -4.3454 | 4.0803 | 0.8715 | 4.9518 | 1.0416 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0007 | 2.0489 | -1.134 | 1.1046 | -0.6153 | 0.1617 | 1.4472 | 0 | 0 | 0 | 0.9642 | 1.6065 | 0.9891 | 1.1319 | -0.9954 | 0.8244 | 0.54 | 0 | 0 | 4.0965 | -0.1008 | 0.3936 | 0.2928 | 0 | 0 | 1.8144 | 1.0584 | -0.0168 | 2.856 | 0.2968 | -0.4116 | -0.2499 | -0.5264 | -0.5616 | -0.4632 | -1.9159 | 0.3066 | -0.224 | -0.3444 | -0.0196 | -0.2814 | 2.6048 | 2.1032 | 4.708 | -0.5824 | 0.5166 | 0.2625 | -0.2674 | 0.5328 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.4643 | 0
2022-06-15 | 6-7 | 12.9291 | 0 | -1.4588 | -2.2512 | -0.5334 | -0.0001 | 0 | 0.3492 | -0.756 | 0 | 0 | -4.6503 | 4.0761 | 0.8631 | 4.9392 | 1.0248 | 0 | 1.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0008 | 2.0656 | -1.1697 | 1.0983 | -1.2747 | 0.3717 | 1.4436 | 0 | 0 | 0 | 0.4692 | 1.5876 | 0.9639 | 1.134 | -1.0185 | 0.8208 | 0.5364 | 0 | 0 | 4.0242 | -0.0936 | 0.3912 | 0.2976 | 0 | 0 | 1.8256 | 1.0556 | -0.0154 | 2.8658 | 0.2702 | -0.483 | -0.252 | -0.574 | -0.564 | -0.4632 | -2.066 | 0.3094 | -0.224 | -0.3486 | -0.0196 | -0.2828 | 2.6136 | 2.1296 | 4.7432 | -0.5831 | 0.5152 | 0.2849 | -0.231 | 0.5352 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.5234 | 0
2022-06-15 | 7-8 | 12.1384 | 0 | -1.4518 | -2.2512 | -0.5306 | 0 | 0 | 0.3514 | -1.1052 | 0 | 0 | -4.9874 | 4.1013 | 0.8946 | 4.9959 | 1.0584 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0008 | 2.0656 | -1.1445 | 1.0815 | -1.4427 | 0.1995 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0.1338 | 1.5771 | 1.0059 | 1.1151 | -1.0143 | 0.828 | 0.5364 | 0 | 0 | 4.0482 | -0.1032 | 0.3924 | 0.2892 | 0 | 0 | 1.8116 | 1.0584 | -0.0168 | 2.8532 | 0.1988 | -0.4704 | -0.2541 | -0.588 | -0.5592 | -0.4632 | -2.1361 | 0.3038 | -0.224 | -0.3458 | -0.0196 | -0.2856 | 2.6224 | 2.112 | 4.7344 | -0.5922 | 0.511 | 0.28 | -0.3066 | 0.5328 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.4272 | 0
2022-06-15 | 8-9 | 13.1079 | 0 | -1.4364 | -2.2659 | -0.546 | 0 | 0 | 0.3442 | -0.5868 | 0 | 0 | -4.4909 | 3.9774 | 0.9093 | 4.8867 | 1.0416 | 0 | 0.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0007 | 2.0279 | -1.1886 | 1.0626 | -1.0668 | 0.2898 | 1.4328 | 0 | 0 | 0 | 0.5298 | 1.5687 | 1.0017 | 1.1235 | -1.0332 | 0.8136 | 0.5328 | 0 | 0 | 4.0071 | -0.1188 | 0.3912 | 0.2724 | 0.0005 | 0 | 1.8144 | 1.064 | -0.0168 | 2.8621 | 0.28 | -0.4256 | -0.252 | -0.532 | -0.5544 | -0.4584 | -1.9424 | 0.3024 | -0.2282 | -0.3388 | -0.0196 | -0.2842 | 2.6136 | 2.1824 | 4.796 | -0.5859 | 0.518 | 0.2639 | -0.2912 | 0.5364 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.4434 | 0
2022-06-15 | 9-10 | 12.556 | 0 | -1.4056 | -2.289 | -0.5404 | 0 | 0 | 0.3434 | -0.4536 | 0 | 0 | -4.3452 | 4.0908 | 0.9429 | 5.0337 | 1.008 | 0 | 0.8652 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0007 | 1.8725 | -1.1697 | 1.0899 | -1.3713 | 0.0126 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | -0.0093 | 1.5855 | 1.0374 | 1.1298 | -1.0731 | 0.81 | 0.5328 | 0 | 0 | 4.0224 | -0.12 | 0.3684 | 0.2484 | 0 | 0 | 1.8144 | 1.0528 | -0.0154 | 2.8518 | 0.2618 | -0.42 | -0.252 | -0.5824 | -0.552 | -0.4776 | -2.0222 | 0.2996 | -0.224 | -0.3402 | -0.0182 | -0.2828 | 2.6136 | 2.2 | 4.8136 | -0.5999 | 0.5124 | 0.2898 | -0.3654 | 0.534 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.3731 | 0
2022-06-15 | 10-11 | 12.3014 | 0 | -1.218 | -2.2449 | -1.2124 | 0 | 0 | 0.3643 | -0.0648 | 0 | 0 | -4.3758 | 4.1244 | 0.9387 | 5.0631 | 1.0164 | 0 | 0.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0007 | 1.7129 | -1.1928 | 1.0983 | -1.2537 | 0.231 | 1.4328 | 0 | 0 | 0 | 0.3156 | 1.5855 | 1.0143 | 1.0962 | -1.0752 | 0.8136 | 0.522 | 0 | 0 | 3.9564 | -0.2172 | 0.162 | -0.0552 | 0 | 0.001 | 1.8284 | 1.0276 | -0.0168 | 2.8402 | 0.2604 | -0.4298 | -0.2541 | -0.5572 | -0.5568 | -0.492 | -2.0295 | 0.3024 | -0.224 | -0.336 | -0.0196 | -0.2772 | 2.6224 | 2.2176 | 4.84 | -0.5936 | 0.5362 | 0.2779 | -0.3402 | 0.4284 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.3109 | 0
2022-06-15 | 11-12 | 11.3824 | 0 | -1.4868 | -2.2491 | -0.9954 | -0.0001 | 0 | 0.3668 | -0.3744 | 0 | 0 | -4.739 | 4.0194 | 0.9156 | 4.935 | 0.945 | 0 | 0.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0007 | 1.6415 | -1.1928 | 1.0857 | -1.3839 | 0.3108 | 1.4256 | 0 | 0 | 0 | 0.2454 | 1.5981 | 0.84 | 1.1193 | -1.0605 | 0.81 | 0.5148 | 0 | 0 | 3.8217 | -0.2172 | 0.1596 | -0.0576 | 0 | 0.001 | 1.7948 | 1.0024 | -0.0168 | 2.7814 | 0.287 | -0.42 | -0.2499 | -0.5432 | -0.5544 | -0.4728 | -1.9533 | 0.301 | -0.2254 | -0.3374 | -0.0196 | -0.2814 | 2.6488 | 2.2176 | 4.8664 | -0.5978 | 0.5446 | 0.2856 | -0.2898 | 0.1776 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.1223 | 0
2022-06-15 | 12-13 | 12.6799 | 0 | -2.611 | -2.3142 | 0.392 | -0.0001 | 0 | 0.3618 | 0.1332 | 0 | 0 | -4.0383 | 4.1643 | 0.9303 | 5.0946 | 0.987 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0007 | 1.6793 | -1.1802 | 1.0626 | -1.2012 | 0.2541 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 0.3645 | 1.6044 | 0.861 | 1.1214 | -1.05 | 0.8064 | 0.4896 | 0 | 0 | 3.8328 | -0.2148 | 0.1572 | -0.0576 | 0.0005 | 0.0014 | 1.792 | 0.9856 | -0.0154 | 2.7641 | 0.3528 | -0.3976 | -0.2541 | -0.5068 | -0.552 | -0.4728 | -1.8305 | 0.301 | -0.2198 | -0.3374 | -0.0196 | -0.2758 | 2.6576 | 2.2176 | 4.8752 | -0.6055 | 0.539 | 0.294 | -0.203 | 0.2448 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.2716 | 0
2022-06-15 | 13-14 | 13.3958 | 0 | -2.618 | -2.2575 | 0.3878 | -0.0001 | 0 | 0.3629 | 1.0296 | 0 | 0 | -3.0953 | 4.1139 | 0.9324 | 5.0463 | 0.9744 | 0 | 0.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0007 | 1.6709 | -1.197 | 1.0815 | -1.2117 | 0.2583 | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 0.3531 | 1.5876 | 0.8757 | 1.1151 | -1.071 | 0.8064 | 0.4932 | 0 | 0 | 3.807 | -0.2112 | 0.1572 | -0.054 | 0 | 0.0014 | 1.7584 | 1.0136 | -0.0168 | 2.7566 | 0.2324 | -0.413 | -0.2499 | -0.4452 | -0.5448 | -0.4704 | -1.8909 | 0.3038 | -0.2296 | -0.336 | -0.0196 | -0.2814 | 2.6488 | 2.2176 | 4.8664 | -0.5943 | 0.5348 | 0.2709 | -0.245 | 0.2484 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.2171 | 0
2022-06-15 | 14-15 | 13.8429 | 0 | -2.5788 | -2.247 | 0.3808 | -0.0001 | 0 | 0.3564 | 1.0332 | 0 | 0 | -3.0555 | 4.2399 | 0.9177 | 5.1576 | 0.9492 | 0 | 0.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0006 | 1.6332 | -1.1886 | 1.1004 | -1.3272 | 0.3066 | 1.4328 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 1.596 | 0.8673 | 1.1172 | -1.029 | 0.8136 | 0.522 | 0 | 0 | 3.8871 | -0.1056 | 0.3984 | 0.2928 | 0 | 0.001 | 1.7836 | 0.9996 | -0.0168 | 2.7674 | 0.3514 | -0.4396 | -0.252 | -0.4732 | -0.5568 | -0.4704 | -1.8406 | 0.301 | -0.2198 | -0.336 | -0.0196 | -0.2744 | 2.6488 | 2.2088 | 4.8576 | -0.6097 | 0.5404 | 0.2975 | -0.3864 | 0.2496 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.0937 | 0
2022-06-15 | 15-16 | 15.0451 | 0 | -2.6026 | -2.2386 | 0.3906 | -0.0001 | 0 | 0.3535 | 1.0368 | 0 | 0 | -3.0604 | 4.2168 | 0.9198 | 5.1366 | 0.9114 | 0 | 0.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0007 | 1.5911 | -1.1823 | 1.0941 | -0.2121 | 0.4116 | 1.4328 | 0 | 0 | 0 | 1.5441 | 1.575 | 0.8295 | 1.1088 | -1.0521 | 0.8208 | 0.5364 | 0 | 0 | 3.8184 | -0.09 | 0.4056 | 0.3156 | 0 | 0.0014 | 1.7864 | 1.0052 | -0.0168 | 2.7762 | 0.2982 | -0.4382 | -0.2541 | -0.462 | -0.5448 | -0.468 | -1.8689 | 0.3024 | -0.2268 | -0.3374 | -0.0196 | -0.2814 | 2.6488 | 2.2 | 4.8488 | -0.5964 | 0.5362 | 0.2926 | -0.2604 | 0.2508 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.225 | 0
2022-06-15 | 16-17 | 16.3259 | 0 | -2.2736 | -1.9845 | 0.371 | -0.0001 | 0 | 0.3575 | 0.9936 | 0 | 0 | -2.5361 | 4.2882 | 0.9198 | 5.208 | 1.0122 | 0 | 0.8106 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0009 | 1.8219 | -1.1802 | 1.071 | 0.3738 | 0.3486 | 1.4364 | 0 | 0 | 0 | 2.0496 | 1.5813 | 0.7812 | 1.1193 | -1.0479 | 0.8172 | 0.5292 | 0 | 0 | 3.7803 | -0.1008 | 0.4068 | 0.306 | 0.0005 | 0.0014 | 1.778 | 0.9772 | -0.0154 | 2.7417 | 0.2954 | -0.4186 | -0.2373 | -0.378 | -0.552 | -0.4704 | -1.7609 | 0.2926 | -0.2226 | -0.343 | -0.0196 | -0.2926 | 2.6488 | 2.2088 | 4.8576 | -0.6006 | 0.546 | 0.266 | -0.3164 | 0.2532 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.1504 | 0
2022-06-15 | 17-18 | 15.1756 | 0 | -2.1784 | -1.8606 | 0.3794 | -0.0001 | 0 | 0.3521 | 0.9864 | 0 | 0 | -2.3212 | 4.2189 | 0.9093 | 5.1282 | 1.0878 | 0 | 0.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0009 | 1.7421 | -1.1781 | 1.0563 | -0.7392 | 0.1323 | 1.4364 | 0 | 0 | 0 | 0.7077 | 1.5939 | 0.882 | 1.1109 | -1.0899 | 0.8172 | 0.5328 | 0 | 0 | 3.8469 | -0.0996 | 0.4056 | 0.306 | 0 | 0.0019 | 1.8228 | 1.0136 | -0.0168 | 2.8215 | 0.301 | -0.4116 | -0.252 | -0.3948 | -0.5568 | -0.4704 | -1.7846 | 0.2954 | -0.1918 | -0.3402 | -0.0196 | -0.2562 | 2.6576 | 2.2264 | 4.884 | -0.6146 | 0.5306 | 0.2954 | -0.3668 | 0.2544 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.1012 | 0
2022-06-15 | 18-19 | 15.8977 | 0 | -2.2064 | -1.8732 | 0.3724 | 0 | 0 | 0.3553 | 1.0332 | 0 | 0 | -2.3187 | 4.221 | 0.8925 | 5.1135 | 1.0374 | 0 | 0.8652 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0007 | 1.9019 | -1.197 | 1.0962 | -0.483 | 0.4305 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 1.2759 | 1.7241 | 0.8925 | 0.9492 | -1.1004 | 0.81 | 0.5328 | 0 | 0 | 3.8082 | -0.1008 | 0.396 | 0.2952 | 0 | 0.0014 | 1.8172 | 1.0024 | -0.0168 | 2.8042 | 0.2212 | -0.4186 | -0.2436 | -0.406 | -0.5544 | -0.4704 | -1.8718 | 0.2926 | -0.182 | -0.3402 | -0.0182 | -0.2478 | 2.6048 | 2.244 | 4.8488 | -0.6027 | 0.5264 | 0.2828 | -0.1736 | 0.2532 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.2883 | 0
2022-06-15 | 19-20 | 14.938 | 0 | -2.1994 | -1.8879 | 0.3752 | 0 | 0 | 0.3593 | 1.0584 | 0 | 0 | -2.2944 | 4.1601 | 0.924 | 5.0841 | 1.0164 | 0 | 0.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0009 | 1.9143 | -1.1907 | 1.0962 | -1.1424 | 0.2016 | 1.4328 | 0 | 0 | 0 | 0.3975 | 1.6254 | 1.0416 | 1.1466 | -1.1067 | 0.81 | 0.5364 | 0 | 0 | 4.0533 | -0.1092 | 0.3972 | 0.288 | 0 | 0.001 | 1.8088 | 1.0248 | -0.0168 | 2.8178 | 0.1358 | -0.4116 | -0.2394 | -0.4508 | -0.552 | -0.4728 | -1.9908 | 0.294 | -0.1904 | -0.3402 | -0.0196 | -0.2562 | 2.6576 | 2.244 | 4.9016 | -0.616 | 0.539 | 0.2856 | -0.4424 | 0.2544 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.0228 | 0
2022-06-15 | 20-21 | 15.0306 | 0 | -2.1994 | -1.8921 | 0.3752 | 0 | 0 | 0.3604 | 1.0512 | 0 | 0 | -2.3047 | 4.2273 | 0.9492 | 5.1765 | 1.0626 | 0 | 0.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0011 | 1.7041 | -1.2054 | 1.0899 | -0.8232 | 0.0399 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 0.5304 | 1.596 | 1.0626 | 1.1151 | -1.1214 | 0.8136 | 0.54 | 0 | 0 | 4.0059 | -0.1272 | 0.3972 | 0.27 | 0 | 0.0014 | 1.82 | 1.022 | -0.0154 | 2.828 | 0.1806 | -0.4186 | -0.2499 | -0.4172 | -0.5496 | -0.4728 | -1.9275 | 0.2912 | -0.1834 | -0.3402 | -0.0196 | -0.252 | 2.6664 | 2.2528 | 4.9192 | -0.6083 | 0.5404 | 0.294 | -0.4032 | 0.2556 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.0807 | 0
2022-06-15 | 21-22 | 14.8491 | 0 | -2.1826 | -1.9047 | 0.3738 | 0 | 0 | 0.3647 | 1.0548 | 0 | 0 | -2.294 | 4.2315 | 0.9051 | 5.1366 | 1.0752 | 0 | 0.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0011 | 1.6957 | -1.2054 | 0.9912 | -0.9975 | 0.0798 | 1.4328 | 0 | 0 | 0 | 0.3009 | 1.6212 | 1.05 | 1.1298 | -1.1151 | 0.8316 | 0.54 | 0 | 0 | 4.0575 | -0.1272 | 0.3996 | 0.2724 | 0 | 0.0014 | 1.7808 | 1.0248 | -0.0168 | 2.7902 | 0.1722 | -0.4326 | -0.2478 | -0.448 | -0.5472 | -0.4728 | -1.9762 | 0.2926 | -0.1904 | -0.3416 | -0.0196 | -0.259 | 2.7016 | 2.2704 | 4.972 | -0.6097 | 0.5404 | 0.2751 | -0.3094 | 0.2544 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.153 | 0
2022-06-15 | 22-23 | 15.6445 | 0 | -2.2134 | -1.911 | 0.3724 | 0 | 0 | 0.3676 | 1.0764 | 0 | 0 | -2.308 | 4.494 | 0.9534 | 5.4474 | 0.945 | 0 | 0.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0011 | 1.6117 | -1.1886 | 1.0269 | -0.6741 | 0.3612 | 1.4256 | 0 | 0 | 0 | 0.951 | 1.6191 | 1.0584 | 1.1235 | -1.1256 | 0.828 | 0.5436 | 0 | 0 | 4.047 | -0.1188 | 0.402 | 0.2832 | 0.0005 | 0.0014 | 1.806 | 1.064 | -0.0168 | 2.8551 | 0.1946 | -0.4242 | -0.2499 | -0.518 | -0.552 | -0.4728 | -2.0223 | 0.294 | -0.189 | -0.343 | -0.0182 | -0.2562 | 2.6576 | 2.2528 | 4.9104 | -0.6153 | 0.525 | 0.2919 | -0.3318 | 0.2532 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.1252 | 0
2022-06-15 | 23-24 | 15.1634 | 0 | -2.2106 | -1.9089 | 0.3766 | 0 | 0 | 0.3704 | 1.0692 | 0 | 0 | -2.3033 | 4.263 | 0.9597 | 5.2227 | 1.0122 | 0 | 0.5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0011 | 1.6075 | -1.2096 | 1.0353 | -0.8904 | 0.3381 | 1.4328 | 0 | 0 | 0 | 0.7062 | 1.5981 | 1.05 | 1.113 | -1.134 | 0.828 | 0.5436 | 0 | 0 | 3.9987 | -0.114 | 0.3996 | 0.2856 | 0 | 0.001 | 1.8312 | 1.05 | -0.0154 | 2.8668 | 0.2618 | -0.4228 | -0.2499 | -0.5404 | -0.552 | -0.4704 | -1.9737 | 0.294 | -0.196 | -0.3416 | -0.0196 | -0.2632 | 2.6312 | 2.244 | 4.8752 | -0.6055 | 0.5376 | 0.2912 | -0.3402 | 0.2556 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.1409 | 0
Всего за пеpиод: |  | 342.1136 | 0 | -45.1654 | -51.2358 | -2.8434 | -0.0014 | 0 | 8.4805 | 11.9052 | 0 | 0 | -78.8603 | 98.8638 | 21.8295 | 120.6933 | 24.3222 | 0 | 19.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0189 | 44.2491 | -28.329 | 25.9161 | -21.0735 | 6.1572 | 34.4376 | 0 | 0 | 0 | 17.1084 | 38.4594 | 23.0895 | 26.7813 | -25.5801 | 19.7028 | 12.7872 | 0 | 0 | 95.2401 | -2.9892 | 8.5188 | 5.5296 | 0.002 | 0.0186 | 43.3804 | 24.8276 | -0.3934 | 67.8352 | 6.44 | -10.2466 | -5.9955 | -12.1772 | -13.3512 | -11.244 | -46.5745 | 7.217 | -5.1492 | -8.183 | -0.4662 | -6.5814 | 63.3248 | 53.2224 | 116.5472 | -14.3822 | 12.6644 | 6.7809 | -7.1652 | 8.976 | 0 | 0.053 | 0 | 6.9269 | 0 | 0 | 0
Генеральный директор АО "Черногорэнерго" ___________________ С.Е. Савицкая
Исп. ведущий инженер АО "Черногорэнерго" _______________________К.В. Иванов
тел. 8(3466) 49-14-74 (128)
[6 empty] | Страница 1 из 6 | [12 empty] | Страница 2 из 6 | [10 empty] | Страница 3 из 6 | [10 empty] | Страница 4 из 6 | [14 empty] | Страница 5 из 6 | [15 empty] | Страница 6 из 6

## Замер U 15.06.22
[8 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [11 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [12 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [15 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [11 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [12 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [15 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ
[8 empty] | за 15.06.2022 года (время московское). | [10 empty] | за 15.06.2022 года (время московское). | [10 empty] | за 15.06.2022 года (время московское). | [11 empty] | за 15.06.2022 года (время московское). | [12 empty] | за 15.06.2022 года (время московское). | [15 empty] | за 15.06.2022 года (время московское).
[8 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [11 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [12 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [15 empty] | по АО "Черногорэнерго".
Дата | Вpемя | Всего по АО "Черногорэнерго" | ПС110/35/6кВ КНС-14 | [9 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-14 | ПС110/35/6кВ КНС-15 |  | ПС110/35/6кВ КНС-15 | ПС 110/35/6кВ Негус | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Негус | ПС 110/35/6кВ Большечерногорская | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | [7 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-32 | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная |  | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная | ПС110/35/6кВ Каскад |  |  |  |  | ПС110/35/6кВ Каскад | ПС110/35/6кВ Молодежная | [5 empty] | ПС110/35/6кВ Молодежная | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная |  |  |  | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 |  | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | [7 empty] | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская
|  |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | ТСН-1 | ТСН-2 | В-1 РУ-1 | В-2 РУ-1 | В-1 РУ-2 | В-2 РУ-2 |  | Ф-5 35кВ | Ф-6 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | ЗРУ 6 кВ В-1 | ЗРУ 6 кВ В-2 |  | КРУН СВЛ-6 кВ В-1 | КРУН СВЛ-6 кВ В-2 | Ф-1 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35 кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | В-1 110кВ | В-2 110кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2
| час |  | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ
2022-06-15 | 0-1 |  | 37.7 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 |  | 36.1 | 36.4 |  | 37 | 37.1 | 37.7 | 37.7 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.6 | 36.6 | 36.3 | 36.3 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6 | 6.1 | 37.7 | 36.3 | 36.2 |  | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 6.2 | 6.2 |  | 36.5 | 36.5 | 35.4 | 35.4 |  | 119.9 | 120.2 |  | 37 | 37 | 36.7 | 36.7 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2022-06-15 | 1-2 |  | 37.7 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 |  | 36.1 | 36.4 |  | 37.1 | 37.1 | 37.7 | 37.7 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.7 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.6 | 36.6 | 36.3 | 36.3 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6 | 6.1 | 37.7 | 36.2 | 36.3 |  | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 37 | 6.2 | 6.2 |  | 36.6 | 36.5 | 35.4 | 35.4 |  | 119.7 | 120.2 |  | 37.1 | 37.1 | 36.8 | 36.9 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2022-06-15 | 2-3 |  | 37.7 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 |  | 36.2 | 36.4 |  | 37.1 | 37.1 | 37.7 | 37.7 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.7 | 36.8 | 36.8 | 36.7 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.6 | 36.6 | 36.3 | 36.3 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6 | 6.1 | 37.7 | 36.2 | 36.2 |  | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 37 | 6.2 | 6.2 |  | 36.6 | 36.5 | 35.4 | 35.4 |  | 119.7 | 120 |  | 37.1 | 37.1 | 36.9 | 36.8 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2022-06-15 | 3-4 |  | 37.7 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 |  | 36.3 | 36.4 |  | 37.1 | 37.1 | 37.7 | 37.7 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.8 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.7 | 36.6 | 36.4 | 36.3 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6 | 6.1 | 37.7 | 36.3 | 36.3 |  | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 37 | 6.2 | 6.2 |  | 36.6 | 36.6 | 35.4 | 35.4 |  | 119.8 | 120.2 |  | 37.2 | 37.1 | 36.8 | 36.9 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2022-06-15 | 4-5 |  | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 |  | 36.1 | 36.4 |  | 37.1 | 37.1 | 37.7 | 37.7 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.7 | 36.7 | 36.3 | 36.3 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6 | 6.1 | 37.7 | 36.3 | 36.3 |  | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 37 | 6.2 | 6.2 |  | 36.6 | 36.6 | 35.4 | 35.4 |  | 119.9 | 120.2 |  | 37.1 | 37.1 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2022-06-15 | 5-6 |  | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 |  | 36 | 36.4 |  | 37.1 | 37.1 | 37.7 | 37.7 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.8 | 36.9 | 36.6 | 36.7 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.7 | 36.6 | 36.3 | 36.3 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6 | 6.1 | 37.8 | 36.3 | 36.3 |  | 36.9 | 36.8 | 36.9 | 37 | 6.2 | 6.2 |  | 36.6 | 36.6 | 35.5 | 35.4 |  | 119.6 | 120 |  | 37.1 | 36.9 | 37 | 37 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2022-06-15 | 6-7 |  | 37.7 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 |  | 36 | 36.4 |  | 37.1 | 37.1 | 37.7 | 37.7 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.8 | 36.9 | 36.7 | 36.7 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.6 | 36.6 | 36.3 | 36.3 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6 | 6.1 | 37.8 | 36.3 | 36.3 |  | 36.8 | 36.8 | 37 | 37 | 6.2 | 6.2 |  | 36.6 | 36.6 | 35.4 | 35.4 |  | 119.7 | 120.1 |  | 37.2 | 37 | 36.7 | 36.8 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2022-06-15 | 7-8 |  | 37.8 | 37.8 | 37.9 | 37.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 |  | 36 | 36.4 |  | 37.1 | 37.1 | 37.7 | 37.7 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.7 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.6 | 36.7 | 36.3 | 36.3 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6 | 6.1 | 37.8 | 36.3 | 36.3 |  | 36.9 | 36.8 | 36.9 | 37 | 6.2 | 6.2 |  | 36.6 | 36.6 | 35.4 | 35.4 |  | 119.7 | 120.1 |  | 37 | 37.2 | 36.7 | 36.8 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2022-06-15 | 8-9 |  | 37.8 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 |  | 36 | 36.4 |  | 37.1 | 37.1 | 37.7 | 37.7 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.7 | 36.7 | 36.3 | 36.3 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6 | 6.1 | 37.7 | 36.3 | 36.3 |  | 36.9 | 36.8 | 36.9 | 37 | 6.2 | 6.2 |  | 36.6 | 36.6 | 35.4 | 35.4 |  | 119.7 | 120.2 |  | 37.1 | 37.1 | 36.9 | 36.8 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2022-06-15 | 9-10 |  | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.9 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 |  | 36.1 | 36.4 |  | 37.1 | 37.1 | 37.7 | 37.7 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.7 | 36.9 | 36.7 | 36.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.6 | 36.7 | 36.3 | 36.3 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6 | 6.1 | 37.8 | 36.3 | 36.3 |  | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 37 | 6.2 | 6.2 |  | 36.6 | 36.6 | 35.4 | 35.4 |  | 119.6 | 120.1 |  | 37.1 | 37.2 | 36.8 | 36.9 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2022-06-15 | 10-11 |  | 37.8 | 37.8 | 37.9 | 37.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.1 | 36.4 |  | 37.1 | 37.1 | 37.7 | 37.7 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.7 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.7 | 36.7 | 36.4 | 36.3 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6 | 6 | 37.7 | 36.3 | 36.3 |  | 36.9 | 36.8 | 36.9 | 37 | 6.2 | 6.2 |  | 36.6 | 36.6 | 35.4 | 35.4 |  | 119.6 | 120.1 |  | 37 | 36.9 | 36.8 | 36.7 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2022-06-15 | 11-12 |  | 37.8 | 37.8 | 37.9 | 37.9 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.1 | 36.4 |  | 37.1 | 37.1 | 37.7 | 37.7 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.7 | 36.8 | 36.7 | 36.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.7 | 36.7 | 36.3 | 36.3 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6 | 6.1 | 37.8 | 36.3 | 36.3 |  | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 37 | 6.2 | 6.2 |  | 36.6 | 36.5 | 35.4 | 35.4 |  | 119.6 | 120 |  | 37 | 37 | 36.6 | 36.7 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2022-06-15 | 12-13 |  | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 |  | 36.1 | 36.4 |  | 37.1 | 37.2 | 37.7 | 37.7 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.7 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.7 | 36.7 | 36.4 | 36.3 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6 | 6.1 | 37.7 | 36.3 | 36.3 |  | 36.9 | 36.8 | 36.9 | 37 | 6.2 | 6.3 |  | 36.6 | 36.5 | 35.4 | 35.4 |  | 119.8 | 120.1 |  | 37 | 37.1 | 36.7 | 36.8 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2022-06-15 | 13-14 |  | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 |  | 36.1 | 36.3 |  | 37.1 | 37.2 | 37.7 | 37.7 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.7 | 36.7 | 36.6 | 36.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.6 | 36.6 | 36.3 | 36.2 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6 | 6.1 | 37.7 | 36.2 | 36.3 |  | 36.9 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 6.2 | 6.2 |  | 36.5 | 36.5 | 35.4 | 35.4 |  | 119.6 | 120 |  | 37.1 | 37.1 | 36.8 | 36.9 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2022-06-15 | 14-15 |  | 37.8 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36 | 36.3 |  | 37.1 | 37.1 | 37.7 | 37.7 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.6 | 36.6 | 36.3 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6 | 6.1 | 37.7 | 36.3 | 36.3 |  | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 37 | 6.2 | 6.2 |  | 36.6 | 36.6 | 35.4 | 35.4 |  | 119.6 | 120 |  | 37.1 | 37 | 36.8 | 36.7 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2022-06-15 | 15-16 |  | 37.8 | 37.8 | 37.9 | 37.9 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.1 | 36.3 |  | 37.1 | 37.1 | 37.7 | 37.7 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.7 | 36.7 | 36.6 | 36.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.6 | 36.6 | 36.3 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6 | 6.1 | 37.7 | 36.3 | 36.3 |  | 36.9 | 36.8 | 36.9 | 37 | 6.2 | 6.2 |  | 36.5 | 36.5 | 35.4 | 35.4 |  | 119.6 | 120.1 |  | 37 | 37 | 36.8 | 36.9 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2022-06-15 | 16-17 |  | 37.8 | 37.8 | 37.9 | 37.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36 | 36.3 |  | 37.1 | 37.1 | 37.7 | 37.7 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.6 | 36.6 | 36.3 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6 | 6.1 | 37.8 | 36.3 | 36.3 |  | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 37 | 6.2 | 6.2 |  | 36.5 | 36.5 | 35.3 | 35.4 |  | 119.8 | 120 |  | 37 | 36.9 | 36.7 | 36.7 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2022-06-15 | 17-18 |  | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.1 | 36.3 |  | 37.1 | 37.1 | 37.7 | 37.7 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.7 | 36.7 | 36.6 | 36.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.6 | 36.6 | 36.3 | 36.2 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6 | 6.1 | 37.7 | 36.3 | 36.3 |  | 36.8 | 36.7 | 36.9 | 37 | 6.2 | 6.2 |  | 36.5 | 36.5 | 35.4 | 35.4 |  | 119.7 | 120.1 |  | 37 | 36.9 | 36.8 | 36.7 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2022-06-15 | 18-19 |  | 37.8 | 37.8 | 37.9 | 37.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.1 | 36.3 |  | 37.1 | 37.1 | 37.7 | 37.7 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.7 | 36.7 | 36.6 | 36.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.5 | 36.5 | 36.2 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6 | 6.1 | 37.7 | 36.3 | 36.3 |  | 36.8 | 36.7 | 36.9 | 36.9 | 6.2 | 6.2 |  | 36.5 | 36.5 | 35.3 | 35.3 |  | 119.5 | 120.1 |  | 37 | 37 | 36.7 | 36.7 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2022-06-15 | 19-20 |  | 37.8 | 37.9 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 |  | 35.9 | 36.2 |  | 37.1 | 37.1 | 37.7 | 37.7 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.5 | 36.5 | 36.1 | 36.1 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6 | 6 | 37.7 | 36.3 | 36.3 |  | 36.8 | 36.7 | 36.9 | 36.9 | 6.2 | 6.2 |  | 36.5 | 36.5 | 35.3 | 35.3 |  | 119.8 | 120.1 |  | 37 | 37 | 36.9 | 36.8 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2022-06-15 | 20-21 |  | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 |  | 36 | 36.3 |  | 37.1 | 37.1 | 37.7 | 37.7 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.7 | 36.7 | 36.6 | 36.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.5 | 36.5 | 36.2 | 36.1 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6 | 6.1 | 37.7 | 36.3 | 36.3 |  | 36.7 | 36.7 | 36.8 | 36.9 | 6.2 | 6.2 |  | 36.5 | 36.5 | 35.3 | 35.3 |  | 119.8 | 120.2 |  | 37 | 37 | 36.8 | 36.7 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2022-06-15 | 21-22 |  | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 |  | 36 | 36.2 |  | 37.1 | 37.1 | 37.7 | 37.7 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.7 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.5 | 36.5 | 36.2 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6 | 6 | 37.7 | 36.3 | 36.3 |  | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 6.2 | 6.2 |  | 36.5 | 36.5 | 35.4 | 35.3 |  | 119.7 | 120.2 |  | 37 | 37 | 36.6 | 36.9 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2022-06-15 | 22-23 |  | 37.7 | 37.8 | 37.9 | 37.8 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 |  | 36.1 | 36.3 |  | 37.1 | 37.1 | 37.8 | 37.7 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.5 | 36.5 | 36.2 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6 | 6 | 37.7 | 36.3 | 36.3 |  | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 37 | 6.2 | 6.2 |  | 36.5 | 36.5 | 35.4 | 35.4 |  | 119.7 | 120.2 |  | 36.9 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
2022-06-15 | 23-24 |  | 37.8 | 37.8 | 37.9 | 37.8 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 |  | 36.1 | 36.3 |  | 37.1 | 37.1 | 37.8 | 37.7 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.6 | 36.7 | 36.6 | 36.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.6 | 36.6 | 36.2 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6 | 6 | 37.7 | 36.2 | 36.3 |  | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 6.2 | 6.2 |  | 36.5 | 36.5 | 35.4 | 35.4 |  | 119.8 | 120.3 |  | 36.9 | 36.9 | 36.8 | 37.1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
Генеральный директор АО "Черногорэнерго" ___________________ С.Е. Савицкая
Исп. ведущий инженер АО "Черногорэнерго" _______________________К.В. Иванов
тел. 8(3466) 49-14-74 (128)
[6 empty] | Страница 1 из 6 | [12 empty] | Страница 2 из 6 | [10 empty] | Страница 3 из 6 | [10 empty] | Страница 4 из 6 | [14 empty] | Страница 5 из 6 | [15 empty] | Страница 6 из 6

## Замер I 15.06.22
[8 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [11 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [12 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [15 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ТОКА В СЕТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ТОКА В СЕТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ТОКА В СЕТИ | [11 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ТОКА В СЕТИ | [12 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ТОКА В СЕТИ | [15 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ТОКА В СЕТИ
[8 empty] | за 15.06.2022 года (время московское). | [10 empty] | за 15.06.2022 года (время московское). | [10 empty] | за 15.06.2022 года (время московское). | [11 empty] | за 15.06.2022 года (время московское). | [12 empty] | за 15.06.2022 года (время московское). | [15 empty] | за 15.06.2022 года (время московское).
[8 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [11 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [12 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [15 empty] | по АО "Черногорэнерго".
Дата | Вpемя | Всего по АО "Черногорэнерго" | ПС110/35/6кВ КНС-14 | [9 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-14 | ПС110/35/6кВ КНС-15 |  | ПС110/35/6кВ КНС-15 | ПС 110/35/6кВ Негус | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Негус | ПС 110/35/6кВ Большечерногорская | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | [7 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-32 | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная |  | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная | ПС110/35/6кВ Каскад |  |  |  |  | ПС110/35/6кВ Каскад | ПС110/35/6кВ Молодежная | [5 empty] | ПС110/35/6кВ Молодежная | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная |  |  |  | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 |  | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | [7 empty] | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская
|  |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | ТСН-1 | ТСН-2 | В-1 РУ-1 | В-2 РУ-1 | В-1 РУ-2 | В-2 РУ-2 |  | Ф-5 35кВ | Ф-6 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | ЗРУ 6 кВ В-1 | ЗРУ 6 кВ В-2 |  | КРУН СВЛ-6 кВ В-1 | КРУН СВЛ-6 кВ В-2 | Ф-1 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35 кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | В-1 110кВ | В-2 110кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2
| час |  | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А |  | А | А |  | А | А | А | А | А | А | А | А |  | А | А | А | А | А | А | А | А |  | А | А | А | А | А | А | А | А |  | А | А |  | А | А | А | А | А |  | А | А | А | А | А | А |  | А | А | А | А |  | А | А |  | А | А | А | А | А | А | А | А
2022-06-15 | 0-1 |  | 0 | 53 | 79 | 33 | 0 | 0 | 49 | 79 | 822 | 0 |  | 199 | 58 |  | 43 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119 | 36 | 148 | 57 | 761 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 57 | 43 | 81 | 356 | 338 | 0 | 0 |  | 44 | 70 |  | 0 | 0 | 118 | 96 | 0 |  | 39 | 53 | 24 | 73 | 257 | 120 |  | 11 | 4 | 9 | 0 |  | 43 | 45 |  | 20 | 39 | 11 | 24 | 122 | 0 | 0 | 0
2022-06-15 | 1-2 |  | 0 | 54 | 80 | 33 | 0 | 0 | 48 | 79 | 822 | 0 |  | 202 | 58 |  | 42 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119 | 35 | 147 | 57 | 760 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 58 | 42 | 81 | 352 | 335 | 0 | 0 |  | 42 | 70 |  | 0 | 0 | 118 | 96 | 0 |  | 38 | 53 | 24 | 72 | 257 | 120 |  | 11 | 4 | 9 | 0 |  | 43 | 45 |  | 19 | 38 | 11 | 24 | 121 | 0 | 0 | 0
2022-06-15 | 2-3 |  | 0 | 54 | 80 | 33 | 0 | 0 | 47 | 79 | 856 | 0 |  | 202 | 57 |  | 43 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 118 | 35 | 146 | 58 | 760 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 57 | 43 | 81 | 349 | 333 | 0 | 0 |  | 44 | 71 |  | 0 | 0 | 118 | 96 | 0 |  | 38 | 53 | 24 | 72 | 257 | 120 |  | 11 | 4 | 9 | 0 |  | 43 | 44 |  | 20 | 38 | 11 | 24 | 121 | 0 | 0 | 0
2022-06-15 | 3-4 |  | 0 | 53 | 79 | 33 | 0 | 0 | 52 | 79 | 1147 | 0 |  | 203 | 58 |  | 44 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 118 | 36 | 148 | 57 | 759 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 58 | 42 | 82 | 350 | 332 | 0 | 0 |  | 44 | 70 |  | 0 | 0 | 118 | 96 | 0 |  | 38 | 54 | 24 | 72 | 257 | 120 |  | 11 | 4 | 9 | 0 |  | 43 | 44 |  | 19 | 38 | 10 | 24 | 121 | 0 | 0 | 0
2022-06-15 | 4-5 |  | 0 | 54 | 79 | 33 | 0 | 0 | 53 | 64 | 1145 | 0 |  | 202 | 57 |  | 43 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119 | 36 | 149 | 58 | 760 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 57 | 43 | 82 | 351 | 332 | 0 | 0 |  | 46 | 70 |  | 0 | 0 | 118 | 96 | 0 |  | 38 | 53 | 24 | 73 | 258 | 120 |  | 11 | 4 | 9 | 0 |  | 43 | 44 |  | 19 | 38 | 11 | 24 | 121 | 0 | 0 | 0
2022-06-15 | 5-6 |  | 0 | 54 | 80 | 33 | 0 | 0 | 55 | 42 | 1144 | 0 |  | 203 | 58 |  | 44 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119 | 36 | 148 | 57 | 760 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 58 | 42 | 82 | 351 | 332 | 0 | 0 |  | 44 | 70 |  | 0 | 0 | 117 | 96 | 0 |  | 38 | 53 | 24 | 73 | 257 | 120 |  | 11 | 4 | 9 | 0 |  | 43 | 44 |  | 20 | 39 | 11 | 24 | 121 | 0 | 0 | 0
2022-06-15 | 6-7 |  | 0 | 55 | 80 | 33 | 0 | 0 | 55 | 69 | 1144 | 0 |  | 202 | 57 |  | 44 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 118 | 35 | 149 | 57 | 761 | 0 | 0 | 0 |  | 59 | 57 | 43 | 83 | 350 | 331 | 0 | 0 |  | 47 | 70 |  | 0 | 0 | 117 | 97 | 0 |  | 38 | 54 | 23 | 73 | 257 | 121 |  | 11 | 4 | 9 | 0 |  | 43 | 44 |  | 18 | 39 | 10 | 24 | 121 | 0 | 0 | 0
2022-06-15 | 7-8 |  | 0 | 55 | 79 | 33 | 0 | 0 | 55 | 101 | 1143 | 0 |  | 203 | 58 |  | 43 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 118 | 36 | 149 | 57 | 762 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 58 | 43 | 82 | 351 | 332 | 0 | 0 |  | 45 | 67 |  | 0 | 0 | 117 | 91 | 0 |  | 38 | 53 | 24 | 72 | 258 | 118 |  | 11 | 4 | 9 | 0 |  | 43 | 44 |  | 19 | 38 | 11 | 24 | 121 | 0 | 0 | 0
2022-06-15 | 8-9 |  | 0 | 55 | 79 | 14 | 0 | 0 | 55 | 54 | 1131 | 0 |  | 204 | 58 |  | 43 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 118 | 36 | 149 | 57 | 759 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 57 | 42 | 82 | 350 | 329 | 0 | 0 |  | 32 | 40 |  | 0 | 0 | 119 | 70 | 0 |  | 38 | 53 | 24 | 72 | 257 | 116 |  | 11 | 4 | 9 | 0 |  | 43 | 44 |  | 19 | 39 | 11 | 24 | 99 | 0 | 0 | 0
2022-06-15 | 9-10 |  | 0 | 55 | 80 | 12 | 0 | 0 | 55 | 42 | 1128 | 0 |  | 202 | 57 |  | 41 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 118 | 36 | 150 | 57 | 759 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 53 | 42 | 79 | 349 | 327 | 0 | 0 |  | 31 | 38 |  | 0 | 0 | 118 | 70 | 0 |  | 38 | 53 | 24 | 72 | 257 | 119 |  | 11 | 4 | 9 | 0 |  | 43 | 44 |  | 19 | 39 | 11 | 25 | 101 | 0 | 0 | 0
2022-06-15 | 10-11 |  | 0 | 53 | 81 | 20 | 0 | 0 | 56 | 6 | 1122 | 0 |  | 204 | 58 |  | 42 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119 | 35 | 150 | 57 | 759 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 51 | 42 | 79 | 348 | 321 | 0 | 0 |  | 35 | 22 |  | 0 | 0 | 118 | 70 | 0 |  | 38 | 54 | 24 | 73 | 258 | 120 |  | 11 | 4 | 9 | 0 |  | 43 | 44 |  | 20 | 40 | 11 | 25 | 151 | 0 | 0 | 0
2022-06-15 | 11-12 |  | 0 | 54 | 84 | 17 | 0 | 0 | 56 | 34 | 1119 | 0 |  | 202 | 57 |  | 41 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119 | 36 | 149 | 57 | 759 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 51 | 42 | 77 | 347 | 322 | 0 | 0 |  | 35 | 22 |  | 0 | 0 | 116 | 70 | 0 |  | 38 | 53 | 24 | 73 | 259 | 119 |  | 11 | 4 | 9 | 0 |  | 43 | 44 |  | 19 | 39 | 11 | 25 | 146 | 0 | 0 | 0
2022-06-15 | 12-13 |  | 0 | 64 | 85 | 10 | 0 | 0 | 54 | 12 | 1108 | 0 |  | 205 | 58 |  | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119 | 36 | 150 | 58 | 759 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 51 | 42 | 79 | 349 | 328 | 0 | 0 |  | 46 | 61 |  | 0 | 0 | 117 | 69 | 0 |  | 38 | 53 | 24 | 73 | 257 | 117 |  | 11 | 4 | 9 | 0 |  | 43 | 44 |  | 20 | 40 | 11 | 24 | 143 | 0 | 0 | 0
2022-06-15 | 13-14 |  | 0 | 64 | 84 | 10 | 0 | 0 | 54 | 94 | 1112 | 0 |  | 205 | 58 |  | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119 | 36 | 150 | 58 | 760 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 51 | 42 | 78 | 349 | 331 | 0 | 0 |  | 49 | 63 |  | 0 | 0 | 117 | 70 | 0 |  | 38 | 52 | 24 | 73 | 254 | 120 |  | 11 | 4 | 9 | 0 |  | 43 | 44 |  | 19 | 39 | 11 | 24 | 137 | 0 | 0 | 0
2022-06-15 | 14-15 |  | 0 | 77 | 84 | 10 | 0 | 0 | 53 | 95 | 1130 | 0 |  | 207 | 57 |  | 41 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 118 | 36 | 150 | 58 | 761 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 51 | 42 | 77 | 355 | 330 | 0 | 0 |  | 45 | 72 |  | 0 | 0 | 117 | 70 | 0 |  | 38 | 53 | 24 | 73 | 254 | 120 |  | 11 | 4 | 9 | 0 |  | 43 | 44 |  | 19 | 40 | 11 | 25 | 137 | 0 | 0 | 0
2022-06-15 | 15-16 |  | 0 | 84 | 84 | 10 | 0 | 0 | 53 | 95 | 1132 | 0 |  | 205 | 57 |  | 44 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119 | 35 | 150 | 57 | 762 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 52 | 42 | 76 | 355 | 331 | 0 | 0 |  | 45 | 72 |  | 0 | 0 | 119 | 70 | 0 |  | 37 | 53 | 24 | 73 | 254 | 119 |  | 11 | 4 | 9 | 0 |  | 44 | 44 |  | 20 | 39 | 11 | 24 | 137 | 0 | 0 | 0
2022-06-15 | 16-17 |  | 0 | 81 | 82 | 10 | 0 | 0 | 55 | 91 | 1148 | 0 |  | 206 | 57 |  | 43 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 118 | 36 | 149 | 58 | 760 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 52 | 43 | 77 | 355 | 330 | 0 | 0 |  | 47 | 72 |  | 0 | 0 | 119 | 70 | 0 |  | 37 | 53 | 24 | 73 | 254 | 119 |  | 11 | 4 | 9 | 0 |  | 43 | 44 |  | 19 | 39 | 11 | 25 | 135 | 0 | 0 | 0
2022-06-15 | 17-18 |  | 0 | 81 | 82 | 10 | 0 | 0 | 55 | 90 | 1151 | 0 |  | 205 | 57 |  | 43 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117 | 36 | 149 | 58 | 759 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 57 | 43 | 82 | 349 | 330 | 0 | 0 |  | 45 | 72 |  | 0 | 0 | 119 | 70 | 0 |  | 36 | 53 | 24 | 73 | 254 | 119 |  | 11 | 4 | 9 | 0 |  | 43 | 44 |  | 20 | 40 | 11 | 24 | 134 | 0 | 0 | 0
2022-06-15 | 18-19 |  | 0 | 81 | 81 | 10 | 0 | 0 | 55 | 95 | 1151 | 0 |  | 205 | 59 |  | 44 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 118 | 36 | 150 | 57 | 759 | 0 | 0 | 0 |  | 61 | 58 | 41 | 82 | 354 | 330 | 0 | 0 |  | 46 | 71 |  | 0 | 0 | 119 | 70 | 0 |  | 36 | 53 | 24 | 73 | 254 | 119 |  | 11 | 4 | 9 | 0 |  | 43 | 44 |  | 19 | 40 | 11 | 24 | 134 | 0 | 0 | 0
2022-06-15 | 19-20 |  | 0 | 81 | 82 | 10 | 0 | 0 | 56 | 99 | 1151 | 0 |  | 205 | 57 |  | 44 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119 | 35 | 150 | 57 | 759 | 0 | 0 | 0 |  | 61 | 58 | 43 | 81 | 355 | 330 | 0 | 0 |  | 45 | 71 |  | 0 | 0 | 117 | 81 | 0 |  | 36 | 53 | 24 | 73 | 254 | 119 |  | 11 | 4 | 9 | 0 |  | 44 | 44 |  | 19 | 40 | 11 | 25 | 134 | 0 | 0 | 0
2022-06-15 | 20-21 |  | 0 | 80 | 82 | 10 | 0 | 0 | 56 | 98 | 1151 | 0 |  | 208 | 57 |  | 42 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 118 | 35 | 149 | 58 | 760 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 58 | 42 | 82 | 355 | 331 | 0 | 0 |  | 48 | 72 |  | 0 | 0 | 117 | 96 | 0 |  | 37 | 53 | 24 | 73 | 254 | 120 |  | 11 | 4 | 9 | 0 |  | 44 | 44 |  | 20 | 39 | 11 | 25 | 134 | 0 | 0 | 0
2022-06-15 | 21-22 |  | 0 | 80 | 81 | 10 | 0 | 0 | 56 | 98 | 1151 | 0 |  | 204 | 58 |  | 42 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 118 | 35 | 149 | 57 | 761 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 58 | 42 | 82 | 353 | 330 | 0 | 0 |  | 49 | 72 |  | 0 | 0 | 118 | 96 | 0 |  | 37 | 53 | 24 | 73 | 254 | 119 |  | 11 | 4 | 9 | 0 |  | 44 | 44 |  | 19 | 40 | 11 | 24 | 134 | 0 | 0 | 0
2022-06-15 | 22-23 |  | 0 | 80 | 82 | 10 | 0 | 0 | 55 | 100 | 1151 | 0 |  | 207 | 59 |  | 43 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119 | 35 | 149 | 58 | 763 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 59 | 42 | 83 | 353 | 330 | 0 | 0 |  | 48 | 71 |  | 0 | 0 | 118 | 96 | 0 |  | 37 | 53 | 24 | 73 | 255 | 119 |  | 11 | 4 | 9 | 0 |  | 44 | 45 |  | 20 | 40 | 11 | 25 | 134 | 0 | 0 | 0
2022-06-15 | 23-24 |  | 0 | 81 | 82 | 10 | 0 | 0 | 55 | 100 | 953 | 0 |  | 204 | 58 |  | 43 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119 | 35 | 148 | 58 | 763 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 58 | 42 | 81 | 353 | 330 | 0 | 0 |  | 46 | 71 |  | 0 | 0 | 119 | 96 | 0 |  | 37 | 53 | 24 | 73 | 254 | 119 |  | 11 | 4 | 9 | 0 |  | 43 | 44 |  | 19 | 40 | 11 | 24 | 134 | 0 | 0 | 0
Генеральный директор АО "Черногорэнерго" ___________________ С.Е. Савицкая
Исп. ведущий инженер АО "Черногорэнерго" _______________________К.В. Иванов
тел. 8(3466) 49-14-74 (128)
[6 empty] | Страница 1 из 6 | [12 empty] | Страница 2 из 6 | [10 empty] | Страница 3 из 6 | [10 empty] | Страница 4 из 6 | [14 empty] | Страница 5 из 6 | [15 empty] | Страница 6 из 6

## Лист3 (hidden)
#REF!