## Замер Актив 15.06.2022
[8 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [11 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [12 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [15 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [11 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [12 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [15 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
[8 empty] | за 21 Июня 2023 года (время московское). | [10 empty] | за 21 Июня 2023 года (время московское). | [10 empty] | за 21 Июня 2023 года (время московское). | [11 empty] | за 21 Июня 2023 года (время московское). | [12 empty] | за 21 Июня 2023 года (время московское). | [15 empty] | за 21 Июня 2023 года (время московское).
[8 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [11 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [12 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [15 empty] | по АО "Черногорэнерго".
Дата | Вpемя | Всего по АО "Черногорэнерго" | ПС110/35/6кВ КНС-14 | [9 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-14 | ПС110/35/6кВ КНС-15 |  | ПС110/35/6кВ КНС-15 | ПС 110/35/6кВ Негус | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Негус | ПС 110/35/6кВ Большечерногорская | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | [7 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-32 | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная |  | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная | ПС110/35/6кВ Каскад |  |  |  |  | ПС110/35/6кВ Каскад | ПС110/35/6кВ Молодежная | [5 empty] | ПС110/35/6кВ Молодежная | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная |  |  |  | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 |  | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | [7 empty] | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | МП потребители АО "Газпром энергосбыт Тюмень"
|  |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | ТСН-1 | ТСН-2 | В-1 РУ-1 | В-2 РУ-1 | В-1 РУ-2 | В-2 РУ-2 |  | Ф-5 35кВ | Ф-6 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | ЗРУ 6 кВ В-1 | ЗРУ 6 кВ В-2 |  | КРУН СВЛ-6 кВ В-1 | КРУН СВЛ-6 кВ В-2 | Ф-1 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35 кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | В-1 110кВ | В-2 110кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2
| час | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
2023-06-21 | 0-1 | 151.003 | 0 | 0 | 10.227 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.189 | 0 | 13.228 | 23.645 | 4.723 | 3.721 | 8.444 | 1.525 | 0 | 3.213 | 0 | 4.962 | 3.38 | 0.001 | 0 | 13.081 | 6.605 | 2.344 | 15.273 | 3.513 | 4.104 | 4.271 | 0 | 0 | 36.11 | 2.698 | 3.162 | 1.546 | 4.414 | 0.364 | 7.519 | 0 | 0 | 19.703 | 0.318 | 0.169 | 0.487 | 0.008 | 0 | 6.236 | 5.429 | -0.002 | 11.671 | 1.98 | 4.247 | 1.394 | 4.522 | 0.621 | 2.767 | 15.531 | 0 | 0 | 0.728 | 0.064 | 0.792 | 5.724 | 9.373 | 15.097 | 1.017 | 2.007 | 0.583 | 1.627 | 1.287 | 0.016 | 0.001 | 0.001 | 6.539 | 0.097
2023-06-21 | 1-2 | 150.671 | 0 | 0 | 10.221 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.184 | 0 | 13.222 | 23.628 | 4.712 | 3.715 | 8.427 | 1.503 | 0 | 3.255 | 0 | 4.962 | 3.385 | 0.001 | 0 | 13.106 | 6.619 | 2.343 | 15.187 | 3.522 | 4.102 | 4.251 | 0 | 0 | 36.024 | 2.678 | 3.167 | 1.545 | 4.422 | 0.352 | 7.508 | 0 | 0 | 19.672 | 0.329 | 0.166 | 0.495 | 0.008 | 0.001 | 6.21 | 5.384 | 0 | 11.603 | 1.978 | 4.247 | 1.412 | 4.468 | 0.639 | 2.762 | 15.506 | 0 | 0 | 0.727 | 0.059 | 0.786 | 5.645 | 9.329 | 14.974 | 1.033 | 1.999 | 0.567 | 1.645 | 1.285 | 0.015 | 0 | 0.002 | 6.546 | 0.096
2023-06-21 | 2-3 | 150.907 | 0 | 0 | 10.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 13.221 | 23.693 | 4.694 | 3.719 | 8.413 | 1.542 | 0 | 3.327 | 0 | 4.957 | 3.382 | 0.001 | 0 | 13.209 | 6.659 | 2.333 | 15.047 | 3.496 | 4.107 | 4.252 | 0 | 0 | 35.894 | 2.702 | 3.175 | 1.538 | 4.402 | 0.364 | 7.512 | 0 | 0 | 19.693 | 0.335 | 0.171 | 0.506 | 0.008 | 0 | 6.197 | 5.393 | 0 | 11.598 | 1.975 | 4.286 | 1.407 | 4.57 | 0.636 | 2.766 | 15.64 | 0 | 0 | 0.719 | 0.06 | 0.779 | 5.69 | 9.355 | 15.045 | 0.996 | 2.016 | 0.582 | 1.631 | 1.292 | 0.017 | 0.001 | 0.002 | 6.537 | 0.1
2023-06-21 | 3-4 | 150.984 | 0 | 0 | 10.212 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.2 | 0 | 13.215 | 23.628 | 4.693 | 3.715 | 8.408 | 1.558 | 0 | 3.246 | 0 | 4.955 | 3.385 | 0.001 | 0 | 13.145 | 6.636 | 2.384 | 15.17 | 3.48 | 4.104 | 4.249 | 0 | 0 | 36.023 | 2.697 | 3.192 | 1.552 | 4.423 | 0.378 | 7.511 | 0 | 0 | 19.753 | 0.338 | 0.167 | 0.505 | 0.009 | 0 | 6.21 | 5.415 | 0 | 11.634 | 1.985 | 4.303 | 1.404 | 4.564 | 0.604 | 2.763 | 15.623 | 0 | 0 | 0.714 | 0.064 | 0.778 | 5.672 | 9.348 | 15.02 | 1.038 | 1.989 | 0.587 | 1.641 | 1.288 | 0.017 | 0.001 | 0.002 | 6.563 | 0.096
2023-06-21 | 4-5 | 147.384 | 0 | 0 | 10.273 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.192 | 0 | 9.309 | 19.775 | 4.679 | 3.73 | 8.409 | 1.525 | 0 | 3.335 | 0 | 4.957 | 3.385 | 0.001 | 0 | 13.203 | 6.64 | 2.364 | 15.271 | 3.457 | 4.102 | 4.248 | 0 | 0 | 36.082 | 2.709 | 3.199 | 1.547 | 4.426 | 0.378 | 7.667 | 0 | 0 | 19.926 | 0.331 | 0.164 | 0.495 | 0.008 | 0.001 | 6.199 | 5.416 | -0.001 | 11.623 | 1.963 | 4.312 | 1.405 | 4.575 | 0.608 | 2.764 | 15.627 | 0 | 0 | 0.716 | 0.062 | 0.778 | 5.68 | 9.346 | 15.026 | 1.013 | 2.018 | 0.57 | 1.638 | 1.285 | 0.015 | 0 | 0.002 | 6.541 | 0.101
2023-06-21 | 5-6 | 143.836 | 0 | 0 | 8.142 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.262 | 0 | 9.66 | 18.065 | 3.91 | 3.622 | 7.532 | 1.591 | 0 | 3.247 | 0 | 4.957 | 3.382 | 0.001 | 0 | 13.178 | 6.567 | 2.388 | 14.331 | 3.473 | 4.097 | 4.248 | 0 | 0 | 35.104 | 2.675 | 3.187 | 1.542 | 4.49 | 0.382 | 7.706 | 0 | 0 | 19.982 | 0.327 | 0.166 | 0.493 | 0.009 | 0 | 6.211 | 5.418 | 0 | 11.638 | 1.978 | 4.292 | 1.403 | 4.514 | 0.619 | 2.76 | 15.566 | 0 | 0 | 0.716 | 0.06 | 0.776 | 5.663 | 9.337 | 15 | 1.019 | 2.024 | 0.595 | 1.661 | 1.284 | 0.016 | 0.001 | 0.001 | 6.601 | 0.099
2023-06-21 | 6-7 | 146.679 | 0 | 0 | 7.472 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.517 | 0 | 13.349 | 21.339 | 3.566 | 3.549 | 7.115 | 1.714 | 0 | 3.263 | 0 | 4.955 | 3.385 | 0.001 | 0 | 13.318 | 6.663 | 2.308 | 14.065 | 3.495 | 4.096 | 4.245 | 0 | 0 | 34.872 | 2.686 | 3.176 | 1.547 | 4.626 | 0.381 | 7.706 | 0 | 0 | 20.122 | 0.383 | 0.186 | 0.569 | 0.01 | 0 | 6.255 | 5.269 | 0 | 11.534 | 1.972 | 4.294 | 1.403 | 4.609 | 0.621 | 2.684 | 15.583 | 0 | 0 | 0.712 | 0.066 | 0.778 | 5.645 | 9.33 | 14.975 | 1.01 | 2.036 | 0.585 | 1.634 | 1.288 | 0.016 | 0 | 0.002 | 6.571 | 0.097
2023-06-21 | 7-8 | 146.891 | 0 | 0 | 7.455 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.527 | 0 | 13.428 | 21.411 | 3.595 | 3.575 | 7.17 | 1.512 | 0 | 3.255 | 0 | 4.959 | 3.387 | 0.002 | 0 | 13.115 | 6.699 | 2.375 | 14.131 | 3.523 | 4.109 | 4.248 | 0 | 0 | 35.085 | 2.694 | 3.2 | 1.517 | 4.673 | 0.385 | 7.716 | 0 | 0 | 20.185 | 0.369 | 0.189 | 0.558 | 0.009 | 0.001 | 6.216 | 5.119 | -0.002 | 11.343 | 1.961 | 4.266 | 1.405 | 4.589 | 0.62 | 2.937 | 15.778 | 0 | 0 | 0.721 | 0.062 | 0.783 | 5.672 | 9.293 | 14.965 | 1.03 | 2.027 | 0.569 | 1.662 | 1.288 | 0.016 | 0.001 | 0.002 | 6.595 | 0.097
2023-06-21 | 8-9 | 149.956 | 0 | 0 | 8.776 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.538 | 0 | 13.414 | 22.729 | 4.177 | 3.612 | 7.789 | 1.6 | 0 | 3.289 | 0 | 4.957 | 3.383 | 0.001 | 0 | 13.23 | 6.647 | 2.426 | 14.738 | 3.583 | 4.1 | 4.246 | 0 | 0 | 35.74 | 2.537 | 3.192 | 1.551 | 4.647 | 0.389 | 7.71 | 0 | 0 | 20.026 | 0.36 | 0.228 | 0.588 | 0.009 | 0 | 6.23 | 5.376 | 0 | 11.615 | 1.973 | 4.334 | 1.405 | 4.572 | 0.638 | 2.964 | 15.886 | 0 | 0 | 0.721 | 0.061 | 0.782 | 5.725 | 9.346 | 15.071 | 1.005 | 2.042 | 0.596 | 1.646 | 1.291 | 0.017 | 0 | 0.002 | 6.599 | 0.099
2023-06-21 | 9-10 | 152.663 | 0 | 0 | 10.124 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.533 | 0 | 13.406 | 24.064 | 4.796 | 3.727 | 8.523 | 1.718 | 0 | 3.33 | 0 | 4.958 | 3.39 | 0.001 | 0 | 13.397 | 6.651 | 2.333 | 15.353 | 3.595 | 4.094 | 4.244 | 0 | 0 | 36.27 | 2.491 | 3.215 | 1.55 | 4.624 | 0.385 | 7.706 | 0 | 0 | 19.971 | 0.349 | 0.225 | 0.574 | 0.01 | 0 | 6.199 | 5.448 | 0 | 11.657 | 1.971 | 4.325 | 1.4 | 4.542 | 0.643 | 2.962 | 15.843 | 0 | 0 | 0.722 | 0.065 | 0.787 | 5.725 | 9.339 | 15.064 | 1.012 | 2.026 | 0.581 | 1.666 | 1.294 | 0.029 | 0.001 | 0.002 | 6.611 | 0.098
2023-06-21 | 10-11 | 152.461 | 0 | 0 | 10.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 13.399 | 24.247 | 4.788 | 3.715 | 8.503 | 1.487 | 0 | 3.293 | 0 | 4.953 | 3.384 | 0.001 | 0 | 13.118 | 6.68 | 2.341 | 15.326 | 3.537 | 4.094 | 4.245 | 0 | 0 | 36.223 | 2.499 | 3.198 | 1.55 | 4.633 | 0.386 | 7.699 | 0 | 0 | 19.965 | 0.351 | 0.248 | 0.599 | 0.009 | 0.001 | 6.21 | 5.427 | 0 | 11.647 | 1.975 | 4.345 | 1.401 | 4.561 | 0.641 | 2.966 | 15.889 | 0 | 0 | 0.727 | 0.06 | 0.787 | 5.707 | 9.346 | 15.053 | 1.023 | 2.015 | 0.555 | 1.634 | 1.283 | 0.016 | 0.001 | 0.001 | 6.528 | 0.098
2023-06-21 | 11-12 | 151.614 | 0 | 0 | 10.323 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.552 | 0 | 13.392 | 24.268 | 4.805 | 3.683 | 8.488 | 1.428 | 0 | 3.285 | 0 | 4.954 | 3.38 | 0.001 | 0 | 13.048 | 6.604 | 2.348 | 15.267 | 3.513 | 4.093 | 4.245 | 0 | 0 | 36.07 | 2.48 | 3.19 | 1.518 | 4.589 | 0.378 | 7.706 | 0 | 0 | 19.861 | 0.339 | 0.227 | 0.566 | 0.01 | 0 | 6.225 | 5.087 | -0.001 | 11.321 | 1.984 | 4.274 | 1.338 | 4.528 | 0.614 | 2.964 | 15.702 | 0 | 0 | 0.721 | 0.059 | 0.78 | 5.698 | 9.338 | 15.036 | 1.006 | 2.024 | 0.588 | 1.649 | 1.288 | 0.018 | 0 | 0.002 | 6.575 | 0.101
2023-06-21 | 12-13 | 151.221 | 0 | 0 | 10.326 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.518 | 0 | 13.4 | 24.245 | 4.786 | 3.707 | 8.493 | 1.579 | 0 | 3.297 | 0 | 4.955 | 3.39 | 0.001 | 0 | 13.222 | 6.655 | 2.417 | 15.336 | 3.606 | 4.1 | 4.244 | 0 | 0 | 36.358 | 2.497 | 3.23 | 1.514 | 4.632 | 0.392 | 7.702 | 0 | 0 | 19.967 | 0.329 | 0.228 | 0.557 | 0.009 | 0 | 6.252 | 4.209 | 0 | 10.47 | 1.974 | 4.28 | 1.212 | 4.55 | 0.62 | 2.967 | 15.603 | 0 | 0 | 0.718 | 0.064 | 0.782 | 5.725 | 9.338 | 15.063 | 1.023 | 2.037 | 0.573 | 1.619 | 1.287 | 0.017 | 0.001 | 0.002 | 6.559 | 0.098
2023-06-21 | 13-14 | 150.76 | 0 | 0 | 10.259 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.525 | 0 | 13.399 | 24.184 | 4.771 | 3.742 | 8.513 | 1.478 | 0 | 3.389 | 0 | 4.952 | 3.38 | 0.001 | 0 | 13.2 | 6.705 | 2.371 | 15.255 | 3.607 | 4.098 | 4.245 | 0 | 0 | 36.281 | 2.509 | 3.169 | 1.536 | 4.702 | 0.389 | 7.706 | 0 | 0 | 20.011 | 0.327 | 0.214 | 0.541 | 0.01 | 0.001 | 6.211 | 4.163 | 0 | 10.385 | 1.981 | 4.283 | 1.014 | 4.566 | 0.638 | 2.966 | 15.448 | 0 | 0 | 0.726 | 0.059 | 0.785 | 5.707 | 9.347 | 15.054 | 1.012 | 2.034 | 0.555 | 1.55 | 1.283 | 0.016 | 0 | 0.002 | 6.452 | 0.094
2023-06-21 | 14-15 | 150.977 | 0 | 0 | 10.302 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.498 | 0 | 13.38 | 24.181 | 4.767 | 3.755 | 8.522 | 1.479 | 0 | 3.268 | 0 | 4.955 | 3.39 | 0.001 | 0 | 13.093 | 6.699 | 2.419 | 15.281 | 3.596 | 4.097 | 4.242 | 0 | 0 | 36.334 | 2.674 | 3.148 | 1.556 | 4.607 | 0.363 | 7.695 | 0 | 0 | 20.043 | 0.348 | 0.216 | 0.564 | 0.009 | 0 | 6.252 | 4.153 | -0.001 | 10.413 | 1.981 | 4.243 | 1.149 | 4.559 | 0.648 | 2.965 | 15.545 | 0 | 0 | 0.726 | 0.06 | 0.786 | 5.698 | 9.311 | 15.009 | 1.014 | 2.021 | 0.589 | 1.661 | 1.282 | 0.015 | 0.001 | 0.002 | 6.585 | 0.098
2023-06-21 | 15-16 | 151.288 | 0 | 0 | 10.305 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.5 | 0 | 13.381 | 24.187 | 4.725 | 3.769 | 8.494 | 1.558 | 0 | 3.351 | 0 | 4.955 | 3.382 | 0.001 | 0 | 13.247 | 6.672 | 2.438 | 15.28 | 3.58 | 4.093 | 4.244 | 0 | 0 | 36.307 | 2.719 | 3.202 | 1.566 | 4.566 | 0.378 | 7.696 | 0 | 0 | 20.127 | 0.342 | 0.206 | 0.548 | 0.009 | 0 | 6.247 | 4.18 | 0 | 10.436 | 1.978 | 4.315 | 1.312 | 4.569 | 0.619 | 2.966 | 15.759 | 0 | 0 | 0.725 | 0.063 | 0.788 | 5.734 | 9.249 | 14.983 | 1.012 | 1.995 | 0.578 | 1.62 | 1.287 | 0.017 | 0 | 0.001 | 6.51 | 0.098
2023-06-21 | 16-17 | 152.609 | 0 | 0 | 10.305 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.503 | 0 | 13.381 | 24.19 | 4.748 | 3.741 | 8.489 | 1.651 | 0 | 3.297 | 0 | 4.955 | 3.387 | 0.001 | 0 | 13.291 | 6.726 | 2.388 | 15.38 | 3.578 | 4.076 | 4.244 | 0 | 0 | 36.392 | 2.717 | 3.176 | 1.573 | 4.597 | 0.393 | 7.702 | 0 | 0 | 20.158 | 0.345 | 0.207 | 0.552 | 0.01 | 0.001 | 6.21 | 5.284 | 0 | 11.505 | 1.985 | 4.407 | 1.325 | 4.562 | 0.607 | 2.96 | 15.846 | 0 | 0 | 0.719 | 0.06 | 0.779 | 5.707 | 9.311 | 15.018 | 1.01 | 1.978 | 0.585 | 1.607 | 1.289 | 0.017 | 0.001 | 0.002 | 6.489 | 0.1
2023-06-21 | 17-18 | 152.644 | 0 | 0 | 10.309 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.504 | 0 | 13.382 | 24.196 | 4.742 | 3.748 | 8.49 | 1.423 | 0 | 3.369 | 0 | 4.954 | 3.385 | 0.001 | 0 | 13.132 | 6.685 | 2.388 | 15.335 | 3.638 | 4.061 | 4.239 | 0 | 0 | 36.346 | 2.693 | 3.192 | 1.554 | 4.559 | 0.396 | 7.789 | 0 | 0 | 20.183 | 0.323 | 0.2 | 0.523 | 0.009 | 0 | 6.183 | 5.401 | 0 | 11.593 | 1.973 | 4.465 | 1.355 | 4.586 | 0.598 | 2.964 | 15.941 | 0 | 0 | 0.719 | 0.059 | 0.778 | 5.699 | 9.356 | 15.055 | 1.008 | 1.971 | 0.601 | 1.617 | 1.289 | 0.015 | 0.001 | 0.002 | 6.504 | 0.097
2023-06-21 | 18-19 | 152.434 | 0 | 0 | 10.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 13.381 | 24.159 | 4.755 | 3.742 | 8.497 | 1.475 | 0 | 3.33 | 0 | 4.953 | 3.387 | 0.001 | 0 | 13.146 | 6.652 | 2.352 | 15.17 | 3.652 | 4.065 | 4.24 | 0 | 0 | 36.131 | 2.713 | 3.185 | 1.569 | 4.523 | 0.399 | 7.785 | 0 | 0 | 20.174 | 0.318 | 0.204 | 0.522 | 0.009 | 0 | 6.196 | 5.404 | -0.002 | 11.607 | 1.978 | 4.354 | 1.36 | 4.62 | 0.614 | 2.952 | 15.878 | 0 | 0 | 0.716 | 0.064 | 0.78 | 5.724 | 9.373 | 15.097 | 1.02 | 2.003 | 0.592 | 1.616 | 1.291 | 0.016 | 0 | 0.002 | 6.54 | 0.097
2023-06-21 | 19-20 | 152.463 | 0 | 0 | 10.311 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.511 | 0 | 13.392 | 24.215 | 4.754 | 3.757 | 8.511 | 1.533 | 0 | 3.289 | 0 | 4.954 | 3.383 | 0.001 | 0 | 13.16 | 6.55 | 2.434 | 15.097 | 3.624 | 4.069 | 4.245 | 0 | 0 | 36.019 | 2.707 | 3.182 | 1.562 | 4.524 | 0.396 | 7.789 | 0 | 0 | 20.16 | 0.317 | 0.201 | 0.518 | 0.009 | 0 | 6.205 | 5.41 | 0 | 11.624 | 1.99 | 4.448 | 1.359 | 4.567 | 0.6 | 2.964 | 15.928 | 0 | 0 | 0.721 | 0.061 | 0.782 | 5.715 | 9.338 | 15.053 | 1.02 | 2.03 | 0.568 | 1.665 | 1.29 | 0.018 | 0.001 | 0.002 | 6.594 | 0.101
2023-06-21 | 20-21 | 151.782 | 0 | 0 | 10.319 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.523 | 0 | 13.392 | 24.235 | 4.723 | 3.747 | 8.47 | 1.57 | 0 | 3.406 | 0 | 4.955 | 3.39 | 0.001 | 0 | 13.322 | 5.622 | 2.578 | 15.139 | 3.591 | 4.071 | 4.256 | 0 | 0 | 35.257 | 2.713 | 3.177 | 1.567 | 4.538 | 0.4 | 7.792 | 0 | 0 | 20.187 | 0.357 | 0.188 | 0.545 | 0.009 | 0.001 | 6.193 | 5.409 | 0 | 11.612 | 1.988 | 4.425 | 1.353 | 4.555 | 0.612 | 2.961 | 15.894 | 0 | 0 | 0.721 | 0.058 | 0.779 | 5.69 | 9.329 | 15.019 | 1.003 | 1.997 | 0.601 | 1.657 | 1.287 | 0.015 | 0 | 0.001 | 6.561 | 0.099
2023-06-21 | 21-22 | 151.878 | 0 | 0 | 10.265 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.526 | 0 | 13.385 | 24.177 | 4.727 | 3.733 | 8.46 | 1.5 | 0 | 3.377 | 0 | 4.951 | 3.379 | 0.001 | 0 | 13.208 | 6.029 | 2.531 | 15.093 | 3.623 | 4.068 | 4.255 | 0 | 0 | 35.599 | 2.703 | 3.198 | 1.56 | 4.494 | 0.392 | 7.793 | 0 | 0 | 20.14 | 0.339 | 0.182 | 0.521 | 0.009 | 0 | 6.214 | 5.41 | -0.001 | 11.632 | 1.986 | 4.435 | 1.346 | 4.472 | 0.634 | 2.962 | 15.835 | 0 | 0 | 0.72 | 0.063 | 0.783 | 5.698 | 9.329 | 15.027 | 1.031 | 2.021 | 0.578 | 1.658 | 1.286 | 0.016 | 0.001 | 0.002 | 6.593 | 0.097
2023-06-21 | 22-23 | 152.491 | 0 | 0 | 10.309 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.517 | 0 | 13.384 | 24.211 | 4.767 | 3.73 | 8.497 | 1.323 | 0 | 3.263 | 0 | 4.952 | 3.387 | 0.001 | 0 | 12.926 | 6.642 | 2.541 | 15.138 | 3.639 | 4.069 | 4.255 | 0 | 0 | 36.284 | 2.711 | 3.222 | 1.554 | 4.464 | 0.382 | 7.796 | 0 | 0 | 20.129 | 0.332 | 0.183 | 0.515 | 0.009 | 0 | 6.188 | 5.393 | 0 | 11.59 | 1.985 | 4.412 | 1.348 | 4.544 | 0.684 | 2.973 | 15.946 | 0 | 0 | 0.734 | 0.062 | 0.796 | 5.769 | 9.356 | 15.125 | 1.001 | 2.035 | 0.586 | 1.648 | 1.282 | 0.015 | 0 | 0.002 | 6.569 | 0.097
2023-06-21 | 23-24 | 152.33 | 0 | 0 | 10.33 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.513 | 0 | 13.384 | 24.228 | 4.721 | 3.721 | 8.442 | 1.382 | 0 | 3.335 | 0 | 4.954 | 3.385 | 0.001 | 0 | 13.057 | 6.58 | 2.467 | 15.041 | 3.639 | 4.072 | 4.253 | 0 | 0 | 36.052 | 2.698 | 3.196 | 1.571 | 4.465 | 0.382 | 7.796 | 0 | 0 | 20.108 | 0.327 | 0.187 | 0.514 | 0.008 | 0 | 6.165 | 5.401 | 0 | 11.574 | 1.997 | 4.417 | 1.356 | 4.564 | 0.646 | 2.957 | 15.937 | 0 | 0 | 0.73 | 0.059 | 0.789 | 5.796 | 9.337 | 15.133 | 1.018 | 2.024 | 0.589 | 1.663 | 1.282 | 0.017 | 0.001 | 0.002 | 6.596 | 0.1
Всего за пеpиод: |  | 3617.926 | 0 | 0 | 237.443 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 10.552 | 0 | 312.884 | 560.9 | 110.124 | 88.975 | 199.099 | 36.654 | 0 | 79.309 | 0 | 118.931 | 81.233 | 0.025 | 0 | 316.152 | 157.887 | 57.611 | 361.704 | 85.56 | 98.141 | 101.954 | 0 | 0 | 862.857 | 63.6 | 76.53 | 37.185 | 109.04 | 9.184 | 184.707 | 0 | 0 | 480.246 | 8.133 | 4.722 | 12.855 | 0.216 | 0.007 | 149.114 | 123.998 | -0.01 | 273.325 | 47.491 | 104.009 | 32.266 | 109.328 | 15.024 | 69.616 | 377.734 | 0 | 0 | 17.319 | 1.474 | 18.793 | 136.908 | 224.054 | 360.962 | 24.374 | 48.369 | 13.953 | 39.315 | 30.888 | 0.402 | 0.014 | 0.043 | 157.358 | 2.355 | 0 | 0 | 3620.281
Генеральный директор АО "Черногорэнерго" ___________________ С.Е. Савицкая
`
Исп. ведущий инженер АО "Черногорэнерго" _______________________К.В. Иванов
тел. 8(3466) 49-14-74 (128)
[6 empty] | Страница 1 из 6 | [12 empty] | Страница 2 из 6 | [10 empty] | Страница 3 из 6 | [10 empty] | Страница 4 из 6 | [14 empty] | Страница 5 из 6 | [15 empty] | Страница 6 из 6

## Замер РеАктив 15.06.22
[8 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [11 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [12 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [15 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [11 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [12 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [15 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
[8 empty] | за 21 Июня 2023 года (время московское). | [10 empty] | за 21 Июня 2023 года (время московское). | [10 empty] | за 21 Июня 2023 года (время московское). | [11 empty] | за 21 Июня 2023 года (время московское). | [12 empty] | за 21 Июня 2023 года (время московское). | [15 empty] | за 21 Июня 2023 года (время московское).
[8 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [11 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [12 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [15 empty] | по АО "Черногорэнерго".
Дата | Вpемя | Всего по АО "Черногорэнерго" | ПС110/35/6кВ КНС-14 | [9 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-14 | ПС110/35/6кВ КНС-15 |  | ПС110/35/6кВ КНС-15 | ПС 110/35/6кВ Негус | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Негус | ПС 110/35/6кВ Большечерногорская | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | [7 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-32 | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная |  | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная | ПС110/35/6кВ Каскад |  |  |  |  | ПС110/35/6кВ Каскад | ПС110/35/6кВ Молодежная | [5 empty] | ПС110/35/6кВ Молодежная | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная |  |  |  | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 |  | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | [7 empty] | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | АО "ТЭК"
|  |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | ТСН-1 | ТСН-2 | В-1 РУ-1 | В-2 РУ-1 | В-1 РУ-2 | В-2 РУ-2 |  | Ф-5 35кВ | Ф-6 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | ЗРУ 6 кВ В-1 | ЗРУ 6 кВ В-2 |  | КРУН СВЛ-6 кВ В-1 | КРУН СВЛ-6 кВ В-2 | Ф-1 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35 кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | В-1 110кВ | В-2 110кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2
| час | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар
2023-06-21 | 0-1 | 25.7269 | 0 | 0 | 4.3638 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.243 | 0.4752 | 5.0821 | 1.218 | 1.0059 | 2.2239 | -0.6468 | 0 | 0.0252 | 0 | -0.7656 | 0.2232 | -0.0014 | 0 | -1.1654 | 2.5977 | 1.2411 | 3.2319 | 1.0962 | 0.8352 | 0.72 | 0 | 0 | 9.7221 | 1.2705 | 0.8463 | 0.7791 | -1.2075 | 0.2736 | 1.5336 | 0 | 0 | 3.4956 | -0.2124 | 0.0408 | -0.1716 | 1.6044 | -0.0168 | 0.0048 | 0.0014 | 2.4276 | 4.0214 | -0.637 | 0.7686 | 0.2646 | -0.9856 | -0.6408 | -0.7464 | -1.9766 | 0 | 0 | 0.4816 | -0.273 | 0.2086 | 2.2352 | 2.3936 | 4.6288 | -0.623 | 0.217 | 0.245 | -0.7364 | 0.5256 | 0.0276 | 0 | 0.0022 | -0.342 | 0
2023-06-21 | 1-2 | 25.3119 | 0 | 0 | 4.3491 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.2473 | 0.324 | 4.9206 | 1.1886 | 1.0185 | 2.2071 | -0.6132 | 0 | 0.3612 | 0 | -0.7776 | 0.228 | -0.0014 | 0 | -0.803 | 2.583 | 1.1844 | 3.1752 | 1.0794 | 0.8352 | 0.7272 | 0 | 0 | 9.5844 | 1.2726 | 0.7602 | 0.7875 | -1.1949 | 0.2736 | 1.5372 | 0 | 0 | 3.4362 | -0.2112 | 0.0444 | -0.1668 | 1.5876 | -0.0168 | 0.0053 | 0.0019 | 2.4192 | 3.9972 | -0.6538 | 0.798 | -0.1092 | -0.9772 | -0.648 | -0.7512 | -2.3414 | 0 | 0 | 0.483 | -0.2786 | 0.2044 | 2.2352 | 2.3848 | 4.62 | -0.6272 | 0.224 | 0.2366 | -0.7308 | 0.5196 | 0.0288 | 0 | 0.0022 | -0.3468 | 0
2023-06-21 | 2-3 | 25.1255 | 0 | 0 | 4.3407 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.2362 | 0.324 | 4.9011 | 1.1844 | 1.0038 | 2.1882 | -0.672 | 0 | 0.3108 | 0 | -0.792 | 0.228 | -0.0014 | 0 | -0.9266 | 2.5683 | 1.2054 | 3.2088 | 1.0563 | 0.8316 | 0.7308 | 0 | 0 | 9.6012 | 1.26 | 0.9219 | 0.7833 | -1.2138 | 0.27 | 1.5408 | 0 | 0 | 3.5622 | -0.2112 | 0.042 | -0.1692 | 1.5932 | -0.0168 | 0.0048 | 0.0014 | 2.4052 | 3.9878 | -0.6636 | 0.7938 | -0.1596 | -0.9828 | -0.6528 | -0.7536 | -2.4186 | 0 | 0 | 0.4844 | -0.28 | 0.2044 | 2.244 | 2.2792 | 4.5232 | -0.6321 | 0.2254 | 0.2513 | -0.721 | 0.5184 | 0.0276 | 0 | 0.0022 | -0.3282 | 0
2023-06-21 | 3-4 | 25.8792 | 0 | 0 | 4.3281 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.2336 | 0.7632 | 5.3251 | 1.1928 | 0.9891 | 2.1819 | -0.6174 | 0 | 0.3486 | 0 | -0.7944 | 0.2304 | -0.0014 | 0 | -0.8342 | 2.5557 | 1.2033 | 3.2214 | 1.0563 | 0.8316 | 0.6156 | 0 | 0 | 9.4839 | 1.2705 | 1.0143 | 0.7854 | -1.2684 | 0.2664 | 1.5408 | 0 | 0 | 3.609 | -0.2148 | 0.042 | -0.1728 | 1.5932 | -0.0168 | 0.0048 | 0.0019 | 2.4192 | 4.0023 | -0.6622 | 0.8148 | 0.063 | -1.008 | -0.6528 | -0.756 | -2.2012 | 0 | 0 | 0.483 | -0.2786 | 0.2044 | 2.2528 | 2.3584 | 4.6112 | -0.623 | 0.2226 | 0.2408 | -0.7154 | 0.5148 | 0.0276 | 0 | 0.0022 | -0.3304 | 0
2023-06-21 | 4-5 | 25.84 | 0 | 0 | 4.3239 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.2426 | 0.8064 | 5.3731 | 1.176 | 0.9828 | 2.1588 | -0.6048 | 0 | 0.2814 | 0 | -0.7968 | 0.2304 | -0.0014 | 0 | -0.8912 | 2.5557 | 1.1928 | 3.1836 | 1.05 | 0.8352 | 0.6012 | 0 | 0 | 9.4185 | 1.2558 | 1.0122 | 0.7854 | -1.2516 | 0.2592 | 1.5408 | 0 | 0 | 3.6018 | -0.2136 | 0.0444 | -0.1692 | 1.5736 | -0.0168 | 0.0048 | 0.0019 | 2.3968 | 3.9603 | -0.6664 | 0.8274 | 0.2562 | -1.0248 | -0.6528 | -0.7608 | -2.0212 | 0 | 0 | 0.4858 | -0.2842 | 0.2016 | 2.2088 | 2.3056 | 4.5144 | -0.6286 | 0.2254 | 0.2387 | -0.6846 | 0.5124 | 0.0276 | 0 | 0.0022 | -0.3069 | 0
2023-06-21 | 5-6 | 25.7382 | 0 | 0 | 4.3386 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.2419 | 0.81 | 5.3907 | 1.1655 | 0.9639 | 2.1294 | -0.6636 | 0 | 0.1218 | 0 | -0.792 | 0.2304 | -0.0014 | 0 | -1.1048 | 2.5746 | 1.1739 | 3.1458 | 1.0458 | 0.8352 | 0.594 | 0 | 0 | 9.3693 | 1.2726 | 1.0143 | 0.7812 | -1.2474 | 0.2592 | 1.5372 | 0 | 0 | 3.6171 | -0.216 | 0.0468 | -0.1692 | 1.5876 | -0.0168 | 0.0048 | 0.0019 | 2.394 | 3.9715 | -0.6594 | 0.8862 | 0.2814 | -0.9884 | -0.6528 | -0.756 | -1.889 | 0 | 0 | 0.4858 | -0.2842 | 0.2016 | 2.2264 | 2.3144 | 4.5408 | -0.63 | 0.2268 | 0.2394 | -0.7 | 0.5136 | 0.0288 | 0 | 0.0022 | -0.3192 | 0
2023-06-21 | 6-7 | 25.5032 | 0 | 0 | 4.3197 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.2275 | 0.36 | 4.9074 | 1.176 | 0.9744 | 2.1504 | -0.6426 | 0 | 0.3822 | 0 | -0.792 | 0.228 | -0.0014 | 0 | -0.8258 | 2.5746 | 1.2138 | 3.1668 | 1.0374 | 0.8316 | 0.5904 | 0 | 0 | 9.4146 | 1.2684 | 1.0206 | 0.7896 | -1.2705 | 0.2628 | 1.5336 | 0 | 0 | 3.6045 | -0.216 | 0.0408 | -0.1752 | 1.5932 | -0.0168 | 0.0053 | 0.0014 | 2.408 | 3.9911 | -0.6608 | 0.8498 | 0.1869 | -0.9744 | -0.6504 | -0.756 | -2.0049 | 0 | 0 | 0.4844 | -0.28 | 0.2044 | 2.2176 | 2.332 | 4.5496 | -0.6244 | 0.2198 | 0.2457 | -0.6986 | 0.5136 | 0.0288 | 0 | 0.0022 | -0.3129 | 0
2023-06-21 | 7-8 | 25.6182 | 0 | 0 | 4.3155 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.1966 | 0.3744 | 4.8867 | 1.1634 | 0.9828 | 2.1462 | -0.63 | 0 | 0.4494 | 0 | -0.7944 | 0.2256 | -0.0014 | 0 | -0.7508 | 2.5599 | 1.2075 | 3.192 | 1.0332 | 0.8316 | 0.5904 | 0 | 0 | 9.4146 | 1.2684 | 1.0332 | 0.7833 | -1.2558 | 0.2628 | 1.566 | 0 | 0 | 3.6579 | -0.2268 | 0.0396 | -0.1872 | 1.5764 | -0.0168 | 0.0053 | 0.0019 | 2.4052 | 3.972 | -0.6622 | 0.8624 | 0.1659 | -0.9772 | -0.6504 | -0.7512 | -2.0127 | 0 | 0 | 0.483 | -0.2828 | 0.2002 | 2.2352 | 2.3144 | 4.5496 | -0.6202 | 0.2884 | 0.2331 | -0.7042 | 0.5148 | 0.0276 | 0 | 0.0022 | -0.2583 | 0
2023-06-21 | 8-9 | 23.5005 | 0 | 0 | 3.3852 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.2311 | 1.0332 | 4.6497 | -0.2709 | 0.9534 | 0.6825 | -0.6384 | 0 | 0.2688 | 0 | -0.7944 | 0.2208 | -0.0014 | 0 | -0.9446 | 2.5494 | 1.1991 | 2.9169 | 1.0647 | 0.8316 | 0.5976 | 0 | 0 | 9.1593 | 1.2642 | 1.0374 | 0.7854 | -1.2873 | 0.2628 | 1.5732 | 0 | 0 | 3.6357 | -0.2352 | 0.0408 | -0.1944 | 1.5932 | -0.0154 | 0.0048 | 0.0019 | 2.4108 | 3.9953 | -0.658 | 0.819 | 0.2793 | -1.022 | -0.648 | -0.7512 | -1.9809 | 0 | 0 | 0.4802 | -0.2814 | 0.1988 | 2.2176 | 2.3584 | 4.576 | -0.6321 | 0.2926 | 0.2478 | -0.7322 | 0.5172 | 0.0276 | 0 | 0.0022 | -0.2769 | 0
2023-06-21 | 9-10 | 22.9135 | 0 | 0 | 3.1059 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.3272 | 1.206 | 4.6393 | -0.9639 | 0.9513 | -0.0126 | -0.6594 | 0 | 0.3276 | 0 | -0.7944 | 0.2256 | -0.0014 | 0 | -0.902 | 2.6019 | 1.155 | 2.8623 | 1.0752 | 0.8352 | 0.594 | 0 | 0 | 9.1236 | 1.2726 | 1.0395 | 0.7917 | -1.302 | 0.2628 | 1.5732 | 0 | 0 | 3.6378 | -0.1512 | 0.0492 | -0.102 | 1.5484 | -0.0168 | 0.0062 | 0.0014 | 2.4276 | 3.9668 | -0.6608 | 0.8246 | 0.2499 | -0.9744 | -0.648 | -0.7368 | -1.9455 | 0 | 0 | 0.4816 | -0.2758 | 0.2058 | 2.2352 | 2.3584 | 4.5936 | -0.6244 | 0.294 | 0.2401 | -0.7504 | 0.5196 | 0.0276 | 0 | 0.0022 | -0.2913 | 0
2023-06-21 | 10-11 | 22.8581 | 0 | 0 | 3.0954 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.324 | 1.2492 | 4.6688 | -0.9702 | 0.9366 | -0.0336 | -0.5796 | 0 | 0.336 | 0 | -0.792 | 0.2232 | -0.0014 | 0 | -0.8138 | 2.6061 | 1.2033 | 2.9148 | 1.0752 | 0.8316 | 0.5904 | 0 | 0 | 9.2214 | 1.2705 | 1.0563 | 0.7749 | -1.3125 | 0.2628 | 1.5732 | 0 | 0 | 3.6252 | -0.2244 | 0.0564 | -0.168 | 1.5008 | -0.0168 | 0.0053 | 0.0019 | 2.4052 | 3.8964 | -0.6664 | 0.8022 | 0.1848 | -0.9884 | -0.648 | -0.7704 | -2.0862 | 0 | 0 | 0.483 | -0.28 | 0.203 | 2.2528 | 2.3672 | 4.62 | -0.6293 | 0.2926 | 0.2394 | -0.7308 | 0.522 | 0.0288 | 0 | 0.0022 | -0.2751 | 0
2023-06-21 | 11-12 | 25.252 | 0 | 0 | 3.7296 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.3348 | 1.2492 | 5.3137 | 0.2982 | 0.9765 | 1.2747 | -0.6174 | 0 | 0.399 | 0 | -0.7968 | 0.2232 | -0.0014 | 0 | -0.7934 | 2.583 | 1.2264 | 3.108 | 1.0836 | 0.8352 | 0.5868 | 0 | 0 | 9.423 | 1.218 | 1.0395 | 0.7875 | -1.3041 | 0.2628 | 1.5768 | 0 | 0 | 3.5805 | -0.2316 | 0.09 | -0.1416 | 1.5848 | -0.0168 | 0.0053 | 0.0014 | 2.4136 | 3.9883 | -0.6608 | 0.875 | 0.1932 | -0.9884 | -0.6408 | -0.7704 | -1.9922 | 0 | 0 | 0.4844 | -0.28 | 0.2044 | 2.2792 | 2.4024 | 4.6816 | -0.6335 | 0.2982 | 0.2471 | -0.7518 | 0.5232 | 0.0276 | 0 | 0.0022 | -0.287 | 0
2023-06-21 | 12-13 | 26.9534 | 0 | 0 | 4.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3301 | 1.1736 | 5.8108 | 1.2201 | 1.0017 | 2.2218 | -0.7056 | 0 | 0.4998 | 0 | -0.7968 | 0.2256 | -0.0014 | 0 | -0.7784 | 2.5893 | 1.197 | 3.297 | 1.1004 | 0.8316 | 0.5796 | 0 | 0 | 9.5949 | 1.1886 | 1.0332 | 0.7896 | -1.2894 | 0.2628 | 1.5696 | 0 | 0 | 3.5544 | -0.228 | 0.0912 | -0.1368 | 1.6184 | -0.0168 | 0.0053 | 0.0019 | 2.3996 | 4.0084 | -0.6594 | 0.8778 | 0.2835 | -0.9856 | -0.648 | -0.7704 | -1.9021 | 0 | 0 | 0.483 | -0.2758 | 0.2072 | 2.2528 | 2.3672 | 4.62 | -0.6223 | 0.2954 | 0.2429 | -0.7266 | 0.5244 | 0.0372 | 0 | 0.0022 | -0.2468 | 0
2023-06-21 | 13-14 | 26.7931 | 0 | 0 | 4.3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3244 | 1.0872 | 5.767 | 1.2264 | 0.9849 | 2.2113 | -0.5796 | 0 | 0.3864 | 0 | -0.7872 | 0.2184 | -0.0014 | 0 | -0.7634 | 2.6061 | 1.1676 | 3.3222 | 1.0752 | 0.8316 | 0.5688 | 0 | 0 | 9.5715 | 1.1991 | 1.0227 | 0.7917 | -1.3104 | 0.2592 | 1.566 | 0 | 0 | 3.5283 | -0.2268 | 0.1032 | -0.1236 | 1.6156 | -0.0168 | 0.0053 | 0.0014 | 2.4108 | 4.0163 | -0.6622 | 0.8946 | 0.1953 | -0.98 | -0.6432 | -0.7656 | -1.9611 | 0 | 0 | 0.4872 | -0.2758 | 0.2114 | 2.2352 | 2.3848 | 4.62 | -0.623 | 0.2926 | 0.2352 | -0.7448 | 0.5232 | 0.03 | 0 | 0.0022 | -0.2846 | 0
2023-06-21 | 14-15 | 26.4574 | 0 | 0 | 4.3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3359 | 1.1124 | 5.7974 | 1.2348 | 0.9807 | 2.2155 | -0.5922 | 0 | 0.3528 | 0 | -0.7848 | 0.2184 | -0.0014 | 0 | -0.8072 | 2.5788 | 1.1844 | 3.2424 | 1.0605 | 0.828 | 0.5724 | 0 | 0 | 9.4665 | 1.1886 | 1.0206 | 0.777 | -1.3041 | 0.2628 | 1.566 | 0 | 0 | 3.5109 | -0.2316 | 0.0948 | -0.1368 | 1.6464 | -0.0168 | 0.0053 | 0.0019 | 2.4052 | 4.042 | -0.6622 | 0.8624 | -0.0357 | -0.98 | -0.6432 | -0.7608 | -2.2195 | 0 | 0 | 0.4858 | -0.2758 | 0.21 | 2.2528 | 2.3936 | 4.6464 | -0.6286 | 0.2926 | 0.2492 | -0.7364 | 0.5244 | 0.0288 | 0 | 0.0022 | -0.2678 | 0
2023-06-21 | 15-16 | 26.5877 | 0 | 0 | 4.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3226 | 1.134 | 5.8141 | 1.2075 | 0.9912 | 2.1987 | -0.6426 | 0 | 0.5292 | 0 | -0.792 | 0.2208 | -0.0014 | 0 | -0.686 | 2.5956 | 1.2516 | 3.3579 | 1.1277 | 0.8316 | 0.5724 | 0 | 0 | 9.7368 | 1.2012 | 1.0395 | 0.7812 | -1.2978 | 0.27 | 1.5696 | 0 | 0 | 3.5637 | -0.2292 | 0.0924 | -0.1368 | 1.6576 | -0.0168 | 0.0058 | 0.0014 | 2.3912 | 4.0392 | -0.6636 | 0.8666 | -0.3066 | -0.9884 | -0.6456 | -0.7776 | -2.5152 | 0 | 0 | 0.4858 | -0.2744 | 0.2114 | 2.2704 | 2.376 | 4.6464 | -0.6216 | 0.2996 | 0.2436 | -0.7616 | 0.5244 | 0.0288 | 0 | 0.0022 | -0.2846 | 0
2023-06-21 | 16-17 | 26.2551 | 0 | 0 | 4.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3265 | 1.17 | 5.8246 | 1.2054 | 1.0164 | 2.2218 | -0.6132 | 0 | 0.5922 | 0 | -0.7872 | 0.2232 | -0.0014 | 0 | -0.5864 | 2.5998 | 1.2285 | 3.255 | 1.1466 | 0.8316 | 0.576 | 0 | 0 | 9.6375 | 1.2054 | 1.0206 | 0.7854 | -1.3398 | 0.2664 | 1.5696 | 0 | 0 | 3.5076 | -0.2316 | 0.084 | -0.1476 | 1.6324 | -0.0168 | 0.0062 | 0.0019 | 2.3744 | 3.9981 | -0.665 | 0.8694 | -0.4809 | -0.994 | -0.6504 | -0.7872 | -2.7081 | 0 | 0 | 0.4844 | -0.2772 | 0.2072 | 2.2528 | 2.3936 | 4.6464 | -0.6258 | 0.294 | 0.238 | -0.8064 | 0.5244 | 0.0276 | 0 | 0.0022 | -0.346 | 0
2023-06-21 | 17-18 | 26.2054 | 0 | 0 | 4.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3186 | 1.1556 | 5.817 | 1.2033 | 1.0164 | 2.2197 | -0.6174 | 0 | 0.231 | 0 | -0.7944 | 0.2256 | -0.0014 | 0 | -0.9566 | 2.5935 | 1.2495 | 3.3096 | 1.1214 | 0.8352 | 0.5796 | 0 | 0 | 9.6888 | 1.2684 | 1.0227 | 0.7896 | -1.323 | 0.2628 | 1.5732 | 0 | 0 | 3.5937 | -0.1596 | 0.0852 | -0.0744 | 1.6156 | -0.0168 | 0.0058 | 0.0014 | 2.3856 | 3.9916 | -0.6636 | 0.861 | -0.3948 | -0.9884 | -0.648 | -0.7848 | -2.6186 | 0 | 0 | 0.483 | -0.2786 | 0.2044 | 2.2528 | 2.3936 | 4.6464 | -0.6363 | 0.2884 | 0.2457 | -0.7574 | 0.5232 | 0.0276 | 0 | 0.0022 | -0.3066 | 0
2023-06-21 | 18-19 | 26.5858 | 0 | 0 | 4.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3168 | 1.2204 | 5.8716 | 1.1907 | 1.0206 | 2.2113 | -0.6972 | 0 | 0.5754 | 0 | -0.7944 | 0.2256 | -0.0014 | 0 | -0.692 | 2.583 | 1.2558 | 3.2718 | 1.1361 | 0.8352 | 0.5868 | 0 | 0 | 9.6687 | 1.2852 | 1.05 | 0.7959 | -1.3188 | 0.2592 | 1.5696 | 0 | 0 | 3.6411 | -0.2304 | 0.0756 | -0.1548 | 1.624 | -0.0168 | 0.0053 | 0.0014 | 2.3912 | 4.0051 | -0.6552 | 0.8876 | -0.3444 | -0.98 | -0.6504 | -0.7776 | -2.52 | 0 | 0 | 0.4816 | -0.273 | 0.2086 | 2.2704 | 2.3936 | 4.664 | -0.6286 | 0.2814 | 0.2394 | -0.763 | 0.522 | 0.0288 | 0 | 0.0022 | -0.3178 | 0
2023-06-21 | 19-20 | 26.5697 | 0 | 0 | 4.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3164 | 1.2348 | 5.8751 | 1.1907 | 1.0143 | 2.205 | -0.7308 | 0 | 0.4704 | 0 | -0.792 | 0.2304 | -0.0014 | 0 | -0.8234 | 2.5998 | 1.2222 | 3.3117 | 1.1277 | 0.8244 | 0.5904 | 0 | 0 | 9.6762 | 1.2831 | 1.0332 | 0.798 | -1.2999 | 0.27 | 1.5732 | 0 | 0 | 3.6576 | -0.2256 | 0.078 | -0.1476 | 1.5764 | -0.0168 | 0.0058 | 0.0014 | 2.4024 | 3.9692 | -0.6328 | 0.959 | -0.2583 | -0.966 | -0.6576 | -0.7728 | -2.3285 | 0 | 0 | 0.4844 | -0.2758 | 0.2086 | 2.2528 | 2.3584 | 4.6112 | -0.6293 | 0.2772 | 0.2436 | -0.777 | 0.5208 | 0.0288 | 0 | 0.0022 | -0.3337 | 0
2023-06-21 | 20-21 | 26.5457 | 0 | 0 | 4.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3161 | 1.2492 | 5.8934 | 1.197 | 1.0185 | 2.2155 | -0.6426 | 0 | 0.3444 | 0 | -0.7848 | 0.228 | -0.0014 | 0 | -0.8564 | 2.5788 | 1.2306 | 3.2109 | 1.1487 | 0.8172 | 0.5868 | 0 | 0 | 9.573 | 1.2705 | 1.0395 | 0.7917 | -1.3083 | 0.27 | 1.5912 | 0 | 0 | 3.6546 | -0.2328 | 0.072 | -0.1608 | 1.582 | -0.0168 | 0.0053 | 0.0014 | 2.3968 | 3.9687 | -0.6342 | 0.9856 | -0.1911 | -0.966 | -0.6528 | -0.768 | -2.2265 | 0 | 0 | 0.483 | -0.2758 | 0.2072 | 2.244 | 2.3496 | 4.5936 | -0.6293 | 0.2758 | 0.2485 | -0.7658 | 0.5244 | 0.0276 | 0 | 0.0022 | -0.3166 | 0
2023-06-21 | 21-22 | 26.4427 | 0 | 0 | 4.3827 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.3398 | 1.1844 | 5.9071 | 1.197 | 1.0185 | 2.2155 | -0.6678 | 0 | 0.3906 | 0 | -0.78 | 0.228 | -0.0014 | 0 | -0.8306 | 2.5725 | 1.1907 | 3.1899 | 1.1424 | 0.8172 | 0.5904 | 0 | 0 | 9.5031 | 1.2789 | 1.0374 | 0.7875 | -1.3083 | 0.2664 | 1.5876 | 0 | 0 | 3.6495 | -0.234 | 0.0732 | -0.1608 | 1.582 | -0.0168 | 0.0058 | 0.0014 | 2.4024 | 3.9748 | -0.6412 | 0.9086 | -0.2058 | -0.9604 | -0.6504 | -0.7752 | -2.3244 | 0 | 0 | 0.483 | -0.2716 | 0.2114 | 2.2176 | 2.376 | 4.5936 | -0.6251 | 0.2842 | 0.2436 | -0.7546 | 0.5244 | 0.0288 | 0 | 0.0022 | -0.2965 | 0
2023-06-21 | 22-23 | 26.7322 | 0 | 0 | 4.431 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.3427 | 1.2024 | 5.9763 | 1.1991 | 1.0164 | 2.2155 | -0.6846 | 0 | 0.3654 | 0 | -0.7824 | 0.2256 | -0.0014 | 0 | -0.8774 | 2.5452 | 1.2432 | 3.1668 | 1.1403 | 0.8136 | 0.594 | 0 | 0 | 9.5031 | 1.2726 | 1.0332 | 0.7854 | -1.302 | 0.2808 | 1.5912 | 0 | 0 | 3.6612 | -0.234 | 0.0672 | -0.1668 | 1.582 | -0.0168 | 0.0053 | 0.001 | 2.4164 | 3.9879 | -0.6342 | 0.9758 | -0.0798 | -0.9632 | -0.6528 | -0.7632 | -2.1174 | 0 | 0 | 0.4816 | -0.2744 | 0.2072 | 2.2352 | 2.376 | 4.6112 | -0.6307 | 0.2912 | 0.2331 | -0.714 | 0.5208 | 0.0288 | 0 | 0.0022 | -0.2686 | 0
2023-06-21 | 23-24 | 26.7828 | 0 | 0 | 4.4394 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.3532 | 1.2024 | 5.9952 | 1.1865 | 1.0311 | 2.2176 | -0.693 | 0 | 0.5922 | 0 | -0.7848 | 0.228 | -0.0014 | 0 | -0.659 | 2.268 | 1.3377 | 3.1815 | 1.1361 | 0.8172 | 0.6048 | 0 | 0 | 9.3453 | 1.281 | 1.0437 | 0.7959 | -1.323 | 0.2844 | 1.5948 | 0 | 0 | 3.6768 | -0.168 | 0.0444 | -0.1236 | 1.5848 | -0.0168 | 0.0048 | 0.0019 | 2.4108 | 3.9855 | -0.6356 | 0.9632 | -0.1029 | -0.9828 | -0.6528 | -0.768 | -2.1789 | 0 | 0 | 0.4816 | -0.2758 | 0.2058 | 2.244 | 2.376 | 4.62 | -0.6314 | 0.2814 | 0.2499 | -0.756 | 0.5232 | 0.0288 | 0 | 0.0022 | -0.3019 | 0
Всего за пеpиод: |  | 618.1782 | 0 | 0 | 100.275 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 7.0289 | 23.1012 | 130.4079 | 22.0164 | 23.8497 | 45.8661 | -15.4518 | 0 | 8.9418 | 0 | -18.9432 | 5.4144 | -0.0336 | 0 | -20.0724 | 61.6203 | 29.1648 | 76.4442 | 26.2164 | 19.9152 | 14.5404 | 0 | 0 | 227.9013 | 30.0867 | 24.192 | 18.8832 | -30.8406 | 6.3936 | 37.548 | 0 | 0 | 86.2629 | -5.196 | 1.5384 | -3.6576 | 38.2536 | -0.4018 | 0.1275 | 0.0387 | 57.7192 | 95.7372 | -15.7206 | 20.8334 | -0.0651 | -23.6264 | -15.5808 | -18.3312 | -52.4907 | 0 | 0 | 11.6046 | -6.6626 | 4.942 | 53.8208 | 56.7072 | 110.528 | -15.0598 | 6.4806 | 5.8177 | -17.7198 | 12.4944 | 0.6876 | 0 | 0.0528 | -7.2465 | 0 | 0 | 0
Генеральный директор АО "Черногорэнерго" ___________________ С.Е. Савицкая
Исп. ведущий инженер АО "Черногорэнерго" _______________________К.В. Иванов
тел. 8(3466) 49-14-74 (128)
[6 empty] | Страница 1 из 6 | [12 empty] | Страница 2 из 6 | [10 empty] | Страница 3 из 6 | [10 empty] | Страница 4 из 6 | [14 empty] | Страница 5 из 6 | [15 empty] | Страница 6 из 6

## Замер U 15.06.22
[8 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [11 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [12 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [15 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [11 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [12 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [15 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ
[8 empty] | за 21 Июня 2023 года (время московское). | [10 empty] | за 21 Июня 2023 года (время московское). | [10 empty] | за 21 Июня 2023 года (время московское). | [11 empty] | за 21 Июня 2023 года (время московское). | [12 empty] | за 21 Июня 2023 года (время московское). | [15 empty] | за 21 Июня 2023 года (время московское).
[8 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [11 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [12 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [15 empty] | по АО "Черногорэнерго".
Дата | Вpемя | Всего по АО "Черногорэнерго" | ПС110/35/6кВ КНС-14 | [9 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-14 | ПС110/35/6кВ КНС-15 |  | ПС110/35/6кВ КНС-15 | ПС 110/35/6кВ Негус | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Негус | ПС 110/35/6кВ Большечерногорская | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | [7 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-32 | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная |  | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная | ПС110/35/6кВ Каскад |  |  |  |  | ПС110/35/6кВ Каскад | ПС110/35/6кВ Молодежная | [5 empty] | ПС110/35/6кВ Молодежная | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная |  |  |  | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 |  | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | [7 empty] | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская
|  |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | ТСН-1 | ТСН-2 | В-1 РУ-1 | В-2 РУ-1 | В-1 РУ-2 | В-2 РУ-2 |  | Ф-5 35кВ | Ф-6 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | ЗРУ 6 кВ В-1 | ЗРУ 6 кВ В-2 |  | КРУН СВЛ-6 кВ В-1 | КРУН СВЛ-6 кВ В-2 | Ф-1 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35 кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | В-1 110кВ | В-2 110кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2
| час |  | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ
2023-06-21 | 0-1 |  | 37.4 | 37.4 | 36.2 | 36.2 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.1 | 35.9 |  | 37.3 | 37.3 | 37.8 | 37.8 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 35.8 | 35.8 | 36.4 | 36.4 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 37.7 | 36.3 | 36.2 |  | 37.3 | 37.3 | 36.9 | 36.9 | 6.4 | 6.3 |  | 36.5 | 36.5 | 35.4 | 35.4 |  | 119.9 | 120.2 |  | 36.8 | 36.8 | 37.3 | 37.4 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2023-06-21 | 1-2 |  | 37.4 | 36.7 | 36.3 | 36.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.1 | 35.9 |  | 37.4 | 37.4 | 37.9 | 37.9 | 6.2 | 6.4 | 0 | 0 |  | 35.9 | 35.9 | 36.4 | 36.4 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.4 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 37.7 | 36.2 | 36.3 |  | 37.3 | 37.3 | 36.8 | 36.9 | 6.4 | 6.3 |  | 37.2 | 36.5 | 35.4 | 35.4 |  | 119.7 | 120.2 |  | 36.8 | 36.8 | 37.4 | 37.5 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2023-06-21 | 2-3 |  | 36.6 | 37.3 | 36.3 | 36.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.5 | 36 |  | 37.4 | 37.4 | 37.9 | 37.8 | 6.2 | 6.4 | 0 | 0 |  | 35.9 | 35.9 | 36.5 | 36.4 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 37.7 | 36.2 | 36.2 |  | 37.3 | 37.3 | 36.9 | 36.9 | 6.4 | 6.3 |  | 37.4 | 36.5 | 35.4 | 35.4 |  | 119.7 | 120 |  | 36.8 | 36.9 | 37.4 | 37.5 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2023-06-21 | 3-4 |  | 37.4 | 37.4 | 36.3 | 36.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.1 | 36 |  | 37.4 | 37.4 | 37.9 | 37.9 | 6.2 | 6.4 | 0 | 0 |  | 35.9 | 35.9 | 36.5 | 36.4 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 37.7 | 36.3 | 36.3 |  | 37.3 | 37.3 | 36.9 | 36.9 | 6.4 | 6.3 |  | 36.5 | 36.6 | 35.4 | 35.4 |  | 119.8 | 120.2 |  | 36.9 | 36.9 | 37.5 | 37.4 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2023-06-21 | 4-5 |  | 37.4 | 37.4 | 36.3 | 36.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.1 | 35.9 |  | 37.4 | 37.4 | 37.9 | 37.8 | 6.2 | 6.4 | 0 | 0 |  | 35.9 | 35.9 | 36.4 | 36.4 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 37.7 | 36.3 | 36.3 |  | 37.3 | 37.3 | 36.9 | 36.9 | 6.4 | 6.3 |  | 36.6 | 36.6 | 35.4 | 35.4 |  | 119.9 | 120.2 |  | 36.8 | 36.8 | 37.3 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2023-06-21 | 5-6 |  | 37.4 | 37.4 | 36.3 | 36.2 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36 | 35.9 |  | 37.4 | 37.4 | 37.9 | 37.8 | 6.2 | 6.4 | 0 | 0 |  | 35.9 | 35.9 | 36.4 | 36.4 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 37.8 | 36.3 | 36.3 |  | 37.3 | 37.3 | 36.9 | 36.9 | 6.4 | 6.3 |  | 36.2 | 36.6 | 35.5 | 35.4 |  | 119.6 | 120 |  | 36.8 | 36.9 | 37.4 | 37.4 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2023-06-21 | 6-7 |  | 37.4 | 37.4 | 36.3 | 36.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.1 | 36 |  | 37.4 | 37.4 | 37.9 | 37.9 | 6.2 | 6.4 | 0 | 0 |  | 35.9 | 35.9 | 36.5 | 36.4 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 37.8 | 36.3 | 36.3 |  | 37.3 | 37.3 | 36.9 | 37 | 6.4 | 6.3 |  | 36.5 | 36.6 | 35.4 | 35.4 |  | 119.7 | 120.1 |  | 36.9 | 36.9 | 37.4 | 37.4 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2023-06-21 | 7-8 |  | 37.4 | 37.4 | 36.3 | 36.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.1 | 36 |  | 37.4 | 37.4 | 37.9 | 37.9 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 35.9 | 35.9 | 36.5 | 36.4 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 37.8 | 36.3 | 36.3 |  | 37.3 | 37.3 | 36.9 | 37 | 6.4 | 6.3 |  | 35.8 | 36.6 | 35.4 | 35.4 |  | 119.7 | 120.1 |  | 36.8 | 36.9 | 37.4 | 37.4 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2023-06-21 | 8-9 |  | 37.4 | 37.4 | 36.3 | 36.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.1 | 36 |  | 37.4 | 37.4 | 37.9 | 37.9 | 6.2 | 6.4 | 0 | 0 |  | 36 | 36 | 36.6 | 36.5 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 37.7 | 36.3 | 36.3 |  | 37.4 | 37.3 | 36.9 | 37 | 6.4 | 6.3 |  | 36.9 | 36.6 | 35.4 | 35.4 |  | 119.7 | 120.2 |  | 36.9 | 36.9 | 37.4 | 37.4 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2023-06-21 | 9-10 |  | 37.3 | 37.4 | 36.3 | 36.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.1 | 36 |  | 37.5 | 37.4 | 37.9 | 37.9 | 6.2 | 6.4 | 0 | 0 |  | 35.9 | 35.9 | 36.5 | 36.5 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.7 | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 37.8 | 36.3 | 36.3 |  | 37.3 | 37.3 | 36.9 | 37 | 6.4 | 6.3 |  | 36.6 | 36.6 | 35.4 | 35.4 |  | 119.6 | 120.1 |  | 36.9 | 36.9 | 37.5 | 37.4 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2023-06-21 | 10-11 |  | 37.4 | 37.4 | 36.3 | 36.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.1 | 36 |  | 37.4 | 37.4 | 37.9 | 37.9 | 6.2 | 6.4 | 0 | 0 |  | 35.9 | 35.9 | 36.5 | 36.5 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 37.7 | 36.3 | 36.3 |  | 37.4 | 37.4 | 36.9 | 37 | 6.4 | 6.3 |  | 36.3 | 36.6 | 35.4 | 35.4 |  | 119.6 | 120.1 |  | 36.9 | 36.9 | 37.5 | 37.5 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2023-06-21 | 11-12 |  | 37.4 | 37.4 | 36.3 | 36.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 36.1 | 36 |  | 37.4 | 37.4 | 37.9 | 37.9 | 6.2 | 6.4 | 0 | 0 |  | 36 | 35.9 | 36.5 | 36.5 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 37.8 | 36.3 | 36.3 |  | 37.4 | 37.3 | 36.9 | 37 | 6.4 | 6.3 |  | 37.1 | 36.5 | 35.4 | 35.4 |  | 119.6 | 120 |  | 36.9 | 36.8 | 37.4 | 37.5 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2023-06-21 | 12-13 |  | 37.4 | 37.4 | 36.3 | 36.2 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 |  | 36.1 | 36 |  | 37.4 | 37.4 | 37.9 | 37.9 | 6.2 | 6.4 | 0 | 0 |  | 35.9 | 36 | 36.5 | 36.5 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 37.7 | 36.3 | 36.3 |  | 37.4 | 37.3 | 36.9 | 37 | 6.4 | 6.3 |  | 37.4 | 36.5 | 35.4 | 35.4 |  | 119.8 | 120.1 |  | 36.9 | 36.9 | 37.3 | 37.4 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2023-06-21 | 13-14 |  | 37.3 | 37.4 | 36.3 | 36.2 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  | 36.1 | 36 |  | 37.4 | 37.4 | 37.9 | 37.9 | 6.2 | 6.4 | 0 | 0 |  | 36 | 35.9 | 36.6 | 36.5 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 37.7 | 36.2 | 36.3 |  | 37.4 | 37.3 | 36.9 | 37 | 6.4 | 6.3 |  | 36.5 | 36.5 | 35.4 | 35.4 |  | 119.6 | 120 |  | 36.9 | 36.9 | 37.5 | 37.5 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2023-06-21 | 14-15 |  | 37.4 | 37.4 | 36.3 | 36.3 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 |  | 36.1 | 36 |  | 37.4 | 37.4 | 37.9 | 37.9 | 6.2 | 6.4 | 0 | 0 |  | 35.9 | 35.9 | 36.5 | 36.5 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 37.7 | 36.3 | 36.3 |  | 37.3 | 37.3 | 36.9 | 36.9 | 6.4 | 6.3 |  | 36.6 | 36.6 | 35.4 | 35.4 |  | 119.6 | 120 |  | 36.8 | 36.8 | 37.3 | 37.4 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2023-06-21 | 15-16 |  | 37.4 | 37.4 | 36.3 | 36.3 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  | 36.1 | 36 |  | 37.4 | 37.4 | 37.9 | 37.9 | 6.2 | 6.4 | 0 | 0 |  | 35.9 | 35.9 | 36.6 | 36.5 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 37.7 | 36.3 | 36.3 |  | 37.4 | 37.3 | 36.9 | 37 | 6.4 | 6.3 |  | 36.5 | 36.5 | 35.4 | 35.4 |  | 119.6 | 120.1 |  | 36.8 | 36.8 | 37.4 | 37.4 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2023-06-21 | 16-17 |  | 37.3 | 37.4 | 36.3 | 36.3 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  | 36.1 | 36 |  | 37.4 | 37.3 | 37.9 | 37.9 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 35.9 | 35.9 | 36.7 | 36.7 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 37.8 | 36.3 | 36.3 |  | 37.3 | 37.3 | 36.9 | 36.9 | 6.4 | 6.3 |  | 36.5 | 36.5 | 35.3 | 35.4 |  | 119.8 | 120 |  | 36.8 | 36.8 | 37.4 | 37.5 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2023-06-21 | 17-18 |  | 37.3 | 37.1 | 36.3 | 36.3 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 |  | 36.1 | 36 |  | 37.3 | 37.3 | 37.8 | 37.8 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 35.9 | 35.9 | 36.7 | 36.6 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.4 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 37.7 | 36.3 | 36.3 |  | 37.3 | 37.3 | 36.8 | 36.9 | 6.4 | 6.3 |  | 36.5 | 36.5 | 35.4 | 35.4 |  | 119.7 | 120.1 |  | 36.8 | 36.8 | 37.4 | 37.4 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2023-06-21 | 18-19 |  | 37.1 | 37.1 | 36.3 | 36.3 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  | 36.2 | 36 |  | 37.3 | 37.4 | 37.9 | 37.8 | 6.2 | 6.4 | 0 | 0 |  | 36 | 36 | 36.7 | 36.6 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.7 | 36.7 | 36.6 | 36.5 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 37.7 | 36.3 | 36.3 |  | 37.4 | 37.3 | 36.9 | 37 | 6.4 | 6.3 |  | 36.5 | 36.5 | 35.3 | 35.3 |  | 119.5 | 120.1 |  | 36.9 | 36.8 | 37.4 | 37.4 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2023-06-21 | 19-20 |  | 37.1 | 37.1 | 36.3 | 36.3 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  | 36.1 | 36 |  | 37.4 | 37.4 | 37.9 | 37.8 | 6.2 | 6.4 | 0 | 0 |  | 35.9 | 35.9 | 36.6 | 36.7 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 37.7 | 36.3 | 36.3 |  | 37.3 | 37.3 | 36.9 | 37 | 6.4 | 6.3 |  | 36.5 | 36.5 | 35.3 | 35.3 |  | 119.8 | 120.1 |  | 36.8 | 36.8 | 37.3 | 37.4 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2023-06-21 | 20-21 |  | 37.1 | 37.1 | 36.3 | 36.3 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  | 36.1 | 36 |  | 37.4 | 37.4 | 37.9 | 37.9 | 6.2 | 6.4 | 0 | 0 |  | 35.9 | 35.9 | 36.6 | 36.7 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 37.7 | 36.3 | 36.3 |  | 37.3 | 37.3 | 36.9 | 37 | 6.4 | 6.3 |  | 36.5 | 36.5 | 35.3 | 35.3 |  | 119.8 | 120.2 |  | 36.8 | 36.8 | 37.4 | 37.4 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2023-06-21 | 21-22 |  | 37.1 | 37.1 | 36.3 | 36.3 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  | 36.2 | 36 |  | 37.4 | 37.4 | 37.9 | 37.9 | 6.2 | 6.4 | 0 | 0 |  | 35.9 | 36 | 36.7 | 36.6 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.6 | 36.7 | 36.5 | 36.5 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 37.7 | 36.3 | 36.3 |  | 37.3 | 37.3 | 36.9 | 36.9 | 6.4 | 6.3 |  | 36.5 | 36.5 | 35.4 | 35.3 |  | 119.7 | 120.2 |  | 36.9 | 36.9 | 37.5 | 37.5 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2023-06-21 | 22-23 |  | 37.1 | 37.2 | 36.3 | 36.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.2 | 36 |  | 37.4 | 37.4 | 37.9 | 37.9 | 6.2 | 6.4 | 0 | 0 |  | 35.9 | 36 | 36.6 | 36.6 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.2 | 6.1 | 37.7 | 36.3 | 36.3 |  | 37.4 | 37.4 | 36.9 | 37 | 6.4 | 6.3 |  | 36.5 | 36.5 | 35.4 | 35.4 |  | 119.7 | 120.2 |  | 36.8 | 36.9 | 37.5 | 37.5 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2023-06-21 | 23-24 |  | 37.1 | 37.2 | 36.3 | 36.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 36.2 | 36 |  | 37.4 | 37.4 | 37.9 | 37.9 | 6.2 | 6.4 | 0 | 0 |  | 35.9 | 36 | 36.6 | 36.5 | 6.2 | 6.3 | 0 | 0 |  | 36.7 | 36.7 | 36.5 | 36.5 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 37.7 | 36.2 | 36.3 |  | 37.3 | 37.3 | 36.9 | 37 | 6.4 | 6.3 |  | 36.5 | 36.5 | 35.4 | 35.4 |  | 119.8 | 120.3 |  | 36.8 | 36.9 | 37.4 | 37.4 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
Генеральный директор АО "Черногорэнерго" ___________________ С.Е. Савицкая
Исп. ведущий инженер АО "Черногорэнерго" _______________________К.В. Иванов
тел. 8(3466) 49-14-74 (128)
[6 empty] | Страница 1 из 6 | [12 empty] | Страница 2 из 6 | [10 empty] | Страница 3 из 6 | [10 empty] | Страница 4 из 6 | [14 empty] | Страница 5 из 6 | [15 empty] | Страница 6 из 6

## Замер I 15.06.22
[8 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [11 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [12 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [15 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ТОКА В СЕТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ТОКА В СЕТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ТОКА В СЕТИ | [11 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ТОКА В СЕТИ | [12 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ТОКА В СЕТИ | [15 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ТОКА В СЕТИ
[8 empty] | за 21 Июня 2023 года (время московское). | [10 empty] | за 21 Июня 2023 года (время московское). | [10 empty] | за 21 Июня 2023 года (время московское). | [11 empty] | за 21 Июня 2023 года (время московское). | [12 empty] | за 21 Июня 2023 года (время московское). | [15 empty] | за 21 Июня 2023 года (время московское).
[8 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [11 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [12 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [15 empty] | по АО "Черногорэнерго".
Дата | Вpемя | Всего по АО "Черногорэнерго" | ПС110/35/6кВ КНС-14 | [9 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-14 | ПС110/35/6кВ КНС-15 |  | ПС110/35/6кВ КНС-15 | ПС 110/35/6кВ Негус | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Негус | ПС 110/35/6кВ Большечерногорская | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | [7 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-32 | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная |  | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная | ПС110/35/6кВ Каскад |  |  |  |  | ПС110/35/6кВ Каскад | ПС110/35/6кВ Молодежная | [5 empty] | ПС110/35/6кВ Молодежная | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная |  |  |  | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 |  | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | [7 empty] | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская
|  |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | ТСН-1 | ТСН-2 | В-1 РУ-1 | В-2 РУ-1 | В-1 РУ-2 | В-2 РУ-2 |  | Ф-5 35кВ | Ф-6 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | ЗРУ 6 кВ В-1 | ЗРУ 6 кВ В-2 |  | КРУН СВЛ-6 кВ В-1 | КРУН СВЛ-6 кВ В-2 | Ф-1 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35 кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | В-1 110кВ | В-2 110кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2
| час |  | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А |  | А | А |  | А | А | А | А | А | А | А | А |  | А | А | А | А | А | А | А | А |  | А | А | А | А | А | А | А | А |  | А | А |  | А | А | А | А | А |  | А | А | А | А | А | А |  | А | А | А | А |  | А | А |  | А | А | А | А | А | А | А | А
2023-06-21 | 0-1 |  | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 1213 |  | 78 | 62 |  | 26 | 0 | 49 | 0 | 468 | 310 | 0 | 0 |  | 114 | 43 | 248 | 58 | 390 | 403 | 0 | 0 |  | 47 | 52 | 27 | 72 | 42 | 715 | 0 | 0 |  | 35 | 16 |  | 149 | 2 | 96 | 86 | 39 |  | 32 | 67 | 22 | 72 | 80 | 263 |  | 0 | 0 | 14 | 5 |  | 30 | 46 |  | 19 | 32 | 10 | 28 | 127 | 3 | 0 | 0
2023-06-21 | 1-2 |  | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 1212 |  | 78 | 62 |  | 25 | 0 | 50 | 0 | 468 | 306 | 0 | 0 |  | 114 | 42 | 246 | 58 | 390 | 395 | 0 | 0 |  | 47 | 51 | 27 | 73 | 41 | 714 | 0 | 0 |  | 36 | 16 |  | 148 | 2 | 95 | 86 | 38 |  | 32 | 67 | 22 | 72 | 82 | 262 |  | 0 | 0 | 14 | 5 |  | 29 | 46 |  | 19 | 32 | 9 | 28 | 127 | 3 | 0 | 0
2023-06-21 | 2-3 |  | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 1212 |  | 77 | 62 |  | 26 | 0 | 51 | 0 | 467 | 306 | 0 | 0 |  | 115 | 42 | 243 | 58 | 390 | 395 | 0 | 0 |  | 47 | 52 | 27 | 72 | 42 | 714 | 0 | 0 |  | 36 | 16 |  | 148 | 2 | 95 | 86 | 38 |  | 32 | 67 | 22 | 73 | 82 | 263 |  | 0 | 0 | 14 | 5 |  | 30 | 46 |  | 19 | 32 | 10 | 27 | 128 | 3 | 0 | 0
2023-06-21 | 3-4 |  | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 1213 |  | 77 | 62 |  | 26 | 0 | 50 | 0 | 467 | 306 | 0 | 0 |  | 114 | 43 | 245 | 58 | 390 | 393 | 0 | 0 |  | 47 | 53 | 28 | 73 | 42 | 714 | 0 | 0 |  | 37 | 16 |  | 148 | 2 | 95 | 86 | 38 |  | 32 | 68 | 22 | 73 | 80 | 263 |  | 0 | 0 | 14 | 5 |  | 29 | 46 |  | 19 | 31 | 10 | 28 | 127 | 3 | 0 | 0
2023-06-21 | 4-5 |  | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 856 |  | 77 | 62 |  | 25 | 0 | 51 | 0 | 468 | 306 | 0 | 0 |  | 114 | 43 | 247 | 57 | 390 | 400 | 0 | 0 |  | 47 | 53 | 27 | 73 | 42 | 728 | 0 | 0 |  | 36 | 16 |  | 147 | 2 | 95 | 86 | 38 |  | 32 | 68 | 22 | 73 | 80 | 263 |  | 0 | 0 | 14 | 5 |  | 29 | 46 |  | 19 | 32 | 10 | 27 | 127 | 3 | 0 | 0
2023-06-21 | 5-6 |  | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 888 |  | 65 | 60 |  | 27 | 0 | 49 | 0 | 467 | 306 | 0 | 0 |  | 113 | 43 | 233 | 58 | 389 | 399 | 0 | 0 |  | 47 | 53 | 27 | 74 | 42 | 732 | 0 | 0 |  | 36 | 16 |  | 148 | 2 | 95 | 86 | 38 |  | 32 | 68 | 22 | 72 | 81 | 262 |  | 0 | 0 | 14 | 5 |  | 29 | 46 |  | 19 | 32 | 10 | 28 | 127 | 3 | 0 | 0
2023-06-21 | 6-7 |  | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 21 | 1224 |  | 60 | 59 |  | 28 | 0 | 50 | 0 | 467 | 306 | 0 | 0 |  | 115 | 42 | 228 | 58 | 389 | 393 | 0 | 0 |  | 47 | 53 | 27 | 76 | 42 | 732 | 0 | 0 |  | 40 | 18 |  | 148 | 2 | 96 | 84 | 38 |  | 32 | 68 | 22 | 74 | 81 | 256 |  | 0 | 0 | 14 | 5 |  | 29 | 46 |  | 19 | 32 | 10 | 27 | 127 | 3 | 0 | 0
2023-06-21 | 7-8 |  | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 18 | 1231 |  | 60 | 59 |  | 25 | 0 | 50 | 0 | 468 | 311 | 0 | 0 |  | 115 | 43 | 229 | 58 | 390 | 393 | 0 | 0 |  | 47 | 53 | 27 | 77 | 43 | 733 | 0 | 0 |  | 40 | 18 |  | 147 | 2 | 95 | 81 | 38 |  | 32 | 67 | 22 | 73 | 81 | 278 |  | 0 | 0 | 14 | 5 |  | 29 | 46 |  | 19 | 32 | 9 | 28 | 127 | 3 | 0 | 0
2023-06-21 | 8-9 |  | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 21 | 1233 |  | 67 | 60 |  | 27 | 0 | 50 | 0 | 467 | 306 | 0 | 0 |  | 114 | 43 | 237 | 59 | 390 | 393 | 0 | 0 |  | 45 | 53 | 27 | 76 | 43 | 733 | 0 | 0 |  | 39 | 22 |  | 148 | 1 | 95 | 86 | 38 |  | 32 | 68 | 22 | 73 | 82 | 280 |  | 0 | 0 | 14 | 5 |  | 30 | 46 |  | 19 | 32 | 10 | 28 | 127 | 3 | 0 | 0
2023-06-21 | 9-10 |  | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 30 | 1234 |  | 78 | 62 |  | 28 | 0 | 51 | 0 | 468 | 306 | 0 | 0 |  | 115 | 42 | 247 | 59 | 389 | 393 | 0 | 0 |  | 44 | 53 | 27 | 76 | 43 | 732 | 0 | 0 |  | 35 | 21 |  | 144 | 2 | 95 | 87 | 39 |  | 32 | 68 | 22 | 72 | 82 | 280 |  | 0 | 0 | 14 | 5 |  | 30 | 46 |  | 19 | 32 | 10 | 28 | 128 | 4 | 0 | 0
2023-06-21 | 10-11 |  | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 30 | 1233 |  | 78 | 61 |  | 25 | 0 | 50 | 0 | 467 | 306 | 0 | 0 |  | 115 | 42 | 247 | 58 | 389 | 393 | 0 | 0 |  | 44 | 53 | 27 | 76 | 43 | 732 | 0 | 0 |  | 38 | 24 |  | 140 | 2 | 95 | 86 | 38 |  | 32 | 68 | 22 | 73 | 82 | 281 |  | 0 | 0 | 14 | 5 |  | 30 | 46 |  | 19 | 32 | 9 | 28 | 127 | 3 | 0 | 0
2023-06-21 | 11-12 |  | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 31 | 1233 |  | 77 | 61 |  | 24 | 0 | 50 | 0 | 467 | 306 | 0 | 0 |  | 114 | 43 | 246 | 58 | 389 | 393 | 0 | 0 |  | 44 | 53 | 27 | 75 | 42 | 732 | 0 | 0 |  | 38 | 23 |  | 148 | 2 | 95 | 81 | 38 |  | 32 | 68 | 21 | 72 | 80 | 281 |  | 0 | 0 | 14 | 5 |  | 30 | 46 |  | 19 | 32 | 10 | 28 | 127 | 3 | 0 | 0
2023-06-21 | 12-13 |  | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 31 | 1253 |  | 79 | 62 |  | 27 | 0 | 51 | 0 | 467 | 306 | 0 | 0 |  | 115 | 43 | 248 | 60 | 390 | 393 | 0 | 0 |  | 44 | 53 | 27 | 76 | 43 | 732 | 0 | 0 |  | 37 | 23 |  | 151 | 2 | 96 | 67 | 38 |  | 32 | 68 | 19 | 73 | 81 | 281 |  | 0 | 0 | 14 | 5 |  | 30 | 46 |  | 19 | 32 | 10 | 27 | 127 | 4 | 0 | 0
2023-06-21 | 13-14 |  | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 30 | 1252 |  | 79 | 62 |  | 25 | 0 | 52 | 0 | 467 | 306 | 0 | 0 |  | 115 | 43 | 246 | 60 | 389 | 393 | 0 | 0 |  | 44 | 53 | 27 | 77 | 43 | 732 | 0 | 0 |  | 36 | 22 |  | 150 | 2 | 95 | 66 | 38 |  | 32 | 68 | 16 | 73 | 82 | 281 |  | 0 | 0 | 14 | 5 |  | 30 | 46 |  | 19 | 32 | 9 | 26 | 127 | 3 | 0 | 0
2023-06-21 | 14-15 |  | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 31 | 1250 |  | 79 | 62 |  | 25 | 0 | 50 | 0 | 467 | 306 | 0 | 0 |  | 115 | 43 | 247 | 59 | 389 | 392 | 0 | 0 |  | 46 | 52 | 28 | 76 | 41 | 731 | 0 | 0 |  | 38 | 22 |  | 153 | 2 | 96 | 66 | 38 |  | 32 | 67 | 18 | 73 | 82 | 281 |  | 0 | 0 | 14 | 5 |  | 30 | 46 |  | 19 | 32 | 10 | 28 | 127 | 3 | 0 | 0
2023-06-21 | 15-16 |  | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 30 | 1251 |  | 78 | 63 |  | 26 | 0 | 52 | 0 | 467 | 306 | 0 | 0 |  | 115 | 44 | 247 | 59 | 389 | 392 | 0 | 0 |  | 47 | 53 | 28 | 75 | 43 | 731 | 0 | 0 |  | 38 | 21 |  | 154 | 2 | 96 | 66 | 38 |  | 32 | 68 | 21 | 73 | 81 | 281 |  | 0 | 0 | 14 | 5 |  | 30 | 46 |  | 19 | 32 | 10 | 28 | 127 | 3 | 0 | 0
2023-06-21 | 16-17 |  | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 30 | 1251 |  | 78 | 62 |  | 27 | 0 | 51 | 0 | 467 | 311 | 0 | 0 |  | 116 | 43 | 247 | 59 | 387 | 392 | 0 | 0 |  | 47 | 53 | 28 | 76 | 44 | 732 | 0 | 0 |  | 38 | 21 |  | 152 | 2 | 95 | 84 | 38 |  | 32 | 70 | 22 | 73 | 80 | 281 |  | 0 | 0 | 14 | 5 |  | 30 | 46 |  | 19 | 31 | 10 | 28 | 128 | 3 | 0 | 0
2023-06-21 | 17-18 |  | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 30 | 1251 |  | 78 | 62 |  | 24 | 0 | 52 | 0 | 467 | 311 | 0 | 0 |  | 115 | 43 | 247 | 60 | 386 | 392 | 0 | 0 |  | 47 | 53 | 28 | 75 | 44 | 740 | 0 | 0 |  | 33 | 20 |  | 150 | 2 | 95 | 86 | 38 |  | 32 | 70 | 22 | 73 | 80 | 281 |  | 0 | 0 | 14 | 5 |  | 30 | 46 |  | 19 | 31 | 10 | 28 | 127 | 3 | 0 | 0
2023-06-21 | 18-19 |  | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 30 | 1251 |  | 78 | 62 |  | 25 | 0 | 51 | 0 | 467 | 306 | 0 | 0 |  | 114 | 43 | 244 | 60 | 386 | 392 | 0 | 0 |  | 47 | 53 | 28 | 75 | 44 | 740 | 0 | 0 |  | 36 | 20 |  | 151 | 2 | 95 | 86 | 38 |  | 32 | 69 | 22 | 74 | 81 | 280 |  | 0 | 0 | 14 | 5 |  | 30 | 47 |  | 19 | 32 | 10 | 28 | 128 | 3 | 0 | 0
2023-06-21 | 19-20 |  | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 29 | 1252 |  | 78 | 62 |  | 26 | 0 | 51 | 0 | 467 | 306 | 0 | 0 |  | 113 | 44 | 244 | 60 | 387 | 393 | 0 | 0 |  | 47 | 53 | 28 | 74 | 44 | 740 | 0 | 0 |  | 36 | 20 |  | 147 | 2 | 95 | 86 | 38 |  | 32 | 70 | 22 | 73 | 80 | 281 |  | 0 | 0 | 14 | 5 |  | 30 | 46 |  | 19 | 32 | 10 | 28 | 127 | 3 | 0 | 0
2023-06-21 | 20-21 |  | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29 | 1252 |  | 78 | 62 |  | 26 | 0 | 52 | 0 | 467 | 307 | 0 | 0 |  | 99 | 46 | 244 | 59 | 387 | 394 | 0 | 0 |  | 47 | 53 | 28 | 75 | 44 | 741 | 0 | 0 |  | 39 | 19 |  | 147 | 2 | 95 | 86 | 38 |  | 32 | 70 | 21 | 73 | 81 | 280 |  | 0 | 0 | 14 | 5 |  | 29 | 46 |  | 19 | 32 | 10 | 28 | 127 | 3 | 0 | 0
2023-06-21 | 21-22 |  | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 32 | 1251 |  | 78 | 62 |  | 25 | 0 | 52 | 0 | 467 | 306 | 0 | 0 |  | 105 | 45 | 243 | 60 | 386 | 394 | 0 | 0 |  | 47 | 53 | 28 | 74 | 43 | 741 | 0 | 0 |  | 38 | 18 |  | 147 | 2 | 95 | 86 | 38 |  | 32 | 70 | 21 | 72 | 82 | 281 |  | 0 | 0 | 14 | 5 |  | 29 | 46 |  | 19 | 32 | 10 | 28 | 127 | 3 | 0 | 0
2023-06-21 | 22-23 |  | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 31 | 1231 |  | 78 | 62 |  | 23 | 0 | 50 | 0 | 467 | 306 | 0 | 0 |  | 114 | 45 | 244 | 60 | 386 | 394 | 0 | 0 |  | 47 | 53 | 28 | 74 | 43 | 741 | 0 | 0 |  | 37 | 18 |  | 147 | 2 | 95 | 86 | 38 |  | 32 | 70 | 21 | 72 | 85 | 281 |  | 0 | 0 | 14 | 5 |  | 30 | 46 |  | 19 | 32 | 10 | 28 | 127 | 3 | 0 | 0
2023-06-21 | 23-24 |  | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 32 | 1231 |  | 78 | 62 |  | 24 | 0 | 52 | 0 | 467 | 306 | 0 | 0 |  | 112 | 45 | 243 | 60 | 387 | 394 | 0 | 0 |  | 47 | 53 | 28 | 74 | 44 | 741 | 0 | 0 |  | 34 | 18 |  | 148 | 2 | 94 | 86 | 38 |  | 32 | 70 | 21 | 73 | 83 | 280 |  | 0 | 0 | 14 | 5 |  | 30 | 46 |  | 19 | 32 | 10 | 28 | 127 | 3 | 0 | 0
Генеральный директор АО "Черногорэнерго" ___________________ С.Е. Савицкая
Исп. ведущий инженер АО "Черногорэнерго" _______________________К.В. Иванов
тел. 8(3466) 49-14-74 (128)
[6 empty] | Страница 1 из 6 | [12 empty] | Страница 2 из 6 | [10 empty] | Страница 3 из 6 | [10 empty] | Страница 4 из 6 | [14 empty] | Страница 5 из 6 | [15 empty] | Страница 6 из 6

## Лист3 (hidden)
#REF!