## I кв 2019
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности технологического присоединения
к электрическим сетям на I кв. 2019г.
[5 empty] | Iкв. |  |  | I п/г
[5 empty] | ежеквартально |  |  | полугодие
Месторождение | Центры питания ПС 35/6кВ | Тип | кол-во тр-ров | Мощность трансформаторов S, МВА | Максимальная мощность Р, МВт | Факт. мощность Рф, % | Свободная мощность Рсв, МВт | Уровень напряжения, кВ
Самотлорское м/р | "К- 333" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 54 | 1.8032 | 6.2
| "К- 357" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 84 | 0.6272 | 6.3
| "К- 308" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 30 | 2.744 | 6.2
| "К- 325" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 105 | -0.196 | 6.2
| "К- 373" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 36 | 2.5088 | 6.3
| "К- 335" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 40 | 2.352 | 6.4
| "К-1508" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 108 | -0.3136 | 6.2
| "К- 331" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 92 | 0.49392 | 6.2
| "К- 2051" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 97 | 0.1176 | 6.3
| "К- 1505" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 51 | 3.0253 | 6.3
| "К- 369" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 61 | 1.5288 | 6.2
Самотлорское м/р | "ПР-17" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 51 | 3.0253 | 6.2
| "К-364" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 103 | -0.1176 | 6.3
| "К-895" | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 106 | -0.147 | 6.3
| "К-903" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 49 | 1.9992 | 6.4
| "К-911" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 92 | 0.3136 | 6.2
| "К-1528" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 84 | 0.6272 | 6.2
| "К-1550" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 80 | 0.784 | 6.3
| "К-1565" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 38 | 2.4304 | 6.3
| "К-1583" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 34 | 2.5872 | 6.2
| "К-1587" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 75 | 0.6125 | 6.4
| "К-2160" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 45 | 2.156 | 6.1
Черногорское м/р | "К-1607" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 60 | 1.568 | 6.2
Лор-Еганское м/р | ДНС Л-Е | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 95 | 0.196 | 6.2
| КНС Л-Е | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 60 | 2.4696 | 6.1
Мало-Черногорское м/р | "М.-Черног." | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 91 | 0.3528 | 6.3
| КНС-2 | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 60 | 0.98 | 6.2
| К-8 | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 101 | -0.0392 | 6.2
Кысомское м/р | "Кысомcкая" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 34 | 1.617 | 6.1
Ван-Еганское м/р | "К-49" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 44 | 2.1952 | 6.3
| "К-39" | St-7 | 2 | 10 | 9.8 | 37 | 6.174 | 6.2
| "К-9" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 68 | 1.9757 | 6.3
| "К-3" | St-7 | 2 | 10 | 9.8 | 64 | 3.528 | 6.2
| "ДНС-2" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 48 | 5.096 | 6.1
| "К-77" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 31 | 2.7048 | 6.1
Ай-Еганское м/р | "КНС АЕ" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 45 | 3.3957 | 6.4
Гун-Еганское м/р | ДНС Гун-Еган | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 92 | 0.3136 | 6.3
| КНС Гун-Еган | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 40 | 3.7044 | 6.3
Никольское м/р | "Никольская" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 33 | 2.6264 | 6.1
Тюменское м/р | "К-1" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 56 | 1.7248 | 6.4
Ново-Молодежное м/р | "Н-М" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 31 | 2.7048 | 6.3
| "ДНС-3 Н-М" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 9 | 3.5672 | 6.3
Самотлорское м/р | "К-1602" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 29 | 1.7395 | 6.2
| "К-910" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 22 | 1.911 | 6.2
| "К-1598" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 54 | 1.127 | 6.1
| "КНС-31" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 41 | 5.782 | 6.2
| "К-1570" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 59 | 1.6072 | 6.3
| "К-1662" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 62 | 1.4896 | 6.2
| "К-1531" | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 78 | 0.539 | 6.3
| "К-1549" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 34 | 2.5872 | 6.3
| "Север-1" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 40 | 5.88 | 6.2
| "К-1585" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 95 | 0.196 | 6.2
| "К-1654" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 37 | 2.4696 | 6.3
| "ВЕРАН" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 65 | 2.1609 | 6.2
| "К-2517" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 61 | 2.4079 | 6.3
| "К-2497" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 63 | 1.4504 | 6.2
Note on F43: Автор: в ппр 2х10 изм. только в ППР за март 2011

## II кв 2019
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности технологического присоединения
к электрическим сетям на II кв. 2019г.
[5 empty] | Iкв. |  |  | I п/г
[5 empty] | ежеквартально |  |  | полугодие
Месторождение | Центры питания ПС 35/6кВ | Тип | кол-во тр-ров | Мощность трансформаторов S, МВА | Максимальная мощность Р, МВт | Факт. мощность Рф, % | Свободная мощность Рсв, МВт | Уровень напряжения, кВ
Самотлорское м/р | "К- 333" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 39 | 2.3912 | 6.3
| "К- 357" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 36 | 2.5088 | 6.3
| "К- 308" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 28 | 2.8224 | 6.2
| "К- 325" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 97 | 0.1176 | 6.2
| "К- 373" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 40 | 2.352 | 6.3
| "К- 335" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 48 | 2.0384 | 6.4
| "К-1508" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 108 | -0.3136 | 6.2
| "К- 331" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 111 | -0.67914 | 6.2
| "К- 2051" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 81 | 0.7448 | 6.3
| "К- 1505" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 48 | 3.2105 | 6.3
| "К- 369" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 76 | 0.9408 | 6.2
Самотлорское м/р | "ПР-17" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 40 | 3.7044 | 6.2
| "К-364" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 95 | 0.196 | 6.3
| "К-895" | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 104 | -0.098 | 6.3
| "К-903" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 42 | 2.2736 | 6.4
| "К-911" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 85 | 0.588 | 6.2
| "К-1528" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 55 | 1.764 | 6.2
| "К-1550" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 66 | 1.3328 | 6.3
| "К-1565" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 67 | 1.2936 | 6.3
| "К-1583" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 36 | 2.5088 | 6.2
| "К-1587" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 57 | 1.0535 | 6.4
| "К-2160" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 56 | 1.7248 | 6.1
Черногорское м/р | "К-1607" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 45 | 2.156 | 6.2
Лор-Еганское м/р | ДНС Л-Е | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 95 | 0.196 | 6.2
| КНС Л-Е | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 60 | 2.4696 | 6.1
Мало-Черногорское м/р | "М.-Черног." | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 94 | 0.2352 | 6.3
| КНС-2 | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 59 | 1.0045 | 6.2
| К-8 | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 98 | 0.0784 | 6.2
Кысомское м/р | "Кысомcкая" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 32 | 1.666 | 6.1
Ван-Еганское м/р | "К-49" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 50 | 1.96 | 6.3
| "К-39" | St-7 | 2 | 10 | 9.8 | 40 | 5.88 | 6.2
| "К-9" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 65 | 2.1609 | 6.3
| "К-3" | St-7 | 2 | 10 | 9.8 | 62 | 3.724 | 6.2
| "ДНС-2" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 50 | 4.9 | 6.1
| "К-77" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 35 | 2.548 | 6.1
Ай-Еганское м/р | "КНС АЕ" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 46 | 3.334 | 6.4
Гун-Еганское м/р | ДНС Гун-Еган | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 94 | 0.2352 | 6.3
| КНС Гун-Еган | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 43 | 3.5192 | 6.3
Никольское м/р | "Никольская" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 36 | 2.5088 | 6.1
Тюменское м/р | "К-1" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 57 | 1.6856 | 6.4
Ново-Молодежное м/р | "Н-М" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 32 | 2.6656 | 6.3
| "ДНС-3 Н-М" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 9 | 3.5672 | 6.3
Самотлорское м/р | "К-1602" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 28 | 1.764 | 6.2
| "К-910" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 23 | 1.8865 | 6.2
| "К-1598" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 57 | 1.0535 | 6.1
| "КНС-31" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 45 | 5.39 | 6.2
| "К-1570" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 60 | 1.568 | 6.3
| "К-1662" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 64 | 1.4112 | 6.2
| "К-1531" | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 77 | 0.5635 | 6.3
| "К-1549" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 36 | 2.5088 | 6.3
| "Север-1" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 42 | 5.684 | 6.2
| "К-1585" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 97 | 0.1176 | 6.2
| "К-1654" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 41 | 2.3128 | 6.3
| "ВЕРАН" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 68 | 1.9757 | 6.2
| "К-2517" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 59 | 2.5313 | 6.3
| "К-2497" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 64 | 1.4112 | 6.2
Note on F43: Автор: в ппр 2х10 изм. только в ППР за март 2011

## III кв 2019
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности технологического присоединения
к электрическим сетям на III кв. 2019г.
[5 empty] | Iкв. |  |  | I п/г
[5 empty] | ежеквартально |  |  | полугодие
Месторождение | Центры питания ПС 35/6кВ | Тип | кол-во тр-ров | Мощность трансформаторов S, МВА | Максимальная мощность Р, МВт | Факт. мощность Рф, % | Свободная мощность Рсв, МВт | Уровень напряжения, кВ
Самотлорское м/р | "К- 333" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 47 | 2.0776 | 6.3
| "К- 357" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 29 | 2.7832 | 6.3
| "К- 308" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 29 | 2.7832 | 6.2
| "К- 325" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 93 | 0.2744 | 6.2
| "К- 373" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 39 | 2.3912 | 6.3
| "К- 335" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 35 | 2.548 | 6.4
| "К-1508" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 103 | -0.1176 | 6.2
| "К- 331" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 84 | 0.98784 | 6.2
| "К- 2051" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 91 | 0.3528 | 6.3
| "К- 1505" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 47 | 3.2722 | 6.3
| "К- 369" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 115 | -0.588 | 6.2
Самотлорское м/р | "ПР-17" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 38 | 3.8279 | 6.2
| "К-364" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 107 | -0.2744 | 6.3
| "К-895" | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 91 | 0.2205 | 6.3
| "К-903" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 39 | 2.3912 | 6.4
| "К-911" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 101 | -0.0392 | 6.2
| "К-1528" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 55 | 1.764 | 6.2
| "К-1550" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 72 | 1.0976 | 6.3
| "К-1565" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 45 | 2.156 | 6.3
| "К-1583" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 30 | 2.744 | 6.2
| "К-1587" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 80 | 0.49 | 6.4
| "К-2160" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 56 | 1.7248 | 6.1
Черногорское м/р | "К-1607" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 49 | 1.9992 | 6.2
Лор-Еганское м/р | ДНС Л-Е | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 100 | 0 | 6.2
| КНС Л-Е | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 60 | 2.4696 | 6.1
Мало-Черногорское м/р | "М.-Черног." | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 90 | 0.392 | 6.3
| КНС-2 | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 56 | 1.078 | 6.2
| К-8 | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 94 | 0.2352 | 6.2
Кысомское м/р | "Кысомcкая" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 32 | 1.666 | 6.1
Ван-Еганское м/р | "К-49" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 51 | 1.9208 | 6.3
| "К-39" | St-7 | 2 | 10 | 9.8 | 36 | 6.272 | 6.2
| "К-9" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 61 | 2.4079 | 6.3
| "К-3" | St-7 | 2 | 10 | 9.8 | 50 | 4.9 | 6.2
| "ДНС-2" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 55 | 4.41 | 6.1
| "К-77" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 30 | 2.744 | 6.1
Ай-Еганское м/р | "КНС АЕ" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 43 | 3.5192 | 6.4
Гун-Еганское м/р | ДНС Гун-Еган | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 87 | 0.5096 | 6.3
| КНС Гун-Еган | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 66 | 2.0992 | 6.3
Никольское м/р | "Никольская" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 28 | 2.8224 | 6.1
Тюменское м/р | "К-1" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 54 | 1.8032 | 6.4
Ново-Молодежное м/р | "Н-М" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 31 | 2.7048 | 6.3
| "ДНС-3 Н-М" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 11 | 3.4888 | 6.3
Самотлорское м/р | "К-1602" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 35 | 1.5925 | 6.2
| "К-910" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 20 | 1.96 | 6.2
| "К-1598" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 58 | 1.029 | 6.1
| "КНС-31" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 39 | 5.978 | 6.2
| "К-1570" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 72 | 1.0976 | 6.3
| "К-1662" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 61 | 1.5288 | 6.2
| "К-1531" | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 80 | 0.49 | 6.3
| "К-1549" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 35 | 2.548 | 6.3
| "Север-1" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 42 | 5.684 | 6.2
| "К-1585" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 106 | -0.2352 | 6.2
| "К-1654" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 22 | 3.0576 | 6.3
| "ВЕРАН" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 64 | 2.2226 | 6.2
| "К-2517" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 54 | 2.84 | 6.3
| "К-2497" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 58 | 1.6464 | 6.2
Note on F43: Автор: в ппр 2х10 изм. только в ППР за март 2011

## IV кв 2019
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности технологического присоединения
к электрическим сетям на IV кв. 2019г.
[5 empty] | IVкв. |  |  | II п/г
[5 empty] | ежеквартально |  |  | полугодие
Месторождение | Центры питания ПС 35/6кВ | Тип | кол-во тр-ров | Мощность трансформаторов S, МВА | Максимальная мощность Р, МВт | Факт. мощность Рф, % | Свободная мощность Рсв, МВт | Уровень напряжения, кВ
Самотлорское м/р | "К- 333" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 51 | 1.9208 | 6.3
| "К- 357" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 27 | 2.8616 | 6.3
| "К- 308" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 26 | 2.9008 | 6.2
| "К- 325" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 92 | 0.3136 | 6.2
| "К- 373" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 38 | 2.4304 | 6.3
| "К- 335" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 35 | 2.548 | 6.4
| "К-1508" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 105 | -0.196 | 6.2
| "К- 331" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 88 | 0.74088 | 6.2
| "К- 2051" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 86 | 0.5488 | 6.3
| "К- 1505" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 54 | 2.84 | 6.3
| "К- 369" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 112 | -0.4704 | 6.2
Самотлорское м/р | "ПР-17" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 35 | 4.0131 | 6.2
| "К-364" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 85 | 0.588 | 6.3
| "К-895" | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 108 | -0.196 | 6.3
| "К-903" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 63 | 1.4504 | 6.4
| "К-911" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 100 | 0 | 6.2
| "К-1528" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 66 | 1.3328 | 6.2
| "К-1550" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 72 | 1.0976 | 6.3
| "К-1565" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 47 | 2.0776 | 6.3
| "К-1583" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 30 | 2.744 | 6.2
| "К-1587" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 83 | 0.4165 | 6.4
| "К-2160" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 68 | 1.2544 | 6.1
Черногорское м/р | "К-1607" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 11 | 3.4888 | 6.2
Лор-Еганское м/р | ДНС Л-Е | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 102 | -0.0784 | 6.2
| КНС Л-Е | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 59 | 2.5313 | 6.1
Мало-Черногорское м/р | "М.-Черног." | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 86 | 0.5488 | 6.3
| КНС-2 | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 59 | 1.0045 | 6.2
| К-8 | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 100 | 0 | 6.2
Кысомское м/р | "Кысомcкая" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 32 | 1.666 | 6.1
Ван-Еганское м/р | "К-49" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 65 | 1.372 | 6.3
| "К-39" | St-7 | 2 | 10 | 9.8 | 39 | 5.978 | 6.2
| "К-9" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 77 | 1.42 | 6.3
| "К-3" | St-7 | 2 | 10 | 9.8 | 65 | 3.43 | 6.2
| "ДНС-2" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 57 | 4.214 | 6.1
| "К-77" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 31 | 2.7048 | 6.1
Ай-Еганское м/р | "КНС АЕ" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 46 | 3.334 | 6.4
Гун-Еганское м/р | ДНС Гун-Еган | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 90 | 0.392 | 6.3
| КНС Гун-Еган | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 43 | 3.5192 | 6.3
Никольское м/р | "Никольская" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 33 | 2.6264 | 6.1
Тюменское м/р | "К-1" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 53 | 1.8424 | 6.4
Ново-Молодежное м/р | "Н-М" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 35 | 2.548 | 6.3
| "ДНС-3 Н-М" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 14 | 3.3712 | 6.3
Самотлорское м/р | "К-1602" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 34 | 1.617 | 6.2
| "К-910" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 28 | 1.764 | 6.2
| "К-1598" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 56 | 1.078 | 6.1
| "КНС-31" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 40 | 5.88 | 6.2
| "К-1570" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 87 | 0.5096 | 6.3
| "К-1662" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 67 | 1.2936 | 6.2
| "К-1531" | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 110 | -0.245 | 6.3
| "К-1549" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 39 | 2.3912 | 6.3
| "Север-1" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 48 | 5.096 | 6.2
| "К-1585" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 78 | 0.8624 | 6.2
| "К-1654" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 23 | 3.0184 | 6.3
| "ВЕРАН" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 60 | 2.4696 | 6.2
| "К-2517" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 43 | 3.5192 | 6.3
| "К-2497" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 64 | 1.4112 | 6.2
Note on F43: Автор: в ппр 2х10 изм. только в ППР за март 2011