## Сводный расчет стоим.
Приложение №____
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора |  |  |  | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР |  |  |  | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков |  |  |  | _____________ С.Е. Савицкая
СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Капитальный ремонт силовых трансформаторов 35/6кВ мощностью 4000кВА
№ п/п | Наименование объекта | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость ед., руб. без учета НДС | Стоимость, руб. без учета НДС
1 | Капитальный ремонт силового трансформатора 35/6 кВ мощностью 4000 кВА | у.е. | 3 | 2293090.11 | 2293090.11
1.1. | Капитальный ремонт силового трансформатора 35/6 кВ мощностью 4000 кВА | у.е. | 1 | 405952.31 | 405952.31
1.2. | Капитальный ремонт силового трансформатора 35/6 кВ мощностью 4000 кВА (с заменой трансформаторного масла) | у.е. | 2 | 943568.9 | 1887137.8
| ВСЕГО без учета НДС 22%, руб: |  |  |  | 2293090.11
| кроме того, НДС 22%: |  |  |  | 504479.82
| ВСЕГО с учетом НДС 22%, руб: |  |  |  | 2797569.93
| Начальник ОКС |  |  | Н.Н. Абдухаликова

## Усредн. стоимость
Приложение №____
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора |  |  |  | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР |  |  |  | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков |  |  |  | _____________ С.Е. Савицкая
УСРЕДНЕННАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ
по капитальному ремонту силовых трансформаторов 35/6кВ мощностью 4000кВА
Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость работ на 1 условную единицу, руб. без учета НДС |  | Примечание
Капитальный ремонт силового трансформатора 35/6 кВ мощностью 4000 кВА | 1 усл. ед. | 405952.31 |  | Калькуляция №1
Капитальный ремонт силового трансформатора 35/6 кВ мощностью 4000 кВА с заменой трансформаторного масла | 1 усл. ед. | 943568.9 |  | Калькуляция №2
Примечание:
1. Объем работ подтверждается составлением дефектной ведомости в произвольной форме в присутствии представителя Заказчика при приемке в ремонт силового трансформатора на производственной (ремонтной) базе Подрядчика.
В случае выявления дополнительного объема работ, не учтенного ранее, составлется дополнительная дефектная ведомость, которая согласовывается с Заказчиком.
2. Расчет ориентировочной стоимости работ по капитальному ремонту силовых трансформаторов 35/6кВ мощностью 4000кВА - на основании Калькуляции №1, Калькуляции №2.
3. Расчет фактически выполненных работ производится на основании взаимосогласованных дефектных ведомостей и согласованных уточненных Калькуляции.
4. После выполнения работ по капитальному ремонту силовых трансформаторов указать фактически использованные материалы.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ №1
на капитальный ремонт силового трансформатора 35/6 кВ мощностью 4000 кВА - 1 шт.
Наименование статей | Сумма, руб.
Зарплата | 134491.09
Страховые взносы 30% | 40347.33
Взносы от несчаст. случаев 0,42% | 564.86
Материалы | 107038.23
Эл. энергия | 2880
Регенерация трансформаторного масла | 15086.55
Амортизация ОС | 18736.84
Итого себестоимость | 319144.9
Накладные расходы 20 % | 63828.98
Плановые накопления 6 % | 22978.43
ИТОГО ЗАТРАТ | 405952.31
НДС 22 % | 89309.51
ВСЕГО | 495261.82
РАСЧЕТ
материальных затрат
Наименование материала | ед. изм. | кол-во | цена | стоимость, руб.
кольцо уплотнительное над изолятор | шт | 7 | 88.98 | 622.86
кольцо уплотнительное под изолятор | шт | 14 | 88.98 | 1245.72
пластина МБС | кг | 16 | 262.5 | 4200
растворитель | кг | 2 | 144.9 | 289.8
уайт спирит | кг | 1 | 149.94 | 149.94
краска (эмаль ПФ-115) | кг | 20 | 273 | 5460
силикагель | кг | 3 | 495.25 | 1485.75
болт оцинкованный (метизы) | кг | 4 | 236.25 | 945
герметик | шт | 6 | 229.95 | 1379.7
клей | шт | 2 | 67.92 | 135.84
круг отрезной | шт | 1 | 351.75 | 351.75
обтирочный материал (ветошь) | м | 10 | 96.23 | 962.3
припой ПОС | кг | 0.3 | 3325.35 | 997.61
электроды | кг
изоляционный материал, в т.ч.
электрокартон | кг | 5 | 248.68 | 1243.4
киперная лента | м | 48 | 5.05 | 242.4
тафтяная лента | м | 32 | 3.77 | 120.64
лакоткань | м2 | 2 | 174.56 | 349.12
кран шаровый | шт | 1 | 662.55 | 662.55
задвижка | шт | 1 | 5726.7 | 5726.7
вентиль | шт | 1 | 1260 | 1260
бензин | кг | 5 | 81.43 | 407.15
масло трансформаторное | т | 0.44 | 179090.91 | 78800
ИТОГО |  |  |  | 107038.23
Расшифровка трудовых затрат
Исполнитель | Час. тариф. ствка | Труд-ть, чел.-час. | Премия, 40% | Сев. надбав., 50% | Райн. коэф., 70% | Сумма, руб.
электромонтер по рем.эл.оборуд.5р | 166.2 | 124 | 8243.52 | 14426.16 | 20196.62 | 63475.1
электромонтер по рем.эл.оборуд.5р | 161 | 124 | 7985.6 | 13974.8 | 19564.72 | 61489.12
электромонтер по рем.эл.оборуд.4р | 153.34 | 8 | 490.69 | 858.7 | 1202.19 | 3778.3
электрогазосварщик 6р | 175.8 | 8 | 562.56 | 984.48 | 1378.27 | 4331.71
фрезеровщик (токарные работы) 4р | 153.34 | 3 | 184.01 | 322.01 | 450.82 | 1416.86
ИТОГО |  | 267 | 17466.38 | 30566.15 | 42792.62 | 134491.09
Расчет электроэнергии
| мощность (кВт) | время работы (час) | всего кВт | тариф (руб.) | понижающий коэффициент | ТМ 4000кВа (руб.)
печь для сушки | 30 | 12 | 360 | 8 | 1 | 2880
КАЛЬКУЛЯЦИЯ №2
на капитальный ремонт силового трансформатора 35/6 кВ мощностью 4000 кВА с заменой трансформаторного масла - 1 шт.
Наименование статей | Сумма, руб.
Зарплата | 134491.09
Страховые взносы 30% | 40347.33
Взносы от несчаст. случаев 0,42% | 564.86
Материалы | 529692.78
Эл. энергия | 2880
Регенерация трансформаторного масла | 15086.55
Амортизация ОС | 18736.84
Итого себестоимость | 741799.45
Накладные расходы 20 % | 148359.89
Плановые накопления 6 % | 53409.56
ИТОГО ЗАТРАТ | 943568.9
НДС 22 % | 207585.16
ВСЕГО | 1151154.06
РАСЧЕТ
материальных затрат
Наименование материала | ед. изм. | кол-во | цена | стоимость, руб.
кольцо уплотнительное над изолятор | шт | 7 | 88.98 | 622.86
кольцо уплотнительное под изолятор | шт | 14 | 88.98 | 1245.72
пластина МБС | кг | 16 | 262.5 | 4200
растворитель | кг | 2 | 144.9 | 289.8
уайт спирит | кг | 1 | 149.94 | 149.94
краска | кг | 20 | 273 | 5460
силикагель | кг | 3 | 495.25 | 1485.75
болт оцинкованный | кг | 4 | 236.25 | 945
герметик | шт | 6 | 229.95 | 1379.7
клей | шт | 2 | 67.92 | 135.84
круг отрезной | шт | 1 | 351.75 | 351.75
обтирочный материал (ветошь) | м | 10 | 96.23 | 962.3
припой ПОС | кг | 0.3 | 3325.35 | 997.61
изоляционный материал, в т.ч.
электрокартон | кг | 5 | 248.68 | 1243.4
киперная лента | м | 48 | 5.05 | 242.4
тафтяная лента | м | 32 | 3.77 | 120.64
лакоткань | м2 | 2 | 174.56 | 349.12
кран шаровый | шт | 1 | 662.55 | 662.55
задвижка | шт | 1 | 5726.7 | 5726.7
вентиль | шт | 1 | 1260 | 1260
бензин | кг | 5 | 81.43 | 407.15
масло трансформаторное | т | 2.8 | 179090.91 | 501454.55
регенерация масла | м3 | 3.182 |  | 0
ИТОГО |  |  |  | 529692.78
Расшифровка трудовых затрат
Исполнитель | Час. тариф. ствка | Труд-ть, чел.-час. | Премия, 40% | Сев. надбав., 50% | Райн. коэф., 70% | Сумма, руб.
электромонтер по рем.эл.оборуд.5р | 166.2 | 124 | 8243.52 | 14426.16 | 20196.62 | 63475.1
электромонтер по рем.эл.оборуд.5р | 161 | 124 | 7985.6 | 13974.8 | 19564.72 | 61489.12
электромонтер по рем.эл.оборуд.4р | 153.34 | 8 | 490.69 | 858.7 | 1202.19 | 3778.3
электрогазосварщик 6р | 175.8 | 8 | 562.56 | 984.48 | 1378.27 | 4331.71
фрезеровщик (токарные работы) 4р | 153.34 | 3 | 184.01 | 322.01 | 450.82 | 1416.86
ИТОГО |  | 267 | 17466.38 | 30566.15 | 42792.62 | 134491.09
Расчет электроэнергии
| мощность (кВт) | время работы (час) | всего кВт | тариф (руб.) | понижающий коэффициент | ТМ 4000кВа (руб.)
печь для сушки | 30 | 12 | 360 | 8 | 1 | 2880
Начальник ОКС |  | Н.Н. Абдухаликова