## СВОД
Приложение
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора |  |  | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР |  |  | АО "Черногорэнерго"
____________ В.В. Ушаков |  |  | ____________ С.Е. Савицкая
СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Монтажные и наладочные работы по техническому перевооружению объекта: "ПС 35/6кВ "К 911" (ПС 35/6 2x4.0)"
Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость без НДС, руб. | Примечание
Монтажные работы | руб. | 4525670 | ЛСР №1; ВОР №1
Наладочные работы | руб. | 3390791 | ЛСР №2
Итого без учета НДС 22%, руб. НДС не предусмотрен. |  | 7916461
кроме того, НДС 22%, руб.: |  | 1741621.42
Итого с учетом НДС 22%, руб.: |  | 9658082.42
Начальник ОКС | Н.Н. Абдухаликова

## ВОР-1
Приложение
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [6 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [6 empty] | АО "Черногорэнерго"
____________ В.В. Ушаков | [6 empty] | ____________ С.Е.Савицкая
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1
Монтажные работы по Техническому перевооружению объекта: "ПС 35/6кВ "К 911" (ПС 35/6 2x4.0)"
№№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | кол-во | Материалы | Ед.изм. | кол-во | Примечание
Демонтажные работы
Аппараты и оборудование
1 | Демонтаж ВВ-6кВ | шт | 12 |  |  |  | яч. №2,12,10,4,6,8,9,19,18,16,14,17
2 | Демонтаж обогрева шкафов 6 кВ ТЭН 10/0,8 | шт | 18 |  |  |  | яч2,12,10,20,9,19,3,4,5,6,7,8,13,14,15,16,17,18,
3 | Демонтаж трансформаторов тока 6 кВ 150/5,200/5,300/5 | шт | 25 |  |  |  | яч 2,12,10,(600/5 по 3шт),яч 17(300/5 по 2шт), 6,8,9,14,19 (200/5 по 2шт),,16,18(100/5 по 2шт)
4 | Демонтаж блока конденсаторов БК- | шт | 6 |  |  |  | ШЗТ(2 по3шт)
5 | Обогрев яч.РЗА Резисторы ПЭВ 100 | шт | 18 |  |  |  | яч2,12,10,9,19,,4,6,8,14,16,17,18(по1); ШЗТ (2 по 1);ШТН (2 по 1шт)
6 | Ключи управления | шт | 44 |  |  |  | яч.,6,,8,14,,16,17,18,2,12,10,9,19(по 4шт);
7 | Кнопка управления | шт | 26 |  |  |  | яч ,6,,8,14,16,17,18,2,12,9,19,10(по 2шт),ШЗТ (2 по 2шт)
8 | Сигнальные лампы | шт | 39 |  |  |  | яч ,6,,8,14,16,17,18,2,12,9,19,10(по 3шт);ШЗТ (2 по 3шт)
9 | Демонтаж магнитного пускателяна ток до 40А | шт | 8 |  |  |  | собств. нужды 0,4 кВ-2шт,Щит обогрева МВ35кВ ЗРУ 6кВ -4шт,ячНН,ВН-2шт
10 | Демонтаж магнитного пускателяна ток до 100А | шт | 2 |  |  |  | Шкаф ТСН1,2 -2шт
11 | Демонтаж автоматов: | шт | 164
| до 25 А двухпол. | шт | 106 |  |  |  | яч ,6,,8,14,16,17,18,2,12,9,19,10(по 2шт);шкаф защ.тр-ра (2х2шт),шкаф ТН(2 3);шкаф ТСН (2 по12),шкафСН ТСН 1,2 обогрев ОРУ,ШУ-4шт,Обогрев яч ВН 16А -18шт;Освещ.кор-2шт,РЗА ощ-2шт,розетки блока -2шт,ШЗТ -2шт,СН -2шт(16А); НН-обогрев шафов 10А -18шт
| до 25 А однопол | шт | 46 |  |  |  | яч ,6,,8,14,16,17,18,2,12,9,19,10(по 2шт);шкаф защ.тр-ра (2х2шт);шкаф ТН(2 по 2);шкаф ТСН (2 по 8)
| до 25 А 3-хполюс | шт | 2 |  |  |  | Шкаф СН ТСН 1,2-обогрев НН
| до 50 А | шт | 6 |  |  |  | шкаф СН ТСН 1,2-2шт (50А),(обогрев ВН ,коридор)-32 А 4шт
| до 100А трехполюс | шт | 4 |  |  |  | Ввод ТСН1,2(100А),СН(63 А)-2шт
Демонтаж щитовых приборов, реле, прох.изоляторов
12 | Демонтаж амперметра | шт | 28 |  |  |  | яч 4,6,,8,14,16,17,18,2,12,9,19,10(по 2шт);ШЗТ (1 по 1шт);шкаф ТСН (2 по 1шт)
13 | Демонтаж вольтметров | шт | 26 |  |  |  | яч 4,6,,8,14,16,17,18,2,12,9,19,10(по 2шт);шкаф ТСН (2 по 1шт)
14 | Демонтаж реле: | шт | 174
| РП,РУ | шт | 124 |  |  |  | яч 4,6,,8,14,16,17,18,2,12,9,19,10 (РП по 4шт; РУ по 4шт ); Шкаф защиты тр-ра: панель МТЗ - РУ(2по2шт );РП (2по 4шт);на дввери яч реле указ(2 по 4шт).Шкаф ТН указ реле( 2 по 4шт на двер);шкаф ТСН реле РП (2 по 4шт)
| РНТ-565 | шт | 4 |  |  |  | шкаф зашиты трансф( 2 по 2шт)
| токовое - РТ-40 | шт | 4 |  |  |  | Панель МТЗ(2 по2шт)
| реле температуры | шт | 4 |  |  |  | Обогрев ВН,ОРУ35кВ
| промежуточное РП -341 | шт | 24 |  |  |  | яч 4,6,,8,14,16,17,18,2,12,9,19,10(по 2шт)
| времени | шт | 14 |  |  |  | яч 4,6,,8,14,16,17,18,2,12,9,19,10(по 1шт); панель МТЗ (2 по 1шт)
15 | Демонтаж монтажного провода провода | м | 7000 |  |  |  | РЗА 7000м,
| ПВ 1х4 | м | 20 |  |  |  | Питание на пускатели обогрева НН,.ВН,.ОРУ
| ПВ 1х6 | м | 20 |  |  |  | Питание на пускатели обогрева НН,.ВН,.ОРУ
16 | Демонтаж силовых кабелей 0,23 кВ | м | 190 | АВВГ-1х35 | м | 20 | обвязка питания СН
|  |  |  | АВВГ-3х35 | м | 40 | перемычка СН
|  |  |  | АВВГ-3х4 | м | 40 | обогрев блока 6кВ
|  |  |  | АВВГ-3х4 |  | 30 | Освещение ЗРУ (магистраль)
|  |  |  | АВВГ-3х2,5 | м | 60 | освещение ЗРУ (на светильн)
|  | м | 132 | АВВГ-5х4 | м | 50 | обогрев ОРУ 35кВ
| вблизи действующего напржения |  |  | АВВГ-3х4 | м | 70 | Привод ВВ35кВ ОРУ 35
|  |  |  | АВВГ-3х4 | м | 12 | Освещение ОРУ 35кВ
17 | Демонтаж силовых кабелей 6 кВ
| Демонтаж силового кабеля АВБВШв3х95 (вблизи действующего напряжения) | м | 20 |  |  |  | БСК 6кВ
18 | Демонтаж контрольных кабелей | м | 530
19 | Демонтаж светильников | шт | 10 |  |  |  | Коридор блока1,2
20 | Демонтаж уличного светильника | шт | 2
21 | Демонтаж проходных изоляторов | шт | 39 |  |  |  | яч2,12(2х6шт); отход.фидера 6,8,14,16,17,18,20(7 по 3шт);Вввод на ТСН (2 по 3шТ)
Монтажные работы
22 | Монтаж ВВ 6кВ на выкатных элементах под яч .St-7 | шт | 12 | ВВ-10-20/1000УХЛ2 | шт | 3 | яч 2,12,10,
|  |  |  | ВВ -10-20/630 УХЛ2 | шт | 9 | яч №4,6,8,9,19,18,,16,14,17
23 | Монтаж трансформаторов тока | шт | 27 | ТОЛ-10-1-2-0,5/10Р-600/5У2 | шт | 9 | яч №2,12,(по3шт),10(по 3 шт)
|  |  |  | ТОЛ-10-1-2-0,5/10Р-300/5У2 | шт | 18 | яч №,6,,8,,18,16,14,17 (по 2шт),9,19 (по 3)
24 | Монтаж блока конденсаторов | шт | 6 | БК -7000 | шт | 2 | для стабилизации напряж(защита трансформатора)
25 | Монтаж блока конденсаторов | шт | 6 | БК -403 | шт | 6 | для стабилизации напряж(защита трансформатора)
26 | Монтаж автоматов
| до 25 А | шт | 126
|  |  | 74 | ВА-101(47-29) 16 А (3-х полюс) с блок контактом | шт | 15 | ШУ: яч.,6,8,14,16,17.18 яч. 9,19,; яч. 2,12; яч. 10; 2шт -в шкафу защиты трансф 1,2,ТН1,2
|  |  | 80 | ВА-101(47-29)-25А 3-х полюс) с блок контактом | шт | 4 | питание ШУ(2),ШП (2) (общеподстанц.)
|  |  |  | ВА 47- 63 16 А 2-х полюс | шт | 28 | обогрев ячеек ВН( 2,3,4,5,6,7,8,910,12,12,14,15,16,17,18,19,20),освещение коридора ,розетка блока,шкафов РЗА,СН,ШЗТ
|  |  |  | ВА 47- 63 25А 2-х полюс | шт | 4 | Шкаф СН ТСН1,2,обогрев ОРУ,ШУ
|  |  |  | ВА-101 (47-29)10 А (3-х полюс) с блок контактом | шт | 15 | ,ЯЧ ,6,,8,14,16,17,18,БСК 9,19,яч2,12,10,шкаф защ.трансф,ТН1,2
|  |  |  | ВА-101-10А 2-х полюс с блок контактом | шт | 6 | заряд конденсаторов,общеподстанц.ШС
|  |  |  | ВА -101 (47-29)6А трех полюс | шт | 32 | Сирус,,Орион
|  |  |  | ВА101(47-29)-2,5А (3-х полюс)с блок контактом | шт | 2 | ТН-6кВ 1,2-2шт
|  |  |  | ВА 47-63 25А трех полюс | шт | 2 | Шкаф СН ТСН1,2 обогрев НН
|  |  |  | ВА 47-63 10 А 2-х полюс | шт | 18 | обогрев яч.НН (2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20)
| до 100 А | шт | 10 | ВА 04-36-34-00-10-20УХЛ3 100А | шт | 2 | Ввод 0,23 кВ ТСН1,2
|  |  |  | ВА 04-36-34-00-10-20УХЛ3 63А | шт | 2 | для СН (шкаф блока №1,2)
|  |  |  | ВА 47-63 32А трех полюс | шт | 4 | обогрев ВН ,коридор.блока1,2
|  |  |  | ВА 47-63 50 А 3-х полюс | шт | 2 | Шкаф СН ТСН1,2 ,ввзвод пружин ВВ
|  |  |  | DIN рейка (100см) | шт | 96 | монтаж автоматов,пускателей ,блоуи зажимов16шт,(реле автом 80шт)
|  |  |  | Блок контакт дополнительно к автомату ВА-101 | шт | 74
|  |  |  | Шина соединительная ЭРА NO224610 PIN штырь 3Р 63 А | шт | 3
|  |  |  | Шина соединительная типа PIN для 3-х фазной нагрузки 63 А 12 модулей PROxima | шт | 2 | обвязка автом
|  |  |  | Шина соединительная 3п типа PIN IEK YNS21-2-0,63,63F -54 модуля | шт | 2 | обвязка вводных автоматов обогрева ОРУ,освещения ШУ
27 | Монтаж силового кабеля |  | 40 | Кабель ВВГнг 3х35 | м | 40 | ТСН1,2-Шкаф блока1,2 (АВ-0,4 кВ ВВод1,2)
|  |  | 20 | КабельКг тп ХЛ 1х35 | м | 20 | ТСН1,2-Шкаф СН1,2(от силовой клемнн.до АВ 0,4кВ Ввод1,2)
28 | Присоединение к клемным вводам |  |  |  | вводов | 88
|  |  |  | Клемна вводная силовая КВС 16-95 мм2 серая TDM | шт | 20 | Ввод -0,23кВ ТСН-1,2
|  |  |  | Клемна вводная силовая КВС 4ввода 16-95 мм2 серая TDM | шт | 16 | Ввод -0,23кВ ТСН-1,2
|  |  |  | Клемма проходная 10мм2 винтовая OptiClip CTS-10-1-57(А)-(0,5-10)-серый | шт | 60 | Распределение собственных нужд
|  |  |  | Перемычка винтовая 1КЭАЗ OptiClihp CA724/10289810 | шт | 6 | Распределение собственных нужд
29 | Монтаж наконечников | шт | 70
|  |  |  | Наконечник медный луженный ТМЛ 35-10-11 | шт | 40 | шкаф блока 1,2 Ввод 0,23кВ ТСН1,2
|  |  |  | Наконечник медный луженный ТМЛ 25-8-10 | шт | 30
Отопление,обогрев
30 | Монтаж нагревательных элементов | шт | 20 | Нагрев.элемент DJR-S100 100W 220V AC | шт | 20 | Обогрев яч. РЗА яч. 2,12,20,10,4,5,6,7,8,14,15,17,16,18,9,19,3,13,2шт шкаф собст.нужд
31 | Монтаж ТЭН 60А | шт | 18 | ТЭН 0,4кВ 60А13/0,4S 220R30 ф2 | шт | 18 | Обогрев яч 18шт
32 | Монтаж обогрева коридора | шт | 4 | Конвектор электрический промышленный 2кВт с регулятором мощности,механический термостат 740*100*450IP20 | шт | 4 | обогрев коридора
33 | Монтаж кабеля | м | 110 | Кабель ВВГ 3*2,5мм2 | м | 60 | обогрев блока 20*2,розетка блока 10*2
|  |  |  | Кабель ВВГ 5*2,5мм2 | м | 50 | Обогрев ОРУ 35кВ №1 25м,№2 20м
|  |  |  | Бирка кабельная У-134 квадратная | шт | 200 | Маркировка кабеля освещения,обогрева ,розетки
|  |  |  | Стяжка нейлоновая 2,5*80 | шт | 200 | крепление кабеля обогрева,освещен,розет.
|  |  |  | Стяжка нейлоновая 3*150 | шт | 100 | крепление кабеля обогрева,освещен,розет.
|  |  |  | Скоба оцинкованная с двумя отверстиями для трубы диаметром 20мм | шт | 100 | Обогрев ,освещение блока
34 | Монтаж трубы гофрированная ПВХ ф20 с протяж | м | 150 | Труба гофрированная ПВХ ф20 с зондом(25м) | м | 150 | обогрев,освещение 2 блока
|  | шт | 100 | Саморез с пресс-шайбой сверло 4,2х25 |  |  | крепление гофротрубы
|  | шт | 100 | Саморез с пресс-шайбой сверло 4,2х32 |  |  | крепление гофротрубы
35 | Монтаж провода | м | 40 | Провод ПВ1 4 | м | 20 | объвязка от клемм до питающего автомата освещения,ШУ,шкафа центральн.сигнализ,
|  |  |  | Провод ПВ1 6 | м | 20 | питание на пускатели обогрев НН.ВН,ОРУ
|  |  |  | Кабель канал DKC перфориров.25х30 L2000мм ,Т1 G00126 RL | м | 16 | монтаж цепей управления пускателей шкаф блока №1,2
36 | Монтаж розетки | шт | 8 | Розетка брызгозащищенная наруж.установки с заземл.контактом | шт | 8 | обогрев блока1,2 подключение конвекторов ,розекти СН
Освещение
37 | Монтаж выключат | шт | 4 | Выключатель одноклавишный брызгозащищенный наружной установки проходной | шт | 4 | овещение
38 | Монтаж внутреннего освещения | шт | 10 | Светильник ЖКХ GAUSS LITE овал 15 W 1200lm 6500K 200-240V IP65 200х98х46мм LED 1/40 | шт | 10 | коридор 2-х блоков
|  | шт | 40 | Cаморез с пресс-шайбой сверло 4,2х50 | шт | 40 | крепл.светильников
39 | Освещение в шкаф. яч.,шкафах защиты и сигнал | щт | 16 | Лампа светодиодная 7Вт G45(патрон Е-14) 6500К | шт | 16 | Блок ЗРУ №1,2
|  | щт | 16 | Патрон накладной наклонный пластиковый Е14 | шт | 16 | Блок ЗРУ №1,2
40 | Монтаж освешения релейных шкафов | шт | 22 | TDMсветильник СВОШ-2 6Вь AC/DC IP40SQ 837-0003 | шт | 22
41 | Монтаж кабеля | м | 140 | Кабель ВВГ-3х1,5 | м | 60 | освещение ЗРУ на светильники
|  |  |  | Кабель ВВГ-3х2,5 | м | 30 | магистраль
|  |  |  | Кабель ВВГ-3х2,5 | м | 50 | Освещение шкафов управления и приводов выключателя ОРУ 35кВ №1,2
|  |  |  | Коробка клемная 75х75х20(IP40) | шт | 20 | освещение,розетки обогрев ,розетки блока1,2
42 | Монтаж блок зажимов | шт | 6 | Блок зажимов наборных СПб УПП-5 БЗн21-4М25-10 тип 2875-10 пар | шт | 6 | освещение,обогрев,розетки
43 | Монтаж блок зажимов | шт | 4 | Блок зажимов наборных СБпУПП-5 БЗН27-10М63-10-363 -10 пар | шт | 4 | освещение,обогрев,розетки
Монтаж щитовых приборов
44 | Монтаж амперметра | шт | 11 | Щитовай амперметр ЦА 2136 | шт | 11 | яч. 6,,8,14,16,17,18,10,9,19,защита трансф-2шт
|  | шт | 2 | Амперметр Э-365 | шт | 2 | БСК 2шт,(коэф 200/5)
|  | шт | 2 | Вольтметр Э365(0-400В) | шт | 2 | ТСН1,2 -220В (0-400)
45 | Монтаж амперметра | шт | 2 | Амперметр Э365(200/5) | шт | 2 | ТСН1,2 коэф 200/5
46 | Монтаж киловольтметра | шт | 2 | Киловольтметр Э365 | шт | 2 | ТН1,2 коэф.6000/100
|  | шт | 2 | Амперметр Э42700 0 -100А | шт | 2 | ТСН1,2
|  | шт | 2 | Вольтметр Ц42702 0-450В | шт | 2 | ТСН1,2
Монтаж микропроцессорных устройств защит в сетях 6/35кВ
47 | Монтаж блока "Сириус" | шт | 4
|  | шт | 2 | Сириус-ТТ-5/5~220в-и-1 | шт | 2 | ВВ35кВ Т-1,ВВ35кВ Т2
|  | шт | 2 | Сириус-2-ТН~220 в-и-1 | шт | 2 | измерение,tзащита ТН1,2
48 | Монтаж блока-питания "Орион" | шт | 17 | Блок питания "Орион-БП-5" | шт | 17 | 15шт, СШ №1,2, Блок питания Сириус Т,ТН,яч, резерв.защита тр-ра
Освещение уличное
49 | Монтаж светильника уличного | шт | 2 | Уличный светодиодный светильник консольный Wolta 100 Вт ,5700К Холодный свет,IP 65,11000Лм | шт | 2 | уличное освещение ОРУ 35кВ №1,2
50 | Монтаж кабеля | м | 12 | КабельВВГнг3х2,5 | м | 12 | уличн.освещение
51 | Монтаж ключей | шт | 58
| Ключ управления ВВ6,ВВ35кВ |  |  | Ключ 4G-25-53-U-S1-R114 | шт | 8 | ТСН обогрев( по 4
|  |  |  | Ключ 4G-10-66-U-S1-R114 | шт | 2 | контроль напряж на ТН
|  |  |  | Ключ 4G-16-52-U-S1-R114 | шт | 6 | разряд конденсаторов
|  |  |  | Ключ 4G-16-596 -U-S1-R114 | шт | 2 | АВР -2
| Ключ управления АПВ,АВР,ЗМН,АЧР,ЧАПВ |  |  | Ключ 4G-16-55-U-S1-R114 | шт | 38 | яч ,6,,8,14,16,17,18 (по 2,АПВ+1 освещ);яч,2,12,10,;яч(9,19,;по 2),шкаф защит.трансф.1,2;шкаф ТСН1,2(по 1 освещ),ТН1,2
| Ключ заряда конденсаторов |  |  | Ключ 4G-16-53-U-S1-R114 | шт | 2 | Т1,Т2 газовая защита
52 | Монтаж светосигнальных ламп | шт | 60
|  |  |  | Лампа AD 22DS LED -Матрица 22мм 230 В красн | шт | 20
|  |  |  | Лампа AD 22DS LED -Матрица 22мм 230 В зелен | шт | 20
|  |  |  | Лампа AD 22DS LED -Матрица 22мм 230 В бел. | шт | 20
53 | Монтаж магнитного пускателя ПМ |  | 10
|  |  |  | Магнитный пускатель ПМ 12-100150УХЛ4 220в/50 Гц 2з+2р 100А | шт | 2 | Ввод -0,23кВТСН=1,2
|  |  |  | Малогабаритный контактор ЕКF КМЭ 40А 220В NO+NC PROxima ctr-s-40-220 | шт | 8 | Обогрев корид.,ячеек НН,ВН,ОРУ35кВ
54 | Монтаж реле | шт | 155
| Реле температуры | шт | 4 | Реле температуры TDMPT-820-5+40C,24-240B,AC/DC,датчиком ,IP 67 SQ1508-0001 | шт | 4 | Управление обогревом ВН,ОРУ 35кВ №1,2
| Датчик температуры оогрева | шт | 2 | Термостат (обогрев) на DIN-рейку 10А 230 В IP20 | шт | 2 | Управление обогревомНН
| Работа АПВ |  |  | Реле указательное РУ-21-1 ~220В | шт | 6 | яч,6,8,14,,16,,17,18
| Аварийное отключение,АЧР,ЧАПВ,ЗМН |  |  | Реле указательное РУ-21 ~220В | шт | 36 | (яч 6,8,14,,16,17,18, по 3шт);(яч2,12 по 2шт),яч 10( по2шт);яч9,19,по 3шт)ТН (яч 3,13)(по 3шт)
|  |  |  | Комплект деталей для крепления РУ 1утопленный монтаж) | шт | 42
| Сириус |  |  | Сириус -2Л-К-5А-220В -И1 | шт | 7 | яч ,,6,,8,14,,16,17,18, ,10
|  |  |  | Орион -РТЗ-П | шт | 4 | яс9,19,,рез.защита трансформ.
|  |  |  | Орион -3ДЗ(в комплекте 3 датчика с проводами) | шт | 16 | яч6,8,14,16,17,18,9,19,,3,13,ТСН 1,2,10,20,АСМВ -2
| ТО.МТЗ |  |  | Реле промежуточное РП-361 | шт | 22 | яч.(,6,,8,14,16,17,18)яч9,19;яч2,12,20 ) все по2
| выходное реле защиты тр-ра |  |  | Реле выходное Finder -55.34.9-220.0040 | шт | 10 | шкаф защиты тр-ра,ввод 6кВ №1,2
|  |  |  | Колодка для реле 55.34 | шт | 50 | розетка для реле
| конроль ШУ (реле РП) |  |  | Реле промежуточное .Finder -55.34.8~230.0050 | шт | 40 | яч.(,6,,8,14,16,,17,18 по3;)яч9,,19(по3);яч2,12,10(по 3);контроль ~220В (2 по 3); АВР-6кВ-1
| контроль ТН 1,2 |  |  | Реле промежуточное .Finder -55.348.110.0050 |  | 6 | ТН1,2
|  |  |  | Реле времени Finder -87.82.0240.000 | шт | 2 | АВР (2шт)
Монтаж изоляторов
55 | Монтаж проходных изолятров изоляторов | шт | 39
56 | Изготовление перемычек | м | 28 | Шина алюминиевая 5х50мм |  |  | соединение ошиновки отходящих фидеров и ошиновки в коробе ввода блока1,2
|  | in | 4 | Герметик -прокладка селиконовый (маслостойкий,термосмтойк |  |  | уплотнение проходных изоляторов
|  | шт | 12 | Изолятор полимерный проходной ИППУ -10/1000-8-01УХЛ1 крепление овальный фланец 2 отверстия | шт | 12 | Ввод яч2,12(2 по 6шт)
|  | шт | 21 | Изолятор полимерный проходной ИППУ -10/630-12,5-0,1 УХЛ1 крепление овальный фланец 2 отверстия | шт | 21 | яч 6,8,10,14,16,18,20 (по 3шт)
|  | шт | 6 | Изолятор полимерный проходной ИППУ -10/630-8 0,7-0,1 УХЛ1 крепление овальный фланец 2 отверстия | шт | 6 | ТСН 2по 3шт
Телемеханика
57 | Монтаж шкафа телем | шт | 1 | Контролер МИР КТ--51М | шт | 1 | подвес
58 | Монтаж преобразователей КПР | шт | 14 | Устройство МИР КПР -01М | шт | 14
|  |  |  | DIN рейка перфорированная0,15м | шт | 20
|  |  |  | Ограничитель на DIN-рейку пластик TDM ELECTRIC SQ0804-0021 | шт | 50
59 | Монтаж клемника испытательного | шт | 14 | КИ-10 | шт | 14
60 | Мотаж кабеля | м | 200 | Кабель КИПвЭнг (А)-HF 1х2х0,78 | м | 200
61 | Монтаж контрольного кабеля | м | 200 | Кабель КВВГнг 2х1,5мм2-0,66 | м | 200
62 | Монтаж проводов | м | 2000
|  |  |  | Провод ПВ-1 (ПуВ) 2,5 | м | 500
|  |  |  | Провод ПВ-1 (ПуВ) 1,5 | м | 500
|  |  |  | Провод ПВ-3 (ПуГВ) 2,5 | м | 500
|  |  |  | Провод ПВ-3 (ПуГВ) 1,5 | м | 500
|  |  |  | Трубка ПВХ d=4мм | м | 50
|  |  |  | Стяжка нейлоновая 4х150 | шт | 1000
|  |  |  | Кольцевой наконечник НКИ 6,0-6 | шт | 40
|  |  |  | Кольцевой наконечник НКИ 6,0-8 | шт | 40
|  |  |  | Наконечник втулочный НШВИ 6,0-18 | шт | 100
|  |  |  | Наконечник втулочный НШВИ 2,5-18 | шт | 200
|  |  |  | Наконечник втулочный НШВИ 1,5-18 | шт | 200
|  |  |  | Наконечник втулочный НШВИ 0,75 -12 | шт | 200
63 | Монтаж лотков | м | 54 | Кабельный лоток металл.с крышкой ширина 100мм | м | 24 | под КЛ на ОРУ35кВ
|  |  |  | Кабельный лоток металл.с крышкой ширина 50 мм | м | 30 | под КЛ на ОРУ35кВ
64 | Монтаж КЛ 6 кВ по каб.эстакаде | м | 20
|  | шт | 4 | Муфта концевая 6кВ 10КВТп-3х(70х120)с наконечниками | шт | 4
65 | Монтаж каб на БСК№1,2 |  |  | Кабель АВБбШв 3х95 | м | 20 | существующий
|  |  |  | Бирка У135 жесткая круглая | шт | 20 | маркировка кабеля 6кВ
|  |  |  | Стяжка кабельная морозостойкая7х300 | шт | 100 | для крепления каб.6кВ(БСК)
66 | Монтаж КЛ в лотках | м | 460
| от РУ 6кВ до ВВ 35кВ |  |  | Кабель КВВГ -14*1,5мм2 | м | 200 | 1.Цепи управлени ВВ-35 кВ1,2(50м*2);2.Ввод6 кВ 1,2(АВР 6кВ 30м*2);Кл шкаы.блока1,2(30м+10м)
| от РУ 6кВ до Т1,2 35/6кВ |  |  | Кабель КВВГ 5х1,5мм2 | м | 60 | газовая защита
| от РУ 6кВ до ВВ 35кВ |  |  | Кабель КВВГ -7*2,5мм2 | м | 200 | ДЗТ 2х50, МТЗ2*50
|  |  |  | Бирка кабельная У-136 треугольник | шт | 50
|  |  |  | НИК 1,5-5наконечник изолированный синий крюковый | шт | 1000
|  |  |  | Наконечник кабельный вилочный изолированный НВИ 2,5-5 | шт | 1000
|  |  |  | Наконечник втулочный изолированный НШВИ 4-8 | шт | 1000
|  |  |  | Наконечник кабельный вилочный изолированный НВИ 1,5-5 | шт | 1000
|  |  |  | Наконечник кабельный кольцевой изолированный НКИ 2,5-4 | шт | 500
|  |  |  | Наконечник кабельный кольцевой изолированный НКИ 6,0-6 | шт | 500
|  |  |  | Бандаж кабельный спиральный Fortisflex БСП 10м | шт | 16
|  |  |  | Наконечники НШВИ 2,5-8 | шт | 1000
|  |  |  | Наконечники НШВИ 1,5-8 | шт | 1000
|  |  |  | Наконечники НШВИ 2,5-12 | шт | 1000
|  |  |  | Наконечники НШВИ 1,5-12 | шт | 1000
67 | Монтаж провода монтажного | м | 7000 | Провод ПуГВ 3х1,5 | м | 2000 | Перемычка яч.РЗА
|  |  |  | Провод ПуВ 1х1,5 | м | 2000 | Перемычка яч.РЗА
|  |  |  | Провод ПуГВ 3х2,5 | м | 1500 | Перемычка яч.РЗА
|  |  |  | Провод ПуВ 1х2,5 | м | 1500 | Перемычка яч.РЗА
|  |  |  | Хомут200х4 мм нейлон | шт | 500
|  |  |  | Хомут150х4 мм нейлон | шт | 1000
|  |  |  | Хомут100х3 мм нейлон | шт | 1000
|  |  |  | Трубка ПВХ d=4мм | м | 200
Прочие работы
68 | Монтаж заземляющих проводников оборудования | шт | 2 | Провод ПуГВнг (А)- LS - 1х4мм2 | м | 20 | оборудование блока1,2
|  | шт | 2 | Провод ПуГВ нг(А)-LS 1х25мм2 | м | 30 | ОРУ 35кВ1,2
69 | Монтаж замка на дверь | шт | 4 | Замок врезной самозапирающейся для противопожарных дверей | шт | 4
| Начальник ОКС |  |  | Н.Н.Абдухаликова

## ЛСР-1
Приложение
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [10 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [10 empty] | АО "Черногорэнерго"
____________ В.В. Ушаков | [10 empty] | _____________ С.Е.Савицкая
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
Монтажные работы по Техническому перевооружению объекта: "ПС 35/6кВ "К 911" (ПС 35/6 2x4.0)"
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Демонтажные работы
Аппараты и оборудование
1 | ТЕРм08-01-059-01 | Демонтаж: Выключатели масляные: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) сК=0,5 | шт. | 12 | 71.915 | 36.11 | 35.805 | 3.58 | 0 | 863 | 433 | 430 | 43 | 0
2 | ТЕРм08-01-053-01 | Демонтаж:Трансформатор тока, напряжение, кВ, до: 10 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 25 | 29.31 | 22.07 | 7.24 | 0.73 | 0 | 733 | 552 | 181 | 18 | 0
3 | ТЕРм08-01-067-01 прим | Демонтаж Блока конденсаторов (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 6 | 24.66 | 18.99 | 5.67 | 0.37 | 0 | 148 | 114 | 34 | 2 | 0
4 | ТЕРм08-01-081-01 | Демонтаж: ПЭВ,ТЭН /прим./ (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 36 | 15.86 | 10.27 | 5.59 | 0.49 | 0 | 571 | 370 | 201 | 18 | 0
5 | ТЕРм08-03-525-01прим | Демонтаж:Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до: 25 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 44 | 20.2 | 18.99 | 1.2 | 0.05 | 0.01 | 889 | 836 | 53 | 2 | 0
6 | ТЕРм08-01-081-01 | Демонтаж: Кнопки управления, сигнальной лампы (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 65 | 15.86 | 10.27 | 5.59 | 0.49 | 0 | 1031 | 668 | 363 | 32 | 0
7 | ТЕРм08-03-530-04 | Демонтаж:Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 40 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 8 | 29.31 | 27.82 | 1.48 | 0.07 | 0.01 | 235 | 223 | 12 | 1 | 0
8 | ТЕРм08-03-530-05 | Демонтаж:Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 100 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 2 | 36.22 | 33.87 | 2.35 | 0.14 | 0 | 73 | 68 | 5 | 0 | 0
Автоматические выключатели
9 | ТЕРм08-03-526-01 | Демонтаж:Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 154 | 14.94 | 14.01 | 0.92 | 0.02 | 0.01 | 2302 | 2158 | 142 | 3 | 2
10 | ТЕРм08-03-526-02 | Демонтаж:Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 10 | 22.34 | 20.83 | 1.51 | 0.06 | 0 | 223 | 208 | 15 | 1 | 0
Щитовые приборы, реле, проходные изоляторы
11 | ТЕРм08-01-080-01 | Демонтаж:Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов, до: 2 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 54 | 15.86 | 10.27 | 5.59 | 0.49 | 0 | 857 | 555 | 302 | 26 | 0
12 | ТЕРм08-01-052-05 | Демонтаж:Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем, напряжение, кВ, до: 10 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 39 | 18.24 | 8.99 | 9.25 | 1.2 | 0 | 712 | 351 | 361 | 47 | 0
Реле
13 | ТЕРм08-01-080-02 | Демонтаж:Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов, до: 6 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 174 | 21.457 | 10.27 | 11.187 | 0.98 |  | 3734 | 1787 | 1947 | 171 | 0
Кабель
14 | ТЕРм08-02-147-01 | Демонтаж:Кабели силовые кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | 100 м кабеля | 1.9 | 136.27 | 105.38 | 30.89 | 2.56 |  | 259 | 200 | 59 | 5 | 0
15 | ТЕРм08-02-147-01 | Демонтаж:Кабели силовые кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | 100 м кабеля | 1.32 | 163.52 | 126.45 | 37.07 | 3.07 |  | 216 | 167 | 49 | 4 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1.2
16 | ТЕРм08-04-744-08 | Демонтаж кабели контрольные е, масса 1 м, кг, до: 1 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | 100 м кабеля | 5.3 | 336.07 | 322.48 | 13.59 | 1.46 | 0 | 1781 | 1709 | 72 | 8 | 0
17 | ТЕРм08-02-147-02 | Демонтаж .Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 2 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | 100 м кабеля | 0.2 | 202.64 | 167.87 | 34.77 | 12.17 |  | 41 | 34 | 7 | 2 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1.2
18 | ТЕРм08-02-398-01 | Демонтаж:Провод в лотках, сечение, мм2, до: 6 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | 100 м | 70.4 | 30.95 | 14.91 | 16.04 | 8.47 | 0 | 2179 | 1050 | 1129 | 596 | 0
19 | ТЕРм08-03-593-06 | Демонтаж:Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | 100 шт. | 0.1 | 1831.88 | 825.69 | 1006.19 | 459.12 | 0 | 184 | 83 | 101 | 46 | 0
20 | ТЕРм08-03-595-02 прим | Демонтаж .Светильники на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах. (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | 100 шт. | 0.02 | 5682.55 | 3265.37 | 2417.18 | 1238.94 |  | 113 | 65 | 48 | 25 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1.2
21 | ТЕРм08-01-052-05 | Замена :Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем, напряжение, кВ, до: 10(МДС37 п.3.2.1 . Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 39 | 18.23 | 8.99 | 9.24 | 1.2 |  | 711 | 351 | 360 | 47 | 0
Монтажные работы
22 | ТЕРм08-01-059-01 К=0,5 | Монтаж вакуумных выключателей | шт. | 12 | 239.72 | 120.365 | 119.355 | 11.93 | 0 | 2876 | 1444 | 1432 | 143 | 0
|  |  |  | К= | 0.5
23 | Прайс | ВВ -10-20/630 УХЛ2 | шт. | 9 | 65112.92 |  |  |  | 65112.92 | 586016 | 0 | 0 | 0 | 586016
24 | Прайс | ВВ-10-20/1000УХЛ2 | шт | 3 | 66399.63 |  |  |  | 66399.63 | 199199 | 0 | 0 | 0 | 199199
25 | ТЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока, напряжение, кВ, до: 10 | шт. | 27 | 130.08 | 73.58 | 13.86 | 2.42 | 10.38 | 2641 | 1987 | 374 | 65 | 280
26 | Прайс | ТОЛ-10-1-2-0,5/10Р-600/5У2 | шт. | 9 | 3391.25 |  |  |  | 3581.61 | 30521 | 0 | 0 | 0 | 30521
27 | Прайс | ТОЛ-10-1-2-0,5/10Р-300/5У2 |  | 18 | 3391.25 |  |  |  | 3391.25 | 61043 | 0 | 0 | 0 | 61043
28 | ТЕРм08-01-067-01 | Монтаж блока конденсаторов ,массой ,кг ,до 15 | шт. | 8 | 105.48 | 63.29 | 18.91 | 1.22 | 23.28 | 843 | 506 | 151 | 10 | 186
29 | Прайс | БК -7000 | шт | 2 |  |  |  |  | 7275.2 | 14550 | 0 | 0 | 0 | 14550
30 | Прайс | БК -403 | шт. | 6 | 4087.19 |  |  |  | 4087.19 | 24523 | 0 | 0 | 0 | 24523
Автоматические выключатели, магнитные пускатели
31 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 126 | 53.99 | 46.69 | 3.09 | 0.08 | 4.21 | 6802 | 5883 | 389 | 10 | 530
32 | Прайс | ВА-101(47-29) 16 А (3-х полюс) с блок контактом | шт. | 15 | 94.03 |  |  |  | 94.03 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 1410
33 | Прайс | ВА-101(47-29)-25А 3-х полюс) с блок контактом | шт. | 4 | 110.16 |  |  |  | 110.16 | 441 | 0 | 0 | 0 | 441
34 | Прайс | ВА 47- 63 25А 2-х полюс | шт. | 4 | 71.76 |  |  |  | 71.76 | 287 | 0 | 0 | 0 | 287
35 | Прайс | ВА 47-63 25А трех полюс | шт. | 2 | 112 |  |  |  | 112 | 224 | 0 | 0 | 0 | 224
36 | Прайс | ВА 47- 63 16 А 2-х полюс | шт. | 28 | 64.35 |  |  |  | 64.35 | 1802 | 0 | 0 | 0 | 1802
37 | Прайс | ВА-101 (47-29)10 А (3-х полюс) с блок контактом | шт. | 15 | 51.25 |  |  |  | 51.25 | 769 | 0 | 0 | 0 | 769
38 | Прайс | ВА-101-10А 2-х полюс с блок контактом | шт. | 6 | 108.88 |  |  |  | 108.88 | 653 | 0 | 0 | 0 | 653
39 | Прайс | ВА 47-63 10 А 2-х полюс |  | 18 | 344.76 |  |  |  | 344.76 | 6206 | 0 | 0 | 0 | 6206
40 | Прайс | ВА -101 (47-29)6А трех полюс | шт. | 32 | 112 |  |  |  | 112 | 3584 | 0 | 0 | 0 | 3584
41 | Прайс | ВА101(47-29)-2,5А (3-х полюс)с блок контактом | шт. | 2 | 65.63 |  |  |  | 65.63 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131
42 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 10 | 107.58 | 69.44 | 5.03 | 0.2 | 33.11 | 1075 | 694 | 50 | 2 | 331
43 | Прайс | ВА 04-36-34-00-10-20УХЛ3 100А | шт. | 2 | 839 |  |  |  | 839 | 1678 | 0 | 0 | 0 | 1678
44 | Прайс | ВА 04-36-34-00-10-20УХЛ3 63А | шт. | 2 | 839 |  |  |  | 839 | 1678 | 0 | 0 | 0 | 1678
45 | Прайс | ВА 47-63 32А трех полюс | шт. | 4 | 113.84 |  |  |  | 113.84 | 455 | 0 | 0 | 0 | 455
46 | Прайс | ВА 47-63 50 А 3-х полюс | шт. | 2 | 154.71 |  |  |  | 154.71 | 309 | 0 | 0 | 0 | 309
47 | Прайс | DIN рейка (100см) | шт. | 96 | 54.12 |  |  |  | 54.12 | 5196 | 0 | 0 | 0 | 5196
48 | Прайс | Шина соединительная типа PIN для 3-х фазной нагрузки 63 А 12 модулей PROxima | шт | 2 | 25.23 |  |  |  | 25.23 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
49 | Прайс | Шина соединительная 3п типа PIN IEK YNS21-2-0,63,63F -54 модуля | шт | 2 | 168.51 |  |  |  | 168.51 | 337 | 0 | 0 | 0 | 337
50 | Прайс | Блок контакт дополнительно к автомату ВА-101 | шт | 74 | 206.58 |  |  |  | 206.58 | 15287 | 0 | 0 | 0 | 15287
51 | Прайс | Шина соединительная ЭРА NO224610 PIN штырь 3Р 63 А | шт | 3 | 214.01 |  |  |  | 214.01 | 642 | 0 | 0 | 0 | 642
Монтаж силового кабеля
52 | ТЕРм08-02-147-01 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0.6 | 457.01 | 351.25 | 102.97 | 8.54 | 2.79 | 275 | 211 | 62 | 5 | 2
53 | Прайс | Кабель ВВГнг 3х35 | м | 40 | 270.15 |  |  |  | 270.15 | 10806 | 0 | 0 | 0 | 10806
54 | Прайс | КабельКг тп ХЛ 1х35 | м | 20 | 65.72 |  |  |  | 65.72 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 1314
55 | ТЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабеля | 100шт | 0.88 | 572.29 | 572.29 |  |  |  | 504 | 504 | 0 | 0 | 0
56 | Прайс | Клемна вводная силовая КВС 16-95 мм2 серая TDM | шт. | 20 | 13.94 |  |  |  | 13.94 | 279 | 0 | 0 | 0 | 279
57 | Прайс | Клемна вводная силовая КВС 4ввода 16-95 мм2 серая TDM | шт. | 16 | 13.94 |  |  |  | 55.3 | 885 | 0 | 0 | 0 | 885
58 | Прайс | Клемма проходная 10мм2 винтовая OptiClip CTS-10-1-57(А)-(0,5-10)-серый | ш | 60 | 55.3 |  |  |  | 12.15 | 729 | 0 | 0 | 0 | 729
59 | Прайс | Перемычка винтовая 1КЭАЗ OptiClihp CA724/10289810 | ш | 6 | 12.15 |  |  |  | 8.84 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53
60 | Терм08-02-158-14 | Заделки концевые сухие для 3-4 жильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией ,напряжением до 1кВ ,сечением жил мм до:35 | шт. | 70 | 47.27 | 34.82 | 4.66 | 0.41 | 7.79 | 3308 | 2437 | 326 | 29 | 545
61 | СЦМ-500-9055-008(прим) | Наконечник медный луженный ТМЛ 35-10-11 | шт. | 40 | 12.15 |  |  |  | 12.15 | 486 | 0 | 0 | 0 | 486
62 | СЦМ-500-9055-006(прим) | Наконечник медный луженный ТМЛ 25-8-10 | шт. | 30 | 8.84 |  |  |  | 8.84 | 265 | 0 | 0 | 0 | 265
Отопление, обогрев
63 | ТЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 Резисторы /прим./ | шт. | 20 | 54.37 | 34.22 | 18.64 | 1.63 | 1.51 | 1087 | 684 | 373 | 33 | 30
64 | Прайс | Нагрев.элемент DJR-S100 100W 220V AC | шт. | 20 | 140.44 |  |  |  | 140.44 | 2809 | 0 | 0 | 0 | 2809
65 | ТЕРм08-03-602-02 | Электроплита ТЭН /прим./ | шт. | 22 | 80.53 | 74.5 | 6.03 | 0.41 |  | 1772 | 1639 | 133 | 9 | 0
66 | Прайс | ТЭН (U -образный)) ТЭН 60 А 10/0,8 Т 220ф R30 | шт. | 18 | 45.41 |  |  |  | 45.41 | 817 | 0 | 0 | 0 | 817
67 | Прайс | Конвектор электрический промышленный 2кВт с регулятором мощности,механический термостат 740*100*450IP20 | шт. | 4 | 529.72 |  |  |  | 529.72 | 2119 | 0 | 0 | 0 | 2119
68 | ТЕРм08-02-409-01 | Монтаж гофротрубы ПВХ по установленным конструкциям ,по стенам и колонам с креплением скобами диаметром до 25мм | 100м | 1.5 | 1016.57 | 704.24 | 76.18 | 8.86 | 236.15 | 1524 | 1056 | 114 | 13 | 354
69 | Прайс | Саморез с пресс-шайбой сверло 4,2х25 | шт | 100 | 0.07 |  |  |  | 0.07 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
70 | Прайс | Саморез с пресс-шайбой сверло 4,2х32 | шт | 100 | 0.07 |  |  |  | 0.07 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
71 | Прайс | Труба гофрированная ПВХ ф20 с зондом(25м) | м | 150 | 2.25 |  |  |  | 2.25 | 338 | 0 | 0 | 0 | 338
72 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 1.1 | 508.27 | 375.47 | 79.17 | 31.4 | 53.63 | 559 | 413 | 87 | 35 | 59
73 | Прайс | Кабель ВВГ 5*2,5мм2 | м | 50 | 24.43 |  |  |  | 24.43 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 1222
74 | Прайс | Кабель ВВГ 3*2,5мм2 | м | 60 | 13.05 |  |  |  | 13.05 | 783 | 0 | 0 | 0 | 783
75 | СЦМ 500-9500-001 | Бирка кабельная У-134 квадратная | шт | 200 | 44.84 |  |  |  | 44.84 | 8968 | 0 | 0 | 0 | 8968
76 | Прайс | Стяжка нейлоновая 2,5*80 | шт | 200 | 0.12 |  |  |  | 0.12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
77 | Прайс | Стяжка нейлоновая 3*150 | шт | 100 | 0.08 |  |  |  | 0.08 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
78 | Прайс | Скоба оцинкованная с двумя отверстиями для трубы диаметром 20мм | шт | 100 | 0.49 |  |  |  | 0.49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49
79 | ТЕРм08-02-398-01 | Провод в лотках, сечение, мм2, до: 6 | 100м | 0.4 | 176.42 | 49.71 | 53.44 | 28.24 | 73.27 | 70 | 20 | 21 | 11 | 29
80 | Прайс | Провод ПВ1 6 | м | 20 | 10.86 |  |  |  | 10.86 | 217 | 0 | 0 | 0 | 217
81 | Прайс | Провод ПВ1 4 | м | 20 | 10.03 |  |  |  | 7.53 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151
82 | ТЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2м | 100м | 0.16 | 1002.43 | 316.61 | 404.8 | 127.53 | 281.02 | 161 | 51 | 65 | 20 | 45
83 | Прайс | Кабель канал DKC перфориров.25х30 L2000мм ,Т1 G00126 RL | м | 16 | 36.08 |  |  |  | 36.08 | 577 | 0 | 0 | 0 | 577
84 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.08 | 1585.48 | 1346.54 | 52.37 | 1.63 | 186.57 | 127 | 108 | 4 | 0 | 15
85 | Прайс | Розетка брызгозащищенная наруж.установки с заземл.контактом | шт. | 8 | 18.91 |  |  |  | 18.91 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151
Освещение
86 | ТЕРм08-03-593-06 прим | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0.1 | 8261.98 | 2752.31 | 3353.96 | 1530.4 | 2155.71 | 826 | 275 | 335 | 153 | 216
87 | Прайс | Светильник ЖКХ GAUSS LITE овал 15 W 1200lm 6500K 200-240V IP65 200х98х46мм LED 1/40 | шт. | 10 | 25.75 |  |  |  | 25.75 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258
88 | Прайс | Cаморез с пресс-шайбой сверло 4,2х50 | шт | 40 | 0.36 |  |  |  | 0.36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
89 | ТЕРм08-03-592-0 1прим | Монтаж патрона с лампой | 100шт | 0.38 | 1929.24 | 1807.86 | 106.21 | 4.88 | 15.17 | 733 | 687 | 40 | 2 | 6
90 | Прайс | Лампа светодиодная 7Вт G45(патрон Е-14) 6500К | шт | 16 | 10 |  |  |  | 10 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160
91 | Прайс | Патрон накладной наклонный пластиковый Е14 | шт | 16 | 2 |  |  |  | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32
92 | Прайс | TDMсветильник СВОШ-2 6Вь AC/DC IP40SQ 837-0003 | шт | 22 |  |  |  |  | 166 | 3652 | 0 | 0 | 0 | 3652
93 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 1.4 | 508.27 | 375.47 | 79.17 | 31.4 | 53.63 | 712 | 526 | 111 | 44 | 75
94 | Прайс | Кабель ВВГ-3х1,5 | м | 60 | 8.32 |  |  |  | 8.32 | 499 | 0 | 0 | 0 | 499
95 | Прайс | Кабель ВВГ-3х2,5 | м | 80 | 13.05 |  |  |  | 13.05 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 1044
96 | ТЕРм08-03-525-01 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до: 25 | шт. | 4 | 87.9 | 63.29 | 4.02 | 0.16 | 20.59 | 351 | 253 | 16 | 1 | 82
97 | Прайс | Коробка клемная 75х75х20(IP40) | шт | 20 | 17.58 |  |  |  | 17.58 | 352 | 0 | 0 | 0 | 352
98 | Прайс | Выключатель одноклавишный брызгозащищенный наружной установки проходной | шт. | 4 | 18.08 |  |  |  | 18.08 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72
99 | ТЕРм08-03-525-01 | Зажимы наборные | 100шт | 0.1 | 1615.72 | 1423.16 | 54.11 | 4.47 | 138.45 | 161 | 142 | 5 | 0 | 14
100 | Прайс | Блок зажимов наборных СПб УПП-5 БЗн21-4М25-10 тип 2875-10 пар | шт | 6 | 87.42 |  |  |  | 87.42 | 525 | 0 | 0 | 0 | 525
101 | Прайс | Блок зажимов наборных СБпУПП-5 БЗН27-10М63-10-363 -10 пар | шт | 4 | 129.51 |  |  |  | 129.51 | 518 | 0 | 0 | 0 | 518
Щитовые приборы
102 | ТЕРм08-01-080-01 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов, до: 2 | шт. | 23 | 53.91 | 34.22 | 18.64 | 1.63 | 1.05 | 1240 | 787 | 429 | 37 | 24
103 | Прайс | Щитовай амперметр ЦА 2136 | шт. | 11 | 4078.09 |  |  |  | 4078.09 | 44859 | 0 | 0 | 0 | 44859
104 | Прайс | Амперметр Э-365 | шт. | 2 | 463.42 |  |  |  | 463.42 | 927 | 0 | 0 | 0 | 927
105 | Прайс | Киловольтметр Э365 | шт. | 2 | 566.4 |  |  |  | 566.4 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 1133
106 | Прайс | Вольтметр Ц42702 0-450В | шт | 2 | 202.06 |  |  |  | 202.06 | 404 | 0 | 0 | 0 | 404
107 | Прайс | Амперметр Э42700 0 -100А | шт | 2 | 371.98 |  |  |  | 371.98 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744
108 | Прайс | Вольтметр Э365(0-400В) | шт | 2 | 463.42 |  |  |  | 463.42 | 927 | 0 | 0 | 0 | 927
109 | Прайс | Амперметр Э365(200/5) | шт | 2 | 525.2 |  |  |  | 525.2 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1050
Монтаж микропроцессорных устройств защиты в сетях 6,35кВ
110 | ТЕРм11-04-004-01 прим | Аппарат настенный | шт. | 4 | 403.78 | 295.43 | 76.81 | 32.37 | 31.54 | 1615 | 1182 | 307 | 129 | 126
111 | Прайс | Устройство микропроцессорных защит в сетях 6/35кВ Сириус-Т-5/5-220 в-и-1 | шт. | 2 | 29897.82 |  |  |  | 29897.82 | 59796 | 0 | 0 | 0 | 59796
112 | Прайс | Сириус-2-ТН~220 в-и-1 | шт. | 2 | 19141.69 |  |  |  | 19141.69 | 38283 | 0 | 0 | 0 | 38283
113 | ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт. | 17 | 467.72 | 351.38 | 72.81 | 13.32 | 43.53 | 7951 | 5973 | 1238 | 226 | 740
114 | Прайс | Блок питания "Орион-БП-5" | шт. | 17 | 6205.72 |  |  |  | 6205.72 | 105497 | 0 | 0 | 0 | 105497
Уличное освещение
115 | ТЕРм08-03-595-02 прим | Светильники с ртутными лампами на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА | 100 шт. | 0.02 | 16152.5 | 9070.47 | 6714.38 | 3441.49 | 367.65 | 322 | 181 | 134 | 69 | 7
116 | Прайс прим | Уличный светодиодный светильник консольный Wolta 100 Вт ,5700К Холодный свет,IP 65,11000Лм | шт. | 2 | 459.46 |  |  |  | 459.46 | 919 | 0 | 0 | 0 | 919
117 | ТЕРм08-02-148-10 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0.12 | 1273.94 | 375.47 | 821.64 | 104.37 | 76.83 | 153 | 45 | 99 | 13 | 9
118 | Прайс | КабельВВГнг3х2,5 | м | 12 | 13.05 |  |  |  | 13.05 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157
Ключи
119 | ТЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 | шт. | 58 | 54.37 | 34.22 | 18.64 | 1.63 | 1.51 | 3154 | 1985 | 1081 | 95 | 88
120 | Прайс | Ключ 4G-25-53-U-S1-R114 | шт. | 8 | 701.98 |  |  |  | 701.98 | 5616 | 0 | 0 | 0 | 5616
121 | Прайс | Ключ 4G-10-66-U-S1-R114 | шт | 2 | 602.03 |  |  |  | 602.03 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 1204
122 | Прайс | Ключ 4G-16-52-U-S1-R114 | шт | 6 | 431.89 |  |  |  | 431.89 | 2591 | 0 | 0 | 0 | 2591
123 | Прайс | Ключ 4G-16-596 -U-S1-R114 | шт | 2 | 579.58 |  |  |  | 579.58 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 1159
124 | Прайс | Ключ 4G-16-55-U-S1-R114 | шт. | 38 | 579.58 |  |  |  | 579.58 | 22024 | 0 | 0 | 0 | 22024
125 | Прайс | Ключ 4G-16-53-U-S1-R114 | шт. | 2 | 773.22 |  |  |  | 773.22 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 1546
Светосигнальные лампы
126 | ТЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 | шт. | 60 | 54.37 | 34.22 | 18.64 | 1.63 | 1.51 | 3262 | 2053 | 1118 | 98 | 91
127 | Прайс | Лампа AD 22DS LED -Матрица 22мм 230 В красн | шт. | 20 | 18.07 |  |  |  | 18.07 | 361 | 0 | 0 | 0 | 361
128 | Прайс | Лампа AD 22DS LED -Матрица 22мм 230 В зелен | шт. | 20 | 18.07 |  |  |  | 18.07 | 361 | 0 | 0 | 0 | 361
129 | Прайс | Лампа AD 22DS LED -Матрица 22мм 230 В бел. | шт. | 20 | 22.4 |  |  |  | 22.4 | 448 | 0 | 0 | 0 | 448
Магнитные пускатели
130 | ТЕРм08-03-530-04 | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 40 | шт. | 8 | 112.72 | 92.72 | 4.95 | 0.24 | 15.05 | 902 | 742 | 40 | 2 | 120
131 | Прайс | Малогабаритный контактор ЕКF КМЭ 40А 220В NO+NC PROxima ctr-s-40-220 | шт. | 8 | 436.21 |  |  |  | 436.21 | 3490 | 0 | 0 | 0 | 3490
132 | ТЕРм08-03-530-05 | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 100 | шт. | 2 | 120.74 | 112.91 | 7.83 | 0.45 |  | 242 | 226 | 16 | 1 | 0
133 | Прайс | Магнитный пускатель ПМ 12-100150УХЛ4 220в/50 Гц 2з+2р 100А | шт. | 2 | 940.81 |  |  |  | 940.81 | 1882 | 0 | 0 | 0 | 1882
Реле
134 | ТЕРм08-01-080-02 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов, до: 6 | шт. | 155 | 72.81 | 34.22 | 37.29 | 3.25 | 1.3 | 11286 | 5304 | 5780 | 504 | 202
135 | Прайс | Реле промежуточное РП-361 | шт. | 22 | 3112.4 |  |  |  | 3112.4 | 68473 | 0 | 0 | 0 | 68473
136 | Прайс | Реле указательное РУ-21-1 ~220В | шт. | 42 | 624.6 |  |  |  | 624.6 | 26233 | 0 | 0 | 0 | 26233
137 | Прайс | Реле промежуточное .Finder -55.34.8~230.0050 | шт. | 40 | 145.02 |  |  |  | 145.02 | 5801 | 0 | 0 | 0 | 5801
138 | Прайс | Реле промежуточное .Finder -55.348.110.0050 | шт. | 6 | 143.83 |  |  |  | 143.83 | 863 | 0 | 0 | 0 | 863
139 | Прайс | Реле выходное Finder -55.34.9-220.0040 |  | 10 | 216.25 |  |  |  | 216.25 | 2163 | 0 | 0 | 0 | 2163
140 | Прайс | Сириус -2Л-К-5А-220В -И1 | шт. | 7 | 19141.69 |  |  |  | 19141.69 | 133992 | 0 | 0 | 0 | 133992
141 | Прайс | Орион -РТЗ-П | шт. | 4 | 19066.76 |  |  |  | 19066.76 | 76267 | 0 | 0 | 0 | 76267
142 | Прайс | Реле времени Finder -87.82.0240.000 | шт. | 2 | 1077.86 |  |  |  | 1077.86 | 2156 | 0 | 0 | 0 | 2156
143 | Прайс | Реле температуры TDMPT-820-5+40C,24-240B,AC/DC,датчиком ,IP 67 SQ1508-0001 | щт | 4 | 381.02 |  |  |  | 381.02 | 1524 | 0 | 0 | 0 | 1524
144 | Прайс | Термостат (обогрев) на DIN-рейку 10А 230 В IP20 | щт | 2 | 87.89 |  |  |  | 87.89 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176
145 | Прайс | Орион -3ДЗ(в комплекте 3 датчика с проводами) | щт | 16 | 671.78 |  |  |  | 9264.31 | 148229 | 0 | 0 | 0 | 148229
146 | Прайс | Комплект деталей для крепления РУ 1утопленный монтаж) | щт | 42 | 0.31 |  |  |  | 0.31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
147 | Прайс | Колодка для реле 55.34 | щт | 50 | 58.45 |  |  |  | 58.45 | 2923 | 0 | 0 | 0 | 2923
Проходные изоляторы
148 | ТЕРм08-01-052-05 К= | Замена :Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем, напряжение, кВ, до: 10 | шт. | 39 | 66.11 | 29.98 | 30.81 | 4.01 | 5.32 | 2578 | 1169 | 1202 | 156 | 207
149 | Прайс | Изолятор полимерный проходной ИППУ -10/1000-8-01УХЛ1 крепление овальный фланец 2 отверстия | шт. | 12 | 585,54 |  |  |  | 2130.71 | 25569 | 0 | 0 | 0 | 25569
150 | Прайс | Изолятор полимерный проходной ИППУ -10/630-12,5-0,1 УХЛ1 крепление овальный фланец 2 отверстия | шт. | 21 | 152,41 |  |  |  | 2049.53 | 43040 | 0 | 0 | 0 | 43040
151 | Прайс | Изолятор полимерный проходной ИППУ -10/630-8 0,7-0,1 УХЛ1 крепление овальный фланец 2 отверстия | шт. | 6 | 2034,54 |  |  |  | 326.84 | 1961 | 0 | 0 | 0 | 1961
152 | ТЕРм08-01-072-01 прим | Изготовление и монтаж перемычек для проход.изоляторов | 100м | 0.28 | 2291.41 | 1774.41 | 404.44 | 208.2648 | 112.56 | 642 | 497 | 113 | 58 | 32
153 | Прайс | Шина алюминиевая 5х50мм | мп | 28 | 207,7 |  |  |  | 98.29 | 2752 | 0 | 0 | 0 | 2752
154 | Прайс | Герметик -прокладка селиконовый (маслостойкий,термосмтойк | шт | 4 | 39.01 |  |  |  | 39.01 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156
Телемеханика | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | ТЕРм08-01-102-01 прим | Монтаж шкафа телемеханики | шкаф | 1 | 833.1 | 442.09 | 372.9 | 32.53 | 18.11 | 833 | 442 | 373 | 33 | 18
156 | прйс | Контролер МИР КТ--51М | шкаф | 1 | 69673.02 |  |  |  | 69673.02 | 69673 | 0 | 0 | 0 | 69673
157 | ТЕРм08-03-575-01 прим | Монтаж КПР -01М | шт | 14 | 36.3 | 34.91 | 0.93 | 0.08 | 0.46 | 508 | 489 | 13 | 1 | 6
158 | прайс | Устройство МИР КПР -01М | шт | 14 | 10204.36 |  |  |  | 10204.36 | 142861 | 0 | 0 | 0 | 142861
159 | ТЕРм08-03-641-01 прим к=0,5 | Коробки с зажимами переходные и штепсельные сценические. Коробка клеммная, количество зажимов, до: 24х24 | шт. | 14 | 369.155 | 291.555 | 0.39 |  | 77.21 | 5168 | 4082 | 5 | 0 | 1081
160 | ТЕРм08-02-146-01 | Кабели до 35кВ с креплением накладными скобами ,масса 1м кабеля до 0,5ru | 100м | 2 | 1175.49 | 445.12 | 979.6 | 152.4536 | 262.13 | 3373 | 890 | 1959 | 305 | 524
161 | Прайс | Кабель КИПвЭнг (А)-HF 1х2х0,78 | м | 200 | 22.81 |  |  |  | 22.81 | 4562 | 0 | 0 | 0 | 4562
162 | ТЕРм08-04-744-08 | Кабели контрольные е, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 2 | 1129.33 | 1074.94 | 45.29 | 4.87 | 9.1 | 2259 | 2150 | 91 | 10 | 18
163 | Прайс | Кабель КВВГнг 2х1,5мм2-0,66 | м | 200 | 13.97 |  |  |  | 13.97 | 2794 | 0 | 0 | 0 | 2794
164 | ТЕРм08-02-405-01 | Провод по стальным конструкциям и панелям ,сечением,мм2,до 16 | 100м | 20 | 1506.18 | 1133.3 | 241.06 | 10.16 | 131.82 | 30123 | 22666 | 4821 | 203 | 2636
165 | прайс | Провод ПВ-1 (ПуВ) 2,5 | м | 500 | 4.9 |  |  |  | 4.9 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 2450
166 | прайс | Провод ПВ-1 (ПуВ) 1,5 | м | 500 | 2.86 |  |  |  | 2.86 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 1430
167 | прайс | Провод ПВ-3 (ПуГВ) 2,5 | м | 500 | 4.75 |  |  |  | 4.75 | 2375 | 0 | 0 | 0 | 2375
168 | прайс | Провод ПВ-3 (ПуГВ) 1,5 | м | 500 | 3.01 |  |  |  | 3.01 | 1505 | 0 | 0 | 0 | 1505
169 | прайс | DIN рейка перфорированная0,15м | шт | 20 | 5.72 |  |  |  | 5.72 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114
170 | прайс | Ограничитель на DIN-рейку пластик TDM ELECTRIC SQ0804-0021 | шт | 50 | 3.12 |  |  |  | 3.12 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156
171 | прайс | Трубка ПВХ d=4мм | м | 50 | 1.03 |  |  |  | 1.03 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52
172 | прайс | Стяжка нейлоновая 4х150 | шт | 1000 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
173 | прайс | Кольцевой наконечник НКИ 6,0-6 | шт | 40 | 1.38 |  |  |  | 1.38 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55
174 | прайс | Кольцевой наконечник НКИ 6,0-8 | шт | 40 | 1.71 |  |  |  | 1.71 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68
175 | прайс | Наконечник втулочный НШВИ 6,0-18 | шт | 100 | 0.48 |  |  |  | 0.48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48
176 | прайс | Наконечник втулочный НШВИ 2,5-18 | шт | 200 | 0.27 |  |  |  | 0.27 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54
177 | прайс | Наконечник втулочный НШВИ 1,5-18 | шт | 200 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
178 | прайс | Наконечник втулочный НШВИ 0,75 -12 | шт | 200 | 0.12 |  |  |  | 0.12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
Кабельная эстакада
179 | ТЕРм08-02-396-03 | Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м: 3 | 100 м | 0.54 | 1836.2 | 1125.6 | 443.9 | 150.71 | 266.7 | 992 | 608 | 240 | 81 | 144
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1.2
180 | СЦМ-500-9087-007 прим | Кабельный лоток металл.с крышкой ширина 100мм | м | 24 | 24.55 |  |  |  | 77.05 | 1849 | 0 | 0 | 0 | 1849
181 | СЦМ-500-9087-007 прим | Кабельный лоток металл.с крышкой ширина 50 мм | м | 30 | 107.67 |  |  |  | 107.67 | 3230 | 0 | 0 | 0 | 3230
182 | ТЕРм08-02-165-08 | Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до: 185 | шт. | 4 | 307.73 | 289.78 | 13.98 | 347.3 | 3.97 | 1231 | 1159 | 56 | 1389 | 16
183 | Прайс | Муфта концевая 6кВ 10КВТп-3х(70х120)с наконечниками | шт. | 4 | 2941,53 |  |  |  | 392.42 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 1570
184 | ТЕРм08-02-147-02 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 2 | 100 м кабеля | 0.2 | 746.24 | 559.57 | 115.9 | 40.57 | 70.77 | 149 | 112 | 23 | 8 | 14
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1.2
185 | СЦМ-500-9500-002 | Бирка У135 жесткая круглая | шт | 20 | 0.37 |  |  |  | 0.37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
186 | Прайс | Стяжка кабельная морозостойкая7х300 | шт | 100 | 0.06 |  |  |  | 0.06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
187 | ТЕРм08-04-744-08 | Кабели контрольные е, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 4.6 | 1353.38 | 1289.93 | 54.35 | 5.84 | 9.1 | 6226 | 5934 | 250 | 27 | 42
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1.2
188 | Прайс | Кабель КВВГ -14*1,5мм2 | м | 200 | 44.4 |  |  |  | 44.4 | 8880 | 0 | 0 | 0 | 8880
189 | Прайс | Кабель КВВГ 5х1,5мм2 | м | 60 | 35 |  |  |  | 35 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100
190 | Прайс | Кабель КВВГ -7*2,5мм2 | м | 200 | 35 |  |  |  | 35 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000
191 | Прайс | Наконечники НШВИ 2,5-8 | щт | 1000 | 0.13 |  |  |  | 0.13 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130
192 | Прайс | Наконечники НШВИ 1,5-8 | щт | 1000 | 0.13 |  |  |  | 0.13 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130
193 | Прайс | Наконечники НШВИ 2,5-12 | щт | 1000 | 0.17 |  |  |  | 0.17 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170
194 | Прайс | Наконечники НШВИ 1,5-12 | щт | 1000 | 0.08 |  |  |  | 0.08 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80
195 | Прайс | НИК 1,5-5наконечник изолированный синий крюковый | шт | 1000 | 0.64 |  |  |  | 0.64 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640
196 | Прайс | Наконечник кабельный вилочный изолированный НВИ 2,5-5 | шт | 1000 | 0.41 |  |  |  | 0.41 | 410 | 0 | 0 | 0 | 410
197 | Прайс | Наконечник втулочный изолированный НШВИ 4-8 | шт | 1000 | 0.27 |  |  |  | 0.27 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270
198 | Прайс | Наконечник кабельный вилочный изолированный НВИ 1,5-5 | шт | 1000 | 0.45 |  |  |  | 0.45 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450
199 | Прайс | Наконечник кабельный кольцевой изолированный НКИ 2,5-4 | шт | 500 | 0.36 |  |  |  | 0.36 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180
200 | Прайс | Наконечник кабельный кольцевой изолированный НКИ 6,0-6 | шт | 500 | 1.07 |  |  |  | 1.07 | 535 | 0 | 0 | 0 | 535
201 | Прайс | Бандаж кабельный спиральный Fortisflex БСП 10м | шт | 16 | 25.25 |  |  |  | 25.25 | 404 | 0 | 0 | 0 | 404
202 | Прайс | Хомут200х4 мм нейлон | шт | 500 | 0.19 |  |  |  | 0.19 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95
203 | Прайс | Хомут150х4 мм нейлон | шт | 1000 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
204 | Прайс | Хомут100х3 мм нейлон | шт | 1000 | 0.04 |  |  |  | 0.04 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40
205 | Прайс | Трубка ПВХ d=4мм | м | 200 | 0.92 |  |  |  | 0.92 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184
206 | СЦМ 500-9500-003 | Бирка кабельная У-136 треугольник | 100шт | 0.5 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | ТЕРм08-02-398-01 | Провод в лотках, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 70 | 176.42 | 49.71 | 53.44 | 28.24 | 73.27 | 12350 | 3480 | 3741 | 1977 | 5129
208 | Прайс | Провод ПуГВ 3х1,5 | м | 2000 | 3.01 |  |  |  | 3.01 | 6020 | 0 | 0 | 0 | 6020
209 | Прайс | Провод ПуВ 1х1,5 | м | 2000 | 2.86 |  |  |  | 2.86 | 5720 | 0 | 0 | 0 | 5720
210 | Прайс | Провод ПуГВ 3х2,5 | м | 1500 | 4.75 |  |  |  | 4.75 | 7125 | 0 | 0 | 0 | 7125
211 | Прайс | Провод ПуВ 1х2,5 | м | 1500 | 4.9 |  |  |  | 4.9 | 7350 | 0 | 0 | 0 | 7350
Прочие работы
212 | ТЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из медного изолированного провода сечение до 25 мм2 | 100 м | 0.5 | 1460.29 | 1378.89 | 81.4 | 1.22 |  | 730 | 689 | 41 | 1 | 0
213 | Прайс | Провод ПуГВнг (А)- LS - 1х4мм2 | м | 20 | 6.05 |  |  |  | 6.05 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121
214 | Прайс | Провод ПуГВ нг(А)-LS 1х25мм2 | м | 30 | 44.88 |  |  |  | 44.88 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 1346
215 | ТЕРр56-12-05 | Смена дверных приборов: замков врезных /прим./ | 100 шт. приборов | 0.04 | 10941.67 | 1967.62 |  |  | 8974.05 | 438 | 79 | 0 | 0 | 359
216 | Прайс | Замок дверной Замок самозапирющийся на дверь запасного выхода | шт. | 4 | 429.09 |  |  |  | 429.09 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 1716
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 2263068 | 94426 | 33129 | 7105 | 2135513
Оборудование | [9 empty] | 1690450
[10 empty] | 572618 | 94426 | 33129 | 7105 | 445063
Накладные расходы |  |  | 100287 | [6 empty] | 99245
В том числе, справочно:
84% ФОТ - ТЕРм10 |  |  | 6199 | 84% | [5 empty] | 5207
86% ФОТ - ТЕРр56 |  |  | 79 | 86% | [5 empty] | 68
97% ФОТ - ТЕРм11 |  |  | 1311 | 97% | [5 empty] | 1272
100% ФОТ - ТЕРм08 |  |  | 92698 | 100% | [5 empty] | 92698
Сметная прибыль |  |  | 100287 | [6 empty] | 64874
В том числе, справочно:
60% ФОТ - ТЕРм10 |  |  | 6199 | 60% | [5 empty] | 3719
62% ФОТ - ТЕРр56 |  |  | 79 | 62% | [5 empty] | 49
65% ФОТ - ТЕРм11; ТЕРм08 |  |  | 94009 | 65% | [5 empty] | 61106
Итоги по разделу 1 :
Итого Строительные работы | [9 empty] | 9253
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 1187907
Итого | [9 empty] | 736737
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 445063
Машины и механизмы | [9 empty] | 33129
ФОТ | [9 empty] | 101531
Накладные расходы | [9 empty] | 99245
Сметная прибыль | [9 empty] | 64874
Итого по разделу 1 | [9 empty] | 736737
ВСЕГО по смете с коэффициентом |  |  | k= | 5.92 | [5 empty] | 4361483
|  | Транспорт | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | УРАЛ "Вахта" (ГАЗ 3897) | м/час | 32 |  | 1723.95 |  | 55166
|  | ИТОГО транспорт | [5 empty] | 55166 |  |  | руб.
ОБОРУДОВАНИЕ
|  | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | ВВ-10-20/1000УХЛ2 | шт | 3 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | ВВ -10-20/630 УХЛ2 | шт | 9 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | ТОЛ-10-1-2-0,5/10Р-600/5У2 | шт | 9 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | ТОЛ-10-1-2-0,5/10Р-300/5У2 | шт | 18 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Сириус-ТТ-5/5~220в-и-1 | шт | 2 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Сириус -2Л-К-5А-220В -И1 | шт | 7 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Сириус-2-ТН~220 в-и-1 | шт | 2 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Орион -РТЗ-П | шт | 4 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Орион -3ДЗ(в комплекте 3 датчика с проводами) | шт | 16 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Блок питания "Орион-БП-5" | шт | 17 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | БК -7000 | шт | 2 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Блок кондесаторов БК -403 | шт | 6 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Контролер МИР КТ--51М | шт | 1 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Устройство МИР КПР -01М | шт | 14 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
МАТЕРИАЛЫ
|  | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | ВА-101(47-29) 16 А (3-х полюс) с блок контактом | шт. | 15 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | ВА-101(47-29)-25А 3-х полюс) с блок контактом | шт | 4 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | ВА 47- 63 16 А 2-х полюс | шт | 28 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | ВА 47- 63 25А 2-х полюс | шт | 4 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | ВА-101 (47-29)10 А (3-х полюс) с блок контактом | шт | 15 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | ВА-101-10А 2-х полюс с блок контактом | шт | 6 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | ВА -101 (47-29)6А трех полюс | шт | 32 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | ВА101(47-29)-2,5А (3-х полюс) с блок контактом | шт | 2 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | ВА 47-63 25А трех полюс | шт | 2 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | ВА 47-63 10 А 2-х полюс | шт | 18 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | ВА 04-36-34-00-10-20УХЛ3 100А | шт | 2 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | ВА 04-36-34-00-10-20УХЛ3 63А | шт | 2 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | ВА 47-63 32А трех полюс | шт | 4 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | ВА 47-63 50 А 3-х полюс | шт | 2 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Блок контакт дополнительно к автомату ВА-101 | шт | 74 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | DIN рейка (100см) | шт | 96 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | DIN рейка перфорированная0,15м | шт | 20 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Ограничитель на DIN-рейку пластик TDM ELECTRIC SQ0804-0021 |  | 50 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Кабель ВВГнг 3х35 | м | 40 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | КабельКг тп ХЛ 1х35 | м | 20 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Клемна вводная силовая КВС 16-95 мм2 серая TDM | шт | 20 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Клемна вводная силовая КВС 4ввода 16-95 мм2 серая TDM | шт | 16 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Клемма проходная 10мм2 винтовая OptiClip CTS-10-1-57(А)-(0,5-10)-серый | шт | 60 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Перемычка винтовая 1КЭАЗ OptiClihp CA724/10289810 | шт | 6 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Наконечник медный луженный ТМЛ 35-10-11 | шт | 40 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Наконечник медный луженный ТМЛ 25-8-10 | шт | 30 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Нагрев.элемент DJR-S100 100W 220V AC | шт | 20 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | ТЭН 0,4кВ 60А13/0,4S 220R30 ф2 | шт | 18 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Конвектор электрический промышленный 2кВт с регулятором мощности,механический термостат 740*100*450IP20 | шт | 4 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Кабель ВВГ 3*2,5мм2 | м | 152 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Кабель ВВГ 5*2,5мм2 | м | 50 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Бирка кабельная У-134 квадратная | шт. | 200 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Стяжка нейлоновая 2,5*80 | шт | 200 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Стяжка нейлоновая 3*150 | шт | 100 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Стяжка нейлоновая 4х150 | шт | 1000 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Скоба оцинкованная с двумя отверстиями для трубы диаметром 20мм | шт. | 100 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Труба гофрированная ПВХ ф20 с зондом(25м) | м | 150 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Провод ПВ1 4 | м | 20 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Провод ПВ1 6 | м | 20 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Кабель канал DKC перфориров.25х30 L2000мм ,Т1 G00126 RL | м | 16 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Шина соединительная ЭРА NO224610 PIN штырь 3Р 63 А | м | 3 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Шина соединительная типа PIN для 3-х фазной нагрузки 63 А 12 модулей PROxima | шт. | 2 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Шина соединительная 3п типа PIN IEK YNS21-2-0,63,63F -54 модуля | шт. | 2 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Розетка брызгозащищенная наруж.установки с заземл.контактом | шт. | 8 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Выключатель одноклавишный брызгозащищенный наружной установки проходной | шт. | 4 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Светильник ЖКХ GAUSS LITE овал 15 W 1200lm 6500K 200-240V IP65 200х98х46мм LED 1/40 | шт. | 10 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Cаморез с пресс-шайбой сверло 4,2х50 | шт | 40 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Лампа светодиодная 7Вт G45(патрон Е-14) 6500К | шт | 16 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Патрон накладной наклонный пластиковый Е14 | шт | 16 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | TDMсветильник СВОШ-2 6Вь AC/DC IP40SQ 837-0003 | шт | 22 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Кабель ВВГ-3х1,5 | м | 60 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Коробка клемная 75х75х20(IP40) | шт. | 20 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Блок зажимов наборных СПб УПП-5 БЗн21-4М25-10 тип 2875-10 пар | шт. | 6 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Блок зажимов наборных СБпУПП-5 БЗН27-10М63-10-363 -10 пар | шт. | 4 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Щитовай амперметр ЦА 2136 | шт. | 11 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Амперметр Э-365 | шт. | 2 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Киловольтметр Э365 | шт. | 2 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Вольтметр Ц42702 0-450В | шт. | 2 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Амперметр Э42700 0 -100А | шт. | 2 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Амперметр Э365(200/5) | шт. | 2 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Вольтметр Э365(0-400В) | шт. | 2 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Уличный светодиодный светильник консольный Wolta 100 Вт ,5700К Холодный свет,IP 65,11000Лм | шт. | 2 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Ключ 4G-25-53-U-S1-R114 | шт. | 8 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Ключ 4G-10-66-U-S1-R114 | шт. | 2 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Ключ 4G-16-52-U-S1-R114 | шт. | 6 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Ключ 4G-16-596 -U-S1-R114 | шт. | 2 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Ключ 4G-16-55-U-S1-R114 | шт. | 38 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Ключ 4G-16-53-U-S1-R114 | шт. | 2 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Лампа AD 22DS LED -Матрица 22мм 230 В красн | шт. | 20 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Лампа AD 22DS LED -Матрица 22мм 230 В зелен | шт. | 20 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Лампа AD 22DS LED -Матрица 22мм 230 В бел. | шт. | 20 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Магнитный пускатель ПМ 12-100150УХЛ4 220в/50 Гц 2з+2р 100А | шт. | 2 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Малогабаритный контактор ЕКF КМЭ 40А 220В NO+NC PROxima ctr-s-40-220 | шт. | 8 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Реле температуры TDMPT-820-5+40C,24-240B,AC/DC,датчиком ,IP 67 SQ1508-0001 | шт. | 4 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Термостат (обогрев) на DIN-рейку 10А 230 В IP20 | шт. | 2 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Реле указательное РУ-21-1 ~220В | шт. | 42 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Реле промежуточное РП-361 | шт. | 22 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Реле выходное Finder -55.34.9-220.0040 | шт. | 10 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Реле промежуточное .Finder -55.34.8~230.0050 | шт. | 40 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Реле промежуточное .Finder -55.348.110.0050 | шт. | 6 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Реле времени Finder -87.82.0240.000 | шт. | 2 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Колодка для реле 55.34 | шт | 50 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Комплект деталей для крепления РУ 1утопленный монтаж) | шт | 42 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Изолятор полимерный проходной ИППУ -10/1000-8-01УХЛ1 крепление овальный фланец 2 отверстия | шт. | 12 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Изолятор полимерный проходной ИППУ -10/630-12,5-0,1 УХЛ1 крепление овальный фланец 2 отверстия | шт. | 21 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Изолятор полимерный проходной ИППУ -10/630-8 0,7-0,1 УХЛ1 крепление овальный фланец 2 отверстия | шт. | 6 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Шина алюминиевая 5х50мм | мп | 28 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Герметик -прокладка селиконовый (маслостойкий,термосмтойк | шт | 4 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Кабельный лоток металл.с крышкой ширина 100мм | м | 24 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Кабельный лоток металл.с крышкой ширина 50 мм | м | 30 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Бирка У135 жесткая круглая | шт | 20 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Стяжка кабельная морозостойкая7х300 | упак | 100 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Муфта концевая 6кВ 10КВТп-3х(70х120)с наконечниками | шт | 4 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Кабель КВВГ -14*1,5мм2 | м | 200 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Кабель КВВГ 5х1,5мм2 | м | 60 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Кабель КВВГ -7*2,5мм2 | м | 200 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Кабель КВВГнг 2х1,5мм2-0,66 | м | 200 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Кабель КИПвЭнг (А)-HF 1х2х0,78 | м | 200 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Бирка кабельная У-136 треугольник | шт | 50 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Наконечники НШВИ 2,5-8 | шт | 1000 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Наконечники НШВИ 1,5-8 | шт | 1000 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Наконечники НШВИ 2,5-12 | шт | 1000 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Наконечники НШВИ 1,5-12 | шт | 1000 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | НИК 1,5-5наконечник изолированный синий крюковый |  | 1000 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Наконечник втулочный НШВИ 2,5-18 | шт | 200 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Наконечник втулочный НШВИ 1,5-18 | шт | 200 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Наконечник втулочный НШВИ 0,75 -12 | шт | 200 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Наконечник втулочный НШВИ 6,0-18 | шт | 100 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Кольцевой наконечник НКИ 6,0-6 | шт | 40 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Кольцевой наконечник НКИ 6,0-8 | шт | 40 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Наконечник кабельный вилочный изолированный НВИ 2,5-5 | шт | 1000 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Наконечник втулочный изолированный НШВИ 4-8 | шт | 1000 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Наконечник кабельный вилочный изолированный НВИ 1,5-5 | шт | 1000 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Наконечник кабельный кольцевой изолированный НКИ 2,5-4 | шт | 500 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Наконечник кабельный кольцевой изолированный НКИ 6,0-6 | шт | 500 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Бандаж кабельный спиральный Fortisflex БСП 10м | шт | 16 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Провод ПуВ 1х1,5 | м | 2500 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Провод ПуГВ 3х2,5 | м | 2000 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Провод ПуВ 1х2,5 | м | 2000 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Провод ПВ-3 (ПуГВ) 1,5 | м | 2500 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Провод ПуГВнг (А)- LS - 1х4мм2 | м | 20 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Провод ПуГВ нг(А)-LS 1х25мм2 | м | 30 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Трубка ПВХ d=4мм | м | 250 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Хомут200х4 мм нейлон | шт | 500 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Хомут150х4 мм нейлон | шт | 1000 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Хомут100х3 мм нейлон | шт | 1000 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Замок врезной самозапирающейся для противопожарных дверей | шт | 4 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Саморез с пресс-шайбой сверло 4,2х25 | шт | 100 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Саморез с пресс-шайбой сверло 4,2х32 | шт | 100 | [6 empty] | АО "ЧЭ"
|  | Вспомагательные материалы | руб. | 14853 |  | 7.34 |  | 109021
|  | ИТОГО материалы | [5 empty] | 109021
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [6 empty] | 4525670 |  | руб.
|  | Начальник ОКС |  |  | Н.Н.Абдухаликова
Note on E353: было задвоение

## ЛСР-2
Приложение
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [6 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [6 empty] | АО "Черногорэнерго"
____________ В.В. Ушаков | [6 empty] | _____________ С.Е.Савицкая
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
Наладочные работы по Техническому перевооружению объекта: "ПС 35/6кВ "К 911" (ПС 35/6 2x4.0)"
№ п/п | Поз.в | Наименование работ | Ед. | Кол-во | Ст-ть ед. | Сметная | Примечание
| цен.№1 |  | изм |  | изм, руб. | ст-ть,руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ТЕРп01-02-002-01 | Трансформатор двухобмоточный напряж.до 11кВ мощностью до 0,32МВА | шт | 2 | 309.61 | 619
2 | ТЕРп01-02-002-05 | Трансформатор двухобмоточный напряж.до 35кВ мощностью свыше 1,6МВА | шт | 2 | 2874.95 | 5750
3 | ТЕРп01-02-016-02 с | Трансформатор измерительный, трехфазный напряжением до 11 кВ. | шт | 2 | 666.4 | 1333
4 | ТЕРп01-02-017-03 | Трансформатор тока выносной 35 кВ | шт | 6 | 374.85 | 2249
5 | ТЕРп01-02-017-02 | Трансформатор тока выносной с твердой изоляцией напряжением до 11 кВ | шт | 27 | 208.25 | 5623 | яч. 2,12 (по 3шт), 10 (по 3шт)-600/5; яч., 6,,8,14,16,17,18 -300/5 по 2шт , яч. 9,19 300/5 по 3шт
6 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный ,номинальный ток до 50А | шт | 42 | 61.24 | 2572
7 | ТЕРп01-03-002-04 с К=0,8 | Выключатель двух полюс ,номинальный ток до 50А | шт | 56 | 48.99 | 2743
8 | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный ,номинальный ток до 200А | шт | 4 | 91.86 | 367
9 | ТЕРп01-03-005-01 прим К=0,5 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ | шт | 2 | 124.56 | 249 | ТСН
10 | ТЕРп01-03-005-02 | Разъединитель трехполюсный напряжением 35 кВ | шт | 4 | 373.68 | 1495 | ОРУ 35кВ (ЛР)
11 | ТЕРп01-03-008-05 | Выключатель вакуумный напряжением до 11 кВ | шт | 11 | 996.48 | 10961 | яч. 2,12,6,8,10,14,17,16,18,9,19
12 | ТЕРп01-03-008-03 | Выключатель вакуумный . напряжением 35 кВ | шт | 2 | 1453.2 | 2906
13 | ТЕРп01-03-020-01 | Схема вторичной коммутации вакуум.выключателя с общим эл.магнитным приводом и местным управлением 6 кВ | схема | 11 | 805.4 | 8859
14 | ТЕРп01-03-020-04 | Схема вторичной коммутации вакуум.выключателя с общим эл.магнитным приводом и местным управлением35 кВ | схема | 2 | 1288.64 | 2577
15 | ТЕРп01-04-034-02 К=0,5 | Наладка терминала защиты "Cириус2 Л-К" | компл. | 7 | 1910.25 | 13372 | яч. 6,8,14,16,17,18,10 (ТО,МТЗ,АПВ-6кВ)
16 | ТЕРп01-04-034-02 К=0,5 | Наладка терминала защиты( Сириус 2-ТН) | компл. | 2 | 1910.25 | 3821 | яч.3,13 (ТО ,МТЗ)
17 | ТЕРп01-04-034-02прим | Наладка терминала защиты( ОРИОН РТЗ) | компл. | 4 | 1910.25 | 7641 | яч.9,19, рез.защита трансф. (ТО,МТЗ)
18 | ТЕРп01-04-034-02прим | Наладка терминала защиты( ОРИОН 3ДЗ) | компл. | 16 | 1910.25 | 30564 | яч. 6,8,14,16,18,17,2,12,10,20,9,19,3,13,20,ТСН1,2
19 | ТЕРп01-04-035-02 | Устройство защиты трансформаторов(Сириус Т-5/5) | компл. | 2 | 6674.35 | 13349 | ВВ 35кВ Т-1, ВВ 35кВ Т-2
20 | ТЕРп01-05-016-02 | Устройство АВР | шт | 1 | 1505.18 | 1505
21 | ТЕРп01-05-015-02 | Устройство АВР 0,4кВ | шт | 1 | 664.05 | 664
22 | ТЕРп01-06-010-01 прим | Устройство зарядное с блоком конденсаторов для питания цепей защиты мощностью до 0,25кВА тип БК-401 | шт | 8 | 347.52 | 2780 | Защита трансформатора
23 | ТЕРп01-10-0002-01 прим | Схема сигнализации с применением релейно-контакторной аппаратуры с колич. входных сигналов до 10 | участок | 2 | 1181.75 | 2364
24 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции сети с помощью электроизмерительных приборов | схема | 2 | 233.64 | 467
25 | ТЕРп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20м | измерение | 2 | 84.94 | 170
26 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 1.39 | 679.52 | 945
27 | ТЕРп01-11-027-01 | Измерение токов утечки или пробивного напряжения разрядника | изм | 6 | 84.94 | 510 | 2 ввода
28 | ТЕРп01-11-025-01 | Измерение коэф.абсорбции обмоток трансформ. | изм | 8 | 84.94 | 680 | транс 35/6кВ,трансф 6/0,4
29 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка трансформатора с сетью напряж. Св.1кВ | фазировка | 24 | 84.94 | 2039 | транс 35/6кВ, трансф 6/0,4
30 | ТЕРп01-12-010-02 | Испытание пов.напряж.первичных обмотокизмерительных трансформ. | исп | 33 | 129.57 | 4276
31 | ТЕРп01-12-010-03 | Испытание пов.напряж.вторич.обмоток трансф.тока | исп | 66 | 86.38 | 5701
32 | ТЕРп01-12-020-01 | Исп.пов.напряж.сборных и соеденит.шин напряж.до 11кВ | исп | 6 | 348.03 | 2088
33 | ТЕРп01-12-021-02 | Исп.пов.напряж. Разъединителя 6,35КВ | исп | 12 | 145.78 | 1749
34 | ТЕРп01-12-021-02 | Исп.пов.напряж. вакуум.выключателей 6,35кВ | исп | 26 | 145.78 | 3790
35 | ТЕРп01-12-023-01 | Исп.пов.напряж.вводов | исп | 6 | 124.17 | 745
36 | ТЕРп01-12-027-01 | Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением до 10 кВ | исп | 6 | 232.02 | 1392 | на БСК, ЯЧ 9,19,
37 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции каб.и других линий напряж.до 1кВ | лин | 24 | 16.99 | 408
38 | ТЕРп01-12-029-01 | Исп.пов.напряж.цепей вторичной коммутации | исп | 26 | 80.96 | 2105
39 | ТЕРп01-13-001-03 К=1,3 МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 10шт.(Опробование взаимных связей устройств РЗА) | присоед | 2 | 4852.33 | 9705
|  | ИТОГО по СМЕТЕ: |  |  |  | 161133
|  | Коэффициент снижения |  | К= | 0.6 | 96680
| Накладные расходы 68% ФОТ |  |  |  |  | 65742
| Сметная прибыль 40% ФОТ |  |  |  |  | 38672
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 201094
| ВСЕГО по разделу 1: с коэффициентом индексации |  |  | 15.76 |  | 3169241
ТРАНСПОРТ
|  | УАЗ лаборатория | маш/ч | 72 | 3077.08 | 221550 | руб.
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  | 3390791 | руб.
|  | Начальник ОКС |  | Н.Н.Абдухаликова