## I кв-недоотп
Данные по недоотпуску электроэнергии за Iкв. 2019г.
п.19г.5
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Ток, А | Недопост. Эл./энергия,кВт*ч
2019-01-02 | 2:00 | 5:00 | КТПН-6/0,4кВ №2*630кВа К-2484 Самотлорского месторождения | 40 | 120
2019-01-25 | 12:54 | 12:54 | ВЛ-6кВ Ф№4 ПС-35/6кВ К-8 М/Ч | 203 | 2030
2019-02-02 | 0:43 | 5:02 | ВЛ-6кВ Ф№18 ПС-35/6кВ К-335 Самотлорского месторождения | 79 | 3412.8
2019-02-13 | 6:28 | 6:28 | ВЛ-6кВ Ф№4 ПС-35/6кВ К-1508 Самотлорского месторождения | 203 | 2030
2019-02-22 | 10:51 | 10:51 | ВЛ-6кВ Ф№4; Ф№10 ПС-35/6кВ К-333 Самотлорского месторождения | 140 | 1400
2019-03-22 | 21:30 | 21:30 | В-35кВ №1 ПС-35/6кВ К-1531 Самотлорского месторождения | 186 | 1870
2019-03-24 | 6:12 | 8:22 | ВЛ-6кВ Ф№8 ПС-35/6кВ К-895 Самотлорского месторождения | 61 | 1296

## II кв-недоотп
Данные по недоотпуску электроэнергии за IIкв. 2019г.
п.19г.5
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Ток, А | Недопост. Эл./энергия,кВт*ч
2019-04-02 | 12:47 | 14:35 | Ф-8 ПС-35/6кВ К-39 В/Ё | 150 | 693
2019-04-02 | 14:47 | 16:00 | Ф-4 ПС-35/6кВ К-1 Т/М | 49 | 369
2019-04-08 | 15:30 | 15:30 | Ф-18 ПС-35/6кВ К-1528 Самотлорского м/р | 136 | 1352
2019-04-30 | 17:05 | 17:05 | Ф-18 ПС-35/6кВ К-335 Самотлорского месторождения | 73.6 | 589
2019-05-24 | 8:59 | 10:54 | Ф-16 ПС-35/6кВ К-325 Самотлорского м/р | 63.4 | 1150
2019-06-17 | 12:43 | 13:50 | Ф-18 ПС-35/6кВ К-1550 | 50 | 456
2019-06-17 | 17:49 | 18:37 | Т-2 ПС35/6кВ К-1531 | 77 | 680

## III кв-недоотп
Данные по недоотпуску электроэнергии за IIIкв. 2019г.
п.19г.5
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Ток, А | Недопост. Эл./энергия,кВт*ч
2019-07-04 | 15:06 | 15:37 | Ф-2 ПС-110/35/6кВ КНС -14 | 62 | 1855
2019-07-04 | 15:06 | 15:06 | Ф-4 ПС-110/35/6кВ КНС -14 Самотлорское месторождение | 54 | 3235
2019-07-04 | 15:38 | 15:38 | Ф-14 ПС-35/6кВ К-18 Лор-Ёганского месторождения | 122 | 730
2019-07-04 | 15:38 | 15:38 | Ф-16 ПС 35/6 Мало-Черногорская Мало-Черногорского месторождения | 30 | 298
2019-07-04 | 15:38 | 18:21 | Ф-16 ПС 35/6 К-8 Мало-Черногорского месторождения | 122 | 4465
2019-07-05 | 7:24 | 7:24 | Ф-6 ПС-35/6кВ ДНС Г/Ё Гун-Ёганского месторождения | 40 | 380
2019-07-05 | 13:45 | 13:45 | Ф-4 ПС-110/35/6кВ Большечерногорская | 86 | 5160
2019-07-05 | 14:41 | 14:41 | Ф-8 ПС-35/6кВ К-325 Самотлорское месторождение | 102 | 1100
2019-07-05 | 18:28 | 18:28 | Ф-8 ПС-35/6кВ К-325 Самотлорское месторождение | 87 | 860
2019-07-10 | 10:51 | 11:18 | Ф-18 6кВ ПС 35/6 Промысел-17 Самотлорское месторождение | 43 | 220
2019-07-14 | 15:35 | 17:30 | Ф-8 ПС-35/6кВ К-3 Ван-Ёганского месторождения | 95 | 1900
2019-07-15 | 12:17 | 13:03 | Ф-5 ПС-35/6кВ К-3 Ван-Ёганского месторождения | 93 | 744
2019-07-22 | 14:30 | 14:45 | ЛР-35кВ 1Т ПС 35/6 К-3 Ван-Еган | 292 | 3796
2019-07-24 | 16:40 | 23:14 | Ф-18 ПС-35/6кВ К-1549 Самотлорского месторождения | 41 | 2870
2019-07-27 | 13:42 | 13:42 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-1587 Самотлорское месторождение | 61 | 605
2019-07-27 | 19:10 | 19:10 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС 35/6 ДНС-3 Ново-Молодежная | 65 | 645
2019-08-02 | 3:45 | 3:45 | Ф-18 ПС-35/6кВ К-1550 Самотлорского месторождения | 98 | 976
2019-08-02 | 3:47 | 3:47 | Ф-6 ПС-35/6кВ К-911 Самотлорского месторождения | 83 | 825
2019-08-02 | 4:00 | 4:00 | Ф-4 ПС-35/6кВ ПР-17 Самотлорского месторождения | 53 | 530
2019-08-02 | 4:49 | 4:49 | Ф-6 ПС-35/6кВ К-3 Ван-Ёганского месторождения | 58 | 572
2019-08-02 | 4:51 | 4:51 | Ф-15 ПС-35/6кВ К-3 Ван-Ёганского месторождения | 56 | 550
2019-08-02 | 4:50 | 4:50 | Ф-5 ПС-35/6кВ К-39 Ван-Ёганского месторождения | 17 | 155
2019-08-02 | 5:26 | 5:26 | Ф-8 ПС-35/6кВ К-3 Ван-Ёганского месторождения | 88 | 878
2019-08-02 | 4:53 | 4:53 | Ф-15 ПС-35/6кВ К-9 Ван-Ёганского месторождения | 60 | 596
2019-08-07 | 18:42 | 18:42 | Ф-10 ПС-35/6кВ К-1531 Самотлорского месторождения | 10 | 93
2019-08-18 | 12:40 | 18:30 | Ф-16 ПС-35/6кВ Н/Молодёжная | 44 | 2634
2019-08-24 | 6:00 | 11:15 | Ф-5 ПС-35/6кВ К-1585 Самотлорского месторождения | 46 | 2277
2019-09-08 | 11:27 | 12:10 | Ф-5 ПС-35/6кВ К-1565 Самотлорского месторождения | 62 | 496
2019-09-11 | 9:17 | 9:17 | Т-2 ПС35/6кВ "ДНС-3" Н/Молодежного месторождения | 29 | 185
2019-09-14 | 10:16 | 10:16 | Ф-13 ПС-35/6кВ КНС-31 Самотлорского месторождения | 46 | 450
2019-09-15 | 19:52 | 19:52 | Ф-8 ПС-35/6кВ К-1602 Самотлорского месторождения | 24 | 230
2019-09-20 | 14:20 | 16:20 | Ф-18 ПС-35/6кВ К-335 Самотлорского месторождения | 108 | 2160
2019-09-23 | 14:30 | 14:30 | Ф-8 ПС-35/6кВ К-1585 Самотлорского месторождения | 84 | 840
2019-09-29 | 10:47 | 10:47 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-1587 Самотлорского месторождения | 70 | 690
2019-09-29 | 10:47 | 10:47 | Ф-5 ПС-35/6кВ К-1583 Самотлорского месторождения | 43 | 424

## IV кв-недоотп
Данные по недоотпуску электроэнергии за IVкв. 2019г.
п.19г.5
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Ток, А | Недопост. Эл./энергия,кВт*ч
2019-10-03 | 14:27 | 14:27 | Ф-8 ПС-35/6кВ К-2497 Самотлорского месторождения | 73 | 755
2019-10-24 | 13:40 | 15:32 | Ф-18 ПС-35/6кВ К-903 Самотлорского месторождения | 63 | 1320
2019-10-26 | 8:40 | 8:40 | Ф-5 ПС-35/6кВ К-1565 Самотлорского месторождения | 41 | 396
2019-12-13 | 11:28 | 11:28 | Ф-5 ПС-35/6кВ К-331 Самотлорского месторождения | 104 | 1102