## I кв-недоотп (2)
Данные по недоотпуску электроэнергии за Iкв. 2022г.
п.19г.5
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Ток, А | Недопоставленная Эл./энергия,кВт*ч
2022-01-14 | 15:53 | 15:53 | ВЛ-6кВ Ф-28 РУ-6кВ КНС-1 Тюменского месторождения | 33 | 319
2022-01-15 | 3:33 | 6:17 | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ К-1549 Самотлорского месторождения | 102 | 2110
2022-01-20 | 4:45 | 4:45 | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ К-1585 Самотлорского месторождения | 38 | 355
2022-03-02 | 1:22 | 3:43 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ К-331 Самотлорского месторождения | 135 | 2822
2022-03-06 | 6:37 | 6:37 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-1508 Самотлорского месторождения | 240 | 2400
2022-03-31 | 11:04 | 12:55 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС-35/6кВ К-8 Малочерногорского месторождения | 140 | 2780
2022-03-31 | 11:11 | 12:44 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ К-39 Ван-Ёганского месторождения | 140 | 3460
2022-03-31 | 10:20 | 13:05 | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ К-895 Самотлорского месторождения | 35 | 120
2022-03-31 | 10:20 | 10:20 | ВЛ-35кВ Ф-5 ПС-110/35/6кВ КНС-15 Самотлорского месторождения | 12500 | 12500

## II кв-недоотп
Данные по недоотпуску электроэнергии за IIкв. 2022г.
п.19г.5
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Ток, А | Недопоставленная Эл./энергия,кВт*ч
2022-04-04 | 16:26 | 16:26 | Ф-14 ПС-35/6кВ Север-1 Самотлорского месторождения | 36.45 | 318
2022-04-09 | 41395.2229 | 250:55 | Ф-18 ПС-35/6кВ ДНС Лор-Еганского месторождения | 127.08 | 6947
2022-05-07 | 6:00 | 9:14 | Ф-6 ПС-35/6кВ К-2160 | 54.58 | 1731
2022-05-07 | 6:28 | 12:10 | Ф-5 ПС-35/6кВ К-1583 Самотлорского месторождения | 44.29 | 2480
2022-05-07 | 6:28 | 11:01 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС-35/6кВ К-1587 Самотлорского месторождения | 38.49 | 1720
2022-05-18 | 18:24 | 18:24 | Ф-4 ПС-110/35/6кВ КНС -14 Самотлорское месторождение | 28.76 | 336
2022-06-16 | 11:05 | 11:05 | Ф-1 ПС-110/35/6кВ Молодежная | 38.69 | 352
2022-06-16 | 11:05 | 11:05 | Ф-3 ПС-110/35/6кВ Молодежная | 23.02 | 218
2022-06-18 | 17:43 | 17:43 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-1587 | 37.96 | 310
2022-06-21 | 14:17 | 14:17 | Ф-17 ПС 35/6 Промысел-17 | 38.28 | 318
2022-06-23 | 12:30 | 14:46 | Ф-5 ПС-35/6кВ К-369 Самотлорского месторождения | 69.82 | 1482

## III кв-недоотп
Данные по недоотпуску электроэнергии за IIIкв. 2022г.
п.19г.5
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Ток, А | Недопоставленная Эл./энергия,кВт*ч
2022-07-20 | 11:02 | 12:12 | Ф-5 ПС-110/35/6кВ КНС-15 Самотлорского месторождения | 27.5 | 1914
2022-07-16 | 11:03 | 11:26 | Ф-4 ПС-35/6кВ К-8 Мало-Черногорского месторождения | 89.6 | 343
2022-07-16 | 11:04 | 11:04 | Ф-16 ПС-35/6кВ К-8 Мало-Черногорского месторождения | 103.2 | 113
2022-07-16 | 11:07 | 11:54 | Ф-4 ПС-35/6кВ К-1528 Самотлорского месторождения | 56.2 | 440
2022-07-16 | 12:22 | 12:22 | Ф-6 ПС-35/6кВ К-9 Ван-Ёганского месторождения | 131 | 108
2022-07-16 | 12:55 | 18:15 | Ф-6 ЗРУ-6кВ ДНС Ай-Ёганского месторождения | 17.1 | 911
2022-07-30 | 6:26 | 6:29 | Ф-14 ПС-35/6кВ К-1550 Самотлорского месторождения | 36.9 | 18.5
2022-07-30 | 7:01 | 7:12 | Ф-10 ПС-35/6кВ Веран Самотлорского месторождения | 56.2 | 101.2
2022-07-23 | 8:24 | 8:24 | 2 СШ-6кВ ПС-35/6кВ К-1531 Самотлорского месторождения | 69.8 | 116
2022-08-05 | 15:16 | 15:16 | Ф-9 ПС-35/6кВ Веран Самотлорского месторождения | 58.3 | 104
2022-08-05 | 15:20 | 15:20 | Ф-9 ПС-35/6кВ Веран Самотлорского месторождения | 49.8 | 101
2022-09-22 | 2:47 | 2:47 | Ф-6 ПС-35/6кВ К-1508 Самотлорского месторождения | 102 | 119

## IV кв-недоотп
Данные по недоотпуску электроэнергии за IVкв. 2022г.
п.19г.5
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Ток, А | Недопоставленная Эл./энергия,кВт*ч
2022-10-11 | 14:59 | 14:59 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-1587 Самотлорского месторождения | 36 | 23
2022-12-01 | 14:05 | 14:05 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ К-1587 Самотлорского м/р | 24 | 21
2022-12-21 | 0:55 | 10:10 | ВЛ-35кВ Ф-2 ПС-110/35/6кВ Большечерногорская | 35 | 56365
2022-12-21 | 0:55 | 10:10 | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС-110/35/6кВ Большечерногорская | 61 | 123323
2022-12-21 | 2:03 | 10:10 | ВЛ-35кВ Ф-2 ПС-110/35/6кВ КНС -32 | 50 | 54369
2022-12-21 | 2:31 | 10:10 | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС-110/35/6кВ КНС -32 | 91 | 125943