## I квартал 2025-авар
Данные по аварийным отключениям за I квартал 2025 (п.19 г.4-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия
2025-01-10 | 3:15 | 4:02 | Ф18 ПС-35/6кВ К-308 Самотлорского месторождения | работа АПВ- не успешно | Ветровые нагрузки. Разрушение изоляторов оп.46,48 | Осмотр ВЛ-6кВ. Устранение последствий аварии.
2025-03-04 | 13:25 | 15:45 | Ф-6 ПС-35/6кВ К-7 Тюменского месторождения | работа АПВ- не успешно | Касание проводов ВЛ неустановленным транспортом проводов в пролете опор №18-19 | Осмотр ВЛ-6кВ. Устранение последствий аварии.
2025-03-26 | 14:51 | 21:02 | Ф-18 ПС-35/6кВ ДНС Лор-Еганского месторождения | работа АПВ- не успешно | в пролете опор №37-38 порыв водовода с выбросом на ВЛ, КТПН 400кВА№2 К-7Б, загрязнение, нарушение электрической изоляции | Осмотр ВЛ-6кВ. Устранение последствий аварии.

## II квартал 2025-авар
Данные по аварийным отключениям за 2 квартал 2025 (п.19 г.4-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия

## III квартал 2025-авар
Данные по аварийным отключениям за 3 квартал 2025 (п.19 г.4-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия

## IV квартал 2025-авар
Данные по аварийным отключениям за 4 квартал 2025 (п.19 г.4-ежеквартально)
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Работа релейной защиты/АПВ | Характер и причина отключения | Мероприятия