## I кв-недоотп
Данные по недоотпуску электроэнергии за Iкв. 2025г.
п.19г.5
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Ток, А | Недопоставленная Эл./энергия,кВт*ч
2025-01-10 | 3:15 | 4:02 | Ф18 ПС-35/6кВ К-308 Самотлорского месторождения | 52 | 407.3
2025-03-04 | 13:25 | 15:45 | Ф-6 ПС-35/6кВ К-7 Тюменского месторождения | 43.6 | 1015.88
2025-03-26 | 14:51 | 21:02 | Ф-18 ПС-35/6кВ ДНС Лор-Еганского месторождения | 126 | 7769.16

## II кв-недоотп
Данные по недоотпуску электроэнергии за IIкв. 2025г.
п.19г.5
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Ток, А | Недопоставленная Эл./энергия,кВт*ч

## III кв-недоотп
Данные по недоотпуску электроэнергии за IIIкв. 2025г.
п.19г.5
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Ток, А | Недопоставленная Эл./энергия,кВт*ч

## IV кв-недоотп
Данные по недоотпуску электроэнергии за IVкв. 2025г.
п.19г.5
Дата отключения | Время отключения | Время ввода в работу | Объект отключения | Ток, А | Недопоставленная Эл./энергия,кВт*ч