**Порядок технологического присоединения**

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям определяют **«Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 № 861** и осуществляется согласно **Федеральному закону «Об электроэнергетике» № 35 ФЗ от 26.03.2003**. Ссылки на эти и другие нормативные документы можно найти в разделе ***«Нормативная база».***

Порядок действий потребителей и АО "Черногорэнерго" в процессе осуществления технологического присоединения:

Определение организации, к сети которой необходимо присоединить энергопринимающее устройство. Если это распределительная электрическая сеть АО «Черногорэнерго» (0,4-35 кВ), то определение сетевого района, на территории которого находится и будет находиться после присоединения энергопринимающее устройство.

Подача заявки на технологическое присоединение, содержащей перечень сведений о заявителе (в зависимости от мощности), необходимые для разработки технических условий и договора об осуществлении технологического присоединения.

Разработка АО «Черногорэнерго» технических условий и договора об осуществлении технологического присоединения.

Утверждение в регулирующих органах размера платы по договору об осуществлении технологического присоединения.

Рассмотрение заявителем предложенных АО «Черногорэнерго» технических условий и проекта договора об осуществлении технологического присоединения. Подписание предложенного договора.

Разработка проекта электроснабжения заявителем и АО «Черногорэнерго», согласование проекта электроснабжения заявителя.

Выполнение заявителем и АО «Черногорэнерго» условий договора об осуществлении технологического присоединения и технических условий.

Проверка выполнения заявителем технических условий присоединения. Подписание акта о выполнении технических условий.

Подписание акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между заявителем и АО «Черногорэнерго».

Допуск энергопринимающего оборудования в эксплуатацию надзорным органом.

Подписание между АО «Черногорэнерго» и заявителем акта об осуществлении технологического присоединения, выставление счёта-фактуры.

**Условия оказания регулируемых услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям.**

Условия оказания регулируемых услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям изложены в типовых формах договоров об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, приведенных в **«Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 № 861**.