## Замер Актив 21 июня 2017
[8 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [11 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [12 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [15 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [11 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [12 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [15 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
[8 empty] | за 21 июня 2017 года (время московское). | [10 empty] | за 21 июня 2017 года (время московское). | [10 empty] | за 21 июня 2017 года (время московское). | [11 empty] | за 21 июня 2017 года (время московское). | [12 empty] | за 21 июня 2017 года (время московское). | [15 empty] | за 21 июня 2017 года (время московское).
[8 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [11 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [12 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [15 empty] | по АО "Черногорэнерго".
Дата | Вpемя | Всего по АО "Черногорэнерго" | ПС110/35/6кВ КНС-14 | [9 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-14 | ПС110/35/6кВ КНС-15 |  | ПС110/35/6кВ КНС-15 | ПС 110/35/6кВ Негус | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Негус | ПС 110/35/6кВ Большечерногорская | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | [7 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-32 | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная |  | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная | ПС110/35/6кВ Каскад |  |  |  |  | ПС110/35/6кВ Каскад | ПС110/35/6кВ Молодежная | [5 empty] | ПС110/35/6кВ Молодежная | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная |  |  |  | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 |  | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | [7 empty] | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | АО "ТЭК"
|  |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | ТСН-1 | ТСН-2 | В-1 РУ-1 | В-2 РУ-1 | В-1 РУ-2 | В-2 РУ-2 |  | Ф-5 35кВ | Ф-6 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | ЗРУ 6 кВ В-1 | ЗРУ 6 кВ В-2 |  | КРУН СВЛ-6 кВ В-1 | КРУН СВЛ-6 кВ В-2 | Ф-1 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35 кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | В-1 110кВ | В-2 110кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2
| час | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
2017-06-21 | 0-1 | 195.802 | 0 | 4.002 | 5.813 | 1.973 | 0.001 | 0 | 0.409 | 0.079 | 7.154 | 7.561 | 26.992 | 10.697 | 4.341 | 15.038 | 4.082 | 0 | 3.671 | 0 | 4.196 | 3.008 | 0.001 | 0 | 14.958 | 8.938 | 3.785 | 9.274 | 6.447 | 4.494 | 4.832 | 0.003 | 0.002 | 37.775 | 2.627 | 5.194 | 2.537 | 9.026 | 0.49 | 9.568 | 0 | 0 | 29.442 | 0.81 | 0.124 | 0.934 | 0 | 0 | 7.764 | 6.258 | 0 | 14.022 | 2.737 | 3.805 | 2.403 | 3.114 | 3.926 | 2.945 | 18.93 | 0.651 | 0.046 | 0.529 | 0.223 | 1.449 | 13.391 | 12.329 | 25.72 | 1.646 | 2.977 | 2.064 | 2.115 | 0.149 | 1.59 | 0 | 0.001 | 10.542
2017-06-21 | 1-2 | 195.749 | 0 | 4.042 | 5.824 | 1.965 | 0 | 0 | 0.406 | 0.082 | 7.152 | 7.57 | 27.041 | 10.649 | 4.324 | 14.973 | 4.04 | 0 | 3.805 | 0 | 4.203 | 3.007 | 0.001 | 0 | 15.056 | 8.994 | 3.783 | 9.393 | 6.467 | 4.493 | 4.828 | 0.002 | 0.002 | 37.962 | 2.608 | 5.193 | 2.507 | 8.887 | 0.471 | 9.558 | 0 | 0 | 29.224 | 0.83 | 0.114 | 0.944 | 0 | 0 | 7.685 | 6.255 | 0 | 13.94 | 2.729 | 3.812 | 2.409 | 3.15 | 3.924 | 2.926 | 18.95 | 0.646 | 0.046 | 0.53 | 0.255 | 1.477 | 13.383 | 12.32 | 25.703 | 1.573 | 2.934 | 2.069 | 2.162 | 0.151 | 1.59 | 0 | 0 | 10.479
2017-06-21 | 2-3 | 195.942 | 0 | 4.042 | 5.793 | 1.98 | 0 | 0.001 | 0.404 | 0.087 | 7.148 | 7.566 | 27.021 | 10.691 | 4.344 | 15.035 | 4.112 | 0 | 3.831 | 0 | 4.216 | 3.015 | 0.001 | 0 | 15.175 | 9.244 | 3.77 | 9.158 | 6.461 | 4.504 | 4.84 | 0.003 | 0.001 | 37.981 | 2.602 | 5.2 | 2.518 | 8.942 | 0.473 | 9.558 | 0 | 0 | 29.293 | 0.811 | 0.111 | 0.922 | 0 | 0 | 7.768 | 6.255 | 0 | 14.023 | 2.734 | 3.766 | 2.396 | 3.153 | 3.919 | 2.935 | 18.903 | 0.645 | 0.048 | 0.53 | 0.215 | 1.438 | 13.366 | 12.329 | 25.695 | 1.566 | 2.936 | 2.056 | 2.158 | 0.15 | 1.59 | 0 | 0 | 10.456
2017-06-21 | 3-4 | 196.552 | 0 | 4.008 | 5.838 | 1.971 | 0.001 | 0 | 0.402 | 0.125 | 7.158 | 7.566 | 27.069 | 10.727 | 4.345 | 15.072 | 4.129 | 0 | 3.746 | 0 | 4.23 | 3.023 | 0.001 | 0 | 15.129 | 9.412 | 3.789 | 9.192 | 6.487 | 4.548 | 4.881 | 0.003 | 0.002 | 38.314 | 2.619 | 5.193 | 2.527 | 8.963 | 0.504 | 9.579 | 0 | 0 | 29.385 | 0.828 | 0.113 | 0.941 | 0 | 0 | 7.763 | 6.258 | 0 | 14.021 | 2.744 | 3.817 | 2.394 | 3.113 | 3.92 | 2.942 | 18.93 | 0.647 | 0.039 | 0.53 | 0.241 | 1.457 | 13.4 | 12.329 | 25.729 | 1.636 | 2.932 | 2.061 | 2.134 | 0.152 | 1.589 | 0 | 0.001 | 10.505
2017-06-21 | 4-5 | 199.595 | 0 | 4.04 | 5.796 | 1.973 | 0 | 0 | 0.414 | 0.122 | 7.148 | 7.569 | 27.062 | 10.704 | 4.333 | 15.037 | 4.099 | 0 | 3.746 | 0 | 4.244 | 3.018 | 0.001 | 0 | 15.108 | 9.709 | 3.778 | 9.231 | 6.461 | 4.507 | 4.847 | 0.002 | 0.002 | 38.537 | 2.61 | 5.176 | 2.543 | 9.004 | 3.603 | 9.219 | 0 | 0 | 32.155 | 0.841 | 0.114 | 0.955 | 0 | 0 | 7.788 | 6.264 | -0.003 | 14.049 | 2.748 | 3.845 | 2.396 | 3.167 | 3.92 | 2.932 | 19.008 | 0.689 | 0.01 | 0.531 | 0.228 | 1.458 | 13.392 | 12.311 | 25.703 | 1.648 | 2.938 | 2.064 | 2.131 | 0.153 | 1.589 | 0 | 0 | 10.523
2017-06-21 | 5-6 | 200.003 | 0 | 4.044 | 5.851 | 1.964 | 0 | 0.001 | 0.432 | 0.128 | 7.159 | 7.565 | 27.144 | 10.754 | 4.355 | 15.109 | 4.133 | 0 | 3.755 | 0 | 4.287 | 3.042 | 0.001 | 0 | 15.218 | 9.122 | 3.8 | 9.217 | 6.492 | 4.501 | 4.828 | 0.003 | 0.002 | 37.965 | 2.636 | 5.208 | 2.581 | 9.02 | 4.386 | 9.118 | 0 | 0 | 32.949 | 0.839 | 0.111 | 0.95 | 0 | 0 | 7.772 | 6.272 | 0 | 14.044 | 2.747 | 3.828 | 2.396 | 3.167 | 3.921 | 2.945 | 19.004 | 0.686 | 0.047 | 0.53 | 0.221 | 1.484 | 13.357 | 12.293 | 25.65 | 1.571 | 2.937 | 2.064 | 2.17 | 0.154 | 1.59 | 0 | 0 | 10.486
2017-06-21 | 6-7 | 200.656 | 0 | 4.051 | 5.804 | 1.981 | 0.001 | 0 | 0.42 | 0.133 | 7.161 | 7.566 | 27.117 | 10.691 | 4.324 | 15.015 | 4.099 | 0 | 3.734 | 0 | 5.461 | 3.014 | 0.001 | 0 | 16.309 | 8.856 | 3.801 | 9.238 | 6.418 | 4.497 | 4.828 | 0.003 | 0.002 | 37.643 | 2.61 | 5.179 | 2.536 | 9.024 | 4.361 | 9.118 | 0 | 0 | 32.828 | 0.88 | 0.123 | 1.003 | 0 | 0 | 7.78 | 6.291 | 0 | 14.071 | 2.73 | 3.856 | 2.406 | 3.155 | 3.932 | 2.937 | 19.016 | 0.697 | 0.048 | 0.531 | 0.258 | 1.534 | 13.391 | 12.285 | 25.676 | 1.555 | 2.967 | 2.064 | 2.111 | 0.156 | 1.59 | 0 | 0.001 | 10.444
2017-06-21 | 7-8 | 201.63 | 0 | 4.027 | 5.809 | 1.963 | 0 | 0 | 0.419 | 0.128 | 7.138 | 7.563 | 27.047 | 10.699 | 4.315 | 15.014 | 4.036 | 0 | 3.99 | 0 | 5.868 | 3.02 | 0.001 | 0 | 16.915 | 8.837 | 3.765 | 9.53 | 6.392 | 4.497 | 4.861 | 0.002 | 0.002 | 37.886 | 2.625 | 5.185 | 2.535 | 9.061 | 4.396 | 9.107 | 0 | 0 | 32.909 | 0.888 | 0.155 | 1.043 | 0 | 0 | 7.779 | 6.295 | 0 | 14.074 | 2.748 | 3.788 | 2.411 | 3.142 | 3.924 | 2.95 | 18.963 | 0.658 | 0.047 | 0.531 | 0.224 | 1.46 | 13.374 | 12.284 | 25.658 | 1.721 | 2.962 | 2.065 | 2.164 | 0.159 | 1.59 | 0 | 0 | 10.661
2017-06-21 | 8-9 | 201.646 | 0 | 4.061 | 5.811 | 1.974 | 0.001 | 0.001 | 0.419 | 0.141 | 7.137 | 7.558 | 27.103 | 10.782 | 4.345 | 15.127 | 4.129 | 0 | 3.99 | 0 | 5.864 | 3.008 | 0.001 | 0 | 16.992 | 8.908 | 3.726 | 9.301 | 6.259 | 4.49 | 4.872 | 0.003 | 0.002 | 37.561 | 2.646 | 5.178 | 2.549 | 9.248 | 4.379 | 9.108 | 0 | 0 | 33.108 | 0.9 | 0.151 | 1.051 | 0 | 0 | 7.755 | 6.291 | 0 | 14.046 | 2.746 | 3.781 | 2.394 | 3.15 | 3.914 | 2.942 | 18.927 | 0.648 | 0.048 | 0.532 | 0.238 | 1.466 | 13.374 | 12.302 | 25.676 | 1.662 | 2.964 | 2.063 | 2.154 | 0.154 | 1.591 | 0 | 0.001 | 10.589
2017-06-21 | 9-10 | 202.214 | 0 | 4.042 | 5.787 | 1.973 | 0 | 0 | 0.426 | 0.136 | 7.144 | 7.563 | 27.071 | 10.754 | 4.341 | 15.095 | 4.057 | 0 | 4.918 | 0 | 5.843 | 2.997 | 0.001 | 0 | 17.816 | 8.973 | 3.758 | 9.227 | 6.316 | 4.32 | 4.85 | 0.003 | 0.002 | 37.449 | 2.638 | 5.194 | 2.529 | 9.303 | 4.368 | 9.111 | 0 | 0 | 33.143 | 0.88 | 0.146 | 1.026 | 0 | 0 | 7.794 | 6.286 | 0 | 14.08 | 2.644 | 3.822 | 2.39 | 3.153 | 3.931 | 2.945 | 18.885 | 0.647 | 0.048 | 0.53 | 0.244 | 1.469 | 13.374 | 12.294 | 25.668 | 1.577 | 2.961 | 2.054 | 2.172 | 0.156 | 1.592 | 0 | 0 | 10.512
2017-06-21 | 10-11 | 200.084 | 0 | 4.081 | 5.792 | 1.972 | 0 | 0 | 0.447 | 0.135 | 7.144 | 7.562 | 27.133 | 10.693 | 4.351 | 15.044 | 4.07 | 0 | 3.755 | 0 | 5.673 | 4.297 | 0.001 | 0 | 17.796 | 9.076 | 3.762 | 9.19 | 6.317 | 5.286 | 4.874 | 0.002 | 0.002 | 38.509 | 2.669 | 5.197 | 2.574 | 9.293 | 0.882 | 9.503 | 0 | 0 | 30.118 | 0.857 | 0.141 | 0.998 | 0 | 0 | 7.764 | 6.286 | -0.003 | 14.047 | 2.593 | 3.822 | 2.4 | 3.15 | 3.932 | 2.95 | 18.847 | 0.647 | 0.047 | 0.532 | 0.21 | 1.436 | 13.366 | 12.32 | 25.686 | 1.561 | 2.96 | 2.055 | 2.145 | 0.158 | 1.591 | 0 | 0 | 10.47
2017-06-21 | 11-12 | 201.765 | 0 | 4.127 | 5.79 | 1.975 | 0.001 | 0.001 | 0.434 | 0.117 | 7.144 | 7.569 | 27.158 | 10.75 | 4.339 | 15.089 | 4.032 | 0 | 3.797 | 0 | 5.665 | 4.424 | 0.001 | 0 | 17.919 | 8.995 | 3.759 | 9.24 | 6.33 | 7.252 | 4.836 | 0.003 | 0.002 | 40.417 | 2.654 | 5.194 | 2.537 | 9.257 | 0.507 | 9.507 | 0 | 0 | 29.656 | 0.887 | 0.15 | 1.037 | 0 | 0 | 7.781 | 6.289 | 0 | 14.07 | 2.59 | 3.855 | 2.394 | 3.141 | 3.9 | 2.952 | 18.832 | 0.645 | 0.046 | 0.532 | 0.25 | 1.473 | 13.391 | 12.302 | 25.693 | 1.491 | 2.966 | 2.052 | 2.16 | 0.159 | 1.592 | 0 | 0.001 | 10.421
2017-06-21 | 12-13 | 201.957 | 0 | 4.147 | 5.806 | 1.973 | 0 | 0 | 0.424 | 0.115 | 7.145 | 7.566 | 27.176 | 10.714 | 4.33 | 15.044 | 4.128 | 0 | 3.826 | 0 | 5.644 | 4.419 | 0.001 | 0 | 18.018 | 8.933 | 4.579 | 9.269 | 5.679 | 7.251 | 4.847 | 0.003 | 0.002 | 40.563 | 2.665 | 5.193 | 2.522 | 9.372 | 0.483 | 9.496 | 0 | 0 | 29.731 | 0.884 | 0.162 | 1.046 | 0 | 0 | 7.831 | 6.241 | 0 | 14.072 | 2.586 | 3.193 | 2.382 | 3.694 | 3.773 | 2.956 | 18.584 | 0.644 | 0.047 | 0.531 | 0.216 | 1.438 | 13.374 | 12.304 | 25.678 | 1.704 | 2.952 | 2.054 | 2.145 | 0.157 | 1.595 | 0 | 0 | 10.607
2017-06-21 | 13-14 | 202.361 | 0 | 4.17 | 5.744 | 1.969 | 0 | 0 | 0.426 | 0.109 | 7.144 | 7.566 | 27.128 | 10.765 | 4.341 | 15.106 | 4.116 | 0 | 3.797 | 0 | 5.627 | 4.453 | 0.001 | 0 | 17.994 | 8.99 | 4.578 | 9.402 | 5.716 | 7.263 | 4.849 | 0.002 | 0.001 | 40.801 | 2.675 | 5.176 | 2.554 | 9.362 | 0.497 | 9.507 | 0 | 0 | 29.771 | 0.878 | 0.161 | 1.039 | 0 | 0 | 7.831 | 6.239 | 0 | 14.07 | 2.589 | 2.393 | 2.373 | 4.538 | 3.979 | 2.94 | 18.812 | 0.641 | 0.047 | 0.532 | 0.229 | 1.449 | 13.383 | 12.302 | 25.685 | 1.593 | 2.951 | 2.054 | 2.156 | 0.159 | 1.593 | 0 | 0 | 10.506
2017-06-21 | 14-15 | 201.355 | 0 | 4.135 | 5.766 | 1.974 | 0.001 | 0.001 | 0.416 | 0.093 | 7.151 | 7.569 | 27.106 | 10.773 | 4.336 | 15.109 | 3.986 | 0 | 3.805 | 0 | 5.686 | 3.988 | 0.001 | 0 | 17.466 | 8.963 | 4.588 | 8.948 | 5.68 | 7.255 | 4.85 | 0.003 | 0.002 | 40.289 | 2.649 | 5.183 | 2.518 | 9.366 | 0.476 | 9.505 | 0 | 0 | 29.697 | 0.86 | 0.163 | 1.023 | 0.001 | 0 | 7.833 | 6.246 | 0 | 14.08 | 2.7 | 2.382 | 2.375 | 4.548 | 3.97 | 2.948 | 18.923 | 0.667 | 0.046 | 0.53 | 0.252 | 1.495 | 13.391 | 12.303 | 25.694 | 1.582 | 2.943 | 2.067 | 2.128 | 0.157 | 1.595 | 0 | 0.001 | 10.473
2017-06-21 | 15-16 | 200.92 | 0 | 4.139 | 5.805 | 1.967 | 0 | 0 | 0.403 | 0.092 | 7.144 | 7.574 | 27.124 | 10.802 | 4.339 | 15.141 | 4.099 | 0 | 3.759 | 0 | 5.825 | 3.02 | 0.001 | 0 | 16.704 | 8.948 | 4.609 | 8.944 | 5.734 | 7.252 | 4.836 | 0.003 | 0.002 | 40.328 | 2.69 | 5.168 | 2.543 | 9.299 | 0.479 | 9.496 | 0 | 0 | 29.675 | 0.848 | 0.135 | 0.983 | 0 | 0 | 7.851 | 6.239 | 0 | 14.09 | 2.729 | 2.546 | 2.394 | 4.561 | 3.958 | 2.945 | 19.133 | 0.662 | 0.047 | 0.532 | 0.212 | 1.453 | 13.437 | 12.328 | 25.765 | 1.619 | 2.935 | 2.065 | 2.153 | 0.159 | 1.593 | 0 | 0 | 10.524
2017-06-21 | 16-17 | 200.588 | 0 | 4.17 | 5.802 | 1.97 | 0 | 0 | 0.421 | 0.112 | 7.155 | 7.565 | 27.195 | 10.698 | 4.32 | 15.018 | 4.079 | 0 | 3.671 | 0 | 5.857 | 3.02 | 0.001 | 0 | 16.628 | 8.935 | 4.572 | 8.862 | 5.659 | 7.244 | 4.838 | 0.002 | 0.002 | 40.114 | 2.677 | 5.189 | 2.541 | 9.33 | 0.5 | 9.511 | 0 | 0 | 29.748 | 0.856 | 0.131 | 0.987 | 0 | 0 | 7.835 | 6.275 | -0.003 | 14.107 | 2.723 | 2.55 | 2.383 | 4.581 | 3.948 | 2.933 | 19.118 | 0.686 | 0.047 | 0.532 | 0.248 | 1.513 | 13.382 | 12.303 | 25.685 | 1.603 | 2.936 | 2.067 | 2.116 | 0.16 | 1.593 | 0 | 0 | 10.475
2017-06-21 | 17-18 | 200.585 | 0 | 4.144 | 5.851 | 1.96 | 0.001 | 0.001 | 0.426 | 0.111 | 7.147 | 7.566 | 27.207 | 10.773 | 4.34 | 15.113 | 4.069 | 0 | 3.801 | 0 | 5.855 | 3.017 | 0 | 0 | 16.742 | 8.873 | 4.561 | 8.669 | 5.727 | 7.244 | 4.833 | 0.003 | 0.002 | 39.912 | 2.669 | 5.192 | 2.524 | 9.355 | 0.493 | 9.507 | 0.001 | 0 | 29.741 | 0.848 | 0.129 | 0.977 | 0 | 0 | 7.844 | 6.286 | 0 | 14.13 | 2.727 | 2.557 | 2.394 | 4.589 | 3.937 | 2.943 | 19.147 | 0.692 | 0.048 | 0.531 | 0.236 | 1.507 | 13.339 | 12.293 | 25.632 | 1.589 | 2.928 | 2.076 | 2.131 | 0.158 | 1.594 | 0 | 0.001 | 10.477
2017-06-21 | 18-19 | 200.488 | 0 | 4.082 | 5.808 | 1.974 | 0 | 0 | 0.423 | 0.09 | 7.149 | 7.576 | 27.102 | 10.705 | 4.343 | 15.048 | 4.079 | 0 | 3.721 | 0 | 5.862 | 3.022 | 0.001 | 0 | 16.685 | 8.98 | 4.584 | 8.692 | 5.649 | 5.865 | 4.861 | 0.003 | 0.002 | 38.636 | 2.684 | 5.216 | 2.539 | 9.406 | 1.913 | 9.399 | 0 | 0 | 31.157 | 0.844 | 0.126 | 0.97 | 0 | 0 | 7.829 | 6.291 | 0 | 14.12 | 2.73 | 2.559 | 2.403 | 4.555 | 3.938 | 2.947 | 19.132 | 0.652 | 0.046 | 0.531 | 0.223 | 1.452 | 13.366 | 12.303 | 25.669 | 1.606 | 2.934 | 2.08 | 2.144 | 0.159 | 1.594 | 0 | 0 | 10.517
2017-06-21 | 19-20 | 201.183 | 0 | 4.155 | 5.801 | 1.98 | 0 | 0 | 0.43 | 0.085 | 7.151 | 7.581 | 27.183 | 10.685 | 4.318 | 15.003 | 4.09 | 0 | 3.83 | 0 | 5.861 | 3.004 | 0.001 | 0 | 16.786 | 8.918 | 4.614 | 8.729 | 5.669 | 4.329 | 4.86 | 0.002 | 0.002 | 37.123 | 2.675 | 5.195 | 2.539 | 9.339 | 4.346 | 9.147 | 0 | 0 | 33.241 | 0.847 | 0.128 | 0.975 | 0 | 0 | 7.806 | 6.281 | 0 | 14.087 | 2.729 | 2.492 | 2.385 | 4.584 | 3.938 | 2.942 | 19.07 | 0.63 | 0.048 | 0.53 | 0.253 | 1.461 | 13.4 | 12.293 | 25.693 | 1.618 | 2.941 | 2.085 | 2.162 | 0.158 | 1.596 | 0 | 0.001 | 10.561
2017-06-21 | 20-21 | 200.732 | 0 | 4.157 | 5.77 | 1.957 | 0.001 | 0.001 | 0.428 | 0.101 | 7.147 | 7.569 | 27.131 | 10.727 | 4.345 | 15.072 | 4.095 | 0 | 3.722 | 0 | 5.852 | 2.986 | 0.001 | 0 | 16.656 | 8.936 | 4.616 | 8.644 | 5.627 | 4.327 | 4.857 | 0.003 | 0.002 | 37.012 | 2.688 | 5.198 | 2.554 | 9.305 | 4.352 | 9.129 | 0 | 0 | 33.226 | 0.885 | 0.135 | 1.02 | 0 | 0 | 7.692 | 6.235 | 0 | 13.927 | 2.721 | 2.502 | 2.388 | 4.57 | 3.944 | 2.952 | 19.077 | 0.638 | 0.042 | 0.531 | 0.216 | 1.427 | 13.366 | 12.303 | 25.669 | 1.578 | 2.949 | 2.086 | 2.149 | 0.158 | 1.594 | 0.001 | 0 | 10.515
2017-06-21 | 21-22 | 200.796 | 0 | 4.12 | 5.773 | 1.97 | 0 | 0 | 0.447 | 0.112 | 7.145 | 7.566 | 27.133 | 10.704 | 4.338 | 15.042 | 4.02 | 0 | 3.754 | 0 | 5.841 | 2.985 | 0.001 | 0 | 16.601 | 8.914 | 4.615 | 8.641 | 5.675 | 4.332 | 4.857 | 0.003 | 0.002 | 37.039 | 2.657 | 5.206 | 2.57 | 9.33 | 4.35 | 9.114 | 0 | 0 | 33.227 | 0.876 | 0.135 | 1.011 | 0 | 0 | 7.719 | 6.239 | 0 | 13.958 | 2.723 | 2.511 | 2.415 | 4.552 | 3.933 | 2.947 | 19.081 | 0.714 | 0.021 | 0.53 | 0.227 | 1.492 | 13.39 | 12.302 | 25.692 | 1.578 | 2.954 | 2.077 | 2.16 | 0.157 | 1.594 | 0 | 0 | 10.52
2017-06-21 | 22-23 | 200.553 | 0 | 4.133 | 5.767 | 1.973 | 0 | 0 | 0.434 | 0.117 | 7.14 | 7.565 | 27.129 | 10.638 | 4.324 | 14.962 | 4.103 | 0 | 3.709 | 0 | 5.833 | 2.971 | 0.001 | 0 | 16.617 | 8.906 | 4.593 | 8.627 | 5.631 | 4.328 | 4.853 | 0.002 | 0.002 | 36.942 | 2.684 | 5.195 | 2.526 | 9.308 | 4.364 | 9.122 | 0 | 0 | 33.199 | 0.879 | 0.141 | 1.02 | 0 | 0 | 7.691 | 6.23 | 0 | 13.921 | 2.709 | 2.532 | 2.398 | 4.55 | 3.927 | 2.94 | 19.056 | 0.677 | 0.03 | 0.53 | 0.242 | 1.479 | 13.366 | 12.302 | 25.668 | 1.625 | 2.966 | 2.074 | 2.142 | 0.158 | 1.594 | 0 | 0.001 | 10.56
2017-06-21 | 23-24 | 200.635 | 0 | 4.127 | 5.75 | 1.973 | 0.001 | 0.001 | 0.425 | 0.111 | 7.149 | 7.556 | 27.093 | 10.572 | 4.334 | 14.906 | 4.087 | 0 | 3.843 | 0 | 5.821 | 2.958 | 0.001 | 0 | 16.71 | 8.911 | 4.591 | 8.667 | 5.667 | 4.327 | 4.858 | 0.003 | 0.001 | 37.025 | 2.696 | 5.183 | 2.579 | 9.269 | 4.361 | 9.111 | 0 | 0 | 33.199 | 0.868 | 0.134 | 1.002 | 0 | 0 | 7.702 | 6.23 | 0 | 13.932 | 2.704 | 2.541 | 2.386 | 4.534 | 3.932 | 2.933 | 19.03 | 0.644 | 0.049 | 0.53 | 0.215 | 1.438 | 13.356 | 12.311 | 25.667 | 1.68 | 2.954 | 2.072 | 2.169 | 0.163 | 1.595 | 0 | 0 | 10.633
Всего за пеpиод: |  | 4803.791 | 0 | 98.246 | 139.151 | 47.304 | 0.009 | 0.008 | 10.135 | 2.661 | 171.554 | 181.597 | 650.665 | 257.147 | 104.065 | 361.212 | 97.969 | 0 | 91.976 | 0 | 129.314 | 78.716 | 0.023 | 0 | 397.998 | 216.271 | 100.376 | 217.285 | 144.96 | 128.406 | 116.376 | 0.064 | 0.045 | 923.783 | 63.653 | 124.585 | 60.982 | 221.069 | 55.434 | 224.098 | 0.001 | 0 | 749.822 | 20.624 | 3.233 | 23.857 | 0.001 | 0 | 186.657 | 150.332 | -0.009 | 336.981 | 64.86 | 76.555 | 57.465 | 91.611 | 94.24 | 70.627 | 455.358 | 15.853 | 1.038 | 12.738 | 5.576 | 35.205 | 321.109 | 295.345 | 616.454 | 38.582 | 70.777 | 49.588 | 51.531 | 3.754 | 38.214 | 0.001 | 0.009 | 252.456 | 0 | 0 | 0
Директор ООО "ЭСК ЧЭ" ______________ Н.А.Семенова
Исп. Нач.ОСЭЭ ООО "ЭСК ЧЭ" ______________А.Г.Ишбулдин
тел. 8(3466) 62-52-97
[6 empty] | Страница 1 из 6 | [12 empty] | Страница 2 из 6 | [10 empty] | Страница 3 из 6 | [10 empty] | Страница 4 из 6 | [14 empty] | Страница 5 из 6 | [15 empty] | Страница 6 из 6

## Замер РеАктив 21 июня 2017
[8 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [11 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [12 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [15 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [11 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [12 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [15 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
[8 empty] | за 21 июня 2017 года (время московское). | [10 empty] | за 21 июня 2017 года (время московское). | [10 empty] | за 21 июня 2017 года (время московское). | [11 empty] | за 21 июня 2017 года (время московское). | [12 empty] | за 21 июня 2017 года (время московское). | [15 empty] | за 21 июня 2017 года (время московское).
[8 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [11 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [12 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [15 empty] | по АО "Черногорэнерго".
Дата | Вpемя | Всего по АО "Черногорэнерго" | ПС110/35/6кВ КНС-14 | [9 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-14 | ПС110/35/6кВ КНС-15 |  | ПС110/35/6кВ КНС-15 | ПС 110/35/6кВ Негус | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Негус | ПС 110/35/6кВ Большечерногорская | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | [7 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-32 | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная |  | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная | ПС110/35/6кВ Каскад |  |  |  |  | ПС110/35/6кВ Каскад | ПС110/35/6кВ Молодежная | [5 empty] | ПС110/35/6кВ Молодежная | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная |  |  |  | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 |  | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | [7 empty] | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | АО "ТЭК"
|  |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | ТСН-1 | ТСН-2 | В-1 РУ-1 | В-2 РУ-1 | В-1 РУ-2 | В-2 РУ-2 |  | Ф-5 35кВ | Ф-6 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | ЗРУ 6 кВ В-1 | ЗРУ 6 кВ В-2 |  | КРУН СВЛ-6 кВ В-1 | КРУН СВЛ-6 кВ В-2 | Ф-1 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35 кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | В-1 110кВ | В-2 110кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2
| час | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар
2017-06-21 | 0-1 | 15.8392 | 0 | 1.9712 | -1.2201 | 0.6941 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3535 | 0.1836 | 0.1436 | 0.378 | 2.5041 | 2.4465 | -1.0374 | 1.4091 | 0.0252 | 0 | -0.4536 | 0 | 0.84 | 1.3416 | -0.0013 | 0 | 1.7519 | -1.6842 | 0.5558 | 1.5855 | 1.3538 | 0.7992 | 1.2348 | 0.0027 | 0.0018 | 3.8494 | -0.8064 | 1.1256 | -1.1025 | 2.1987 | 0.4428 | 1.4904 | 0 | 0 | 3.3486 | 0.1452 | -0.5784 | -0.4332 | 0 | 0 | -0.2366 | 0.2912 | -0.0364 | 0.0182 | -0.5334 | 0.0966 | 0.3192 | -0.8092 | -0.576 | 0.4632 | -1.0396 | -0.2716 | 0.0504 | -0.2058 | -0.1428 | -0.5698 | 2.6224 | 2.6224 | 5.2448 | -0.6531 | 1.106 | -0.5236 | -0.4284 | 0.0756 | 0.1788 | -0.0001 | 0.0005 | -0.2443 | 0
2017-06-21 | 1-2 | 16.4181 | 0 | 2.0328 | -1.2054 | 0.693 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3503 | 0.2556 | 0.1472 | 0.3744 | 2.6481 | 2.4045 | -0.9912 | 1.4133 | 0.0756 | 0 | -0.3402 | 0 | 0.8592 | 1.3464 | -0.0013 | 0 | 1.9397 | -1.6779 | 0.5642 | 1.7577 | 1.386 | 0.8136 | 1.2456 | 0.0027 | 0.0018 | 4.0937 | -0.7917 | 1.0941 | -1.1235 | 2.1315 | 0.4356 | 1.5084 | 0 | 0 | 3.2544 | 0.1476 | -0.5928 | -0.4452 | 0 | 0 | -0.3752 | 0.2884 | -0.0392 | -0.126 | -0.581 | 0.105 | 0.3276 | -0.7504 | -0.576 | 0.4632 | -1.0116 | -0.2772 | 0.0518 | -0.203 | -0.1232 | -0.5516 | 2.6312 | 2.64 | 5.2712 | -0.6216 | 1.099 | -0.4235 | -0.3766 | 0.0768 | 0.1776 | -0.0001 | 0.0005 | -0.0679 | 0
2017-06-21 | 2-3 | 17.5878 | 0 | 2.0174 | -1.2222 | 0.7088 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3499 | 0.2556 | 0.1408 | 0.396 | 2.6465 | 2.4381 | -0.9933 | 1.4448 | 0.0714 | 0 | 0.3612 | 0 | 0.8688 | 1.3464 | -0.0013 | 0 | 2.6465 | -1.533 | 0.5922 | 1.6464 | 1.3888 | 0.8136 | 1.2528 | 0.0027 | 0.0018 | 4.1653 | -0.7917 | 1.0878 | -1.0983 | 2.1714 | 0.4356 | 1.5156 | 0 | 0 | 3.3204 | 0.1476 | -0.5952 | -0.4476 | 0 | 0 | -0.0798 | 0.2856 | -0.0364 | 0.1694 | -0.5166 | 0.07 | 0.3171 | -0.742 | -0.576 | 0.4656 | -0.9819 | -0.2772 | 0.0504 | -0.2044 | -0.1456 | -0.5768 | 2.6224 | 2.6488 | 5.2712 | -0.6153 | 1.1004 | -0.4585 | -0.3514 | 0.078 | 0.1764 | -0.0001 | 0.0005 | -0.07 | 0
2017-06-21 | 3-4 | 18.0617 | 0 | 2.0062 | -1.2138 | 0.7014 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3485 | 0.2592 | 0.1397 | 0.4068 | 2.6482 | 2.4423 | -0.9996 | 1.4427 | 0.1596 | 0 | 0.2226 | 0 | 0.8712 | 1.3488 | -0.0013 | 0 | 2.6009 | -1.2852 | 0.6342 | 1.5414 | 1.4042 | 0.828 | 1.2672 | 0.0027 | 0.0018 | 4.3943 | -0.7959 | 1.0878 | -1.0962 | 2.1924 | 0.4392 | 1.5228 | 0 | 0 | 3.3501 | 0.15 | -0.5952 | -0.4452 | 0 | 0 | -0.0252 | 0.2884 | -0.0392 | 0.224 | -0.49 | 0.1106 | 0.3276 | -0.7392 | -0.5736 | 0.4656 | -0.899 | -0.2758 | 0.0518 | -0.203 | -0.1302 | -0.5572 | 2.6488 | 2.6488 | 5.2976 | -0.5257 | 1.0976 | -0.4312 | -0.3878 | 0.0768 | 0.1752 | -0.0001 | 0.0005 | 0.0053 | 0
2017-06-21 | 4-5 | 17.5727 | 0 | 2.016 | -1.2306 | 0.7004 | 0.0001 | 0.0001 | 0.347 | 0.2412 | 0.1433 | 0.3816 | 2.5991 | 2.4318 | -1.0059 | 1.4259 | 0.0714 | 0 | 0.2814 | 0 | 0.8544 | 1.3416 | -0.0013 | 0 | 2.5475 | -0.9765 | 0.5474 | 1.6296 | 1.3678 | 0.8136 | 1.2564 | 0.0027 | 0.0018 | 4.6428 | -0.8127 | 1.0794 | -1.1004 | 2.1987 | 0.4176 | 1.3356 | 0 | 0 | 3.1182 | 0.1512 | -0.5928 | -0.4416 | 0 | 0 | -0.154 | 0.2856 | -0.0364 | 0.0952 | -0.4956 | 0.1106 | 0.2856 | -0.7448 | -0.576 | 0.4632 | -0.957 | -0.2618 | 0.0252 | -0.2072 | -0.1316 | -0.5754 | 2.6224 | 2.6312 | 5.2536 | -0.6426 | 1.0962 | -0.448 | -0.3948 | 0.0768 | 0.1764 | -0.0001 | 0.0005 | -0.1356 | 0
2017-06-21 | 5-6 | 16.3321 | 0 | 1.9852 | -1.2159 | 0.6867 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3474 | 0.2412 | 0.144 | 0.3384 | 2.5272 | 2.4465 | -1.0164 | 1.4301 | 0.1638 | 0 | 0.2226 | 0 | 0.8616 | 1.3368 | -0.0013 | 0 | 2.5835 | -1.722 | 0.5656 | 1.4952 | 1.3846 | 0.8136 | 1.242 | 0.0027 | 0.0018 | 3.7835 | -0.8253 | 1.0857 | -1.0731 | 2.1609 | 0.3996 | 1.2672 | 0 | 0 | 3.015 | 0.15 | -0.5976 | -0.4476 | 0.0005 | 0 | -0.2324 | 0.2828 | -0.0392 | 0.0117 | -0.5376 | 0.1036 | 0.2772 | -0.7616 | -0.576 | 0.4632 | -1.0312 | -0.2646 | 0.0504 | -0.2156 | -0.1414 | -0.5712 | 2.6048 | 2.6048 | 5.2096 | -0.6384 | 1.092 | -0.5089 | -0.378 | 0.078 | 0.1764 | -0.0001 | 0.0005 | -0.1785 | 0
2017-06-21 | 6-7 | 16.0828 | 0 | 1.9824 | -1.2159 | 0.6951 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3438 | 0.2556 | 0.148 | 0.2448 | 2.454 | 2.4297 | -1.0101 | 1.4196 | 0.0588 | 0 | 0.2478 | 0 | 0.8496 | 1.2792 | -0.0013 | 0 | 2.4341 | -1.7556 | 0.602 | 1.4763 | 1.3398 | 0.8172 | 1.242 | 0.0027 | 0.0018 | 3.7262 | -0.8148 | 1.071 | -1.0857 | 2.1462 | 0.396 | 1.2456 | 0 | 0 | 2.9583 | 0.2088 | -0.5916 | -0.3828 | 0.0005 | 0 | -0.1624 | 0.2772 | -0.0364 | 0.0789 | -0.602 | 0.1302 | 0.3276 | -0.7616 | -0.576 | 0.4584 | -1.0234 | -0.2562 | 0.0518 | -0.2156 | -0.1218 | -0.5418 | 2.6136 | 2.596 | 5.2096 | -0.6419 | 1.085 | -0.5152 | -0.4326 | 0.078 | 0.1764 | -0.0001 | 0.0005 | -0.2499 | 0
2017-06-21 | 7-8 | 16.9249 | 0 | 1.995 | -1.2369 | 0.6857 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3481 | 0.2268 | 0.1469 | 0.2592 | 2.425 | 2.4486 | -1.029 | 1.4196 | 0.1428 | 0 | 0.462 | 0 | 0.8568 | 1.2624 | -0.0013 | 0 | 2.7227 | -1.7514 | 0.539 | 1.7682 | 1.3566 | 0.8136 | 1.2456 | 0.0027 | 0.0017 | 3.976 | -0.8295 | 1.0878 | -1.0857 | 2.1903 | 0.4068 | 1.2384 | 0 | 0 | 3.0081 | 0.2016 | -0.57 | -0.3684 | 0 | 0 | -0.0812 | 0.2856 | -0.0392 | 0.1652 | -0.5698 | 0.0504 | 0.3297 | -0.7728 | -0.576 | 0.4632 | -1.0753 | -0.2674 | 0.0504 | -0.2128 | -0.14 | -0.5698 | 2.6224 | 2.6048 | 5.2272 | -0.4704 | 1.0766 | -0.5082 | -0.357 | 0.0768 | 0.1764 | -0.0001 | 0.0005 | -0.0054 | 0
2017-06-21 | 8-9 | 15.7037 | 0 | 2.009 | -1.2264 | 0.6909 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3532 | 0.1944 | 0.1498 | 0.2592 | 2.4303 | 2.478 | -1.0206 | 1.4574 | 0.0084 | 0 | -0.0126 | 0 | 0.864 | 1.2624 | -0.0013 | 0 | 2.1209 | -1.7262 | 0.4858 | 1.5813 | 1.302 | 0.7992 | 1.242 | 0.0027 | 0.0017 | 3.6885 | -0.8316 | 1.0794 | -1.0731 | 2.2281 | 0.3996 | 1.2384 | 0 | 0 | 3.0408 | 0.2052 | -0.5676 | -0.3624 | 0 | 0 | -0.3206 | 0.28 | -0.0364 | -0.077 | -0.5194 | 0.0168 | 0.3276 | -0.77 | -0.5736 | 0.4608 | -1.0578 | -0.2688 | 0.0504 | -0.217 | -0.1316 | -0.567 | 2.6048 | 2.6312 | 5.236 | -0.6034 | 1.0808 | -0.5068 | -0.4326 | 0.078 | 0.1776 | -0.0001 | 0.0005 | -0.206 | 0
2017-06-21 | 9-10 | 16.8953 | 0 | 1.988 | -1.2495 | 0.6899 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3589 | 0.1656 | 0.148 | 0.3564 | 2.4575 | 2.4717 | -1.008 | 1.4637 | -0.1344 | 0 | 0.9198 | 0 | 0.864 | 1.2456 | -0.0013 | 0 | 2.8937 | -1.7115 | 0.5978 | 1.4784 | 1.3412 | 0.6552 | 1.242 | 0.0027 | 0.0017 | 3.6075 | -0.8232 | 1.0836 | -1.0857 | 2.247 | 0.3996 | 1.2492 | 0 | 0 | 3.0705 | 0.1956 | -0.5748 | -0.3792 | 0 | 0 | 0.0154 | 0.2856 | -0.0392 | 0.2618 | -0.5586 | 0.0504 | 0.3129 | -0.77 | -0.5688 | 0.4608 | -1.0733 | -0.2688 | 0.0518 | -0.217 | -0.1288 | -0.5628 | 2.6224 | 2.684 | 5.3064 | -0.6398 | 1.0822 | -0.5145 | -0.3332 | 0.078 | 0.1764 | -0.0001 | 0.0005 | -0.1505 | 0
2017-06-21 | 10-11 | 16.9869 | 0 | 2.023 | -1.218 | 0.6909 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3568 | 0.1872 | 0.1512 | 0.3636 | 2.5549 | 2.436 | -0.9849 | 1.4511 | 0.1554 | 0 | 0.546 | 0 | 0.7776 | 0.8544 | -0.0013 | 0 | 2.3321 | -1.6674 | 0.6706 | 1.5078 | 1.3412 | 0.8496 | 1.278 | 0.0027 | 0.0017 | 3.9842 | -0.7938 | 1.0857 | -1.0584 | 2.1945 | 0.432 | 1.4724 | 0 | 0 | 3.3324 | 0.1884 | -0.582 | -0.3936 | 0.001 | 0 | -0.2184 | 0.2772 | -0.0364 | 0.0234 | -0.5124 | 0.0966 | 0.315 | -0.756 | -0.5688 | 0.4632 | -0.9624 | -0.2674 | 0.0504 | -0.2226 | -0.1484 | -0.588 | 2.6488 | 2.7456 | 5.3944 | -0.6489 | 1.0836 | -0.4907 | -0.3416 | 0.078 | 0.1776 | -0.0001 | 0.0005 | -0.1416 | 0
2017-06-21 | 11-12 | 17.7566 | 0 | 2.002 | -1.2306 | 0.6878 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3593 | 0.216 | 0.1483 | 0.3204 | 2.5034 | 2.5011 | -1.0101 | 1.491 | 0.1512 | 0 | 0.4998 | 0 | 0.7752 | 0.8496 | -0.0013 | 0 | 2.2745 | -1.6884 | 0.6622 | 1.407 | 1.3496 | 1.2996 | 1.314 | 0.0027 | 0.0016 | 4.3483 | -0.7896 | 1.0353 | -1.0773 | 2.1693 | 0.432 | 1.4868 | 0 | 0 | 3.2565 | 0.2124 | -0.5676 | -0.3552 | 0.001 | 0 | 0.0742 | 0.2744 | -0.0364 | 0.3132 | -0.5124 | 0.1176 | 0.3087 | -0.7644 | -0.564 | 0.4632 | -0.9513 | -0.2688 | 0.0504 | -0.2282 | -0.1246 | -0.5712 | 2.6664 | 2.7808 | 5.4472 | -0.5236 | 1.0836 | -0.4676 | -0.3458 | 0.078 | 0.1752 | -0.0001 | 0.0005 | 0.0002 | 0
2017-06-21 | 12-13 | 18.0566 | 0 | 2.0104 | -1.2306 | 0.6836 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3521 | 0.2052 | 0.157 | 0.288 | 2.4659 | 2.4843 | -1.0458 | 1.4385 | 0.1596 | 0 | 0.4032 | 0 | 0.7776 | 0.8712 | -0.0013 | 0 | 2.2103 | -1.6863 | 0.616 | 1.7304 | 1.2964 | 1.2816 | 1.3284 | 0.0026 | 0.0017 | 4.5708 | -0.798 | 1.0773 | -1.0815 | 2.2491 | 0.4248 | 1.4904 | 0 | 0 | 3.3621 | 0.2136 | -0.5448 | -0.3312 | 0.0014 | 0 | 0.3528 | 0.2688 | -0.0392 | 0.5838 | -0.5222 | -0.0406 | 0.2814 | -0.7112 | -0.552 | 0.4656 | -1.079 | -0.266 | 0.0518 | -0.2198 | -0.14 | -0.574 | 2.6576 | 2.7896 | 5.4472 | -0.4445 | 1.0822 | -0.5061 | -0.4242 | 0.0768 | 0.1776 | -0.0001 | 0.0005 | -0.0378 | 0
2017-06-21 | 13-14 | 17.937 | 0 | 2.037 | -1.2222 | 0.6836 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3467 | 0.18 | 0.1534 | 0.3276 | 2.5063 | 2.5326 | -1.0416 | 1.491 | 0.1512 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.7752 | 0.912 | -0.0013 | 0 | 2.1857 | -1.6821 | 0.6258 | 1.6884 | 1.3188 | 1.2816 | 1.3248 | 0.0026 | 0.0017 | 4.5616 | -0.7896 | 1.0374 | -1.0626 | 2.2365 | 0.432 | 1.4796 | 0 | 0 | 3.3333 | 0.2136 | -0.5544 | -0.3408 | 0.0014 | 0 | 0.3962 | 0.2716 | -0.0364 | 0.6328 | -0.5642 | -0.0308 | 0.252 | -0.6496 | -0.5712 | 0.4608 | -1.103 | -0.2716 | 0.0504 | -0.217 | -0.1372 | -0.5754 | 2.6488 | 2.7632 | 5.412 | -0.6349 | 1.0836 | -0.5012 | -0.3724 | 0.0792 | 0.1788 | -0.0001 | 0.0005 | -0.1665 | 0
2017-06-21 | 14-15 | 17.5204 | 0 | 2.009 | -1.2264 | 0.6857 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3434 | 0.2304 | 0.1433 | 0.3384 | 2.524 | 2.5347 | -1.0395 | 1.4952 | -0.042 | 0 | 0.42 | 0 | 0.8088 | 1.0272 | -0.0013 | 0 | 2.2127 | -1.6842 | 0.6342 | 1.3818 | 1.2978 | 1.2816 | 1.3248 | 0.0026 | 0.0017 | 4.2403 | -0.7917 | 1.0794 | -1.113 | 2.2575 | 0.4284 | 1.5012 | 0 | 0 | 3.3618 | 0.1848 | -0.546 | -0.3612 | 0.0014 | 0 | 0.4074 | 0.2772 | -0.0392 | 0.6468 | -0.5964 | -0.1316 | 0.2478 | -0.6328 | -0.5712 | 0.4632 | -1.221 | -0.2716 | 0.0504 | -0.2156 | -0.1246 | -0.5614 | 2.6664 | 2.7808 | 5.4472 | -0.6496 | 1.0808 | -0.518 | -0.4368 | 0.078 | 0.1812 | -0.0001 | 0.0005 | -0.264 | 0
2017-06-21 | 15-16 | 18.6255 | 0 | 2.016 | -1.2243 | 0.6857 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3413 | 0.216 | 0.1487 | 0.3528 | 2.5364 | 2.5263 | -1.0458 | 1.4805 | 0.1344 | 0 | 0.4536 | 0 | 0.8808 | 1.2744 | -0.0013 | 0 | 2.7419 | -1.6716 | 0.644 | 1.4217 | 1.3286 | 1.2744 | 1.3284 | 0.0026 | 0.0017 | 4.3298 | -0.8043 | 1.0731 | -1.113 | 2.1882 | 0.4284 | 1.4976 | 0 | 0 | 3.27 | 0.162 | -0.5784 | -0.4164 | 0.0014 | 0 | 0.385 | 0.2744 | -0.0364 | 0.6244 | -0.623 | 0.3948 | 0.3255 | -0.63 | -0.5688 | 0.4608 | -0.6407 | -0.28 | 0.0504 | -0.217 | -0.147 | -0.5936 | 2.6928 | 2.7984 | 5.4912 | -0.6671 | 1.0808 | -0.4641 | -0.406 | 0.078 | 0.18 | -0.0001 | 0.0005 | -0.198 | 0
2017-06-21 | 16-17 | 17.6401 | 0 | 2.0258 | -1.2243 | 0.6867 | 0.0001 | 0.0001 | 0.347 | 0.1908 | 0.139 | 0.2088 | 2.374 | 2.4801 | -1.0353 | 1.4448 | 0.0252 | 0 | 0.1974 | 0 | 0.8952 | 1.2768 | -0.0013 | 0 | 2.3933 | -1.6947 | 0.637 | 0.8316 | 1.2922 | 1.278 | 1.3392 | 0.0026 | 0.0017 | 3.6876 | -0.819 | 1.0689 | -1.0584 | 2.2134 | 0.432 | 1.5552 | 0 | 0 | 3.3921 | 0.1644 | -0.5808 | -0.4164 | 0.0014 | 0 | 0.4256 | 0.294 | -0.0392 | 0.6818 | -0.6188 | 0.4452 | 0.3213 | -0.616 | -0.5664 | 0.456 | -0.5787 | -0.2632 | 0.0504 | -0.2044 | -0.1232 | -0.5404 | 2.6664 | 2.7632 | 5.4296 | -0.6566 | 1.0766 | -0.4606 | -0.4466 | 0.0792 | 0.18 | -0.0001 | 0.0005 | -0.2276 | 0
2017-06-21 | 17-18 | 16.4063 | 0 | 1.9922 | -1.218 | 0.6783 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3474 | 0.144 | 0.1436 | 0.1836 | 2.2713 | 2.5179 | -1.0311 | 1.4868 | 0.147 | 0 | 0.2058 | 0 | 0.8928 | 1.272 | -0.0013 | 0 | 2.5163 | -1.7115 | 0.6272 | -0.3801 | 1.337 | 1.2744 | 1.3284 | 0.0026 | 0.0017 | 2.4797 | -0.8127 | 1.0668 | -1.0899 | 2.2239 | 0.4284 | 1.548 | 0 | 0 | 3.3645 | 0.1596 | -0.5844 | -0.4248 | 0.001 | 0 | 0.4312 | 0.2996 | -0.0392 | 0.6926 | -0.63 | 0.4606 | 0.3318 | -0.6244 | -0.5688 | 0.4584 | -0.5724 | -0.2646 | 0.0504 | -0.2058 | -0.1316 | -0.5516 | 2.6488 | 2.7544 | 5.4032 | -0.644 | 1.0724 | -0.5075 | -0.441 | 0.0792 | 0.1812 | -0.0001 | 0.0005 | -0.2593 | 0
2017-06-21 | 18-19 | 16.0244 | 0 | 1.9376 | -1.239 | 0.6857 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3431 | 0.1224 | 0.1408 | 0.2628 | 2.2536 | 2.5011 | -1.0374 | 1.4637 | 0.063 | 0 | 0.3066 | 0 | 0.8952 | 1.2744 | -0.0013 | 0 | 2.5379 | -1.6905 | 0.63 | -0.3864 | 1.3146 | 0.9756 | 1.3068 | 0.0026 | 0.0018 | 2.1545 | -0.8358 | 1.0731 | -1.0983 | 2.2428 | 0.45 | 1.4976 | 0 | 0 | 3.3294 | 0.156 | -0.5844 | -0.4284 | 0.0014 | 0 | 0.4284 | 0.2996 | -0.0364 | 0.693 | -0.6272 | 0.4662 | 0.336 | -0.644 | -0.5664 | 0.4608 | -0.5746 | -0.2786 | 0.0504 | -0.2086 | -0.1386 | -0.5754 | 2.6488 | 2.728 | 5.3768 | -0.6629 | 1.0752 | -0.504 | -0.3752 | 0.0792 | 0.1812 | -0.0001 | 0.0005 | -0.2061 | 0
2017-06-21 | 19-20 | 16.9018 | 0 | 2.0118 | -1.239 | 0.6941 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3488 | 0.1332 | 0.1415 | 0.3528 | 2.4434 | 2.4822 | -1.0311 | 1.4511 | 0.1596 | 0 | 0.4914 | 0 | 0.8904 | 1.2624 | -0.0013 | 0 | 2.8025 | -1.7325 | 0.6398 | 0.5649 | 1.3552 | 0.648 | 1.2708 | 0.0027 | 0.0018 | 2.7507 | -0.8337 | 1.0584 | -1.0878 | 2.2365 | 0.3744 | 1.3572 | 0 | 0 | 3.105 | 0.1572 | -0.5844 | -0.4272 | 0.0014 | 0 | 0.4186 | 0.2968 | -0.0364 | 0.6804 | -0.581 | 0.4256 | 0.3297 | -0.616 | -0.5616 | 0.4608 | -0.5425 | -0.2828 | 0.0518 | -0.203 | -0.119 | -0.553 | 2.6576 | 2.6576 | 5.3152 | -0.6706 | 1.0808 | -0.4536 | -0.3388 | 0.0792 | 0.1788 | -0.0001 | 0.0005 | -0.1238 | 0
2017-06-21 | 20-21 | 14.341 | 0 | 2.0286 | -1.2327 | 0.6815 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3589 | 0.1008 | 0.1685 | 0.3888 | 2.4946 | 2.5242 | -1.0395 | 1.4847 | -0.0042 | 0 | 0.3108 | 0 | 0.8856 | 1.2696 | -0.0013 | 0 | 2.4605 | -1.7451 | 0.6412 | -1.3797 | 1.3426 | 0.648 | 1.26 | 0.0027 | 0.0018 | 0.7715 | -0.8484 | 1.0668 | -1.0584 | 2.2323 | 0.3852 | 1.3068 | 0 | 0 | 3.0843 | 0.1692 | -0.5808 | -0.4116 | 0 | 0 | 0.3766 | 0.2968 | -0.0392 | 0.6342 | -0.63 | 0.4158 | 0.3318 | -0.616 | -0.5592 | 0.4632 | -0.5944 | -0.2828 | 0.049 | -0.2058 | -0.1442 | -0.5838 | 2.596 | 2.596 | 5.192 | -0.6678 | 1.0892 | -0.4578 | -0.413 | 0.0792 | 0.1788 | -0.0001 | 0.0005 | -0.191 | 0
2017-06-21 | 21-22 | 14.8701 | 0 | 2.0104 | -1.2453 | 0.693 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3658 | 0.108 | 0.1638 | 0.396 | 2.4919 | 2.5536 | -1.0479 | 1.5057 | 0.1428 | 0 | 0.294 | 0 | 0.8856 | 1.272 | -0.0013 | 0 | 2.5931 | -1.7577 | 0.6356 | -1.1655 | 1.3734 | 0.6588 | 1.2672 | 0.0027 | 0.0018 | 1.0163 | -0.8631 | 1.0899 | -1.0689 | 2.2785 | 0.3924 | 1.2708 | 0 | 0 | 3.0996 | 0.1656 | -0.5784 | -0.4128 | 0 | 0 | 0.3934 | 0.3052 | -0.0364 | 0.6622 | -0.6328 | 0.42 | 0.3444 | -0.6272 | -0.5616 | 0.4656 | -0.5916 | -0.2562 | 0.0364 | -0.203 | -0.1316 | -0.5544 | 2.6224 | 2.5608 | 5.1832 | -0.6615 | 1.0934 | -0.483 | -0.3304 | 0.0792 | 0.1788 | -0.0001 | 0.0005 | -0.1231 | 0
2017-06-21 | 22-23 | 15.368 | 0 | 2.016 | -1.2411 | 0.6983 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3643 | 0.1152 | 0.1674 | 0.4248 | 2.5451 | 2.5011 | -1.0584 | 1.4427 | 0.0168 | 0 | 0.2394 | 0 | 0.8856 | 1.2696 | -0.0013 | 0 | 2.4101 | -1.7577 | 0.6286 | -0.1701 | 1.3454 | 0.6552 | 1.2636 | 0.0027 | 0.0018 | 1.9695 | -0.8589 | 1.0962 | -1.0836 | 2.2701 | 0.396 | 1.26 | 0 | 0 | 3.0798 | 0.1692 | -0.5748 | -0.4056 | 0 | 0 | 0.28 | 0.3052 | -0.0392 | 0.546 | -0.63 | 0.4494 | 0.3402 | -0.6244 | -0.5616 | 0.4656 | -0.5608 | -0.2688 | 0.0392 | -0.203 | -0.1288 | -0.5614 | 2.596 | 2.5256 | 5.1216 | -0.6713 | 1.099 | -0.5131 | -0.392 | 0.0792 | 0.1788 | -0.0001 | 0.0005 | -0.219 | 0
2017-06-21 | 23-24 | 15.0543 | 0 | 2.0006 | -1.2432 | 0.6993 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3636 | 0.1404 | 0.1663 | 0.4284 | 2.5556 | 2.52 | -1.0689 | 1.4511 | 0.0588 | 0 | 0.2898 | 0 | 0.8784 | 1.248 | -0.0013 | 0 | 2.4737 | -1.7829 | 0.6244 | -0.7119 | 1.3664 | 0.6588 | 1.26 | 0.0027 | 0.0018 | 1.4193 | -0.8526 | 1.0941 | -1.0605 | 2.2701 | 0.396 | 1.2492 | 0 | 0 | 3.0963 | 0.1632 | -0.5784 | -0.4152 | 0 | 0 | 0.3878 | 0.3052 | -0.0364 | 0.6566 | -0.6342 | 0.4564 | 0.336 | -0.6412 | -0.5616 | 0.4632 | -0.5814 | -0.28 | 0.0504 | -0.2016 | -0.1442 | -0.5754 | 2.5872 | 2.5344 | 5.1216 | -0.6279 | 1.0962 | -0.5138 | -0.3584 | 0.0792 | 0.1764 | -0.0001 | 0.0005 | -0.1479 | 0
Всего за пеpиод: |  | 400.9073 | 0 | 48.1236 | -29.4714 | 16.5802 | 0.0024 | 0.0024 | 8.4391 | 4.5684 | 3.5841 | 8.0316 | 59.8604 | 59.5329 | -24.6288 | 34.9041 | 1.9614 | 0 | 6.9174 | 0 | 20.4936 | 29.0448 | -0.0312 | 0 | 58.386 | -39.7761 | 14.6006 | 22.2999 | 32.284 | 22.032 | 30.6648 | 0.0641 | 0.042 | 82.2113 | -19.614 | 25.8846 | -26.0358 | 53.1279 | 10.0044 | 33.5844 | 0 | 0 | 76.9515 | 4.182 | -13.8756 | -9.6936 | 0.0138 | 0 | 2.8868 | 6.8964 | -0.9044 | 8.8926 | -13.7186 | 4.7894 | 7.5537 | -16.7748 | -13.6512 | 11.0976 | -20.7039 | -6.4918 | 1.1662 | -5.0568 | -3.22 | -13.6024 | 63.2192 | 64.0904 | 127.3096 | -14.8834 | 26.0932 | -11.6795 | -9.2946 | 1.8744 | 4.272 | -0.0024 | 0.012 | -3.6083 | 0 | 0
Директор ООО "ЭСК ЧЭ" ______________ Н.А.Семенова
Исп. Нач.ОСЭЭ ООО "ЭСК ЧЭ" ______________А.Г.Ишбулдин
тел. 8(3466) 62-52-97
[6 empty] | Страница 1 из 6 | [12 empty] | Страница 2 из 6 | [10 empty] | Страница 3 из 6 | [10 empty] | Страница 4 из 6 | [14 empty] | Страница 5 из 6 | [15 empty] | Страница 6 из 6

## Замер U 21 июня 2017
[8 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [11 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [12 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [15 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [11 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [12 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [15 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ
[8 empty] | за 21 июня 2017 года (время московское). | [10 empty] | за 21 июня 2017 года (время московское). | [10 empty] | за 21 июня 2017 года (время московское). | [11 empty] | за 21 июня 2017 года (время московское). | [12 empty] | за 21 июня 2017 года (время московское). | [15 empty] | за 21 июня 2017 года (время московское).
[8 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [11 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [12 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [15 empty] | по АО "Черногорэнерго".
Дата | Вpемя | Всего по ОАО "Черногорэнерго" | ПС110/35/6кВ КНС-14 | [9 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-14 | ПС110/35/6кВ КНС-15 |  | ПС110/35/6кВ КНС-15 | ПС 110/35/6кВ Негус | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Негус | ПС 110/35/6кВ Большечерногорская | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | [7 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-32 | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная |  | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная | ПС110/35/6кВ Каскад |  |  |  |  | ПС110/35/6кВ Каскад | ПС110/35/6кВ Молодежная | [5 empty] | ПС110/35/6кВ Молодежная | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная |  |  |  | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 |  | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | [7 empty] | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | ОАО "Сибнефтепровод"
|  |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | ТСН-1 | ТСН-2 | В-1 РУ-1 | В-2 РУ-1 | В-1 РУ-2 | В-2 РУ-2 |  | Ф-5 35кВ | Ф-6 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | ЗРУ 6 кВ В-1 | ЗРУ 6 кВ В-2 |  | КРУН СВЛ-6 кВ В-1 | КРУН СВЛ-6 кВ В-2 | Ф-1 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35 кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | В-1 110кВ | В-2 110кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2
| час |  | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ
2017-06-21 | 0-1 |  | 36 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 35.8 | 35.4 |  | 36.1 | 36.7 | 36.3 | 36.3 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.5 | 35.6 | 36.3 | 36.5 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 36.9 | 37.3 | 37.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.1 | 6.3 | 37.1 | 37.4 | 37.4 |  | 36.9 | 37.1 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.3 |  | 37.5 | 37.5 | 37 | 37 |  | 121.6 | 120.2 |  | 38.2 | 38.2 | 37.6 | 37.6 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-06-21 | 1-2 |  | 36.1 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 35.8 | 35.4 |  | 36 | 36.7 | 36.3 | 36.3 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.5 | 35.5 | 36.2 | 36.5 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 36.9 | 37.3 | 37.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.1 | 6.3 | 37.1 | 37.4 | 37.4 |  | 36.9 | 37.1 | 36.8 | 36.9 | 6.3 | 6.3 |  | 37.5 | 37.5 | 37 | 37 |  | 121.6 | 120.2 |  | 38.2 | 38.2 | 37.5 | 37.6 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-06-21 | 2-3 |  | 36 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 35.8 | 35.4 |  | 36 | 36.7 | 36.3 | 36.3 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.5 | 35.5 | 36.3 | 36.5 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.2 | 36.9 | 37.3 | 37.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.1 | 6.3 | 37.1 | 37.4 | 37.4 |  | 36.9 | 37.1 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.3 |  | 37.5 | 37.5 | 37 | 37 |  | 121.6 | 120.2 |  | 38.2 | 38.2 | 37.6 | 37.6 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-06-21 | 3-4 |  | 36 | 36.8 | 37 | 36.9 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 35.8 | 35.3 |  | 36 | 36.8 | 36.3 | 36.3 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.5 | 35.5 | 36.3 | 36.6 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 36.8 | 37.3 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0 |  | 6 | 6.2 |  | 6.1 | 6.3 | 37.1 | 37.4 | 37.3 |  | 36.9 | 37.1 | 36.8 | 36.9 | 6.3 | 6.3 |  | 37.5 | 37.5 | 37 | 37 |  | 121.4 | 120.2 |  | 38.2 | 38.2 | 37.5 | 37.6 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-06-21 | 4-5 |  | 36 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 35.8 | 35.3 |  | 36 | 36.8 | 36.3 | 36.3 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.6 | 35.6 | 36.3 | 36.6 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 36.9 | 37.3 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0 |  | 6 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 37.1 | 37.3 | 37.3 |  | 36.9 | 37.1 | 36.8 | 36.9 | 6.3 | 6.3 |  | 37.4 | 37.4 | 36.9 | 36.9 |  | 121.3 | 120.2 |  | 38.1 | 38.1 | 37.5 | 37.6 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-06-21 | 5-6 |  | 36 | 36.7 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 35.7 | 35.2 |  | 35.9 | 36.8 | 36.2 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.5 | 35.5 | 36.2 | 36.5 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.9 | 36.7 | 37.2 | 37.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 37 | 37.3 | 37.3 |  | 36.8 | 37 | 36.8 | 36.8 | 6.2 | 6.3 |  | 37.4 | 37.3 | 36.9 | 36.9 |  | 121.1 | 119.8 |  | 38.1 | 38.1 | 37.5 | 37.5 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-06-21 | 6-7 |  | 35.9 | 36.7 | 36.9 | 36.8 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 35.7 | 35.2 |  | 35.9 | 36.7 | 36.2 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.4 | 35.5 | 36.2 | 36.5 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.9 | 36.7 | 37.2 | 37.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 37 | 37.3 | 37.3 |  | 36.8 | 37 | 36.8 | 36.9 | 6.2 | 6.3 |  | 37.4 | 37.4 | 36.9 | 36.9 |  | 121.1 | 119.9 |  | 38 | 38 | 37.5 | 37.5 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-06-21 | 7-8 |  | 36 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 35.7 | 35.2 |  | 35.9 | 36.7 | 36.2 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.5 | 35.5 | 36.2 | 36.5 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.9 | 36.7 | 37.2 | 37.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.2 | 6.3 | 37 | 37.3 | 37.3 |  | 36.8 | 37 | 36.8 | 36.8 | 6.2 | 6.3 |  | 37.4 | 37.3 | 36.9 | 36.9 |  | 121.1 | 119.8 |  | 38 | 38 | 37.5 | 37.5 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-06-21 | 8-9 |  | 35.9 | 36.8 | 36.9 | 36.8 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 35.7 | 35.2 |  | 35.9 | 36.7 | 36.2 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.5 | 35.5 | 36.2 | 36.5 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.9 | 36.7 | 37.1 | 37.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 37 | 37.3 | 37.3 |  | 36.8 | 36.9 | 36.8 | 36.9 | 6.2 | 6.3 |  | 37.3 | 37.3 | 36.9 | 36.9 |  | 121.1 | 119.8 |  | 38 | 38 | 37.5 | 37.5 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-06-21 | 9-10 |  | 35.9 | 36.8 | 36.9 | 36.8 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 35.7 | 35.3 |  | 35.9 | 36.7 | 36.2 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.5 | 35.5 | 36.3 | 36.6 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.9 | 36.7 | 37.2 | 37.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 37 | 37.3 | 37.3 |  | 36.8 | 37 | 36.8 | 36.9 | 6.2 | 6.3 |  | 37.4 | 37.3 | 36.9 | 36.9 |  | 121.2 | 120 |  | 38 | 38 | 37.5 | 37.5 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-06-21 | 10-11 |  | 36 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 35.8 | 35.3 |  | 36 | 36.8 | 36.2 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.5 | 35.6 | 36.3 | 36.6 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 36.8 | 37.3 | 37.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.1 | 6.3 | 37 | 37.4 | 37.4 |  | 36.9 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.2 | 6.3 |  | 37.4 | 37.3 | 36.9 | 36.9 |  | 121.3 | 120.1 |  | 38.1 | 38.1 | 37.5 | 37.6 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-06-21 | 11-12 |  | 36 | 36.8 | 37 | 37 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 35.8 | 35.3 |  | 36 | 36.8 | 36.2 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.5 | 35.5 | 36.3 | 36.6 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.9 | 36.8 | 37.3 | 37.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 37.1 | 37.4 | 37.4 |  | 36.9 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.2 | 6.3 |  | 37.4 | 37.4 | 37 | 36.9 |  | 121.3 | 120.1 |  | 38.1 | 38.1 | 37.6 | 37.6 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-06-21 | 12-13 |  | 36 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 35.8 | 35.3 |  | 36 | 36.8 | 36.2 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.4 | 35.5 | 36.3 | 36.6 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 36.9 | 37.2 | 37.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 37 | 37.4 | 37.3 |  | 36.9 | 37 | 36.8 | 36.9 | 6.2 | 6.3 |  | 37.4 | 37.4 | 36.9 | 36.9 |  | 121.4 | 120 |  | 38.1 | 38.1 | 37.6 | 37.6 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-06-21 | 13-14 |  | 35.9 | 36.8 | 37 | 36.9 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 35.8 | 35.3 |  | 35.9 | 36.7 | 36.2 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.5 | 35.5 | 36.3 | 36.6 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 36.9 | 37.2 | 37.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 37 | 37.3 | 37.3 |  | 36.8 | 37 | 36.8 | 36.9 | 6.2 | 6.3 |  | 37.3 | 37.3 | 36.9 | 36.9 |  | 121.4 | 120 |  | 38.1 | 38.1 | 37.5 | 37.6 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-06-21 | 14-15 |  | 35.9 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 35.8 | 35.3 |  | 35.9 | 36.8 | 36.2 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.4 | 35.5 | 36.3 | 36.6 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 36.9 | 37.2 | 37.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.1 | 6.3 | 37 | 37.4 | 37.4 |  | 36.9 | 37 | 36.8 | 36.9 | 6.3 | 6.3 |  | 37.4 | 37.3 | 36.9 | 36.9 |  | 121.4 | 120 |  | 38.1 | 38.1 | 37.5 | 37.6 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-06-21 | 15-16 |  | 35.9 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 35.8 | 35.3 |  | 35.9 | 36.8 | 36.2 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.5 | 35.5 | 36.2 | 36.5 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 36.9 | 37.2 | 37.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.1 | 6.3 | 37 | 37.4 | 37.4 |  | 36.9 | 37 | 36.8 | 36.8 | 6.3 | 6.3 |  | 37.4 | 37.3 | 36.9 | 36.9 |  | 121.5 | 120 |  | 38.1 | 38.1 | 37.5 | 37.5 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-06-21 | 16-17 |  | 35.9 | 36.8 | 37 | 36.9 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 35.7 | 35.3 |  | 36 | 36.8 | 36.2 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.4 | 35.5 | 36.3 | 36.6 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 36.9 | 37.2 | 37.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.1 | 6.3 | 37.1 | 37.3 | 37.3 |  | 36.8 | 37 | 36.8 | 36.9 | 6.3 | 6.3 |  | 37.4 | 37.4 | 36.9 | 36.9 |  | 121.4 | 120 |  | 38.1 | 38.1 | 37.4 | 37.5 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-06-21 | 17-18 |  | 36 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |  | 35.7 | 35.3 |  | 36 | 36.7 | 36.2 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.4 | 35.5 | 36.3 | 36.6 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 36.8 | 37.2 | 37.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.1 | 6.3 | 37.1 | 37.3 | 37.3 |  | 36.8 | 37 | 36.8 | 36.9 | 6.2 | 6.3 |  | 37.4 | 37.4 | 36.9 | 36.9 |  | 121.3 | 119.9 |  | 38 | 38.1 | 37.5 | 37.5 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-06-21 | 18-19 |  | 36 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 35.8 | 35.2 |  | 36 | 36.9 | 36.2 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.4 | 35.5 | 36.2 | 36.5 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 36.8 | 37.2 | 37.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.1 | 6.3 | 37.1 | 37.4 | 37.3 |  | 36.8 | 37 | 36.8 | 36.9 | 6.3 | 6.3 |  | 37.5 | 37.4 | 36.9 | 36.9 |  | 121.3 | 120 |  | 38 | 38.1 | 37.5 | 37.5 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-06-21 | 19-20 |  | 36 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 35.8 | 35.3 |  | 36 | 36.8 | 36.3 | 36.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.5 | 35.5 | 36.1 | 36.4 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 |  | 37.1 | 36.8 | 37.2 | 37.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.1 | 6.3 | 37.1 | 37.4 | 37.4 |  | 36.9 | 37.1 | 36.8 | 36.9 | 6.3 | 6.3 |  | 37.5 | 37.4 | 36.9 | 36.9 |  | 121.4 | 120 |  | 38.1 | 38.1 | 37.5 | 37.5 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-06-21 | 20-21 |  | 36.1 | 37 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 35.8 | 35.3 |  | 36 | 36.8 | 36.3 | 36.3 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.6 | 35.6 | 36.2 | 36.5 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.2 | 36.9 | 37.3 | 37.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.2 | 6.3 | 37.1 | 37.4 | 37.4 |  | 36.9 | 37.1 | 36.9 | 37 | 6.3 | 6.3 |  | 37.5 | 37.5 | 37 | 37 |  | 121.7 | 120.2 |  | 38.2 | 38.2 | 37.6 | 37.6 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-06-21 | 21-22 |  | 36.1 | 37 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 35.8 | 35.3 |  | 36 | 36.9 | 36.3 | 36.3 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.5 | 35.5 | 36.2 | 36.5 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 36.9 | 37.3 | 37.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.2 | 6.3 | 37.1 | 37.4 | 37.4 |  | 36.9 | 37.1 | 36.9 | 37 | 6.3 | 6.3 |  | 37.5 | 37.5 | 37 | 37 |  | 121.6 | 120.2 |  | 38.2 | 38.2 | 37.5 | 37.6 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-06-21 | 22-23 |  | 36.1 | 36.9 | 36.9 | 36.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 35.9 | 35.3 |  | 36 | 36.9 | 36.3 | 36.3 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.5 | 35.6 | 36.1 | 36.4 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 |  | 37.1 | 36.9 | 37.3 | 37.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.2 | 6.3 | 37.1 | 37.4 | 37.4 |  | 37 | 37.1 | 36.9 | 37 | 6.3 | 6.3 |  | 37.5 | 37.5 | 37 | 37 |  | 121.5 | 120.1 |  | 38.2 | 38.2 | 37.6 | 37.6 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
2017-06-21 | 23-24 |  | 36.1 | 36.9 | 36.9 | 36.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 35.8 | 35.3 |  | 36.1 | 36.9 | 36.3 | 36.3 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 35.5 | 35.5 | 36.1 | 36.4 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 |  | 37.1 | 36.9 | 37.3 | 37.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.1 | 6.3 | 37.1 | 37.4 | 37.4 |  | 36.9 | 37.1 | 36.9 | 37 | 6.3 | 6.3 |  | 37.5 | 37.5 | 37 | 37 |  | 121.5 | 120.1 |  | 38.2 | 38.2 | 37.6 | 37.6 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0
Директор ООО "ЭСК ЧЭ" ______________ Н.А.Семенова
Исп. Нач.ОСЭЭ ООО "ЭСК ЧЭ" ______________А.Г.Ишбулдин
тел. 8(3466) 62-52-97
[6 empty] | Страница 1 из 6 | [12 empty] | Страница 2 из 6 | [10 empty] | Страница 3 из 6 | [10 empty] | Страница 4 из 6 | [14 empty] | Страница 5 из 6 | [15 empty] | Страница 6 из 6

## Замер I 21 июня 2017
[8 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [11 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [12 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [15 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ПОТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В СЕТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ПОТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В СЕТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ПОТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В СЕТИ | [11 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ПОТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В СЕТИ | [12 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ПОТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В СЕТИ | [15 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ПОТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В СЕТИ
[8 empty] | за 21 июня 2017 года (время московское). | [10 empty] | за 21 июня 2017 года (время московское). | [10 empty] | за 21 июня 2017 года (время московское). | [11 empty] | за 21 июня 2017 года (время московское). | [12 empty] | за 21 июня 2017 года (время московское). | [15 empty] | за 21 июня 2017 года (время московское).
[8 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [11 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [12 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [15 empty] | по АО "Черногорэнерго".
Дата | Вpемя | Всего по ОАО "Черногорэнерго" | ПС110/35/6кВ КНС-14 | [9 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-14 | ПС110/35/6кВ КНС-15 |  | ПС110/35/6кВ КНС-15 | ПС 110/35/6кВ Негус | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Негус | ПС 110/35/6кВ Большечерногорская | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | [7 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-32 | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная |  | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная | ПС110/35/6кВ Каскад |  |  |  |  | ПС110/35/6кВ Каскад | ПС110/35/6кВ Молодежная | [5 empty] | ПС110/35/6кВ Молодежная | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная |  |  |  | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 |  | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | [7 empty] | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | Проверка
|  |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | ТСН-1 | ТСН-2 | В-1 РУ-1 | В-2 РУ-1 | В-1 РУ-2 | В-2 РУ-2 |  | Ф-5 35кВ | Ф-6 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | ЗРУ 6 кВ В-1 | ЗРУ 6 кВ В-2 |  | КРУН СВЛ-6 кВ В-1 | КРУН СВЛ-6 кВ В-2 | Ф-1 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35 кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | В-1 110кВ | В-2 110кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2
| час |  | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А |  | А | А |  | А | А | А | А | А | А | А | А |  | А | А | А | А | А | А | А | А |  | А | А | А | А | А | А | А | А |  | А | А |  | А | А | А | А | А |  | А | А | А | А | А | А |  | А | А | А | А |  | А | А |  | А | А | А | А | А | А | А | А
2017-06-21 | 0-1 |  | 0 | 72 | 104 | 33 | 0 | 0 | 77 | 35 | 481 | 722 |  | 161 | 74 |  | 203 | 198 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 |  | 144 | 88 | 149 | 108 | 442 | 718 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 45 | 156 | 457 | 834 | 0 | 0 |  | 164 | 59 |  | 0 | 0 | 146 | 121 | 1 |  | 47 | 48 | 45 | 82 | 355 | 407 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 69 | 68 |  | 33 | 41 | 18 | 43 | 27 | 156 | 0 | 0
2017-06-21 | 1-2 |  | 0 | 71 | 103 | 33 | 0 | 0 | 77 | 34 | 481 | 722 |  | 161 | 74 |  | 199 | 200 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 | 0 |  | 145 | 88 | 147 | 107 | 443 | 716 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 44 | 155 | 457 | 833 | 0 | 0 |  | 164 | 59 |  | 0 | 0 | 146 | 121 | 1 |  | 47 | 47 | 44 | 82 | 356 | 404 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 70 | 68 |  | 34 | 42 | 18 | 43 | 27 | 157 | 0 | 0
2017-06-21 | 2-3 |  | 0 | 72 | 104 | 33 | 0 | 0 | 77 | 35 | 481 | 722 |  | 160 | 73 |  | 197 | 195 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 |  | 145 | 88 | 148 | 108 | 442 | 714 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 44 | 156 | 458 | 835 | 0 | 0 |  | 165 | 59 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 47 | 47 | 44 | 84 | 356 | 405 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 69 | 68 |  | 33 | 42 | 18 | 43 | 26 | 156 | 0 | 0
2017-06-21 | 3-4 |  | 0 | 72 | 103 | 33 | 0 | 0 | 81 | 37 | 481 | 722 |  | 161 | 74 |  | 202 | 197 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 |  | 145 | 88 | 147 | 109 | 442 | 713 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 44 | 156 | 458 | 834 | 0 | 0 |  | 165 | 52 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 47 | 48 | 44 | 83 | 357 | 405 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 69 | 68 |  | 33 | 42 | 18 | 43 | 27 | 156 | 0 | 0
2017-06-21 | 4-5 |  | 0 | 72 | 104 | 33 | 0 | 0 | 80 | 38 | 481 | 722 |  | 160 | 73 |  | 197 | 196 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 |  | 144 | 88 | 147 | 109 | 444 | 615 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 45 | 156 | 461 | 836 | 0 | 0 |  | 168 | 50 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 47 | 49 | 44 | 83 | 357 | 405 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 69 | 68 |  | 33 | 42 | 18 | 43 | 27 | 157 | 0 | 0
2017-06-21 | 5-6 |  | 0 | 72 | 104 | 33 | 0 | 0 | 78 | 39 | 482 | 725 |  | 161 | 74 |  | 200 | 197 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0 | 0 |  | 145 | 89 | 147 | 109 | 448 | 454 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 44 | 156 | 463 | 827 | 0 | 0 |  | 167 | 50 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 47 | 48 | 45 | 83 | 357 | 407 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 69 | 68 |  | 34 | 42 | 18 | 43 | 27 | 158 | 0 | 0
2017-06-21 | 6-7 |  | 0 | 73 | 104 | 33 | 0 | 0 | 80 | 39 | 487 | 733 |  | 160 | 74 |  | 197 | 195 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 |  | 144 | 89 | 146 | 109 | 448 | 454 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 45 | 156 | 470 | 842 | 0 | 0 |  | 166 | 51 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 47 | 49 | 45 | 84 | 358 | 406 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 69 | 68 |  | 34 | 42 | 18 | 43 | 27 | 159 | 0 | 0
2017-06-21 | 7-8 |  | 0 | 73 | 104 | 33 | 0 | 0 | 80 | 38 | 487 | 734 |  | 161 | 74 |  | 195 | 190 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 0 |  | 145 | 89 | 143 | 108 | 447 | 454 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 45 | 160 | 475 | 842 | 0 | 0 |  | 164 | 52 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 47 | 48 | 45 | 84 | 357 | 413 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 69 | 68 |  | 33 | 41 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2017-06-21 | 8-9 |  | 0 | 73 | 104 | 33 | 0 | 0 | 82 | 39 | 698 | 684 |  | 161 | 74 |  | 197 | 193 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 |  | 146 | 88 | 145 | 107 | 447 | 453 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 45 | 158 | 469 | 843 | 0 | 0 |  | 165 | 52 |  | 0 | 0 | 147 | 122 | 1 |  | 47 | 48 | 45 | 83 | 357 | 413 |  | 10 | 4 | 21 | 9 |  | 69 | 68 |  | 33 | 41 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2017-06-21 | 9-10 |  | 0 | 72 | 104 | 33 | 0 | 0 | 85 | 39 | 755 | 671 |  | 161 | 74 |  | 200 | 192 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 0 |  | 148 | 89 | 144 | 107 | 447 | 453 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 45 | 157 | 462 | 843 | 0 | 0 |  | 169 | 52 |  | 0 | 0 | 147 | 122 | 1 |  | 47 | 48 | 44 | 83 | 359 | 404 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 69 | 68 |  | 34 | 42 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2017-06-21 | 10-11 |  | 0 | 73 | 103 | 33 | 0 | 0 | 83 | 39 | 757 | 671 |  | 161 | 74 |  | 202 | 192 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 0 |  | 148 | 89 | 143 | 107 | 447 | 461 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 45 | 158 | 463 | 828 | 0 | 0 |  | 167 | 54 |  | 0 | 0 | 146 | 122 | 1 |  | 47 | 48 | 44 | 84 | 358 | 406 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 69 | 68 |  | 34 | 42 | 17 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2017-06-21 | 11-12 |  | 0 | 72 | 103 | 33 | 0 | 0 | 82 | 37 | 755 | 669 |  | 161 | 74 |  | 197 | 192 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 |  | 147 | 89 | 144 | 107 | 440 | 454 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 45 | 157 | 461 | 828 | 0 | 0 |  | 163 | 52 |  | 0 | 0 | 147 | 122 | 1 |  | 45 | 49 | 44 | 83 | 359 | 406 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 69 | 69 |  | 33 | 41 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2017-06-21 | 12-13 |  | 0 | 71 | 103 | 33 | 0 | 0 | 82 | 35 | 756 | 670 |  | 162 | 74 |  | 197 | 193 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 |  | 147 | 89 | 143 | 108 | 439 | 453 | 0 | 0 |  | 54 | 86 | 44 | 159 | 460 | 841 | 0 | 0 |  | 167 | 53 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 44 | 48 | 44 | 83 | 373 | 404 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 69 | 68 |  | 33 | 41 | 18 | 43 | 26 | 160 | 0 | 0
2017-06-21 | 13-14 |  | 0 | 72 | 104 | 33 | 0 | 0 | 81 | 36 | 755 | 671 |  | 162 | 74 |  | 200 | 195 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 |  | 148 | 89 | 143 | 109 | 440 | 454 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 44 | 158 | 461 | 843 | 0 | 0 |  | 170 | 59 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 45 | 48 | 44 | 83 | 378 | 406 |  | 10 | 4 | 21 | 9 |  | 69 | 69 |  | 34 | 41 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2017-06-21 | 14-15 |  | 0 | 73 | 104 | 33 | 0 | 0 | 81 | 36 | 754 | 671 |  | 161 | 74 |  | 199 | 188 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 |  | 148 | 89 | 143 | 109 | 441 | 454 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 44 | 159 | 464 | 843 | 0 | 0 |  | 170 | 59 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 46 | 48 | 44 | 83 | 378 | 407 |  | 10 | 4 | 21 | 9 |  | 70 | 68 |  | 34 | 42 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2017-06-21 | 15-16 |  | 0 | 73 | 104 | 33 | 0 | 0 | 83 | 37 | 754 | 671 |  | 160 | 74 |  | 202 | 191 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 0 |  | 148 | 89 | 143 | 110 | 449 | 462 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 45 | 158 | 464 | 830 | 0 | 0 |  | 170 | 52 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 47 | 48 | 44 | 84 | 378 | 407 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 70 | 69 |  | 33 | 42 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2017-06-21 | 16-17 |  | 0 | 73 | 104 | 33 | 0 | 0 | 84 | 37 | 753 | 670 |  | 161 | 74 |  | 200 | 193 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 |  | 148 | 87 | 144 | 109 | 448 | 454 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 45 | 159 | 464 | 830 | 0 | 0 |  | 170 | 52 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 47 | 49 | 44 | 83 | 360 | 407 |  | 10 | 4 | 21 | 9 |  | 70 | 67 |  | 33 | 42 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2017-06-21 | 17-18 |  | 0 | 72 | 104 | 33 | 0 | 0 | 85 | 36 | 753 | 670 |  | 160 | 74 |  | 202 | 195 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 |  | 148 | 74 | 144 | 110 | 448 | 454 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 44 | 158 | 465 | 830 | 0 | 0 |  | 167 | 52 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 47 | 48 | 44 | 83 | 359 | 406 |  | 10 | 4 | 21 | 9 |  | 69 | 69 |  | 34 | 42 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2017-06-21 | 18-19 |  | 0 | 72 | 104 | 33 | 0 | 0 | 85 | 34 | 753 | 670 |  | 160 | 74 |  | 203 | 193 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 |  | 148 | 76 | 144 | 108 | 449 | 455 | 0 | 0 |  | 54 | 86 | 45 | 154 | 462 | 843 | 0 | 0 |  | 169 | 55 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 47 | 48 | 44 | 84 | 358 | 406 |  | 10 | 4 | 21 | 9 |  | 70 | 67 |  | 34 | 42 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2017-06-21 | 19-20 |  | 0 | 72 | 104 | 33 | 0 | 0 | 86 | 34 | 753 | 671 |  | 160 | 73 |  | 201 | 191 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 |  | 147 | 78 | 143 | 109 | 451 | 411 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 45 | 153 | 463 | 841 | 0 | 0 |  | 169 | 53 |  | 0 | 0 | 146 | 121 | 1 |  | 47 | 48 | 45 | 83 | 357 | 406 |  | 10 | 4 | 21 | 9 |  | 69 | 69 |  | 33 | 42 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2017-06-21 | 20-21 |  | 0 | 72 | 103 | 33 | 0 | 0 | 86 | 34 | 753 | 671 |  | 159 | 73 |  | 204 | 195 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 |  | 147 | 93 | 143 | 109 | 453 | 380 | 0 | 0 |  | 55 | 85 | 45 | 155 | 464 | 825 | 0 | 0 |  | 168 | 53 |  | 0 | 0 | 146 | 121 | 1 |  | 47 | 47 | 44 | 83 | 357 | 407 |  | 10 | 4 | 20 | 9 |  | 69 | 67 |  | 33 | 42 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2017-06-21 | 21-22 |  | 0 | 72 | 104 | 33 | 0 | 0 | 69 | 34 | 753 | 671 |  | 160 | 74 |  | 203 | 197 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 |  | 148 | 92 | 143 | 109 | 453 | 380 | 0 | 0 |  | 55 | 86 | 44 | 153 | 463 | 826 | 0 | 0 |  | 166 | 55 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 47 | 48 | 44 | 83 | 356 | 405 |  | 10 | 4 | 21 | 9 |  | 69 | 68 |  | 34 | 42 | 18 | 43 | 28 | 160 | 0 | 0
2017-06-21 | 22-23 |  | 0 | 72 | 104 | 33 | 0 | 0 | 84 | 34 | 753 | 671 |  | 159 | 73 |  | 202 | 195 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 |  | 147 | 92 | 144 | 109 | 453 | 381 | 0 | 0 |  | 55 | 85 | 45 | 153 | 455 | 839 | 0 | 0 |  | 166 | 53 |  | 0 | 0 | 147 | 121 | 1 |  | 47 | 48 | 45 | 84 | 357 | 407 |  | 10 | 4 | 21 | 9 |  | 69 | 67 |  | 34 | 42 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
2017-06-21 | 23-24 |  | 0 | 72 | 103 | 32 | 0 | 0 | 83 | 34 | 753 | 671 |  | 158 | 74 |  | 201 | 195 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 |  | 147 | 91 | 143 | 109 | 452 | 381 | 0 | 0 |  | 55 | 85 | 45 | 155 | 454 | 825 | 0 | 0 |  | 166 | 53 |  | 0 | 0 | 147 | 119 | 1 |  | 45 | 47 | 44 | 83 | 355 | 405 |  | 10 | 4 | 21 | 9 |  | 69 | 68 |  | 33 | 42 | 18 | 43 | 27 | 160 | 0 | 0
Директор ООО "ЭСК ЧЭ" ______________ Н.А.Семенова
Исп. Нач.ОСЭЭ ООО "ЭСК ЧЭ" ______________А.Г.Ишбулдин
тел. 8(3466) 62-52-97
[6 empty] | Страница 1 из 6 | [12 empty] | Страница 2 из 6 | [10 empty] | Страница 3 из 6 | [10 empty] | Страница 4 из 6 | [14 empty] | Страница 5 из 6 | [15 empty] | Страница 6 из 6

## Лист3
#REF!