## Замер Актив 20 июня 2018
[8 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [11 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [12 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [15 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [11 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [12 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [15 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
[8 empty] | за 20 июня 2018 года (время московское). | [10 empty] | за 20 июня 2018 года (время московское). | [10 empty] | за 20 июня 2018 года (время московское). | [11 empty] | за 20 июня 2018 года (время московское). | [12 empty] | за 20 июня 2018 года (время московское). | [15 empty] | за 20 июня 2018 года (время московское).
[8 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [11 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [12 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [15 empty] | по АО "Черногорэнерго".
Дата | Вpемя | Всего по АО "Черногорэнерго" | ПС110/35/6кВ КНС-14 | [9 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-14 | ПС110/35/6кВ КНС-15 |  | ПС110/35/6кВ КНС-15 | ПС 110/35/6кВ Негус | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Негус | ПС 110/35/6кВ Большечерногорская | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | [7 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-32 | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная |  | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная | ПС110/35/6кВ Каскад |  |  |  |  | ПС110/35/6кВ Каскад | ПС110/35/6кВ Молодежная | [5 empty] | ПС110/35/6кВ Молодежная | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная |  |  |  | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 |  | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | [7 empty] | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | АО "ТЭК"
|  |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | ТСН-1 | ТСН-2 | В-1 РУ-1 | В-2 РУ-1 | В-1 РУ-2 | В-2 РУ-2 |  | Ф-5 35кВ | Ф-6 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | ЗРУ 6 кВ В-1 | ЗРУ 6 кВ В-2 |  | КРУН СВЛ-6 кВ В-1 | КРУН СВЛ-6 кВ В-2 | Ф-1 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35 кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | В-1 110кВ | В-2 110кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2
| час | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
2018-06-20 | 0-1 | 180.327 | 0 | 4.853 | 3.616 | 3.523 | 0.001 | 0.001 | 0.347 | 0.339 | 6.791 | 7.577 | 27.048 | 12.808 | 4.03 | 16.838 | 1.827 | 0 | 3.032 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 4.861 | 10.979 | 3.108 | 10.053 | 5.271 | 4.712 | 4.576 | 0.002 | 0.002 | 38.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 9.014 | 0 | 0 | 9.608 | 0.25 | 1.141 | 1.391 | 0 | 0 | 9.702 | 6.983 | 0 | 16.685 | 0 | 0 | 4.541 | 7.899 | 0 | 7.482 | 19.922 | 0.601 | 0.009 | 0.444 | 0.209 | 1.263 | 17.737 | 19.374 | 37.111 | 0 | 0 | 1.487 | 3.86 | 0 | 1.59 | 0 | 0.001 | 6.938 | 0.041
2018-06-20 | 1-2 | 180.19 | 0 | 4.831 | 3.554 | 3.515 | 0 | 0 | 0.342 | 0.337 | 6.787 | 7.573 | 26.939 | 12.789 | 4.038 | 16.827 | 1.79 | 0 | 3.024 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 4.815 | 10.937 | 3.102 | 10.017 | 5.25 | 4.714 | 4.576 | 0.003 | 0.002 | 38.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 9.013 | 0 | 0 | 9.596 | 0.248 | 1.163 | 1.411 | 0 | 0 | 9.777 | 6.997 | 0 | 16.774 | 0 | 0 | 4.603 | 7.879 | 0 | 7.492 | 19.974 | 0.599 | 0.01 | 0.445 | 0.207 | 1.261 | 17.702 | 19.408 | 37.11 | 0 | 0 | 1.483 | 3.854 | 0 | 1.586 | 0 | 0.001 | 6.924 | 0.042
2018-06-20 | 2-3 | 179.753 | 0 | 4.833 | 3.628 | 3.515 | 0.001 | 0 | 0.344 | 0.348 | 6.786 | 7.57 | 27.025 | 12.848 | 3.984 | 16.832 | 1.81 | 0 | 3.041 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 4.852 | 10.951 | 3.093 | 10.065 | 5.252 | 4.713 | 4.576 | 0.003 | 0.002 | 38.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 9.014 | 0 | 0 | 9.602 | 0.25 | 1.159 | 1.409 | 0 | 0 | 9.764 | 6.955 | 0 | 16.719 | 0 | 0 | 4.574 | 7.873 | 0 | 7.033 | 19.48 | 0.602 | 0.01 | 0.444 | 0.211 | 1.267 | 17.755 | 19.355 | 37.11 | 0 | 0 | 1.479 | 3.777 | 0 | 1.587 | 0 | 0 | 6.843 | 0.041
2018-06-20 | 3-4 | 178.789 | 0 | 4.812 | 3.56 | 3.514 | 0 | 0.001 | 0.343 | 0.366 | 6.784 | 7.566 | 26.946 | 12.755 | 4.006 | 16.761 | 1.797 | 0 | 3.058 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 4.856 | 10.987 | 3.085 | 10.053 | 5.269 | 4.712 | 4.573 | 0.002 | 0.002 | 38.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 9.014 | 0 | 0 | 9.615 | 0.269 | 1.159 | 1.428 | 0 | 0 | 9.744 | 6.958 | 0 | 16.702 | 0 | 0 | 4.599 | 7.908 | 0 | 6.056 | 18.563 | 0.599 | 0.01 | 0.444 | 0.209 | 1.262 | 17.791 | 19.329 | 37.12 | 0 | 0 | 1.485 | 3.823 | 0 | 1.586 | 0 | 0.001 | 6.895 | 0.042
2018-06-20 | 4-5 | 179.184 | 0 | 4.806 | 3.526 | 3.519 | 0.001 | 0 | 0.371 | 0.376 | 6.78 | 7.562 | 26.941 | 12.64 | 4.003 | 16.643 | 1.811 | 0 | 2.935 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 4.748 | 10.872 | 3.102 | 10.16 | 5.252 | 5.34 | 4.526 | 0.003 | 0.002 | 39.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 8.999 | 0 | 0 | 9.611 | 0.274 | 1.159 | 1.433 | 0 | 0 | 9.733 | 6.956 | 0 | 16.689 | 0 | 0 | 4.605 | 7.915 | 0 | 6.052 | 18.572 | 0.601 | 0.01 | 0.442 | 0.206 | 1.259 | 17.764 | 19.373 | 37.137 | 0 | 0 | 1.51 | 3.839 | 0 | 1.585 | 0 | 0.001 | 6.935 | 0.041
2018-06-20 | 5-6 | 182.148 | 0 | 4.812 | 3.656 | 3.504 | 0 | 0 | 0.356 | 0.379 | 6.781 | 7.563 | 27.051 | 12.739 | 4.005 | 16.744 | 1.747 | 0 | 2.999 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 4.747 | 11.012 | 3.104 | 10.189 | 5.265 | 8.336 | 4.299 | 0.003 | 0.002 | 42.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 8.912 | 0 | 0 | 9.539 | 0.271 | 1.16 | 1.431 | 0 | 0 | 9.735 | 6.986 | 0 | 16.721 | 0 | 0 | 4.527 | 7.91 | 0 | 6.059 | 18.496 | 0.602 | 0.008 | 0.444 | 0.21 | 1.264 | 17.728 | 19.338 | 37.066 | 0 | 0 | 1.476 | 3.857 | 0 | 1.587 | 0 | 0.001 | 6.921 | 0.042
2018-06-20 | 6-7 | 182.499 | 0 | 4.82 | 3.582 | 3.52 | 0.001 | 0.001 | 0.355 | 0.401 | 6.78 | 7.559 | 27.019 | 12.713 | 4.011 | 16.724 | 1.844 | 0 | 3.083 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 4.928 | 10.983 | 3.103 | 10.311 | 5.298 | 8.328 | 4.298 | 0.002 | 0.002 | 42.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 8.91 | 0 | 0 | 9.53 | 0.304 | 1.165 | 1.469 | 0 | 0 | 9.761 | 6.913 | 0 | 16.674 | 0 | 0 | 4.585 | 7.98 | 0 | 6.062 | 18.627 | 0.602 | 0.01 | 0.444 | 0.205 | 1.261 | 17.755 | 19.338 | 37.093 | 0 | 0 | 1.508 | 3.797 | 0 | 1.585 | 0 | 0 | 6.89 | 0.041
2018-06-20 | 7-8 | 181.785 | 0 | 4.864 | 3.619 | 3.517 | 0 | 0 | 0.365 | 0.391 | 6.798 | 7.548 | 27.102 | 12.707 | 3.992 | 16.699 | 1.801 | 0 | 2.978 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 4.78 | 10.971 | 3.108 | 10.366 | 5.238 | 8.322 | 4.296 | 0.003 | 0.002 | 42.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 8.906 | 0 | 0 | 9.359 | 0.317 | 1.043 | 1.36 | 0 | 0 | 9.663 | 6.882 | 0 | 16.545 | 0 | 0 | 4.574 | 7.807 | 0 | 6.069 | 18.45 | 0.599 | 0.01 | 0.446 | 0.21 | 1.265 | 17.782 | 19.32 | 37.102 | 0 | 0 | 1.466 | 3.804 | 0 | 1.588 | 0 | 0.001 | 6.859 | 0.042
2018-06-20 | 8-9 | 181.331 | 0 | 4.887 | 3.608 | 3.495 | 0.001 | 0 | 0.384 | 0.407 | 6.797 | 7.509 | 27.088 | 12.75 | 4.021 | 16.771 | 1.84 | 0 | 2.994 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 4.836 | 10.947 | 3.104 | 10.353 | 5.327 | 8.317 | 4.295 | 0.003 | 0.001 | 42.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 8.909 | 0 | 0 | 9.255 | 0.307 | 0.197 | 0.504 | 0 | 0 | 9.632 | 7 | -0.001 | 16.631 | 0 | 0 | 4.638 | 8.013 | 0 | 6.052 | 18.703 | 0.601 | 0.009 | 0.446 | 0.208 | 1.264 | 17.693 | 19.312 | 37.005 | 0 | 0 | 1.511 | 3.86 | 0 | 1.597 | 0 | 0.001 | 6.969 | 0.042
2018-06-20 | 9-10 | 180.866 | 0 | 4.886 | 3.546 | 3.511 | 0 | 0.001 | 0.369 | 0.401 | 6.806 | 7.515 | 27.035 | 12.734 | 3.973 | 16.707 | 1.903 | 0 | 3.012 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 4.916 | 10.96 | 3.133 | 10.338 | 5.292 | 8.318 | 4.303 | 0.002 | 0.002 | 42.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 8.913 | 0 | 0 | 9.28 | 0.295 | 0.176 | 0.471 | 0 | 0 | 9.618 | 7.006 | 0 | 16.624 | 0 | 0 | 4.587 | 7.823 | 0 | 6.08 | 18.49 | 0.599 | 0.01 | 0.446 | 0.208 | 1.263 | 17.72 | 19.132 | 36.852 | 0 | 0 | 1.498 | 3.83 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 6.921 | 0.041
2018-06-20 | 10-11 | 179.878 | 0 | 4.899 | 3.51 | 3.525 | 0.001 | 0 | 0.386 | 0.405 | 6.798 | 7.512 | 27.036 | 12.68 | 4.02 | 16.7 | 1.831 | 0 | 3.074 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 4.906 | 10.998 | 3.184 | 10.384 | 5.305 | 6.045 | 4.465 | 0.003 | 0.002 | 40.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 8.974 | 0 | 0 | 9.334 | 0.303 | 0.81 | 1.113 | 0 | 0 | 9.677 | 7.011 | 0 | 16.688 | 0 | 0 | 4.595 | 7.941 | 0 | 6.087 | 18.623 | 0.609 | 0.009 | 0.448 | 0.214 | 1.28 | 17.8 | 19.177 | 36.977 | 0 | 0 | 1.485 | 3.802 | 0 | 1.589 | 0 | 0.001 | 6.877 | 0.042
2018-06-20 | 11-12 | 178.857 | 0 | 4.865 | 3.521 | 3.516 | 0 | 0 | 0.374 | 0.382 | 6.798 | 7.516 | 26.972 | 12.755 | 4.04 | 16.795 | 1.797 | 0 | 3.037 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 4.835 | 11.039 | 3.196 | 10.305 | 5.235 | 4.817 | 4.568 | 0.003 | 0.002 | 39.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 9.025 | 0 | 0 | 9.386 | 0.345 | 0.867 | 1.212 | 0 | 0 | 9.783 | 7.042 | 0 | 16.825 | 0 | 0 | 4.624 | 7.826 | 0 | 6.094 | 18.544 | 0.481 | 0.009 | 0.508 | 0.208 | 1.206 | 17.745 | 19.329 | 37.074 | 0 | 0 | 1.498 | 3.785 | 0 | 1.6 | 0 | 0.001 | 6.884 | 0.041
2018-06-20 | 12-13 | 179.143 | 0 | 4.908 | 3.535 | 3.514 | 0.001 | 0.001 | 0.368 | 0.384 | 6.795 | 7.505 | 27.011 | 12.585 | 3.978 | 16.563 | 1.806 | 0 | 3.062 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 4.87 | 11.175 | 3.196 | 10.267 | 5.292 | 4.814 | 4.566 | 0.003 | 0.002 | 39.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 9.027 | 0 | 0 | 9.405 | 0.359 | 0.827 | 1.186 | 0 | 0 | 9.831 | 7.034 | 0 | 16.865 | 0 | 0 | 4.492 | 7.837 | 0 | 6.262 | 18.591 | 0.635 | 0.01 | 0.448 | 0.207 | 1.3 | 17.845 | 19.312 | 37.157 | 0 | 0 | 1.481 | 3.85 | 0 | 1.59 | 0 | 0.001 | 6.922 | 0.042
2018-06-20 | 13-14 | 179.429 | 0 | 4.907 | 3.767 | 3.506 | 0 | 0 | 0.369 | 0.393 | 6.729 | 7.515 | 27.186 | 12.699 | 4.015 | 16.714 | 1.823 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 4.764 | 11.211 | 3.184 | 9.874 | 5.284 | 4.818 | 4.57 | 0.002 | 0.002 | 38.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 9.039 | 0 | 0 | 9.399 | 0.397 | 0.804 | 1.201 | 0 | 0 | 9.867 | 7.084 | 0 | 16.951 | 0 | 0 | 4.571 | 7.885 | 0 | 6.298 | 18.754 | 0.625 | 0.009 | 0.447 | 0.211 | 1.292 | 18.003 | 19.319 | 37.322 | 0 | 0 | 1.496 | 3.834 | 0 | 1.611 | 0 | 0 | 6.941 | 0.04
2018-06-20 | 14-15 | 178.944 | 0 | 4.893 | 3.648 | 3.513 | 0.001 | 0 | 0.375 | 0.366 | 6.736 | 7.523 | 27.055 | 12.621 | 4.017 | 16.638 | 1.798 | 0 | 3.007 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 4.806 | 11.382 | 3.184 | 9.358 | 5.298 | 4.824 | 4.564 | 0.003 | 0.002 | 38.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 9.028 | 0 | 0 | 9.399 | 0.402 | 0.803 | 1.205 | 0 | 0 | 9.904 | 7.232 | 0.001 | 17.137 | 0 | 0 | 4.574 | 7.849 | 0 | 6.276 | 18.699 | 0.57 | 0.009 | 0.454 | 0.207 | 1.24 | 18.057 | 19.276 | 37.333 | 0 | 0 | 1.475 | 3.779 | 0 | 1.605 | 0 | 0.001 | 6.86 | 0.043
2018-06-20 | 15-16 | 179.884 | 0 | 4.957 | 3.631 | 3.532 | 0 | 0.001 | 0.361 | 0.367 | 6.633 | 7.433 | 26.915 | 12.772 | 3.996 | 16.768 | 1.835 | 0 | 3.057 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 4.893 | 11.101 | 3.202 | 10.317 | 5.317 | 4.832 | 4.566 | 0.003 | 0.001 | 39.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 9.115 | 0 | 0 | 9.507 | 0.358 | 0.792 | 1.15 | 0 | 0 | 9.92 | 7.336 | 0 | 17.256 | 0 | 0 | 4.599 | 7.898 | 0 | 6.236 | 18.733 | 0.511 | 0.01 | 0.446 | 0.209 | 1.176 | 17.862 | 19.382 | 37.244 | 0 | 0 | 1.521 | 3.816 | 0 | 1.606 | 0 | 0.001 | 6.944 | 0.041
2018-06-20 | 16-17 | 180.315 | 0 | 4.933 | 3.708 | 3.513 | 0.001 | 0 | 0.375 | 0.384 | 6.726 | 7.519 | 27.159 | 12.705 | 4.039 | 16.744 | 1.819 | 0 | 3.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 4.837 | 11.111 | 3.182 | 10.349 | 5.265 | 4.825 | 4.561 | 0.003 | 0.002 | 39.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 9.204 | 0 | 0 | 9.853 | 0.374 | 0.79 | 1.164 | 0 | 0 | 9.881 | 7.255 | 0 | 17.136 | 0 | 0 | 4.622 | 7.916 | 0 | 6.31 | 18.848 | 0.514 | 0.009 | 0.445 | 0.207 | 1.175 | 17.932 | 19.311 | 37.243 | 0 | 0 | 1.481 | 3.815 | 0 | 1.604 | 0 | 0 | 6.9 | 0.042
2018-06-20 | 17-18 | 181.365 | 0 | 4.93 | 3.551 | 3.502 | 0 | 0 | 0.39 | 0.381 | 6.78 | 7.562 | 27.096 | 12.521 | 4 | 16.521 | 1.814 | 0 | 3.041 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 4.856 | 11.092 | 3.196 | 10.349 | 5.353 | 4.828 | 4.563 | 0.002 | 0.002 | 39.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 9.205 | 0 | 0 | 9.853 | 0.356 | 0.795 | 1.151 | 0 | 0 | 9.839 | 7.271 | 0 | 17.11 | 0 | 0 | 4.572 | 7.98 | 0 | 7.51 | 20.062 | 0.518 | 0.009 | 0.447 | 0.21 | 1.184 | 17.916 | 19.391 | 37.307 | 0 | 0 | 1.484 | 3.8 | 0 | 1.596 | 0 | 0.001 | 6.881 | 0.041
2018-06-20 | 18-19 | 181.134 | 0 | 4.934 | 3.614 | 3.5 | 0.001 | 0.001 | 0.401 | 0.357 | 6.777 | 7.559 | 27.144 | 12.625 | 3.997 | 16.622 | 1.873 | 0 | 2.982 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 4.856 | 11.124 | 3.167 | 10.256 | 5.225 | 4.828 | 4.565 | 0.003 | 0.002 | 39.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 9.205 | 0 | 0 | 9.853 | 0.349 | 0.791 | 1.14 | 0 | 0 | 9.837 | 7.247 | 0 | 17.084 | 0 | 0 | 4.616 | 7.868 | 0 | 7.498 | 19.982 | 0.539 | 0.01 | 0.448 | 0.212 | 1.209 | 17.915 | 19.311 | 37.226 | 0 | 0 | 1.502 | 3.79 | 0 | 1.596 | 0 | 0.001 | 6.889 | 0.041
2018-06-20 | 19-20 | 181.496 | 0 | 4.932 | 3.661 | 3.514 | 0 | 0 | 0.385 | 0.355 | 6.779 | 7.566 | 27.192 | 12.6 | 3.975 | 16.575 | 1.815 | 0 | 3.078 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 4.894 | 11.12 | 3.175 | 10.166 | 5.321 | 4.836 | 4.562 | 0.003 | 0.002 | 39.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 9.208 | 0 | 0 | 9.849 | 0.365 | 0.793 | 1.158 | 0 | 0 | 9.842 | 7.285 | 0 | 17.127 | 0 | 0 | 4.618 | 7.983 | 0 | 7.501 | 20.102 | 0.644 | 0.01 | 0.448 | 0.217 | 1.319 | 17.888 | 19.329 | 37.217 | 0 | 0 | 1.506 | 3.817 | 0 | 1.596 | 0 | 0.001 | 6.92 | 0.042
2018-06-20 | 20-21 | 181.323 | 0 | 4.916 | 3.635 | 3.524 | 0.001 | 0 | 0.395 | 0.368 | 6.78 | 7.563 | 27.182 | 12.736 | 3.973 | 16.709 | 1.81 | 0 | 3.029 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 4.841 | 11.094 | 3.165 | 10.168 | 5.271 | 4.846 | 4.569 | 0.003 | 0.002 | 39.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 9.212 | 0 | 0 | 9.865 | 0.379 | 0.791 | 1.17 | 0 | 0 | 9.842 | 7.3 | 0 | 17.142 | 0 | 0 | 4.603 | 7.75 | 0 | 7.5 | 19.853 | 0.62 | 0.008 | 0.447 | 0.238 | 1.313 | 17.898 | 19.312 | 37.21 | 0 | 0 | 1.514 | 3.855 | 0 | 1.592 | 0 | 0 | 6.961 | 0.041
2018-06-20 | 21-22 | 181.51 | 0 | 4.929 | 3.744 | 3.502 | 0 | 0.001 | 0.395 | 0.366 | 6.781 | 7.57 | 27.288 | 12.684 | 3.944 | 16.628 | 1.76 | 0 | 3.049 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 4.81 | 11.088 | 3.166 | 10.139 | 5.313 | 4.85 | 4.569 | 0.003 | 0.002 | 39.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 9.202 | 0 | 0 | 9.832 | 0.373 | 0.784 | 1.157 | 0 | 0 | 9.847 | 7.333 | 0 | 17.18 | 0 | 0 | 4.63 | 7.966 | 0 | 7.501 | 20.097 | 0.616 | 0.01 | 0.45 | 0.236 | 1.312 | 17.897 | 19.328 | 37.225 | 0 | 0 | 1.488 | 3.813 | 0 | 1.591 | 0 | 0.001 | 6.893 | 0.042
2018-06-20 | 22-23 | 183.52 | 0 | 4.85 | 3.749 | 3.527 | 0 | 0 | 0.387 | 0.359 | 6.776 | 7.559 | 27.207 | 12.793 | 3.952 | 16.745 | 1.831 | 0 | 2.906 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 4.738 | 11.157 | 3.186 | 10.087 | 5.242 | 4.638 | 7.086 | 0.002 | 0.002 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 9.132 | 0 | 0 | 9.751 | 0.349 | 0.788 | 1.137 | 0 | 0 | 9.898 | 7.42 | 0 | 17.318 | 0 | 0 | 4.587 | 7.79 | 0 | 7.498 | 19.875 | 0.616 | 0.01 | 0.453 | 0.234 | 1.313 | 17.95 | 19.222 | 37.172 | 0 | 0 | 1.511 | 3.8 | 0 | 1.593 | 0 | 0.001 | 6.905 | 0.041
2018-06-20 | 23-24 | 184.544 | 0 | 4.909 | 3.769 | 3.508 | 0.001 | 0 | 0.378 | 0.36 | 6.773 | 7.559 | 27.257 | 12.777 | 3.946 | 16.723 | 1.789 | 0 | 3.028 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 4.818 | 11.151 | 3.203 | 9.989 | 5.214 | 4.521 | 8.245 | 0.003 | 0.001 | 42.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 9.081 | 0 | 0 | 9.697 | 0.341 | 0.784 | 1.125 | 0 | 0 | 9.879 | 7.471 | 0 | 17.35 | 0 | 0 | 4.572 | 7.871 | 0 | 7.479 | 19.922 | 0.606 | 0.01 | 0.446 | 0.234 | 1.296 | 17.96 | 19.196 | 37.156 | 0 | 0 | 1.511 | 3.805 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | 6.915 | 0.042
Всего за пеpиод: |  | 4338.214 | 0 | 117.166 | 86.938 | 84.329 | 0.012 | 0.008 | 8.915 | 8.972 | 162.551 | 181.003 | 649.894 | 305.036 | 95.955 | 400.991 | 43.571 | 0 | 72.462 | 0 | 0.006 | 0 | 0.024 | 0 | 116.063 | 265.442 | 75.628 | 243.913 | 126.649 | 134.134 | 114.337 | 0.065 | 0.045 | 960.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.717 | 217.261 | 0 | 0 | 229.978 | 7.835 | 20.741 | 28.576 | 0 | 0 | 234.976 | 170.957 | 0 | 405.933 | 0 | 0 | 110.108 | 189.367 | 0 | 160.487 | 459.962 | 14.109 | 0.228 | 10.78 | 5.127 | 30.244 | 428.095 | 463.474 | 891.569 | 0 | 0 | 35.856 | 91.662 | 0 | 38.252 | 0 | 0.017 | 165.787 | 0.996 | 0 | 0
Директор ООО "ЭСК ЧЭ" ______________ Н.А.Семенова
Исп. Нач.ОСЭЭ ООО "ЭСК ЧЭ" ______________А.Г.Ишбулдин
тел. 8(3466) 62-52-97
[6 empty] | Страница 1 из 6 | [12 empty] | Страница 2 из 6 | [10 empty] | Страница 3 из 6 | [10 empty] | Страница 4 из 6 | [14 empty] | Страница 5 из 6 | [15 empty] | Страница 6 из 6

## Замер РеАктив 20 июня 2018
[8 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [11 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [12 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [15 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [11 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [12 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | [15 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
[8 empty] | за 20 июня 2018 года (время московское). | [10 empty] | за 20 июня 2018 года (время московское). | [10 empty] | за 20 июня 2018 года (время московское). | [11 empty] | за 20 июня 2018 года (время московское). | [12 empty] | за 20 июня 2018 года (время московское). | [15 empty] | за 20 июня 2018 года (время московское).
[8 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [11 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [12 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [15 empty] | по АО "Черногорэнерго".
Дата | Вpемя | Всего по АО "Черногорэнерго" | ПС110/35/6кВ КНС-14 | [9 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-14 | ПС110/35/6кВ КНС-15 |  | ПС110/35/6кВ КНС-15 | ПС 110/35/6кВ Негус | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Негус | ПС 110/35/6кВ Большечерногорская | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | [7 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-32 | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная |  | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная | ПС110/35/6кВ Каскад |  |  |  |  | ПС110/35/6кВ Каскад | ПС110/35/6кВ Молодежная | [5 empty] | ПС110/35/6кВ Молодежная | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная |  |  |  | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 |  | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | [7 empty] | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | АО "ТЭК"
|  |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | ТСН-1 | ТСН-2 | В-1 РУ-1 | В-2 РУ-1 | В-1 РУ-2 | В-2 РУ-2 |  | Ф-5 35кВ | Ф-6 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | ЗРУ 6 кВ В-1 | ЗРУ 6 кВ В-2 |  | КРУН СВЛ-6 кВ В-1 | КРУН СВЛ-6 кВ В-2 | Ф-1 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35 кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | В-1 110кВ | В-2 110кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2
| час | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар | Мвар
2018-06-20 | 0-1 | 16.0714 | 0 | 1.1256 | 0.7392 | 0.6468 | 0.0002 | 0.0001 | 0.2761 | -0.4824 | 0.3211 | -0.198 | 2.4287 | 2.7594 | -0.9387 | 1.8207 | 0.126 | 0 | 0.6762 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 0.8008 | -2.7405 | 0.5775 | 2.2239 | 1.5603 | 0.9216 | 1.5336 | 0.0028 | 0.0017 | 4.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3816 | 1.584 | 0 | 0 | 1.9656 | -0.2028 | 0.072 | -0.1308 | 0 | 0.0005 | -1.4672 | 1.0164 | -0.0364 | -0.4867 | 0 | 0 | -0.8967 | 1.414 | 0 | 0.2064 | 0.7237 | -0.3248 | 0.0252 | -0.2646 | -0.1302 | -0.6944 | 2.3848 | 3.432 | 5.8168 | 0 | 0 | 0.6167 | -1.2516 | 0 | 0.402 | 0 | 0.001 | -0.2319 | 0.022
2018-06-20 | 1-2 | 15.635 | 0 | 1.1228 | 0.777 | 0.5408 | 0.0002 | 0.0001 | 0.2718 | -0.4788 | 0.3182 | -0.198 | 2.3541 | 2.7615 | -0.9555 | 1.806 | 0.1092 | 0 | 0.6636 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 0.7714 | -2.7573 | 0.5733 | 2.2029 | 1.5456 | 0.9288 | 1.53 | 0.0028 | 0.0017 | 4.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 1.5768 | 0 | 0 | 1.9548 | -0.204 | 0.0732 | -0.1308 | 0 | 0 | -1.498 | 0.9772 | -0.0378 | -0.5586 | 0 | 0 | -0.8799 | 1.1732 | 0 | 0.2688 | 0.5621 | -0.3276 | 0.0252 | -0.266 | -0.1316 | -0.7 | 2.3584 | 3.4496 | 5.808 | 0 | 0 | 0.5936 | -1.232 | 0 | 0.3996 | 0 | 0.001 | -0.2378 | 0.022
2018-06-20 | 2-3 | 15.5113 | 0 | 1.127 | 0.7707 | 0.6468 | 0.0002 | 0.0001 | 0.2714 | -0.4788 | 0.3172 | -0.198 | 2.4566 | 2.8119 | -0.9534 | 1.8585 | 0.1176 | 0 | 0.6762 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 0.7924 | -2.7615 | 0.5628 | 2.2239 | 1.5498 | 0.9252 | 1.5264 | 0.0028 | 0.0017 | 4.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3744 | 1.5732 | 0 | 0 | 1.9476 | -0.204 | 0.072 | -0.132 | 0 | 0 | -1.4924 | 0.938 | -0.0364 | -0.5908 | 0 | 0 | -0.8883 | 1.064 | 0 | 0.0936 | 0.2693 | -0.3276 | 0.0252 | -0.266 | -0.1316 | -0.7 | 2.4112 | 3.4232 | 5.8344 | 0 | 0 | 0.6174 | -1.253 | 0 | 0.4008 | 0 | 0.001 | -0.2338 | 0.022
2018-06-20 | 3-4 | 14.9295 | 0 | 1.0934 | 0.7392 | 0.6668 | 0.0002 | 0.0001 | 0.2711 | -0.4752 | 0.3146 | -0.198 | 2.4122 | 2.7237 | -0.945 | 1.7787 | 0.1302 | 0 | 0.6846 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 0.8134 | -2.7279 | 0.5565 | 2.205 | 1.5582 | 0.9252 | 1.5228 | 0.0028 | 0.0017 | 4.0443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3744 | 1.5624 | 0 | 0 | 1.9368 | -0.2028 | 0.0708 | -0.132 | 0 | 0 | -1.4924 | 0.448 | -0.0378 | -1.0822 | 0 | 0 | -0.8694 | 1.3692 | 0 | -0.1992 | 0.3006 | -0.3262 | 0.0266 | -0.2646 | -0.1316 | -0.6958 | 2.3936 | 3.3968 | 5.7904 | 0 | 0 | 0.6111 | -1.2278 | 0 | 0.4008 | 0 | 0.001 | -0.2149 | 0.022
2018-06-20 | 4-5 | 14.7786 | 0 | 1.0752 | 0.7455 | 0.6878 | 0.0002 | 0.0001 | 0.2772 | -0.4644 | 0.315 | -0.1944 | 2.4422 | 2.6586 | -0.9471 | 1.7115 | 0.1176 | 0 | 0.6384 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 0.7546 | -2.772 | 0.567 | 2.2113 | 1.5435 | 1.0836 | 1.4508 | 0.0027 | 0.0017 | 4.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 1.566 | 0 | 0 | 1.944 | -0.198 | 0.0708 | -0.1272 | 0.0005 | 0 | -1.4784 | 0.4116 | -0.0364 | -1.1027 | 0 | 0 | -0.861 | 1.2068 | 0 | -0.1536 | 0.1922 | -0.329 | 0.0252 | -0.266 | -0.1302 | -0.7 | 2.376 | 3.4408 | 5.8168 | 0 | 0 | 0.6258 | -1.2446 | 0 | 0.3984 | 0 | 0.001 | -0.2194 | 0.022
2018-06-20 | 5-6 | 15.1887 | 0 | 1.064 | 0.7602 | 0.6888 | 0.0001 | 0.0001 | 0.2711 | -0.468 | 0.319 | -0.2016 | 2.4337 | 2.7006 | -0.9408 | 1.7598 | 0.0924 | 0 | 0.6468 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 0.7378 | -2.7195 | 0.6111 | 2.2386 | 1.5015 | 1.7676 | 1.0944 | 0.0029 | 0.0017 | 4.4983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3816 | 1.53 | 0 | 0 | 1.9116 | -0.2004 | 0.0708 | -0.1296 | 0 | 0 | -1.4728 | 0.3892 | -0.0364 | -1.12 | 0 | 0 | -0.8841 | 1.2516 | 0 | -0.0984 | 0.2691 | -0.3276 | 0.0252 | -0.266 | -0.1316 | -0.7 | 2.3672 | 3.3968 | 5.764 | 0 | 0 | 0.609 | -1.2236 | 0 | 0.3996 | 0 | 0.001 | -0.214 | 0.022
2018-06-20 | 6-7 | 15.5298 | 0 | 1.0836 | 0.7896 | 0.6153 | 0.0001 | 0.0001 | 0.2678 | -0.4752 | 0.3247 | -0.2052 | 2.4008 | 2.6943 | -0.9555 | 1.7388 | 0.126 | 0 | 0.7014 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 0.826 | -2.7216 | 0.609 | 2.3079 | 1.5099 | 1.7604 | 1.0872 | 0.0028 | 0.0017 | 4.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3744 | 1.5516 | 0 | 0 | 1.926 | -0.1512 | 0.0684 | -0.0828 | 0.0005 | 0 | -1.4644 | 0.3724 | -0.0378 | -1.1293 | 0 | 0 | -0.8652 | 1.4392 | 0 | -0.0984 | 0.4756 | -0.3276 | 0.0252 | -0.2744 | -0.1344 | -0.7112 | 2.376 | 3.3968 | 5.7728 | 0 | 0 | 0.609 | -1.2306 | 0 | 0.3984 | 0 | 0.001 | -0.2222 | 0.022
2018-06-20 | 7-8 | 14.6209 | 0 | 1.1368 | 0.819 | 0.6038 | 0.0001 | 0.0001 | 0.2696 | -0.4896 | 0.3247 | -0.2124 | 2.4521 | 2.6796 | -0.9639 | 1.7157 | 0.1134 | 0 | 0.6468 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 0.7588 | -2.7321 | 0.6174 | 2.3352 | 1.4763 | 1.7532 | 1.0836 | 0.0028 | 0.0016 | 4.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 1.5264 | 0 | 0 | 1.8144 | -0.156 | -0.0024 | -0.1584 | 0 | 0 | -1.47 | 0.4228 | -0.0364 | -1.0836 | 0 | 0 | -0.8967 | 0.742 | 0 | -0.0528 | -0.2075 | -0.3276 | 0.0252 | -0.2898 | -0.1358 | -0.728 | 2.3672 | 3.388 | 5.7552 | 0 | 0 | 0.6118 | -1.225 | 0 | 0.3984 | 0 | 0.001 | -0.2138 | 0.022
2018-06-20 | 8-9 | 15.1179 | 0 | 1.162 | 0.8169 | 0.5702 | 0.0001 | 0.0001 | 0.275 | -0.4824 | 0.3233 | -0.2232 | 2.442 | 2.7153 | -0.9639 | 1.7514 | 0.1218 | 0 | 0.6678 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 0.7882 | -2.7363 | 0.6132 | 2.3646 | 1.5372 | 1.7568 | 1.0764 | 0.0028 | 0.0016 | 4.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 1.53 | 0 | 0 | 1.764 | -0.1644 | -0.5136 | -0.678 | 0 | 0 | -1.47 | 0.7084 | -0.0378 | -0.7994 | 0 | 0 | -0.8757 | 1.5148 | 0 | -0.2472 | 0.3919 | -0.3276 | 0.0238 | -0.2646 | -0.1316 | -0.7 | 2.3936 | 3.3968 | 5.7904 | 0 | 0 | 0.6405 | -1.274 | 0 | 0.4056 | 0 | 0.001 | -0.2269 | 0.022
2018-06-20 | 9-10 | 14.5344 | 0 | 1.1466 | 0.777 | 0.5817 | 0.0002 | 0.0001 | 0.2686 | -0.4716 | 0.3247 | -0.2196 | 2.4077 | 2.7111 | -0.9828 | 1.7283 | 0.1638 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 0.8344 | -2.7321 | 0.6111 | 2.352 | 1.4931 | 1.7604 | 1.0728 | 0.0028 | 0.0016 | 4.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2376 | 1.5552 | 0 | 0 | 1.7928 | -0.1752 | -0.5268 | -0.702 | 0 | 0 | -1.428 | 0.3864 | -0.0378 | -1.0794 | 0 | 0 | -0.8505 | 1.218 | 0 | -0.036 | 0.3315 | -0.322 | 0.0252 | -0.2828 | -0.1344 | -0.714 | 2.376 | 3.256 | 5.632 | 0 | 0 | 0.6034 | -1.2418 | 0 | 0.4008 | 0 | 0.001 | -0.2366 | 0.022
2018-06-20 | 10-11 | 14.9036 | 0 | 1.148 | 0.7812 | 0.6395 | 0.0001 | 0.0001 | 0.2718 | -0.4716 | 0.3319 | -0.2124 | 2.4886 | 2.6544 | -0.9534 | 1.701 | 0.1344 | 0 | 0.6972 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 0.8302 | -2.7279 | 0.6258 | 2.3184 | 1.5351 | 1.3032 | 1.3248 | 0.0029 | 0.0016 | 4.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2376 | 1.5336 | 0 | 0 | 1.7712 | -0.1692 | -0.1608 | -0.33 | 0 | 0 | -1.4308 | 0.3864 | -0.0378 | -1.0822 | 0 | 0 | -0.798 | 1.3804 | 0 | -0.0336 | 0.5488 | -0.3178 | 0.0252 | -0.294 | -0.1372 | -0.7238 | 2.3144 | 3.256 | 5.5704 | 0 | 0 | 0.5845 | -1.2152 | 0 | 0.3972 | 0 | 0.001 | -0.2325 | 0.022
2018-06-20 | 11-12 | 15.2908 | 0 | 1.1326 | 0.7686 | 0.6636 | 0.0001 | 0.0001 | 0.27 | -0.4608 | 0.3262 | -0.2124 | 2.488 | 2.7216 | -0.9555 | 1.7661 | 0.1092 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 0.7798 | -2.7363 | 0.6237 | 2.268 | 1.491 | 1.0476 | 1.4796 | 0.0029 | 0.0016 | 4.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2412 | 1.548 | 0 | 0 | 1.7892 | -0.138 | -0.1356 | -0.2736 | 0 | 0.0005 | -1.4588 | 0.3892 | -0.0364 | -1.1055 | 0 | 0 | -0.7497 | 1.33 | 0 | 0.2088 | 0.7891 | -0.2534 | 0.0252 | -0.308 | -0.1358 | -0.672 | 2.4024 | 3.3968 | 5.7992 | 0 | 0 | 0.5908 | -1.2194 | 0 | 0.402 | 0 | 0.001 | -0.2256 | 0.022
2018-06-20 | 12-13 | 15.4379 | 0 | 1.1718 | 0.7791 | 0.6773 | 0.0002 | 0.0001 | 0.2675 | -0.468 | 0.3298 | -0.216 | 2.5418 | 2.6439 | -0.9702 | 1.6737 | 0.105 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 0.7966 | -2.7048 | 0.6321 | 2.2722 | 1.5309 | 1.0476 | 1.4688 | 0.0029 | 0.0016 | 4.2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2628 | 1.548 | 0 | 0 | 1.8108 | -0.1368 | -0.1548 | -0.2916 | 0 | 0.001 | -1.4392 | 0.3864 | -0.0364 | -1.0882 | 0 | 0 | -0.861 | 1.2824 | 0 | 0.5064 | 0.9278 | -0.3108 | 0.0238 | -0.3038 | -0.1372 | -0.728 | 2.4112 | 3.388 | 5.7992 | 0 | 0 | 0.5873 | -1.2166 | 0 | 0.3948 | 0 | 0.001 | -0.2335 | 0.022
2018-06-20 | 13-14 | 15.405 | 0 | 1.1592 | 0.8211 | 0.5786 | 0.0001 | 0.0001 | 0.265 | -0.4896 | 0.3366 | -0.2124 | 2.4587 | 2.6817 | -0.9723 | 1.7094 | 0.1176 | 0 | 0.6384 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 0.7546 | -2.7174 | 0.6237 | 2.1714 | 1.5141 | 1.0476 | 1.4688 | 0.0029 | 0.0016 | 4.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2412 | 1.6164 | 0 | 0 | 1.8576 | -0.1056 | -0.168 | -0.2736 | 0 | 0.001 | -1.4252 | 0.3976 | -0.0378 | -1.0644 | 0 | 0 | -0.8463 | 1.232 | 0 | 0.5928 | 0.9785 | -0.3108 | 0.0252 | -0.2954 | -0.1372 | -0.7182 | 2.4376 | 3.3968 | 5.8344 | 0 | 0 | 0.5845 | -1.2138 | 0 | 0.4056 | 0 | 0.001 | -0.2227 | 0.022
2018-06-20 | 14-15 | 15.554 | 0 | 1.1564 | 0.8043 | 0.5324 | 0.0001 | 0.0001 | 0.2696 | -0.486 | 0.3247 | -0.2124 | 2.3892 | 2.6397 | -0.9807 | 1.659 | 0.1176 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 0.7882 | -2.7342 | 0.6279 | 2.2302 | 1.5267 | 1.0476 | 1.476 | 0.0029 | 0.0016 | 4.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 1.6776 | 0 | 0 | 1.9296 | -0.1152 | -0.1692 | -0.2844 | 0 | 0.001 | -1.4336 | 0.602 | -0.0378 | -0.8684 | 0 | 0 | -0.7875 | 1.1592 | 0 | 0.5856 | 0.9573 | -0.3626 | 0.0252 | -0.2842 | -0.1372 | -0.7588 | 2.4464 | 3.3792 | 5.8256 | 0 | 0 | 0.581 | -1.2264 | 0 | 0.4044 | 0 | 0.001 | -0.24 | 0.022
2018-06-20 | 15-16 | 16.4238 | 0 | 1.1648 | 0.7938 | 0.7056 | 0.0001 | 0.0001 | 0.2678 | -0.4896 | 0.3276 | -0.2124 | 2.5578 | 2.7363 | -0.9702 | 1.7661 | 0.1596 | 0 | 0.6804 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 0.8386 | -2.7531 | 0.6279 | 2.3457 | 1.5183 | 1.0404 | 1.476 | 0.0029 | 0.0016 | 4.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 1.7748 | 0 | 0 | 2.0448 | -0.1572 | -0.1776 | -0.3348 | 0 | 0.0005 | -1.442 | 1.036 | -0.0364 | -0.4419 | 0 | 0 | -0.7896 | 1.2348 | 0 | 0.4368 | 0.882 | -0.4088 | 0.0252 | -0.2926 | -0.1372 | -0.8134 | 2.4288 | 3.476 | 5.9048 | 0 | 0 | 0.5873 | -1.2082 | 0 | 0.402 | 0 | 0.001 | -0.2179 | 0.022
2018-06-20 | 16-17 | 15.953 | 0 | 1.1592 | 0.8232 | 0.608 | 0.0001 | 0.0001 | 0.2772 | -0.486 | 0.3298 | -0.2052 | 2.5064 | 2.6985 | -0.9639 | 1.7346 | 0.1218 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 0.7714 | -2.7342 | 0.6153 | 2.2974 | 1.4826 | 1.0404 | 1.4796 | 0.0029 | 0.0016 | 4.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3996 | 1.8144 | 0 | 0 | 2.214 | -0.1524 | -0.1776 | -0.33 | 0 | 0.001 | -1.4616 | 1.1844 | -0.0364 | -0.3126 | 0 | 0 | -0.8211 | 1.3552 | 0 | -0.0552 | 0.4789 | -0.4102 | 0.0252 | -0.294 | -0.1386 | -0.8176 | 2.4024 | 3.4056 | 5.808 | 0 | 0 | 0.5719 | -1.2362 | 0 | 0.3996 | 0 | 0.001 | -0.2637 | 0.022
2018-06-20 | 17-18 | 15.9441 | 0 | 1.1424 | 0.7959 | 0.5387 | 0.0001 | 0.0001 | 0.2797 | -0.4932 | 0.3287 | -0.2052 | 2.3872 | 2.5935 | -0.9786 | 1.6149 | 0.1302 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 0.8008 | -2.7342 | 0.6258 | 2.2806 | 1.5519 | 1.0404 | 1.4868 | 0.0029 | 0.0016 | 4.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3996 | 1.7424 | 0 | 0 | 2.142 | -0.1596 | -0.1752 | -0.3348 | 0 | 0.001 | -1.4476 | 1.1928 | -0.0378 | -0.2916 | 0 | 0 | -0.8442 | 1.372 | 0 | 0.0576 | 0.5854 | -0.4074 | 0.0238 | -0.294 | -0.1372 | -0.8148 | 2.42 | 3.4672 | 5.8872 | 0 | 0 | 0.5656 | -1.225 | 0 | 0.3924 | 0 | 0.001 | -0.266 | 0.022
2018-06-20 | 18-19 | 15.9106 | 0 | 1.1564 | 0.8001 | 0.5933 | 0.0001 | 0.0001 | 0.2869 | -0.4968 | 0.3308 | -0.2052 | 2.4657 | 2.6208 | -0.966 | 1.6548 | 0.1554 | 0 | 0.6468 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 0.8008 | -2.7321 | 0.6132 | 2.2449 | 1.4553 | 1.0404 | 1.4976 | 0.0029 | 0.0017 | 4.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4068 | 1.746 | 0 | 0 | 2.1528 | -0.1668 | -0.1764 | -0.3432 | 0 | 0.0005 | -1.4476 | 1.19 | -0.0364 | -0.2935 | 0 | 0 | -0.7518 | 1.1396 | 0 | 0.2064 | 0.5942 | -0.4004 | 0.0252 | -0.2968 | -0.1386 | -0.8106 | 2.4288 | 3.3968 | 5.8256 | 0 | 0 | 0.5747 | -1.2096 | 0 | 0.396 | 0 | 0.001 | -0.2379 | 0.022
2018-06-20 | 19-20 | 16.5172 | 0 | 1.1466 | 0.7413 | 0.6027 | 0.0001 | 0.0001 | 0.2873 | -0.5004 | 0.3334 | -0.2016 | 2.4095 | 2.6376 | -0.9765 | 1.6611 | 0.1428 | 0 | 0.6846 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 0.826 | -2.73 | 0.6174 | 2.2407 | 1.533 | 1.0404 | 1.5012 | 0.0029 | 0.0016 | 4.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4068 | 1.7568 | 0 | 0 | 2.1636 | -0.1656 | -0.1788 | -0.3444 | 0 | 0.0005 | -1.4448 | 1.2096 | -0.0378 | -0.2725 | 0 | 0 | -0.819 | 1.372 | 0 | 0.4344 | 0.9874 | -0.3108 | 0.0238 | -0.3038 | -0.1372 | -0.728 | 2.4112 | 3.4408 | 5.852 | 0 | 0 | 0.5733 | -1.1942 | 0 | 0.3972 | 0 | 0.001 | -0.2227 | 0.022
2018-06-20 | 20-21 | 16.5441 | 0 | 1.1466 | 0.7833 | 0.6657 | 0.0002 | 0.0001 | 0.293 | -0.4932 | 0.3409 | -0.2052 | 2.5314 | 2.709 | -0.966 | 1.743 | 0.126 | 0 | 0.6594 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 0.784 | -2.7468 | 0.6195 | 2.268 | 1.512 | 1.0476 | 1.5084 | 0.0029 | 0.0017 | 4.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4176 | 1.7388 | 0 | 0 | 2.1564 | -0.156 | -0.1728 | -0.3288 | 0 | 0 | -1.4308 | 1.2292 | -0.0364 | -0.238 | 0 | 0 | -0.8253 | 1.106 | 0 | 0.516 | 0.7967 | -0.3192 | 0.0252 | -0.3038 | -0.133 | -0.7308 | 2.4288 | 3.4408 | 5.8696 | 0 | 0 | 0.5873 | -1.2138 | 0 | 0.3948 | 0 | 0.001 | -0.2307 | 0.022
2018-06-20 | 21-22 | 16.7158 | 0 | 1.141 | 0.8442 | 0.6647 | 0.0002 | 0.0001 | 0.2905 | -0.4824 | 0.3344 | -0.1944 | 2.5983 | 2.6586 | -0.9387 | 1.7199 | 0.1176 | 0 | 0.6762 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 0.7924 | -2.73 | 0.6195 | 2.2491 | 1.5498 | 1.0476 | 1.5048 | 0.0029 | 0.0017 | 4.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4032 | 1.7208 | 0 | 0 | 2.124 | -0.1632 | -0.1764 | -0.3396 | 0 | 0 | -1.414 | 1.078 | -0.0364 | -0.3724 | 0 | 0 | -0.7266 | 1.3692 | 0 | 0.432 | 1.0746 | -0.3206 | 0.0252 | -0.3052 | -0.1358 | -0.7364 | 2.4288 | 3.4496 | 5.8784 | 0 | 0 | 0.5684 | -1.211 | 0 | 0.3948 | 0 | 0.001 | -0.2468 | 0.022
2018-06-20 | 22-23 | 16.3098 | 0 | 1.0808 | 0.8169 | 0.7235 | 0.0002 | 0.0001 | 0.2905 | -0.4608 | 0.3326 | -0.198 | 2.5858 | 2.7447 | -0.9303 | 1.8144 | 0.147 | 0 | 0.6174 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 0.763 | -2.6943 | 0.6132 | 2.2428 | 1.5225 | 1.0152 | 1.5372 | 0.0029 | 0.0016 | 4.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 1.6632 | 0 | 0 | 2.0592 | -0.1668 | -0.1728 | -0.3396 | 0.0005 | 0 | -1.4308 | 0.8372 | -0.0364 | -0.6295 | 0 | 0 | -0.8169 | 1.2824 | 0 | 0.5112 | 0.9767 | -0.3206 | 0.0252 | -0.2968 | -0.1372 | -0.7294 | 2.4376 | 3.3792 | 5.8168 | 0 | 0 | 0.5649 | -1.1886 | 0 | 0.396 | 0 | 0.001 | -0.2267 | 0.022
2018-06-20 | 23-24 | 16.4579 | 0 | 1.1046 | 0.8358 | 0.6479 | 0.0002 | 0.0001 | 0.2905 | -0.4644 | 0.3398 | -0.1944 | 2.5601 | 2.7573 | -0.903 | 1.8543 | 0.1344 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 0 | 0.784 | -2.6901 | 0.609 | 2.2176 | 1.5246 | 0.9936 | 1.548 | 0.0029 | 0.0016 | 4.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3996 | 1.5984 | 0 | 0 | 1.998 | -0.1692 | -0.174 | -0.3432 | 0 | 0 | -1.4364 | 1.134 | -0.0378 | -0.3402 | 0 | 0 | -0.8253 | 1.3328 | 0 | 0.4752 | 0.9827 | -0.3248 | 0.0252 | -0.2996 | -0.1344 | -0.7336 | 2.42 | 3.3088 | 5.7288 | 0 | 0 | 0.5656 | -1.1844 | 0 | 0.3996 | 0 | 0.001 | -0.2182 | 0.022
Всего за пеpиод: |  | 375.2851 | 0 | 27.1474 | 18.9231 | 15.0903 | 0.0035 | 0.0024 | 6.627 | -11.5092 | 7.8497 | -4.9356 | 59.1986 | 64.7136 | -22.9719 | 41.7417 | 3.0366 | 0 | 15.9852 | 0 | 0 | 0 | -0.0336 | 0 | 18.9882 | -65.5662 | 14.5929 | 54.3123 | 36.5232 | 28.3824 | 33.7356 | 0.0686 | 0.0394 | 102.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.136 | 39.0348 | 0 | 0 | 47.1708 | -3.9804 | -2.9148 | -6.8952 | 0.0015 | 0.0075 | -34.8768 | 18.3232 | -0.889 | -17.4336 | 0 | 0 | -20.0298 | 30.3408 | 0 | 4.5576 | 14.8686 | -8.0458 | 0.6006 | -6.8768 | -3.2368 | -17.5588 | 57.6224 | 81.5584 | 139.1808 | 0 | 0 | 14.2254 | -29.3664 | 0 | 9.5808 | 0 | 0.024 | -5.5362 | 0.528 | 0 | 1127.4393
Директор ООО "ЭСК ЧЭ" ______________ Н.А.Семенова
Исп. Нач.ОСЭЭ ООО "ЭСК ЧЭ" ______________А.Г.Ишбулдин
тел. 8(3466) 62-52-97
[6 empty] | Страница 1 из 6 | [12 empty] | Страница 2 из 6 | [10 empty] | Страница 3 из 6 | [10 empty] | Страница 4 из 6 | [14 empty] | Страница 5 из 6 | [15 empty] | Страница 6 из 6

## Замер U 20 июня 2018
[8 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [11 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [12 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [15 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [11 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [12 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ | [15 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ
[8 empty] | за 20 июня 2018 года (время московское). | [10 empty] | за 20 июня 2018 года (время московское). | [10 empty] | за 20 июня 2018 года (время московское). | [11 empty] | за 20 июня 2018 года (время московское). | [12 empty] | за 20 июня 2018 года (время московское). | [15 empty] | за 20 июня 2018 года (время московское).
[8 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [11 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [12 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [15 empty] | по АО "Черногорэнерго".
Дата | Вpемя | Всего по ОАО "Черногорэнерго" | ПС110/35/6кВ КНС-14 | [9 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-14 | ПС110/35/6кВ КНС-15 |  | ПС110/35/6кВ КНС-15 | ПС 110/35/6кВ Негус | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Негус | ПС 110/35/6кВ Большечерногорская | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | [7 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-32 | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная |  | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная | ПС110/35/6кВ Каскад |  |  |  |  | ПС110/35/6кВ Каскад | ПС110/35/6кВ Молодежная | [5 empty] | ПС110/35/6кВ Молодежная | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная |  |  |  | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 |  | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | [7 empty] | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | ОАО "Сибнефтепровод"
|  |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | ТСН-1 | ТСН-2 | В-1 РУ-1 | В-2 РУ-1 | В-1 РУ-2 | В-2 РУ-2 |  | Ф-5 35кВ | Ф-6 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | ЗРУ 6 кВ В-1 | ЗРУ 6 кВ В-2 |  | КРУН СВЛ-6 кВ В-1 | КРУН СВЛ-6 кВ В-2 | Ф-1 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35 кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | В-1 110кВ | В-2 110кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2
| час |  | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ
2018-06-20 | 0-1 |  | 37.2 | 37.3 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 35.9 | 36.4 |  | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 37 | 35.6 | 35.6 |  | 0 | 0 | 36.1 | 36.1 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.1 | 37.4 |  | 120.7 | 120 |  | 0 | 0 | 36.1 | 37.4 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-06-20 | 1-2 |  | 37.2 | 37.2 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 35.9 | 36.4 |  | 37.1 | 37.1 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 37.1 | 37 | 37 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 37 | 35.6 | 35.6 |  | 0 | 0 | 36.1 | 36.1 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.1 | 37.4 |  | 120.7 | 119.9 |  | 0 | 0 | 36.1 | 37.4 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-06-20 | 2-3 |  | 37.2 | 37.2 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 35.9 | 36.3 |  | 37.1 | 37.1 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 37.1 | 37 | 37 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 37 | 35.7 | 35.7 |  | 0 | 0 | 36.1 | 36.2 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.2 | 37.4 |  | 120.7 | 119.9 |  | 0 | 0 | 36.2 | 37.4 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-06-20 | 3-4 |  | 37.2 | 37.2 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |  | 36 | 36.3 |  | 37.1 | 37.1 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 37.1 | 37 | 37 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.2 | 37 | 35.6 | 35.6 |  | 0 | 0 | 36.1 | 36.2 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.2 | 37.4 |  | 120.6 | 119.9 |  | 0 | 0 | 36.2 | 37.4 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-06-20 | 4-5 |  | 37.1 | 37.2 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |  | 35.9 | 36.3 |  | 37.1 | 37.1 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37.1 | 37.1 | 37 | 37 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.2 | 36.9 | 35.6 | 35.6 |  | 0 | 0 | 36.1 | 36.2 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.1 | 37.3 |  | 120.5 | 119.8 |  | 0 | 0 | 36.1 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-06-20 | 5-6 |  | 37.1 | 37.2 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |  | 35.9 | 36.3 |  | 37 | 37 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.2 | 36.9 | 35.6 | 35.6 |  | 0 | 0 | 36.2 | 36.2 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.1 | 37.3 |  | 120.5 | 119.8 |  | 0 | 0 | 36.1 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-06-20 | 6-7 |  | 37.1 | 37.2 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |  | 35.9 | 36.3 |  | 37 | 37 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.2 | 36.9 | 35.6 | 35.6 |  | 0 | 0 | 36.1 | 36.1 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.1 | 37.3 |  | 120.5 | 119.7 |  | 0 | 0 | 36.1 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-06-20 | 7-8 |  | 37.1 | 37.1 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |  | 35.9 | 36.3 |  | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.1 | 6.3 | 36.9 | 35.6 | 35.6 |  | 0 | 0 | 36.1 | 36.1 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.1 | 37.3 |  | 120.5 | 119.7 |  | 0 | 0 | 36.1 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-06-20 | 8-9 |  | 37.1 | 37.1 | 36.7 | 36.7 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |  | 35.8 | 36.3 |  | 36.9 | 37 | 36.9 | 36.8 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.9 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.1 | 6.3 | 36.8 | 35.6 | 35.6 |  | 0 | 0 | 36 | 36.1 | 6.2 | 6.2 |  | 37.3 | 37.3 | 36 | 37.2 |  | 120.3 | 119.5 |  | 0 | 0 | 36 | 37.2 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-06-20 | 9-10 |  | 37.1 | 37.1 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  | 35.9 | 36.3 |  | 37 | 37 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.1 | 6.3 | 36.8 | 35.6 | 35.6 |  | 0 | 0 | 36 | 36.1 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.1 | 37.3 |  | 120.4 | 119.7 |  | 0 | 0 | 36.1 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-06-20 | 10-11 |  | 37.1 | 37.2 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 |  | 35.9 | 36.3 |  | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 36.9 | 35.6 | 35.6 |  | 0 | 0 | 36.1 | 36.1 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.1 | 37.3 |  | 120.5 | 119.7 |  | 0 | 0 | 36.1 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-06-20 | 11-12 |  | 37.1 | 37.2 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |  | 35.8 | 36.3 |  | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 36.9 | 35.6 | 35.6 |  | 0 | 0 | 36 | 36.1 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.1 | 37.2 |  | 120.4 | 119.7 |  | 0 | 0 | 36.1 | 37.2 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-06-20 | 12-13 |  | 37.1 | 37.2 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |  | 35.8 | 36.3 |  | 37 | 37 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 36.9 | 35.6 | 35.5 |  | 0 | 0 | 36 | 36.1 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.1 | 37.3 |  | 120.4 | 119.6 |  | 0 | 0 | 36.1 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-06-20 | 13-14 |  | 37.1 | 37.2 | 36.7 | 36.7 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |  | 35.8 | 36.3 |  | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 36.8 | 35.5 | 35.5 |  | 0 | 0 | 36 | 36 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.1 | 37.3 |  | 120.4 | 119.6 |  | 0 | 0 | 36.1 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-06-20 | 14-15 |  | 37.1 | 37.2 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |  | 35.8 | 36.3 |  | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 36.8 | 35.5 | 35.5 |  | 0 | 0 | 36 | 36 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36 | 37.2 |  | 120.5 | 119.7 |  | 0 | 0 | 36 | 37.2 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-06-20 | 15-16 |  | 37.1 | 37.2 | 36.7 | 36.7 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |  | 35.8 | 36.3 |  | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 36.9 | 35.4 | 35.4 |  | 0 | 0 | 36 | 36 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36 | 37.3 |  | 120.4 | 119.6 |  | 0 | 0 | 36 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-06-20 | 16-17 |  | 37.1 | 37.2 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |  | 35.8 | 36.3 |  | 36.9 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 36.9 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 36.9 | 35.4 | 35.4 |  | 0 | 0 | 36 | 36 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.1 | 37.3 |  | 120.4 | 119.7 |  | 0 | 0 | 36.1 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-06-20 | 17-18 |  | 37.1 | 37.2 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |  | 35.9 | 36.3 |  | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.1 | 6.3 | 36.9 | 35.4 | 35.4 |  | 0 | 0 | 36 | 36.1 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.1 | 37.3 |  | 120.5 | 119.7 |  | 0 | 0 | 36.1 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-06-20 | 18-19 |  | 37.2 | 37.2 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |  | 35.9 | 36.4 |  | 37 | 37 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.1 | 6.3 | 36.9 | 35.4 | 35.4 |  | 0 | 0 | 36.1 | 36.1 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.3 | 36 | 37.3 |  | 120.5 | 119.8 |  | 0 | 0 | 36 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-06-20 | 19-20 |  | 37.2 | 37.2 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |  | 35.9 | 36.4 |  | 37 | 37 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.1 | 6.3 | 36.9 | 35.4 | 35.4 |  | 0 | 0 | 36 | 36.1 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.1 | 37.3 |  | 120.7 | 119.9 |  | 0 | 0 | 36.1 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-06-20 | 20-21 |  | 37.2 | 37.3 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 35.9 | 36.4 |  | 37 | 37.1 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37.1 | 37 | 37 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6 | 6.2 | 37 | 35.4 | 35.4 |  | 0 | 0 | 36 | 36.1 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.1 | 37.3 |  | 120.8 | 119.9 |  | 0 | 0 | 36.1 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-06-20 | 21-22 |  | 37.2 | 37.2 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |  | 35.8 | 36.4 |  | 37 | 37 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6 | 6.2 | 36.9 | 35.6 | 35.6 |  | 0 | 0 | 36 | 36.1 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.1 | 37.3 |  | 120.6 | 119.9 |  | 0 | 0 | 36.1 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-06-20 | 22-23 |  | 37.2 | 37.2 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |  | 35.9 | 36.4 |  | 37 | 37 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6 | 6.2 | 36.9 | 35.5 | 35.5 |  | 0 | 0 | 36 | 36.1 | 6.2 | 6.2 |  | 37.4 | 37.4 | 36.2 | 37.3 |  | 120.6 | 120 |  | 0 | 0 | 36.2 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
2018-06-20 | 23-24 |  | 36.9 | 37.1 | 36.7 | 36.7 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |  | 35.8 | 36.3 |  | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6 | 6.2 | 36.8 | 35.4 | 35.4 |  | 0 | 0 | 36 | 36 | 6.2 | 6.2 |  | 37.3 | 37.3 | 36.1 | 37.3 |  | 120.4 | 119.7 |  | 0 | 0 | 36.1 | 37.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 0
Директор ООО "ЭСК ЧЭ" ______________ Н.А.Семенова
Исп. Нач.ОСЭЭ ООО "ЭСК ЧЭ" ______________А.Г.Ишбулдин
тел. 8(3466) 62-52-97
[6 empty] | Страница 1 из 6 | [12 empty] | Страница 2 из 6 | [10 empty] | Страница 3 из 6 | [10 empty] | Страница 4 из 6 | [14 empty] | Страница 5 из 6 | [15 empty] | Страница 6 из 6

## Замер I 20 июня 2018
[8 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [10 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [11 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [12 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ | [15 empty] | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ТОКА В СЕТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ТОКА В СЕТИ | [10 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ТОКА В СЕТИ | [11 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ТОКА В СЕТИ | [12 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ТОКА В СЕТИ | [15 empty] | РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА ТОКА В СЕТИ
[8 empty] | за 20 июня 2018 года (время московское). | [10 empty] | за 20 июня 2018 года (время московское). | [10 empty] | за 20 июня 2018 года (время московское). | [11 empty] | за 20 июня 2018 года (время московское). | [12 empty] | за 20 июня 2018 года (время московское). | [15 empty] | за 20 июня 2018 года (время московское).
[8 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [10 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [11 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [12 empty] | по АО "Черногорэнерго". | [15 empty] | по АО "Черногорэнерго".
Дата | Вpемя | Всего по ОАО "Черногорэнерго" | ПС110/35/6кВ КНС-14 | [9 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-14 | ПС110/35/6кВ КНС-15 |  | ПС110/35/6кВ КНС-15 | ПС 110/35/6кВ Негус | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Негус | ПС 110/35/6кВ Большечерногорская | [7 empty] | ПС110/35/6кВ Большечерногорская | ПС 110/35/6 кВ КНС-32 | [7 empty] | ПС110/35/6кВ КНС-32 | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная |  | ПС 500/220/110/10/6кВ Белозерная | ПС110/35/6кВ Каскад |  |  |  |  | ПС110/35/6кВ Каскад | ПС110/35/6кВ Молодежная | [5 empty] | ПС110/35/6кВ Молодежная | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная |  |  |  | ПС110/35/6кВ Ново-Молодежная | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 |  | ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | [7 empty] | ПС 110/35/6кВ М-Черногорская | Проверка
|  |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | ТСН-1 | ТСН-2 | В-1 РУ-1 | В-2 РУ-1 | В-1 РУ-2 | В-2 РУ-2 |  | Ф-5 35кВ | Ф-6 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2 |  | ЗРУ 6 кВ В-1 | ЗРУ 6 кВ В-2 |  | КРУН СВЛ-6 кВ В-1 | КРУН СВЛ-6 кВ В-2 | Ф-1 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35 кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ |  | В-1 110кВ | В-2 110кВ |  | Ф-1 35кВ | Ф-2 35кВ | Ф-3 35кВ | Ф-4 35кВ | В-1 6кВ | В-2 6кВ | ТСН-1 | ТСН-2
| час |  | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А |  | А | А |  | А | А | А | А | А | А | А | А |  | А | А | А | А | А | А | А | А |  | А | А | А | А | А | А | А | А |  | А | А |  | А | А | А | А | А |  | А | А | А | А | А | А |  | А | А | А | А |  | А | А |  | А | А | А | А | А | А | А | А
2018-06-20 | 0-1 |  | 0 | 77 | 58 | 56 | 0 | 0 | 41 | 54 | 623 | 695 |  | 211 | 66 |  | 28 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 49 | 160 | 86 | 440 | 449 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 852 | 0 | 0 |  | 30 | 108 |  | 0 | 0 | 153 | 114 | 1 |  | 0 | 0 | 74 | 128 | 0 | 697 |  | 11 | 0 | 8 | 4 |  | 86 | 95 |  | 0 | 0 | 26 | 63 | 0 | 148 | 0 | 0
2018-06-20 | 1-2 |  | 0 | 77 | 57 | 56 | 0 | 0 | 40 | 54 | 623 | 694 |  | 210 | 66 |  | 28 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 49 | 160 | 85 | 440 | 449 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 852 | 0 | 0 |  | 30 | 110 |  | 0 | 0 | 154 | 115 | 1 |  | 0 | 0 | 75 | 127 | 0 | 698 |  | 11 | 0 | 8 | 4 |  | 85 | 95 |  | 0 | 0 | 26 | 62 | 0 | 148 | 0 | 0
2018-06-20 | 2-3 |  | 0 | 77 | 58 | 56 | 0 | 0 | 40 | 54 | 623 | 694 |  | 212 | 65 |  | 28 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 49 | 161 | 85 | 440 | 449 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 852 | 0 | 0 |  | 31 | 110 |  | 0 | 0 | 154 | 113 | 1 |  | 0 | 0 | 75 | 127 | 0 | 655 |  | 11 | 0 | 8 | 4 |  | 86 | 95 |  | 0 | 0 | 26 | 61 | 0 | 148 | 0 | 0
2018-06-20 | 3-4 |  | 0 | 77 | 57 | 56 | 0 | 0 | 40 | 55 | 622 | 705 |  | 209 | 65 |  | 28 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 49 | 161 | 86 | 440 | 449 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 852 | 0 | 0 |  | 32 | 110 |  | 0 | 0 | 154 | 113 | 1 |  | 0 | 0 | 75 | 128 | 0 | 564 |  | 11 | 0 | 8 | 4 |  | 86 | 95 |  | 0 | 0 | 26 | 62 | 0 | 148 | 0 | 0
2018-06-20 | 4-5 |  | 0 | 76 | 56 | 56 | 0 | 0 | 42 | 55 | 622 | 704 |  | 208 | 65 |  | 28 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 175 | 49 | 162 | 85 | 499 | 443 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 851 | 0 | 0 |  | 32 | 110 |  | 0 | 0 | 154 | 113 | 1 |  | 0 | 0 | 75 | 128 | 0 | 564 |  | 11 | 0 | 8 | 4 |  | 86 | 95 |  | 0 | 0 | 26 | 62 | 0 | 147 | 0 | 0
2018-06-20 | 5-6 |  | 0 | 76 | 59 | 56 | 0 | 0 | 41 | 55 | 622 | 705 |  | 209 | 65 |  | 27 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177 | 49 | 163 | 85 | 781 | 413 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 842 | 0 | 0 |  | 32 | 110 |  | 0 | 0 | 154 | 113 | 1 |  | 0 | 0 | 74 | 128 | 0 | 564 |  | 11 | 0 | 8 | 4 |  | 86 | 95 |  | 0 | 0 | 26 | 63 | 0 | 148 | 0 | 0
2018-06-20 | 6-7 |  | 0 | 77 | 58 | 56 | 0 | 0 | 41 | 57 | 622 | 704 |  | 209 | 66 |  | 29 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177 | 49 | 165 | 86 | 780 | 413 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 842 | 0 | 0 |  | 32 | 110 |  | 0 | 0 | 154 | 112 | 1 |  | 0 | 0 | 75 | 130 | 0 | 565 |  | 11 | 0 | 8 | 4 |  | 86 | 95 |  | 0 | 0 | 26 | 62 | 0 | 147 | 0 | 0
2018-06-20 | 7-8 |  | 0 | 78 | 58 | 56 | 0 | 0 | 42 | 57 | 624 | 703 |  | 209 | 65 |  | 28 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 49 | 166 | 85 | 779 | 413 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 841 | 0 | 0 |  | 33 | 97 |  | 0 | 0 | 153 | 112 | 1 |  | 0 | 0 | 75 | 125 | 0 | 565 |  | 11 | 0 | 9 | 4 |  | 86 | 95 |  | 0 | 0 | 25 | 62 | 0 | 148 | 0 | 0
2018-06-20 | 8-9 |  | 0 | 78 | 58 | 56 | 0 | 0 | 43 | 58 | 624 | 700 |  | 210 | 66 |  | 29 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177 | 49 | 166 | 87 | 779 | 412 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 842 | 0 | 0 |  | 32 | 51 |  | 0 | 0 | 153 | 114 | 1 |  | 0 | 0 | 76 | 130 | 0 | 564 |  | 11 | 0 | 8 | 4 |  | 86 | 95 |  | 0 | 0 | 26 | 63 | 0 | 149 | 0 | 0
2018-06-20 | 9-10 |  | 0 | 78 | 57 | 56 | 0 | 0 | 43 | 58 | 635 | 700 |  | 209 | 65 |  | 30 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 50 | 165 | 86 | 779 | 413 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 843 | 0 | 0 |  | 32 | 52 |  | 0 | 0 | 153 | 114 | 1 |  | 0 | 0 | 75 | 127 | 0 | 566 |  | 10 | 0 | 8 | 4 |  | 86 | 94 |  | 0 | 0 | 26 | 62 | 0 | 148 | 0 | 0
2018-06-20 | 10-11 |  | 0 | 78 | 56 | 56 | 0 | 0 | 43 | 57 | 634 | 700 |  | 208 | 66 |  | 29 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177 | 51 | 166 | 86 | 567 | 434 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 848 | 0 | 0 |  | 32 | 78 |  | 0 | 0 | 153 | 114 | 1 |  | 0 | 0 | 75 | 129 | 0 | 567 |  | 11 | 0 | 9 | 4 |  | 86 | 94 |  | 0 | 0 | 26 | 62 | 0 | 148 | 0 | 0
2018-06-20 | 11-12 |  | 0 | 78 | 57 | 56 | 0 | 0 | 42 | 55 | 624 | 700 |  | 210 | 66 |  | 28 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177 | 51 | 165 | 85 | 452 | 447 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 853 | 0 | 0 |  | 35 | 83 |  | 0 | 0 | 155 | 114 | 1 |  | 0 | 0 | 75 | 127 | 0 | 568 |  | 8 | 0 | 10 | 4 |  | 86 | 95 |  | 0 | 0 | 26 | 62 | 0 | 149 | 0 | 0
2018-06-20 | 12-13 |  | 0 | 78 | 57 | 56 | 0 | 0 | 42 | 55 | 623 | 699 |  | 207 | 65 |  | 28 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 179 | 51 | 164 | 86 | 451 | 447 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 853 | 0 | 0 |  | 36 | 80 |  | 0 | 0 | 155 | 114 | 1 |  | 0 | 0 | 73 | 127 | 0 | 585 |  | 11 | 0 | 9 | 4 |  | 86 | 95 |  | 0 | 0 | 25 | 62 | 0 | 148 | 0 | 0
2018-06-20 | 13-14 |  | 0 | 78 | 61 | 56 | 0 | 0 | 42 | 58 | 617 | 700 |  | 209 | 66 |  | 29 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180 | 51 | 158 | 86 | 452 | 447 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 855 | 0 | 0 |  | 39 | 78 |  | 0 | 0 | 156 | 115 | 1 |  | 0 | 0 | 75 | 128 | 0 | 589 |  | 11 | 0 | 9 | 4 |  | 87 | 95 |  | 0 | 0 | 26 | 62 | 0 | 150 | 0 | 0
2018-06-20 | 14-15 |  | 0 | 78 | 59 | 56 | 0 | 0 | 42 | 56 | 618 | 701 |  | 208 | 66 |  | 28 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183 | 51 | 151 | 86 | 452 | 447 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 855 | 0 | 0 |  | 40 | 78 |  | 0 | 0 | 157 | 118 | 1 |  | 0 | 0 | 74 | 127 | 0 | 587 |  | 10 | 0 | 9 | 4 |  | 87 | 94 |  | 0 | 0 | 25 | 62 | 0 | 149 | 0 | 0
2018-06-20 | 15-16 |  | 0 | 79 | 58 | 57 | 0 | 0 | 41 | 56 | 609 | 692 |  | 211 | 65 |  | 29 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 179 | 51 | 166 | 87 | 453 | 447 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 865 | 0 | 0 |  | 37 | 77 |  | 0 | 0 | 157 | 121 | 1 |  | 0 | 0 | 75 | 128 | 0 | 582 |  | 10 | 0 | 9 | 4 |  | 86 | 95 |  | 0 | 0 | 26 | 62 | 0 | 149 | 0 | 0
2018-06-20 | 16-17 |  | 0 | 79 | 60 | 56 | 0 | 0 | 43 | 57 | 617 | 700 |  | 209 | 66 |  | 29 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 179 | 51 | 166 | 86 | 452 | 447 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 874 | 0 | 0 |  | 38 | 77 |  | 0 | 0 | 156 | 120 | 1 |  | 0 | 0 | 75 | 129 | 0 | 588 |  | 10 | 0 | 9 | 4 |  | 87 | 95 |  | 0 | 0 | 25 | 62 | 0 | 149 | 0 | 0
2018-06-20 | 17-18 |  | 0 | 79 | 57 | 56 | 0 | 0 | 44 | 57 | 622 | 704 |  | 206 | 65 |  | 28 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 178 | 51 | 166 | 87 | 453 | 447 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 872 | 0 | 0 |  | 36 | 76 |  | 0 | 0 | 156 | 120 | 1 |  | 0 | 0 | 75 | 129 | 0 | 699 |  | 10 | 0 | 9 | 4 |  | 87 | 95 |  | 0 | 0 | 25 | 62 | 0 | 148 | 0 | 0
2018-06-20 | 18-19 |  | 0 | 79 | 58 | 56 | 0 | 0 | 45 | 56 | 622 | 704 |  | 207 | 65 |  | 29 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 179 | 50 | 164 | 85 | 453 | 447 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 872 | 0 | 0 |  | 36 | 75 |  | 0 | 0 | 156 | 120 | 1 |  | 0 | 0 | 75 | 127 | 0 | 698 |  | 10 | 0 | 9 | 4 |  | 87 | 94 |  | 0 | 0 | 26 | 62 | 0 | 148 | 0 | 0
2018-06-20 | 19-20 |  | 0 | 79 | 59 | 56 | 0 | 0 | 44 | 56 | 622 | 705 |  | 207 | 65 |  | 28 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 179 | 50 | 162 | 86 | 453 | 447 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 873 | 0 | 0 |  | 38 | 76 |  | 0 | 0 | 156 | 120 | 1 |  | 0 | 0 | 75 | 130 | 0 | 700 |  | 11 | 0 | 9 | 4 |  | 86 | 95 |  | 0 | 0 | 26 | 62 | 0 | 148 | 0 | 0
2018-06-20 | 20-21 |  | 0 | 78 | 58 | 56 | 0 | 0 | 45 | 56 | 622 | 693 |  | 209 | 65 |  | 28 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 178 | 50 | 163 | 86 | 454 | 448 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 873 | 0 | 0 |  | 39 | 77 |  | 0 | 0 | 155 | 121 | 1 |  | 0 | 0 | 75 | 125 | 0 | 700 |  | 11 | 0 | 9 | 4 |  | 86 | 94 |  | 0 | 0 | 26 | 63 | 0 | 148 | 0 | 0
2018-06-20 | 21-22 |  | 0 | 79 | 60 | 56 | 0 | 0 | 45 | 55 | 622 | 705 |  | 209 | 64 |  | 28 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 178 | 50 | 162 | 86 | 455 | 448 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 872 | 0 | 0 |  | 39 | 76 |  | 0 | 0 | 156 | 120 | 1 |  | 0 | 0 | 75 | 129 | 0 | 700 |  | 11 | 0 | 9 | 4 |  | 86 | 95 |  | 0 | 0 | 25 | 62 | 0 | 148 | 0 | 0
2018-06-20 | 22-23 |  | 0 | 77 | 60 | 56 | 0 | 0 | 44 | 54 | 622 | 704 |  | 210 | 64 |  | 29 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 179 | 51 | 161 | 85 | 435 | 675 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 864 | 0 | 0 |  | 37 | 76 |  | 0 | 0 | 156 | 121 | 1 |  | 0 | 0 | 75 | 126 | 0 | 700 |  | 11 | 0 | 9 | 4 |  | 87 | 94 |  | 0 | 0 | 26 | 62 | 0 | 148 | 0 | 0
2018-06-20 | 23-24 |  | 0 | 78 | 61 | 56 | 0 | 0 | 44 | 54 | 621 | 704 |  | 211 | 64 |  | 28 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 179 | 51 | 160 | 85 | 424 | 781 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 859 | 0 | 0 |  | 36 | 76 |  | 0 | 0 | 157 | 123 | 1 |  | 0 | 0 | 75 | 128 | 0 | 698 |  | 11 | 0 | 9 | 4 |  | 87 | 94 |  | 0 | 0 | 26 | 62 | 0 | 149 | 0 | 0
Директор ООО "ЭСК ЧЭ" ______________ Н.А.Семенова
Исп. Нач.ОСЭЭ ООО "ЭСК ЧЭ" ______________А.Г.Ишбулдин
тел. 8(3466) 62-52-97
[6 empty] | Страница 1 из 6 | [12 empty] | Страница 2 из 6 | [10 empty] | Страница 3 из 6 | [10 empty] | Страница 4 из 6 | [14 empty] | Страница 5 из 6 | [15 empty] | Страница 6 из 6

## Лист3
#REF!