## I кв 2023
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности технологического присоединения (в т.ч. данные по центрам питание 35кВ и выше)
к электрическим сетям на I кв. 2023г.
[5 empty] | Iкв. |  |  | I п/г
[5 empty] | ежеквартально |  |  | полугодие
Месторождение | Центры питания ПС 35/6кВ | Тип | кол-во тр-ров | Мощность трансформаторов S, МВА | Максимальная мощность Р, МВт | Факт. мощность Рф, % | Свободная мощность Рсв, МВт | Уровень напряжения, кВ
Самотлорское м/р | "К- 333" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 53 | 1.84 | 6.3
| "К- 357" | St-7 | 1 | 6.3 | 6.17 | 77 | 1.42 | 6.3
| "К- 308" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 31 | 2.7 | 6.2
| "К- 325" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 95 | 0.2 | 6.3
| "К- 373" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 48 | 2.04 | 6.3
| "К- 335" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 83 | 0.67 | 6.4
| "К-1508" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 81 | 0.74 | 6.2
| "К- 331" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.17 | 75 | 1.54 | 6.1
| "К- 2051" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 78 | 0.86 | 6.3
| "К- 1505" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.17 | 53 | 2.9 | 6.3
| "К- 369" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 138 | -1.49 | 6.3
Самотлорское м/р | "ПР-17" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.17 | 49 | 3.15 | 6.2
| "К-364" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 89 | 0.43 | 6.4
| "К-895" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 69 | 1.22 | 6.3
| "К-903" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 48 | 2.04 | 6.4
| "К-911" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 115 | -0.59 | 6.3
| "К-1528" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 56 | 1.72 | 6.4
| "К-1550" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 75 | 0.98 | 6.4
| "К-1565" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 55 | 1.76 | 6.4
| "К-1583" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 31 | 2.7 | 6.3
| "К-1587" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 50 | 1.96 | 6.4
| "К-2160" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 48 | 2.04 | 6.1
Черногорское м/р | "К-1607" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 3 | 3.8 | 6.1
Лор-Еганское м/р | ДНС Л-Е | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 87 | 0.51 | 6.5
| КНС Л-Е | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.17 | 47 | 3.27 | 6.3
Мало-Черногорское м/р | "М.-Черног." | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 66 | 1.33 | 6.3
| КНС-2 | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 56 | 1.08 | 6.4
| К-8 | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 71 | 1.14 | 6.2
Кысомское м/р | "Кысомcкая" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 23 | 1.89 | 6.4
Ван-Еганское м/р | "К-49" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 91 | 0.35 | 6.3
| "К-39" | St-7 | 2 | 4 | 9.8 | 38 | 6.08 | 6.3
| "К-9" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.17 | 36 | 3.95 | 6.3
| "К-3" | St-7 | 2 | 10 | 9.8 | 60 | 3.92 | 6.2
| "ДНС-2" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 46 | 5.29 | 6.3
| "К-77" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 40 | 2.35 | 6.4
Ай-Еганское м/р | "КНС АЕ" | КТПБ | 2 | 10 | 6.17 | 32 | 4.2 | 6.3
Гун-Еганское м/р | ДНС Гун-Еган | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 90 | 0.39 | 6.3
| КНС Гун-Еган | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.17 | 39 | 3.77 | 6.2
Никольское м/р | "Никольская" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 30 | 2.74 | 6.2
Тюменское м/р | "К-1" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 46 | 2.12 | 6.3
Ново-Молодежное м/р | "Н-М" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 28 | 2.82 | 6.2
| "ДНС-3 Н-М" | St-7 | 1 | 2.5 | 2.45 | 6 | 2.3 | 6.4
Самотлорское м/р | "К-1602" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 28 | 1.76 | 6.3
| "К-910" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 34 | 1.62 | 6.2
| "К-1598" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 49 | 1.25 | 6.2
| "КНС-31" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 36 | 6.27 | 6.4
| "К-1570" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 67 | 1.29 | 6.3
| "К-1662" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 60 | 1.57 | 6.4
| "К-1531" | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 95 | 0.12 | 6.3
| "К-1549" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 25 | 2.94 | 6.4
| "Север-1" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 47 | 5.19 | 6.4
| "К-1585" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 79 | 0.82 | 6.3
| "К-1654" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 19 | 3.18 | 6.3
| "ВЕРАН" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.17 | 43 | 3.52 | 6.4
| "К-2517" | St-7 | 1 | 6.3 | 6.17 | 61 | 2.41 | 6.3
| "К-2497" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 64 | 1.41 | 6.2
Note on F43: Автор: в ппр 2х10 изм. только в ППР за март 2011

## II кв 2023
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности технологического присоединения (в т.ч. данные по центрам питание 35кВ и выше)
к электрическим сетям на 2 кв. 2023г.
[5 empty] | Iкв. |  |  | I п/г
[5 empty] | ежеквартально |  |  | полугодие
Месторождение | Центры питания ПС 35/6кВ | Тип | кол-во тр-ров | Мощность трансформаторов S, МВА | Максимальная мощность Р, МВт | Факт. мощность Рф, % | Свободная мощность Рсв, МВт | Уровень напряжения, кВ
Самотлорское м/р | "К- 333" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 53 | 1.84 | 6.3
| "К- 357" | St-7 | 1 | 6.3 | 6.17 | 77 | 1.42 | 6.3
| "К- 308" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 31 | 2.7 | 6.2
| "К- 325" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 95 | 0.2 | 6.3
| "К- 373" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 48 | 2.04 | 6.3
| "К- 335" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 83 | 0.67 | 6.4
| "К-1508" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 81 | 0.74 | 6.2
| "К- 331" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.17 | 75 | 1.54 | 6.1
| "К- 2051" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 78 | 0.86 | 6.3
| "К- 1505" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.17 | 53 | 2.9 | 6.3
| "К- 369" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 138 | -1.49 | 6.3
Самотлорское м/р | "ПР-17" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.17 | 49 | 3.15 | 6.2
| "К-364" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 89 | 0.43 | 6.4
| "К-895" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 69 | 1.22 | 6.3
| "К-903" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 48 | 2.04 | 6.4
| "К-911" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 115 | -0.59 | 6.3
| "К-1528" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 56 | 1.72 | 6.4
| "К-1550" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 75 | 0.98 | 6.4
| "К-1565" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 55 | 1.76 | 6.4
| "К-1583" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 31 | 2.7 | 6.3
| "К-1587" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 50 | 1.96 | 6.4
| "К-2160" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 48 | 2.04 | 6.1
Черногорское м/р | "К-1607" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 3 | 3.8 | 6.1
Лор-Еганское м/р | ДНС Л-Е | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 87 | 0.51 | 6.5
| КНС Л-Е | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.17 | 47 | 3.27 | 6.3
Мало-Черногорское м/р | "М.-Черног." | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 66 | 1.33 | 6.3
| КНС-2 | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 56 | 1.08 | 6.4
| К-8 | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 71 | 1.14 | 6.2
Кысомское м/р | "Кысомcкая" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 23 | 1.89 | 6.4
Ван-Еганское м/р | "К-49" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 91 | 0.35 | 6.3
| "К-39" | St-7 | 2 | 4 | 9.8 | 38 | 6.08 | 6.3
| "К-9" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.17 | 36 | 3.95 | 6.3
| "К-3" | St-7 | 2 | 10 | 9.8 | 60 | 3.92 | 6.2
| "ДНС-2" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 46 | 5.29 | 6.3
| "К-77" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 40 | 2.35 | 6.4
Ай-Еганское м/р | "КНС АЕ" | КТПБ | 2 | 10 | 6.17 | 32 | 4.2 | 6.3
Гун-Еганское м/р | ДНС Гун-Еган | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 90 | 0.39 | 6.3
| КНС Гун-Еган | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.17 | 39 | 3.77 | 6.2
Никольское м/р | "Никольская" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 30 | 2.74 | 6.2
Тюменское м/р | "К-1" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 46 | 2.12 | 6.3
Ново-Молодежное м/р | "Н-М" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 28 | 2.82 | 6.2
| "ДНС-3 Н-М" | St-7 | 1 | 2.5 | 2.45 | 6 | 2.3 | 6.4
Самотлорское м/р | "К-1602" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 28 | 1.76 | 6.3
| "К-910" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 34 | 1.62 | 6.2
| "К-1598" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 49 | 1.25 | 6.2
| "КНС-31" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 36 | 6.27 | 6.4
| "К-1570" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 67 | 1.29 | 6.3
| "К-1662" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 60 | 1.57 | 6.4
| "К-1531" | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 95 | 0.12 | 6.3
| "К-1549" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 25 | 2.94 | 6.4
| "Север-1" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 47 | 5.19 | 6.4
| "К-1585" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 79 | 0.82 | 6.3
| "К-1654" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 19 | 3.18 | 6.3
| "ВЕРАН" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.17 | 43 | 3.52 | 6.4
| "К-2517" | St-7 | 1 | 6.3 | 6.17 | 61 | 2.41 | 6.3
| "К-2497" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 64 | 1.41 | 6.2
Note on E43: Автор: в ппр 2х10 изм. только в ППР за март 2011

## III кв 2023
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности технологического присоединения (в т.ч. данные по центрам питание 35кВ и выше)
к электрическим сетям на 3 кв. 2023г.
[5 empty] | 3кв. |  |  | 2 п/г
[5 empty] | ежеквартально |  |  | полугодие
Месторождение | Центры питания ПС 35/6кВ | Тип | кол-во тр-ров | Мощность трансформаторов S, МВА | Максимальная мощность Р, МВт | Факт. мощность Рф, % | Свободная мощность Рсв, МВт | Уровень напряжения, кВ
Самотлорское м/р | "К- 333" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 53 | 1.84 | 6.3
| "К- 357" | St-7 | 1 | 6.3 | 6.17 | 77 | 1.42 | 6.3
| "К- 308" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 31 | 2.7 | 6.2
| "К- 325" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 95 | 0.2 | 6.3
| "К- 373" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 48 | 2.04 | 6.3
| "К- 335" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 83 | 0.67 | 6.4
| "К-1508" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 81 | 0.74 | 6.2
| "К- 331" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.17 | 75 | 1.54 | 6.1
| "К- 2051" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 78 | 0.86 | 6.3
| "К- 1505" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.17 | 53 | 2.9 | 6.3
| "К- 369" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 138 | -1.49 | 6.3
Самотлорское м/р | "ПР-17" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.17 | 49 | 3.15 | 6.2
| "К-364" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 89 | 0.43 | 6.4
| "К-895" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 69 | 1.22 | 6.3
| "К-903" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 48 | 2.04 | 6.4
| "К-911" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 115 | -0.59 | 6.3
| "К-1528" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 56 | 1.72 | 6.4
| "К-1550" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 75 | 0.98 | 6.4
| "К-1565" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 55 | 1.76 | 6.4
| "К-1583" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 31 | 2.7 | 6.3
| "К-1587" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 50 | 1.96 | 6.4
| "К-2160" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 48 | 2.04 | 6.1
Черногорское м/р | "К-1607" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 3 | 3.8 | 6.1
Лор-Еганское м/р | ДНС Л-Е | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 87 | 0.51 | 6.5
| КНС Л-Е | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.17 | 47 | 3.27 | 6.3
Мало-Черногорское м/р | "М.-Черног." | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 66 | 1.33 | 6.3
| КНС-2 | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 56 | 1.08 | 6.4
| К-8 | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 71 | 1.14 | 6.2
Кысомское м/р | "Кысомcкая" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 23 | 1.89 | 6.4
Ван-Еганское м/р | "К-49" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 91 | 0.35 | 6.3
| "К-39" | St-7 | 2 | 4 | 9.8 | 38 | 6.08 | 6.3
| "К-9" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.17 | 36 | 3.95 | 6.3
| "К-3" | St-7 | 2 | 10 | 9.8 | 60 | 3.92 | 6.2
| "ДНС-2" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 46 | 5.29 | 6.3
| "К-77" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 40 | 2.35 | 6.4
Ай-Еганское м/р | "КНС АЕ" | КТПБ | 2 | 10 | 6.17 | 32 | 4.2 | 6.3
Гун-Еганское м/р | ДНС Гун-Еган | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 90 | 0.39 | 6.3
| КНС Гун-Еган | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.17 | 39 | 3.77 | 6.2
Никольское м/р | "Никольская" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 30 | 2.74 | 6.2
Тюменское м/р | "К-1" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 46 | 2.12 | 6.3
Ново-Молодежное м/р | "Н-М" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 28 | 2.82 | 6.2
| "ДНС-3 Н-М" | St-7 | 1 | 2.5 | 2.45 | 6 | 2.3 | 6.4
Самотлорское м/р | "К-1602" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 28 | 1.76 | 6.3
| "К-910" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 34 | 1.62 | 6.2
| "К-1598" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 49 | 1.25 | 6.2
| "КНС-31" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 36 | 6.27 | 6.4
| "К-1570" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 67 | 1.29 | 6.3
| "К-1662" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 60 | 1.57 | 6.4
| "К-1531" | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 95 | 0.12 | 6.3
| "К-1549" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 25 | 2.94 | 6.4
| "Север-1" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 47 | 5.19 | 6.4
| "К-1585" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 79 | 0.82 | 6.3
| "К-1654" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 19 | 3.18 | 6.3
| "ВЕРАН" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.17 | 43 | 3.52 | 6.4
| "К-2517" | St-7 | 1 | 6.3 | 6.17 | 61 | 2.41 | 6.3
| "К-2497" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 64 | 1.41 | 6.2
Note on E43: Автор: в ппр 2х10 изм. только в ППР за март 2011

## IV кв 2023
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности технологического присоединения (в т.ч. данные по центрам питание 35кВ и выше)
к электрическим сетям на IV кв. 2023г.
[5 empty] | IIкв. |  |  | I п/г
[5 empty] | ежеквартально |  |  | полугодие
Месторождение | Центры питания ПС 35/6кВ | Тип | кол-во тр-ров | Мощность трансформаторов S, МВА | Максимальная мощность Р, МВт | Факт. мощность Рф, % | Свободная мощность Рсв, МВт | Уровень напряжения, кВ
Самотлорское м/р | "К- 333" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 53 | 1.8424 | 6.3
| "К- 357" | St-7 | 1 | 6.3 | 6.174 | 77 | 1.42 | 6.3
| "К- 308" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 31 | 2.7048 | 6.2
| "К- 325" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 95 | 0.196 | 6.3
| "К- 373" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 48 | 2.0384 | 6.3
| "К- 335" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 78 | 0.8624 | 6.4
| "К-1508" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 81 | 0.7448 | 6.2
| "К- 331" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 75 | 1.5435 | 6.1
| "К- 2051" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 78 | 0.8624 | 6.3
| "К- 1505" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 53 | 2.9018 | 6.3
| "К- 369" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 138 | -1.4896 | 6.3
Самотлорское м/р | "ПР-17" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 49 | 3.1487 | 6.2
| "К-364" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 89 | 0.4312 | 6.4
| "К-895" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 69 | 1.2152 | 6.3
| "К-903" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 48 | 2.0384 | 6.4
| "К-911" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 115 | -0.588 | 6.3
| "К-1528" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 56 | 1.7248 | 6.4
| "К-1550" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 75 | 0.98 | 6.4
| "К-1565" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 55 | 1.764 | 6.4
| "К-1583" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 31 | 2.7048 | 6.3
| "К-1587" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 50 | 1.96 | 6.4
| "К-2160" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 48 | 2.0384 | 6.1
Черногорское м/р | "К-1607" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 3 | 3.8024 | 6.1
Лор-Еганское м/р | ДНС Л-Е | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 87 | 0.5096 | 6.5
| КНС Л-Е | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 47 | 3.2722 | 6.3
Мало-Черногорское м/р | "М.-Черног." | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 66 | 1.3328 | 6.3
| КНС-2 | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 56 | 1.078 | 6.4
| К-8 | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 71 | 1.1368 | 6.2
Кысомское м/р | "Кысомcкая" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 23 | 1.8865 | 6.4
Ван-Еганское м/р | "К-49" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 91 | 0.3528 | 6.3
| "К-39" | St-7 | 2 | 10 | 9.8 | 38 | 6.076 | 6.3
| "К-9" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 36 | 3.9514 | 6.3
| "К-3" | St-7 | 2 | 10 | 9.8 | 60 | 3.92 | 6.2
| "ДНС-2" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 46 | 5.292 | 6.3
| "К-77" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 40 | 2.352 | 6.4
Ай-Еганское м/р | "КНС АЕ" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 32 | 4.1983 | 6.3
Гун-Еганское м/р | ДНС Гун-Еган | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 90 | 0.392 | 6.3
| КНС Гун-Еган | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 39 | 3.7661 | 6.2
Никольское м/р | "Никольская" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 30 | 2.744 | 6.2
Тюменское м/р | "К-1" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 46 | 2.1168 | 6.3
Ново-Молодежное м/р | "Н-М" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 28 | 2.8224 | 6.2
| "ДНС-3 Н-М" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 6 | 2.303 | 6.4
Самотлорское м/р | "К-1602" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 28 | 1.764 | 6.3
| "К-910" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 34 | 1.617 | 6.2
| "К-1598" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 49 | 1.2495 | 6.2
| "КНС-31" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 36 | 6.272 | 6.4
| "К-1570" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 67 | 1.2936 | 6.3
| "К-1662" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 60 | 1.568 | 6.4
| "К-1531" | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 95 | 0.1225 | 6.3
| "К-1549" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 25 | 2.94 | 6.4
| "Север-1" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 47 | 5.194 | 6.4
| "К-1585" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 79 | 0.8232 | 6.3
| "К-1654" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 19 | 3.1752 | 6.3
| "ВЕРАН" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 43 | 3.5192 | 6.4
| "К-2517" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 61 | 2.4079 | 6.3
| "К-2497" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 64 | 1.4112 | 6.2
Note on E43: Автор: в ппр 2х10 изм. только в ППР за март 2011