## I кв 2024
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности технологического присоединения (в т.ч. данные по центрам питание 35кВ и выше)
к электрическим сетям на I кв. 2024г.
[5 empty] | IIкв. |  |  | I п/г
[5 empty] | ежеквартально |  |  | полугодие
Месторождение | Центры питания ПС 35/6кВ | Тип | кол-во тр-ров | Мощность трансформаторов S, МВА | Максимальная мощность Р, МВт | Факт. мощность Рф, % | Свободная мощность Рсв, МВт | Уровень напряжения, кВ
Самотлорское м/р | "К- 333" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 40 | 2.352 | 6.2
| "К- 357" | St-7 | 1 | 6.3 | 6.174 | 26 | 4.5688 | 6.3
| "К- 308" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 46 | 2.1168 | 6.2
| "К- 325" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 62 | 1.4896 | 6.2
| "К- 373" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 65 | 1.372 | 6.3
| "К- 335" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 34 | 2.5872 | 6.4
| "К-1508" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 61 | 1.5288 | 6.2
| "К- 331" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 52 | 2.9635 | 6.2
| "К- 2051" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 82 | 0.7056 | 6.3
| "К- 1505" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 38 | 3.8279 | 6.3
| "К- 369" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 51 | 1.9208 | 6.3
Самотлорское м/р | "ПР-17" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 32 | 4.1983 | 6.2
| "К-364" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 106 | -0.2352 | 6.3
| "К-895" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 72 | 1.0976 | 6.3
| "К-903" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 37 | 2.4696 | 6.4
| "К-911" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 115 | -0.588 | 6.3
| "К-1528" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 31 | 2.7048 | 6.4
| "К-1550" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 63 | 1.4504 | 6.4
| "К-1565" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 55 | 1.764 | 6.4
| "К-1583" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 17 | 3.2536 | 6.3
| "К-1587" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 45 | 2.156 | 6.4
| "К-2160" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 30 | 2.744 | 6.1
Черногорское м/р | "К-1607" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 3 | 3.8024 | 6.1
Лор-Еганское м/р | ДНС Л-Е | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 90 | 0.392 | 6.5
| КНС Л-Е | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 46 | 3.334 | 6.3
Мало-Черногорское м/р | "М.-Черног." | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 74 | 1.0192 | 6.3
| КНС-2 | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 42 | 1.421 | 6.4
| К-8 | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 72 | 1.0976 | 6.2
Кысомское м/р | "Кысомcкая" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 20 | 1.96 | 6.4
Ван-Еганское м/р | "К-49" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 60 | 1.568 | 6.3
| "К-39" | St-7 | 2 | 10 | 9.8 | 101 | -0.098 | 6.3
| "К-9" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 94 | 0.37044 | 6.3
| "К-3" | St-7 | 2 | 10 | 9.8 | 66 | 3.332 | 6.2
| "ДНС-2" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 45 | 5.39 | 6.3
| "К-77" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 56 | 1.7248 | 6.4
Ай-Еганское м/р | "КНС АЕ" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 32 | 6.664 | 6.3
Гун-Еганское м/р | ДНС Гун-Еган | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 88 | 0.4704 | 6.3
| КНС Гун-Еган | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 54 | 2.84 | 6.2
Никольское м/р | "Никольская" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 31 | 2.7048 | 6.2
Тюменское м/р | "К-1" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 39 | 2.3912 | 6.3
Ново-Молодежное м/р | "Н-М" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 30 | 2.744 | 6.2
| "ДНС-3 Н-М" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 9 | 2.2295 | 6.4
Самотлорское м/р | "К-1602" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 18 | 2.009 | 6.3
| "К-910" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 18 | 2.009 | 6.2
| "К-1598" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 41 | 1.4455 | 6.2
| "КНС-31" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 30 | 6.86 | 6.4
| "К-1570" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 58 | 1.6464 | 6.3
| "К-1662" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 42 | 2.2736 | 6.4
| "К-1531" | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 44 | 1.372 | 6.3
| "К-1549" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 12 | 3.4496 | 6.4
| "Север-1" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 30 | 6.86 | 6.4
| "К-1585" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 60 | 1.568 | 6.3
| "К-1654" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 25 | 2.94 | 6.3
| "ВЕРАН" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 28 | 4.4453 | 6.4
| "К-2517" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 29 | 4.3835 | 6.3
| "К-2497" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 34 | 2.5872 | 6.2
Note on E43: Автор: в ппр 2х10 изм. только в ППР за март 2011