## I кв 2024
Информация о наличии (отсутствии) о наличии свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам ниже 35кВ
на I кв. 2024г.
Местоположение |  | Обьект | Мощность кВА | Номер | Класс напряжения | Пропускная способность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт
Самотлорское месторождение | 306 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.054 | 0.105
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.0342 | 0.1458
| 307 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.0543 | 0.1884
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.038 | 0.099
| 308 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.0101 | 0.0402
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.0493 | 0.2407
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 3 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
| 308б | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.106 | 0.1391
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.018 | 0.3008
| 318а | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.06 | 0.28
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.227 | 0.0095
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 3 | 6/0,4 | 160 | 0.0603 | 0.0977
| 318в | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.036 | 0.2778
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.014 | 0.1001
| 319 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.009 | 0.1023
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.1423 | 0.0015
| 322 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.022 | 0.1067
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.005 | 0.1089
| 323 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.0155 | 0.1141
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.09 | 0.1133
| 325 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.06 | 0.1156
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.013 | 0.1097
| 326 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.2407 | 0.1149
| 327 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.0402 | 0.0361
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.1351 | 0.014
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 3 | 6/0,4 | 160 | 0.1208 | 0.01
| 331 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.0488 | 0.1523
|  | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 1 | 6/0,4 | 630 | 0.0095 | 0.168
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.0257 | 0.0051
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 4 | 6/0,4 | 400 | 0.2278 | 0.0985
| 332 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.0471 | 0.086
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.0859 | 0.07004
| 333 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.0515 | 0.1398
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.0376 | 0.18552
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 3 | 6/0,4 | 160 | 0.1156 | 0.0257
| 335 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.1097 | 0.0859
| 336 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.1049 | 0.0515
| 337 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.1127 | 0.0171
| 339 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.01235 | 0.12165
| 340 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.012 | 0.1253
| 341 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.12165 | 0.20895
| 342 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.1453 | 0.0026
| 352 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.11095 | 0.23625
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0.3399
| 353 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.17 | 0.18355
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.01 | 0.0172
| 354а | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.099 | 0.22085
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.141 | 0.0145
| 354б | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.103 | 0.0257
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.138 | 0.0471
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.086 | 0.2685
| 355 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.065 | 0.2899
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.237 | 0.1113
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 3 | 6/0,4 | 160 | 0.097 | 0.0327
| 356 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.16 | 0.0541
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.027 | 0.1755
| 358 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.1969
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 3 | 6/0,4 | 250 | 0.203 | 0.0183
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 6 | 6/0,4 | 160 | 0.142 | 0.0097
|  | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 4 | 6/0,4 | 630 | 0.15 | 0.2611
| 369 | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 1 | 6/0,4 | 630 | 0.072 | 0.2825
|  | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 2 | 6/0,4 | 630 | 0.01 | 0.4366
| 371 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.064 | 0.09
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.073 | 0.0733
| 372 | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 2 | 6/0,4 | 630 | 0.166 | 0.25
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.256 | 0.13
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 4 | 6/0,4 | 400 | 0.06 | 0.31
| 373 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.147 | 0.0054
|  | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 2 | 6/0,4 | 630 | 0.223 | 0.37
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 3 | 6/0,4 | 250 | 0.066 | 0.1103
| 374 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.156 | 0.2294
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.1104 | 0.1303
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 3 | 6/0,4 | 160 | 0.101 | 0.0034
| 376 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.081 | 0.093
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.064 | 0.1655
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 3 | 6/0,4 | 250 | 0.0854 | 0.1294
| 389 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
| 422 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.122 | 0.0202
| 580 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.099 | 0.0351
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.093 | 0.2208
| 585 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.104 | 0.0095
| 586 | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 1 | 6/0,4 | 630 | 0.203 | 0.3257
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.056 | 0.2378
| 587 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.1568 | 0.1471
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.088 | 0.0659
| 588 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.065 | 0.2515
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.024 | 0.1776
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
| 596 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.248 | 0.1097
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.085 | 0.2049
| 600 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.055 | 0.1027
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.084 | 0.0163
| 603 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.1117 | 0.025
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.235 | 0.0202
| 605 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.027 | 0.0351
| 607 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.008 | 0.05
| 612 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.06 | 0.0649
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.087 | 0.0698
| 615 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.227 | 0.0947
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.046 | 0.3096
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 3 | 6/0,4 | 160 | 0.1084 | 0.0445
| 616 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.018 | 0.2794
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.21 | 0.1543
| 887 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.1097 | 0.1392
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.1004 | 0.0541
| 889 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.0197 | 0.094
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.09 | 0.064
| 1500 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.0691 | 0.0854
| 1501 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.0232 | 0.2248
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.0966 | 0.0227
| 1502 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.1573 | 0.0893
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.1873 | 0.054
| 1503 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.0594 | 0.098
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.0261 | 0.284
| 1504 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.0213 | 0.343
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 3 | 6/0,4 | 160 | 0.04 | 0.056
| 1505 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.1205 | 0.1268
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.1242 | 0.088
| 1506 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.0799 | 0.1897
| 1506 б | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.088 | 0.224
| 1507 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.02 | 0.139
| 1508 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.027 | 0.348
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.0198 | 0.095
| 1509 | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 1 | 6/0,4 | 630 | 0.11714 | 0.455
| 1621 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.01235 | 0.084
| 1625 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.19514 | 0.0417
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.236 | 0.155
| 1634 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.1197 | 0.027
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.091429 | 0.158
| 1635 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.046 | 0.2632
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.2225 | 0.0482
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 3 | 6/0,4 | 250 | 0.1003 | 0.0589
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 4 | 6/0,4 | 400 | 0.20886 | 0.031429
| 1643 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.057143 | 0.04
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.2325 | 0.057143
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.10643 | 0.1097
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 4 | 6/0,4 | 250 | 0.1064 | 0.0314
| 1644 | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 1 | 6/0,4 | 630 | 0.0487 | 0.2571
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.04235 | 0.087
| 1987 | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 2 | 6/0,4 | 630 | 0.2571 | 0.0823
| 2031 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.14929 | 0.227
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.027 | 0.202
| 2038 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.0857 | 0.141
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.2464 | 0.1097
| 2039 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.2607 | 0.072
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.1271 | 0.0114
| 2049 | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 1 | 6/0,4 | 630 | 0.057143 | 0.4571
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.048571 | 0.227
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.21914 | 0.01235
| 2519 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.095714 | 0.2275
| 2520 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.10643 | 0.20886
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.01235 | 0.12165
| скв21р | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0 | 0.11714
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.1097 | 0.0859
| скв38р | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.1288 | 0.028
| скв-1019 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.1092 | 0.0331
| скв-1301 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.0301 | 0.1097
| База ЧЭ | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.0714 | 0.1314
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.1007 | 0.0371
Самотлорское месторождение | 1540 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.3006 | 0.027
|  | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 4 | 6/0,4 | 400 | 0.027 | 0.3355
|  | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 5 | 6/0,4 | 160 | 0.0271 | 0.132
| 1534 | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.1171 | 0.131
|  | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.01235 | 0.12165
| 1567 | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.11179 | 0.1123
| 1568 | КТПН 6/0,4кВ | 630 | 1 | 6/0,4 | 630 | 0.1485 | 0.3225
|  | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.264 | 0.031429
|  | КТПН 6/0,4кВ | 630 | 3 | 6/0,4 | 630 | 0.0914 | 0.3097
| 1576 | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.0328 | 0.2128
|  | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.0971 | 0.2276
| 1583 | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.1097 | 0.0859
| 2155 | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.031429 | 0.1571
|  | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.1571 | 0.1571
| 1545 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.127 | 0.1755
|  | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.01235 | 0.12165
| 2165 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.027 | 0.35714
| 2152 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.202 | 0.057143
| 2151 | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.031 | 0.031429
|  | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.1097 | 0.0859
| 1574 | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.072 | 0.0871
| 1566 | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.1278 | 0.0684
| 1559 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.2586 | 0.0487
|  | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.0417 | 0.1004
| 2171 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.1114 | 0.2123
|  | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.0828 | 0.1064
|  | КТПН 6/0,4кВ база ср2 ЧЭ ДНС-24 | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.0571 | 0.1064
| 1547 | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.0405 | 0.1828
|  | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.027 | 0.1755
|  | КТПН 6/0,4кВ Промысел-17 ДНС-24 | 2х630 | 2 | 6/0,4 | 2х630 | 0.13321 | 0.1097
| 1539 | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.01235 | 0.12165
|  | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.1025 | 0.1328
|  | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 4 | 6/0,4 | 400 | 0.031429 | 0.2123
| 1546 | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.1097 | 0.0859
|  | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.1328 | 0.1828
| 1553 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.027 | 0.1755
|  | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.10643 | 0.1328
|  | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 3 | 6/0,4 | 160 | 0.1428 | 0.01235
| 1552 | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.01235 | 0.12165
|  | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.13321 | 0.1263
| 1561 | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.0115 | 0.1014
|  | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.0583 | 0.1682
|  | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.2414 | 0.1439
| 1564 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.027 | 0.1755
| 2167 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.1171 | 0.2445
|  | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 3 | 6/0,4 | 250 | 0.0143 | 0.2136
|  | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 5 | 6/0,4 | 250 | 0.0487 | 0.1827
| 1565 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.1054 | 0.2517
|  | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.0123 | 0.1216
| 2023 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.21 | 0.1054
| 1560 | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.1097 | 0.0859
|  | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.1228 | 0.1583
|  | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.1017 | 0.2414
| 364 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.0571 | 0.1275
|  | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.0572 | 0.2271
|  | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 3 | 6/0,4 | 160 | 0.01235 | 0.1416
| 1526 | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.1225 | 0.1015
|  | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.1048 | 0.0583
| 363 | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.0342 | 0.1051
|  | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.0402 | 0.0819
| 365 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.027 | 0.1755
|  | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.1605 | 0.1791
| 2004 | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.034429 | 0.1627
|  | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.05 | 0.2963
| 917 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.020143 | 0.2399
| 885 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.034429 | 0.3435
|  | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.01235 | 0.12165
| 882 | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.074286 | 0.031429
|  | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.02 | 0.0571
| 878 | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.209 | 0.0308
|  | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.1097 | 0.0859
| 881 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.027 | 0.1755
|  | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.0542 | 0.0532
| 883 | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.0123 | 0.1216
|  | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.042857 | 0.26
| 880 | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.1364 | 0.1114
| 899 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.04 | 0.3368
|  | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.18 | 0.1375
| 896 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.2 | 0.1736
| 897 | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.102 | 0.1252
|  | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.11714 | 0.0904
| 901 | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.057143 | 0.1808
|  | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.01 | 0.1272
| 895 | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.018 | 0.19
|  | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.155 | 0.08
| 2029 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.027 | 0.1755
|  | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.04 | 0.271
| 908 | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.01235 | 0.12165
|  | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.1097 | 0.0859
| 2162 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.1685 | 0.2142
|  | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.097 | 0.2578
| 914 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.08 | 0.24
|  | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.089 | 0.0643
|  | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 3 | 6/0,4 | 160 | 0.0571 | 0.0907
| 2051 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.11225 | 0.2171
|  | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.027 | 0.3255
|  | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 3 | 6/0,4 | 250 | 0.022857 | 0.1839
| 1523 | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.0885 | 0.1523
|  | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.06 | 0.088
| 903 | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.0501 | 0.1037
|  | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.0105 | 0.13578
| 909 | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.01 | 0.23
|  | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.1097 | 0.0859
| 2168 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.13 | 0.2578
|  | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.074286 | 0.24
| 2164 | КТПН 6/0,4кВ | 630 | 1 | 6/0,4 | 630 | 0.4 | 0.1878
| 2521 | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.0571 | 0.07
|  | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.01235 | 0.12165
| 911 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.027 | 0.1755
|  | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.1114 | 0.0382
| 1527 | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.12 | 0.013
|  | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.14 | 0.1028
| 1580 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.14 | 0.2364
| 1538 | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.12 | 0.04
|  | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.065714 | 0.18
|  | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 3 | 6/0,4 | 250 | 0.074286 | 0.16
| 1544 | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.0314 | 0.102
|  | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.027 | 0.1755
| 2158 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.22 | 0.17
|  | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.01235 | 0.12165
| 2161 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.2 | 0.18
| 902 | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.1 | 0.05
|  | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.1097 | 0.0859
| 907 | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.12 | 0.12165
|  | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.13143 | 0.1155
| 913 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.35714 | 0.0382
|  | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.22 | 0.013
|  | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.285 | 0.1028
| Пр-15 | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.1 | 0.05
| Пр-16 | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.18 | 0.06
| Пр-17 | КТПН 6/0,4кВ | 630 | 1 | 6/0,4 | 630 | 0.42 | 0.195
|  | КТПН 6/0,4кВ | 630 | 2 | 6/0,4 | 630 | 0.47 | 0.148
| Пр-18 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.28 | 0.1065
|  | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.187 | 0.1755
| Пр-20 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.11286 | 0.2445
| 1550 | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.1 | 0.04
|  | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.1397 | 0.0859
|  | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 3 | 6/0,4 | 250 | 0.15 | 0.0859
|  | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 4 | 6/0,4 | 160 | 0.12 | 0.03
| 1551 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0.4
|  | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.14 | 0.0859
| 1565 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.2 | 0.1755
|  | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.01235 | 0.12165
| 1571 | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.186 | 0.063
|  | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.24 | 0.1555
| ДНС-34 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.1111 | 0.2755
|  | КТПН 6/0,4кВ | 100 | 2 | 6/0,4 | 100 | 0.05 | 0.0459
| 1588 | КТПН 6/0,4кВ | 630 | 1 | 6/0,4 | 630 | 0.501 | 0.0861
|  | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.129 | 0.09
| 1597 | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.15 | 0.09
| 1587 | КТПН 6/0,4кВ | 630 | 1 | 6/0,4 | 630 | 0.55 | 0.0764
| 1582 | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.1408 | 0.0859
| 1572 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.16 | 0.1755
| 1537 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.235 | 0.15
|  | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.001 | 0.38
| 2021 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.027 | 0.1755
|  | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.14 | 0.0859
| 886 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.23 | 0.1505
|  | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.01235 | 0.12165
| 2026 | КТПН 6/0,4кВ | 630 | 1 | 6/0,4 | 630 | 0.52 | 0.092
| 2030 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.3 | 0.09
|  | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.181 | 0.0561
| 1558 | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.1097 | 0.0859
|  | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.05 | 0.1755
| 1522 | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.05 | 0.013
|  | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.18 | 0.013
|  | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.027 | 0.1755
| 1528 | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.05 | 0.013
|  | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.14 | 0.0859
| 919 | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.019 | 0.013
|  | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.1 | 0.05
| 912 | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.097 | 0.0327
|  | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.135 | 0.013
| 1533 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.275 | 0.1155
|  | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.223 | 0.013
| 884 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.2004 | 0.1755
|  | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.22 | 0.1755
| 898 | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.1297 | 0.0859
|  | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0.38
|  | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 3 | 6/0,4 | 160 | 0.01235 | 0.12165
|  | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 4 | 6/0,4 | 400 | 0.13 | 0.1755
| 1532 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.207 | 0.1755
|  | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.1 | 0.05
|  | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 3 | 6/0,4 | 250 | 0.14 | 0.0859
| 906 | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.097 | 0.0327
|  | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.19 | 0.05
| 918 | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.156 | 0.08
|  | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.18 | 0.05
| 1543 | КТПН 6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.1408 | 0.0859
|  | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.2115 | 0.1755
| 905 | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.1 | 0.05
| 900 | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.01235 | 0.12165
| 888 | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.197 | 0.1955
|  | КТПН 6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.1785 | 0.1955
|  | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
|  | КТПН 6/0,4кВ | 160 | 4 | 6/0,4 | 160 | 0.117 | 0.0327
Лор-Еганское месторождение | 9 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.2228 | 0.1755
| 2 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.2314 | 0.1455
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
| 3 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.177 | 0.2055
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.1497 | 0.0859
| 4 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.14 | 0.099
| 5 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 3 | 6/0,4 | 250 | 0.185 | 0.0403
| 6 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.086 | 0.2685
| 7 | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 1 | 6/0,4 | 630 | 0.448 | 0.18
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
| 8 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.177 | 0.1755
| 10 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.086 | 0.2685
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
|  | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 3 | 6/0,4 | 630 | 0.3344 | 0.2885
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 4 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
| 11 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.1097 | 0.1259
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
|  | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 3 | 6/0,4 | 630 | 0.457 | 0.17
| 12 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.187 | 0.19
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
| 13 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
| р-1008 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
| р-1016 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.097 | 0.0327
|  | КТПН-6/0,4кВ Унимо | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.217 | 0.032
| 1 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.15 | 0.08
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.1497 | 0.0859
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 3 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
|  | КТПН-6/0,4кВ "Алтай-3" | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.01235 | 0.12165
|  | КТПН-6/0,4кВ "Алтай-3" | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
Мало- Черногорское месторождение | 1 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.027 | 0.2105
|  | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 2 | 6/0,4 | 630 | 0.44 | 0.17
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.086 | 0.2685
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 4 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
| 2 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 3 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.14 | 0.09
| 3 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.09 | 0.28
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.17 | 0.22
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 3 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
| 4Б | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.3 | 0.09
| 4В | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.13 | 0.25
| 5 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.13 | 0.25
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0.39
| 6 | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 1 | 6/0,4 | 630 | 0.45 | 0.17
| 7 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.1597 | 0.0859
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.086 | 0.2685
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
| 8 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.227 | 0.1575
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 3 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
| 9б | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.25 | 0.14
| 9а | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.12 | 0.11
| 9в | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.12 | 0.2685
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.097 | 0.0327
| 9Г | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 3 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 4 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
| 10 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.057 | 0.2718
| 11 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.027 | 0.2999
| 12 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.15 | 0.089
| 14 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.086 | 0.2685
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
| 15 | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 1 | 6/0,4 | 630 | 0.42 | 0.19
| 22 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.16 | 0.2156
| 23 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.099 | 0.0488
| 25 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.13 | 0.25
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
| 30 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.137 | 0.25
| 31 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.15 | 0.23
| 33 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.12 | 0.27
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
| 34 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.12 | 0.11
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 4 | 6/0,4 | 250 | 0.17 | 0.06
| КТПН-6/0,4кВ "База ЧЭ" |  | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
Ван- Еганское месторождение | Р-111 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.088 | 0.0488
| Солевой узел | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
| 1 | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 1 | 6/0,4 | 630 | 0.47 | 0.15
| 2 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 4 | 6/0,4 | 250 | 0.1407 | 0.0859
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.086 | 0.2685
| 3б | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 6 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
| 3с | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.22 | 0.15
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.12 | 0.26
| 4 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.23 | 0.15
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.09 | 0.28
| 5 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 3 | 6/0,4 | 250 | 0.15 | 0.09
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 4 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
| 7 | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 1 | 6/0,4 | 630 | 0.47 | 0.15
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 4 | 6/0,4 | 400 | 0.183 | 0.19
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 5 | 6/0,4 | 400 | 0.28 | 0.11
| 10б | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.086 | 0.2685
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 3 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
| 10с | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 4 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 5 | 6/0,4 | 160 | 0.097 | 0.0327
| 36 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 3 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
| 37 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.086 | 0.2685
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.1097 | 0.0859
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
| 40 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
Ай- Еганское месторождение | 6 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
| 8 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.097 | 0.0327
| 10 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
| 14 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.01235 | 0.15
| 15 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
| 18 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.13 | 0.0859
| 21 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.097 | 0.045
| 22 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
| 23 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
| 24 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.12 | 0.12
| 27 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.11 | 0.04
| 28 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
| 29 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.22 | 0.03
| 31 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
| 32 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.035
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.14 | 0.09
| Р-272 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
| КНС | КТП-6/0,4кВ "КНС АЕ" | 2х400 | 1 | 6/0,4 | 2х400 | 0.12 | 0.22
| ДНС | КТП-6/0,4кВ "ДНС АЕ" | 2х630 | 1 | 6/0,4 | 2х630 | 0.48 | 0.13
Тюменское месторождение |  | КТП-6/0,4кВ Котельная | 2х630 |  | 6/0,4 | 2х630 | 0.47 | 0.14
|  | КТП-6/0,4кВ КНС | 2х630 |  | 6/0,4 | 2х630 | 0.49 | 0.11
|  | КТП-6/0,4кВ ЗРУ КНС-2 | 2х400 |  | 6/0,4 | 2х400 | 0.159 | 0.2156
|  | КТП-6/0,4кВ ЗРУ КНС-1 | 2х630 |  | 6/0,4 | 2х630 | 0.495 | 0.12
| 1 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 4 | 6/0,4 | 400 | 0.086 | 0.2685
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 5 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
| 2 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.13 | 0.25
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 3 | 6/0,4 | 250 | 0.14 | 0.095
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 4 | 6/0,4 | 400 | 0.086 | 0.2685
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 5 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 6 | 6/0,4 | 400 | 0.07 | 0.3
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 7 | 6/0,4 | 400 | 0.13 | 0.25
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 8 | 6/0,4 | 400 | 0.07 | 0.31
| 3 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.09 | 0.28
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
| 4 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.15 | 0.24
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.28
| 5 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
| 6 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.096 | 0.28
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.17 | 0.22
| 7 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.1 | 0.29
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.11 | 0.26
| 8 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.06 | 0.31
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.086 | 0.2685
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 3 | 6/0,4 | 250 | 0.1097 | 0.0859
| 10 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0.38
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.11 | 0.27
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 3 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
| 11 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0 | 0.38
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.086 | 0.2685
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 4 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
| 14 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.14 | 0.09
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.27
| 17 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
|  | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 2 | 6/0,4 | 630 | 0.32 | 0.31
| 19 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.015 | 0.21
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
|  | КТПН-6/0,4кВ УНИМО | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.09 | 0.14
|  | КТПН-6/0,4кВ УНИМО | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
Гун Еганское месторождение | 10б | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 4 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
| 6 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.14 | 0.095
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
| 3 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.086 | 0.2685
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.04 | 0.31
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 4 | 6/0,4 | 400 | 0.04 | 0.31
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 5 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 6 | 6/0,4 | 400 | 0.086 | 0.2685
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 7 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
| 2 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.14 | 0.095
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
| 9 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
| 8 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.32 | 0.07
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
| 13 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.126 | 0.095
| 4 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.091 | 0.28
| 11 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 3 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
| 12а | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.135 | 0.095
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
| 13 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
| 14 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.097 | 0.04
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 3 | 6/0,4 | 160 | 0.097 | 0.0327
| 16 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
| 20 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.13 | 0.095
| 22 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.16 | 0.22
|  | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 2 | 6/0,4 | 630 | 0.5 | 0.11
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
| р231 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
| 5 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.086 | 0.2685
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.2 | 0.185
| 7 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
| 8 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.11 | 0.2685
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.13 | 0.26
| 10а | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.162 | 0.22
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.13 | 0.095
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 3 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
|  | КТПН-6/0,4кВ ДНС | 2х630 |  | 6/0,4 | 2х630 | 0.49 | 0.11
|  | КТПН-6/0,4кВ КНС | 2х400 |  | 6/0,4 | 2х400 | 0.11 | 0.2685
Никольское месторождение | Р702 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.1097 | 0.0859
| 9 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
|  | КТП-6/0,4кВ ДНС | 2х630 |  | 6/0,4 | 2х630 | 0.49 | 0.11
Новомолодежное месторождение | 25 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
| 26 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
| 27 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.1097 | 0.0859
| 28 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.04 | 0.11
| 31 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.057 | 0.17
| 32 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.1097 | 0.0859
| 33 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
| 36 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.1097 | 0.0859
| 37 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.097 | 0.0327
| 45 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.07 | 0.16
| 52 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.12 | 0.09
| 53 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 3 | 6/0,4 | 160 | 0.097 | 0.0327
|  | КТПН-6/0,4кВ КНС | 2х400 |  | 6/0,4 | 2х400 | 0.159 | 0.2156
|  | КТПН-6/0,4кВ ДНС | 2х630 |  | 6/0,4 | 2х630 | 0.22 | 0.4
Самотлорское месторождение | 1525 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
| 1548 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.21 | 0.1755
| 1556 | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 1 | 6/0,4 | 630 | 0.223 | 0.37
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
| 1662 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.127 | 0.1755
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.086 | 0.2685
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 3 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
| 1663 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
| 1570а | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.1605 | 0.1791
| 1570б | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.086 | 0.2685
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
| 1658 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.094 | 0.06
| 1592 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.1097 | 0.0859
| 1562 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.097 | 0.0327
| 904 | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 1 | 6/0,4 | 630 | 0.223 | 0.37
| 2140 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
| 2405 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
| 2407 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.1605 | 0.1791
| 2433 | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 2 | 6/0,4 | 630 | 0.223 | 0.37
| 2434 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.086 | 0.2685
| 1584 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.1097 | 0.0859
| 1549 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.1097 | 0.0859
| 1542 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
| 1985 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
| 1536а | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.1097 | 0.0859
| 1579 | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 1 | 6/0,4 | 630 | 0.223 | 0.37
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
| 1555 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
| 1569 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
| 1586 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.12 | 0.09
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
| 1557а | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.1605 | 0.1791
| 1578 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.086 | 0.2685
|  | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 2 | 6/0,4 | 630 | 0.223 | 0.37
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
| 1646 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
| 1647 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.1097 | 0.0859
| 1599а | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.15 | 0.0859
| 1603 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
| 2135 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.05 | 0.19
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
| 1529 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
|  | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 2 | 6/0,4 | 630 | 0.223 | 0.37
| КНС-32 | КТПН-6/0,4кВ | 2х630 |  | 6/0,4 | 2х630 | 0.49 | 0.11
| 915 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
| 1530 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.097 | 0.0327
| 916а | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
| 1660 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.1097 | 0.0859
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
| 1661 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.086 | 0.2685
| 1524 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
| ДНС-32 | КТПН-6/0,4кВ | 2х1600 |  | 6/0,4 | 2х1600 | 0.12 | 0.027
| КНС-32 | КТПН-6/0,4кВ | 2х400 |  | 6/0,4 | 2х400 | 0.31 | 0.044
| 1660 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
| 1649 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
| 1650 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.097 | 0.0327
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.086 | 0.2685
| 1577 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
| 910 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.21 | 0.02
| 1654 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.12 | 0.11
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.086 | 0.2685
| 1653 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
| 1655 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
| 1656 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
| 1535 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.086 | 0.2685
| 1591 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
| 1590 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.13 | 0.11
| 1554 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
| 1541 | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 1 | 6/0,4 | 630 | 0.223 | 0.37
|  | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 2 | 6/0,4 | 630 | 0.49 | 0.11
| 1585 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.1097 | 0.0859
| 1659 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
| 1604 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.138 | 0.1
| 1601 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.005
| 1602 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.144 | 0.0859
| 1531 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
| 1974б | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 1 | 6/0,4 | 630 | 0.49 | 0.11
|  | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 2 | 6/0,4 | 630 | 0.253 | 0.37
| 1037 | КТПН-6/0,4кВ | 100 | 1 | 6/0,4 | 100 | 0 | 0.09
| 1227 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
| 1037 | КТПН-6/0,4кВ | 100 | 1 | 6/0,4 | 100 | 0 | 0.09
| 1227 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.07 | 0.09
| 1231 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.11 | 0.045
| 1235 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.097 | 0.0327
| 1237 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.1097 | 0.0859
| 1245 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
| 1266 | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 1 | 6/0,4 | 630 | 0.223 | 0.37
| 1266 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.1097 | 0.0859
| 2141 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 3 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
| 2143 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
| 2143 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
| 2145 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.1605 | 0.1791
| 2145 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.227 | 0.114
| 2146 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.086 | 0.2685
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
|  | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 4 | 6/0,4 | 630 | 0.223 | 0.37
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 5 | 6/0,4 | 400 | 0.1605 | 0.1791
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 6 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
| 2147 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.086 | 0.2685
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 250 | 0.1097 | 0.0859
| 2467 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
| 2468 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.195 | 0.185
| 2470 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
| 2471 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.086 | 0.2685
| 2472 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 3 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
| 2474А,Б | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.1605 | 0.1791
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.086 | 0.2685
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
|  | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 3 | 6/0,4 | 630 | 0.223 | 0.37
| 2475 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
|  | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 2 | 6/0,4 | 630 | 0.49 | 0.11
|  | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 3 | 6/0,4 | 630 | 0.483 | 0.14
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 4 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 5 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 6 | 6/0,4 | 400 | 0.086 | 0.2685
| 2480 | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 1 | 6/0,4 | 630 | 0.49 | 0.11
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
| 2489 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 2 | 6/0,4 | 160 | 0.097 | 0.0327
| 2491 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
| 2493 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.086 | 0.2685
| 2493 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.1097 | 0.0859
| 2494 | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 1 | 6/0,4 | 160 | 0.097 | 0.0327
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.027 | 0.1755
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 4 | 6/0,4 | 400 | 0.086 | 0.2685
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 5 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
| 2497 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.1605 | 0.1791
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 3 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488
| 2501А | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.086 | 0.2685
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.1097 | 0.0859
| 2501Б | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 3 | 6/0,4 | 160 | 0.097 | 0.0327
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 4 | 6/0,4 | 250 | 0.1097 | 0.0859
|  | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 5 | 6/0,4 | 630 | 0.49 | 0.11
| 2502 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.1605 | 0.1791
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.086 | 0.2685
| 2503 | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 1 | 6/0,4 | 630 | 0.223 | 0.37
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 4 | 6/0,4 | 400 | 0.1605 | 0.1791
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 5 | 6/0,4 | 400 | 0.086 | 0.2685
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 6 | 6/0,4 | 250 | 0.17 | 0.07
|  | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 7 | 6/0,4 | 630 | 0.49 | 0.12
| 2504 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
| 2504 | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 4 | 6/0,4 | 630 | 0.223 | 0.37
| 2510 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
|  | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 2 | 6/0,4 | 250 | 0.1097 | 0.0859
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 3 | 6/0,4 | 400 | 0.104 | 0.2437
| 2515 | КТПН-6/0,4кВ | 250 | 1 | 6/0,4 | 250 | 0.205 | 0.0403
|  | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 2 | 6/0,4 | 400 | 0.086 | 0.2685
| 2516 | КТПН-6/0,4кВ | 1000 | 1 | 6/0,4 | 1000 | 0.9 | 0.08
|  | КТПН-6/0,4кВ | 1000 | 2 | 6/0,4 | 1000 | 0.79 | 0.1
|  | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 3 | 6/0,4 | 630 | 0.522 | 0.09
| 2517 | КТПН-6/0,4кВ | 400 | 1 | 6/0,4 | 400 | 0.159 | 0.2156
|  | КТПН-6/0,4кВ | 630 | 2 | 6/0,4 | 630 | 0.223 | 0.37
|  | КТПН-6/0,4кВ | 160 | 3 | 6/0,4 | 160 | 0.098 | 0.0488