## I кв 2025
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности технологического присоединения (в т.ч. данные по центрам питание 35кВ и выше)
к электрическим сетям на I кв. 2025г.
[5 empty] | IIкв. |  |  | I п/г
[5 empty] | ежеквартально |  |  | полугодие
Месторождение | Центры питания ПС 35/6кВ | Тип | кол-во тр-ров | Мощность трансформаторов S, МВА | Максимальная мощность Р, МВт | Факт. мощность Рф, % | Свободная мощность Рсв, МВт | Уровень напряжения, кВ
Самотлорское м/р | "К- 333" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 33 | 2.6264 | 6.2
| "К- 357" | St-7 | 1 | 6.3 | 6.174 | 12 | 5.4331 | 6.3
| "К- 308" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 42 | 2.2736 | 6.2
| "К- 325" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 52 | 1.8816 | 6.2
| "К- 373" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 43 | 2.2344 | 6.3
| "К- 335" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 33 | 2.6264 | 6.4
| "К-1508" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 54 | 1.8032 | 6.2
| "К- 331" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 41 | 3.6427 | 6.2
| "К- 2051" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 69 | 1.2152 | 6.3
| "К- 1505" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 24 | 4.6922 | 6.3
| "К- 369" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 38 | 2.4304 | 6.3
Самотлорское м/р | "ПР-17" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 29 | 4.3835 | 6.2
| "К-364" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 103 | -0.1176 | 6.3
| "К-895" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 82 | 0.7056 | 6.3
| "К-903" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 34 | 2.5872 | 6.4
| "К-911" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 44 | 2.1952 | 6.3
| "К-1528" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 24 | 2.9792 | 6.4
| "К-1550" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 67 | 1.2936 | 6.4
| "К-1565" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 35 | 2.548 | 6.4
| "К-1583" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 22 | 3.0576 | 6.3
| "К-1587" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 45 | 2.156 | 6.4
| "К-2160" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 32 | 2.6656 | 6.1
Лор-Еганское м/р | ДНС Л-Е | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 80 | 0.784 | 6.5
| КНС Л-Е | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 45 | 3.3957 | 6.3
Мало-Черногорское м/р | "М.-Черног." | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 65 | 1.372 | 6.3
| КНС-2 | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 19 | 1.9845 | 6.4
| К-8 | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 55 | 1.764 | 6.2
Кысомское м/р | "Кысомcкая" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 20 | 1.96 | 6.4
Ван-Еганское м/р | "К-49" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 52 | 1.8816 | 6.3
| "К-39" | St-7 | 2 | 10 | 9.8 | 99 | 0.098 | 6.3
| "К-9" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 60 | 2.4696 | 6.3
| "К-3" | St-7 | 2 | 10 | 9.8 | 61 | 3.822 | 6.2
| "ДНС-2" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 55 | 4.41 | 6.3
| "К-77" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 80 | 0.784 | 6.4
Ай-Еганское м/р | "КНС АЕ" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 25 | 7.35 | 6.3
Гун-Еганское м/р | ДНС Гун-Еган | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 78 | 0.8624 | 6.3
| КНС Гун-Еган | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 45 | 3.3957 | 6.2
Никольское м/р | "Никольская" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 22 | 3.0576 | 6.2
Тюменское м/р | "К-1" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 45 | 2.156 | 6.3
Ново-Молодежное м/р | "Н-М" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 22 | 3.0576 | 6.2
| "ДНС-3 Н-М" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 8 | 2.254 | 6.4
Самотлорское м/р | "К-1602" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 15 | 2.0825 | 6.3
| "К-910" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 17 | 2.0335 | 6.2
| "К-1598" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 28 | 1.764 | 6.2
| "КНС-31" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 27 | 7.154 | 6.4
| "К-1570" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 45 | 2.156 | 6.3
| "К-1662" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 24 | 2.9792 | 6.4
| "К-1531" | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 31 | 1.6905 | 6.3
| "К-1549" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 19 | 3.1752 | 6.4
| "Север-1" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 15 | 8.33 | 6.4
| "К-1585" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 35 | 2.548 | 6.3
| "К-1654" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 20 | 3.136 | 6.3
| "ВЕРАН" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 29 | 4.3835 | 6.4
| "К-2517" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 30 | 4.3218 | 6.3
| "К-2497" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 47 | 2.0776 | 6.2
Note on E42: Автор: в ппр 2х10 изм. только в ППР за март 2011