## I кв 2026
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности технологического присоединения (в т.ч. данные по центрам питание 35кВ и выше)
к электрическим сетям на I кв. 2026г.
[5 empty] | IIкв. |  |  | I п/г
[5 empty] | ежеквартально |  |  | полугодие
Месторождение | Центры питания ПС 35/6кВ | Тип | кол-во тр-ров | Мощность трансформаторов S, МВА | Максимальная мощность Р, МВт | Факт. мощность Рф, % | Свободная мощность Рсв, МВт | Уровень напряжения, кВ
Самотлорское м/р | "К- 333" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 39 | 2.3912 | 6.4
| "К- 357" | St-7 | 1 | 6.3 | 6.174 | 14 | 5.3096 | 6.3
| "К- 308" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 43 | 2.2344 | 6.35
| "К- 325" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 65 | 1.372 | 6.4
| "К- 373" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 36 | 2.5088 | 6.3
| "К- 335" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 25 | 2.94 | 6.33
| "К-1508" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 42 | 2.2736 | 6.28
| "К- 331" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 50 | 3.087 | 6.25
| "К- 2051" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 79 | 0.8232 | 6.23
| "К- 1505" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 46 | 3.334 | 6.21
| "К- 369" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 37 | 2.4696 | 6.35
Самотлорское м/р | "ПР-17" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 32 | 4.1983 | 6.2
| "К-364" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 72 | 1.0976 | 6.28
| "К-895" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 76 | 0.9408 | 6.24
| "К-903" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 28 | 2.8224 | 6.4
| "К-911" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 100 | 0 | 6.24
| "К-1528" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 59 | 1.6072 | 6.35
| "К-1550" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 78 | 0.8624 | 6.33
| "К-1565" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 43 | 2.2344 | 6.35
| "К-1583" | St-7 | 1 | 4 | 3.92 | 18 | 3.2144 | 6.28
| "К-1587" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 50 | 1.96 | 6.36
| "К-2160" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 31 | 2.7048 | 6.36
Лор-Еганское м/р | ДНС Л-Е | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 6 | 3.6848 | 6.3
| КНС Л-Е | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 3 | 5.9888 | 6.2
Мало-Черногорское м/р | "М.-Черног." | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 52 | 1.8816 | 6.3
| КНС-2 | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 16 | 2.058 | 6.4
| К-8 | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 43 | 2.2344 | 6.4
Кысомское м/р | "Кысомcкая" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 22 | 1.911 | 6.4
Ван-Еганское м/р | "К-49" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 52 | 1.8816 | 6.25
| "К-39" | St-7 | 2 | 10 | 9.8 | 92 | 0.784 | 6.35
| "К-9" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 53 | 2.9018 | 6.3
| "К-3" | St-7 | 2 | 10 | 9.8 | 58 | 4.116 | 6.23
| "ДНС-2" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 41 | 5.782 | 6.36
| "К-77" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 42 | 2.2736 | 6.35
Ай-Еганское м/р | "КНС АЕ" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 23 | 7.546 | 6.15
Гун-Еганское м/р | ДНС Гун-Еган | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 76 | 0.9408 | 6.4
| КНС Гун-Еган | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 23 | 4.754 | 6.2
Никольское м/р | "Никольская" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 0 | 3.92 | 6.2
Тюменское м/р | "К-1" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 28 | 2.8224 | 6.4
Ново-Молодежное м/р | "Н-М" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 5 | 3.724 | 6.2
| "ДНС-3 Н-М" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 0 | 2.45 | 6.4
Самотлорское м/р | "К-1602" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 6 | 2.303 | 6.27
| "К-910" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 46 | 1.323 | 6.4
| "К-1598" | St-7 | 2 | 2.5 | 2.45 | 19 | 1.9845 | 6.2
| "КНС-31" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 34 | 6.468 | 6.3
| "К-1570" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 41 | 2.3128 | 6.35
| "К-1662" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 30 | 2.744 | 6.4
| "К-1531" | КТПБ | 2 | 2.5 | 2.45 | 72 | 0.686 | 6.3
| "К-1549" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 25 | 2.94 | 6.35
| "Север-1" | КТПБ | 2 | 10 | 9.8 | 13 | 8.526 | 6.4
| "К-1585" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 27 | 2.8616 | 6.3
| "К-1654" | КТПБ | 2 | 4 | 3.92 | 23 | 3.0184 | 6.3
| "ВЕРАН" | КТПБ | 2 | 6.3 | 6.174 | 24 | 4.6922 | 6.4
| "К-2517" | St-7 | 2 | 6.3 | 6.174 | 24 | 4.6922 | 6.3
| "К-2497" | St-7 | 2 | 4 | 3.92 | 40 | 2.352 | 6.2
Note on E42: Автор: в ппр 2х10 изм. только в ППР за март 2011