Приложение № 8

к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

| № п/п | Наименование | Состав комплекта | ОКПД2 | ОКВЭД2 | Страна происхождения товара | Ед. изм. | Кол-во | Без НДС 20% |  | С НДС 20% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Цена за ед., (руб.) | Общая сумма (руб.) | Цена за ед., (руб.) | Общая сумма (руб.) |
| 1 | Комплект электрооборудования ОРУ-35кВ | Блок Б35-205/1,0 К630Б-УХЛ1 с вакуумными выключателями ВВН-СЭЩ-П (Э)-35/1000 (или эквивалент) с пружинно-моторным приводом и навесным оборудованием; приемные порталы-35кВ; разъединители РГП-2-35/1000 УХЛ1 (или эквивалент) с приводом ПР-20Б и РГП-1а-35/1000 УХЛ1 (или эквивалент) с приводом ПР11Б с электромагнитным блок-замком (или эквивалент); ограничитель напряжения ОПНп-35-/40,5/10/2 УХЛ1; трансформаторы тока ТОЛ-СЭЩ-35 v-0,1 200/5 0,5/10Р/10Р-15ВА/15ВА/15ВА (или эквивалент), клеммный шкаф, защитный экран (между ЛР-35кВ и ВВ-35кВ). Защитный козырек над приводами ЛР-35кВ и СШР-35кВ | 46.69.19.110 | 46.69. |  | комплект | 2 | 6 110 000,00 | 12 220 000,00 | 7 332 000,00 | 14 664 000,00 |
| 2 | Комплект электрооборудования ЗРУ-6кВ | Выключатель ВБП-10-20/1000 У2- 3шт; Выключатель ВБП-10-20/630 У2- 12шт. | 46.69.19.110 | 46.69. |  | комплект | 1 | 1 221 385,00 | 9 059 304,00 | 1 465 662,00 | 10 871 164,80 |
| Итого: |  |  |  |  |  | комплект | 3 |  |  |  |  |
| Без учета НДС 20%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 279 304,00 |
| Кроме того, НДС 20%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 255 860,80 |
| Итого с учетом НДС 20%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 535 164,80 |

Инициаторы закупки:

Начальник ОКС                                                                                                        Н.Н. Абдухаликова

Заместитель генерального директора по КСиКР		                      В.В. Ушаков