#### Приложение №8 к Спецификации №1

#### к Договору поставки №_____/2025.________

#### от «____» _________ 2025г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  №4

по техническим параметрам вакуумных выключателей ВВН-СЭЩ-П (Э)-35/1000

или  эквивалент

Заказчик: АО  «Черногорэнерго»

Место установки: «ПС 35/6кВ "ДНС"

Гун- Еганского месторождения нефти

(П\СТ 35\6 ST 7 2*4000КВА Г-ЕГ)»

Технические характеристики:

| Наименование | Вариант 1 | Вариант 2 (РЖД) |
| --- | --- | --- |
| Тип выключателя (здесь и далее нужное отметить любым знаком): ВВН-СЭЩ-П (пружинно-моторный привод)__ V или эквивалент | Номинальное Номинальный Ток напряжение: ток: отключения: 35 кВ____ 1000 А_V__ 25 кА___V___ 1600 А______ 31,5 кА_____ |  |
| Изоляция полюса | эпоксидная_____ кремнийорганическая___V |  |
| Исполнение выключателя | 1□;2□;3V□ полюсного исполнения |  |
| Количество выключателей, шт. | 2 |  |
| Напряжение шин питания (ШП) (двигателя) - переменный ток* - постоянный ток | ~120 В________ ~230 В___V___ =110 В________ =220 В________ | =110 В_________ =220 В_________ |
| Напряжение шин управления привода (ШУ) - переменный ток* - постоянный ток | ~120 В________ ~230 В___V___ =110 В_________ =220 В_________ | =110 В_________ =220 В_________ |
| Дополнительно, выключатель может обору-доваться аварийными расцепителями с указанными параметрами: - ток срабатывания расцепителя максимального тока - напряжение питания расцепителя от независимого источника | 3 А_V_ 5 А____ = 220 В__V___ = 110 В________ ~ 100 В________ ~ 120 В________ ~ 230 В________ | _ _ |
| Напряжение питания цепей обогрева | 230 В 50 Гц___V__ | 120 В 50 Гц______ 230 В 50 Гц______ |
| Выключатель имеет отключающее устройство min(max) напряжения |  | Выбирается по напряжению шин управления (ШУ) |

4. Межполюсное расстояние выключателя –600 мм (для трехполюсного исполнения)

–680 мм (для двухполюсного исполнения)

5. Доставка:    самовывоз _________________________

доставка поставщика________________

* - только для исполнений с пружинно-моторным приводом