Приложение №3

к Договору №60/Р-2025

от «___» ________ 2025г.

Перечень выполняемых работ

1.	Монтаж шкафа, подведение питания к шкафам, монтаж проводов и кабелей, контактных соединений на рядах зажимов;

2.	Проверка состояния оборудования: визуальный осмотр, комплектность шкафа, целостность оболочки шкафа, наличие сопроводительной документации, проверка отсутствия следов ржавчины, сырости, проверка надёжности крепления устройств внутри шкафа;

3.	Проверка функционирования системы принудительного охлаждения;

4.	Проверка параллельного и группового режима работы ЗПУ;

5.	Проверка правильности параметрирования шкафов и внесения заданных уставок;

6.	Проверка функционирования устройства контроля изоляции;

7.	Проверка функционирования измерительных приборов;

8.	Проверка функционирования панели оператора;

9.	Проверка цепей сигнализации и световой аварийной индикации;

10.	Комплексное опробование системы.

| «Поставщик» ООО «ЭТК-С» ____________ /_________ | «Заказчик» АО «Черногорэнерго» Помощник генерального директора _______________ Набиев Ю.А.о. |
| --- | --- |