УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «Черногорэнерго» __________________ С.Е. Савицкая «______»_______________ 2025 год

Извещение по проведению запроса котировок

в электронной форме, участниками которого могут быть только

субъекты малого и среднего предпринимательства

на право заключения договора:

Поставка кабельной продукции

г. Нижневартовск

2025г.

РАЗДЕЛ 1. ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ

(далее – Извещение о закупке)

- Способ закупки: запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – Запрос котировок в электронной форме)

- Информация о Заказчике:

Наименование: Акционерное общество «Черногорэнерго».

Место нахождения: ул. 2П-2, № 6, Панель 12, Западный промышленный узел, г. Нижневартовск, Ханты–Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация.

Почтовый адрес: 628606, а/я 217, г. Нижневартовск, Ханты–Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация.

Контактное лицо: Зинченко Виктория Викторовна.

Номер контактного телефона: (3466) 49-14-74 (доб. 155)

Адрес электронной почты: zakupki@chernogorenergo.ru; org@chernogorenergo.ru

- Общие сведения о закупке:

Предмет договора: Поставка кабельной продукции.

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, иных приобретаемых объектов гражданских прав указаны в Разделе 7 и 8 Извещения о закупке:

- раздел 7 «Техническое задание»;

- раздел 8 «Проект договора».

Срок исполнения договора: 31.12.2025 года.

- Место и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, приобретения иных объектов гражданских прав: в соответствии с условиями Раздела 7 Извещения о закупке «Техническое задание»; Раздела 8 Извещения о закупке «Проект договора».

Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, приобретения иных объектов гражданских прав: в соответствии с условиями Раздела 7 Извещения о закупке «Техническое  задание»; Раздела 8 Извещения о закупке «Проект договора».

- Сведения о начальной (максимальной) цене договора:

Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС (20%): 510 238,80 руб. (пятьсот десять тысяч двести тридцать восемь рублей 80 копеек).

Сумма НДС (20%): 85 039,80 руб. (восемьдесят пять тысяч тридцать девять рублей 80 копеек).

Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС (20%): 425 199,00 руб. (четыреста двадцать пять тысяч сто девяносто девять рублей 00 копеек).

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость Товара, упаковки, маркировки, транспортные расходы, погрузочные работы, в том числе расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением договора.

- Срок, место и порядок предоставления Извещения о закупке:

Срок предоставления: с «18» марта 2025г. по «28» марта 2025г.

Место предоставления: Извещение о закупке размещено в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Единой информационной системы www.zakupki.gov.ru, на электронной площадке http://www.rts-tender.ru/, на сайте предприятия www.chernogorenergo.ru.

Порядок предоставления: Извещение о закупке размещено в электронном виде в открытом доступе и доступна для скачивания любым лицам в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на Официальном сайте Единой информационной системы www.zakupki.gov.ru, на электронной площадке http://www.rts-tender.ru/, на сайте предприятия www.chernogorenergo.ru.

Порядок получения Извещения о закупке на электронной площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru/) определяется правилами данной электронной площадки.

- Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление Извещения о закупке: плата за предоставление Извещения об осуществлении конкурентной закупки не взимается.

- Срок предоставления запроса о разъяснении положений Извещения о закупке:

Дата начала срока предоставления разъяснений: с 16:00 часов (время московское) «18»  марта 2025 года.

Дата окончания срока предоставления разъяснений: до 15:30 часов (время московское) «24» марта 2025 года.

Заказчик вправе не осуществлять разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок.

- Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

Наименование электронной  площадки в сети Интернет: электронная площадка РТС-тендер.

Адрес электронной площадки в сети Интернет:  http://www.rts-tender.ru/.

Дата начала подачи заявок: с даты опубликования Извещения о закупке в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Единой информационной системы (www.zakupki.gov.ru) и электронной площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru/).

Дата, время окончания срока подачи заявок: «28» марта 2025 года, 08:00 (время московское).

Процедура подачи заявок Участниками проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала электронной площадки РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru/).

- Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в закупке, поданным через электронную площадку РТС-тендер:

Место: процедура открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок осуществляется автоматически на электронной площадке http://www.rts-tender.ru/

Дата, время: «28» марта 2025г., 08:00 (время московское), в порядке определенном инструкциями и регламентом электронной площадки  РТС-тендер.

- Подведение итогов закупки:

# По окончании последнего этапа закупки, по итогам которого определяется победитель, составляется итоговый протокол. Итоговый протокол публикуется на электронной площадке и в единой информационной системе.

Место: ул. 2П-2, № 6, Панель 12, Западный промышленный узел, г. Нижневартовск, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация.

Дата, время подведения итогов: «09» апреля 2025г., 08:00 (время московское) в порядке, определенном инструкциями и регламентом электронной площадки РТС-тендер.

- Отмена закупки:

# Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) в любое время до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.

- Требования, предъявляемые к участникам закупки:

# Участниками закупки могут быть только лица, соответствующие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

# Иные требования, предъявляемые к участникам закупки, установлены в Разделе 7 «Техническое задание» Извещения о закупке по проведению запроса котировок в электронной форме.

- Обеспечение заявки на участие в закупке: не требуется.

- Обеспечение исполнения договора: не требуется.

- Сведения о предоставлении национального режима: предоставляется в соответствии со статьями 3 и 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875.

ЗАПРЕТ не установлен в связи с тем, что товары (в том числе поставляемые при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящие из иностранных государств, работы, услуги, соответственно выполняемые, оказываемые иностранными лицами, Коды ОКПД2 по позициям, не указаны в перечне приложения №1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 (далее – также Постановление №1875).

# ОГРАНИЧЕНИЕ установлено в связи с тем, что товары (в том числе поставляемые при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящие из иностранных государств, работы, услуги, соответственно выполняемые, оказываемые иностранными лицами, Коды ОКПД2 по позициям, указаны в перечне приложения №2 к Постановлению №1875.

# ПРЕИМУЩЕСТВО не установлено, предусмотренное пунктом 1 Постановления №1875.

- Привлечение субподрядчиков (соисполнителей): не допускается.

- Возможность проведения процедуры переторжки: не предусмотрена.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ

  - Настоящее Извещение по проведению запроса котировок в электронной форме подготовлено в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и другими нормативно-правовыми актами в сфере закупок, Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «Черногорэнерго».

  - При проведении запроса котировок в электронной форме настоящее Извещение о закупке является приглашением участникам делать свои предложения в адрес Заказчика, заявка Участника является предложением Участника закупки на заключение договора, право на заключение которого является предметом запроса котировок в электронной форме.

  - Информация о Заказчике

Акционерное общество «Черногорэнерго» (далее – АО «Черногорэнерго», Заказчик, Организатор закупки, Общество)

Место нахождения: ул. 2П-2, №6, Панель 12, Западный промышленный узел, г. Нижневартовск, Ханты–Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация.

Почтовый адрес: 628606, а/я 217, г. Нижневартовск, Ханты–Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация.

Номер контактного телефона: (3466) 49-14-74

Адрес электронной почты: zakupki@chernogorenergo.ru; org@chernogorenergo.ru

Контактное лицо по техническим вопросам: руководитель СМТС Фархшатов Радмир Рамилевич, тел. (3466) 49-14-74 (доб.118); по организационным вопросам: ведущий специалист по закупкам Зинченко Виктория Викторовна, тел. (3466) 49-14-74 (доб.155).

  - Наименование оператора электронной площадки: электронная площадка РТС-тендер  ООО «РТС-тендер», ИНН 7710357167, КПП 773001001, ОГРН 1027739521666, местонахождение: 121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, д. 23А, стр.1, этаж 25, помещение №1 (далее – оператор)

Адрес электронной торговой площадки в сети «Интернет»: http://www.rts-tender.ru/

При осуществлении закупки, направление Участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений Извещения о закупке, размещение в единой информационной системе таких разъяснений, подача Участниками закупки заявок на участие в закупке, окончательных предложений, предоставление Закупочной комиссии доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, формирование проектов протоколов, обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке.

  - Информация об объекте закупки

    - Предмет договора: Поставка кабельной продукции.

    - Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, иных приобретаемых объектов гражданских прав указаны в Разделе 7 и 8 настоящего Извещения о закупке:

- раздел 7 «Техническое задание»;

- раздел 8 «Проект договора».

    - Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, приобретения иных объектов гражданских прав: в соответствии с условиями Раздела 7 Извещения о закупке «Техническое задание»; Раздела 8 Извещения о закупке «Проект договора».

    - Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, приобретения иных объектов гражданских прав: в соответствии с условиями Раздела 7 Извещения о закупке «Техническое задание»; Раздела 8 Извещения о закупке «Проект договора».

    - Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС (20%): 510 238,80 руб. (пятьсот десять тысяч двести тридцать восемь рублей 80 копеек).

Сумма НДС (20%): 85 039,80 руб. (восемьдесят пять тысяч тридцать девять рублей 80 копеек).

Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС (20%): 425 199,00 руб. (четыреста двадцать пять тысяч сто девяносто девять рублей 00 копеек).

    - Порядок формирования цены договора:

Начальная (максимальная) цена договора включает в стоимость Товара, упаковки, маркировки, транспортные расходы, погрузочные работы, в том числе расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением договора.

    - Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), а также, при необходимости, порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного договора - российский рубль.

    - Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: в соответствии с условиями раздела 8 Извещения о закупке «Проект договора»

2.5.9.	Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, иных объектов гражданских прав, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика изложены в Разделе 7 Извещения о закупке «Техническое задание»; в Разделе 8 Извещения о закупке «Проект договора».

2.5.10.	Требования к описанию Участниками закупки поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию Участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, иных объектов гражданских прав, их количественных и качественных характеристик: описание Участниками закупки поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию Участниками закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, иных объектов гражданских прав, в случае если они являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания (Раздел 7) и по форме «Техническое предложение» (форма 2). Описание объекта закупки должно носить объективный характер (характеристики, которые будут использованы при описании, должны быть одинаково понятны для всех).  В описании объекта закупки должны указываться функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки. При составлении описания объекта закупки должны использоваться стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминологии, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

2.5.11.	Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: согласно Раздела 7 Документации о закупке «Техническое задание»; Раздела 8 Документации о закупке «Проект договора».

  - Участник закупки

    - Участниками закупки могут быть только лица, соответствующие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и обладающее соответствующей правоспособностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    - Участник закупки, для участия в закупке, должен быть аккредитован на электронной площадке, указанной в пункте 2.4. настоящего Извещения о закупке.

    - Аккредитация, на электронной торговой площадке, проходит в порядке установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом инструкций и регламентом работы электронной торговой площадки.

    - Обмен между Участником закупки, Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.

  - Закупка продукции с разбиением на лоты: не предусмотрена.

  - Правовой статус документов

    - Извещение о закупке, размещенное на сайте, указанном в пункте 6 Раздела 1 Извещения о закупке является предложением Заказчика делать свои предложения в установленном порядке, в течение срока, определенного настоящим Извещением о закупке.

РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ

  - Публикация извещения о проведении закупки

    - Извещение о закупке находится в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (пункт 6 Раздела 1 Извещения о закупке). Информация о проведении закупки должна быть сделана Заказчиком не менее чем за:

- 4 (четыре) рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок; при этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать семь миллионов рублей.

  - Предоставление Извещения о закупке

    - Извещение о закупке находится в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (пункт 6 Раздела 1 Извещения о закупке).

    - Срок, место и порядок предоставления Извещения о закупке указаны в пункте 6 Раздела 1 Извещения о закупке.

    - Участник самостоятельно отслеживает все изменения и дополнения, внесенные в Извещение о закупке и размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (пункт 6 Раздела 1 Извещения о закупке). Заказчик не несет ответственности за несвоевременное получение указанной информации.

  - Изучение Извещения о закупке

    - Предполагается, что Участник закупки в полном объеме изучил настоящее Извещение о закупке.

    - Предоставление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям настоящего Извещения о закупке, является риском Участника, подавшего такую заявку, который приведет к отклонению его заявки.

    - В случае проведения закупки на выполнение работ/оказание услуг Участник имеет право посетить площадку производства работ, осмотреть ее и собрать необходимую информацию (о наличии грузоподъемных механизмов, транспортных подъездах и условиях транспортировки, возможностей по размещению складов и т.д.), которая требуется для подготовки заявки на участие в закупке. Заказчик окажет посещающим необходимое содействие. Все расходы, связанные с таким посещением, Участник несет самостоятельно. Посещение должно проходить в период, отведенный на подготовку заявок на участие в закупке. Для организации посещения площадки производства работ Участник должен обратиться к Заказчику с просьбой разрешить такое посещение не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до планируемой даты посещения.

    - При организации посещения площадки производства работ Участник закупки несет полную ответственность по всем рискам, включая смертельный исход, травматизм, потерю или причинения ущерба какому-либо имуществу, а также любые расходы, понесенные в этой связи.

    - Считается, что получена вся необходимая информация, связанная с рисками, непредвиденными обстоятельствами, а также со всеми другими обстоятельствами, которые участниками должен учитывать, как влияющие на его заявку на участие в закупке.

  - Разъяснение положений Извещения о закупке

    - При проведении закупки какие-либо переговоры Заказчика (уполномоченных лиц Заказчика) или Закупочной комиссии по предмету закупки с Участником закупки не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и Извещением о закупке.

    - Любой Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений настоящего  Извещения о закупке. Запрос о разъяснении положений Извещения о закупке формируется в электронной форме, и направляется Заказчику через функционал электронной площадки, в сроки, установленные в пункте 8 Раздела 1 Извещения о закупке.

    - Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса на разъяснение Извещения о закупке осуществляет разъяснения и размещает их в единой информационной системе, с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос.

    - Разъяснение положений Извещения о закупке не должно изменять его суть.

    - Заказчик вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений Извещения о закупке, поступившие позднее срока, установленного в пункте в пункте 8 Раздела 1 Извещения о закупке.

    - Участник закупки не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика.

  - Затраты на участие в закупке

    - Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в закупке, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие в закупке, иной документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов закупки, а также оснований их завершения.

    - Участники закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к закупке и проведения закупки.

  - Отмена закупки

    - Заказчик (Организатор закупки) вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.

    - Решение об отмене закупки размещается на сайте, указанном в пункте 6 Извещения о закупке в день принятия этого решения.

  - Обеспечение исполнения обязательств, связанных с подачей заявки на участие в закупке: не предусмотрено.

  - Подача заявок на участие в закупке, изменение и отзыв заявок.

    - Подача Участниками закупки заявок на участие в закупке осуществляется в соответствии с инструкциями и регламентом работы электронной площадки указанной в пункте 6 Раздела 1 Извещения о закупке.

    - Заявка на участие в закупке должна состоять из основной части.

    - Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1-21 пункта 5.3.1., в случае установления заказчиком обязанности их представления.

    - Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке, в отношении каждого предмета закупки (лота), в любое время с момента размещения извещения о ее проведении, на электронной площадке указанной в пункте 6 Раздела 1 Извещения о закупке, до предусмотренных, в пункте 9 Раздела 1 Извещения о закупке, даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

    - Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в закупке не позднее даты окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

    - Если Заказчик не получит сведения об изменениях или отзыве заявки на участие в закупке, то данные изменения или отзыв будут считаться неполученными вовремя и не будут учитываться.

  - Получение заявок участников

    - Оператор электронной площадки, не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок, направляет Заказчику заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, поданные Участниками закупки.

    - Направление заявок Участников закупки и получение их Заказчиком осуществляется в соответствии с инструкциями и регламентом работы электронной площадки.

  - Рассмотрение и оценка заявок участников

    - Закупочная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в закупке, участников закупки на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а также, в соответствии с системой критериев оценки и сопоставления, указанными в разделе 6 настоящего Извещения о закупке, и определяет перечень Участников, допускаемых к дальнейшему участию в закупке.

    - Заявка на участие в закупке, участник закупки, должны полностью соответствовать каждому из установленных извещением о закупке требований, исходя из следующих показателей:

- проверка Участников на соответствие требованиям на основании полученных документов, предусмотренными настоящим Извещением о закупке в том числе, но не ограничиваясь этим, его правоспособности и отсутствие Участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков;

- проверка соответствия представленных в заявке документов требуемому перечню, а также достоверность представленных сведений и документов.

Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к дальнейшему участию в закупке в следующих случаях:

- непредставления документов, а также иных сведений, требование о наличие которых установлено Извещением о закупке;

- несоответствия Участника закупки требованиям, установленным Извещением о закупке;

- несоответствия заявки на участие в закупке требованиям к заявкам, установленным Извещением о закупке;

- несоответствия заявки требованиям Извещения о закупке по оформлению;

- непредставления обеспечения заявки, несоответствие размера, формы, условий, порядка предоставления такого обеспечения в случае установления в Извещении о закупке;

- предоставления в составе заявки заведомо недостоверных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки, в том числе привлекаемых субподрядчиках/соисполнителях (в случае привлечения), или о предлагаемых работах;

- непредставления в составе технического предложения информации о включении предлагаемой участником продукции в реестры (номера реестровых записей, количество баллов за выполнение на территории РФ/ЕАСЭ соответствующих операций (в случае их начисления), уровни РЭП и информацию о соответствии ПО дополнительным требованиям) в случае запрета закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- несоответствия сведений, указанных Участником закупки при заполнении соответствующих форм в интерфейсе электронной площадки, сведениям, указанным в составе заявки на участие в закупке и / или превышения Участником начальной (максимальной) цены договора (указанной в пункте 5 Раздела 1 Извещения о закупке), заявка такого Участника отклоняется (Участник не выбирается победителем);

- несоответствия сведений, указанных Участником закупки при заполнении соответствующих форм в интерфейсе электронной площадки, сведениям, указанным в составе заявки на участие в закупке;

- непредставления в порядке и сроки, установленные Заказчиком, или представление не в полном объеме документов и (или) разъяснений, уточнений заявки на участие в процедуре закупки по запросу Закупочной комиссии;

- несоответствия дополнительно предоставленных документов, разъяснений положений своей заявки, по запросу Закупочной комиссии требованиям Извещения о закупке;

- наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике закупки;

- несоответствия субподрядчиков /субпоставщиков/ соисполнителей требованиям Извещения о закупке, если такие требования были установлены;

- наличия у Участника закупки просроченной дебиторской задолженности и (или) невыполненных/выполненных ненадлежащим образом обязательств перед Заказчиком за последние 5 лет, предшествующих дате размещения извещения о закупке в Единой информационной системе;

- несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям, установленным в техническом задании Извещения о закупке: несоответствия спецификации технической части, технического предложения (технических характеристик продукции, технических условий продукции и предлагаемых договорных условий) требованиям настоящего Извещения о закупке (технического задания);

- подписания заявки неуполномоченным лицом.

- отсутствие Сведений об Участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенном на официальном сайте ФНС России в сети «Интернет» (https://rmsp.nalog.ru/search.html).

    - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником закупки, установления факта проведения ликвидации Участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании Участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наложения ареста на имущество Участника закупки по решению суда, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, Закупочная комиссия отстранит такого Участника от участия в закупке.

    - Закупка объявляется несостоявшейся в случаях:

- Если в установленный настоящим Извещением о закупке срок поступила только одна заявка (с учетом отозванных заявок участниками).

- Если в установленный настоящим Извещением о закупке срок не поступило ни одной заявки на участие в закупке.

- Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, принято решение об отклонении всех заявок на участие в закупке;

- Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, принято решение о соответствии только одного Участника закупки и поданной им заявки требованиям настоящего Извещения о закупке.

3.11.	Получение ценовых предложений Участников

    - Получение предложений о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги) осуществляется в составе заявки на участие в запросе котировок в электронной форме. Направление ценовых предложений Участников и получение их Заказчиком осуществляется в соответствии с инструкциями и регламентом работы электронной площадки.

  - Рассмотрение и оценка ценовых предложений Участников

    - При рассмотрении и оценке ценовых предложений Участников, Закупочная комиссия вправе, при необходимости, привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не заинтересованных и не связанных с Участниками закупки, но в любом случае любые решения в ходе закупки принимаются Закупочной комиссией.

    - Участники закупки не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении и оценке ценовых предложений Участников, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу заявок на участие в закупке. Любые попытки Участников закупки повлиять на Закупочную комиссию при экспертизе заявок на участие в закупке или на присуждение договора, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное Заказчиком для работы в закупке, в случае если данные факты подтверждены документально, служат основанием для отклонения заявок на участие в закупке таких Участников закупки.

    - Если в пункте 17 Раздела 1 Извещения о закупке, содержится указание на преференции Участникам закупки, обладающим определенными характерными признаками, то при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в закупке Закупочная комиссия учитывает преференции, предоставляемые указанным Участникам закупки.

    - Закупочная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку ценовых предложений Участников (дополнительных ценовых предложений), на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а также, в соответствии с системой критериев оценки и сопоставления, указанными в разделе 5 настоящего Извещения о закупке.

    - В случае несоответствия сведений, указанных Участником закупки при заполнении соответствующих форм в интерфейсе электронной площадки, сведениям, указанным в составе заявки на участие в закупке и / или превышения Участником начальной (максимальной) цены договора (указанной в пункте 5 Раздела 1 Извещения о закупке), заявка такого Участника отклоняется (Участник не выбирается победителем).

    - В течение 1-го (одного) рабочего дня, после направления оператором электронной площадки информации, указанной в пункте 3.9. настоящего Извещения о закупке, Закупочная комиссия, на основании результатов оценки заявок на участие в закупке, присваивает каждой такой заявке порядковый номер, в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в закупке, в которой содержится наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора, или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

  - Подведение итогов закупки. Итоговый протокол. Заключение договора.

    - По результатам оценки заявок на участие в закупке, представленных Участниками закупки, в случае признания закупки состоявшейся, Закупочная комиссия определяет Победителя закупки в сроки, установленные Извещением о проведении закупки.

    - В случае признания закупки несостоявшейся, по решению Закупочной комиссии подведение итогов закупки может быть проведено ранее сроков, установленных в Извещении о закупке.

    - Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего Извещения о закупке.

    - Заказчик составляет итоговый протокол и размещает его на электронной  площадке и в единой информационной системе.

    - Договор по результатам закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Участника такой закупки, Заказчика.

    - Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в Единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии  с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, Закупочной комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней  с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий  (бездействия) Заказчика, Закупочной комиссии, оператора электронной площадки.

    - В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, Участник закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим условиям Извещения о закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет Участнику закупки доработанный проект договора, либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

    - Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, Извещением о конкурентной закупке и заявкой Участника такой закупки, с которым заключается договор.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ

4.1.	Требования к правоспособности/дееспособности устойчивости Участника закупки

    - Для участия в закупке, Участник должен являться субъектом малого и среднего предпринимательства, что подтверждается наличием сведений об Участнике в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенном на официальном сайте ФНС России в сети «Интернет» по адресу https://rmsp.nalog.ru/search.html.

    - Участники должны соответствовать следующим обязательным требованиям к дееспособности Участника закупки:

- быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (если Участником закупки выступают соответственно юридические лица, индивидуальные предприниматели);

  - Требования к деловой репутации Участника закупки (декларация)

    - Участник закупки должен соответствовать обязательным требованиям к деловой репутации Участника закупки и предоставить декларацию, подтверждающую на дату подачи заявки на участие в закупке:

- непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

- отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

- обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

- обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

  - В случае если несколько юридических лиц, либо несколько физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного Участника закупки, требования, установленные в настоящем Извещении о закупке к Участникам закупки предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.

Исключение составляет требование, предусмотренное вторым абзацем пункта 4.1.2. настоящего Извещения о закупке, которое устанавливаются  Заказчиком в целом к Участнику закупки.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ

Во избежание ОТКЛОНЕНИЯ участников необходимо ВНИМАТЕЛЬНО ознакомиться с требованиями Извещения о закупке и Инструкций по заполнению форм.

  - Общие требования к заявке на участие в закупке

    - Заявка Участника закупки должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно Участника закупки.

    - Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке. В случае установления факта подачи одним Участником закупки двух и более заявок на участие в закупке при условии, что поданные ранее заявки на участие в закупке таким Участником закупки не отозваны, все заявки на участие в закупке такого Участника закупки, не рассматриваются и не оцениваются.

    - Предоставляемая заявка и документы в составе заявки на участие в закупке должны быть предоставлены в формате электронных документов, в том числе отсканированных документов с оригиналов документов (далее также – скан копии). Подчистки, дописки, исправления на документах не допускаются.

    - Указанные электронные документы должны иметь один из распространенных форматов документов: с расширением (*.doc), (*.docx), (*.xls), (*.xlsx), (*.txt), (*.pdf), (*.jpg) и т.д.

    - Если в пункте 17 Раздела 1 Извещения о закупке содержится указание на преференции Участникам закупки, обладающим определенными характерными признаками, то при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в закупке Закупочная комиссия учитывает преференции, предоставляемые указанным Участникам закупки.

    - Участник, при подаче заявки на участие в закупке, соглашается с тем, что в случае если максимальный срок оплаты по договору (отдельному лоту), указанный им в заявке, превышает срок, установленный Извещением о закупке и сроки установленные постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 года № 1352, договор в любом случае заключается со сроками оплаты не превышающими сроки, установленные Извещением о закупке и постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 года № 1352,  в протокол по оценке предложений Участников и в итоговый протокол вносятся сроки, установленные Извещением о закупке и не превышающие сроки установленные постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 года № 1352.

  - Требования к оформлению заявки на участие в закупке:

    - Заявка Участника закупки, поданная в соответствии с инструкциями и регламентом работы электронной площадки, должна состоять из основной части и ценового предложения. В целях эффективного рассмотрения заявки на участие в закупке, устанавливаются следующие требования к порядку раскладки документов в электронном архиве, а так же требования к их наименованию:

Структура Заявки

| № документа в томе | Наименование документа/ссылка на пункт Извещения | Наименование файла в электронной копии |
| --- | --- | --- |
| Основная часть заявки |  |  |
|  | Техническое предложение | «Техническое предложение» |
|  | Спецификация - техническая часть (на поставку товара) | «Спецификация техническая часть» |
|  | Документы предусмотренные Техническим заданием (раздел 7 настоящего Извещения о закупке), подтверждающие соответствие закупаемой продукции/ работ/услуг указанным требования | «Документы, предусмотренные ТЗ» |
|  | Скан копия Устава, Положения о филиале (при наличии) в действующей редакции | «Устав»/«Положение о филиале» |
|  | Документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | «Документ, удостоверяющий полномочия» |
|  | Копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении о закупке, документации о закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении о закупке, документации о закупке) является крупной сделкой. | «Одобрение крупной сделки» |
|  | Анкета Участника закупки | «Анкета» |
| В случае если на стороне Участника закупки участвуют одновременно несколько лиц, каждое из данных лиц предоставляет указанные выше документы |  |  |
|  | Документы, подтверждающие соответствие Участника процедуры закупки требованиям, установленным п.4.2 Извещения о закупке | «Декларация о соответствии указанным требованиям» |
|  | Соглашение лиц (договор простого товарищества или иной документ, подтверждающий объединение Участников в группу) участвующих на стороне одного Участника закупки, предусмотренный п.5.9. | «Соглашение о коллективном участии» |
|  | Иные документы, подтверждающие, по мнению Участника закупки, его соответствие установленным требованиям с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов | «Дополнительные документы» |
|  | Документы, предусмотренные п. 5.8. Извещения о закупке | «Документы субподрядчика» |
|  | Документы, предусмотренные п. 5.9. Извещения о закупке | «Документы коллективного Участника» |
|  | Опись документов содержащихся в заявке на участие в закупке | «Опись» |
|  | Письмо-согласие с опубликованными сметами (для работ/услуг) | «Письмо-согласие с опубликованными сметами» |
|  | Независимая гарантия | «Независимая гарантия» |
| Ценовое предложение |  |  |
|  | Заявка на участие в процедуре закупки | «Заявка на участие в закупке» |
|  | Коммерческое предложение (Спецификация на поставку товаров) или Сводная таблица стоимости работ, услуг (для работ/услуг) | «Коммерческое предложение (Спецификация)» или «Коммерческое предложение (Сводная таблица стоимости работ, услуг)» «Смета» (выполнение работ), «Калькуляция затрат» (оказание услуг) |

    - Документы, предусмотренные пунктами 5.8., 5.9. Извещения о закупке, оформляются по тем же правилам, что и документы Участника закупки, но помещаются в отдельную папку для каждого субподрядчика, коллективного Участника, при этом наименования файлов должны соответствовать содержащимся в них сведениям.

  - Требования к информации и документам, подтверждающим соответствие Участника закупки

## 5.3.1.	Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в разделе 5 настоящего Извещения о закупке, Участник закупки в составе заявки на участие в закупке должен предоставить/приложить следующие информацию и документы:

| № п/п | Вид информации /документа | Примечание (вид документа) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо. | Скан копия Устава, Положения о филиале (при наличии) в действующей редакции, Анкета Участника. |
| 2 | Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель. | Анкета Участника |
| 3 | Идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица). | Анкета Участника |
| 4 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц. | Анкета Участника |
| 5 | Копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки: - индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель; -лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, если участником такой закупки является юридическое лицо. | Скан копия соответствующей доверенности на осуществление действий от имени участника закупки, подписанной руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в процедуре закупки должна содержать также документ, подтверждающий полномочия уполномоченного руководителем участника закупки и руководителя участника закупки. |
| 6 | Копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки. | За исключением случая, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и данная информация отражена Участником в составе декларации (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы) в соответствии с п.4.2.1. Документации о закупке. |
| 7 | Копия Решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении о закупке, документации о закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении о закупке, документации о закупке) является крупной сделкой. | Скан копия Решения об одобрении или о совершении крупной сделки. |
| 8 | Информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено извещением о закупке, документацией о закупке. | В данной закупке не предусмотрено |
| 9 | Декларация | В соответствии с требованиями п.4.2.1. Документации о закупке |
| 10 | Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации. | В данной закупке не предусмотрено |
| 11 | Наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) | Информация и документы предоставляются в составе технического предложения (Форма 2) |
| Другие документы: |  |  |
| 12 | Заявка на участие в процедуре закупки | Форма 1 |
| 13 | Техническое предложение на поставку товара (Спецификация) (для МТР) | Форма 2 |
| 13.1 | Техническое предложение на выполнение работ/услуг | В данной закупке не предусмотрено |
| 14 | Коммерческое предложение (Спецификация на поставку товаров) (для МТР) | Форма 3 |
| 14.1 | Коммерческое предложение (сводная таблица стоимости работ/услуг или Письмо-согласие с опубликованной сметной документацией) | В данной закупке не предусмотрено |
| 15 | Анкета Участника | Форма 4 |
| 16 | План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) | В данной закупке не предоставляется |
| 17 | Согласие субподрядчика (соисполнителя) на привлечение к поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) по договору, являющимся предметом закупки. | В данной закупке не предоставляется |
| 18 | План распределения объемов выполнения работ внутри коллективного Участника | Скан копия документа |
| 19 | Соглашение коллективных Участников (договор простого товарищества или иной документ, подтверждающий объединение Участников в группу) | Скан копия документа |
| 20 | Документы, предусмотренные Техническим заданием: | Скан копия документа |
| 21 | Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов | Скан копия документа |

  - Официальный язык закупки

    - Заявка на участие в закупке, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с закупкой, которыми обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

    - Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык.

В случае представления в составе заявки на участие в закупке документов, требующих консульской  легализации, проставления апостиля или иной легитимации для их признания на территории Российской Федерации, должны содержать соответствующие легализационные надписи, апостили или иные предусмотренные законодательством реквизиты, подтверждающие соблюдение необходимых формальностей.

    - Использование других языков для подготовки заявки на участие в закупке, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.4.2, может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, установленным Извещением о закупке.

  - Валюта закупки

    - Все суммы денежных средств в заявке на участие в закупке и приложениях к ней должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 2.5.7 Раздела 2 Извещения о закупке за исключением случаев, предусмотренных в пункте 5.5.2 настоящего подраздела.

    - Документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 5 Извещения о закупке, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

    - Не допускается подача заявки, где ценовое предложение выражено в отличной от указанной в пункте 5.5.1. настоящим Извещением о закупке валюте.

  - Начальная (максимальная) цена договора

    - Начальная (максимальная) цена договора указана в пункте 5 Раздела 1 Извещения о закупке и не может быть превышена в заявке Участника закупки.

    - В случае превышения в заявке Участника закупки начальной (максимальной) цены договора, указанной в пункте 5 Раздела 1 Извещения о закупке, оценка такой заявки не проводится и отклоняется как не соответствующая требованиям Извещения о закупке.

  - Цена заявки на участие в закупке и договора

    - Цена заявки на участие в закупке должна включать в себя все расходы и риски, связанные с выполнением работ, услуг, поставкой и доставкой товаров и материалов на условиях, определенных в договоре. При этом в цену заявки на участие в закупке включаются любые сборы, налоги и пошлины, расходы и риски, связанные с выполнением договора, в т.ч. гарантийного срока эксплуатации товара и другие затраты.

    - Участник закупки в своей заявке на участие в закупке устанавливает цену заявки (или цену единичных расценок при заключении рамочных договоров), которая является твердой (фиксированной), и включает учет инфляции и иных финансовых рисков на весь период выполнения договора.

    - Участник закупки должен указать цены на всю Продукцию, предлагаемую в заявке на участие в закупке. Если на отдельные позиции продукции Участник закупки не укажет их стоимость, Заказчик не оплатит ему их стоимость и будет считать их включенными в цену договора.

    - Цена договора может отличаться от суммы, определенной в порядке, указанном выше, если изменяются объемы поставляемой Продукции (в пределах, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «Черногорэнерго»).

    - Участник закупки при подготовке заявки на участие в закупке самостоятельно должен учитывать все риски связанные с возможностью увеличения цены договора. Заказчик не рассматривает вопрос об увеличении цены договора, если это прямо не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

  - Привлечение субподрядчиков (субпоставщиков, соисполнителей) (далее - субподрядчиков (соисполнителей)): не предусмотрено. Исполнение договора должно осуществляться лично Участником, с которым заключается договор.

  - Участие в закупке коллективных Участников

    - Если заявка на участие в закупке подается коллективным Участником, Участник закупки должен включить в свою заявку План распределения объемов Продукции внутри коллективного Участника, дополнительно должны быть выполнены нижеприведенные требования.

    - Каждый член коллективного Участника (далее - организация), входящий в состав коллективного Участника, должен отвечать требованиям Раздела  4 и представить подтверждающие документы по каждой организации, входящей в состав коллективного Участника, в соответствии с пунктом 5.3.1., а также документы, оформляемые на каждую организацию, входящую в состав коллективного Участника, по тем же формам и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем Извещении о закупке, что и следующие:

­	Анкета Участника закупки, по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем Извещении о закупке;

­	Справка о материально-технических ресурсах, по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем Извещении о закупке;

­	Справка о кадровых ресурсах, по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем Извещении о закупке;

­	Справка об участии в судебных разбирательствах, по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем Извещении о закупке;

- 	и др., в соответствии с требованиями пункта 5.3.1.

    - Дополнительные требования к коллективным Участника, а также к документам, представляемым Участником закупки в составе заявки, указаны в Разделе 7 «Техническое задание». Организации, представляющие коллективного Участника, заключают между собой соглашение (договор простого товарищества или иной документ, подтверждающий объединение Участников в группу), соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, и отвечающее следующим требованиям:

- в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения договора;

- в соглашении должно быть приведено четкое распределение номенклатуры, количества товара/объемов работ, услуг, и сроков осуществления поставок/работ/услуг между членами коллективного Участника;

- в соглашении должен быть определен  лидер, который в дальнейшем представляет интересы каждого члена коллективного Участника закупки, участвующего на стороне такого Участника закупки, во взаимоотношениях с Заказчиком,  в том числе подписывать заявку от имени всех членов коллективного Участника закупки, не исключая возможность подписания заявки всеми членами коллективного Участника закупки, участвующими на стороне такого Участника закупки;

- в соглашении должна быть установлена солидарная ответственность каждого члена коллективного Участника закупки по обязательствам, связанным с участием в закупке, заключением договора и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение договора;

д) 	в соглашении должна быть информация о распределении между членами коллективного Участника закупки сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках заключенного с Участником закупки договора, в случае, если Участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор; распределение сумм денежных средств указывается в соглашении (договоре простого товарищества или ином документе, подтверждающем объединение Участников в группу) в процентах от цены договора, предложенной Участником закупки в заявке на участие в закупке;

е) 	в соглашении должна быть информация о распределении между членами коллективного Участника обязанности по внесению денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в случае если в настоящем Извещении о закупке содержится требование об обеспечении такой заявки; сведения о распределении такой обязанности указываются в соглашении (договоре простого товарищества или ином документе, подтверждающем объединение Участников в группу) путем определения конкретных сумм денежных средств, которые должны быть перечислены одним или несколькими лицами, выступающими на стороне одного Участника закупки;

ж) 	в соглашении должна быть информация о предоставляемом способе обеспечения исполнения договора, если Заказчиком в настоящем Извещении о закупке предусмотрено несколько вариантов способа обеспечения, и лица (из числа лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки), на которого возлагается обязанность по предоставлению такого обеспечения.

    - В целях создания равных конкурентных условий для всех участников закупки, лица, выступающие на стороне одного участника закупки (в случае множественности лиц на стороне одного участника закупки), не вправе подавать заявки на участие в закупке в отношении того же лота самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

    - Заявка на участие в закупке, которую подает коллективный Участник, может быть отклонена, если в процессе закупки, до подписания итогового протокола, выяснится, что из состава коллективного Участника вышла одна или несколько организаций, а оставшиеся организации, с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить договор.

    - Заказчик имеет право на одностороннее расторжение договора, если из состава коллективного Участника вышла одна или несколько организаций.

5.10.	Предоставление национального режима

5.10.1.	В случае предоставления национального режима в соответствии с пунктом 16 Раздела 1 Извещения о закупке установлен:

- запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), по перечню согласно приложению № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 (далее – также Постановление № 1875);

- ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению № 2 к Постановлению № 1875;

- преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).

5.10.2.	Информацией и документами, подтверждающими страну происхождения товара для целей настоящей закупки, являются:

а) для подтверждения происхождения товаров, указанных в позициях 1 - 145 приложения № 1 к Постановлению, позициях 1 - 433 приложения № 2 к Постановлению, приложении № 3 к Постановлению, из Российской Федерации – номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации», содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 (далее – также Постановление № 719) за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное Постановлением № 719;

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с Постановлением № 719 радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

б) для подтверждения происхождения товаров, указанных в позициях 1 - 145 приложения № 1 к Постановлению № 1875, позициях 1 - 433 приложения № 2 к Постановлению № 1875, приложении № 3 к Постановлению № 1875, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза;

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

в) для подтверждения происхождения программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных (далее – программное обеспечение), указанных в позиции 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875, из Российской Федерации – порядковый номер реестровой записи из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее – реестр российского программного обеспечения);

г) для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875, из Российской Федерации и его соответствия дополнительным требованиям к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.03.2017 № 325 (далее – дополнительные требования к программному обеспечению), - порядковый номер реестровой записи из реестра российского программного обеспечения, содержащей информацию о соответствии программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению;

д) для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - порядковый номер реестровой записи из единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации (далее – реестр евразийского программного обеспечения);

е) для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, и его соответствия дополнительным требованиям к программному обеспечению - порядковый  номер реестровой записи из реестра евразийского программного обеспечения, содержащей информацию о соответствии программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению.

5.10.3.	Иные условия, а также порядок предоставления национального режима применяются в соответствии с Постановлением № 1875.

5.10.4.	При осуществлении закупки товара:

1) если абзацем 2 пункта 5.10.1 установлен запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются:

а) заключение договора на поставку такого товара;

б) при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

2) если абзацем 3 пункта 5.10.1 установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются:

а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;

б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

3) если абзацем 4 пункта 5.10.1 установлено преимущество в отношении товара российского происхождения:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта;

в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

5.10.5.   При осуществлении закупки работы, услуги:

1) если абзацем 2 пункта 5.10.1 установлен запрет закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

2) если абзацем 3 пункта 5.10.1 установлено ограничение закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки);

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

3) если абзацем 4 пункта 5.10.1 установлено преимущество в отношении таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта;

в) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом;

г) предоставление преимущества осуществляется на основании отнесения Участников закупки к российским или иностранным лицам.

5.10.6. Для целей соблюдения запрета или ограничения закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, информация о продукции должна быть внесена в реестр российской промышленной продукции, или евразийский реестр промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, или реестр российского программного обеспечения, или единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, на момент подачи заявки на участие в закупке

5.11.	Выбор нескольких победителей закупки: не предусматривается.

РАЗДЕЛ 6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПОРЯДОК СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

6.1.	Критерии оценки заявок на участие в закупке

6.1.1.	В целях выявления лучших условий исполнения договора Закупочная комиссия осуществит оценку и сопоставление заявок на участие в процедуре закупки, поданных Участниками процедуры закупки и признанными Участниками процедуры закупки, в соответствии с единственным критерием оценки заявок в порядке их ранжирования: цена договора.

6.1.2.	Победителем запроса котировок в электронной форме признается Участник закупки, предложивший самую низкую цену предмета договора и заявке которого присвоен первый номер.

6.1.3.	В случае если в нескольких заявках на участие в процедуре закупки содержатся одинаковые предложения по наименьшей цене исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, которая поступила ранее других заявок.

РАЗДЕЛ 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# 7.1.	Предмет договора: Поставка кабельной продукции.

# 7.2.	Сведения о начальной (максимальной) цене договора:

Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС (20%): 510 238,80 руб. (пятьсот десять тысяч двести тридцать восемь рублей 80 копеек).

Сумма НДС (20%): 85 039,80 руб. (восемьдесят пять тысяч тридцать девять рублей 80 копеек).

Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС (20%): 425 199,00 руб. (четыреста двадцать пять тысяч сто девяносто девять рублей 00 копеек).

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость Товара, упаковки, маркировки, транспортные расходы, погрузочные работы, в том числе расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением договора.

7.3.	Место поставки Товара: ул. 2П-2, № 6, Панель 12, Западный промышленный узел, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация (склад Покупателя).

7.4.	Количество поставляемого Товара: 8397 (восемь тысяч триста девяносто семь) метров.

# 7.5.	Срок действия договора: с даты подписания договора обеими Сторонами и действует по 31.12.2025 года.

# 7.6.	Срок поставки Товара: в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с даты подачи письменной заявки Покупателя - 2 (две) заявки (с возможным уменьшением количества заявок) в течение всего срока действия договора.

7.7.	Требование к функциональным, техническим и каталожным характеристикам Товара: Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц, свободно распространяться на территории Российской Федерации и не быть снятым с производства производителем на дату поставки.

Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать действующим стандартам в Российской Федерации: Межгосударственным стандартам на данный вид Товара, а также соответствовать данному Техническому заданию.

Поставляемый Товар должен соответствовать следующим стандартам:

- Межгосударственному стандарту ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»;

- Межгосударственному стандарту ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- Межгосударственному стандарту ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В   включительно. Общие технические условия».

7.8.	Требования к упаковке, транспортировке, маркировке Товара: поставка Товара производится силами и за счет Поставщика, автомобильным транспортом, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорт соответствующего типа. Условия транспортировки должны соответствовать установленным требованиям на каждый вид Товара. Транспортная маркировка и упаковка Товара  должна соответствовать следующим стандартам: Межгосударственному стандарту ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», Межгосударственному стандарту ГОСТ 18690-2012 «Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», Межгосударственному стандарту ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Товар поставляется в специальной упаковке, которая обеспечивает полную сохранность Товара на весь срок её транспортировки с учетом перегрузок и  соответствует Межгосударственному стандарту ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний».

Условия хранения и транспортировки Товара должны исключать деформацию и повреждение Товара. Маркировка на Товаре должна быть нанесена путем доведения полной информации. На этикетке каждой единицы Товара должно быть указано: наименование Товара, марка, номер партии и дата изготовления, гарантийный срок хранения, срок годности, серийный номер, классификационный шифр, маркировка в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией.

# 7.9.	Гарантийный срок на поставляемый Товар: Поставщик предоставляет срок гарантии качества на поставляемый Товар не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12)/универсального передаточного документа (далее по тексту – УПД), если более продолжительный срок гарантии не предусмотрен нормативно-технической документацией по данной категории Товаров.

7.10.	Порядок сдачи и приемки: осуществляется приемка Товара путем визуального осмотра при поступлении на склад Покупателя на предмет нарушения целостности индивидуальной упаковки, отсутствия дефектов, деформации, окисления и коррозии Товара. В случае обнаружения некачественного Товара не соответствующего требованиям качества и безопасности, Товар подлежит возврату или 100% (сто процентной) замене Поставщиком по согласованию с  Покупателем.

# 7.11.	Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке Товара: Поставщик обязуется, при поставке Товара, направлять в адрес Покупателя комплект документов, в который входят:

# - товарная накладная (ТОРГ-12)/ УПД на соответствующий Товар на дату поставки – в 2 (двух) экземплярах;

# - товарно-транспортная накладная;

# - счет, счет-фактура/УПД;

# - сертификаты, паспорта качества, декларации соответствия качества или иные документы, подтверждающие качество поставляемого Товара.

# Отсутствие документа, подтверждающего качество Товара, дает Покупателю право считать поставку непроизведенной, за исключением случаев, когда на поставляемый Товар есть официальный документ, выданный аккредитованными организациями о том, что поставляемый Товар не требует декларирования, сертификации или паспортизации.

# 7.12.	Форма оплаты: безналичный расчет.

Срок и порядок оплаты: расчет за поставленный Товар производится в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12)/УПД на соответствующий Товар, на основании выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры/УПД (с указанием  номера и даты договора).

# Инициатор закупки:

Руководитель СМТС						Р.Р. Фархшатов

Приложение №1 к Техническому заданию

Спецификация

| № п/п | Наименование Товара | ГОСТ, Технические характеристики Товара | ОКВЭД2 | ОКПД2 | Запрет/ ограничение/ преимущество | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. без НДС 20% (руб.) | Цена за ед. с НДС 20% (руб.) |  | Общая сумма с НДС 20% (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабель ВВГнг 3х35мм² | ГОСТ 31996-2012. ГОСТ 31565-2012 Кабель силовой с 3 медными токонесущими жилами, сечением 35 мм², в изоляции и оболочке из негорючего поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) напряжение - 0,66. | 46.69.5 | 27.32.13.112 | ограничение | метр | 40 | 1 300,13 | 1 560,16 |  | 62 406,40 |
|  | Кабель КГтп ХЛ 1х35мм² | ГОСТ 31996-2012. ГОСТ 31565-2012 Силовой гибкий холодостойкий кабель количество жил 1, сечением 35 мм² с резиновой изоляцией в резиновой оболочке. | 46.69.5 | 27.32.13.112 | ограничение | метр | 20 | 444,15 | 532,98 |  | 10 659,60 |
|  | Кабель ВВГнг 5х2,5мм² | ГОСТ 31996-2012. ГОСТ 31565-2012 Кабель силовой с 5 медными токонесущими жилами, сечением 2,5 мм², в изоляции и оболочке из негорючего поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) напряжение - 0,66. | 46.69.5 | 27.32.13.112 | ограничение | метр | 50 | 158,26 | 189,91 |  | 9 495,50 |
|  | Кабель ВВГнг 3х2,5мм² | ГОСТ 31996-2012. ГОСТ 31565-2012 Кабель силовой с 3 медными токонесущими жилами, сечением 2,5 мм², в изоляции и оболочке из негорючего поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) напряжение - 0,66. | 46.69.5 | 27.32.13.112 | ограничение | метр | 147 | 95,58 | 114,70 |  | 16 860,90 |
|  | Кабель ВВГнг 3х1,5мм² | ГОСТ 31996-2012. ГОСТ 31565-2012 Кабель силовой с 3 медными токонесущими жилами, сечением 1,5 мм², в изоляции и оболочке из негорючего поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) напряжение - 0,66. | 46.69.5 | 27.32.13.112 | ограничение | метр | 40 | 59,43 | 71,32 |  | 2 852,80 |
|  | Кабель КВВГ 5х1,5мм² | ГОСТ 31996-2012. ГОСТ 31565-2012 Кабель контрольный с 5 медными токонесущими жилами, сечением 1,5 мм², в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) напряжение - 0,66. | 46.69.5 | 27.32.13.143 | ограничение | метр | 60 | 108,30 | 129,96 |  | 7 797,60 |
|  | Кабель КВВГ 14х1,5мм² | ГОСТ 31996-2012. ГОСТ 31565-2012 Кабель контрольный с 14 медными токонесущими жилами, сечением 1,5 мм², в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) напряжение - 0,66. | 46.69.5 | 27.32.13.143 | ограничение | метр | 200 | 289,44 | 347,33 |  | 69 466,00 |
|  | Кабель КВВГ 7х2,5мм² | ГОСТ 31996-2012. ГОСТ 31565-2012 Кабель контрольный с 7 медными токонесущими жилами, сечением 2,5 мм², в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) напряжение - 0,66. | 46.69.5 | 27.32.13.143 | ограничение | метр | 200 | 227,40 | 272,88 |  | 54 576,00 |
|  | Кабель КВВГ 3х1,5мм² | ГОСТ 31996-2012. ГОСТ 31565-2012 Кабель контрольный с 3 медными токонесущими жилами, сечением 1,5 мм², в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) напряжение - 0,66. | 46.69.5 | 27.32.13.143 | ограничение | метр | 100 | 102,55 | 123,06 |  | 12 306,00 |
|  | Провод ПуГВ 1х4мм² | ГОСТ 31947-2012 Установочный провод жила 1 сечение 4мм². Провод повышенной гибкости с медной многопроволочной токопроводящей жилой из поливинилхлорида (ПВХ) для заземления. | 46.69.5 | 27.32.13.191 | ограничение | метр | 20 | 48,09 | 57,71 |  | 1 154,20 |
|  | Провод ПуГВ 1х25мм² | ГОСТ 31947-2012 Установочный провод жила 1 сечение 25мм². Провод повышенной гибкости с медной многопроволочной токопроводящей жилой из поливинилхлорида (ПВХ) для заземления. | 46.69.5 | 27.32.13.191 | ограничение | метр | 30 | 288,25 | 345,90 |  | 10 377,00 |
|  | Провод ПВ1 4мм² | Провод жила 1 сечение 4мм² | 46.69.5 | 27.32.13.191 | ограничение | метр | 20 | 51,67 | 62,00 |  | 1 240,00 |
|  | Провод ПВ1 6мм² | Провод жила 1 сечение 6мм² | 46.69.5 | 27.32.13.191 | ограничение | метр | 20 | 76,03 | 91,24 |  | 1 824,80 |
|  | Провод ПугВ-1 1,5мм² | ГОСТ 31947-2012 Установочный провод жила 1 сечение 1,5мм². Провод повышенной гибкости с медной многопроволочной токопроводящей жилой из поливинилхлорида (ПВХ) для заземления. | 46.69.5 | 27.32.13.191 | ограничение | метр | 2000 | 21,25 | 25,50 |  | 51 000,00 |
|  | Провод ПуВ-1 1,5мм² | ГОСТ 31947-2012 Установочный провод жила 1 сечение 1,5мм² | 46.69.5 | 27.32.13.191 | ограничение | метр | 1500 | 21,20 | 25,44 |  | 38 160,00 |
|  | Провод ПугВ-3 2,5мм² | ГОСТ 31947-2012 Установочный провод жила 3 сечение 2,5мм². Провод повышенной гибкости с медной многопроволочной токопроводящей жилой из поливинилхлорида (ПВХ) для заземления. | 46.69.5 | 27.32.13.191 | ограничение | метр | 1500 | 31,49 | 37,79 |  | 56 685,00 |
|  | Провод ПуВ-1 2,5мм² | ГОСТ 31947-2012 Установочный провод жила 1 сечение 2,5мм² | 46.69.5 | 27.32.13.191 | ограничение | метр | 1500 | 31,49 | 37,79 |  | 56 685,00 |
|  | Провод ПВ-1 (ПуВ) 2,5 | Установочный жёсткий провод жила 1 сечение 2,5мм² | 46.69.5 | 27.32.13.191 | ограничение | метр | 200 | 31,59 | 37,91 |  | 7 582,00 |
|  | Провод ПВ-1 (ПуВ) 1,5 | Установочный жёсткий провод жила 1 сечение 1,5мм² | 46.69.5 | 27.32.13.191 | ограничение | метр | 200 | 21,20 | 25,44 |  | 5 088,00 |
|  | Провод ПВ-3 (ПуГВ) 2,5 | Установочный гибкий провод жила 3 сечение 2,5мм² | 46.69.5 | 27.32.13.191 | ограничение | метр | 200 | 31,49 | 37,79 |  | 7 558,00 |
|  | Провод ПВ-3 (ПуГВ) 1,5 | Установочный гибкий провод жила 3 сечение 1,5мм² | 46.69.5 | 27.32.13.191 | ограничение | метр | 250 | 21,25 | 25,50 |  | 6 375,00 |
|  | Кабель КИПвЭнг 1x2x0,78 | К - Кабель И - Для интерфейса Пв - Изоляция из пористого (вспененного) полиэтилена Э - Экран в виде оплетки из медных луженых проволок поверх ламинированной алюминиевой фольги нг-HF - оболочка из полимерного композита без содержания галогенов 1 - число пар 2 - жилы скручены в пары 0,78 - диаметр токопроводящей жилы | 46.69.5 | 27.32.13.143 | ограничение | метр | 100 | 167,41 | 200,89 |  | 20 089,00 |
| Итого: |  |  |  |  |  | метр | 8397 |  |  |  |  |
| Общая сумма без НДС (20%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425 199,00 |  |
| Кроме того, НДС (20%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 039,80 |  |
| ИТОГО, общая сумма с НДС (20%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510 238,80 |  |

# Инициатор закупки:

Руководитель СМТС							Р.Р. Фархшатов

РАЗДЕЛ 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Проект договора представлен в Приложении №1 к настоящему Извещению о закупке

РАЗДЕЛ 9. ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

9.1.	Заявка на участие (предложение) (Форма 1)

9.1.1.	Форма заявки на участие (Предложения)

_____________________________________________________________________________

начало формы

Печатается на бланке участника закупки

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

| №_________ |  | «__» __________ 2025г. |
| --- | --- | --- |

- Изучив извещение о проведении закупки [указывается способ и полное наименование закупки], опубликованное в [указывается дата публикации Извещения о закупке  и источник, в котором оно было опубликовано], условия и требования, изложенные в нем, в том числе проект договора, а также Положение о закупке товаров, работ, услуг Заказчика и  принимая установленные в них требования и условия закупки,

__________________________________________________________________________________________

(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц)/ФИО паспортные данные (для индивидуальных предпринимателей) (далее – участник),

место нахождения: _________________________________________________________,

(адрес местонахождения участника закупки (для юридических лиц)/место регистрации (для индивидуальных предпринимателей)

извещает Вас о своем намерении участвовать в процедуре закупки и, в случае признания победителем закупки предлагает заключить Договор на:

__________________________________________________________________________________________

(указывается предмет договора)

на условиях и в соответствии с коммерческим и техническим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом заявку на участие в закупке:

Перечислить все лоты по порядку их следования, на которые подается заявка

| Лот 1: [наименование и номер лота] Стоимость Предложения, рублей, без НДС | ___________________________________ (Рублей, без НДС) |
| --- | --- |
| Стоимость Предложения, рублей, с учетом НДС | ___________________________________ (Рублей, с НДС) |

Лот 2: [наименование и номер лота]

| Стоимость Предложения, рублей, без НДС | ___________________________________ (Рублей, без НДС) |
| --- | --- |
| Стоимость Предложения, рублей, с учетом НДС | ___________________________________ (Рублей, с НДС) |

- Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

- Настоящей заявкой подтверждаем, что на момент подписания данного предложения

____________________________________________________________________________________________

(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц)/ФИО паспортные данные (для индивидуальных предпринимателей)

-	обладает гражданской правоспособностью для заключения договора;

-	не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

-	на день подачи заявки деятельность не приостановлена;

-	размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- 	отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

- Прилагаемые документы изучены, с условиями, предложенными в них, ознакомлены и согласны.

- Подачей настоящей заявки подтверждаем своё согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».

- В случае если наше предложение по цене договора будет содержать лучшие условия, после предложения победителя, а победитель будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся заключить и исполнить данный договор в соответствии с требованиями о закупке и условиями нашего предложения.

- Мы уведомлены, понимаем и согласны с условием, что в случае не предоставления документов, сведений и/или предоставления недостоверных сведений, предусмотренных Извещением о закупке мы можем быть отстранены от участия в закупке, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

| Форма | Описание приложения | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| форма 2 | ## Техническое предложение (на поставку товара), спецификация – техническая часть |  |
|  | Техническое предложение (для выполнения работ/оказания услуг) |  |
| форма 3 | Коммерческое предложение на поставку товаров (Спецификация) или (Сводная таблица стоимости работ/услуг |  |
|  | Письмо-согласие с опубликованной сметной документацией |  |
| форма 4 | Анкета участника |  |
|  | Документы согласно требованиям Извещения о закупке |  |

__________________________________ (подпись, М.П.)

__________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

___________________________ конец формы________________________________________________

    - Инструкции по заполнению

      - Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

      - Участник должен указать свое полное наименование в т.ч. организационно-правовую форму (для юридического лица), ФИО, паспортные данные (для индивидуального предпринимателя).

      - Участник должен указать стоимость Предложения цифрами и словами, в рублях, , раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС в соответствии со сводной таблицей стоимости (графа «ИТОГО»). Цену цифрами следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ рублей, а также дополнить расшифровкой словами, например: «1 234 567 (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей)».

      - Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к Заявке на участие в закупке документов, определяющих суть технического предложения Участника.

      - При наличии разночтений между суммой, указанной участником запроса котировок в электронной форме на электронной площадке РТС-тендер, и суммой, указанной в котировочной заявке, преимущество имеет сумма, указанная в электронной форме на электронной площадке РТС-тендер.

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником.

9.2. 	Техническое предложение (Форма 2)

[заполняется отдельно по каждому из лотов с указанием номера и названия лота, в соответствии с «Инструкцией по заполнению» размещенной в указанном файле]

9.2.1.	Форма Технического предложения (на поставку товара)

_____________________________________________________________________________________________

начало формы

Приложение __ к Заявке на участие в закупке
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника закупки:_________________________

Номер и наименование лота: ____________________________________________________

| № позиции в таблице коммерческого предложения: 1 Наименование товара: ___________________________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника закупки |
| … |  |  |

| № позиции в таблице коммерческого предложения: 2 Наименование товара: ___________________________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника закупки |
| … |  |  |

| № позиции в таблице коммерческого предложения: [и т.д. для каждой позиции] Наименование товара: ___________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Требования Заказчика | Предложение Участника закупки |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| __________________________________ (подпись, М.П.) |  |  |  |
| _________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |  |  |  |

_____________________________ конец формы_______________________________________

9.2.1.	Техническое предложение (Форма 2)

[заполняется отдельно по каждому из лотов с указанием номера и названия лота, в соответствии с «Инструкцией по заполнению» размещенной в указанном файле]

9.2.1.1.	Спецификация (Техническая часть) (на поставку товара)

_____________________________________________________________________________________________

начало формы

[В случае если участник закупки предлагает к поставке товары, включенные в реестры, указанные в постановлении Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» информация о продукции предоставляется в следующем виде:

| № п/п | Наименование позиции (краткое), указанное в «Спецификации (Коммерческое прдл)» | Реестр Минпромторга/ЕАЭС/Российского ПО/ПО ЕАЭС (предложение участника) | № записи в Реестре Минпромторга/ЕАЭС/Российского ПО/ПО ЕАЭС (предложение участника) | Количество баллов за выполнение на территории РФ/ЕАСЭ соответствующих операций (предложение участника) | Уровень РЭП (предложение участника) | ПО соответствует дополнительным требования по ПП РФ (предложение участника) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «участником указывается краткое наименование позиции из Спецификации_Ком. предл» | «участником указывается в какой Реестр внесен товар» | «участником указывается номер реестровой записи из выбранного ранее Реестра» | «участником указывается количество баллов за выполнение на территории РФ/ЕАСЭ соответствующих операций (в случае их начисления)» | «в случае применимости участником указывается один из 3-х вариантов (1 уровень/2 уровень/Нет уровня)» | «в случае применимости участником указывается один из 2-х вариантов (Да/Нет)» |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

__________________________________ (подпись, М.П.)

__________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

____________________________________ конец формы__________________________________________

## 9.2.1.2.    Инструкции по заполнению

9.2.1.2.1. Заполняется в случае поставки товаров, в иных случаях данная форма не заполняется и не предоставляется.

9.2.1.2.2. Участник закупки приводит номер и дату Предложения, приложением к которому является данное техническое предложение.

9.2.1.2.3. Участник закупки указывает свое полное наименование, в т.ч. организационно-правовую форму (для юридического лица), ФИО, паспортные данные (для индивидуального предпринимателя).

9.2.1.2.4. Техническое предложение заполняется отдельно по каждому из лотов с указанием номера и названия лота.

9.2.1.2.5. В техническом предложении описываются все позиции предложения без указания цены.

9.2.1.2.6. Техническое предложение будет служить основой для подготовки приложения к договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника закупки на подготовку договора данное предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в договор.

- 9.2.1.2.7. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

9.2.1.2.8. Участник закупки в составе технического предложения предоставляет информацию о включении предлагаемой им продукции в реестры (номера реестровых записей и иная информация, указанная в форме 9.2.1) в случаях предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В случае установления запрета закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами и непредоставления данной информации, заявка участника будет отклонена. В случае установления ограничения закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами и непредоставления данной информации, предлагаемый участником товар будет приравниваться к товарам происходящим из иностранных государств.

9.2.2.	Техническое предложение (Форма 2)

[заполняется отдельно по каждому из лотов с указанием номера и названия лота]

## 9.2.2.1.	Форма Технического предложения (для выполнения работ/оказания услуг)

_____________________________________________________________________________________________

начало формы

Приложение __ к Заявке на участие в закупке
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение

Наименование и место нахождения Участника закупки:

_________________________________

[Здесь Участник закупки в свободной форме приводит свое Техническое предложение, опираясь на Техническое задание и в соответствии с требованиями Технического задания Извещения о закупке и условиями Договора].

__________________________________ (подпись, М.П.)

__________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

_____________________________ конец формы_________________________________________________

## 9.2.2.2.    Инструкции по заполнению

9.2.2.2.1. Участник закупки приводит номер и дату Предложения, приложением к которому является данное техническое предложение.

9.2.2.2.2. Участник  указывает свое полное наименование, в т.ч. организационно-правовую форму (для юридического лица), ФИО, паспортные данные (для индивидуального предпринимателя).

9.2.2.2.3. Техническое предложение заполняется отдельно по каждому из лотов с указанием номера и названия лота.

9.2.2.2.4. В техническом предложении Участник указывает свое согласие со всеми требованиями (разделами) технического задания и его приложениями, либо предлагает свой вариант выполнения (если техническим заданием установлено такое требование, предусмотрено такое).

9.2.2.2.5. Техническое предложение будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и участника закупки на подготовку Договора данное предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

- 9.2.2.2.6. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником.

9.3.	Коммерческое предложение на поставку товаров (Спецификация) (Форма 3)

[заполняется файл «Коммерческое предложение» (спецификация) на поставку товаров) отдельно по каждому из лотов с указанием номера и названия лота]

9.3.1.	Форма Коммерческого предложения (на поставку товаров)

______________________________________________________________________________________

начало формы

Приложение __ к Заявке на участие в закупке
от «____»_____________ г. №__________

КОММЕРЧЕСКОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(Спецификация)

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Страна происхождения товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., (руб.) без НДС | С НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Цена за ед., (руб.) | Общая сумма (руб.) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого без НДС1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |

Цена договора (цена лота) включает___________________________________

(заполняется в соответствии с извещением о закупке)

Срок исполнения договора: __________________________________________

(заполняется в соответствии с извещением о закупке)

Гарантируем действительность настоящего предложения в течение срока действия договора.

__________________________________ (подпись, М.П.)

__________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

1  Общая цена предложения должна быть расчетной, т.е. определяться, как сумма произведений цены по каждой позиции на количество единиц.

_____________________________ конец формы_________________________________________________

## 9.3.2.	Инструкции по заполнению

9.3.2.1. Заполняется в случае поставки товаров, в иных случаях данная форма не заполняется и не предоставляется.

9.3.2.2.  Участник закупки приводит номер и дату Предложения, приложением к которому является данное коммерческое предложение.

9.3.2.3. Участник закупки указывает свое полное наименование, в т.ч. организационно-правовую форму (для юридического лица), ФИО, паспортные данные (для индивидуального предпринимателя).

9.3.2.4. Коммерческое предложение заполняется отдельно по каждому из лотов с указанием номера и названия лота.

9.3.2.5. В коммерческом предложении описываются все позиции спецификации.

9.3.2.6. Коммерческое предложение будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника закупки на подготовку Договора данное предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

- 9.3.2.7. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником.

9.3.2.	Коммерческое предложение (сводная таблица стоимости работ/услуг) (Форма 3)

[заполняется файл «Коммерческое предложение» (выполнение работ/услуг) отдельно по каждому из лотов с указанием номера и названия лота]

9.3.2.1.	Форма Коммерческого предложения (для работ/услуг)

_____________________________________________________________________________________________

начало формы

Приложение __ к Заявке на участие в закупке
от «____»_____________ г. №__________

КОММЕРЧЕСКОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(сводная таблица стоимости работ/услуг)

[Здесь Участник в свободной форме приводит свое Техническое предложение, опираясь на Техническое задание в соответствии с требованиями Технического задания Извещения о закупке и условиями Договора;  указывает «Сводную таблицу стоимости работ/услуг»].

Сводная таблица стоимости работ/услуг

Наименование участника закупки: ___________________________

В ценах на момент подачи заявки на участие в закупке: «__»___________ 2025 г.

| № п/п | Вид работ/услуг | Ед. изм. | Кол-во | Единичная расценка, руб. (без НДС) | Общая стоимость, руб. (без НДС) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО без НДС, руб. |  |  |  | х |  |  |
| НДС, руб. |  |  |  | х |  |  |
| ИТОГО с НДС, руб. |  |  |  | х |  |  |
| __________________________________ (подпись, М.П.) |  |  |  |  |  |  |
| __________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |  |  |  |  |  |  |

_____________________________ конец формы______________________________________

## 9.3.2.2.	Инструкции по заполнению

9.3.2.2.1. Форма «Сводная таблица стоимости работ/услуг» заполняется в случае выполнения работ/оказания услуг в иных случаях данная форма не заполняется и не предоставляется.

9.3.2.2.2. Участник закупки приводит номер и дату Предложения, приложением к которому является данное коммерческое предложение, сводная таблица стоимости работ/услуг.

9.3.2.2.3. Участник  указывает свое полное наименование, в т.ч. организационно-правовую форму (для юридического лица), ФИО, паспортные данные (для индивидуального предпринимателя).

9.3.2.2.4. Участник закупки указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости работ/услуг.

9.3.2.2.5. В Сводной таблице стоимости работ/услуг приводятся соответственно наименование выполняемых работ/оказываемых услуг, единица измерения объема работ/услуг, объем работ/услуг в указанных единицах измерения, единичная расценка и общая стоимость выполнения работ/оказания услуг, полученная путем умножения объема работ/услуг на единичную расценку. Также могут быть приведены примечания и комментарии.

9.3.2.2.6. Сводная таблица стоимости работ/услуг будет служить основой для подготовки приложения к Договору.

9.3.2.2.7.  В случае необходимости поставки МТР и выполнения работ/оказания услуг (шеф-монтаж, проектирование, пусконаладка и пр.) в сводной таблице стоимости предусмотреть разделение стоимости поставки МТР и выполнения работ/оказания услуг.

- 9.3.2.2.8. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником.

9.3.3.	Письмо-согласие с опубликованной сметной документацией (Форма 3)

9.3.3.1.	Форма письма-согласия с опубликованной сметной документацией

_____________________________________________________________________________________________

начало формы

Печатается на бланке участника закупки

Приложение __ к Заявке на участие в закупке
от «____»_____________ г. №__________

ПИСЬМО-СОГЛАСИЕ

С ОПУБЛИКОВАННОЙ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

| №_________ |  | «__» __________ 2025г. |
| --- | --- | --- |

[Наименование участника закупки, с указанием организационной-правовой формы (для юридических лиц)/ФИО паспортные данные (для индивидуальных предпринимателей)] в лице [наименование должности руководителя, его ФИО полностью], настоящим сообщаю, о согласии с опубликованной  в закупке ________[наименование и номер закупки полностью] сметной документацией в том числе, в части объемов и видов работ, методов ценообразования, начальной (максимальной) стоимостью мероприятия, включающей в себя все затраты необходимые для выполнения работ на весь период выполнения, указанный в техническом задании.

__________________________________ (подпись, М.П.)

__________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

_____________________________ конец формы_______________________________________

9.3.3.2.	Инструкции по заполнению

9.3.3.2.1. Форма 3. «Письмо-согласие с опубликованной сметной документацией» заполняется Участником только в случае публикации смет Заказчика в составе извещения о закупке.

9.3.3.2.2. Участник закупки приводит номер и дату Предложения, приложением к которому является  данное Письмо-согласие.

9.3.3.2.3. Участник  указывает свое полное наименование, в т.ч. организационно-правовую форму (для юридического лица), ФИО, паспортные данные (для индивидуального предпринимателя).

9.3.3.2.4. Участник закупки указывает дату, на которую он заполнил Письмо-согласие с опубликованной сметной документацией.

9.3.3.2.5. Участник выражает согласие с опубликованной сметной документацией в части объема и вида работ, методов формирования сметной стоимости.

- 9.3.3.2.6. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

9.4.	Анкета участника закупки (Форма 4)

9.4.1.	Форма Анкеты участника закупки ________________________________________________________________________________________

начало формы

Приложение __ к Заявке на участие в закупке
от «____»_____________ г. №__________

АНКЕТА УЧАСТНИКА

| № п/п | Наименование | Сведения о участнике закупки (заполняется участником закупки) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, фирменное наименование участника закупки (при наличии), если участником закупки является юридическое лицо |  |
| 2 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) |  |
| 3 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником закупки является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц |  |
| 4 | Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником закупки является индивидуальный предприниматель |  |
| 5 | Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, если участником закупки является юридическое лицо |  |

__________________________________ (подпись, М.П.)

__________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

_____________________________ конец формы_______________________________________________

## 9.4.2.	Инструкции по заполнению

9.4.2.1. Участник закупки приводит номер и дату Предложения, приложением к которому является данная анкета.

9.4.2.2. Участник  указывает свое полное наименование, в т.ч. организационно-правовую форму (для юридического лица), ФИО, паспортные данные (для индивидуального предпринимателя).

9.4.2.3. Участник закупки должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

9.4.2.4. В разделе 2 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

- 9.4.2.4. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником.