УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «Черногорэнерго» _______________ С.Е. Савицкая «______»____________ 2025 год

Извещение по проведению запроса котировок

в электронной форме на право заключения договора:

Поставка товаров для технического перевооружения трансформаторной подстанции

г. Нижневартовск

2025 г.

РАЗДЕЛ 1. ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ

(далее – Извещение о закупке)

- Способ закупки: запрос котировок в электронной форме (далее – Запрос котировок)

- Информация о Заказчике:

Наименование: Акционерное общество «Черногорэнерго».

Место нахождения: ул. 2П-2, № 6, Панель 12, Западный промышленный узел, г. Нижневартовск, Ханты–Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация.

Почтовый адрес: 628606, а/я 217, г. Нижневартовск, Ханты–Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация.

Контактное лицо: Зинченко Виктория Викторовна.

Номер контактного телефона: (3466) 49-14-74 (доб. 155)

Адрес электронной почты: zakupki@chernogorenergo.ru; org@chernogorenergo.ru

- Общие сведения о закупке:

Предмет договора: Поставка товаров для технического перевооружения трансформаторной подстанции.

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, иных приобретаемых объектов гражданских прав указаны в Разделе 7 и 8 Извещения о закупке:

- раздел 7 «Техническое  задание»;

- раздел 8 «Проект договора».

Срок исполнения договора: 31.12.2025 года.

- Место и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, приобретения иных объектов гражданских прав: в соответствии с условиями Раздела 7 Извещения о закупке «Техническое задание»; Раздела 8 Извещения о закупке «Проект договора».

Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, приобретения иных объектов гражданских прав: в соответствии с условиями Раздела 7 Извещения о закупке «Техническое задание»; Раздела 8 Извещения о закупке «Проект договора».

- Сведения о начальной (максимальной) цене договора:

Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС (20%): 2 359 955,48 руб. (два миллиона триста пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят пять рублей 48 копеек).

Сумма НДС (20%): 393 325,91 руб. (триста девяносто три тысячи триста двадцать пять рублей 91 копейка).

Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС (20%): 1 966 629,57 руб. (один миллион девятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать девять рублей 57 копеек).

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость Товара, упаковки, маркировки, транспортные расходы, погрузочные работы, затраты на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением договора.

- Срок, место и порядок предоставления Извещения о закупке:

Срок предоставления: с «27» марта 2025г. по «07» апреля 2025г.

Место предоставления: Извещение о закупке размещено в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Единой информационной системы www.zakupki.gov.ru, на электронной площадке http://www.rts-tender.ru/, на сайте предприятия www.chernogorenergo.ru.

Порядок предоставления: Извещение о закупке размещено в электронном виде в открытом доступе и доступна для скачивания любым лицам в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на Официальном сайте Единой информационной системы www.zakupki.gov.ru, на электронной площадке http://www.rts-tender.ru/, на сайте предприятия www.chernogorenergo.ru.

Порядок получения Извещения о закупке на электронной площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru/) определяется правилами данной электронной площадки.

- Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление Извещения о закупке: плата за предоставление Извещения об осуществлении конкурентной закупки не взимается.

- Срок предоставления запроса о разъяснении положений Извещения о закупке:

Дата начала срока предоставления разъяснений: с 14:00 часов (время московское) «27» марта 2025 года.

Дата окончания срока предоставления разъяснений: до 15:30 часов (время московское) «01» апреля 2025 года.

Заказчик вправе не осуществлять разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок.

- Порядок, место, дата начала, дата и время срока окончания подачи заявок на участие в закупке:

Наименование электронной  площадки в сети Интернет: электронная площадка РТС-тендер.

Адрес электронной площадки в сети Интернет:  http://www.rts-tender.ru/.

Дата начала подачи заявок: с даты опубликования Извещения о закупке в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Единой информационной системы (www.zakupki.gov.ru) и электронной площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru/).

Дата, время окончания срока подачи заявок: «07» апреля 2025 года, 08:00 (время московское).

Процедура подачи заявок Участниками проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала электронной площадки РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru/).

- Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в закупке, поданным через   электронную площадку РТС-тендер:

Место: процедура открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется автоматически на электронной площадке http://www.rts-tender.ru/

Дата, время: «07» апреля 2025г., 08:00 (время московское), в порядке определенном инструкциями и регламентом электронной площадки РТС-тендер.

- Место, дата, время рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке:

Место: ул. 2П-2, № 6, Панель 12, Западный промышленный узел, г. Нижневартовск, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация.

Дата, время: «16» апреля 2025г., 08:00 (время московское), в порядке, определенном инструкциями и регламентом электронной площадки РТС-тендер.

- Подведение итогов закупки:

# По окончании последнего этапа закупки, по итогам которого определяется победитель, составляется итоговый протокол. Итоговый протокол публикуется на электронной площадке и в единой информационной системе.

# Дата подведения итогов: «18» апреля 2025г., 08:00 (время московское).

- Отмена закупки:

# Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) в любое время до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.

- Требования, предъявляемые к участникам закупки:

# Требования, предъявляемые к участникам закупки, установлены в Разделе 4 «Требования, предъявляемые к участникам конкурентной закупки» Извещения по проведению запроса котировок.

- Обеспечение заявки на участие в закупке: не требуется

- Обеспечение исполнения договора: не требуется

- Сведения о предоставлении национального режима: предоставляется в соответствии со статьями 3 и 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875.

ЗАПРЕТ не установлен в связи с тем, что товары (в том числе поставляемые при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящие из иностранных государств, работы, услуги, соответственно выполняемые, оказываемые иностранными лицами, Коды ОКПД2 по позициям, не указаны в перечне приложения №1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 (далее – также Постановление №1875).

# ОГРАНИЧЕНИЕ установлено в связи с тем, что товары (в том числе поставляемые при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящие из иностранных государств, работы, услуги, соответственно выполняемые, оказываемые иностранными лицами, Коды ОКПД2 по позициям, указаны в перечне приложения №2 к Постановлению №1875.

# ПРЕИМУЩЕСТВО установлено, предусмотренное пунктом 1 Постановления №1875.

- Привлечение субподрядчиков (соисполнителей): не допускается

- Возможность проведения процедуры переторжки: не предусмотрена.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ

  - Настоящее Извещение по проведению запроса котировок в электронной форме подготовлено в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и другими нормативно-правовыми актами в сфере закупок, Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «Черногорэнерго».

  - При проведении запроса котировок в электронной форме настоящее Извещение является приглашением участникам делать свои предложения в адрес Заказчика, заявка Участника является предложением Участника закупки на заключение договора, право на заключение которого является предметом запроса котировок в электронной форме.

  - Информация о Заказчике

Акционерное общество «Черногорэнерго» (далее – АО «Черногорэнерго», Заказчик, Организатор, Общество)

Место нахождения: ул.  2П-2,  № 6, Панель 12, Западный промышленный узел, г. Нижневартовск, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация

Почтовый адрес: 628606, а/я 217, г. Нижневартовск, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация

Номер контактного телефона: (3466) 49-14-74

Адрес электронной почты: zakupki@chernogorenergo.ru; org@chernogorenergo.ru

Контактное лицо по техническим вопросам: руководитель СМТС Фархшатов Радмир Рамилевич, тел. (3466) 49-14-74 (доб.118); по организационным вопросам: ведущий специалист по закупкам Зинченко Виктория Викторовна, тел. (3466) 49-14-74 (доб.155).

  - Наименование оператора электронной площадки: электронная площадка РТС-тендер ООО «РТС-тендер», ИНН 7710357167, КПП 773001001, ОГРН 1027739521666, местонахождение: 121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, д. 23А, стр.1, этаж 25, помещение №1 (далее – оператор)

Адрес электронной торговой площадки в сети «Интернет»: http://www.rts-tender.ru/

При осуществлении закупки, направление Участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений Извещения о закупке, размещение в единой информационной системе таких разъяснений, подача Участниками закупки заявок на участие в закупке, окончательных предложений, предоставление Закупочной комиссии доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, формирование проектов протоколов, обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке.

  - Информация об объекте закупки

    - Предмет договора: Поставка товаров для технического перевооружения трансформаторной подстанции.

    - Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, иных приобретаемых объектов гражданских прав указаны в Разделе 7 и 8 настоящего Извещения о закупке:

- раздел 7 «Техническое задание»;

- раздел 8 «Проект договора».

    - Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, приобретения иных объектов гражданских прав: в соответствии с условиями Раздела 7 Извещения о закупке «Техническое задание»; Раздела 8 Извещения о закупке «Проект договора».

    - Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, приобретения иных объектов гражданских прав: в соответствии с условиями Раздела 7 Извещения о закупке «Техническое  задание»; Раздела 8 Извещения о закупке «Проект договора».

    - Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС (20%): 2 359 955,48 руб. (два миллиона триста пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят пять рублей 48 копеек).

Сумма НДС (20%): 393 325,91 руб. (триста девяносто три тысячи триста двадцать пять рублей 91 копейка).

Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС (20%): 1 966 629,57 руб. (один миллион девятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать девять рублей 57 копеек).

2.5.6.	Порядок формирования цены договора:

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость Товара, упаковки, маркировки, транспортные расходы, погрузочные работы, затраты на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением договора.

2.5.7.	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), а также, при необходимости, порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного договора - российский рубль.

2.5.8.	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: в соответствии с условиями раздела 8 Извещения о закупке «Проект договора».

2.5.9.	Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, иных объектов гражданских прав, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика изложены в Разделе 7 Извещения о закупке «Техническое задание»; в Разделе 8 Извещения о закупке «Проект договора».

2.5.10.	Требования к описанию Участниками закупки поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию Участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, иных объектов гражданских прав, их количественных и качественных характеристик: описание Участниками закупки поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию Участниками закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, иных объектов гражданских прав, в случае если они являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания (Раздел 7) и по форме «Техническое предложение» (форма 2). Описание объекта закупки должно носить объективный характер (характеристики, которые будут использованы при описании, должны быть одинаково понятны для всех). В описании объекта закупки должны указываться функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки. При составлении описания объекта закупки должны использоваться стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминологии, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

2.5.11.	Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: согласно Раздела 5 Документации о закупке «Техническое  задание»; Раздела 6 Документации о закупке «Проект договора».

  - Участник закупки

    - Участник закупки, для участия в закупке, должен быть аккредитован на электронной площадке, указанной в пункте 2.4. настоящего Извещения о закупке.

    - Обмен между Участником закупки, Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.

  - Закупка продукции с разбиением на лоты: не предусмотрена

  - Правовой статус документов

    - Извещение о закупке, размещенное на сайте, указанном в пункте 6 Раздела 1 Извещения о закупке является предложением Заказчика делать свои предложения в установленном порядке, в течение срока, определенного настоящим Извещением о закупке.

РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ

  - Публикация извещения о проведении закупки

    - Извещение о закупке находится в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (пункт 6 Раздела 1 Извещения о закупке). Информация о проведении закупки должна быть сделана Заказчиком не менее чем за:

- 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок.

  - Предоставление Извещения о закупке

    - Извещение о закупке находится в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (пункт 6 Раздела 1 Извещения о закупке).

    - Срок, место и порядок предоставления Извещения о закупке указаны в пункте 6 Раздела 1 Извещения о закупке.

    - Участник самостоятельно отслеживает все изменения и дополнения, внесенные в Извещение о закупке и размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (пункт 6 Раздела 1 Извещения о закупке). Заказчик не несет ответственности за несвоевременное получение указанной информации.

  - Изучение Извещения о закупке

    - Предполагается, что Участник закупки в полном объеме изучил настоящее Извещение о закупке.

    - Предоставление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям настоящего Извещения о закупке, является риском Участника, подавшего такую заявку, который приведет к отклонению его заявки.

    - В случае проведения закупки на выполнение работ/оказание услуг Участник имеет право посетить площадку производства работ, осмотреть ее и собрать необходимую информацию (о наличии грузоподъемных механизмов, транспортных подъездах и условиях транспортировки, возможностей по размещению складов и т.д.), которая требуется для подготовки заявки на участие в закупке. Заказчик окажет посещающим необходимое содействие. Все расходы, связанные с таким посещением, Участник несет самостоятельно. Посещение должно проходить в период, отведенный на подготовку заявок на участие в закупке. Для организации посещения площадки производства работ Участник должен обратиться к Заказчику с просьбой разрешить такое посещение не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до планируемой даты посещения.

    - При организации посещения площадки производства работ Участник закупки несет полную ответственность по всем рискам, включая смертельный исход, травматизм, потерю или причинения ущерба какому-либо имуществу, а также любые расходы, понесенные в этой связи.

    - Считается, что получена вся необходимая информация, связанная с рисками, непредвиденными обстоятельствами, а также со всеми другими обстоятельствами, которые участниками должен учитывать, как влияющие на его заявку на участие в закупке.

  - Разъяснение положений Извещения о закупке

    - При проведении закупки какие-либо переговоры Заказчика (уполномоченных лиц Заказчика) или Закупочной комиссии по предмету закупки с Участником закупки не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и Извещением о закупке.

    - Любой Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений настоящего  Извещения о закупке. Запрос о разъяснении положений Извещения о закупке формируется в электронной форме, и направляется Заказчику через функционал электронной площадки, в сроки, установленные в пункте 8 Раздела 1 Извещения о закупке.

    - Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса на разъяснение Извещения о закупке осуществляет разъяснения и размещает их в единой информационной системе, с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос.

    - Разъяснение положений Извещения о закупке не должно изменять его суть.

    - Заказчик вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений Извещения о закупке, поступившие позднее срока, установленного в пункте в пункте 8 Раздела 1 Извещения о закупке.

    - Участник закупки не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика.

  - Затраты на участие в закупке

    - Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в закупке, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие в закупке, иной документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов закупки, а также оснований их завершения.

    - Участники закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к закупке и проведения закупки.

  - Отмена закупки

    - Заказчик (Организатор закупки) вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.

    - Решение об отмене закупки размещается на сайте, указанном в пункте 6 Извещения о закупке в день принятия этого решения.

  - Обеспечение исполнения обязательств, связанных с подачей заявки на участие в закупке: не предусмотрено.

  - Подача заявок на участие в закупке, изменение и отзыв заявок

    - Подача Участниками закупки заявок на участие в закупке осуществляется в соответствии с инструкциями и регламентом работы электронной площадки указанной в пункте 6 Раздела 1 Извещения о закупке.

    - Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке, в отношении каждого предмета закупки (лота), в любое время с момента размещения извещения о ее проведении, на электронной площадке указанной в пункте 6 Раздела 1 Извещения о закупке,  до предусмотренных, в пункте 9 Раздела 1 Извещения о закупке, даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

    - Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в закупке не позднее даты окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

    - Если Заказчик не получит сведения об изменениях или отзыве заявки на участие в закупке, то данные изменения или отзыв будут считаться неполученными вовремя и не будут учитываться.

  - Открытие доступа к поданным заявкам

    - Процедура открытия доступа к поданным заявкам на участие в закупке будет проведена в порядке, предусмотренном инструкциями и регламентом работы электронной площадки.

    - Заказчик проводит процедуру открытия доступа к поданным заявкам начиная со времени, указанного в пункте 10 Извещения о закупке.

    - В случае если в установленный настоящим Извещением о закупке срок не поступило ни одной заявки на участие в закупке, этот факт фиксируется в протоколе заседания закупочной комиссии и закупка признается несостоявшейся.

В случае если в установленный настоящим Извещением о закупке срок поступила только одна заявка на участие в закупке, закупка признается несостоявшейся.

    - По ходу процедуры открытия доступа заявок Закупочная комиссия ведет протокол открытия доступа к заявками, в котором отражается вся информация, оглашенная Закупочной комиссией.

  - Опоздавшие заявки на участие в закупке

    - После окончания срока подачи заявок на участие в закупке у Участников отсутствует возможность подать заявку на участие в закупке.

  - Рассмотрение и оценка заявок на участие в закупке

    - Общие положения

      - По результатам рассмотрения и оценки заявок Заказчик размещает в единой информационной системе и электронной площадке протокол.

      - Если в пункте 17 Извещения о закупке содержится указание на преференции Участникам закупки, обладающим определенными характерными признаками то при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в закупке закупочная комиссия учитывает преференции, предоставляемые указанным Участникам закупки.

      - При проверке соответствия заявок на участие в закупке Закупочная комиссия вправе:

а) затребовать у участника закупки отсутствующие (представленные не в полном объеме) документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях, документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника закупки и иные документы), при условии наличия в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме условия о предоставлении таких документов;

б) запрашивать исправленные документы при выявлении в заявке арифметических, грамматических ошибок, а также в случае предоставления документов в составе заявки в нечитаемом виде. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяются следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Исправление иных ошибок не допускается;

в) запрашивать у участников о разъяснении положений своих заявок (в том числе в случае несоответствия сведений, указанных Участником при заполнении соответствующих форм в интерфейсе электронной площадки, сведениям, указанным в составе заявки на участие в закупке).

Необходимость уточнения заявки участника должна быть оформлена в письменном виде от лица Закупочной комиссии.

      - Срок уточнения участниками своих заявок устанавливается одинаковый для всех участников и не может превышать 2 рабочих дня со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или предоставление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в рамках отборочного этапа рассмотрения заявок в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в закупке по причине несоответствия заявки по своему составу и (или) оформлению требованиям Извещения о закупке по существу.

    - Отборочная стадия

      - Закупочная комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в закупке и участников закупки на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и настоящего Извещения о закупке, и определяет перечень участников процедуры закупки, допускаемых к дальнейшему участию в закупке.

      - В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия проверяет:

- соответствие заявок на участие в закупке требованиям настоящего Извещения о закупке (в т.ч. соответствие коммерческого и технического предложений);

- соответствие представленных в заявке документов требуемому перечню, а также достоверность представленных сведений и документов;

- соответствие Участников закупки требованиям настоящего Извещения о закупке на основании полученных документов, в том числе, но, не ограничиваясь этим, его правоспособности и отсутствие Участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков.

Проверка соответствия заявок на участие в закупке и самих Участников закупки осуществляется в соответствии требованиями, указанными в разделах 5 и 7 настоящего Извещения о закупке.

      - В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия может запросить у Участников закупки разъяснения (уточнения) их заявок на участие в закупке, в порядке, установленном п. 3.11.1.4 настоящего Извещения о закупке.

      - Заявка на участие в закупке должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящего Извещения о закупке требований. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к дальнейшему участию в закупке в следующих случаях:

- непредставления документов, а также иных сведений, требование о наличие которых установлено Извещением о закупке;

- несоответствия Участника закупки требованиям, установленным Извещением о закупке;

- несоответствия заявки на участие в закупке требованиям к заявкам, установленным Извещением о закупке;

- несоответствия заявки требованиям Извещения о закупке по оформлению;

- непредставления обеспечения заявки, несоответствие размера, формы, условий, порядка предоставления такого обеспечения в случае установления в Извещении о закупке;

- предоставления в составе заявки заведомо недостоверных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки, в том числе привлекаемых субподрядчиках/соисполнителях (в случае привлечения), или о предлагаемых работах;

- непредставления в составе технического предложения информации о включении предлагаемой участником продукции в реестры (номера реестровых записей, количество баллов за выполнение на территории РФ/ЕАСЭ соответствующих операций (в случае их начисления), уровни РЭП и информацию о соответствии ПО дополнительным требованиям) в случае запрета закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- несоответствия сведений, указанных Участником закупки при заполнении соответствующих форм в интерфейсе электронной площадки, сведениям, указанным в составе заявки на участие в закупке и / или превышения Участником начальной (максимальной) цены договора (указанной в пункте 5 Раздела 1 Извещения о закупке), заявка такого Участника отклоняется (Участник не выбирается победителем);

- непредставления в порядке и сроки, установленные Заказчиком, или представление не в полном объеме документов и (или) разъяснений, уточнений заявки на участие в процедуре закупки по запросу Закупочной комиссии;

- несоответствия дополнительно предоставленных документов, разъяснений положений своей заявки, по запросу Закупочной комиссии требованиям Извещения о закупке;

- наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике закупки;

- несоответствия субподрядчиков /субпоставщиков/ соисполнителей требованиям Извещения о закупке, если такие требования были установлены;

- несоответствия технического предложения (технические характеристики товаров, работ, услуг, технические условия товаров, работ, услуг и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящего Извещения о закупке (технического задания);

- наличия у Участника закупки просроченной дебиторской задолженности и (или) невыполненных/выполненных ненадлежащим образом обязательств перед Заказчиком за последние 5 лет, предшествующих дате размещения извещения в Единой информационной системе;

- подписания заявки неуполномоченным лицом.

      - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником закупки, установления факта проведения ликвидации Участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании Участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наложения ареста на имущество Участника закупки по решению суда, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, Закупочная комиссия отстранит такого Участника от участия в закупке.

      - В случае если на основании результатов отборочной стадии принято решение об отказе в допуске к дальнейшему участию в закупке всех Участников закупки, подавших заявки на участие в закупке, закупка признается несостоявшейся.

В случае если при проведении закупки, на основании результатов отборочной стадии принято решение о допуске к дальнейшему участию в закупке только одного участника, подавшего заявку на участие в закупке, закупочная процедура признается несостоявшейся.

    - Оценочная стадия - предварительное ранжирование

      - Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в закупке и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с системой критериев оценки и сопоставления, указанной в Разделе 6 настоящего Извещения о закупке. На основании результатов оценки заявок на участие в закупке Закупочной комиссией каждой заявке на участие в закупке, относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Первый номер присваивается заявке на участие в закупке, содержащей самое минимальное предложение по цене договора. В случае последующего проведения переторжки первоначальное ранжирование является предварительным.

    - Проведение переторжки: не предусмотрено.

    - Оценочная стадия - окончательное ранжирование: не предусмотрена.

  - Подведение итогов закупки. Итоговый протокол. Заключение договора.

    - По результатам оценки заявок на участие в закупке, представленных Участниками закупки, в случае признания закупки состоявшейся, Закупочная комиссия определяет Победителя закупки в сроки, установленные Извещением о проведении закупки.

    - В случае признания закупки несостоявшейся, по решению Закупочной комиссии подведение итогов закупки может быть проведено ранее сроков, установленных в Извещении о закупке.

    - Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего Извещения о закупке.

    - Заказчик составляет итоговый протокол и размещает его на электронной площадке и в единой информационной системе.

    - Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в Единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, Закупочной комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней  с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий  (бездействия) Заказчика, Закупочной комиссии, оператора электронной площадки.

    - Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

Электронным документом, передаваемым по каналам связи, признается информация, подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных средств, включая обмен информацией в электронной форме и электронную почту.

Договор по результатам конкурентной закупки, проведенной в электронной форме на электронной площадке может быть заключен с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и при этом, должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика.

Договор, подписанный с использованием электронной подписи, признается электронным документом, равнозначным документом на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью уполномоченного представителя Стороны по договору.

Заключение Договора в виде электронного документа с использованием электронной подписи, не является препятствием для подписания договора, дополнительных соглашений, протокола разногласий, протокола урегулирования разногласий к договору, соглашения о расторжении договора на бумажном носителе собственноручными подписями уполномоченных представителей сторон по договору.

    - Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям Извещения о закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в Извещении о закупке).

    - Участник закупки, которому присуждено право заключения договора по итогам процедуры закупки, должен представить Заказчику подписанный со своей стороны проект договора и обеспечение исполнения договора (если установлено) не позднее 10 дней со дня подписания итогового протокола, если иной срок не предусмотрен в Извещении о закупке.

    - В случае если участник закупки, обязанный заключить договор по итогам процедуры закупки, не представил Заказчику в срок, указанный в пункте 3.12.8 настоящего Раздела, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора в сроки, указанные в Извещении о закупке, при подписании договора предъявил встречные требования по условиям договора, противоречащие ранее установленным в Извещении о закупке, и/или в заявке на закупку, не представил информацию по запросу Заказчика, необходимую для надлежащего исполнения договора со стороны участника (не предоставил мотивированный отказ от предоставления такой информации), либо направил прямой письменный отказ от заключения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в Извещении о закупке).

Под уклонением от заключения договора понимаются действия лица, с которым заключается договор по итогам конкурентной закупки, не приводящие к подписанию договора в сроки, установленные в Извещении о закупке.

  - Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ

4.1.	Требования к правоспособности/дееспособности устойчивости Участника закупки

    - Участники должны соответствовать следующим обязательным требованиям к дееспособности Участника закупки:

- быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (если Участником закупки выступают соответственно юридические лица, индивидуальные предприниматели);

- обладать необходимыми разрешениями (лицензиями или свидетельствами о допуске) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- не проведение ликвидации Участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда  о признании Участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

  - Требования к правоспособности и финансовой устойчивости Участника закупки

    - Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям к правоспособности Участника закупки:

- не являться юридическим, физическим лицом или индивидуальным предпринимателем, на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена;

    - Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям к финансовой устойчивости:

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке.

  - Требования к деловой репутации Участника закупки

    - Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям к деловой репутации участника закупки:

- отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие между Участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющих общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через нескольких юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества»;

- отсутствие сведений об Участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ;

- отсутствие фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения Участником закупки обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг по договорам, заключенным с Заказчиком, за последние 5 лет, предшествующих дате размещения извещения о закупке;

- отсутствие со стороны Заказчика действующей на момент проведения закупки и подведения ее итогов претензионно-исковой работы, связанной с неисполнением Участником закупки договорных обязательств Заказчика, за исключением случаев, когда неисполнение договорных обязательств стало следствием действий/бездействия самого Заказчика.

  - Участник процедуры закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, наличием производственных мощностей, надежностью, трудовыми ресурсами, системой управления охраной труда, а также иными возможностями (ресурсами), необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг, если указанные требования содержатся в Извещении о закупке.

  - Участник процедуры закупки должен обладать исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты.

  - Участник процедуры закупки должен обладать правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

  - В случае если несколько юридических лиц, либо несколько физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного Участника закупки, требования, установленные в настоящем Извещении о закупке к Участникам закупки предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.

Исключение составляет требование, предусмотренное вторым абзацем пункта 4.1.1. настоящего Извещения о закупке, которое устанавливаются  Заказчиком в целом к Участнику закупки.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ

  - Общие требования к заявке на участие в закупке

    - Заявка Участника закупки должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно Участника закупки.

    - Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке. В случае установления факта подачи одним Участником закупки двух и более заявок на участие в закупке при условии, что поданные ранее заявки на участие в закупке таким Участником закупки не отозваны, все заявки на участие в закупке такого Участника закупки, не рассматриваются и не оцениваются.

    - Предоставляемая заявка и документы в составе заявки на участие в закупке должны быть предоставлены в формате электронных документов, в том числе отсканированных документов с оригиналов документов (далее также – скан копии). Подчистки, дописки, исправления на документах не допускаются.

    - Указанные электронные документы должны иметь один из распространенных форматов документов: с расширением (*.doc), (*.docx), (*.xls), (*.xlsx), (*.txt), (*.pdf), (*.jpg) и т.д.

    - Если в пункте 17 Раздела 1 Извещения о закупке содержится указание на преференции Участникам закупки, обладающим определенными характерными признаками, то при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в закупке Закупочная комиссия учитывает преференции, предоставляемые указанным Участникам закупки.

    - Участник, при подаче заявки на участие в закупке, соглашается с тем, что в случае если закупка размещена в соответствии с требованиям Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», данный участник будет признан победителем, он является субъектом малого (среднего) предпринимательства, а максимальный срок оплаты по договору (отдельному лоту) превышает срок, установленный постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 года № 1352, договор в любом случае заключается со сроками оплаты не превышающими сроки, установленные постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 года № 1352, в протокол по выбору победителя вносятся сроки, не превышающие сроки установленные постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 года № 1352.

  - Требования к оформлению заявки на участие в закупке:

    - В целях эффективного рассмотрения заявки на участие в закупке, устанавливаются следующие требования к порядку раскладки документов в электронном архиве, а так же требования к их наименованию:

Структура Заявки

| Наименование «Участник №1» |  |
| --- | --- |
|  | Правоустанавливающие документы |
|  | Финансовые документы |
|  | Технико-коммерческое предложение |
|  | Лицензии, свидетельства, удостоверения |
|  | Иные документы |
|  | Документы субподрядчика |

| № документа в томе | Наименование документа/ссылка на пункт Извещения о закупке | Наименование файла в электронной копии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опись документов содержащихся в заявке на участие в закупке | «Опись» |
| Подкаталог «Правоустанавливающие документы» |  |  |
| 2 | Документы, предусмотренные п.п. 1 п. 5.3.1. | «Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» |
| 3 | Документы, предусмотренные п.п. 2 п. 5.3.1. | «Свидетельство о регистрации/лист записи Единого государственного реестра юридических лиц/ индивидуальных предпринимателей |
| 4 | Скан копия Свидетельства о постановке на налоговый учет | «Свидетельство ИНН» |
| 5 | Скан копия Устава, Положения о филиале (при наличии) в действующей редакции | «Устав»/«Положение о филиале» |
| 6 | Скан копия Паспорта гражданина Российской Федерации или паспорта иного государства, или иной документ, его заменяющий в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (для физических лиц/индивидуальных предпринимателей). В случае, если Паспорт или иной его заменяющий документ выдан на территории иного государства, должен быть представлен нотариально заверенный перевод такого документа на русский язык | «Документ, удостоверяющий личность» |
| 7 | Скан копию Свидетельства о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) - для физических лиц/индивидуальных предпринимателей | «ИНН физического лица» |
| 8 | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки - юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации и его учредительными документами (копия решения о назначении или об избрании руководителя Участника закупки, копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки без доверенности (руководитель Участника закупки), копия приказа о назначении на должность главного бухгалтера, а в случае его отсутствия - информационное письмо за подписью руководителя Участника закупки с указанием причин. Если заявка на участие в закупке или иное предложение Участника закупки подписывается по доверенности, представляется оригинал или нотариально заверенная копия соответствующей доверенности на осуществление действий от имени Участника закупки, подписанной руководителем Участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника закупки, заявка на участие в процедуре закупки должна содержать также документ, подтверждающий полномочия уполномоченного руководителем Участника закупки и руководителя Участника закупки | «Документ, удостоверяющий полномочия» |
| 9 | Расчет по страховым взносам за предшествующий календарный год (форма по КНД 1151111), заверенный печатью участника закупки и подписью руководителя участника закупки или уполномоченным лицом, с подтверждающими документами о приеме налоговым органом | «Расчет по страховым взносам за предшествующий календарный год» |
| 10 | Справка из банка о наличии расчетного счета | «Справка о наличии расчетного счета» |
| 11 | Скан копия Банковской карточки с образцами подписей первых лиц, наделенных правом подписи и оттиском печати | «Банковская карточка» |
| 12 | Справка о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика ,плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента (форма по КНД 1160082). Справка предоставляется по состоянию на дату не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты размещения в Единой информационной системе извещения содержащей четкое и полное изображение отметки (печать/штамп) налогового органа о дате её выдачи, фамилия, имя, отчество и подпись должностного лица налогового органа (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), либо сформированная в электронной форме, с квалифицированной электронной подписью, позволяющей идентифицировать выдавший налоговый орган в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | «Справка из налоговой» |
| 13 | Скан копия Уведомления налогового органа о возможности применения Участником закупки упрощенной системы налогообложения (для Участников, применяющих ее) | «Уведомление о применении УСН» |
| 14 | Заверенный Участником документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о заключении крупной сделки, оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в случае, если сделка согласно законодательству не является для Участника крупной) – справку в произвольной форме | «Одобрение крупной сделки» |
| 15 | Заверенный Участником документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в случае, если сделка согласно законодательству не является для Участника сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность) – справку в произвольной форме | «Одобрение сделки с заинтересованностью» |
| 16 | Копия Информационного письма органов статистики | «Письмо органов статистики» |
| Подкаталог «Финансовые документы» |  |  |
| 17 | Скан копия Бухгалтерской отчетности за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии (либо с подтверждением сдачи налоговой отчетности в электронном виде), копия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (за прошедший квартал текущего года), заверенные печатью Участника закупки и подписью руководителя Участника закупки | «Бухгалтерские документы» |
| 18 | Скан копия Расшифровки к балансу за последний отчетный период строки 1150 (оборотно - сальдовые ведомости по балансовым счетам 01,02), заверенную печатью Участника закупки и подписью руководителя Участника закупки | «Расшифровка к балансу» |
| Подкаталог «Технико-коммерческое предложение» |  |  |
| 19 | Заявка на участие в процедуре закупки | «Заявка на участие в закупке» |
| 20 | Техническое предложение | «Техническое предложение» |
| 21 | Спецификация - техническая часть (на поставку товара) | «Спецификация техническая часть» |
| 22 | Коммерческое предложение (Спецификация на поставку товаров) или Сводная таблица стоимости работ, услуг (для работ/услуг) | «Коммерческое предложение (Спецификация)» или «Коммерческое предложение (Сводная таблица стоимости работ, услуг)» |
| 23 | Письмо-согласие с опубликованными сметами (для работ/услуг) | «Письмо-согласие с опубликованными сметами» |
| 24 | Справка о кадровых ресурсах | «Справка о кадрах» |
| Подкаталог «Лицензии, Свидетельства, удостоверения» |  |  |
| 25 | Заверенные Участником закупки копии документов на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей закупки, указанные в настоящем Извещении о закупке | «Документы на осуществление видов деятельности» |
| Подкаталог «Иные документы» |  |  |
| 26 | Анкета Участника закупки | «Анкета» |
| 27 | Документы, подтверждающие соответствие Участника процедуры закупки требованиям, установленным п.4.3 Извещения о закупке | «Декларация о соответствии указанным требованиям» |
| 28 | Подтверждение о согласии на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (для физических лиц/индивидуальных предпринимателей), подтверждение согласия на обработку персональных данных Участника - юридического лица в отношении всех физических лиц, сведения о которых предоставляются | «Согласие на обработку персональных данных» |
| 29 | Справка об участии в судебных разбирательствах | «Справка о судах» |
| 30 | Документы предусмотренные Техническим заданием (раздел 7 настоящего Извещения), подтверждающие соответствие закупаемой продукции/ работ/услуг указанным требования | «Документы, предусмотренные ТЗ» |
| 31 | Соглашение лиц (договор простого товарищества или иной документ, подтверждающий объединение Участников в группу) участвующих на стороне одного Участника закупки, предусмотренный п.5.9 | «Соглашение о коллективном участии» |
| 32 | Иные документы, подтверждающие, по мнению Участника закупки, его соответствие установленным требованиям с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов | «Дополнительные документы» |
| 33 | Банковская гарантия | «Банковская гарантия» |
|  | Подкаталог «Документы Субподрядчика Участника 1» |  |
| 34 | Документы, предусмотренные п. 5.8. Извещения о закупке | «Документы субподрядчика» |
| 35 | Документы, предусмотренные п. 5.9.Извещения о закупке | «Документы коллективного Участника» |
| В случае если на стороне Участника закупки участвуют одновременно несколько лиц, каждое из данных лиц предоставляет указанные выше документы за исключением пунктов 1, 20, 21, 22, 23, 31, 33, 34, 35 |  |  |

    - Документы, предусмотренные пунктами 5.8, 5.9 Извещения о закупке, оформляются по тем же правилам, что и документы Участника закупки, но помещаются в отдельную папку для каждого субподрядчика, коллективного Участника, при этом наименования файлов должны соответствовать содержащимся в них сведениям.

  - Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника закупки

## 5.3.1.	Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в разделе 5 настоящего Извещения о закупке, Участник закупки в составе заявки на участие в закупке должен приложить следующие документы:

| № п/п | Вид документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения в Единой информационной системе Извещения о закупке, содержащая четкое и полное изображение отметки (печать/штамп) налогового органа (скан копия с оригинала выписки), либо сформированная не ранее чем за один месяц до дня размещения в Единой информационной системе Извещения о закупке Выписка из единого государственного реестра юридических лиц в форме электронного документа, содержащего усиленную квалифицированную электронную подпись налогового органа и ее визуализацию (для юридического лица) (в данном случае документ предоставляется в электронной форме, в том виде, котором был получен посредством соответствующего сервиса Федеральной налоговой службы); Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения в Единой информационной системе Извещения о закупке, содержащая четкое и полное изображение отметки (печать/штамп) налогового органа (скан копия с оригинала выписки), либо полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения в Единой информационной системе извещения о закупке Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в форме электронного документа, содержащего усиленную квалифицированную электронную подпись налогового органа и ее визуализацию (для индивидуального предпринимателя) (в данном случае документ предоставляется в электронной форме, в том виде, котором был получен посредством соответствующего сервиса Федеральной налоговой службы)[1] |
| 2 | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) | Скан копия Свидетельства о государственной регистрации, либо заверенная подписью руководителя предприятия или подписью уполномоченного лица, печатью Участника (при ее наличии) скан копия документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц – форма №Р50007 «Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц» (для юридических лиц), скан копия документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей – форма №Р60009 «Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей» (для индивидуальных предпринимателей). |
| 3 | Свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе | Скан копия Свидетельства о постановке на налоговый учет |
| 4 | Устав, положение о филиале (при наличии) (для юридических лиц) | Скан копия Устава, Положения о филиале (при наличии) в действующей редакции. |
| 5 | Решение о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа (руководителя) – лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (согласно Выписке из ЕГРЮЛ) | Скан копия Решения, Приказа |
| 6 | Приказ о назначении на должность главного бухгалтера | Скан копия Приказа о назначении на должность главного бухгалтера, а в случае его отсутствия предоставить Информационное письмо за подписью руководителя Участника закупки с указанием причин |
| 7 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки (сделки с заинтересованностью) | Скан копия Решения об одобрении или о совершении крупной сделки (сделки с заинтересованностью) в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации или учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или предоставление обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (сделки с заинтересованностью). В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или предоставление обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечение исполнения договора не являются крупной сделкой (сделкой с заинтересованностью) и (или) для совершения сделки не требуется решение об одобрении или о совершении сделки, заявка на участие в процедуре закупки должна содержать заявление за подписью уполномоченного лица, о том, что данные сделки не являются для участника закупки крупными сделками, сделками с заинтересованностью и (или) не требуют принятия решения об их одобрении (совершении) |
| 8 | Справка о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента | Скан копия Справки о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента (форма по КНД 1160082). Справка предоставляется по состоянию на дату не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты размещения в Единой информационной системе извещения содержащей четкое и полное изображение отметки (печать/штамп) налогового органа о дате её выдачи, фамилия, имя, отчество и подпись должностного лица налогового органа (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), либо сформированная в электронной форме, с квалифицированной электронной подписью, позволяющей идентифицировать выдавший налоговый орган в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| 9 | Уведомление налогового органа о возможности применения Участником закупки упрощенной системы налогообложения | Скан копия Уведомления предоставляют Участники, применяющие упрощенную систему налогообложения |
| 10 | Бухгалтерская отчетность за последний отчетный период | Скан копия Бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, заверенная печатью Участника закупки и подписью руководителя Участника закупки. Обязательно наличие отметок налогового органа о принятии (либо с подтверждением сдачи налоговой отчетности в электронном виде) |
| 11 | Бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату (за прошедший квартал текущего года) | Скан копия Бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, заверенная печатью бухгалтерскую отчетность Участника закупки и подписью руководителя Участника закупки |
| 12 | Расшифровка к балансу за последний отчетный период строки 1150 (оборотно - сальдовые ведомости по балансовым счетам 01,02) | Скан копия Расшифровки к балансу за последний отчетный период строки 1150, заверенная печатью Участника закупки и подписью руководителя Участника закупки |
| 13 | Расчет по страховым взносам за предшествующий календарный год (форма по КНД 1151111) | Скан копия Расчета по страховым взносам за предшествующий календарный год (форма по КНД 1151111), заверенная печатью участника закупки и подписью руководителя участника закупки или уполномоченным лицом, с подтверждающими документами о приеме налоговым органом |
| 14 | Справка из банка о наличии расчетного счета | Скан копия документа |
| 15 | Банковская карточка с образцами подписей первых лиц, наделенных правом подписи и оттиском печати | Скан копия документа |
| 16 | Информационное письмо органов статистики | Скан копия документа |
| 17 | Декларация о соответствии Участника требованиям деловой репутации | в соответствии с требованиями п.4.3 Извещения о закупке |
| Документы, предоставляемые физическими лицами: |  |  |
| 18 | Документ, удостоверяющий личность (паспорт, иной документ, его заменяющий в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) | Скан копия документа для физического лица, являющегося Участником закупки. В случае если документ выдан на территории иного государства, должен быть предоставлен нотариально заверенный перевод такого документа на русский язык |
| 19 | Свидетельство о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) |  |
| 20 | Подтверждение о согласии на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» |  |
| Другие документы: |  |  |
| 21 | Заявка на участие в процедуре закупки | Форма 1 |
| 22 | Техническое предложение на поставку товара (Спецификация) (для МТР) | Форма 2 |
| 22.1 | Техническое предложение на выполнение работ/услуг | в данной закупке не предоставляется |
| 23 | Коммерческое предложение (Спецификация на поставку товаров) (для МТР) | Форма 3 |
| 23.1 | Сводная таблица стоимости работ/услуг или Письмо-согласие с опубликованной сметной документацией | в данной закупке не предоставляется |
| 24 | Анкета Участника | Форма 4 |
| 25 | Опись документов содержащихся в заявке на участие в закупке | Форма 6 |
| 26 | Справка о материально-технических ресурсах | в данной закупке не предоставляется |
| 27 | Справка о кадровых ресурсах | в данной закупке не предоставляется |
| 28 | Справка об участии в судебных разбирательствах | в данной закупке не предоставляется |
| 29 | Банковская гарантия | в данной закупке не предоставляется |
| 30 | Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации Участника закупки | Скан копия соответствующей Доверенности на осуществление действий от имени участника закупки, подписанной руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в процедуре закупки должна содержать также документ, подтверждающий полномочия уполномоченного руководителем участника закупки и руководителя участника закупки |
| 31 | Согласие на обработку персональных данных | Форма 5 |
| 32 | План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) | в данной закупке не предоставляется |
| 33 | Согласие субподрядчика (соисполнителя) на привлечение к поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) по договору, являющимся предметом закупки. | в данной закупке не предоставляется |
| 34 | План распределения объемов выполнения работ внутри коллективного Участника | Скан копия документа |
| 35 | Соглашение коллективных Участников (договор простого товарищества или иной документ, подтверждающий объединение Участников в группу) | Скан копия документа |
| 36 | Документы, предусмотренные Техническим заданием [пример: лицензии, свидетельство СРО, сертификаты сотрудников,.] | Скан копия документа |
| 37 | Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов | Скан копия документа |

  - Официальный язык закупки

    - Заявка на участие в закупке, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с закупкой, которыми обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

    - Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык.

В случае представления в составе заявки на участие в закупке документов, требующих консульской  легализации, проставления апостиля или иной легитимации для их признания на территории Российской Федерации, должны содержать соответствующие легализационные надписи, апостили или иные предусмотренные законодательством реквизиты, подтверждающие соблюдение необходимых формальностей.

    - Использование других языков для подготовки заявки на участие в закупке, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.4.2, может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, установленным Извещением о закупке.

  - Валюта закупки

    - Все суммы денежных средств в заявке на участие в закупке и приложениях к ней должны быть выражены в валюте, установленной в пункте в пункте 2.5.7 Раздела 2 Извещения о закупке за исключением случаев, предусмотренных в пункте 5.5.2 настоящего подраздела.

    - Документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 5 Извещения о закупке, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

    - Не допускается подача заявки, где ценовое предложение выражено в отличной от указанной в пункте 5.5.1. настоящим Извещением о закупке валюте.

  - Начальная (максимальная) цена договора

    - Начальная (максимальная) цена договора указана в пункте 5 Раздела 1 Извещения о закупке и не может быть превышена в заявке Участника закупки.

    - В случае превышения в заявке Участника закупки начальной (максимальной) цены договора, указанной в пункте 5 Раздела 1 Извещения о закупке, оценка такой заявки не проводится и отклоняется как не соответствующая требованиям Извещения о закупке.

  - Цена заявки на участие в закупке и договора

    - Цена заявки на участие в закупке должна включать в себя все расходы и риски, связанные с выполнением работ, услуг, поставкой и доставкой товаров и материалов на условиях, определенных в договоре. При этом в цену заявки на участие в закупке включаются любые сборы, налоги и пошлины, расходы и риски, связанные с выполнением договора, в т.ч. гарантийного срока эксплуатации товара и другие затраты.

    - Участник закупки в своей заявке на участие в закупке устанавливает цену заявки (или цену единичных расценок при заключении рамочных договоров), которая является твердой (фиксированной), и включает учет инфляции и иных финансовых рисков на весь период выполнения договора.

    - Участник закупки должен указать цены на всю Продукцию, предлагаемую в заявке на участие в закупке. Если на отдельные позиции продукции Участник закупки не укажет их стоимость, Заказчик не оплатит ему их стоимость и будет считать их включенными в цену договора.

    - Цена договора может отличаться от суммы, определенной в порядке, указанном выше, если изменяются объемы поставляемой Продукции (в пределах, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «Черногорэнерго»).

    - Участник закупки при подготовке заявки на участие в закупке самостоятельно должен учитывать все риски связанные с возможностью увеличения цены договора. Заказчик не рассматривает вопрос об увеличении цены договора, если это прямо не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

  - Привлечение субподрядчиков (субпоставщиков, соисполнителей) (далее - субподрядчиков (соисполнителей)): не предусмотрено.

  - Участие в закупке коллективных Участников

    - Если заявка на участие в закупке подается коллективным Участником, Участник закупки должен включить в свою заявку План распределения объемов Продукции внутри коллективного Участника, дополнительно должны быть выполнены нижеприведенные требования.

    - Каждый член коллективного Участника (далее - организация), входящий в состав коллективного Участника, должен отвечать требованиям Раздела  4 и представить подтверждающие документы по каждой организации, входящей в состав коллективного Участника, в соответствии с пунктом 5.3.1., а также документы, оформляемые на каждую организацию, входящую в состав коллективного Участника, по тем же формам и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем Извещении о закупке, что и следующие:

­	Анкета Участника закупки, по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем Извещении о закупке;

­	Справка о материально-технических ресурсах, по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем Извещении о закупке;

­	Справка о кадровых ресурсах, по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем Извещении о закупке;

­	Справка об участии в судебных разбирательствах, по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем Извещении о закупке;

- 	и др., в соответствии с требованиями пункта 5.3.1.

    - Дополнительные требования к коллективным Участника, а также к документам, представляемым Участником закупки в составе заявки, указаны в Разделе 7 «Техническое задание». Организации, представляющие коллективного Участника, заключают между собой соглашение (договор простого товарищества или иной документ, подтверждающий объединение Участников в группу), соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, и отвечающее следующим требованиям:

- в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения договора;

- в соглашении должно быть приведено четкое распределение номенклатуры, количества товара/объемов работ, услуг, и сроков осуществления поставок/работ/услуг между членами коллективного Участника;

- в соглашении должен быть определен  лидер, который в дальнейшем представляет интересы каждого члена коллективного Участника закупки, участвующего на стороне такого Участника закупки, во взаимоотношениях с Заказчиком,  в том числе подписывать заявку от имени всех членов коллективного Участника закупки, не исключая возможность подписания заявки всеми членами коллективного Участника закупки, участвующими на стороне такого Участника закупки;

- в соглашении должна быть установлена солидарная ответственность каждого члена коллективного Участника закупки по обязательствам, связанным с участием в закупке, заключением договора и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение договора;

д) 	в соглашении должна быть информация о распределении между членами коллективного Участника закупки сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках заключенного с Участником закупки договора, в случае, если Участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор; распределение сумм денежных средств указывается в соглашении (договоре простого товарищества или ином документе, подтверждающем объединение Участников в группу) в процентах от цены договора, предложенной Участником закупки в заявке на участие в закупке;

е) 	в соглашении должна быть информация о распределении между членами коллективного Участника обязанности по внесению денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в случае если в настоящем Извещении о закупке содержится требование об обеспечении такой заявки; сведения о распределении такой обязанности указываются в соглашении (договоре простого товарищества или ином документе, подтверждающем объединение Участников в группу) путем определения конкретных сумм денежных средств, которые должны быть перечислены одним или несколькими лицами, выступающими на стороне одного Участника закупки;

ж) 	в соглашении должна быть информация о предоставляемом способе обеспечения исполнения договора, если Заказчиком в настоящем Извещении о закупке предусмотрено несколько вариантов способа обеспечения, и лица (из числа лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки), на которого возлагается обязанность по предоставлению такого обеспечения.

    - В целях создания равных конкурентных условий для всех участников закупки, лица, выступающие на стороне одного участника закупки (в случае множественности лиц на стороне одного участника закупки), не вправе подавать заявки на участие в закупке в отношении того же лота самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

    - Заявка на участие в закупке, которую подает коллективный Участник, может быть отклонена, если в процессе закупки, до подписания итогового протокола, выяснится, что из состава коллективного Участника вышла одна или несколько организаций, а оставшиеся организации, с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить договор.

    - Заказчик имеет право на одностороннее расторжение договора, если из состава коллективного Участника вышла одна или несколько организаций.

  - Предоставление национального режима

    - В случае предоставления национального режима в соответствии с пунктом 16 Раздела 1 Извещения о закупке установлен:

- запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), по перечню согласно приложению № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 (далее – также Постановление № 1875);

- ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению № 2 к Постановлению № 1875;

- преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).

    - Информацией и документами, подтверждающими страну происхождения товара для целей настоящей закупки, являются:

а) для подтверждения происхождения товаров, указанных в позициях 1 - 145 приложения № 1 к Постановлению, позициях 1 - 433 приложения № 2 к Постановлению, приложении № 3 к Постановлению, из Российской Федерации – номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации», содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 (далее – также Постановление № 719) за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное Постановлением № 719;

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с Постановлением № 719 радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

б) для подтверждения происхождения товаров, указанных в позициях 1 - 145 приложения № 1 к Постановлению № 1875, позициях 1 - 433 приложения № 2 к Постановлению № 1875, приложении № 3 к Постановлению № 1875, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза;

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

в) для подтверждения происхождения программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных (далее – программное обеспечение), указанных в позиции 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875, из Российской Федерации – порядковый номер реестровой записи из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее – реестр российского программного обеспечения);

г) для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875, из Российской Федерации и его соответствия дополнительным требованиям к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.03.2017 № 325 (далее – дополнительные требования к программному обеспечению), - порядковый номер реестровой записи из реестра российского программного обеспечения, содержащей информацию о соответствии программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению;

д) для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - порядковый номер реестровой записи из единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации (далее – реестр евразийского программного обеспечения);

е) для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения № 1 к Постановлению № 1875, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, и его соответствия дополнительным требованиям к программному обеспечению - порядковый  номер реестровой записи из реестра евразийского программного обеспечения, содержащей информацию о соответствии программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению.

    - Иные условия, а также порядок предоставления национального режима применяются в соответствии с Постановлением № 1875.

    - При осуществлении закупки товара:

1) если абзацем 2 пункта 5.10.1 установлен запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются:

а) заключение договора на поставку такого товара;

б) при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

2) если абзацем 3 пункта 5.10.1 установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются:

а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;

б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

3) если абзацем 4 пункта 5.10.1 установлено преимущество в отношении товара российского происхождения:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта;

в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

5.10.5.   При осуществлении закупки работы, услуги:

1) если абзацем 2 пункта 5.10.1 установлен запрет закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

2) если абзацем 3 пункта 5.10.1 установлено ограничение закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки);

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

3) если абзацем 4 пункта 5.10.1 установлено преимущество в отношении таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта;

в) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом;

г) предоставление преимущества осуществляется на основании отнесения Участников закупки к российским или иностранным лицам.

    - Для целей соблюдения запрета или ограничения закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, информация о продукции должна быть внесена в реестр российской промышленной продукции, или евразийский реестр промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, или реестр российского программного обеспечения, или единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, на момент подачи заявки на участие в закупке.

  - Выбор нескольких победителей закупки: не предусматривается.

РАЗДЕЛ 6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПОРЯДОК СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

6.1.	Критерии оценки заявок на участие в закупке

6.1.1.	В целях выявления лучших условий исполнения договора Закупочная комиссия осуществит оценку и сопоставление заявок на участие в процедуре закупки, поданных Участниками процедуры закупки и признанными Участниками процедуры закупки, в соответствии с единственным критерием оценки заявок в порядке их ранжирования:   цена договора.

6.1.2.	Победителем запроса котировок признается Участник закупки, предложивший самую низкую цену предмета договора и заявке которого присвоен первый номер.

6.1.3.	В случае если в нескольких заявках на участие в процедуре закупки содержатся одинаковые предложения  по наименьшей цене исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок,  которая поступила ранее других заявок.

РАЗДЕЛ 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# 7.1.	Предмет договора: Поставка товаров для технического перевооружения трансформаторной подстанции.

# 7.2.	Сведения о начальной (максимальной) цене договора:

Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС (20%): 2 359 955,48 руб. (два миллиона триста пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят пять рублей 48 копеек).

Сумма НДС (20%): 393 325,91 руб. (триста девяносто три тысячи триста двадцать пять рублей 91 копейка).

Начальная (максимальная) цена договора без НДС (20%): 1 966 629,57 руб. (один миллион девятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать девять рублей 57 копеек).

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость Товара, упаковки, маркировки, транспортные расходы, погрузочные работы, затраты на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением договора.

7.3.	Место поставки Товара: ул. 2П-2, №6, Панель 12, Западный промышленный узел, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, Российская Федерация.

7.4.	Количество поставляемого Товара: 8 (восемь) погонных метров, 1306 (одна тысяча триста шесть) штук, 5 (пять) упаковок.

7.5.	Срок действия договора: с даты подписания договора обеими Сторонами и действует по 31.12.2025 года.

# 7.6.	Срок поставки Товара: поставка осуществляется в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с даты подачи письменной заявки Покупателя - 1 (одна) заявка  в течение всего срока действия договора.

7.7.	Требование к функциональным, техническим и качественным характеристикам Товара: Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц, свободно распространяться на территории Российской Федерации и не быть снятым с производства производителем на дату поставки.

Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать действующим стандартам в Российской Федерации: Межгосударственным стандартам, Государственному стандарту Союза ССР, Национальному стандарту Российской Федерации на данный вид Товара, а также соответствовать данному техническому заданию.

Поставляемый Товар должен соответствовать следующим стандартам:

- ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) «Национальный стандарт Российской Федерации. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели»

- ГОСТ IEC 60898-1-2020 «Межгосударственный стандарт. Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока»

- ГОСТ 2491-82 (СТ СЭВ 5535-86) «Государственный стандарт Союза ССР.  Пускатели электромагнитные низковольтные. Общие технические условия»

- ГОСТ IEC 60947-4-1-2021 «Межгосударственный стандарт. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-1. Контакторы и пускатели. Электромеханические контакторы и пускатели»

7.8.	Требования к транспортировке, упаковке и маркировке Товара: Поставка Товара производится силами и за счет Поставщика, автомобильным транспортом, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорт соответствующего типа. Условия транспортировки должны соответствовать установленным требованиям на каждый вид Товара. Транспортная маркировка и упаковка Товара  должна соответствовать следующим стандартам: Межгосударственному стандарту ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», Межгосударственному стандарту ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Товар поставляется в специальной упаковке, которая обеспечивает полную сохранность Товара на весь срок её транспортировки с учетом перегрузок и  соответствует Межгосударственному стандарту ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний».

Условия хранения и транспортировки Товара должны исключать деформацию и повреждение Товара. Маркировка на Товаре должна быть нанесена путем доведения полной информации. На этикетке каждой единицы Товара должно быть указано: наименование Товара, марка, номер партии и дата изготовления, гарантийный срок хранения, срок годности, серийный номер, классификационный шифр, маркировка в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией.

7.9.	Порядок приемки и сдачи Товара: осуществляется приемка Товара путем визуального осмотра при поступлении на склад Покупателя на предмет нарушения целостности индивидуальной упаковки, отсутствия дефектов, деформации, окисления и коррозии. В случае обнаружения некачественного Товара, не соответствующего требованиям качества и безопасности, Товар подлежит возврату или 100% (стопроцентной) замене Поставщиком по согласованию с Покупателем.

7.10.	Требования предоставления гарантии качества Товара: Поставщик предоставляет срок гарантии качества на поставляемый Товар не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12)/универсального передаточного документа (далее по тексту – УПД), если более продолжительный срок гарантии не предусмотрен нормативно-технической документацией по данной категории Товаров.

7.11.	Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товара: Поставщик обязуется, при поставке Товара, направлять в адрес Покупателя комплект документов, в который входят:

- товарная накладная (ТОРГ-12)/УПД на соответствующий Товар на дату поставки – в 2 (двух) экземплярах;

- товарно-транспортная накладная;

- счет, счет-фактура/УПД;

- сертификаты, паспорта качества, декларации соответствия качества или иные документы, подтверждающие качество поставляемого Товара.

Отсутствие документа, подтверждающего качество Товара, дает Покупателю право считать поставку не произведенной, за исключением случаев, когда на поставляемый Товар есть официальный документ, выданный аккредитованными организациями о том, что поставляемый Товар не требует декларирования, сертификации или паспортизации.

# 7.12.	Форма оплаты: Форма оплаты - безналичный расчет.

# Срок и порядок оплаты:

# Расчет за поставленный Товар производится в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12)/УПД на соответствующий Товар, на основании выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры/УПД (с указанием  номера и даты Договора.).

# Инициатор закупки:

# Руководитель СМТС						Р.Р. Фархшатов

Приложение № 1 к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование Товара | Технические характеристики Товара, ГОСТ | ОКПД2 | ОКВЭД2 | запрет/ ограничение/ преимущество | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. без НДС 20% (руб.) | Цена за ед. с НДС 20% (руб.) | Общая сумма с НДС 20% (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический выключатель ВА04-36-340010-20 УХЛ3 100А | ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) Номинальное рабочее напряжение (Ue), - 400 и 690В переменного тока частоты 50 Гц Номинальный ток 100А 3-полюсной. присоединение переднее кабелями без кабельных наконечников | 27.12.22.000 | 46.69.5 | ограничение (ПП №1875 п.п.10«к») | штука | 2 | 6 157,17 | 7 388,60 | 14 777,20 |
| 2 | Автоматический выключатель ВА04-36-340010-20 УХЛ3 63А | ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) Номинальное рабочее напряжение (Ue), - 400 и 690В переменного тока частоты 50 Гц Номинальный ток 63А 3-полюсной. присоединение переднее кабелями без кабельных наконечников | 27.12.22.000 | 46.69.5 | ограничение (ПП №1875 п.п.10«к») | штука | 2 | 6 157,17 | 7 388,60 | 14 777,20 |
| 3 | Автоматический выключатель ВА 47-63 3-полюсный 50А | ГОСТ IEC 60898-1-2020. Номинальное напряжение 400 В Отключающая способность 4.5 кА Номинальный ток 50А 3-полюсной Климатическое исполнение УХЛ-4 Степень защиты IP20 Тип расцепления C | 27.12.22.000 | 46.69.5 | ограничение (ПП №1875 п.п.10«к») | штука | 2 | 662,06 | 794,47 | 1 588,94 |
| 4 | Автоматический выключатель ВА 47-63 3-полюсный 32А | ГОСТ IEC 60898-1-2020. Номинальное напряжение 400 В Отключающая способность 4.5 кА Номинальный ток 32А 3-полюсной Климатическое исполнение УХЛ-4 Степень защиты IP20 Тип расцепления C | 27.12.22.000 | 46.69.5 | ограничение (ПП №1875 п.п.10«к») | штука | 4 | 549,90 | 659,88 | 2 639,52 |
| 5 | Автоматический выключатель ВА 47-63 3-полюсный 25А | ГОСТ IEC 60898-1-2020. Номинальное напряжение 400 В Отключающая способность 4.5 кА Номинальный ток 25А 3-полюсной Климатическое исполнение УХЛ-4 Степень защиты IP20 Тип расцепления C | 27.12.22.000 | 46.69.5 | ограничение (ПП №1875 п.п.10«к») | штука | 2 | 533,58 | 640,30 | 1 280,60 |
| 6 | Автоматический выключатель ВА 47-63 2-полюсный 25А | ГОСТ IEC 60898-1-2020 Номинальное напряжение 400 В Отключающая способность 4.5 кА Номинальный ток 25А 2-полюсной Климатическое исполнение УХЛ-4 Степень защиты IP20 Тип расцепления C | 27.12.22.000 | 46.69.5 | ограничение (ПП №1875 п.п.10«к») | штука | 4 | 360,25 | 432,30 | 1 729,20 |
| 7 | Автоматический выключатель ВА 47-63 2-полюсный 16А | ГОСТ IEC 60898-1-2020. Номинальное напряжение 400 В Отключающая способность 4.5 кА Номинальный ток 16А 2-полюсной Климатическое исполнение УХЛ-4 Степень защиты IP20 Тип расцепления C | 27.12.22.000 | 46.69.5 | ограничение (ПП №1875 п.п.10«к») | штука | 28 | 353,46 | 424,15 | 11 876,20 |
| 8 | Автоматический выключатель ВА 47-63 2-полюсный 10А | ГОСТ IEC 60898-1-2020 Номинальное напряжение 400 В Отключающая способность 4.5 кА Номинальный ток 10А 2-полюсной Климатическое исполнение УХЛ-4 Степень защиты IP20 Тип расцепления C | 27.12.22.000 | 46.69.5 | ограничение (ПП №1875 п.п.10«к») | штука | 18 | 356,85 | 428,22 | 7 707,96 |
| 9 | Автоматический выключатель ВА-101(47-29) 2-полюсный 16А | ГОСТ IEC 60898-1-2020 Номинальный ток 16А 2-полюсной. Предельная отключающая способность 4.5 кA | 27.12.22.000 | 46.69.5 | ограничение (ПП №1875 п.п.10«к») | штука | 18 | 378,47 | 454,16 | 8 174,88 |
| 10 | Автоматический выключатель ВА-101(47-29) 2-полюсный 10А | ГОСТ IEC 60898-1-2020 Номинальный ток 10А 2-полюсной. Предельная отключающая способность 4.5 кA | 27.12.22.000 | 46.69.5 | ограничение (ПП №1875 п.п.10«к») | штука | 24 | 345,98 | 415,18 | 9 964,32 |
| 11 | Автоматический выключатель ВА-101(47-29) 2-полюсный 25А | ГОСТ IEC 60898-1-2020 Номинальный ток 25А 2-полюсной. Предельная отключающая способность 4.5 кA | 27.12.22.000 | 46.69.5 | ограничение (ПП №1875 п.п.10«к») | штука | 4 | 321,48 | 385,78 | 1 543,12 |
| 12 | Автоматический выключатель ВА-101(47-29) 2-полюсный 6А | ГОСТ IEC 60898-1-2020 Номинальный ток 6А 2-полюсной. Предельная отключающая способность 4.5 кA | 27.12.22.000 | 46.69.5 | ограничение (ПП №1875 п.п.10«к») | штука | 40 | 362,98 | 435,58 | 17 423,20 |
| 13 | Автоматический выключатель ВА-101(47-29) 3-полюсный 2,5А | ГОСТ IEC 60898-1-2020 Номинальный ток 2,5А Характеристики: 3-полюсной. Предельная отключающая способность 4.5 кA | 27.12.22.000 | 46.69.5 | ограничение (ПП №1875 п.п.10«к») | штука | 2 | 413,27 | 495,92 | 991,84 |
| 14 | Пускатель магнитный ПМ12-100150 в 220В/50гц 2з+2р УХЛ4 100А | ГОСТ 2491-82 (СТ СЭВ 5535-86) Тип силовой Способ установки монтажная плата Степень защиты20 IP Номинальный ток100 А Род токапеременный (AC) Номинальное рабочее напряжение 220(230)/380(400)/660 В Напряжение катушки управления220 В Количество полюсов3 Категория размещения4 Климатическое исполнениеУХЛ4 Число и исполнение доп. контактов2NO+2NC Исполнение нереверсивный Класс износостойкости В Модельный ряд ПМ12 | 27.33.13.150 | 46.69.5 | преимущество | штука | 2 | 6 961,00 | 8 353,20 | 16 706,40 |
| 15 | Малогабаритный контактор EKF КМЭ 40А 220В NO+NC PROxima ctr-s-40-220 (или эквивалент) | ГОСТ IEC 60947-4-1-2021 Тип силовой Степень защиты 20 IP Материал корпуса термостойкая пластмасса Номинальное рабочее напряжение 220(230)/380(400) В Номинальный ток 40 А Способ монтажа DIN-рейка/монтажная плата Количество полюсов 3 Номинальная мощность 18 кВт Напряжение катушки управления 24 В Исполнение нереверсивный Количество фаз 3 Род тока переменный (AC) Число и исполнение доп. Контактов 1NO+1NC Модельный ряд PROxima Габариты без упаковки 127х74х114 мм | 27.33.13.150 | 46.69.5 | преимущество | штука | 8 | 2 722,74 | 3 267,29 | 26 138,32 |
| 16 | U-образный ТЭН-60 А13/0,4 S 220 | Воздушный Мощность:0.4 кВт Напряжение:220В Материал стали: Углеродистая сталь Габарит:30 см Развернутая длина:60 см форма 2, R30 | 27.51.24.190 | 46.69.5 | ограничение | штука | 18 | 378,47 | 454,16 | 8 174,88 |
| 17 | Термостат EKF NC обогрев на DIN-рейку 10А 230В PROxima TNC10M (или эквивалент) | Способ монтажа на Din-рейку Режим работы нагрев Номинальное напряжение 220(230) В Номинальный ток 10 А Контактная группа NC Степень защиты IP20 Вес нетто 0.05 кг Габариты без упаковки 70х50х40 мм Диапазон регулируемых температур 5...60 °С Модельный ряд PROxima | 29.32.30.171 | 46.69.5 | преимущество | штука | 2 | 598,59 | 718,31 | 1 436,62 |
| 18 | Реле температуры TDM РТ-820 24-240В, SQ1508-0001 (или эквивалент) | Способ монтажа на Din-рейку, с датчиком, АС/DC Режим работы нагрев или охлаждение Номинальное напряжение 24-220(230) В Потребляемая мощность 1.5 Вт Степень защиты IP67 Вес нетто 0.22 кг Габариты без упаковки 36х65х90 мм Диапазон регулируемых температур -5+40 °С | 27.12.24.190 | 46.69.5 | преимущество | штука | 4 | 2 379,07 | 2 854,88 | 11 419,52 |
| 19 | Выключатель одноклавишный брызгозащищѐнный наружной установки проходной | Степень защиты:IP44 Напряжение, В:220 Индикация: Нет Крепление: Винтовое Тип управления: Клавиша Номинальное напряжение, В:250 | 27.33.11.140 | 46.69.5 | преимущество | штука | 4 | 114,25 | 137,10 | 548,40 |
| 20 | Конвектор электрический промышленный 2 кВт Standart 2,0 ROD 2,0кВ (или эквивалент) | Mощность, Вт 2000 Площадь, м² 20 Класс защиты IP20 2,0кВ с регулятором мощности, механический термостат 740*100*450 Термостат в комплекте механический Тип установки настенный Отключение при перегреве Питание, В 220 Материал панели металл | 25.21.11.150 | 46.69.5 | ограничение | штука | 4 | 5 230,49 | 6 276,59 | 25 106,36 |
| 21 | Светильник ЖКХ GAUSS LITE овал 15W 1200lm 6500K 200-240V (или эквивалент) | Вид крепления накладной Мощность светильника 15 Вт Элементы питания сеть Количество и напряжение элементов питания 220В Тип лампы встроенные светодиоды Лампа в комплекте Цоколь встроенные светодиоды(LED) Тип колбы плата LED Длина 20 см Высота 4.6 cм Цветность холодный белый (более 5000 К) Световой поток 1200 Лм Защита от пыли и влаги IP65 Материал корпуса АБС-пластик Материал плафона поликарбонат Основной цвет белый Климатическое исполнение У2 Габариты без упаковки 200х46х98 мм Ширина 9.8 см Коллекция LITE Цвет плафона/арматуры белый без провода, влагозащищенный, пылезащищенный Форма корпуса овал | 27.40.25.123 | 46.69.5 | ограничение | штука | 10 | 366,22 | 439,46 | 4 394,60 |
| 22 | Уличный светодиодный светильник консольный Wolta 100Вт, 5700К (или эквивалент) | Мощность светильника 100 Вт Тип лампы встроенные светодиоды Тип цоколя встроенные светодиоды(LED) Питание сеть Напряжение питания 230 В Вандалоустойчивость Способ установки консольный Степень защиты IP65 Цвет корпуса серый Материал корпуса алюминиевый сплав Материал рассеивателя поликарбонат Цветовая температура 5700 К Холодный свет Световой поток 11000 Лм Цветопередача 80 Ra Длина 420 мм Ширина 160 мм Высота 57 мм Вес нетто 0.821 кг Габариты без упаковки 420х160х57 мм Диаметр трубы 48…60 мм Коллекция STL Провод без вилки Тип КСС (кривые силы света) | 27.40.25.123 | 46.69.5 | ограничение | штука | 2 | 3 493,04 | 4 191,65 | 8 383,30 |
| 23 | Скоба оцинкованная с двумя отверстиями для трубы диаметр 20 мм | Вид скобы: с двумя отверстиями для трубы, диаметр 20 мм | 25.93.14.140 | 46.69.5 | преимущество | штука | 100 | 5,33 | 6,39 | 639,00 |
| 24 | Трансформатор тока ТОЛ--10-1-2 -0.5/10Р-10/15-600/5 У2 | Опорный, измерительный вывод вторичных обмоток выполнен для подсоединения проводов сверху Напряжение: 10кВ Номинальный первичный ток: 600А Номинальный вторичный ток: 5А Класс точности обмотки: 0,5/10Р Климатическое исполнение и категория размещения – У2 | 27.11.43.000 | 46.69.5 | ограничение | штука | 9 | 18 377,93 | 22 053,52 | 198 481,68 |
| 25 | Трансформаторы тока ТОЛ--10-1-2 -0.5/10Р-10/15-300/5 У2 | Опорный, измерительный вывод вторичных обмоток выполнен для подсоединения проводов сверху Напряжение: 10кВ Номинальный первичный ток: 300А Номинальный вторичный ток: 5А Класс точности обмотки: 0,5/10Р Климатическое исполнение и категория размещения – У2 | 27.11.43.000 | 46.69.5 | ограничение | штука | 20 | 18 377,93 | 22 053,52 | 441 070,40 |
| 26 | Изолятор полимерный ОСК 12,5-10-2 УХЛ1 | Номинальное рабочее напряжение 10 кВ. Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии 42 кВ. Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем 27 кВ. Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов 75 кВ. Механическая разрушающая сила на изгибе не менее 12,5 кН. Механический разрушающий крутящий момент не менее 400 Нм. Длина пути утечки 370 мм. УХЛ1 | 27.90.12.110 | 46.69.5 | преимущество | штука | 6 | 6 931,66 | 8 317,99 | 49 907,94 |
| 27 | Изолятор полимерный ОСК 10-35-3 УХЛ1 | Номинальное рабочее напряжение 35 кВ. Наибольшее рабочее напряжение 40,5 кВ. Испытательное напряжение полного грозового импульса не менее 190кВ. Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии 95 кВ. Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем 80 кВ. Механическая разрушающая сила на изгиб 10 кН. Минимальный разрушающий крутящий момент 640 Нхм. Строительная высота 500 мм. Длина пути утечки 1200 мм. УХЛ1 | 27.90.12.110 | 46.69.5 | преимущество | штука | 6 | 5 734,88 | 6 881,86 | 41 291,16 |
| 28 | Изолятор ШС-10Д | Материал изделия: Стекло Длина, 120мм Высота, 160мм Класс напряжения сети, 10кВ Ширина, 160мм | 27.90.12.110 | 46.69.5 | преимущество | штука | 36 | 740,91 | 889,09 | 32 007,24 |
| 29 | Колпачок К-7 | Материал изделия: ПВХ Диапазон рабочих температур: от -60 до +50 Способ монтажа: Стационарный Стойкость к ультрафиолету: Да Сфера применения: Линии электропередачи Температура монтажа: от -20 | 27.12.40.000 | 46.69.5 | преимущество | штука | 40 | 9,15 | 10,98 | 439,20 |
| 30 | Подвесной изолятор ЛК-70/35-3 ГП | Напряжение 35 кВ Минимальная разрушающая сила, кН 70 УХЛ1 | 27.90.12.110 | 46.69.5 | преимущество | штука | 6 | 1 521,25 | 1 825,50 | 10 953,00 |
| 31 | Скоба СК-12-1А | Размеры: В-93 мм В1-23 мм D-52 мм d-22 мм d1-18 мм Н-65 мм H1-109 мм Масса 0,92 кг Разрушающая нагрузка 120 кН | 27.90.12.120 | 46.69.5 | преимущество | штука | 6 | 406,26 | 487,51 | 2 925,06 |
| 32 | Ушко У2-12-16 | Размеры: В-23 мм В1-83 мм В2-62 мм D1-19,2 мм d-22 мм Н-102,5 мм H1-140 мм Масса 1,54 кг Разрушающая нагрузка 120 кН | 27.90.12.120 | 46.69.5 | преимущество | штука | 6 | 644,80 | 773,76 | 4 642,56 |
| 33 | Замок самозапирающийся для РУ | Замок предназначен для закрывания дверей РУ. С внутренней стороны всегда открывается без ключа. Замок для противопожарных дверей. Предназначен для установки на сетчатых ограждениях в ячейках распределительных устройств. | 25.72.12.120 | 46.69.5 | преимущество | штука | 4 | 4 480,21 | 5 376,25 | 21 505,00 |
| 34 | Шина алюминиевая 5х50 мм | Толщина, мм 5 Ширина, мм 50 | 25.11.23.120 | 46.69.5 | ограничение | погонный метр | 8 | 663,25 | 795,90 | 6 367,20 |
| 35 | Саморез с пресс-шайбой сверло 4,2 х 25 мм (упаковка 100 штук) | Наконечник: сверло Диаметр:4.2 мм Длина:25 мм | 25.94.11.190 | 46.69.5 | преимущество | упаковка | 2 | 239,58 | 287,50 | 575,00 |
| 36 | Саморез с пресс-шайбой сверло 4,2 х 32 мм (упаковка 100 штук) | Наконечник: сверло Диаметр:4.2 мм Длина:32 мм | 25.94.11.190 | 46.69.5 | преимущество | упаковка | 2 | 285,00 | 342,00 | 684,00 |
| 37 | Герметик-прокладка силиконовый | Маслостойкий, термостойкий, объем 100гр. | 20.30.22.170 | 46.69.5 | ограничение (ПП №1875 п.п.10«к») | штука | 2 | 265,44 | 318,53 | 637,06 |
| 38 | Герметик кровельный каучуковый Tytan Professional 310мл (или эквивалент) | Прозрачный, объем 310 мл. | 20.30.22.170 | 46.69.5 | ограничение (ПП №1875 п.п.10«к») | штука | 4 | 619,55 | 743,46 | 2 973,84 |
| 39 | Пена монтажная | Объем: 1000 мл, всесезонная | 20.16.20.116 | 46.69.5 | преимущество | штука | 4 | 643,47 | 772,16 | 3 088,64 |
| 40 | Реле РП-361 | Реле смонтированы в корпусах, состоящих из цоколя и кожуха. В комплект поставки входит универсальный комплект для присоединения проводников. Климатическое исполнение УХЛ4 рабочая температура окружающего среды от - 40 до + 55 ° | 27.12.24.110 | 46.69.5 | преимущество | штука | 28 | 8 767,71 | 10 521,25 | 294 595,00 |
| 41 | Щитовой Амперметр ЦА 2136 | Назначение- измерение силы переменного тока. Пределы измерения по току: при непосредственном включении: 1; 5; 5√3 А при подключении через ТТ: 5; 10; 15; 20; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200;300; 400; 500; 600; 800; 1000; 1200; 1500; 2000 А. Температура окружающей стреды: от +5°С до +50°С Погрешность измерений: ± 0,5 % (в диапазоне частот от 45 до 55 Гц) ± 0,6 % (в диапазоне частот от 55 до 1000 Гц) | 26.51.43.111 | 46.69.5 | ограничение | штука | 12 | 22 260,42 | 26 712,50 | 320 550,00 |
| 42 | Вольтметр Э 365 1-1 | Габариты 120х120 через трансформатор напряжения 100В диапазон 7,5кВ | 26.51.43.132 | 46.69.5 | преимущество | штука | 2 | 5 334,96 | 6 401,95 | 12 803,90 |
| 43 | Вольтметр Э 365 1 | Габариты 120х120 подключение непосредственно диапазон 500В | 26.51.43.132 | 46.69.5 | преимущество | штука | 2 | 5 334,96 | 6 401,95 | 12 803,90 |
| 44 | Амперметр Э 365 | Габариты 120х120 через трансформатор тока Ктт 200/5 | 26.51.43.141 | 46.69.5 | преимущество | штука | 4 | 4 883,80 | 5 860,56 | 23 442,24 |
| 45 | Переключатель кулачковый 4G 16-55-U-S1-R114 | Кулачковый переключатель на номинальный ток 16 А c 2 положениями рукоятки. Габариты изделия: Ширина (мм): 64 Габариты изделия: Высота (мм): 64 Габариты изделия: Глубина (мм): 98 Количество полюсов: 2 Номинальный ток In (А): 16 Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 690 Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В)2: 400 Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith (A): 20 Номинальный рабочий ток Ie (А) для АС-21А: 16 Коммутационная мощность трехфазная (кВт): 8 Специальное исполнение: S1 | 27.33.11.130 | 46.69.5 | преимущество | штука | 38 | 3 135,63 | 3 762,75 | 142 984,50 |
| 46 | Переключатель кулачковый 4G 25-53-U-S1-R114 | Кулачковый переключатель на номинальный ток 25 А c 3 положениями рукоятки. Габариты изделия: Ширина (мм): 64 Габариты изделия: Высота (мм): 64 Габариты изделия: Глубина (мм): 114 Количество полюсов: 3 Номинальный ток In (А): 25 Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 690 Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В)2: 400 Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith (A): 25 Номинальный рабочий ток Ie (А) для АС-21А: 25 Коммутационная мощность трехфазная (кВт): 13 Специальное исполнение: S1 | 27.33.11.130 | 46.69.5 | преимущество | штука | 8 | 3 797,84 | 4 557,41 | 36 459,28 |
| 47 | Переключатель кулачковый 4G 16-53-U-S1-R114 | Кулачковый переключатель на номинальный ток 16 А c 3 положениями рукоятки. Габариты изделия: Ширина (мм): 64 Габариты изделия: Высота (мм): 64 Габариты изделия: Глубина (мм): 114 Количество полюсов: 3 Номинальный ток In (А): 16 Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 690 Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В)2: 400 Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith (A): 20 Номинальный рабочий ток Ie (А) для АС-21А: 16 Коммутационная мощность трехфазная (кВт): 8 Специальное исполнение: S1 | 27.33.11.130 | 46.69.5 | преимущество | штука | 2 | 4 183,00 | 5 019,60 | 10 039,20 |
| 48 | Переключатель кулачковый 4G 10-66-U-S1-R114 | Кулачковый переключатель на номинальный ток 10 А c 7 положениями рукоятки Габариты изделия: Ширина (мм): 48 Габариты изделия: Высота (мм): 48 Габариты изделия: Глубина (мм): 99 Количество полюсов: 2 Номинальный ток In (А): 10 Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 690 Номер электрической схемы и диаграммы переключений: 66 Тип корпуса: Открытый | 27.33.11.130 | 46.69.5 | преимущество | штука | 2 | 3 109,04 | 3 730,85 | 7 461,70 |
| 49 | Реле Finder-55.34.9.220.0050 (или эквивалент) | Промежуточное реле с нормированным коэффициентом срабатывания; 4 перекидных контакта 7А (= 220В DC), опции: Блокируемая кнопка проверки + механический индикатор | 27.12.24.110 | 46.69.5 | преимущество | штука | 10 | 1 427,83 | 1 713,39 | 17 133,90 |
| 50 | Реле Finder-55.34.8.~230.0050 (или эквивалент) | Универсальное миниатюрное монтаж в розетку, 4CO 7A, контакты AgNi, катушка 230В АC, степень защиты RTI, опции: кнопка тест + LED | 27.12.24.110 | 46.69.5 | преимущество | штука | 60 | 949,58 | 1 139,49 | 68 369,40 |
| 51 | Реле Finder-55.348.110.0050 (или эквивалент) | Универсальное миниатюрное, монтаж в розетку, 4CO 7A, контакты AgNi, катушка 110В АC, степень защиты RTI, опции: кнопка тест + LED | 27.12.24.110 | 46.69.5 | преимущество | штука | 6 | 957,12 | 1 148,54 | 6 891,24 |
| 52 | Реле Finder-87.82.0.240.000 (или эквивалент) | Звезда - треугольник (SD); 2НО контакта 8А ( 24-48В DC/ 24-240В AC) размеры 78,8х22,5х96 мм Материал контакта- AgCdO Диапазон температур -20…+70°C | 27.12.24.130 | 46.69.5 | преимущество | штука | 2 | 7 566,15 | 9 079,38 | 18 158,76 |
| 53 | Реле указательное РУ -21~220В 50 Гц (утопленного присоединения с комплектом деталей для крепления) | Тип реле - РУ21/220; род тока - постоянный; номинальное напряжение - 220 В; напряжение срабатывания - 160 В; потребляемая мощность - не более 2,75 Вт; длительное напряжение - 242 В; количество контактов - 2 замыкающих без самовозврата; габаритные размеры - не более 66х66х115 мм. | 27.12.24.190 | 46.69.5 | преимущество | штука | 50 | 3 125,93 | 3 751,11 | 187 555,50 |
| 54 | Блок конденсаторов БК403 | Емкость 200 мкФ Номинальное напряжение 400 В Диапазон рабочих температур окружающего воздуха - 20 / + 40° | 27.90.52.000 | 46.69.5 | преимущество | штука | 6 | 18 796,36 | 22 555,63 | 135 333,78 |
| 55 | DIN-рейка перфорированная 35*7,5*1000мм | DIN-рейка с перфорацией MR 35x7,5мм. Монтаж автоматов, пускателей, блоки зажимов. Длина 1000мм | 27.12.40.000 | 46.69.5 | преимущество | штука | 61 | 127,10 | 152,52 | 9 303,72 |
| 56 | DIN-рейка перфорированная 35*7,5*200мм | DIN-рейка с перфорацией MR 35x7,5мм. Монтаж автоматов, пускателей, блоки зажимов. Длина 200мм | 27.12.40.000 | 46.69.5 | преимущество | штука | 20 | 127,10 | 152,52 | 3 050,40 |
| 57 | Нагревательный элемент DJR-S100 | Материалы: алюминий, сталь. Применяется в качестве нагревательного элемента для предотвращения образования конденсата в электротехнических шкафах, распределительных устройствах электроустановок. | 27.51.29.000 | 46.69.5 | преимущество | штука | 20 | 1 248,96 | 1 498,75 | 29 975,00 |
| 58 | Маркер водостойкий | Маркер перманентный (несмывающийся) водостойкий, универсальный. | 32.99.12.120 | 46.69.5 | преимущество | штука | 10 | 181,54 | 217,85 | 2 178,50 |
| 59 | Маркер edding 404 (или эквивалент) | Маркер перманентный (несмывающийся) водостойкий, универсальный. | 32.99.12.120 | 46.69.5 | преимущество | штука | 10 | 423,58 | 508,30 | 5 083,00 |
| 60 | Саморез по металлу 16х4,2 | Изготовлен из углеродистой стали с антикоррозионным цинковым покрытием. Диаметр:4.2 мм Длина:16 мм | 25.94.11.190 | 46.69.5 | преимущество | штука | 500 | 0,95 | 1,14 | 570,00 |
| 61 | Саморез с пресс-шайбой сверло 4.2 х 19 (упаковка 100 штук) | Наконечник: сверло Диаметр:4.2 мм Длина:19 мм | 25.94.11.190 | 46.69.5 | преимущество | упаковка | 1 | 201,67 | 242,00 | 242,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | штука погонный метр упаковка | 1306 8 5 |  |  |  |
| Общая сумма без НДС (20%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 966 629,57 |
| Кроме того, НДС (20%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393 325,91 |
| ИТОГО, общая сумма с НДС (20%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 359 955,48 |

# Инициатор закупки:

# Руководитель СМТС						Р.Р. Фархшатов

РАЗДЕЛ 8.  ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Проект договора представлен в Приложении № 1 к настоящему  Извещению о закупке

РАЗДЕЛ 9. ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

9.1.	Заявка на участие (предложение) (форма 1)

9.1.1.	Форма заявки на участие (Предложения)

_____________________________________________________________________________

начало формы

Печатается на бланке участника закупки

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

| №_________ |  | «__» __________ 2025г. |
| --- | --- | --- |

- Изучив извещение о проведении закупки [указывается способ и полное наименование закупки], опубликованное в [указывается дата публикации Извещения о закупке и источник, в котором оно было опубликовано], условия и требования, изложенные в нем, в том числе проект договора, а также Положение о закупке товаров, работ, услуг Заказчика и  принимая установленные в них требования и условия закупки,

__________________________________________________________________________________________

(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц)/ФИО паспортные данные (для индивидуальных предпринимателей) (далее – участник),

место нахождения: _________________________________________________________,

(адрес местонахождения участника закупки (для юридических лиц)/место регистрации (для индивидуальных предпринимателей)

извещает Вас о своем намерении участвовать в процедуре закупки и, в случае признания победителем закупки предлагает заключить договор на:

__________________________________________________________________________________________

(указывается предмет договора)

на условиях и в соответствии с коммерческим и техническим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом заявку на участие в закупке:

Перечислить все лоты по порядку их следования, на которые подается заявка

| Лот 1: [наименование и номер лота] Стоимость Предложения, рублей, без НДС | ___________________________________ (Рублей, без НДС) |
| --- | --- |
| Стоимость Предложения, рублей, с учетом НДС | ___________________________________ (Рублей, с НДС) |

Лот 2: [наименование и номер лота]

| Стоимость Предложения, рублей, без НДС | ___________________________________ (Рублей, без НДС) |
| --- | --- |
| Стоимость Предложения, рублей, с учетом НДС | ___________________________________ (Рублей, с НДС) |

- Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

- Настоящей заявкой подтверждаем, что на момент подписания данного предложения

____________________________________________________________________________________________

(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц)/ФИО паспортные данные (для индивидуальных предпринимателей)

-	обладает гражданской правоспособностью для заключения договора;

-	не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

-	на день подачи заявки деятельность не приостановлена;

-	размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- 	отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

- Прилагаемые документы изучены, с условиями, предложенными в них, ознакомлены и согласны.

- Подачей настоящей заявки подтверждаем своё согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».

- В случае если наше предложение по цене договора будет содержать лучшие условия, после предложения победителя, а победитель будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся заключить и исполнить данный договор в соответствии с требованиями Извещения о закупке и условиями нашего предложения.

- Мы уведомлены, понимаем и согласны с условием, что в случае не предоставления документов, сведений и/или предоставления недостоверных сведений, предусмотренных Извещением о закупке мы можем быть отстранены от участия в закупке, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

| Форма | Описание приложения | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| форма 2 | ## Техническое предложение (на поставку товара), спецификация – техническая часть |  |
| форма 3 | Коммерческое предложение на поставку товаров (Спецификация) |  |
| форма 4 | Анкета участника |  |
| форма 5; 5.1 | Подтверждение согласия на обработку персональных данных участника (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей), подтверждение согласия на обработку персональных данных участника – юридического лица в отношении всех физических лиц, сведения о которых предоставляются |  |
| форма 6 | Опись документов, содержащихся в заявке на участие в закупке |  |
|  | Документы согласно требованиям Извещения о закупке |  |

__________________________________ (подпись, М.П.)

__________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

_____________________________ конец формы________________________________________________

    - Инструкции по заполнению

      - Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

      - Участник должен указать свое полное наименование в т.ч. организационно-правовую форму (для юридического лица), ФИО, паспортные данные (для индивидуального предпринимателя).

      - Участник должен указать стоимость Предложения цифрами и словами, в рублях,  раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС в соответствии со сводной таблицей стоимости (графа «ИТОГО»). Цену цифрами следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ рублей, а также дополнить расшифровкой словами, например: «1 234 567 (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей)».

      - Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к Заявке на участие в закупке документов, определяющих суть технического предложения Участника.

      - При наличии разночтений между суммой, указанной участником запроса котировок в электронной форме на электронной площадке РТС-тендер, и суммой, указанной в котировочной заявке, преимущество имеет сумма, указанная в электронной форме на электронной площадке РТС-тендер.

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником.

9.2.	Техническое предложение (форма 2)

[заполняется отдельно по каждому из лотов с указанием номера и названия лота, в соответствии с «Инструкцией по заполнению» размещенной в указанном файле]

9.2.1.	Форма Технического предложения (на поставку товара)

_____________________________________________________________________________________________

начало формы

Приложение __ к Заявке на участие в закупке
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника закупки:_________________________

Номер и наименование лота: ____________________________________________________

| № позиции в таблице коммерческого предложения: 1 Наименование товара: ___________________________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника закупки |
| … |  |  |

| № позиции в таблице коммерческого предложения: 2 Наименование товара: ___________________________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника закупки |
| … |  |  |

| № позиции в таблице коммерческого предложения: [и т.д. для каждой позиции] Наименование товара: ___________________________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника закупки |
| … |  |  |

| __________________________________ (подпись, М.П.) |  |
| --- | --- |
| _________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |  |

____________________________________ конец формы_______________________________________

9.2.1.	Техническое предложение (форма 2)

[заполняется отдельно по каждому из лотов с указанием номера и названия лота, в соответствии с «Инструкцией по заполнению» размещенной в указанном файле]

9.2.1.1.	Спецификация (Техническая часть) (на поставку товара)

_____________________________________________________________________________________________

начало формы

[В случае если участник закупки предлагает к поставке товары, включенные в реестры, указанные в постановлении Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» информация о продукции предоставляется в следующем виде:

| № п/п | Наименование позиции (краткое), указанное в «Спецификации (Коммерческое прдл)» | Реестр Минпромторга/ЕАЭС/Российского ПО/ПО ЕАЭС (предложение участника) | № записи в Реестре Минпромторга/ЕАЭС/Российского ПО/ПО ЕАЭС (предложение участника) | Количество баллов за выполнение на территории РФ/ЕАСЭ соответствующих операций (предложение участника) | Уровень РЭП (предложение участника) | ПО соответствует дополнительным требования по ПП РФ (предложение участника) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «участником указывается краткое наименование позиции из Спецификации_Ком. предл» | «участником указывается в какой Реестр внесен товар» | «участником указывается номер реестровой записи из выбранного ранее Реестра» | «участником указывается количество баллов за выполнение на территории РФ/ЕАСЭ соответствующих операций (в случае их начисления)» | «в случае применимости участником указывается один из 3-х вариантов (1 уровень/2 уровень/Нет уровня)» | «в случае применимости участником указывается один из 2-х вариантов (Да/Нет)» |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

__________________________________ (подпись, М.П.)

__________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

____________________________________ конец формы__________________________________________

## 9.2.1.2.	Инструкции по заполнению

9.2.1.2.1.Заполняется в случае поставки товаров, в иных случаях данная форма не заполняется и не предоставляется.

9.2.1.2.2. Участник закупки приводит номер и дату Предложения, приложением к которому является данное техническое предложение.

9.2.1.2.3. Участник закупки указывает свое полное наименование, в т.ч. организационно-правовую форму (для юридического лица), ФИО, паспортные данные (для индивидуального предпринимателя).

9.2.1.2.4. Техническое предложение заполняется отдельно по каждому из лотов с указанием номера и названия лота.

9.2.1.2.5. В техническом предложении описываются все позиции предложения.

9.2.1.2.6. Техническое предложение будет служить основой для подготовки приложения к договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника закупки на подготовку договора данное предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в договор.

- 9.2.1.2.7. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

9.2.1.2.8. Участник закупки в составе технического предложения предоставляет информацию о включении предлагаемой им продукции в реестры (номера реестровых записей и иная информация, указанная в форме 9.2.1) в случаях предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В случае установления запрета закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами и не предоставления данной информации, заявка участника будет отклонена. В случае установления ограничения закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами и не предоставления данной информации, предлагаемый участником товар будет приравниваться к товарам происходящим из иностранных государств

9.3.	Коммерческое предложение на поставку товаров (спецификация) (форма 3)

[заполняется файл «Коммерческое предложение» (спецификация) на поставку товаров) отдельно по каждому из лотов с указанием номера и названия лота]

9.3.1.	Форма Коммерческого предложения (на поставку товаров)

______________________________________________________________________________________

начало формы

Приложение __ к Заявке на участие в закупке
от «____»_____________ г. №__________

# КОММЕРЧЕСКОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(спецификация)

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики Товара | Страна происхождения Товара | Ед. изм. | Кол-во | Без НДС 20% |  | С НДС 20% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Цена за ед., (руб.) | Общая сумма (руб.) | Цена за ед., (руб.) | Общая сумма (руб.) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого1 без НДС1 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого* с НДС 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Цена договора включает___________________________________

(заполняется в соответствии с Извещением о закупке)

Срок исполнения договора: __________________________________________

(заполняется в соответствии с Извещением о закупке)

Гарантируем действительность настоящего предложения в течение срока действия договора.

__________________________________ (подпись, М.П.)

__________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

1  Общая цена предложения должна быть расчетной, т.е. определяться, как сумма произведений цены по каждой позиции на количество единиц.

______________________________________ конец формы________________________________________

## 9.3.2. 	Инструкции по заполнению

9.3.2.1. Заполняется в случае поставки товаров, в иных случаях данная форма не заполняется и не предоставляется.

9.3.2.2.  Участник закупки приводит номер и дату Предложения, приложением к которому является данное коммерческое предложение.

9.3.2.3. Участник закупки указывает свое полное наименование, в т.ч. организационно-правовую форму (для юридического лица), ФИО, паспортные данные (для индивидуального предпринимателя).

9.3.2.4. Коммерческое предложение заполняется отдельно по каждому из лотов с указанием номера и названия лота.

9.3.2.5. В коммерческом предложении описываются все позиции спецификации.

9.3.2.6. Коммерческое предложение будет служить основой для подготовки приложения к договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника закупки на подготовку договора данное предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в договор.

9.3.2.7. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником.

9.4.	Анкета участника закупки (форма 4)

9.4.1.	Форма Анкеты участника закупки ________________________________________________________________________________________

начало формы

Приложение __ к Заявке на участие в закупке
от «____»_____________ г. №__________

АНКЕТА УЧАСТНИКА

| 1. | Сведения об Участнике закупки: |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Полное и сокращенное наименование Участника закупки – юридического лица |  |
| 1.2. | Фамилия, имя, отчество Участника закупки – физического лица/ физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя |  |
| 1.3. | Дата, место и орган регистрации юридического лица |  |
|  | Паспортные данные Участника закупки - физического лица/ физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя |  |
|  | Дата, место и орган регистрации физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя |  |
| 1.4. | Юридический адрес/место нахождения (место жительства) Участника закупки |  |
| 1.5. | Почтовый адрес Участника закупки |  |
| 1.6. | Телефон/факс (с указанием кода города, района) |  |
| 1.7. | Адрес электронной почты |  |
| 1.8. | ИНН |  |
| 1.9. | КПП |  |
| 1.10. | ОГРН |  |
| 1.11. | ОКТМО |  |
| 1.12. | ОКОПФ |  |
| 1.13. | ОКПО |  |
| 1.14. | ОКВЭД |  |
| 1.15. | Наименование должности и ФИО (полностью) руководителя, действующего на основании .......... |  |
| 2. | Банковские реквизиты: |  |
| 2.1. | Расчетный счет |  |
| 2.2. | Наименование банка |  |
| 2.3. | Корреспондентский счет |  |
| 2.4. | БИК |  |
| 3. | Контактное лицо: |  |
| 3.1. | Ф.И.О. полностью |  |
| 3.2. | Телефон/факс (с указанием кода города, района) |  |
| 3.3. | Адрес электронной почты |  |

__________________________________ (подпись, М.П.)

__________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

_____________________________ конец формы_______________________________________________

## 9.4.2. 	Инструкции по заполнению

9.4.2.1. Участник закупки приводит номер и дату Предложения, приложением к которому является данная анкета.

9.4.2.2. Участник  указывает свое полное наименование, в т.ч. организационно-правовую форму (для юридического лица), ФИО, паспортные данные (для индивидуального предпринимателя).

9.4.2.3. Участник закупки должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

9.4.2.4. В разделе 2 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении договора.

- 9.4.2.4. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником.

9.5.  	Подтверждение наличия согласий на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных (форма 5)

9.5.1. Форма подтверждения наличия согласий на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

_________________________________________________________________________________________

начало формы

Приложение __ к Заявке на участие в закупке
от «____»_____________ г. №__________

[дата]

Подтверждение наличия согласий на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

Настоящим ___________________________________________________________________,

(наименование Участника)

Адрес места нахождения (юридический адрес): ____________________________________,

Фактический адрес: ___________________________________________________________,

Свидетельство о регистрации/ИНН (для индивидуального предпринимателя): _____________________________________________________________________________

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях участия в проверке при процедурах закупок, включения в отчет о проведении процедур закупок в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «Черногорэнерго» всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в предоставленных материалах (в том числе материалах для участия в проверке при участии в процедурах закупок), а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в АО «Черногорэнерго», зарегистрированному по адресу: ул.  2П-2,  № 6,   Панель 12,   Западный промышленный узел, г. Нижневартовск, Ханты–Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация, т.е. на совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3 Закона 152-ФЗ.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении АО «Черногорэнерго» обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные упомянутые персональные данные.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда  АО «Черногорэнерго» выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, Организатором закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение АО «Черногорэнерго» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение 5 лет (либо до дня его отзыва субъектом персональных данных способом, указанным выше).

__________________________________ (подпись)

_________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего)

_____________________________ конец формы_____________________________________________

# 9.6. 	Подтверждение согласия физического лица на обработку персональных данных (форма 5.1)

# 9.6.1.	Форма подтверждения согласия физического лица на обработку персональных данных

_____________________________________________________________________________________________

начало формы

Приложение __ к Заявке на участие в закупке
от «____»_____________ г. №__________

[дата]

# Форма подтверждения согласия физического лица

# на обработку персональных данных

Настоящим _________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

Основной документ, удостоверяющий личность __________________________________________________,

(серия, номер, кем и когда выдан)

Адрес регистрации: __________________________________________________________________________,

Дата рождения: _____________________________________________________________________________,

ИНН ______________________________________________________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных данных в целях прохождения процедур, необходимых для проведения закупок, включения в отчет о проведении процедур закупок в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «Черногорэнерго».

Заказчик, получающий настоящее согласие: АО «Черногорэнерго», зарегистрирован по адресу: ул.  2П-2,  № 6,   Панель 12,   Западный промышленный узел,     г. Нижневартовск, Ханты–Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация.

Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых мною в адрес АО «Черногорэнерго» документах, в том числе (если применимо): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда АО «Черногорэнерго» выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, Организатором закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение АО «Черногорэнерго» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее согласие действует в течение 5 лет со дня его подписания.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне понятны.

__________________________________ (подпись)

_________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего)

_____________________________ конец формы________________________________________________

9.7. 	Опись документов, содержащихся в заявке на участие в закупке (форма 6)

## 9.7.1.	Форма описи документов, содержащихся в заявке на участие в закупке

____________________________________________________________________________________________

начало формы

Приложение __ к Заявке на участие в закупке

от «____»_____________ г. №__________

Опись документов, содержащихся в заявке на участие в закупке

Наименование участника закупки: __________________

| № п/п | Наименование документа и формы | Номер листа начала и окончания каждого документа | Количество листов (общее количество листов каждого документа) |
| --- | --- | --- | --- |

__________________________________ (подпись, М.П.)

__________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

___________________________________ конец формы____________________________________________

## 9.7.2. 	Инструкции по заполнению

9.7.2.1. Участник закупки приводит номер и дату Предложения, приложением к которому является данная Опись документов, содержащихся в заявке на участие в закупке.

9.7.2.2. Участник  указывает свое полное наименование, в т.ч. организационно-правовую форму (для юридического лица), ФИО, паспортные данные (для индивидуального предпринимателя).

9.7.2.3. Опись документов, содержащихся в заявке на участие в закупке, заполняется участник закупки по результатам подготовки заявки на участие в закупке (с приложением данной информации на электронном носителе)

9.7.2.4.  Если какой-либо из документов отсутствует – должно быть приложено письменное обоснование отсутствия справки или документа.

- 9.7.2.5. 	Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником.

[1] В целях единого толкования сроков, установленных в настоящем пункте, принимается следующее:

Срок давности документов, перечисленных в настоящем пункте, исчисляется со дня, предшествующему дню  размещения в Единой информационной системе извещения о закупке.

Например: день размещения в Единой информационной системе извещения о закупке установлен 12 мая 2019г. Таким образом, документы, перечисленные в настоящем пункте, будут соответствовать требованиям настоящего Извещения о закупке, если они сформированы по состоянию на дату с 12 апреля этого года по 12 мая этого года включительно.