. Приложение №1

к Договору поставки №__________

от «___» ________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

| № п/п | Наименование Товара | Технические характеристики Товара, ГОСТ | ОКПД2 | ОКВЭД2 | Страна происхождения товара | запрет/ ограничение/ преимущество | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. без НДС 20% (руб.) | Цена за ед. с НДС 20% (руб.) | Общая сумма с НДС 20% (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический выключатель ВА04-36-340010-20 УХЛ3 100А | ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) Номинальное рабочее напряжение (Ue), - 400 и 690В переменного тока частоты 50 Гц Номинальный ток 100А 3-полюсной. присоединение переднее кабелями без кабельных наконечников | 27.12.22.000 | 46.69.5 |  | Ограничение (ПП1875 п.п.10«к») | шт. | 2 |  |  |  |
| 2 | Автоматический выключатель ВА04-36-340010-20 УХЛ3 63А | ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) Номинальное рабочее напряжение (Ue), - 400 и 690В переменного тока частоты 50 Гц Номинальный ток 63А 3-полюсной. присоединение переднее кабелями без кабельных наконечников | 27.12.22.000 | 46.69.5 |  | Ограничение (ПП1875 п.п.10«к») | шт. | 2 |  |  |  |
| 3 | Автоматический выключатель ВА 47-63 3-полюсный 50А | ГОСТ IEC 60898-1-2020. Номинальное напряжение 400 В Отключающая способность 4.5 кА Номинальный ток 50А 3-полюсной Климатическое исполнение УХЛ-4 Степень защиты IP20 Тип расцепления C | 27.12.22.000 | 46.69.5 |  | Ограничение (ПП1875 п.п.10«к») | шт. | 2 |  |  |  |
| 4 | Автоматический выключатель ВА 47-63 3-полюсный 32А | ГОСТ IEC 60898-1-2020. Номинальное напряжение 400 В Отключающая способность 4.5 кА Номинальный ток 32А 3-полюсной Климатическое исполнение УХЛ-4 Степень защиты IP20 Тип расцепления C | 27.12.22.000 | 46.69.5 |  | Ограничение (ПП1875 п.п.10«к») | шт. | 4 |  |  |  |
| 5 | Автоматический выключатель ВА 47-63 3-полюсный 25А | ГОСТ IEC 60898-1-2020. Номинальное напряжение 400 В Отключающая способность 4.5 кА Номинальный ток 25А 3-полюсной Климатическое исполнение УХЛ-4 Степень защиты IP20 Тип расцепления C | 27.12.22.000 | 46.69.5 |  | Ограничение (ПП1875 п.п.10«к») | шт. | 2 |  |  |  |
| 6 | Автоматический выключатель ВА 47-63 2-полюсный 25А | ГОСТ IEC 60898-1-2020 Номинальное напряжение 400 В Отключающая способность 4.5 кА Номинальный ток 25А 2-полюсной Климатическое исполнение УХЛ-4 Степень защиты IP20 Тип расцепления C | 27.12.22.000 | 46.69.5 |  | Ограничение (ПП1875 п.п.10«к») | шт. | 4 |  |  |  |
| 7 | Автоматический выключатель ВА 47-63 2-полюсный 16А | ГОСТ IEC 60898-1-2020. Номинальное напряжение 400 В Отключающая способность 4.5 кА Номинальный ток 16А 2-полюсной Климатическое исполнение УХЛ-4 Степень защиты IP20 Тип расцепления C | 27.12.22.000 | 46.69.5 |  | Ограничение (ПП1875 п.п.10«к») | шт. | 28 |  |  |  |
| 8 | Автоматический выключатель ВА 47-63 2-полюсный 10А | ГОСТ IEC 60898-1-2020 Номинальное напряжение 400 В Отключающая способность 4.5 кА Номинальный ток 10А 2-полюсной Климатическое исполнение УХЛ-4 Степень защиты IP20 Тип расцепления C | 27.12.22.000 | 46.69.5 |  | Ограничение (ПП1875 п.п.10«к») | шт. | 18 |  |  |  |
| 9 | Автоматический выключатель ВА-101(47-29) 2-полюсный 16А | ГОСТ IEC 60898-1-2020 Номинальный ток 16А 2-полюсной. Предельная отключающая способность 4.5 кA | 27.12.22.000 | 46.69.5 |  | Ограничение (ПП1875 п.п.10«к») | шт. | 18 |  |  |  |
| 10 | Автоматический выключатель ВА-101(47-29) 2-полюсный 10А | ГОСТ IEC 60898-1-2020 Номинальный ток 10А 2-полюсной. Предельная отключающая способность 4.5 кA | 27.12.22.000 | 46.69.5 |  | Ограничение (ПП1875 п.п.10«к») | шт. | 24 |  |  |  |
| 11 | Автоматический выключатель ВА-101(47-29) 2-полюсный 25А | ГОСТ IEC 60898-1-2020 Номинальный ток 25А 2-полюсной. Предельная отключающая способность 4.5 кA | 27.12.22.000 | 46.69.5 |  | Ограничение (ПП1875 п.п.10«к») | шт. | 4 |  |  |  |
| 12 | Автоматический выключатель ВА-101(47-29) 2-полюсный 6А | ГОСТ IEC 60898-1-2020 Номинальный ток 6А 2-полюсной. Предельная отключающая способность 4.5 кA | 27.12.22.000 | 46.69.5 |  | Ограничение (ПП1875 п.п.10«к») | шт. | 40 |  |  |  |
| 13 | Автоматический выключатель ВА-101(47-29) 3-полюсный 2,5А | ГОСТ IEC 60898-1-2020 Номинальный ток 2,5А Характеристики: 3-полюсной. Предельная отключающая способность 4.5 кA | 27.12.22.000 | 46.69.5 |  | Ограничение (ПП1875 п.п.10«к») | шт. | 2 |  |  |  |
| 14 | Пускатель магнитный ПМ12-100150 в 220В/50гц 2з+2р УХЛ4 100А | ГОСТ 2491-82 (СТ СЭВ 5535-86) Тип силовой Способ установки монтажная плата Степень защиты20 IP Номинальный ток100 А Род токапеременный (AC) Номинальное рабочее напряжение 220(230)/380(400)/660 В Напряжение катушки управления220 В Количество полюсов3 Категория размещения4 Климатическое исполнениеУХЛ4 Число и исполнение доп. контактов2NO+2NC Исполнение нереверсивный Класс износостойкости В Модельный ряд ПМ12 | 27.33.13.150 | 46.69.5 |  | преимущество | шт. | 2 |  |  |  |
| 15 | Малогабаритный контактор EKF КМЭ 40А 220В NO+NC PROxima ctr-s-40-220 (или эквивалент) | ГОСТ IEC 60947-4-1-2021 Тип силовой Степень защиты 20 IP Материал корпуса термостойкая пластмасса Номинальное рабочее напряжение 220(230)/380(400) В Номинальный ток 40 А Способ монтажа DIN-рейка/монтажная плата Количество полюсов 3 Номинальная мощность 18 кВт Напряжение катушки управления 24 В Исполнение нереверсивный Количество фаз 3 Род тока переменный (AC) Число и исполнение доп. Контактов 1NO+1NC Модельный ряд PROxima Габариты без упаковки 127х74х114 мм | 27.33.13.150 | 46.69.5 |  | преимущество | шт. | 8 |  |  |  |
| 16 | U-образный ТЭН-60 А13/0,4 S 220 | Воздушный Мощность:0.4 кВт Напряжение:220В Материал стали: Углеродистая сталь Габарит:30 см Развернутая длина:60 см форма 2, R30 | 27.51.24.190 | 46.69.5 |  | ограничение | шт. | 18 |  |  |  |
| 17 | Термостат EKF NC обогрев на DIN-рейку 10А 230В PROxima TNC10M (или эквивалент) | Способ монтажа на Din-рейку Режим работы нагрев Номинальное напряжение 220(230) В Номинальный ток 10 А Контактная группа NC Степень защиты IP20 Вес нетто 0.05 кг Габариты без упаковки 70х50х40 мм Диапазон регулируемых температур 5...60 °С Модельный ряд PROxima | 29.32.30.171 | 46.69.5 |  | преимущество | шт. | 2 |  |  |  |
| 18 | Реле температуры TDM РТ-820 24-240В, SQ1508-0001 (или эквивалент) | Способ монтажа на Din-рейку, с датчиком, АС/DC Режим работы нагрев или охлаждение Номинальное напряжение 24-220(230) В Потребляемая мощность 1.5 Вт Степень защиты IP67 Вес нетто 0.22 кг Габариты без упаковки 36х65х90 мм Диапазон регулируемых температур -5+40 °С | 27.12.24.190 | 46.69.5 |  | преимущество | шт. | 4 |  |  |  |
| 19 | Выключатель одноклавишный брызгозащищѐнный наружной установки проходной | Степень защиты:IP44 Напряжение, В:220 Индикация: Нет Крепление: Винтовое Тип управления: Клавиша Номинальное напряжение, В:250 | 27.33.11.140 | 46.69.5 |  | преимущество |  | 4 |  |  |  |
| 20 | Конвектор электрический промышленный 2 кВт Standart 2,0 ROD 2,0кВ (или эквивалент) | Mощность, Вт 2000 Площадь, м² 20 Класс защиты IP20 2,0кВ с регулятором мощности, механический термостат 740*100*450 Термостат в комплекте механический Тип установки настенный Отключение при перегреве Питание, В 220 Материал панели металл | 25.21.11.150 | 46.69.5 |  | ограничение | шт. | 4 |  |  |  |
| 21 | Светильник ЖКХ GAUSS LITE овал 15W 1200lm 6500K 200-240V (или эквивалент) | Вид крепления накладной Мощность светильника 15 Вт Элементы питания сеть Количество и напряжение элементов питания 220В Тип лампы встроенные светодиоды Лампа в комплекте Цоколь встроенные светодиоды(LED) Тип колбы плата LED Длина 20 см Высота 4.6 cм Цветность холодный белый (более 5000 К) Световой поток 1200 Лм Защита от пыли и влаги IP65 Материал корпуса АБС-пластик Материал плафона поликарбонат Основной цвет белый Климатическое исполнение У2 Габариты без упаковки 200х46х98 мм Ширина 9.8 см Коллекция LITE Цвет плафона/арматуры белый без провода, влагозащищенный, пылезащищенный Форма корпуса овал | 27.40.25.123 | 46.69.5 |  | ограничение | шт. | 10 |  |  |  |
| 22 | Уличный светодиодный светильник консольный Wolta 100Вт, 5700К (или эквивалент) | Мощность светильника 100 Вт Тип лампы встроенные светодиоды Тип цоколя встроенные светодиоды(LED) Питание сеть Напряжение питания 230 В Вандалоустойчивость Способ установки консольный Степень защиты IP65 Цвет корпуса серый Материал корпуса алюминиевый сплав Материал рассеивателя поликарбонат Цветовая температура 5700 К Холодный свет Световой поток 11000 Лм Цветопередача 80 Ra Длина 420 мм Ширина 160 мм Высота 57 мм Вес нетто 0.821 кг Габариты без упаковки 420х160х57 мм Диаметр трубы 48…60 мм Коллекция STL Провод без вилки Тип КСС (кривые силы света) | 27.40.25.123 | 46.69.5 |  | ограничение | шт. | 2 |  |  |  |
| 23 | Скоба оцинкованная с двумя отверстиями для трубы диаметр 20 мм | Вид скобы: с двумя отверстиями для трубы, диаметр 20 мм | 25.93.14.140 | 46.69.5 |  | преимущество | шт. | 100 |  |  |  |
| 24 | Трансформатор тока ТОЛ--10-1-2 -0.5/10Р-10/15-600/5 У2 | Опорный, измерительный вывод вторичных обмоток выполнен для подсоединения проводов сверху Напряжение: 10кВ Номинальный первичный ток: 600А Номинальный вторичный ток: 5А Класс точности обмотки: 0,5/10Р Климатическое исполнение и категория размещения – У2 | 27.11.43.000 | 46.69.5 |  | ограничение | шт. | 9 |  |  |  |
| 25 | Трансформаторы тока ТОЛ--10-1-2 -0.5/10Р-10/15-300/5 У2 | Опорный, измерительный вывод вторичных обмоток выполнен для подсоединения проводов сверху Напряжение: 10кВ Номинальный первичный ток: 300А Номинальный вторичный ток: 5А Класс точности обмотки: 0,5/10Р Климатическое исполнение и категория размещения – У2 | 27.11.43.000 | 46.69.5 |  | ограничение | шт. | 20 |  |  |  |
| 26 | Изолятор полимерный ОСК 12,5-10-2 УХЛ1 | Номинальное рабочее напряжение 10 кВ. Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии 42 кВ. Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем 27 кВ. Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов 75 кВ. Механическая разрушающая сила на изгибе не менее 12,5 кН. Механический разрушающий крутящий момент не менее 400 Нм. Длина пути утечки 370 мм. УХЛ1 | 27.90.12.110 | 46.69.5 |  | преимущество | шт. | 6 |  |  |  |
| 27 | Изолятор полимерный ОСК 10-35-3 УХЛ1 | Номинальное рабочее напряжение 35 кВ. Наибольшее рабочее напряжение 40,5 кВ. Испытательное напряжение полного грозового импульса не менее 190кВ. Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии 95 кВ. Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем 80 кВ. Механическая разрушающая сила на изгиб 10 кН. Минимальный разрушающий крутящий момент 640 Нхм. Строительная высота 500 мм. Длина пути утечки 1200 мм. УХЛ1 | 27.90.12.110 | 46.69.5 |  | преимущество | шт. | 6 |  |  |  |
| 28 | Изолятор ШС-10Д | Материал изделия: Стекло Длина, 120мм Высота, 160мм Класс напряжения сети, 10кВ Ширина, 160мм | 27.90.12.110 | 46.69.5 |  | преимущество | шт. | 36 |  |  |  |
| 29 | Колпачок К-7 | Материал изделия: ПВХ Диапазон рабочих температур: от -60 до +50 Способ монтажа: Стационарный Стойкость к ультрафиолету: Да Сфера применения: Линии электропередачи Температура монтажа: от -20 | 27.12.40.000 | 46.69.5 |  | преимущество | шт. | 40 |  |  |  |
| 30 | Подвесной изолятор ЛК-70/35-3 ГП | Напряжение 35 кВ Минимальная разрушающая сила, кН 70 УХЛ1 | 27.90.12.110 | 46.69.5 |  | преимущество | шт. | 6 |  |  |  |
| 31 | Скоба СК-12-1А | Размеры: В-93 мм В1-23 мм D-52 мм d-22 мм d1-18 мм Н-65 мм H1-109 мм Масса 0,92 кг Разрушающая нагрузка 120 кН | 27.90.12.120 | 46.69.5 |  | преимущество | шт. | 6 |  |  |  |
| 32 | Ушко У2-12-16 | Размеры: В-23 мм В1-83 мм В2-62 мм D1-19,2 мм d-22 мм Н-102,5 мм H1-140 мм Масса 1,54 кг Разрушающая нагрузка 120 кН | 27.90.12.120 | 46.69.5 |  | преимущество | шт. | 6 |  |  |  |
| 33 | Замок самозапирающийся для РУ | Замок предназначен для закрывания дверей РУ. С внутренней стороны всегда открывается без ключа. Замок для противопожарных дверей. Предназначен для установки на сетчатых ограждениях в ячейках распределительных устройств. | 25.72.12.120 | 46.69.5 |  | преимущество | шт. | 4 |  |  |  |
| 34 | Шина алюминиевая 5х50 мм | Толщина, мм 5 Ширина, мм 50 | 25.11.23.120 | 46.69.5 |  | ограничение | погонный метр | 8 |  |  |  |
| 35 | Саморез с пресс-шайбой сверло 4,2 х 25мм (упаковка 100 штук) | Наконечник: сверло Диаметр:4.2 мм Длина:25 мм | 25.94.11.190 | 46.69.5 |  | преимущество | упаковка | 2 |  |  |  |
| 36 | Саморез с пресс-шайбой сверло 4,2 х 32мм (упаковка 100 штук) | Наконечник: сверло Диаметр:4.2 мм Длина:32 мм | 25.94.11.190 | 46.69.5 |  | преимущество | упаковка | 2 |  |  |  |
| 37 | Герметик-прокладка силиконовый | Маслостойкий, термостойкий, объем 100гр. | 20.30.22.170 | 46.69.5 |  | Ограничение (ПП1875 п.п.10«к») | шт. | 2 |  |  |  |
| 38 | Герметик кровельный каучуковый Tytan Professional 310мл (или эквивалент) | Прозрачный, объем 310 мл. | 20.30.22.170 | 46.69.5 |  | Ограничение (ПП1875 п.п.10«к») | шт. | 4 |  |  |  |
| 39 | Пена монтажная | Объем: 1000 мл, всесезонная | 20.16.20.116 | 46.69.5 |  | преимущество | шт. | 4 |  |  |  |
| 40 | Реле РП-361 | Реле смонтированы в корпусах, состоящих из цоколя и кожуха. В комплект поставки входит универсальный комплект для присоединения проводников. Климатическое исполнение УХЛ4 рабочая температура окружающего среды от - 40 до + 55 ° | 27.12.24.110 | 46.69.5 |  | преимущество | шт. | 28 |  |  |  |
| 41 | Щитовой Амперметр ЦА 2136 | Назначение- измерение силы переменного тока. Пределы измерения по току: при непосредственном включении: 1; 5; 5√3 А при подключении через ТТ: 5; 10; 15; 20; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200;300; 400; 500; 600; 800; 1000; 1200; 1500; 2000 А. Температура окружающей стреды: от +5°С до +50°С Погрешность измерений: ± 0,5 % (в диапазоне частот от 45 до 55 Гц) ± 0,6 % (в диапазоне частот от 55 до 1000 Гц) | 26.51.43.111 | 46.69.5 |  | ограничение | шт. | 12 |  |  |  |
| 42 | Вольтметр Э 365 1-1 | Габариты 120х120 через трансформатор напряжения 100В диапазон 7,5кВ | 26.51.43.132 | 46.69.5 |  | преимущество | шт. | 2 |  |  |  |
| 43 | Вольтметр Э 365 1 | Габариты 120х120 подключение непосредственно диапазон 500В | 26.51.43.132 | 46.69.5 |  | преимущество | шт. | 2 |  |  |  |
| 44 | Амперметр Э 365 | Габариты 120х120 через трансформатор тока Ктт 200/5 | 26.51.43.141 | 46.69.5 |  | преимущество | шт. | 4 |  |  |  |
| 45 | Переключатель кулачковый 4G 16-55-U-S1-R114 | Кулачковый переключатель на номинальный ток 16 А c 2 положениями рукоятки. Габариты изделия: Ширина (мм): 64 Габариты изделия: Высота (мм): 64 Габариты изделия: Глубина (мм): 98 Количество полюсов: 2 Номинальный ток In (А): 16 Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 690 Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В)2: 400 Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith (A): 20 Номинальный рабочий ток Ie (А) для АС-21А: 16 Коммутационная мощность трехфазная (кВт): 8 Специальное исполнение: S1 | 27.33.11.130 | 46.69.5 |  | преимущество | шт. | 38 |  |  |  |
| 46 | Переключатель кулачковый 4G 25-53-U-S1-R114 | Кулачковый переключатель на номинальный ток 25 А c 3 положениями рукоятки. Габариты изделия: Ширина (мм): 64 Габариты изделия: Высота (мм): 64 Габариты изделия: Глубина (мм): 114 Количество полюсов: 3 Номинальный ток In (А): 25 Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 690 Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В)2: 400 Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith (A): 25 Номинальный рабочий ток Ie (А) для АС-21А: 25 Коммутационная мощность трехфазная (кВт): 13 Специальное исполнение: S1 | 27.33.11.130 | 46.69.5 |  | преимущество | шт. | 8 |  |  |  |
| 47 | Переключатель кулачковый 4G 16-53-U-S1-R114 | Кулачковый переключатель на номинальный ток 16 А c 3 положениями рукоятки. Габариты изделия: Ширина (мм): 64 Габариты изделия: Высота (мм): 64 Габариты изделия: Глубина (мм): 114 Количество полюсов: 3 Номинальный ток In (А): 16 Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 690 Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В)2: 400 Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith (A): 20 Номинальный рабочий ток Ie (А) для АС-21А: 16 Коммутационная мощность трехфазная (кВт): 8 Специальное исполнение: S1 | 27.33.11.130 | 46.69.5 |  | преимущество | шт. | 2 |  |  |  |
| 48 | Переключатель кулачковый 4G 10-66-U-S1-R114 | Кулачковый переключатель на номинальный ток 10 А c 7 положениями рукоятки Габариты изделия: Ширина (мм): 48 Габариты изделия: Высота (мм): 48 Габариты изделия: Глубина (мм): 99 Количество полюсов: 2 Номинальный ток In (А): 10 Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 690 Номер электрической схемы и диаграммы переключений: 66 Тип корпуса: Открытый | 27.33.11.130 | 46.69.5 |  | преимущество | шт. | 2 |  |  |  |
| 49 | Реле Finder-55.34.9.220.0050 (или эквивалент) | Промежуточное реле с нормированным коэффициентом срабатывания; 4 перекидных контакта 7А (= 220В DC), опции: Блокируемая кнопка проверки + механический индикатор | 27.12.24.110 | 46.69.5 |  | преимущество | шт. | 10 |  |  |  |
| 50 | Реле Finder-55.34.8.~230.0050 (или эквивалент) | Универсальное миниатюрное монтаж в розетку, 4CO 7A, контакты AgNi, катушка 230В АC, степень защиты RTI, опции: кнопка тест + LED | 27.12.24.110 | 46.69.5 |  | преимущество | шт. | 60 |  |  |  |
| 51 | Реле Finder-55.348.110.0050 (или эквивалент) | Универсальное миниатюрное, монтаж в розетку, 4CO 7A, контакты AgNi, катушка 110В АC, степень защиты RTI, опции: кнопка тест + LED | 27.12.24.110 | 46.69.5 |  | преимущество | шт. | 6 |  |  |  |
| 52 | Реле Finder-87.82.0.240.000 (или эквивалент) | Звезда - треугольник (SD); 2НО контакта 8А ( 24-48В DC/ 24-240В AC) размеры 78,8х22,5х96 мм Материал контакта- AgCdO Диапазон температур -20…+70°C | 27.12.24.130 | 46.69.5 |  | преимущество | шт. | 2 |  |  |  |
| 53 | Реле указательное РУ -21~220В 50 Гц (утопленного присоединения с комплектом деталей для крепления) | Тип реле - РУ21/220; род тока - постоянный; номинальное напряжение - 220 В; напряжение срабатывания - 160 В; потребляемая мощность - не более 2,75 Вт; длительное напряжение - 242 В; количество контактов - 2 замыкающих без самовозврата; габаритные размеры - не более 66х66х115 мм. | 27.12.24.190 | 46.69.5 |  | преимущество | шт. | 50 |  |  |  |
| 54 | Блок конденсаторов БК403 | Емкость 200 мкФ Номинальное напряжение 400 В Диапазон рабочих температур окружающего воздуха - 20 / + 40° | 27.90.52.000 | 46.69.5 |  | преимущество | шт. | 6 |  |  |  |
| 55 | DIN-рейка перфорированная 35*7,5*1000мм | DIN-рейка с перфорацией MR 35x7,5мм. Монтаж автоматов, пускателей, блоки зажимов. Длина 1000мм | 27.12.40.000 | 46.69.5 |  | преимущество | шт. | 61 |  |  |  |
| 56 | DIN-рейка перфорированная 35*7,5*200мм | DIN-рейка с перфорацией MR 35x7,5мм. Монтаж автоматов, пускателей, блоки зажимов. Длина 200мм | 27.12.40.000 | 46.69.5 |  | преимущество | шт. | 20 |  |  |  |
| 57 | Нагревательный элемент DJR-S100 | Материалы: алюминий, сталь. Применяется в качестве нагревательного элемента для предотвращения образования конденсата в электротехнических шкафах, распределительных устройствах электроустановок. | 27.51.29.000 | 46.69.5 |  | преимущество | шт. | 20 |  |  |  |
| 58 | Маркер водостойкий | Маркер перманентный (несмывающийся) водостойкий, универсальный. | 32.99.12.120 | 46.69.5 |  | преимущество | шт. | 10 |  |  |  |
| 59 | Маркер edding 404 (или эквивалент) | Маркер перманентный (несмывающийся) водостойкий, универсальный. | 32.99.12.120 | 46.69.5 |  | преимущество | шт. | 10 |  |  |  |
| 60 | Саморез по металлу 16х4,2 | Изготовлен из углеродистой стали с антикоррозионным цинковым покрытием. Диаметр:4.2 мм Длина:16 мм | 25.94.11.190 | 46.69.5 |  | преимущество | шт. | 500 |  |  |  |
| 61 | Саморез с пресс-шайбой сверло 4.2 х 19 (упаковка 100 штук) | Наконечник: сверло Диаметр:4.2 мм Длина:19 мм | 25.94.11.190 | 46.69.5 |  | преимущество | упаковка | 1 |  |  |  |
| штука погонный метр упаковка |  |  |  |  |  |  |  | 1306 8 5 |  |  |  |  |
| Общая сумма без НДС (20%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 966 629,57 |  |  |
| кроме того, НДС (20%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393 325,91 |  |  |
| ИТОГО, общая сумма с НДС (20%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 359 955,48 |  |  |

Способ доставки Товара: автомобильным транспортом (склад Покупателя).

Общая сумма по Спецификации: ___________ (_____________________), без учета НДС 20%, кроме того НДС 20% - ________________ (_____________). Итого с НДС 20% _____________ (______________________________).

| «Поставщик» ______________________ ______________________ _______________ ________________ | «Покупатель» Генеральный директор АО «Черногорэнерго» _______________ С.Е. Савицкая |
| --- | --- |