## Шкала
Приложение №___
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора |  | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР |  | АО «Черногорэнерго»
____________ В.В.Ушаков |  | ________________С.Е. Савицкая
Шкала оценки организации и качества работ на объектах АО «Черногорэнерго»
№п/п | Наименование нарушения | Коэффициент
1. Организация производства работ, предоставление отчетности
1.1. | Предоставление актов выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3 без предоставления исполнительной документации на выполненный объем работ | 0.97
1.2. | Производство работ в отсутствие ответственного лица Подрядчика | 0.95
1.3. | Нарушение правил охраны труда, пожарной безопасности и безопасности дорожного движения | 0.95
1.4. | Неоправданное создание помех смежным участникам строительства | 0.97
2. Технология и качество производства работ
2.1. | Нарушение технологии строительства, влияющее на качество работ | 0.9
2.2. | Завершение "скрытых работ" без предъявления Заказчику | 0.95
2.3. | Использование материалов (конструкций) без согласования с Заказчиком, не ухудшающих качество строительства | 0.97
Примечания:
1. Понижающий коэффициент качества распространяется на весь объем работ, предъявляемый по форме №КС-2.
2. Применение коэффициента качества не освобождает Подрядчика от исправления брака, предъявления "скрытых работ", возмещение ущерба и т.п.
3. Коэффициент качества может быть применен по нескольким пунктам одновременно.
4. Сводный коэффициент качества к применению по форме №КС-2 рассчитывается путем перемножения каждого понижающего коэффициента, намеченного к применению. К=К1хК2хК3 …
5. Сводный коэффициент качества не может быть ниже 0,8
| Начальник ОКС | Н.Н. Абдухаликова

## форма ДВ
Приложение №___
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [5 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [5 empty] | АО "Черногорэнерго"
____________В.В.Ушаков | [5 empty] | ____________ С.Е.Савицкая
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Капитальный ремонт КТПН 6/0,4кВ _____________месторождения нефти
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол- во | Используемые материалы |  |  |  |  | Кол-во, тн
|  |  |  | Наименование | Марка | Ед.изм. | Кол-во на ед. | Вес ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Демонтаж, монтаж КТПН 6/0,4кВ ( при капитальном ремонте площадки обслуживания)
1. | Демонтаж спусков | шт
2. | Демонтаж изоляторов | шт
3. | Демонтаж КТПН 6/0,4 кВ | шт
4. | Демонтаж разрядника РВО-6 | к-т
5. | Демонтаж шин заземления ТП | м
6. | Монтаж КТПН 6/0,4 кВ | шт
7. | Монтаж шин заземления ТП | м |  | Ст.полосовая | 40*4м | м
8. | Монтаж РВО-6 (разрядник) | к-т |  | Огранич. | ОПН-6 кВ | шт
9. | Монтаж изоляторов опорных | шт |  | Изолятор | ШС-10 | шт
|  |  |  | Колпачки | К-6 | шт
10. | Монтаж спусков | шт |  | Провод | А-95 | м
|  |  |  | Зажим плаш. | ПА-3-2А | шт
Капитальный ремонт площадки обслуживания под КТПН 6/0,4кВ
1. | Демонтаж ограждения площадки | тн
| стойки | шт |  |  | д.76*6мм | м
| отбортовка | шт |  |  | д.22мм | м
| перила | шт |  |  | 63*6мм | м
2. | Демонтаж лестницы | тн
| стойки | шт |  |  | д.76*6мм | м
| отбортовка | шт |  |  | д.22мм | м
| перила | шт |  |  | 63*6мм | м
3. | Резка металла м/к площадки и лестницы | тн |  | Пропан |  | кг
|  |  |  | Кислород |  | м3
4. | Срезка основания площадки | шт |  | Труба |  | м
|  | тн |  | Пропан |  | кг
|  |  |  | Кислород |  | м3
5. | Поддомкрачивание площадки | шт
6. | Погрузка выгрузка вывоз м/к | тн
7. | Наращивание свай | шт |  | Труба |  | м
8. | Забивка свай: | шт
| Сваи под площадку | шт |  | Труба | д.219*9мм | м
| под укосы | шт |  | Труба | д.219*8мм | м
| под лестницу | шт |  | Труба | д.219*8мм | м
9. | Монтаж пластин на сваи д.
| (площадка, опоры) | шт |  | Ст.листов. | тол.10мм | м2
10. | Изготовление и монтаж площадки
| обслуживания (…….м) | шт
| Ростверк | шт |  | Швеллер | №20 | м
| Прогоны | шт |  | Швеллер | №10 | м
| настил | шт |  | Ст.просеч. | тол.5мм | м2
| обортовка | шт |  | Ст.углов. | 75*6мм | м
| Ограждение: стойки | шт |  | Ст.углов. | 63*6мм | м
| отбортовка | шт |  | Сталь полос. | 40*4мм | м
|  | шт |  | Сталь полос. | 150*4мм | м
| перила | шт |  | Ст.углов. | 50*5мм | м
11. | Лестница: | шт
| косоуры | шт |  | Швеллер | №10 | м
|  | шт |  | Швеллер | №10 | м
| стойки | шт |  | Ст.углов. | 63*6мм | м
| перила | шт |  | Ст.углов. | 50*5мм | м
| отбортовка | шт |  | Сталь полос. | 40*4мм | м
|  | шт |  | Сталь полос. | 150*4мм | м
| Ступеньки: (5шт) | шт |  | Ст.углов. | 63*6мм | м
|  | шт |  | Штанга | д.22мм | м
|  | шт |  | Ст.просеч. | тол.5мм | м2
12. | Монтаж прогона под каб.полки | шт |  | Швеллер | №10 | м
13. | Монтаж кабельных стоек | шт |  | Стойка каб. |  | шт
14. | Монтаж кабельных полок | шт |  | Полка каб. |  | шт
15. | Контур заземления | шт |  | Сталь круг. | д.18мм | м
|  | шт |  | Сталь полос. | 40*4мм | мп
|  |  |  | Болт | М10 | шт
|  |  |  | Шайба | М10 | шт
|  |  |  | Гайка | М10 | шт
|  |  |  | Гровер | М10 | шт
|  |  |  | Контргайка | М10 | шт
| Разработка гр-та и обратная зас. | м3 |  |  |  | м
16. | Изготовление и монтаж
| укоса опоры анкерной концевой КтР | шт
| укос | шт |  | Труба | д.114*8мм | м
| косынки укоса к свае | шт |  | Сталь лист. | тол.6мм | м2
| Деталь крепления укос к опоре |  |  | Болт | М24 | шт
|  |  |  | Шайба | М24 | шт
|  |  |  | Гайка | М24 | шт
17. | Монтаж предупредительных плакатов | шт
18. | Окраска м/к площадки и свай | тн
| кузбасслаком за 2 раза | м2 |  | Кузбасслак |  | кг
Примечание:
В случае производства демонтажных, монтажных работ, а также замеров и испытаний КТПН 6/0,4кВ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, указывать этот факт в примечании к дефектной ведомости.
| Начальник ОКС |  | Н.Н. Абдухаликова

## КС-2_форма
Приложение №___
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [10 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [10 empty] | АО "Черногорэнерго"
____________В.В.Ушаков | [10 empty] | ____________ С.Е.Савицкая
Форма № КС-2
Форма по ОКУД
| Инвестор: | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик: | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик: | [9 empty] | по ОКПО
Стройка:
Объект:
Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор (контракт) | номер
дата
Вид операции
[10 empty] | Номер | Дата |  | Отчетный период
[10 empty] | документа | составления |  | с | по
А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за _________________ 202___года
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1.
1
ВСЕГО по акту с коэффициентом |  |  | k =
|  | Транспорт | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | ИТОГО транспорт | [8 empty] | руб.
|  | Материалы | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | ИТОГО материалы | [8 empty] | руб.
|  | ВСЕГО ПО АКТУ: | [8 empty] | руб.
|  | ЗАКАЗЧИК |  |  | ПОДРЯДЧИК

## КС-3_форма
Приложение №___
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора |  |  | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР |  |  | АО "Черногорэнерго"
____________ В.В.Ушаков |  |  | _____________ С.Е.Савицкая
Форма № КС-3
Код
Форма по ОКУД
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка: |  |  |  | по ОКПО
Объект: |  |  |  | по ОКДП
|  | Договор подряда |  | номер
дата
Вид операции
|  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
|  |  |  | с | по
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за _______________202___ г.
Стоимость выполненных работ и затрат
№№ | Наименование пусковых комплексов, | Код | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный период
п/п | объектов, видовработ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Всего работ и затрат, включаемых в
стоимость работ
в том числе:
1.1
Итого
Сумма НДС 20%
Всего с учетом НДС
Заказчик :
_____________________
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Подрядчик:
_____________________
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
0

## Акт перед.оборудов
Приложение №___
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [6 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [6 empty] | АО "Черногорэнерго"
____________ В.В.Ушаков | [6 empty] | _____________ С.Е.Савицкая
| (наименование монтажной организации) |  |  |  |  | (наименование территории)
(заказчик)
| (число | месяц | год) |  |  | (объект)
АКТ
приема-передачи оборудования (поставки Заказчика) в монтаж/демонтаж
Представитель заказчика
( должность, Ф.И.О.)
Представитель подрядной организации
( должность, Ф.И.О.)
| № п/п | Наименование оборудования |  | Техническая характеристика | Единица измерения |  | Количество |  | Примечание
1
2
3
4
5
6
При приемке оборудования в монтаж установлено следующее:
1.Оборудование передано:
2.Дефекты при наружном осмотре оборудования:
3.Заключение о пригодности к монтажу:
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [5 empty] | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА
| (должность) | [5 empty] | (должность)
| (Ф.И.О.) | [5 empty] | (Ф.И.О.)
| (подпись) | [5 empty] | (подпись)
|  | М.П. | [5 empty] | М.П.