## Лист1
Приложение № 3
к Договору №______/Р-2025._______
План-график проведения Технического Обслуживания автоматических установок пожарной сигнализации на 2025-2026 год
(наименование объекта)
По договору№
Тип систем, технических средств | Вид работ по регламенту | 2025 год
|  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1.Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) | Регламент технического обслуживания автоматических установок пожарной сигнализации | 1 квартал январь: 2026 год
2.Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
План-график проведения Технического Обслуживания автоматических установок пожарной сигнализации на 2025-2026 год
на производственной базе сетевого района № 1 АО «Черногорэнерго»
(наименование объекта)
По договору№
Тип систем, технических средств | Вид работ по регламенту | 2026 год январь: 2025 год
|  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1.Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) | Регламент технического обслуживания автоматических установок пожарной сигнализации | 1 квартал январь: 2026 год
2.Автоматические установки пожаротушения (АУПТ) |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
3.Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | bar: 2026 год июль to 2026 год декабрь
План-график проведения Технического Обслуживания автоматических установок пожарной сигнализации на 2025-2026 год
на производственной базе сетевого района № 2 АО «Черногорэнерго»
(наименование объекта)
По договору№
Тип систем, технических средств | Вид работ по регламенту | 2026 год январь: 2025 год
|  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1.Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) | Регламент технического обслуживания автоматических установок пожарной сигнализации | 1 квартал январь: 2026 год
2.Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
План-график проведения Технического Обслуживания автоматических установок пожарной сигнализации на 2025-2026 год
на производственной базе сетевого района № 5 АО «Черногорэнерго» (Лор-Еганское, Малочерногорское м/р, БЦТП)
(наименование объекта)
По договору№
Тип систем, технических средств | Вид работ по регламенту | 2026 год январь: 2025 год
|  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1.Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) | Регламент технического обслуживания автоматических установок пожарной сигнализации | 1 квартал январь: 2026 год
2.Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
План-график проведения Технического Обслуживания автоматических установок пожарной сигнализации на 2025-2026 год
на производственной базе сетевого района № 4 АО «Черногорэнерго»
(наименование объекта)
По договору№
Тип систем, технических средств | Вид работ по регламенту | 2026 год январь: 2025 год
|  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1.Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) | Регламент технического обслуживания автоматических установок пожарной сигнализации | 1 квартал январь: 2026 год
2.Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
План-график проведения Технического Обслуживания автоматических установок пожарной сигнализации на 2025-2026 год
на производственной базе сетевого района № 5 АО «Черногорэнерго» Тюменское м/р, Ново-Молодежного месторождения нефти
(наименование объекта)
По договору№
Тип систем, технических средств | Вид работ по регламенту | 2026 год январь: 2025 год
|  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1.Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) | Регламент технического обслуживания автоматических установок пожарной сигнализации | 1 квартал январь: 2026 год
2.Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
План-график проведения Технического Обслуживания автоматических установок пожарной сигнализации на 2025-2026 год
на производственной базе сетевого района № 6 АО «Черногорэнерго»
(наименование объекта)
По договору№
Тип систем, технических средств | Вид работ по регламенту | 2026 год январь: 2025 год
|  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1.Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) | Регламент технического обслуживания автоматических установок пожарной сигнализации | 1 квартал январь: 2026 год
2.Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь