Приложение № 1

к Договору №______/Р-2025._______

Перечень

технических средств автоматических установок пожарной сигнализации,

подлежащих техническому обслуживанию и

планово предупредительному ремонту

на объектах АО «Черногорэнерго».

| Объект №1: База АО «Черногорэнерго» в г. Нижневартовске |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование, тип, марка установок (приборов) |  | Един. измер. | Количество |
| Административно-бытовой корпус (АБК-2) |  |  |  |  |
| 1 | ППК (20-ти шлейфный) | Сигнал-20 | шт. | 1 |
| 2 | Шлейфа приборов |  | шт. | 19 |
| 3 | Блок резервного питания РИП-12 | Скат-1200У | шт. | 1 |
| 4 | Блок речевого оповещения БРО | Орфей | шт. | 1 |
| 5 | Аккустический модуль (громкоговоритель) | Орфей | шт. | 8 |
| 6 | Свето звуковой оповещатель | Призма-200 | шт. | 1 |
| 7 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 3 |
| 8 | Извещатель пожарный дымовой | ИП-212-41М; ИП212-70ДИС | шт. | 105 |
| 9 | Световое табло "Выход" | Молния-12 | шт. | 6 |
| 10 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 15 |
| Административно-бытовой корпус (цокольное помещение АБК-2) |  |  |  |  |
| 1 | ППК (20-ти шлейф.) | Сигнал-20П | шт. | 1 |
| 2 | Шлейфа приборов |  | шт. | 14 |
| 3 | Блок контрольно пусковой (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 4 | Повторитель интерфейса | С 2000-ПИ | шт. | 1 |
| 5 | Блок резервного питания | ИВЭПР 5/12 | шт. | 1 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 3 |
| 7 | Извещатель пожарный дымовой | ИП212-70 | шт. | 36 |
| 8 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 13 |
| 9 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 3 |
| 10 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Свирель-2 исп.3 | шт. | 1 |
| 11 | Световое табло "Выход" | Выход Х- 12 | шт. | 3 |
| Административно-бытовой комплекс (АБК-1) |  |  |  |  |
| 1 | Блок резервного питания РИП-12 | Скат-1200 | шт. | 1 |
| 2 | Блок контрольно пусковой (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 3 | ППК (20-ти шлейфный) | Сигнал-20М | шт. | 1 |
| 4 | Шлейфа приборов |  | шт. | 9 |
| 5 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-ЗСУ; ИПР-И | шт. | 6 |
| 6 | Извещатель пожарный дымовой | ИП-212-ЗСУ, ИП212-45 | шт. | 64 |
| 7 | Оповещатели звуковые | Свирель;Гром | шт. | 4 |
| 8 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Октава;Маяк | шт. | 1 |
| 9 | Световое табло "Выход" | Маяк; Х-12 | шт. | 7 |
| 10 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 11 |
| АБК-1 (Центральный склад) |  |  |  |  |
| 1 | ППК (10-ти шлейфный) | Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 2 | Шлейфа приборов |  | шт. | 7 |
| 3 | Блок контрольно пусковой (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 4 | Блок резервного питания | РИП-12 исп1 | шт. | 1 |
| 5 | Извещатель пожарный дымовой | ИП-212-45 | шт. | 30 |
| 6 | Световое табло "Выход" | Люкс-12 | шт. | 4 |
| 7 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 4 |
| 8 | Оповещатель комбинированный | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 9 | Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-10 | шт. | 3 |
| 10 | Оповещатели звуковые | Маяк-12-3М-НИ | шт. | 2 |
| Пункт технического осмотра автомобилей |  |  |  |  |
| 1 | ППК (10-ти шлейф.) | Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 2 | Шлейфа приборов |  | шт. | 5 |
| 3 | Блок контрольно пусковой (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 4 | Блок резервного питания | ИВЭПР 12/5 | шт. | 1 |
| 5 | Релейный модуль вентиляции (устр коммутац) | УК-ВК-02 | шт. | 2 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 2 |
| 7 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-101-1А | шт. | 4 |
| 8 | Извещатель пламени | Спектрон-401 | шт. | 8 |
| 9 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 4 |
| 10 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 2 |
| 11 | Световое табло "Выход" | Х-12 | шт. | 2 |
| 12 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12К | шт. | 1 |
| Контрольно-пропускной пункт |  |  |  |  |
| 1 | Пульт | С-2000 | шт. | 1 |
| 2 | Пульт | С-2000 М | шт. | 1 |
| 3 | Блок индикации | С-2000 БИ | шт. | 1 |
| 4 | Блок индикации | С-2000 ПТ | шт. | 1 |
| 5 | Блок резервного питания | ИВЭПР 12/5 | шт. | 1 |
| 6 | Блок контрольно пусковой (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 7 | ППК (20-ти шлейфный) | Сигнал-20П | шт. | 1 |
| 8 | Шлейфа приборов |  | шт. | 3 |
| 9 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-ЗСУ;ИПР-И | шт. | 3 |
| 13 | Извещатель пожарный дымовой | ИП212-70; ИП212-70ДИС | шт. | 10 |
| 14 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 1 |
| 15 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Октава-12 | шт. | 1 |
| 16 | Световое табло "Выход" | Х-12 | шт. | 3 |
| Цех по ремонту электрооборудования |  |  |  |  |
| 1 | Прибор ППК | С2000-АСПТ | шт. | 2 |
| 2 | Блок контрольно пусковой (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 4 |
| 3 | ППК (20-ти шлейфный) | Сигнал-20 П | шт. | 1 |
| 4 | Шлейфа приборов |  | шт. | 18 |
| 5 | Блок резервного питания | ИВЭПР 5/12 | шт. | 1 |
| 6 | Извещатель пожарный дымовой | ИП212-70 | шт. | 16 |
| 7 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-101-1А | шт. | 84 |
| 8 | Извещатль пламени | Пульсар | шт. | 4 |
| 9 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-3СУ | шт. | 9 |
| 10 | Оповещатели звуковые | Свирель-2 | шт. | 7 |
| 11 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Октава-12 | шт. | 3 |
| 12 | Извещатель охранный | ИО-102-20 | шт. | 5 |
| 13 | Световое табло "Выход" | Х-12 | шт. | 8 |
| 14 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 15 |
| 15 | Релейный модуль вентиляции (устр коммутац) | УК-ВК | шт. | 2 |
| 16 | Коробка соеденительная | УК-2П | шт. | 12 |
| Гараж |  |  |  |  |
| 1 | ППК (20-ти шлейф.) | Сигнал-20П | шт. | 1 |
| 2 | Шлейфа приборов |  | шт. | 8 |
| 3 | Блок контрольно пусковой (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 4 | Блок резервного питания | РИП-12 исп1 | шт. | 1 |
| 5 | Извещатель пожарный дымовой | ИП212-70 | шт. | 4 |
| 6 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 4 |
| 7 | Световое табло "Выход" | Люкс-12 | шт. | 4 |
| 8 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 7 |
| 9 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-101-3А | шт. | 44 |
| 10 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк - 12К | шт. | 1 |
| 11 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-3СУ | шт. | 4 |
| Объект №2: Производственная база, сетевой район №1 АО «Черногорэнерго» |  |  |  |  |
| № | Наименование, тип, марка установок (приборов) |  | Един. измер. | Количество |
| Административно-бытовой корпус (Самотлорское м/р, район КСП-14, 60 км от г. Нижневартовска) |  |  |  |  |
| 1 | Блок речевого оповещения БРО | Рупор исп.01 | шт. | 1 |
| 2 | Блок защиты сети | БЗС | шт. | 1 |
| 3 | Громкоговоритель | Соната | шт. | 7 |
| 4 | Блок индикации | С2000БКИ | шт. | 1 |
| 5 | Блок оконечный | УШК-02 | шт. | 2 |
| 6 | Извещатель ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 8 |
| 7 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 7 |
| 8 | Извещатель дымовой пожарный | ИП212-45 | шт. | 88 |
| 9 | Светильник аварийный | Скат | шт. | 1 |
| 10 | Световое табло "Выход" |  | шт. | 4 |
| 11 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк | шт. | 1 |
| 12 | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ | шт. | 1 |
| 13 | ППК охранно-пожарный | Сигнал-20М-Болид | шт. | 1 |
| 14 | Шлейфа приборов |  | шт. | 12 |
| 15 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | С2000М | шт. | 1 |
| Душевые помещения (Самотлорское м/р, район КСП-14, 60 км от г. Нижневартовска) |  |  |  |  |
| 1 | Прибор контрольного оповещения | С-20004 | шт. | 1 |
| 2 | Шлейфа приборов |  | шт. | 2 |
| 3 | Блок резервного питания | РИП-12 исп.01 | шт. | 1 |
| 4 | Извещатель ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 1 |
| 5 | Извещатель дымовой пожарный | ИП-212-45 | шт. | 10 |
| 6 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 1 |
| 7 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 8 | Световое табло "Выход" |  | шт. | 1 |
| 9 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 2 |
| Ремонтно-механическая мастерская (Самотлорское м/р, район КСП-14, 60 км от г. Нижневартовска) |  |  |  |  |
| 1 | Блок резервного питания | ИВЭПР 5/12 | шт. | 1 |
| 2 | Прибор контр.оповещения (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 3 | ППК (20-ти шлейф.) | Сигнал-20 | шт. | 1 |
| 4 | Шлейфа приборов |  | шт. | 8 |
| 5 | Извещатель ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 3 |
| 6 | Извещатель дымовой пожарный | ИП212-70 | шт. | 10 |
| 7 | Извещатель тепловой | ИП-101-1А | шт. | 24 |
| 8 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 2 |
| 9 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Октава-12 | шт. | 1 |
| 10 | Световое табло "Выход" | Х-12 | шт. | 3 |
| 11 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 6 |
| Производственно-бытовое помещение (площадка) (Самотлорское м/р, район КСП-14, 60 км от г. Нижневартовска) |  |  |  |  |
| 1 | Пульт | С-2000 | шт. | 1 |
| 2 | Блок резервного питания | ИВЭПР 5/12 | шт. | 1 |
| 3 | ПКП (4-ти шлейф.) | С-2000-4 | шт. | 1 |
| 4 | Шлейфа приборов |  | шт. | 4 |
| 5 | Прибор контр.оповещения (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 6 | Извещатель дымовой пожарный | ИП212-70 | шт. | 12 |
| 7 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 1 |
| 8 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Октава-12 | шт. | 1 |
| 9 | Световое табло "Выход" | Х-12 | шт. | 1 |
| 10 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 4 |
| Цех по ремонту электрооборудования (Самотлорское м/р, район КСП-14, 60 км от г. Нижневартовска) |  |  |  |  |
| 1 | Блок резервного питания | ИВЭПР 5/12 | шт. | 2 |
| 2 | Модуль пожаротушения | Гарант-5(взрывозащищ.) | шт. | 2 |
| 3 | Модуль пожаротушения | Гарант-5 | шт. | 2 |
| 4 | Усилитель релейный (для откл.вентиляц) | УК-ВК-02 | шт. | 1 |
| 5 | Устр. приемно-контрольное ОП (взывоз) | УПКОП 135-1-1 | шт. | 3 |
| 6 | Прибор контр.оповещения (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 3 |
| 7 | ПКП (2-х шлейф.) | С-2000 АСПТ | шт. | 1 |
| 8 | ППК (20-ти шлейф.) | Сигнал-20 | шт. | 1 |
| 9 | Шлейфа приборов |  | шт. | 13 |
| 10 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-З-СУ | шт. | 5 |
| 11 | Извещатель пожарный ручной (взрывоз) | Гранат | шт. | 1 |
| 12 | Извещатель дымовой пожарный | ИП212-70 | шт. | 14 |
| 13 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 7 |
| 14 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-101-1А | шт. | 28 |
| 15 | Извещатель пожарный тепловой | Гранат(взрывозащищ) | шт. | 4 |
| 16 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 7 |
| 17 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Октава-12 | шт. | 2 |
| 18 | Световое табло | «Выход» (взрывозащ), «Порошок уходи» (взрывозащ), «Порошок не входи» | шт. | 12 |
| 19 | Извещатель пламени | Пульсар | шт. | 2 |
| 20 | Извещатель охранный магнитокантактн. | ИО-102-20 | шт. | 2 |
| 21 | Извещатель охр. магниток.(взрывозащ.) | ИО-102-33 | шт. | 2 |
| Склад АРИ (Самотлорское м/р, район КСП-14, 60 км от г. Нижневартовска) |  |  |  |  |
| 1 | Блок резервного питания | ИВЭПР 5/12 | шт. | 1 |
| 2 | Повторитель интерфейса | С 2000-ПИ | шт. | 1 |
| 3 | Прибор контр.оповещения (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 4 | ППК (20-ти шлейф.) | Сигнал-20П | шт. | 1 |
| 5 | Шлейфа приборов |  | шт. | 4 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 2 |
| 7 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-101-1А | шт. | 18 |
| 8 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 3 |
| 9 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 2 |
| 10 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 11 | Световое табло | Выход | шт. | 1 |
| Закрытая стоянка для автомашин (Самотлорское м/р, район КСП-14, 60 км от г. Нижневартовска) |  |  |  |  |
| 1 | Блок резервного питания | ИВЭПР 5/12 | шт. | 1 |
| 2 | Повторитель интерфейса | С 2000-ПИ | шт. | 1 |
| 3 | Прибор контр.оповещения (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 4 | ПКП (10-ти шлейф.) | Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 5 | Шлейфа приборов |  | шт. | 6 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 3 |
| 7 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-101-1А | шт. | 45 |
| 8 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 6 |
| 9 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 2 |
| 10 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 11 | Световое табло | Выход | шт. | 3 |
| Объект №3: Производственная база, сетевой район №2 АО «Черногорэнерго» |  |  |  |  |
| № | Наименование, тип, марка установок (приборов) |  | Един. измер. | Количество |
| Административно-бытовой корпус (АБК) (Самотлорское м/р, район ДНС-24, 70 км от г. Нижневартовска) |  |  |  |  |
| 1 | Блок резервного питания | РИП-12 исп.0,5 | шт. | 1 |
| 2 | Блок АКБ | Дельта 12В 17А/ч | шт. | 1 |
| 3 | ППК (20-ти шлейф.) | Сигнал-10 | шт. | 1 |
|  | Шлейфа приборов |  | шт. | 9 |
| 4 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк 12К | шт. | 1 |
| 5 | Извещатель ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 2 |
| 6 | Извещатель дымовой пожарный | ИП212-45 | шт. | 32 |
| 7 | Оповещатели звуковые | Свирель-12 | шт. | 2 |
| 8 | Световое табло "Выход" | Люкс-12 | шт. | 2 |
| 9 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02,01 | шт. | 22 |
| 10 | Коробка ответвительная | УК-2П | шт. | 6 |
| Жилое здание (Самотлорское м/р, район ДНС-24, 70 км от г. Нижневартовска) |  |  |  |  |
| 1 | Блок резервного питания РИП-12 | РИП-12 | шт. | 1 |
| 2 | Прибор контр.оповещения (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 3 | Усилитель оповещения | Рупор исп.01 | шт. | 1 |
| 4 | Бесперебойный блок питания | Бокс 2х17А.ч Bolid | шт. | 1 |
| 5 | ППК (20-ти шлейф.) | Сигнал-20П SMD | шт. | 1 |
| 6 | Шлейфа приборов |  | шт. | 6 |
| 7 | Громкоговоритель | Соната 3Л | шт. | 4 |
| 8 | Извещатель ручной | ИПР-ЗСУ;ИПР-И | шт. | 3 |
| 9 | Извещатель дымовой пожарный | ИП-212-45; ИП-212-142 | шт. | 69 |
| 10 | Извещатель дымовой пожарный автономный | ИП-212-142 | шт. | 9 |
| 11 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк | шт. | 1 |
| 12 | Световое табло "Выход" | Х-12 | шт. | 3 |
| 13 | Оповещатели звуковые | Свирель;Гром | шт. | 1 |
| 14 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 10 |
| 15 | Пульт контроля и управления | С-2000М | шт. | 1 |
| Арочный склад АРИ КНС-24 (Самотлорское м/р, район ДНС-24, 70 км от г. Нижневартовска) |  |  |  |  |
| 1 | Повторитель интерфейса | С-2000 ПИ | шт. | 1 |
| 2 | Блок АКБ | Дельта 12В 12А/ч | шт. | 2 |
| 3 | Блок резервного питания | ИВЭПР 5/12 | шт. | 3 |
| 4 | ПКП (10-ти шлейфный) | Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 5 | Шлейфа приборов |  | шт. | 7 |
| 6 | Пульт контроля и управления | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 7 | Извещатель ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 4 |
| 8 | Извещатель пожарный пламени | Спектрон-401 | шт. | 8 |
| 9 | Извещатель пожарный дымовой | ИПД-3.1.М | шт. | 8 |
| 10 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 2 |
| 11 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 12 | Световое табло "Выход" | Молния-12 | шт. | 4 |
| 13 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 6 |
| 14 | Коробка ответвительная | УК-2П | шт. | 10 |
| Административно-бытовой корпус (гараж) (Самотлорское м/р, район ДНС-24, 70 км от г. Нижневартовска) |  |  |  |  |
| 1 | Блок резервного питания | ИВЭПР 5/12 | шт. | 1 |
| 2 | Прибор контр.оповещения (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 3 | ППК (4-х шлейф.) | С-2000-4 | шт. | 1 |
| 4 | Шлейфа приборов |  | шт. | 4 |
| 5 | Извещатель ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 2 |
| 6 | Извещатель пожарный тепловой | ИП 101-1А-А3 | шт. | 18 |
| 7 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 1 |
| 8 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 9 | Световое табло "Выход" | Х-12 | шт. | 2 |
| 10 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 3 |
| Административно-бытовое здание (площадка) (Самотлорское м/р, район ДНС-24, 70 км от г. Нижневартовска) |  |  |  |  |
| 1 | ПКП "ППК-2" (5-ти шлейф.) | Гранит-5 | шт. | 1 |
| 2 | Шлейфа приборов |  | шт. | 3 |
| 3 | Извещатель ручной | ИПР-ЗСУ;ИПР-И | шт. | 1 |
| 4 | Извещатель дымовой пожарный | ИП-212-41М; ИП212-70ДИС | шт. | 10 |
| 5 | Оповещатели звуковые | Свирель;Гром | шт. | 1 |
| 6 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк | шт. | 1 |
| 7 | Световое табло "Выход" | Молния -12 | шт. | 1 |
| Объект №4: Производственная база, сетевой район №4 АО «Черногорэнерго» |  |  |  |  |
| № | Наименование, тип, марка установок (приборов) |  | Един. измер. | Количество |
| Административно-производственный корпус (АБК) (Ван-Еганское м/р, 145 км от г. Нижневартовска) |  |  |  |  |
| 1 | Пульт контроля и управления | С-2000М | шт. | 1 |
| 2 | ППК (20-ти шлейф.) | Сигнал-20 | шт. | 1 |
| 3 | Шлейфа приборов |  | шт. | 4 |
| 4 | Извещатель ручной | ИПР-ЗСУ;ИПР-И | шт. | 2 |
| 5 | Извещатель дымовой пожарный | ИП-212-45 | шт. | 33 |
| 6 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 2 |
| 7 | Световое табло "Выход" | "Выход" | шт. | 2 |
| 8 | Блок контрольно пусковой (6-ти шлейф.) | С2000КПБ | шт. | 1 |
| 9 | Резервный источник питания | РИП-12 | шт. | 1 |
| 10 | Светильник аварийного освещения | ML118-30LED | шт. | 1 |
| 11 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12-3м1-НИ | шт. | 1 |
| Административно-производственный корпус (гараж, слесарная мастерская) (Ван-Еганское м/р, 145 км от г. Нижневартовска) |  |  |  |  |
| 1 | Прибор контрольного оповещения (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 2 | ППК (10-ти шлейф.) | Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 3 | Шлейфа приборов |  | шт. | 9 |
| 4 | Извещатель ручной | ИПР-ЗСУ;ИПР-И | шт. | 3 |
| 5 | Извещатель дымовой пожарный | ИП-212-45 | шт. | 19 |
| 6 | Извещатель пож. тепловой | ИП 101-1 А-А3 | шт. | 15 |
| 7 | Оповещатели звуковые | Свирель;Гром | шт. | 3 |
| 8 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 5 |
| 9 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Октава; Маяк | шт. | 1 |
| 10 | Резервный источник питания | РИП-12 | шт. | 1 |
| 11 | Бокс к РИП-12 | БОКС-12 исп.00 | шт. | 1 |
| 12 | Световое табло "Выход" | "Выход" | шт. | 3 |
| Производственная база (жилищно-бытовой комплекс) (Ван-Еганское м/р, 145 км от г. Нижневартовска) |  |  |  |  |
| 1 | Резервный источник питания | РИП-12 исп.01 | шт. | 1 |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-10 | шт. | 2 |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой | ИП-212-45 | шт. | 27 |
| 4 | Оповещатель комбинированный | Маяу-12К | шт. | 1 |
| 5 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Свирель-2 | шт. | 2 |
| 6 | Световое табло | "Выход" | шт. | 2 |
| 7 | Блок приемно-контрольный | Сигнал-20П | шт. | 1 |
| 8 | Шлейфа приборов |  | шт. | 4 |
| 9 | Блок приемно-пусковой | С2000 КПБ | шт. | 1 |
| 10 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02, УШК-01 | шт. | 4 |
| Производственная база (душевое помещение) (Ван-Еганское м/р, 145 км от г. Нижневартовска) |  |  |  |  |
| 1 | Блок приемно-контрольный | С 2000-4 | шт. | 1 |
| 2 | Шлейфа приборов |  | шт. | 2 |
| 3 | Резервный источник питания | РИП-12 исп.01 | шт. | 1 |
| 4 | Оповещатель комбинированный | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 5 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Маяк-12-3М | шт. | 1 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-513-10 | шт. | 1 |
| 7 | Извещатель пожарный дымовой | ИП-212-45 | шт. | 12 |
| 8 | Табло «Выход» | Люкс -12 | шт. | 2 |
| 9 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02, УШК-01 | шт. | 4 |
| Дежурный комплекс на ДНС-2 Ван-Еганского месторождения нефти (Ван-Еганское м/р, 145 км от г. Нижневартовска) |  |  |  |  |
| 1 | Блок резервного питания | ИВЭПР 5/12 | шт. | 1 |
| 2 | Блок контроля и управления | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 3 | ППК (4-х шлейфный) | С-2000-4 | шт. | 1 |
| 4 | Шлейфа приборов |  | шт. | 3 |
| 5 | Извещатель пож. ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 2 |
| 6 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-101-1А | шт. | 2 |
| 7 | Извещатель пож.дымовой | ИПД-3.1М | шт. | 6 |
| 8 | Извещатель пож.дымовой автономный | ИП212-50 | шт. | 1 |
| 9 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 1 |
| 10 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 11 | Световое табло "Выход" | Молния-12 | шт. | 2 |
| 12 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 3 |
| Объект №5: Производственная база, сетевой район №5 АО «Черногорэнерго» |  |  |  |  |
| № | Наименование, тип, марка установок (приборов) |  | Един. измер. | Количество |
| Административно-бытовое здание (Тюменское м/р 115 км от г. Нижневартовска.) |  |  |  |  |
| 1 | Блок контроля и управления | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 2 | Пульт контроля и управления | С2000М | шт. | 1 |
| 3 | Громкоговоритель |  | шт. | 14 |
| 4 | ППК (прибор приемно-контрольный) | Сигнал-20П SMD | шт. | 1 |
| 5 | Шлейфа приборов |  | шт. | 11 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-10 | шт. | 4 |
| 7 | Извещатель дымовой пожарный | ИП-212-45; ИП 212-142 | шт. | 70 |
| 8 | Оповещатель комбинированный | Маяк-12 | шт. | 1 |
| 9 | Световое табло "Выход" | Маяк | шт. | 4 |
| 10 | Бесперебойный источник питания | РИП-12 | шт. | 1 |
| 11 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 21 |
| 12 | Прибор управлением оповещения | РОКОТ-4 | шт. | 1 |
| 13 | Светильник аварийного освещения | ML-116-30LED1/10 | шт. | 1 |
| Гараж (Тюменское м/р 115 км от г. Нижневартовска.) |  |  |  |  |
| 1 | Блок резервного питания | РИП-12 исп. 06 | шт. | 1 |
| 2 | Прибор контр.оповещения (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 3 | ППК (10-ти шлейф.) | Сигнал-20 П SMD | шт. | 1 |
| 4 | Шлейфа приборов |  | шт. | 8 |
| 5 | Устройство коммутационное | УК-ВК/02 | шт. | 1 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 3 |
| 7 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-101-3А-А3R | шт. | 24 |
| 8 | Извещатель пожарный дымовой | ИП-212-45 | шт. | 6 |
| 9 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 6 |
| 10 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 4 |
| 11 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 12 | Световое табло "Выход" |  | шт. | 3 |
| Дежурно-оперативный пункт на Гун-Еганском месторождении нефти (110 км от города Нижневартовска) |  |  |  |  |
| 1 | Пульт контроля и управления | С-2000 | шт. | 1 |
| 2 | Шлейфа приборов |  | шт. | 3 |
| 3 | Блок резервного питания | "Рапан-40А" | шт. | 1 |
| 4 | Прибор контр.оповещения (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 5 | ПКП (4-х шлейф.) | С-2000-4 | шт. | 1 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 2 |
| 7 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-101-1А | шт. | 2 |
| 8 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 2 |
| 9 | Извещатель пожарный дымовой (автон.) | ИП-221-50М | шт. | 1 |
| 10 | Извещатель пожарный дымовой | ИП-212-116 "Кадет" | шт. | 10 |
| 11 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 1 |
| 12 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 13 | Световое табло | Выход | шт. | 1 |
| Дежурно-оперативный пункт на Ново-Молодежном месторождении нефти (110 км от города Нижневартовска) |  |  |  |  |
| 1 | Прибор контрольного оповещения | Астра 712 | шт. | 1 |
| 2 | Шлейфа приборов |  | шт. | 1 |
| 3 | Извещатель ручной | ИПР-ЗСУ;ИПР-И | шт. | 1 |
| 4 | Извещатель дымовой пожарный | ИП-212-41М; ИП212-52м | шт. | 8 |
| 5 | Оповещатели звуковые | Свирель;Гром | шт. | 1 |
| 6 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк | шт. | 1 |
| 7 | Световое табло "Выход" | Маяк | шт. | 1 |
| Административно-бытовое здание на территории ЦППН-2 АО «СНГ» (БЦТП) (62 км от г. Нижневартовска) |  |  |  |  |
| 1 | ПКП "ППК-2" (5-ти шлейф.) | Гранит-5 | шт. | 1 |
| 2 | Шлейфа приборов |  | шт. | 4 |
| 3 | Извещатель ручной | ИПР-513-10 | шт. | 2 |
| 4 | Извещатель дымовой пожарный | ИП-212-45 | шт. | 22 |
| 5 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 2 |
| 6 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 7 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 3 |
| 8 | Световое табло | Выход | шт. | 3 |
| 9 | Извещатель дымовой пожарный | ИП-212-142 | шт. | 1 |
| 10 | Светильник аварийного освещения | RAPAN | шт. | 1 |
| Административный блок (АБК, слесарная мастерская, гараж, склад, душевые помещения на Лор-Еганском месторождении нефти) (Лор-Еганское м.р., 76 км от г. Нижневартовска.) |  |  |  |  |
| 1 | Блок резервного питания | ИВЭПР 5/12 | шт. | 2 |
| 2 | Прибор контр.оповещения (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 3 |
| 3 | ППК (20-ти шлейф.) | Сигнал-20П | шт. | 2 |
| 4 | Шлейфа приборов |  | шт. | 21 |
| 5 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 5 |
| 6 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 14 |
| 7 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-101-1А | шт. | 30 |
| 8 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 4 |
| 9 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12К | шт. | 3 |
| 10 | Световое табло | Выход | шт. | 7 |
| 11 | Извещатель дымовой пожарный | ИП-212-45 | шт. | 34 |
| 12 | Световое табло | Стрелка | шт. | 1 |
| 13 | Светильник аварийного освещения | Скат | шт. | 1 |
| Жилищно-бытовой комплекс на Мало-Черногорском месторождении нефти , (Мало-Черногорское м.р. , 92 км от г. Нижневартовска.) |  |  |  |  |
| 1 | Пульт контроля и управления | С-2000 М | шт. | 1 |
| 2 | Радикальный повторитель интерфейса | С 2000-РПИ | шт. | 1 |
| 3 | ППК (10-ти шлейф.) | Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 4 | Шлейфа приборов |  | шт. | 6 |
| 5 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 2 |
| 6 | Извещатель пожарный дымовой | ИПД-3.1.М; ИП-212-50М2; ИП 212-45 | шт. | 24 |
| 7 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 8 | Световое табло | Выход | шт. | 3 |
| 9 | Светильник аварийный | Скат | шт. | 1 |
| 10 | Блок контроля и управления | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 11 | Блок резервного питания | ИВЭПР 5/12 | шт. | 1 |
| 12 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 2 |
| 13 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 3 |
| Нежилое здание (гараж на Мало-Черногорском месторождении нефти (Гараж) (Мало-Черногорское м.р. , 92 км от г. Нижневартовска.) |  |  |  |  |
| 1 | Блок резервного питания | ИВЭПР 5/12 | шт. | 1 |
| 2 | Радикальный повторитель интерфейса | С 2000-РПИ | шт. | 1 |
| 3 | Прибор контр.оповещения (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 4 | ППК (10-ти шлейф.) | Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 5 | Шлейфа приборов |  | шт. | 7 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 3 |
| 7 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 6 |
| 8 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 2 |
| 9 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 10 | Световое табло | Выход | шт. | 3 |
| 11 | Светильник аварийный | Скат | шт. | 1 |
| 12 | Извещатель пожарный тепловой | ИП 101-1А | шт. | 26 |
| Жилищно-бытовой комплекс на Лор-Еганском месторождении нефти , (Лор-Еганское м.р., 76 км от г. Нижневартовска.) |  |  |  |  |
| 1 | ППК (20-ти шлейф.) | Сигнал-20 | шт. | 1 |
| 2 | Шлейфа приборов |  | шт. | 10 |
| 3 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 2 |
| 4 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 5 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 2 |
| 6 | Извещатель дымовой пожарный | ИП-212-45 | шт. | 36 |
| 7 | Световое табло | Выход | шт. | 2 |
| 8 | Устройство контроля шлейфа | УШК-01; УШК-02 | шт. | 20 |
| 9 | Извещатель дымовой пожарный | ИП-212-142 | шт. | 4 |
| 10 | Прибор контр.оповещения (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 11 | Блок резервного питания | ИВЭПР 5/12 | шт. | 1 |
| Объект №6: Производственная база, сетевой район №6 АО «Черногорэнерго» |  |  |  |  |
| № | Наименование, тип, марка установок (приборов) |  | Един. измер. | Количество |
| Административно-бытовое здание (Самотлорское м.р., Район ДНС-32, 80 км от г. Нижневартовска.) |  |  |  |  |
| 1 | Пульт | С-2000М | шт. | 1 |
| 2 | Блок резервного питания | РИП-12 | шт. | 1 |
| 3 | Прибор контрольного оповещения | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 4 | Блок защиты сети | БЗС | шт. | 1 |
| 5 | ППК (20-ти шлейф.) | Сигнал-20SMD | шт. | 1 |
| 6 | Шлейфа приборов |  | шт. | 9 |
| 7 | Извещатель дымовой пожарный | ИП212-45 | шт. | 48 |
| 8 | Извещатель ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 3 |
| 9 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 5 |
| 10 | Оповещатели звуковые | Свирель;Гром | шт. | 2 |
| 11 | Световое табло "Выход" | Маяк | шт. | 3 |
| 12 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк | шт. | 1 |
| Гараж (Самотлорское м.р., Район ДНС-32, 80 км от г. Нижневартовска.) |  |  |  |  |
| 1 | Прибор контрольного оповещения | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 2 | Блок резервного питания | РИП-12 | шт. | 1 |
| 3 | ППК (10-ти шлейф.) | Сигнал-20П | шт. | 1 |
| 4 | Шлейфа приборов |  | шт. | 6 |
| 5 | Извещатель ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 2 |
| 6 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 4 |
| 7 | Извещатель тепловой | ИП-101-1А-А3 | шт. | 23 |
| 8 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 1 |
| 9 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12 | шт. | 1 |
| 10 | Световое табло | "Выход" | шт. | 1 |
| Душевые помещения (Самотлорское м.р., Район ДНС-32, 80 км от г. Нижневартовска.) |  |  |  |  |
| 1 | Прибор контрольного оповещения | С-20004 | шт. | 1 |
| 2 | Шлейфа приборов |  | шт. | 1 |
| 3 | Блок резервного питания | РИП-12 исп.01 | шт. | 1 |
| 4 | Извещатель ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 1 |
| 5 | Извещатель дымовой пожарный | ИП-212-45 | шт. | 8 |
| 6 | Оповещатели звуковые | Маяк 3М | шт. | 1 |
| 7 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 8 | Световое табло "Выход" |  | шт. | 1 |
| 9 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 1 |
| Административно-бытовой корпус Север-1 (Самотлорское м.р., Район ДНС-32, 100 км от г. Нижневартовска.) |  |  |  |  |
| 1 | Пульт контроля и управления | С-2000 | шт. | 1 |
| 2 | Блок резервного питания | ИВЭПР 12/5 | шт. | 1 |
| 3 | Прибор контр.оповещения (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 4 | ППК (20-ти шлейф.) | Сигнал-20П | шт. | 1 |
| 5 | Шлейфа приборов |  | шт. | 5 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 4 |
| 7 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 4 |
| 8 | Извещатель пожарный дымовой (автон.) | ИП-212-03-02М; (ИП212-142)- с2015г | шт. | 4 |
| 9 | Извещатель пожарный дымовой | ИП-212-116 "Кадет" (ИП-212-45)-с2015г. | шт. | 28 |
| 10 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 2 |
| 11 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 12 | Световое табло | Выход | шт. | 4 |
| Гараж Север-1 (Самотлорское м.р., Район ДНС-32, 100 км от г. Нижневартовска.) |  |  |  |  |
| 1 | Прибор контрольного оповещения | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 2 | Блок резервного питания | ИВЭПР 12/5 | шт. | 1 |
| 3 | Прибор контр.оповещения (4-ти шлейф.) | С-2000 -4 | шт. | 1 |
| 4 | Шлейфа приборов |  | шт. | 3 |
| 5 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 1 |
| 6 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 2 |
| 7 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 1 |
| 8 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 9 | Световое табло | Выход | шт. | 1 |
| 10 | Извещатель пламени | ИП-329-5 | шт. | 2 |

Начальник ООТ и ПБ_________ М.Ю. Погорелов

Начальник ОКС______________ Н.Н. Абдухаликова

| «ИСПОЛНИТЕЛЬ» ___________________________ ___________________________ ____________ /______________ | «ЗАКАЗЧИК» Генеральный директор АО «Черногорэнерго» _______________ С.Е. Савицкая |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору №______/Р-2025._______

Регламент оказания услуг по ТО и ППР автоматических установок пожарных системы на объектах АО «Черногорэнерго»

| № п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Осмотр | Контроль функционирования |
| 1. Системы пожарной сигнализации. |  |  |  |
| 1.1. | Техническое обслуживание извещателей пожарных, выносных устройств, индикации извещателей пожарных | 1 раз в 6 месяцев | 1 раз в год |
| 1.2. | Техническое обслуживание приборов приемно-контрольных охранно-пожарных (в том числе все функциональные модули блочно-модульных приборов приемно-контрольных охранно-пожарных, за исключением модулей ввода, модулей вывода) | 1 раз в месяц | 1 раз в 3 месяца |
| 1.3. | Техническое обслуживание источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) технических средств пожарной автоматики | 1 раз в месяц | 1 раз в 6 месяцев |
| 1.5. | Техническое обслуживание модулей ввода, модулей вывода | # 1 раз в год | # 1 раз в год |
| 1.6. | Комплексные испытания на работоспособность АУПС | Один раз в год, но не более 15 месяцев между испытаниями |  |
| 1.7. | Замена технических средств системы автоматической установки пожарной сигнализации | В соответствии с графиком замены или при необходимости |  |
| 1.8. | Ремонт системы АУПС | При необходимости |  |
| 1.9. | # Устранение неисправностей, ложных срабатываний, восстановление дежурного режима работы АУПС после срабатывания | При необходимости |  |
| 1.10. | # Выполнение рекомендаций, изложенных в технической документации производителей технических средств АУПС | В соответствии с технической документацией производителей технических средств системы пожарной сигнализации |  |
| 2. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. |  |  |  |  |
| 2.1. | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | 1 раз в месяц |  |
| 2.2. | Обслуживание световых, звуковых и речевых пожарных оповещателей (проверка отсутствия механических повреждений, надежности крепления, состояния внешних монтажных проводов, надежности контактных соединений, чистка оповещателя от загрязнения) | 1 раз в 3 месяца |  |
| 2.3. | Проверка основного и резервного источников электропитания, проверка автоматического переключения цепей электропитания с основного ввода на резервный, проверка работоспособности отдельных компонентов СОУЭ | Ежеквартально |  |
| 2.4. | Комплексные испытания на работоспособность СОУЭ | 1 раз в год но не более 15 месяцев между испытаниями |  |
| 2.5. | Замена технических средств и ресурсных элементов СОУЭ | При необходимости |  |
| 2.6. | Осуществление контроля за исправностью приборов контроля и управления СОУЭ | В соответствии с рекомендациями изготовителей, но не реже одного раза в три месяц |  |
| 3.Установки пожаротушения автоматические (установка порошкового пожаротушения). |  |  |  |
| 3.1. | Внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления, сохранности пломб, ориентации в пространстве модулей импульсного пожаротушения | 1 раз в месяц |  |
| 3.2. | Проведение регламентных работ составных частей (элементов) установки | В соответствии с ТД на элементы |  |
| 3.3 | Профилактические работы | 1 раз в месяц |  |
| 3.4. | Проверка работоспособности установки в ручном (дистанционном) и автоматическом режимах | Не реже 1 раза в 6 месяцев |  |
| 3.5. | Проверка отсутствия изменений пожарной нагрузки и ее затенения от проектной документации | 1 раз в год |  |

Начальник ООТ и ПБ____________ М.Ю. Погорелов

| «ИСПОЛНИТЕЛЬ» ___________________________ ___________________________ ____________ /______________ | «ЗАКАЗЧИК» Генеральный директор АО «Черногорэнерго» _______________ С.Е. Савицкая |
| --- | --- |