## СВОД
Приложение №2
к Договору подряда №____/Р-2025._____
от "___" ___________ 2025г.
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора |  |  | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР |  |  | АО "Черногорэнерго"
____________ В.В. Ушаков |  |  | ____________ С.Е. Савицкая
СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Монтажные и наладочные работы по Техническому перевооружению объекта: «ПС 35/6кВ "ДНС" Гун-Еганского месторождения нефти (П\СТ 35\6 ST 7 2*4000КВА Г-ЕГ)»
Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость без НДС, руб. | Примечание
Монтажные работы | руб. | 2658826 | ЛСР №1; ВОР №1
Наладочные работы | руб. | 2896481 | ЛСР №2
Итого без учета НДС 20%, руб. НДС не предусмотрен. |  | 5555307
кроме того, НДС 20%, руб.: |  | 1111061.4
Итого с учетом НДС 20%, руб.: |  | 6666368.4
Начальник ОКС | Н.Н. Абдухаликова

## ВОР -ПС ДНС ГЕ
Приложение №3
к Договору подряда №____/Р-2025._____
от "___" ___________ 2025г.
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [6 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [6 empty] | АО "Черногорэнерго"
____________ В.В. Ушаков | [6 empty] | ____________ С.Е.Савицкая
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1
Монтажные работы по Техническому перевооружению объекта: "ПС 35/6кВ "ДНС" Гун-Еганского месторождения нефти (П\СТ 35¦6 ST 7 2*4000 КВА Г-ЕГ )"
№№ | Наименование | Ед. | кол-во | Материалы | Ед. | кол-во | Примечание
п/п | работ | изм. |  |  | изм.
Монтажные работы
1 | Монтаж ВВ 6кВ на выкатных элементах под яч.St-7 | шт | 15 | ВБП-10-20/1000УХЛ2 | шт | 3 | яч 2,12,20
|  |  |  | ВБП -10-20/630 УХЛ2 | шт | 12 | яч №4,5,6,7,8,,9,19,18,17,16,15,14
2 | Монтаж трансформаторов тока | шт | 33 | ТОЛ-10-1-2-0,5/10Р-600/5У2 | шт | 9 | яч №2,12,(по3шт),20(по 3 шт)
|  |  |  | ТОЛ-10-1-2-0,5/10Р-300/5У2 | шт | 20 | яч №4,5,6,7,8,,18,17,16,15,14(по 2шт)
|  |  |  | АВК 200/5 (сущ) | шт | 4 | яч.№9,19 (по 2)
3 | Монтаж блока конденсаторов | шт | 6 | БК -403 УХЛ4 | шт | 6 | для стабилизации напряж
4 | Монтаж автоматов
| до 25 А | шт | 136
|  |  | 84 | ВА-101 16 А (3-х полюс) | шт | 18 | ШУ: яч.4,5,6,7,8,14,16,17,18 яч. 9,19,; яч. 2,12; яч. 20; 2шт -в шкафу защиты трансф 1,2,ТН1,2
|  |  | 90 | ВА-101(47-29)-25А 3-х полюс) | шт | 2 | питание ШУ, (общеподстанц.)
|  |  |  | ВА-101(47-29)-25А2-х полюс) |  | 2 | питание ШП (общеподстанц.)
|  |  |  | ВА 47- 63 16 А 2-х полюс | шт | 28 | обогрев ячеек ВН( 2,3,4,5,6,7,8,910,12,12,14,15,16,17,18,19,20),освещение коридора ,розетка блока,шкафов РЗА,СН,ШЗТ
|  |  |  | ВА 47- 63 25А 2-х полюс | шт | 4 | Шкаф СН ТСН1,2,обогрев ОРУ,ШУ
|  |  |  | ВА-101-10А 3-х полюс | шт | 20 | Общестанц.ШС -2шт,ЯЧ 4,5,6,7,8,14,16,17,18,БСК 9,19,яч2,12,20,шкаф защ.трансф,ТН1,2
|  |  |  | ВА-101-10А 2-х полюс | шт | 4 | заряд конденсаторов
|  |  |  | ВА -101 6А трех полюс | шт | 36 | Сирус,,Орион
|  |  |  | ВА(47-29)-2,5А (однополюс) | шт | 2 | ТН-6кВ 1,2-2шт
|  |  |  | ВА 47-63 25А трех полюс | шт | 2 | Шкаф СН ТСН1,2 обогрев НН
|  |  |  | ВА 47-63 10 А 2-х полюс | шт | 18 | обогрев яч.НН (2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20)
| до 100 А | шт | 10 | ВА 04-36-34-00-10-20УХЛ3 100А | шт | 2 | Ввод 0,23 кВ ТСН1,2
|  |  |  | ВА 04-36-34-00-10-20УХЛ3 63А | шт | 2 | для СН (шкаф блока №1,2)
|  |  |  | ВА 47-63 32А трех полюс | шт | 4 | обогрев ВН ,коридор.блока1,2
|  |  |  | ВА 47-63 50 А 3-х полюс | шт | 2 | Шкаф СН ТСН1,2 ,ввзвод пружин ВВ
|  |  |  | DIN рейка (100см) оцинкованная | шт | 61 | монтаж автоматов,пускателей ,блоуи зажимов
|  |  |  | Шина соединительная типа PIN для 3-х фазной нагрузки 63 А 12 модулей PROxima | шт | 2 | обвязка вводных автоматов обогрева НН,ВН,коридор
|  |  |  | Шина соединительная типа PIN(штырь) 2-х фазная 63 А (1м) | шт | 2 | обвязка вводных автоматов обогрева ОРУ,освещения ШУ
5 | Монтаж силового кабеля | м | 40 | Кабель ВВГнг 3х35 | м | 40 | ТСН1,2-Шкаф блока1,2 (АВ-0,4 кВ ВВод1,2)
|  | м | 20 | КабельКг тп ХЛ 1х35 | м | 20 | ТСН1,2-Шкаф СН1,2(от силовой клемнн.до АВ 0,4кВ Ввод1,2)
6 | Присоединение к клемным вводам |  |  |  | вводов | 28
|  |  |  | Клемна вводная силовая КВС 16-95 мм2 серая TDM | шт | 20 | Ввод -0,23кВ ТСН-1,2
|  |  |  | Клемна вводная силовая КВС 4ввода 16-95 мм2 серая TDM | шт | 16 | Ввод -0,23кВ ТСН-1,2
|  |  |  | Клемма проходная 10мм2 винтовая OptiClip CTS-10-1-57(А)-(0,5-10)-серый | шт | 60 | Распределение собственных нужд
|  |  |  | Перемычка винтовая 10 полюсов OptiClip CA 724 для клемм CTS-10 | шт | 6 | Распределение собственных нужд
7 | Монтаж наконечников | шт | 70
|  |  |  | Наконечник медный луженный ТМЛ 35-10-11 | шт | 40 | шкаф блока 1,2 Ввод 0,23кВ ТСН1,2
|  |  |  | Наконечник медный луженный ТМЛ 25-8-10 | шт | 30
Отопление,обогрев
8 | Монтаж резисторов ПЭВ -100 | шт | 20 | Нагрев.элемент DJR-S100 100W 220V AC | шт | 20 | Обогрев яч. РЗА яч. 2,12,20,10,4,5,6,7,8,14,15,17,16,18,9,19,3,13,2шт шкаф собст.нужд
9 | Монтаж ТЭН 60А | шт | 18 | ТЭН 0,4кВ 60А13/0,4S 220R30 ф2 | шт | 18 | Обогрев яч 18шт
10 | Монтаж обогрева коридора | шт | 4 | Конвектор Standart 2000М | шт | 4 | обогрев коридора
11 | Монтаж кабеля | м | 105 | Кабель ВВГ 3*2,5мм2 | м | 60 | обогрев блока 20*2,розетка блока 10*2
|  |  |  | Кабель ВВГ 3*2,5мм2 | м | 45 | Обогрев ОРУ 35кВ №1 25м,№2 20м
|  |  |  | Бирка кабельная У-134 квадратная | шт | 100 | Маркировка кабеля освещения,обогрева ,розетки
|  |  |  | Стяжка нейлоновая КСС3х150(черн)100шт | упак. | 1 | крепление кабеля обогрева,освещен,розет.
|  |  |  | Хомут 2,5х80 черн.нейлон (100шт) | упак. | 2 | крепление кабеля обогрева,освещен,розет.
|  |  |  | Скоба металлическая двухлапковая СМД 19-20мм | шт | 100 | Обогрев ,освещение блока
12 | Монтаж трубы гофрированная ПВХ ф20 с протяж | м | 150 | Труба гофрированная ПВХ ф20 с зондом(25м) | м | 150 | обогрев,освещение 2 блока
13 | Монтаж провода | м | 40 | Провод ПВ1 4 | м | 20 | объвязка от клемм до питающего автомата освещения,ШУ,шкафа центральн.сигнализ,
|  |  |  | Провод ПВ1 6 | м | 20 | питание на пускатели обогрев НН.ВН,ОРУ
|  |  |  | Короб перфорированный 25х30 RL75 2 сер | м | 16 | монтаж цепей управления пускателей шкаф блока №1,2
14 | Монтаж розетки | шт | 8 | ЭТЮД розетка наружная с заземлением со шторками IP44 серая | шт | 8 | обогрев блока1,2 подключение конвекторов ,розекти СН
Освещение
15 | Монтаж выключат | шт | 4 | ЭТЮД выключатель одноклавишный наружный | шт | 4 | овещение
16 | Монтаж внутреннего освещения | шт | 10 | Светодиодный светильник ДБП 15 Вт 1200лм 6500К АС 220В Белый IP 65 jdfk 200х98х46мм Пластик | шт | 10 | коридор 2-х блоков
17 | Монтаж кабеля | м | 120 | Кабель ВВГ-3х1,5 | м | 40 | освещение ЗРУ на светильники
|  |  |  | Кабель ВВГ-3х2,5 | м | 30 | магистраль
|  |  |  | Кабель ВВГ 5*2,5мм2 | м | 50 | Освещение шкафов управления и приводов выключателя ОРУ 35кВ №1,2
|  |  |  | Коробка клемная 75х75х20(IP40) | шт | 20 | освещение,розетки обогрев ,розетки блока1,2
18 | Монтаж блок зажимов | шт | 6 | Блок зажимов наборных мостиковых БЗН 24-4М 25(10) тип2 | шт | 6 | освещение,обогрев,розетки
19 | Монтаж блок зажимов | шт | 4 | Блок зажимов наборных мостиковых БЗН 27-10М63(10) | шт | 4 | освещение,обогрев,розетки
Монтаж щитовых приборов
20 | Монтаж амперметра | шт | 12 | Щитовай амперметр РА1941-2К1Т-00001-5/5А | шт | 12 | яч. 4,5,6,7,8,14,16,17,18,20,2,12
|  | шт | 4 | Амперметр Э-42702А 200/5 50 1,5 В ОО | шт | 4 | БСК 2шт,ТСН1,2
21 | Монтаж киловольтметра | шт | 2 | Киловольтметр Ц42702 КВ 7,5 6000/1001,5 В ОО | шт | 2 | ТН1,2
|  | шт | 2 | Вольтметр Ц42702 В 0-500 1,5 В ОО |  | 2 | ТСН1,2
Монтаж микропроцессорных устройств защит в сетях 6/35кВ
22 | Монтаж блока "Сириус" | шт | 4
|  | шт | 2 | Сириус-ТТ-5/5~220в-и-1 | шт | 2 | ВВ35кВ Т-1,ВВ35кВ Т2
|  | шт | 2 | Сириус-2-ТН~220 в-и-1 | шт | 2 | измерение,tзащита ТН1,2
23 | Монтаж блока-питания "Орион" | шт | 18 | Блок питания "Орион-БП-5" | шт | 18 | Блок питания Сириус Т,ТН,яч, резерв.защита тр-ра
Освещение уличное
24 | Монтаж светильника уличного | шт | 2 | Светильник светодиодный уличный ДКУ -100Вт 5000К (2г.гар) | шт | 2 | уличное освещение ОРУ 35кВ №1,2
25 | Монтаж кабеля | м | 12 | КабельВВГнг3х2,5 | м | 12 | уличн.освещение
26 | Монтаж ключей | шт | 50
| Ключ управления ВВ6,ВВ35кВ |  |  | Ключ 4G-25-53-U-S1-R114 | шт | 8 | ВВ6 яч 2,12,по 4(6,35КкВ обогрев)
|  |  |  | Ключ 4G-10-66-U-S1-R114 | шт | 2 | контроль напряж на ТН
| Ключ управления АПВ,АВР,ЗМН,АЧР,ЧАПВ |  |  | Ключ 4G-16-55-U-S1-R114 | шт | 38 | яч 4,5,6,7,8,14,16,17,18 (по 2,АПВ+1 освещ);яч,2,12,20,;яч(9,19,;по 2),шкаф защит.трансф.1,2;шкаф ТСН1,2(по 1 освещ)
| Ключ заряда конденсаторов |  |  | Ключ 4G-16-53-U-S1-R114 | шт | 2 | Т1,Т2 газовая защита
27 | Монтаж светосигнальных ламп | шт | 41
|  |  |  | Лампа AD 22DS LED -Матрица 22мм 230 В красн | шт | 16
|  |  |  | Лампа AD 22DS LED -Матрица 22мм 230 В зелен | шт | 16
|  |  |  | Лампа AD 22DS LED -Матрица 22мм 230 В бел. | шт | 9
28 | Монтаж магнитного пускателя ПМ |  | 10
|  |  |  | Магнитный пускатель ПМ 12-100150УХЛ4 220в/50 Гц 2з+2р 100А | шт | 2 | Ввод -0,23кВТСН=1,2
|  |  |  | Магнитный пускатель КМЭ 40А катушка управления 220 В АС малогобаритный 1NO 1NC | шт | 8 | Обогрев корид.,ячеек НН,ВН,ОРУ35кВ
29 | Монтаж магнитного пускателя ПМ до100А | шт | 6 | Блок конденсаторов БЕ -403 УХЛ-4 | шт | 6 | защита трансформатора
30 | Монтаж реле | шт | 180
| Реле температуры | шт | 4 | Реле температуры (-5:+40С)PROxima |  | 4 | Управление обогревом ВН,ОРУ 35кВ №1,2
| Датчик температуры оогрева | шт | 2 | Термостат (обогрев) на DIN-рейку 10А 230 В IP20 |  | 2 | Управление обогревомНН
| Работа АПВ |  |  | Реле указательное РУ-21-1 ~220В | шт | 9 | яч 4,5,6,7,8,14,,16,17,18
| Аварийное отключение,АЧР,ЧАПВ,ЗМН |  |  | Реле указательное РУ-21 ~220В | шт | 41 | (яч 4,5,6,7,8,14,,16,17,18, по 3шт);(яч2,12 по 1шт),яч 20( по2шт);яч9,19,по 2шт)ТН (яч 3,13)(по 3шт)
| Сириус |  |  | Сириус -2Л-К-5А-220В -И1 | шт | 10 | яч ,4,5,,6,7,8,14,,16,17,18, ,20
|  |  |  | Орион -РТЗ-П |  | 4 | яс9,19,,рез.защита трансформ.
| ТО.МТЗ |  |  | Реле промежуточное РП-361 | шт | 28 | яч.(4,5,6,7,8,14,16,17,18)яч9,19;яч2,12,20 ) все по2
| выходное реле защиты тр-ра |  |  | Реле выходное Finder -55.34.9-220.0040 | шт | 10 | шкаф защиты тр-ра,ввод 6кВ №1,2
| конроль ШУ (реле РП) |  |  | Реле промежуточное .Finder -55.34.8~230.0050 | шт | 64 | яч.(4,5,6,7,8,14,16,17,18 по4;)яч9,,19(по4);яч2,12,20(по 4);контроль ~220В (2 по 3);
| контроль ТН 1,2 |  |  | Реле промежуточное .Finder -55.348.110.0050 |  | 6 | ТН1,2
|  |  |  | Реле времени Finder -87.82.0240.000 | шт | 2 | АВР (2шт)
ТЕЛЕМЕХАНИКА
31 | Монтаж шкафа телем | шт | 1 | Контролер МИР КТ--51М | шт | 1
32 | Монтаж преобразователей КПР | шт | 18 | Устройство МИР КПР -01М | шт | 18
Кабельная эстакада
33 | Монтаж лотков | м | 44 | Лоток неперфорирован.100х100х3000 | м | 24 | под КЛ на ОРУ35кВ
|  |  |  | Крышка на лоток 100мм L=3000мм | м | 24
|  |  |  | Лоток неперфорирован.50х50х3000 | м | 30 | под КЛ на ОРУ35кВ
|  | м | 14 | Крышка на лоток 50мм L=3000мм | м | 30
34 | Монтаж КЛ 6 кВ по каб.эстакаде | м | 30
| Монтаж каб на БСК№1,2 |  |  | Кабель АВБбШв 3х95 | м | 30 | существующий
35 | Монтаж КЛ 6 кВ по каб.лоткам | м | 42.2 | Кабель АВБбШв 3х120 | м | 26 | Отходящ.фидера от яч.до 1 опор Ф5,16,14сущ
|  |  |  | Кабель АВБбШв 3х150 | м | 16.2 | Отходящ.фидера от яч.до 1 опор Ф7 ,17 сущ
|  |  |  | Бирка У135 жесткая круглая | шт | 20 | маркировка кабеля 6кВ
|  |  |  | Стяжка нейлоновая КСС"NORD 8х300" черн.(100шт) | упак | 1 | для крепления каб.6кВ
36 | Монтаж КЛ в лотках | м | 460
| от РУ 6кВ до ВВ 35кВ |  |  | Кабель КВВГ -14*1,5мм2 | м | 200 | 1.Цепи управлени ВВ-35 кВ1,2(50м*2);2.Ввод6 кВ 1,2(АВР 6кВ 30м*2);Кл шкаы.блока1,2(30м+10м)
| от РУ 6кВ до Т1,2 35/6кВ |  |  | Кабель КВВГ 5х1,5мм2 | м | 60 | газовая защита
| от РУ 6кВ до ВВ 35кВ |  |  | Кабель КВВГ -7*2,5мм2 | м | 200 | ДЗТ 2х50, МТЗ2*50
|  |  |  | Бирка кабельная У-136 треугольник | шт | 50
|  |  |  | Наконечники НШВИ 2,5-8 | шт | 200
|  |  |  | Наконечники НШВИ 1,5-8 | шт | 200
|  |  |  | Наконечники НШВИ 2,5-12 | шт | 200
|  |  |  | Наконечники НШВИ 1,5-12 | шт | 200
37 | Монтаж провода монтажного | м | 6500 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х1,5 | м | 2000 | Перемычка яч.РЗА
|  |  |  | Провод ПуВнг(А)-LS 1х1,5 | м | 1500 | Перемычка яч.РЗА
|  |  |  | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 | м | 1500 | Перемычка яч.РЗА
|  |  |  | Провод ПуВнг(А)-LS 1х2,5 | м | 1500 | Перемычка яч.РЗА
38 | Монтаж заземляющих проводников оборудования | шт | 2 | Провод ПуГВнг (А)- LS - 1х4мм2 | м | 20 | оборудование блока1,2
|  | шт | 2 | Провод ПуГВ нг(А)-LS 1х25мм2 | м | 30 | ОРУ 35кВ1,2
39 | Монтаж замка на дверь | шт | 4 | Замок врезной самозапирающейся для противопожарных дверей | шт | 4
| Начальник ОКС |  |  | Н.Н.Абдухаликова

## ЛСР ДНС ГЕ
Приложение №2.1.
к Договору подряда №____/Р-2025._____
от "___" ___________ 2025г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [10 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [10 empty] | АО "Черногорэнерго"
____________ В.В. Ушаков | [10 empty] | _____________ С.Е.Савицкая
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
Монтажные работы по Техническому перевооружению объекта: "ПС 35/6кВ "ДНС" Гун-Еганского месторождения нефти (П\СТ 35¦6 ST 7 2*4000 КВА Г-ЕГ )"
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Монтажные работы
1 | ТЕРм08-01-059-01 К=0,5 | Монтаж вакуумных выключателей | шт. | 15 | 239.72 | 120.365 | 119.355 | 11.93 | 0 | 3595 | 1805 | 1790 | 179 | 0
|  |  |  | К= | 0.5
2 | Прайс | Выключатели вакуумные ВБП 10-20/6300выкатного исполнения | шт. | 12 | 86129.45 |  |  |  | 86129.45 | 1033553 | 0 | 0 | 0 | 1033553
3 | Прайс | Выключатели вакуумные ВБП 10-20/1000 выкатного исполнения | шт | 3 | 89356.9 |  |  |  | 89356.9 | 268071 | 0 | 0 | 0 | 268071
4 | ТЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока, напряжение, кВ, до: 10 | шт. | 33 | 130.08 | 73.58 | 13.86 | 2.42 | 10.38 | 3228 | 2428 | 457 | 80 | 343
5 | Прайс | Трансформатор тока (3-х-обмоточный ) ТОЛ-10-1-7 600//5 | шт. | 9 | 2561.98 |  |  |  | 2561.98 | 23058 | 0 | 0 | 0 | 23058
6 | ТЕРм08-01-067-01 | Монтаж блока конденсаторов ,массой ,кг ,до 15 | шт. | 6 | 105.48 | 63.29 | 18.91 | 1.22 | 23.28 | 633 | 380 | 113 | 7 | 140
7 | Прайс | БК -403 УХЛ4 | шт. | 6 |  |  |  |  | 23853.26 | 143120 | 0 | 0 | 0 | 143120
Автоматические выключатели, магнитные пускатели
8 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 136 | 77.87 | 46.69 | 3.09 | 0.08 | 28.09 | 10590 | 6350 | 420 | 11 | 3820
9 | Прайс | ВА-101 16 А (3-х полюс) | шт. | 18 | 79.14 |  |  |  | 79.14 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 1425
10 | Прайс | ВА-101(47-29)-25А 3-х полюс) | шт. | 2 | 65.99 |  |  |  | 65.99 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132
11 | Прайс | ВА-101(47-29)-25А2-х полюс) |  | 2 | 48.29 |  |  |  | 48.29 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97
12 | Прайс | ВА 47- 63 25А 2-х полюс | шт. | 4 | 58.89 |  |  |  | 58.89 | 236 | 0 | 0 | 0 | 236
13 | Прайс | ВА 47-63 25А трех полюс | шт. | 2 | 80.63 |  |  |  | 80.63 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161
14 | Прайс | ВА 47- 63 16 А 2-х полюс | шт. | 28 | 60.2 |  |  |  | 60.2 | 1686 | 0 | 0 | 0 | 1686
15 | Прайс | ВА-101-10А 3-х полюс | шт. | 20 | 80.91 |  |  |  | 80.91 | 1618 | 0 | 0 | 0 | 1618
16 | Прайс | ВА-101-10А 2-х полюс | шт. | 4 | 54.04 |  |  |  | 54.04 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216
17 | Прайс | ВА 47-63 10 А 2-х полюс |  | 18 | 63.3 |  |  |  | 63.3 | 1139 | 0 | 0 | 0 | 1139
18 | Прайс | ВА -101 6А трех полюс | шт. | 36 | 83.69 |  |  |  | 83.69 | 3013 | 0 | 0 | 0 | 3013
19 | Прайс | ВА(47-29)-2,5А (однополюс) | шт. | 2 | 80.63 |  |  |  | 80.63 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161
20 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 10 | 107.58 | 69.44 | 5.03 | 0.2 | 33.11 | 1075 | 694 | 50 | 2 | 331
21 | Прайс | ВА 04-36-34-00-10-20УХЛ3 100А | шт. | 2 | 1026.68 |  |  |  | 1026.68 | 2053 | 0 | 0 | 0 | 2053
22 | Прайс | ВА 04-36-34-00-10-20УХЛ3 63А | шт. | 2 | 1026.68 |  |  |  | 1026.68 | 2053 | 0 | 0 | 0 | 2053
23 | Прайс | ВА 47-63 32А трех полюс | шт. | 4 | 87.07 |  |  |  | 87.07 | 348 | 0 | 0 | 0 | 348
24 | Прайс | ВА 47-63 50 А 3-х полюс | шт. | 2 | 109.75 |  |  |  | 109.75 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220
25 | Прайс | DIN рейка (100см) оцинкованная | шт. | 61 | 18.26 |  |  |  | 18.26 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 1114
26 | Прайс | Шина соединительная типа PIN для 3-х фазной нагрузки 63 А 12 модулей PROxima | шт | 2 | 65.01 |  |  |  | 65.01 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130
27 | Прайс | Шина соединительная типа PIN(штырь) 2-х фазная 63 А (1м) | шт | 2 | 149.57 |  |  |  | 149.57 | 299 | 0 | 0 | 0 | 299
Монтаж силового кабеля | [9 empty] | 0
28 | ТЕРм08-02-147-01 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0.6 | 457.01 | 351.25 | 102.97 | 8.54 | 2.79 | 275 | 211 | 62 | 5 | 2
29 | Прайс | Кабель ВВГнг 3х35 | м | 40 | 186.8 |  |  |  | 186.8 | 7472 | 0 | 0 | 0 | 7472
30 | Прайс | КабельКг тп ХЛ 1х35 | м | 20 | 63.81 |  |  |  | 63.81 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 1276
31 | ТЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабеля | 100шт | 0.28 | 572.29 | 572.29 |  |  | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0
32 | Прайс | Клемна вводная силовая КВС 16-95 мм2 серая TDM | шт. | 20 | 41.66 |  |  |  | 41.66 | 833 | 0 | 0 | 0 | 833
33 | Прайс | Клемна вводная силовая КВС 4ввода 16-95 мм2 серая TDM | шт. | 16 | 41.66 |  |  |  | 86.69 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 1387
34 | Прайс | Клемма проходная 10мм2 винтовая OptiClip CTS-10-1-57(А)-(0,5-10)-серый | ш | 60 |  |  |  |  | 12.33 | 740 | 0 | 0 | 0 | 740
35 | Прайс | Перемычка винтовая 10 полюсов OptiClip CA 724 для клемм CTS-10 | ш | 6 |  |  |  |  | 82.13 | 493 | 0 | 0 | 0 | 493
36 | Терм08-02-158-14 | Заделки концевые сухие для 3-4 жильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией ,напряжением до 1кВ ,сечением жил мм до:35 | шт. | 70 | 47.27 | 34.82 | 4.66 | 0.41 | 7.79 | 3308 | 2437 | 326 | 29 | 545
37 | СЦМ-500-9055-008(прим) | Наконечник медный луженный ТМЛ 35-10-11 | шт. | 40 | 10.01 |  |  |  | 10.01 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400
38 | СЦМ-500-9055-006(прим) | Наконечник медный луженный ТМЛ 25-8-10 | шт. | 30 | 8.53 |  |  |  | 8.53 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256
Отопление, обогрев
39 | ТЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 Резисторы /прим./ | шт. | 20 | 54.37 | 34.22 | 18.64 | 1.63 | 1.51 | 1087 | 684 | 373 | 33 | 30
40 | Прайс | Нагрев.элемент DJR-S100 100W 220V AC | шт. | 20 | 252.83 |  |  |  | 252.83 | 5057 | 0 | 0 | 0 | 5057
41 | ТЕРм08-03-602-02 | Электроплита ТЭН /прим./ | шт. | 22 | 80.53 | 74.5 | 6.03 | 0.41 | 0 | 1772 | 1639 | 133 | 9 | 0
42 | Прайс | ТЭН (U -образный)) ТЭН 60 А 10/0,8 Т 220ф R30 | шт. | 18 | 155.07 |  |  |  | 155.07 | 2791 | 0 | 0 | 0 | 2791
43 | Прайс | Конвектор Standart 2000М | шт. | 4 | 609.61 |  |  |  | 609.61 | 2438 | 0 | 0 | 0 | 2438
44 | ТЕРм08-02-409-01 | Монтаж гофротрубы ПВХ по установленным конструкциям ,по стенам и колонам с креплением скобами диаметром до 25мм | 100м | 1.5 | 1592.57 | 704.24 | 76.18 | 8.86 | 812.15 | 2388 | 1056 | 114 | 13.29 | 1218
45 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 1.05 | 508.27 | 375.47 | 79.17 | 31.4 | 53.63 | 533 | 394 | 83 | 33 | 56
46 | Прайс | Кабель ВВГ 3*2,5мм2 | м | 105 | 13.73 |  |  |  | 13.73 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 1442
47 | Прайс | Труба гофрированная ПВХ ф16 с протяжкой | м | 150 | 2.99 |  |  |  | 2.99 | 449 | 0 | 0 | 0 | 449
48 | СЦМ 500-9500-001 | Бирка кабельная У-134 квадратная | шт | 100 | 44.84 |  |  |  | 44.84 | 4484 | 0 | 0 | 0 | 4484
49 | Прайс | Стяжка нейлоновая КСС3х150(черн)100шт | упак | 1 | 8.05 |  |  |  | 8.05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
50 | Прайс | Хомут 2,5х80 черн.нейлон (100шт) | упак | 2 | 5.82 |  |  |  | 5.82 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
51 | Прайс | Скоба металлическая двухлапковая СМД 19-20мм | шт | 100 | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90
52 | ТЕРм08-02-398-01 | Провод в лотках, сечение, мм2, до: 6 | 100м | 0.4 | 176.42 | 49.71 | 53.44 | 28.24 | 73.27 | 70 | 20 | 21 | 11 | 29
53 | Прайс | Провод ПВ1 6 | м | 20 | 10.92 |  |  |  | 10.92 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218
54 | Прайс | Провод ПВ1 4 | м | 20 | 10.03 |  |  |  | 6.91 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138
55 | ТЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2м | 100м | 0.16 | 1002.43 | 316.61 | 404.8 | 127.53 | 281.02 | 161 | 51 | 65 | 20 | 45
56 | Прайс | Короб перфорированный 25х30 RL75 2 сер | м | 16 | 29.39 |  |  |  | 29.39 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470
57 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.08 | 1585.48 | 1346.54 | 52.37 | 1.63 | 186.57 | 127 | 108 | 4 | 0 | 15
58 | Прайс | ЭТЮД розетка наружная с заземлением со шторками IP44 серая | шт. | 8 | 35.31 |  |  |  | 35.31 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282
Освещение
59 | ТЕРм08-03-593-06 прим | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0.1 | 8261.98 | 2752.31 | 3353.96 | 1530.4 | 2155.71 | 826 | 275 | 335 | 153 | 216
60 | Прайс | Светодиодный светильник ДБП 15 Вт 1200лм 6500К АС 220В Белый IP 65 jdfk 200х98х46мм Пластик | шт. | 10 | 49.11 |  |  |  | 49.11 | 491 | 0 | 0 | 0 | 491
61 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 1.2 | 508.27 | 375.47 | 79.17 | 31.4 | 53.63 | 610 | 451 | 95 | 38 | 64
62 | Прайс | Кабель ВВГ-3х1,5 | м | 40 | 8.54 |  |  |  | 8.54 | 342 | 0 | 0 | 0 | 342
63 | Прайс | Кабель ВВГ-3х2,5 | м | 30 | 13.73 |  |  |  | 13.73 | 412 | 0 | 0 | 0 | 412
64 | Прайс | Кабель ВВГ 5*2,5мм2 |  | 50 | 22.74 |  |  |  | 22.74 | 1137 | 0 | 0 | 0 | 1137
65 | ТЕРм08-03-525-01 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до: 25 | шт. | 4 | 87.9 | 63.29 | 4.02 | 0.16 | 20.59 | 351 | 253 | 16 | 1 | 82
66 | Прайс | Коробка клемная 75х75х20(IP40) | шт | 20 | 10.86 |  |  |  | 10.86 | 217 | 0 | 0 | 0 | 217
67 | Прайс | ЭТЮД выключатель одноклавишный наружный | шт. | 4 | 31.31 |  |  |  | 31.31 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125
68 | ТЕРм08-03-525-01 | Зажимы наборные | 100шт | 0.1 | 1615.72 | 1423.16 | 54.11 | 4.47 | 138.45 | 161 | 142 | 5 | 0.45 | 14
69 | Прайс | Блок зажимов наборных мостиковых БЗН 24-4М 25(10) тип2 | шт | 6 | 70.84 |  |  |  | 70.84 | 425 | 0 | 0 | 0 | 425
70 | Прайс | Блок зажимов наборных мостиковых БЗН 27-10М63(10) | шт | 4 | 124.46 |  |  |  | 124.46 | 498 | 0 | 0 | 0 | 498
Щитовые приборы | [9 empty] | 0
71 | ТЕРм08-01-080-01 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов, до: 2 | шт. | 20 | 53.91 | 34.22 | 18.64 | 1.63 | 1.05 | 1078 | 684 | 373 | 33 | 21
72 | Прайс | Щитовай амперметр РА1941-2К1Т-00001-5/5А | шт. | 12 | 2098.46 |  |  |  | 2098.46 | 25182 | 0 | 0 | 0 | 25182
73 | Прайс | Амперметр Э-42702А 200/5 50 1,5 В ОО | шт. | 4 | 394.41 |  |  |  | 394.41 | 1578 | 0 | 0 | 0 | 1578
74 | Прайс | Киловольтметр Ц42702 КВ 7,5 6000/1001,5 В ОО | шт. | 2 | 394.41 |  |  |  | 394.41 | 789 | 0 | 0 | 0 | 789
75 | Прайс | Вольтметр Ц42702 В 0-500 1,5 В ОО | шт | 2 | 394.41 |  |  |  | 394.41 | 789 | 0 | 0 | 0 | 789
Монтаж микропроцессорных устройств защиты в сетях 6,35кВ
76 | ТЕРм11-04-004-01 прим | Аппарат настенный | шт. | 4 | 403.78 | 295.43 | 76.81 | 32.37 | 31.54 | 1615 | 1182 | 307 | 129 | 126
77 | Прайс | Устройство микропроцессорных защит в сетях 6/35кВ Сириус-Т-5/5-220 в-и-1 | шт. | 2 | 30837.64 |  |  |  | 30837.64 | 61675 | 0 | 0 | 0 | 61675
78 | Прайс | Сириус-2-ТН~220 в-и-1 | шт. | 2 | 21075.43 |  |  |  | 21075.43 | 42151 | 0 | 0 | 0 | 42151
79 | ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт. | 18 | 467.72 | 351.38 | 72.81 | 13.32 | 43.53 | 8420 | 6325 | 1311 | 240 | 784
80 | Прайс | Блок питания "Орион-БП-5" | шт. | 18 | 6397.51 |  |  |  | 6397.51 | 115155 | 0 | 0 | 0 | 115155
Уличное освещение
81 | ТЕРм08-03-595-02 прим | Светильники с ртутными лампами на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА | 100 шт. | 0.02 | 16152.5 | 9070.47 | 6714.38 | 3441.49 | 367.65 | 322 | 181 | 134 | 69 | 7
82 | Прайс прим | Светильник светодиодный уличный ДКУ -100Вт 5000К (2г.гар) | шт. | 2 | 977.91 |  |  |  | 977.91 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 1956
83 | ТЕРм08-02-148-10 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0.12 | 1273.94 | 375.47 | 821.64 | 104.37 | 76.83 | 153 | 45 | 99 | 13 | 9
84 | Прайс | КабельВВГнг3х2,5 | м | 0.012 | 13.73 |  |  |  | 13.73 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269
Ключи
85 | ТЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 | шт. | 50 | 54.37 | 34.22 | 18.64 | 1.63 | 1.51 | 2719 | 1711 | 932 | 82 | 76
86 | Прайс | Ключ 4G-25-53-U-S1-R114 | шт. | 8 | 580.39 |  |  |  | 580.39 | 4643 | 0 | 0 | 0 | 4643
87 | Прайс | Ключ 4G-16-55-U-S1-R114 | шт. | 38 | 389.9 |  |  |  | 389.9 | 14816 | 0 | 0 | 0 | 14816
88 | Прайс | Ключ 4G-16-53-U-S1-R114 | шт. | 2 | 479.19 |  |  |  | 479.19 | 958 | 0 | 0 | 0 | 958
89 | Прайс | Ключ 4G-10-66-U-S1-R114 | шт | 2 | 639.25 |  |  |  | 639.25 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 1279
Светосигнальные лампы
90 | ТЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 | шт. | 41 | 54.37 | 34.22 | 18.64 | 1.63 | 1.51 | 2229 | 1403 | 764 | 67 | 62
91 | Прайс | Лампа AD 22DS LED -Матрица 22мм 230 В красн | шт. | 16 | 14.7 |  |  |  | 14.7 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235
92 | Прайс | Лампа AD 22DS LED -Матрица 22мм 230 В зелен | шт. | 16 | 13.18 |  |  |  | 13.18 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211
93 | Прайс | Лампа AD 22DS LED -Матрица 22мм 230 В бел. | шт. | 9 | 15.72 |  |  |  | 15.72 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141
Магнитные пускатели
94 | ТЕРм08-03-530-04 | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 40 | шт. | 8 | 112.72 | 92.72 | 4.95 | 0.24 | 15.05 | 902 | 742 | 40 | 2 | 120
95 | Прайс | Магнитный пускатель КМЭ 40А катушка управления 220 В АС малогобаритный 1NO 1NC | шт. | 8 | 1527.57 |  |  |  | 1527.57 | 12221 | 0 | 0 | 0 | 12221
96 | ТЕРм08-03-530-05 | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 100 | шт. | 2 | 120.74 | 112.91 | 7.83 | 0.45 |  | 242 | 226 | 16 | 1 | 0
97 | Прайс | Магнитный пускатель ПМ 12-100150УХЛ4 220в/50 Гц 2з+2р 100А | шт. | 2 | 336.63 |  |  |  | 336.63 | 673 | 0 | 0 | 0 | 673
Реле
98 | ТЕРм08-01-080-02 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов, до: 6 | шт. | 180 | 72.81 | 34.22 | 37.29 | 3.25 | 1.3 | 13106 | 6160 | 6712 | 585 | 234
99 | Прайс | Реле промежуточное РП-361 | шт. | 28 | 1227.97 |  |  |  | 1227.97 | 34383 | 0 | 0 | 0 | 34383
100 | Прайс | Реле указательное РУ-21-1 ~220В | шт. | 50 | 658.71 |  |  |  | 658.71 | 32936 | 0 | 0 | 0 | 32936
101 | Прайс | Реле промежуточное .Finder -55.34.8~230.0050 | шт. | 64 | 176.98 |  |  |  | 176.98 | 11327 | 0 | 0 | 0 | 11327
102 | Прайс | Реле промежуточное .Finder -55.348.110.0050 | шт. | 6 | 167.15 |  |  |  | 167.15 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 1003
103 | Прайс | Реле выходное Finder -55.34.9-220.0040 |  | 10 | 264.06 |  |  |  | 264.06 | 2641 | 0 | 0 | 0 | 2641
104 | Прайс | Сириус -2Л-К-5А-220В -И1 | шт. | 10 | 19767.53 |  |  |  | 19767.53 | 197675 | 0 | 0 | 0 | 197675
105 | Прайс | Орион -РТЗ-П | шт. | 4 | 19637.93 |  |  |  | 19637.93 | 78552 | 0 | 0 | 0 | 78552
106 | Прайс | Реле времени Finder -87.82.0240.000 | шт. | 2 | 1392.09 |  |  |  | 1392.09 | 2784 | 0 | 0 | 0 | 2784
107 | Прайс | Реле температуры (-5:+40С)PROxima | щт | 4 | 572.54 |  |  |  | 572.54 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 2290
108 | Прайс | Термостат (обогрев) на DIN-рейку 10А 230 В IP20 |  | 2 | 83.48 |  |  |  | 83.48 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167
Телемеханика
109 | ТЕРм08-01-102-01 прим | Монтаж шакафа телемеханики | шкаф | 1 | 833.1 | 442.09 | 372.9 | 32.53 | 18.11 | 833 | 442 | 373 | 33 | 18
110 | Прайс | Контролер МИР КТ--51М | шкаф | 1 | 68678.16 |  |  |  | 68678.16 | 68678 | 0 | 0 | 0 | 68678
111 | ТЕРм08-03-575-01 прим | Монтаж КПР -01М | шт | 18 | 36.3 | 34.91 | 0.93 | 0.08 | 0.46 | 653 | 628 | 17 | 1 | 8
112 | Прайс | Устройство МИР КПР -01М | шт | 18 | 10057.47 |  |  |  | 10057.47 | 181034 | 0 | 0 | 0 | 181034
Кабельная эстакада
113 | ТЕРм08-02-396-03 | Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м: 3 | 100 м | 0.54 | 1836.2 | 1125.6 | 443.9 | 150.71 | 266.7 | 992 | 608 | 240 | 81 | 144
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1.2
114 | СЦМ-500-9087-007 прим | Короб для прокладки кабеля, с крышкой, металлический 100х100 мм /прим./ | м | 24 | 24.55 |  |  |  | 122.76 | 2946 | 0 | 0 | 0 | 2946
115 | СЦМ-500-9087-007 прим | Короб для прокладки кабеля, с крышкой, металлический 50х50мм /прим./ | м | 30 | 122.76 |  |  |  | 122.76 | 3683 | 0 | 0 | 0 | 3683
116 | ТЕРм08-02-147-02 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 2 | 100 м кабеля | 0.722 | 746.24 | 559.57 | 115.9 | 40.57 | 70.77 | 539 | 404 | 84 | 29 | 51
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1.2
117 | СЦМ-500-9500-002 | Бирка У135 жесткая круглая | шт | 20 | 37.76 |  |  |  | 37.76 | 755 | 0 | 0 | 0 | 755
118 | Прайс | Стяжка нейлоновая КСС"NORD 8х300" черн.(100шт) | упак | 1 | 80.48 |  |  |  | 80.48 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80
119 | ТЕРм08-04-744-08 | Кабели контрольные е, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 4.6 | 1353.38 | 1289.93 | 54.35 | 5.84 | 9.1 | 6226 | 5934 | 250 | 27 | 42
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1.2
120 | Прайс | Кабель КВВГ -14*1,5мм2 | м | 200 | 41.59 |  |  |  | 41.59 | 8318 | 0 | 0 | 0 | 8318
121 | Прайс | Кабель КВВГ 5х1,5мм2 | м | 60 | 15.56 |  |  |  | 15.56 | 934 | 0 | 0 | 0 | 934
122 | Прайс | Кабель КВВГ -7*2,5мм2 | м | 200 | 32.67 |  |  |  | 32.67 | 6534 | 0 | 0 | 0 | 6534
123 | Прайс | Наконечники НШВИ 2,5-8 | щт | 200 | 0.11 |  |  |  | 0.11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22
124 | Прайс | Наконечники НШВИ 1,5-8 | щт | 200 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
125 | Прайс | Наконечники НШВИ 2,5-12 | щт | 200 | 0.16 |  |  |  | 0.16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32
126 | Прайс | Наконечники НШВИ 1,5-12 | щт | 200 | 0.12 |  |  |  | 0.12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
127 | СЦМ 500-9500-003 | Бирка кабельная У-136 треугольник | 100шт | 0.5 | 28.32 |  |  |  | 28.32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
128 | ТЕРм08-02-398-01 | Провод в лотках, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 65 | 176.42 | 49.71 | 53.44 | 28.24 | 73.27 | 11468 | 3231 | 3474 | 1836 | 4763
129 | Прайс | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х1,5 | м | 2000 | 3.05 |  |  |  | 3.05 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 6100
130 | Прайс | Провод ПуВнг(А)-LS 1х1,5 | м | 1500 | 3.05 |  |  |  | 3.05 | 4575 | 0 | 0 | 0 | 4575
131 | Прайс | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 | м | 1500 | 4.52 |  |  |  | 4.52 | 6780 | 0 | 0 | 0 | 6780
132 | Прайс | Провод ПуВнг(А)-LS 1х2,5 | м | 1500 | 4.54 |  |  |  | 4.54 | 6810 | 0 | 0 | 0 | 6810
133 | ТЕРм08-02-472-08 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 100 | 100 м | 0.5 | 2212.89 | 594.76 | 101.47 | 4.47 |  | 348 | 297 | 51 | 2 | 0
134 | Прайс | Провод ПуГВнг (А)- LS - 1х4мм2 | м | 20 | 41.42 |  |  |  | 41.42 | 828 | 0 | 0 | 0 | 828
135 | Прайс | Провод ПуГВ нг(А)-LS 1х25мм2 | м | 30 | 41.42 |  |  |  | 41.42 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 1243
136 | ТЕРр56-12-05 | Смена дверных приборов: замков врезных /прим./ | 100 шт. приборов | 0.04 | 10941.67 | 1967.62 |  |  | 8974.05 | 438 | 79 | 0 | 0 | 359
137 | Прайс | Замок дверной Замок самозапирющийся на дверь запасного выхода | шт. | 4 | 249.75 |  |  |  | 249.75 | 999 | 0 | 0 | 0 | 999
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 2550407 | 49820 | 19639 | 3855 | 2480948
Оборудование | [9 empty] | 2212722
Итого прямые затраты по разделу без оборудования в ценах 2001г. | [9 empty] | 337685 | 49820 | 19639 | 3855 | 268226
Накладные расходы |  |  | 53674 | [6 empty] | 52574
В том числе, справочно:
84% ФОТ - ТЕРм10 |  |  | 6565 | 84% | [5 empty] | 5515
86% ФОТ - ТЕРр56 |  |  | 79 | 86% | [5 empty] | 68
97% ФОТ - ТЕРм11 |  |  | 1311 | 97% | [5 empty] | 1272
100% ФОТ - ТЕРм08 |  |  | 45719 | 100% | [5 empty] | 45719
Сметная прибыль |  |  | 53674 | [6 empty] | 34558
В том числе, справочно:
60% ФОТ - ТЕРм10 |  |  | 6565 | 60% | [5 empty] | 3939
62% ФОТ - ТЕРр56 |  |  | 79 | 62% | [5 empty] | 49
65% ФОТ - ТЕРм11; ТЕРм08 |  |  | 47030 | 65% | [5 empty] | 30570
Итоги по разделу 1 :
Итого Строительные работы | [9 empty] | 9253
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 1187907
Итого | [9 empty] | 424817
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 268226
Машины и механизмы | [9 empty] | 19639
ФОТ | [9 empty] | 53675
Накладные расходы | [9 empty] | 52574
Сметная прибыль | [9 empty] | 34558
Итого по разделу 1 | [9 empty] | 424817
ВСЕГО по смете с коэффициентом |  |  | k= | 5.91 | [5 empty] | 2510668
|  | Транспорт | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | УРАЛ "Вахта" (ГАЗ 3897) | м/час | 32 |  | 1634.08 |  | 52291
|  | ИТОГО транспорт | [5 empty] | 52291 |  |  | руб.
ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ЗАКАЗЧИКА
|  | Наименование | Ед.изм. | Кол-во
|  | ВБП-10-20/1000УХЛ2 | шт | 3
|  | ВБП -10-20/630 УХЛ2 | шт | 12
|  | ТОЛ-10-1-2-0,5/10Р-600/5У2 | шт | 9
|  | ТОЛ-10-1-2-0,5/10Р-300/5У2 | шт | 20
|  | Сириус-ТТ-5/5~220в-и-1 | шт | 2
|  | Сириус -2Л-К-5А-220В -И1 | шт | 10
|  | Сириус-2-ТН~220 в-и-1 | шт | 2
|  | Орион -РТЗ-П | шт | 4
|  | Блок питания "Орион-БП-5" | шт | 18
|  | Блок кондесаторов БК -403 | шт | 6
|  | Контролер МИР КТ--51М | шт | 1
|  | Устройство МИР КПР -01М | шт | 18
МАТЕРИАЛЫ ПОСТАВКИ ЗАКАЗЧИКА
|  | Наименование | Ед.изм. | Кол-во
|  | ВА-101 16 А (3-х полюс) | шт. | 18
|  | ВА-101(47-29)-25А 3-х полюс) | шт | 2
|  | ВА-101(47-29)-25А2-х полюс) | шт | 2
|  | ВА 47- 63 16 А 2-х полюс | шт | 28
|  | ВА 47- 63 25А 2-х полюс | шт | 4
|  | ВА-101-10А 3-х полюс | шт | 20
|  | ВА-101-10А 2-х полюс | шт | 4
|  | ВА -101 6А трех полюс | шт | 36
|  | ВА(47-29)-2,5А (однополюс) | шт | 2
|  | ВА 47-63 25А трех полюс | шт | 2
|  | ВА 47-63 10 А 2-х полюс | шт | 18
|  | ВА 04-36-34-00-10-20УХЛ3 100А | шт | 2
|  | ВА 04-36-34-00-10-20УХЛ3 63А | шт | 2
|  | ВА 47-63 32А трех полюс | шт | 4
|  | ВА 47-63 50 А 3-х полюс | шт | 2
|  | DIN рейка (100см) оцинкованная | шт | 61
|  | Кабель ВВГнг 3х35 | м | 40
|  | КабельКг тп ХЛ 1х35 | м | 20
|  | Клемна вводная силовая КВС 16-95 мм2 серая TDM | шт | 20
|  | Клемна вводная силовая КВС 4ввода 16-95 мм2 серая TDM | шт | 16
|  | Клемма проходная 10мм2 винтовая OptiClip CTS-10-1-57(А)-(0,5-10)-серый | шт | 60
|  | Перемычка винтовая 10 полюсов OptiClip CA 724 для клемм CTS-10 | шт | 6
|  | Наконечник медный луженный ТМЛ 35-10-11 | шт | 40
|  | Наконечник медный луженный ТМЛ 25-8-10 | шт | 30
|  | Нагрев.элемент DJR-S100 100W 220V AC | шт | 20
|  | ТЭН 0,4кВ 60А13/0,4S 220R30 ф2 | шт | 18
|  | Конвектор Standart 2000М | шт | 4
|  | Кабель ВВГ 3*2,5мм2 | м | 147
|  | Бирка кабельная У-134 квадратная | шт. | 100
|  | Стяжка нейлоновая КСС3х150(черн)100шт | упак | 1
|  | Хомут 2,5х80 черн.нейлон (100шт) | упак | 2
|  | Скоба металлическая двухлапковая СМД 19-20мм | шт. | 100
|  | Труба гофрированная ПВХ ф20 с зондом(25м) | м | 150
|  | Провод ПВ1 4 | м | 40
|  | Провод ПВ1 6 | м | 20
|  | Короб перфорированный 25х30 RL75 2 сер | м | 16
|  | Шина соединительная типа PIN для 3-х фазной нагрузки 63 А 12 модулей PROxima | шт. | 2
|  | Шина соединительная типа PIN(штырь) 2-х фазная 63 А (1м) | шт. | 2
|  | ЭТЮД розетка наружная с заземлением со шторками IP44 серая | шт. | 8
|  | ЭТЮД выключатель одноклавишный наружный | шт. | 4
|  | Светодиодный светильник ДБП 15 Вт 1200лм 6500К АС 220В Белый IP 65 jdfk 200х98х46мм Пластик | шт. | 10
|  | Кабель ВВГ-3х1,5 | м | 40
|  | Кабель ВВГ 5*2,5мм2 | м | 50
|  | Коробка клемная 75х75х20(IP40) | шт. | 20
|  | Блок зажимов наборных мостиковых БЗН 24-4М 25(10) тип2 | шт. | 6
|  | Блок зажимов наборных мостиковых БЗН 27-10М63(10) | шт. | 4
|  | Щитовай амперметр РА1941-2К1Т-00001-5/5А | шт. | 12
|  | Амперметр Э-42702А 200/5 50 1,5 В ОО | шт. | 4
|  | Киловольтметр Ц42702 КВ 7,5 6000/1001,5 В ОО | шт. | 2
|  | Вольтметр Ц42702 В 0-500 1,5 В ОО | шт. | 2
|  | Светильник светодиодный уличный ДКУ -100Вт 5000К (2г.гар) | шт. | 2
|  | Ключ 4G-25-53-U-S1-R114 | шт. | 8
|  | Ключ 4G-10-66-U-S1-R114 | шт. | 2
|  | Ключ 4G-16-55-U-S1-R114 | шт. | 38
|  | Ключ 4G-16-53-U-S1-R114 | шт. | 2
|  | Лампа AD 22DS LED -Матрица 22мм 230 В красн | шт. | 16
|  | Лампа AD 22DS LED -Матрица 22мм 230 В зелен | шт. | 16
|  | Лампа AD 22DS LED -Матрица 22мм 230 В бел. | шт. | 9
|  | Магнитный пускатель ПМ 12-100150УХЛ4 220в/50 Гц 2з+2р 100А | шт. | 2
|  | Магнитный пускатель КМЭ 40А катушка управления 220 В АС малогобаритный 1NO 1NC | шт. | 8
|  | Блок конденсаторов БЕ -403 УХЛ-4 | шт. | 6
|  | Реле температуры (-5:+40С)PROxima | шт. | 4
|  | Термостат (обогрев) на DIN-рейку 10А 230 В IP20 | шт. | 2
|  | Реле указательное РУ-21-1 ~220В | шт. | 9
|  | Реле указательное РУ-21 ~220В | шт. | 41
|  | Реле промежуточное РП-361 | шт. | 28
|  | Реле выходное Finder -55.34.9-220.0040 | шт. | 10
|  | Реле промежуточное .Finder -55.34.8~230.0050 | шт. | 64
|  | Реле промежуточное .Finder -55.348.110.0050 | шт. | 6
|  | Реле времени Finder -87.82.0240.000 | шт. | 2
|  | Лоток неперфорирован.100х100х3000 | м | 24
|  | Крышка на лоток 100мм L=3000мм | м | 24
|  | Лоток неперфорирован.50х50х3000 | м | 30
|  | Крышка на лоток 50мм L=3000мм | м | 30
|  | Бирка У135 жесткая круглая | шт | 20
|  | Стяжка нейлоновая КСС"NORD 8х300" черн.(100шт) | упак | 1
|  | Кабель КВВГ -14*1,5мм2 | м | 200
|  | Кабель КВВГ 5х1,5мм2 | м | 60
|  | Кабель КВВГ -7*2,5мм2 | м | 200
|  | Бирка кабельная У-136 треугольник | шт | 50
|  | Наконечники НШВИ 2,5-8 | шт | 200
|  | Наконечники НШВИ 1,5-8 | шт | 200
|  | Наконечники НШВИ 2,5-12 | шт | 200
|  | Наконечники НШВИ 1,5-12 | шт | 200
|  | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х1,5 | м | 2000
|  | Провод ПуВнг(А)-LS 1х1,5 | м | 1500
|  | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 | м | 1500
|  | Провод ПуВнг(А)-LS 1х2,5 | м | 1500
|  | Провод ПуГВнг (А)- LS - 1х4мм2 | м | 20
|  | Провод ПуГВ нг(А)-LS 1х25мм2 | м | 30
|  | Замок врезной самозапирающейся для противопожарных дверей | шт | 4
МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА
|  | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | Вспомагательные материалы | руб. | 13774 |  | 6.96 |  | 95867
|  | ИТОГО материалы | [5 empty] | 95867 |  |  | руб.
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | [6 empty] | 2658826 |  | руб.
|  | Начальник ОКС |  |  | Н.Н.Абдухаликова

## Смета Наладка ПС ДНС Г-Е
Приложение №2.2.
к Договору подряда №____/Р-2025._____
от "___" ___________ 2025г.
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [6 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [6 empty] | АО "Черногорэнерго"
____________ В.В. Ушаков | [6 empty] | _____________ С.Е.Савицкая
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2
Наладочные работы по Техническому перевооружению объекта: "ПС 35/6кВ "ДНС" Гун-Еганского месторождения нефти (П\СТ 35¦6 ST 7 2*4000 КВА Г-ЕГ )"
№ п/п | Обоснование | Наименование работ | Ед. | Кол-во | Ст-ть ед. | Сметная | Примечание
|  |  | изм |  | изм, руб. | ст-ть,руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ТЕРп01-02-002-01 | Трансформатор двухобмоточный напряж.до 11кВ мощностью до 0,32МВА | шт | 2 | 309.61 | 619
2 | ТЕРп01-02-002-05 с К=0,5 | Трансформатор двухобмоточный напряж.до 35кВ мощностью свыше 1,6МВА | шт | 2 | 1437.48 | 2875
3 | ТЕРп01-02-016-02 с | Трансформатор измерительный, трехфазный напряжением до 11 кВ. | шт | 2 | 666.4 | 1333
4 | ТЕРп01-02-017-03 | Трансформатор тока выносной 35 кВ | шт | 12 | 374.85 | 4498
5 | ТЕРп01-02-017-02 | Трансформатор тока выносной с твердой изоляцией напряжением до 11 кВ | шт | 31 | 208.25 | 6456 | яч. 2,12( по 3шт), 10 (по 2шт)-600/5;яч.4, 5, 6,7,8,14,16,17,18 -300/5 по 2шт ,яч. 9,19 200/5 по 2шт
6 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный ,номинальный ток до 50А | шт | 46 | 61.24 | 2817
7 | ТЕРп01-03-002-04 с К=0,8 | Выключатель двух полюс ,номинальный ток до 50А | шт | 38 | 48.99 | 1862
8 | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный ,номинальный ток до 200А | шт | 4 | 91.86 | 367
9 | ТЕРп01-03-005-01 прим К=0,5 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ | шт | 2 | 124.56 | 249 | ТСН
10 | ТЕРп01-03-005-02 | Разъединитель трехполюсный напряжением 35 кВ | шт | 4 | 373.68 | 1495 | ОРУ 35кВ (ЛР)
11 | ТЕРп01-03-008-05 | Выключатель вакуумный напряжением до 11 кВ | шт | 15 | 996.48 | 14947 | яч.2,12,4,5,6,7,8,10,14,15,17,16,18,9,19
12 | ТЕРп01-03-008-03 | Выключатель вакуумный . напряжением 35 кВ | шт | 2 | 1453.2 | 2906
13 | ТЕРп01-03-020-01 | Схема вторичной коммутации вакуум.выключателя с общим эл.магнитным приводом и местным управлением 6 кВ | схема | 15 | 805.4 | 12081
14 | ТЕРп01-03-020-04 | Схема вторичной коммутации вакуум.выключателя с общим эл.магнитным приводом и местным управлением35 кВ | схема | 2 | 1288.64 | 2577
15 | ТЕРп01-04-034-02 К=0,5 | Наладка терминала защиты "Cириус2 Л-К" | компл. | 10 | 1910.25 | 19103 | яч ,4,5,6,7,8,14,16,17,18, 10,
16 | ТЕРп01-04-034-02 К=0,5 | Наладка терминала защиты( Сириус 2-ТН) | компл. | 2 | 1910.25 | 3821 | яч. 3,13
17 | ТЕРп01-04-035-02 | Устройство защиты трансформаторов(Сириус Т-5/5) | компл. | 2 | 6674.35 | 13349 | ВВ35кВ Т-1,ВВ35кВ Т-2
18 | ТЕРп01-05-016-02 | Устройство АВР | шт | 1 | 1505.18 | 1505
19 | ТЕРп01-05-015-02 | Устройство АВР 0,4кВ | шт | 1 | 664.05 | 664
20 | ТЕРп01-06-010-01 прим | Устройство зарядное с блоком конденсаторов для питания цепей защиты мощностью до 0,25кВА тип БК-401 | шт | 6 | 347.52 | 2085 | Защита трансформатора
21 | ТЕРп01-10-0002-01 прим | Схема сигнализации с применением релейно-контакторной аппаратуры с колич. входных сигналов до 10 | участок | 2 | 1181.75 | 2364
22 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции сети с помощью электроизмерительных приборов | схема | 2 | 233.64 | 467
23 | ТЕРп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20м | измерение | 2 | 84.94 | 170
24 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 1.39 | 679.52 | 945
25 | ТЕРп01-11-027-01 | Измерение токов утечки или пробивного напряжения разрядника | изм | 6 | 84.94 | 510 | 2 ввода
26 | ТЕРп01-11-025-01 | Измерение коэф.абсорбции обмоток трансформ. | изм | 24 | 84.94 | 2039 | транс 35/6кВ,трансф 6/0,4
27 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка трансформатора с сетью напряж. Св.1кВ | фазировка | 24 | 84.94 | 2039 | транс 35/6кВ,трансф 6/0,4
28 | ТЕРп01-12-010-02 | Испытание пов.напряж.первичных обмотокизмерительных трансформ. | исп | 43 | 129.57 | 5572
29 | ТЕРп01-12-010-03 | Испытание пов.напряж.вторич.обмоток трансф.тока | исп | 86 | 86.38 | 7429
30 | ТЕРп01-12-020-01 | Исп.пов.напряж.сборных и соеденит.шин напряж.до 11кВ | исп | 6 | 348.03 | 2088
31 | ТЕРп01-12-021-02 | Исп.пов.напряж. Разъединителя 6,35КВ | исп | 12 | 145.78 | 1749
32 | ТЕРп01-12-021-02 | Исп.пов.напряж. вакуум.выключателей 6,35кВ | исп | 34 | 145.78 | 4957
33 | ТЕРп01-12-023-01 | Исп.пов.напряж.вводов | исп | 6 | 124.17 | 745
34 | ТЕРп01-12-027-01 | Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением до 10 кВ | исп | 21 | 232.02 | 4872 | на БСК,ЯЧ 9,19,Яч 5,7,14,16,17 (кабввод)
35 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции каб.и других линий напряж.до 1кВ | лин | 24 | 16.99 | 408
36 | ТЕРп01-12-029-01 | Исп.пов.напряж.цепей вторичной коммутации | исп | 34 | 80.96 | 2753
37 | ТЕРп01-13-001-03 К=1,255 МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 10шт.(Опробование взаимных связей устройств РЗА) | присоед | 2 | 4684.36 | 9369
|  | ИТОГО по СМЕТЕ: |  |  |  | 144085
|  | Коэффициент снижения |  | К= | 0.6 | 86451
| Накладные расходы 68% ФОТ |  |  |  |  | 58787
| Сметная прибыль 40% ФОТ |  |  |  |  | 34580
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 179818
| ВСЕГО по разделу 1: с коэффициентом индексации |  |  | 14.94 |  | 2686481
ТРАНСПОРТ
|  | УАЗ лаборатория | маш/ч | 72 | 2916.67 | 210000
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  | 2896481 | руб.
|  | Начальник ОКС |  | Н.Н.Абдухаликова