Приложение № 1

к Договору от _____________ № ________

Спецификация № 1

| № п/п | Наименование Товара |  | Технические характеристики Товара, ГОСТ | ОКВЭД2 | ОКПД2 | Страна происхождения | Запрет/ ограничение/ преимущество | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. без НДС 20% (руб.) | Цена за ед. с НДС 20% (руб.) | Общая сумма с НДС 20% (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зажим аппаратный штыревой АШМ-16-1 |  | ГОСТ Р 51177-2017 Для присоединения медных проводов к выводу аппарата трансформатора в виде гладкого или резьбового цилиндрического штыря. На диаметр шпильки 16мм. | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 36 |  |  |  |
| 2 | Зажим аппаратный штыревой АШМ-20-1 |  | ГОСТ Р 51177-2017 Для присоединения медных проводов к выводу аппарата трансформатора в виде гладкого или резьбового цилиндрического штыря. На диаметр шпильки 20мм. | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 21 |  |  |  |
| 3 | Зажим аппаратный штыревой АШМ-27-1 |  | ГОСТ Р 51177-2017 Для присоединения медных проводов к выводу аппарата трансформатора в виде гладкого или резьбового цилиндрического штыря. На диаметр шпильки 27мм. | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 9 |  |  |  |
| 4 | Зажим аппаратный штыревой АШМ-12-1 |  | ГОСТ Р 51177-2017 Для присоединения медных проводов к выводу аппарата трансформатора в виде гладкого или резьбового цилиндрического штыря. На диаметр шпильки 12мм. | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 6 |  |  |  |
| 5 | Зажим аппаратный штыревой АШМ-22-1 |  | ГОСТ Р 51177-2017 Для присоединения медных проводов к выводу аппарата трансформатора в виде гладкого или резьбового цилиндрического штыря. На диаметр шпильки 22мм. | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 2 |  |  |  |
| 6 | Клеммник ЗВИ-15 4-10мм² 12пар |  | ГОСТ 17557-88 Зажим винтовой изолированный 4-10мм² 12пар, цвет белый | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 27 |  |  |  |
| 7 | Клеммник ЗВИ-5 1.5-4мм² 12пар |  | ГОСТ 17557-88 Зажим винтовой изолированный 1,5-4мм² 12пар, цвет белый | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 37 |  |  |  |
| 8 | Клеммник ЗВИ-80 10-25мм² 12пар |  | ГОСТ 17557-88 Зажим винтовой изолированный 10-25мм² 12пар, цвет белый | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 13 |  |  |  |
| 9 | Клеммник керамический 2,5-4 мм² винтовой, 2 пары контактов |  | ГОСТ 17557-88 Клеммник керамический 2 пары контактов. Сечение соединяемого однопроволочного провода: 2,5-4 мм². Номинальное напряжение: 750 В, 50 Гц. Номинальный ток: 32 А. Материал корпуса: стеатит. Материал зажимов: сталь. Тип зажима жил провода: винт. | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 55 |  |  |  |
| 10 | Клеммник керамический 2,5-4 мм² винтовой, 3 пары контактов |  | ГОСТ 17557-88 Клеммник керамический 3 пары контактов. Сечение соединяемого однопроволочного провода: 2,5-4 мм². Номинальное напряжение: 750 В, 50 Гц. Номинальный ток: 32 А. Материал корпуса: стеатит. Материал зажимов: сталь. Тип зажима жил провода: винт. | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 55 |  |  |  |
| 11 | Клеммник керамический 4 - 6 мм² винтовой, 2 пары контактов |  | ГОСТ 17557-88 Клеммник керамический 2 пары контактов. Сечение соединяемого однопроволочного провода: 4 - 6 мм². Номинальное напряжение: 750 В, 50 Гц. Номинальный ток: 41 А. Материал корпуса: стеатит. Материал зажимов: сталь. Тип зажима жил провода: винт. | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 18 |  |  |  |
| 12 | Клеммник керамический 4 - 6 мм² винтовой, 3 пары контактов |  | ГОСТ 17557-88 Клеммник керамический 3 пары контактов. Сечение соединяемого однопроволочного провода: 4 - 6 мм². Номинальное напряжение: 750 В, 50 Гц. Номинальный ток: 41 А. Материал корпуса: стеатит. Материал зажимов: сталь. Тип зажима жил провода: винт. | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 18 |  |  |  |
| 13 | Клеммник керамический 10 мм² винтовой, 3 пары контактов |  | ГОСТ 17557-88 Клеммник керамический винтовой, 3 пары контактов. Корпус: керамика. Тип зажима жил провода: винт. Сечение соединяемого однопроволочного провода: 10 мм². | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 8 |  |  |  |
| 14 | Наконечник алюминиевый ТА 35-10-8 |  | ГОСТ 9581-80 Алюминиевый под опрессовку, без изоляции, максимальное сечение зажимаемого провода 35мм² | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 39 |  |  |  |
| 15 | Наконечник алюминиевый ТА 120-12-14 |  | ГОСТ 9581-80 Алюминиевый под опрессовку, без изоляции, максимальное сечение зажимаемого провода 120мм² | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 49 |  |  |  |
| 16 | Наконечник алюминиевый ТА 150-12-17 |  | ГОСТ 9581-80 Алюминиевый под опрессовку, без изоляции, максимальное сечение зажимаемого провода 150мм² | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 30 |  |  |  |
| 17 | Наконечник алюминиевый ТА 16-8-4,5 |  | ГОСТ 9581-80 Алюминиевый под опрессовку, без изоляции, максимальное сечение зажимаемого провода 16мм² | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 47 |  |  |  |
| 18 | Наконечник алюминиевый ТА 185-16-19 |  | ГОСТ 9581-80 Алюминиевый под опрессовку, без изоляции, максимальное сечение зажимаемого провода 185мм² | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 52 |  |  |  |
| 19 | Наконечник алюминиевый ТА 25-8-7 |  | ГОСТ 9581-80 Алюминиевый под опрессовку, без изоляции, максимальное сечение зажимаемого провода 25мм² | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 30 |  |  |  |
| 20 | Наконечник алюминиевый ТА 50-10-19 |  | ГОСТ 9581-80 Алюминиевый под опрессовку, без изоляции, максимальное сечение зажимаемого провода 50мм² | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 57 |  |  |  |
| 21 | Наконечник алюминиевый ТА 70-10-12 |  | ГОСТ 9581-80 Алюминиевый под опрессовку, без изоляции, максимальное сечение зажимаемого провода 70мм² | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 57 |  |  |  |
| 22 | Наконечник алюминиевый ТА 95-12-13 |  | ГОСТ 9581-80 Алюминиевый под опрессовку, без изоляции, максимальное сечение зажимаемого провода 95кв.мм | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 37 |  |  |  |
| 23 | Наконечник кольцевой изолированный НКИ 2,5-5 |  | ГОСТ 7386-80 Медный, кольцевой изолированный, цвет синий, с изоляцией ПВХ, 2,5мм² | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 1120 |  |  |  |
| 24 | Наконечник кольцевой изолированный НКИ 6,0-10 |  | ГОСТ 7386-80 Медный, кольцевой изолированный, цвет синий, с изоляцией ПВХ, 6мм² | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 450 |  |  |  |
| 25 | Наконечник медный ТМ 10-6-5 |  | ГОСТ 7386-80 Медный, без изоляции, максимальное сечение зажимаемого провода 10мм² | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 81 |  |  |  |
| 26 | Наконечник медный ТМ 120-12-18 |  | ГОСТ 7386-80 Медный, без изоляции, максимальное сечение зажимаемого провода 120мм² | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 24 |  |  |  |
| 27 | Наконечник медный ТМ 150-12-20 |  | ГОСТ 7386-80 Медный, без изоляции, максимальное сечение зажимаемого провода 150мм² | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 24 |  |  |  |
| 28 | Наконечник медный ТМ 16-8-6 |  | ГОСТ 7386-80 Медный, без изоляции, максимальное сечение зажимаемого провода 16мм² | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 127 |  |  |  |
| 29 | Наконечник медный ТМ 25-8-8 |  | ГОСТ 7386-80 Медный, без изоляции, максимальное сечение зажимаемого провода 25мм² | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 98 |  |  |  |
| 30 | Наконечник медный ТМ 35-8-10 |  | ГОСТ 7386-80 Медный, без изоляции, максимальное сечение зажимаемого провода 35мм² | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 83 |  |  |  |
| 31 | Наконечник медный ТМ 50-10-11 |  | ГОСТ 7386-80 Медный, без изоляции, максимальное сечение зажимаемого провода 50мм² | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 65 |  |  |  |
| 32 | Наконечник медный ТМ 70-10-13 |  | ГОСТ 7386-80 Медный, без изоляции, максимальное сечение зажимаемого провода 70мм² | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 54 |  |  |  |
| 33 | Наконечник медный ТМ 95-12-15 |  | ГОСТ 7386-80 Медный, без изоляции, максимальное сечение зажимаемого провода 95мм² | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 54 |  |  |  |
| 34 | Наконечник медный луженый ТМЛ 25-8-8 |  | ГОСТ 7386-80 Медный, луженый под опрессовку, без изоляции, максимальное сечение зажимаемого провода 25мм² | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 50 |  |  |  |
| 35 | Наконечник медный луженый ТМЛ 70-10-13 |  | ГОСТ 7386-80 Медный, луженый под опрессовку, наконечник кольцевой прямой; сечение провода 70 мм² | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 12 |  |  |  |
| 36 | Наконечник изолированный синий крюковатый НИК 2,5-5 |  | ГОСТ 7386-80 Предназначены для оконцевания многопроволочных жил медного провода, кабеля. Опрессовка с помощью пресс-клещей. Материал наконечника: медь лужёная. Материал изоляции: поливинилхлорид. Сечение провода: 2,5-5 мм. Винт: М5. Цвет: синий. | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 1120 |  |  |  |
| 37 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 0,75-8 |  | ГОСТ 7386-80 Сечение жилы: 0,75 мм2; длина: 8 мм; номинальное напряжение: 0,69кВ; покрытие: луженое; материал жилы: медь; материал изделия: медь; способ монтажа: опрессовка; изоляция: полипропилен. | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 1000 |  |  |  |
| 38 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 0,75-12 |  | ГОСТ 7386-80 Сечение жилы: 0,75 мм2; длина: 12 мм; номинальное напряжение: 0,69кВ; покрытие: луженое; материал жилы: медь; материал изделия: медь; способ монтажа: опрессовка; изоляция: полипропилен. | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 1000 |  |  |  |
| 39 | Наконечник втулочный изолированный НШВИ 1,5-8 |  | ГОСТ 7386-80 Наконечник-гильза с изолированным фланцем. Длина контактной части, 8 мм. Максимальное сечение зажимаемого провода, 1,5мм². Цвет изолятора – черный. | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 1120 |  |  |  |
| 40 | Наконечник втулочный изолированный НШВИ 1,5-12 |  | ГОСТ 7386-80 Наконечник-гильза с изолированным фланцем. Длина контактной части, 12 мм. Максимальное сечение зажимаемого провода, 1,5 мм² Цвет изолятора – черный. | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 2120 |  |  |  |
| 41 | Наконечник втулочный изолированный НШВИ 2,5-8 |  | ГОСТ 7386-80 Наконечник-гильза с изолированным фланцем. Длина контактной части, 8 мм. Максимальное сечение зажимаемого провода, 2,5 мм². Цвет изолятора – синий. | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 1120 |  |  |  |
| 42 | Наконечник втулочный изолированный НШВИ 2,5-10 |  | ГОСТ 7386-80 Наконечник-гильза с изолированным фланцем. Длина контактной части, 10 мм. Максимальное сечение зажимаемого провода, 2х2,5 мм² Цвет изолятора – черный. | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 1120 |  |  |  |
| 43 | Наконечник втулочный изолированный НШВИ 2,5-12 |  | ГОСТ 7386-80 Наконечник-гильза с изолированным фланцем. Длина контактной части, 12 мм. Максимальное сечение зажимаемого провода, 2,5 мм². Цвет изолятора – синий. | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 2120 |  |  |  |
| 44 | Наконечник болтовой с рядным расположением болтов 2НБ-150/240 |  | Оконцевание любого типа кабельных жил: алюминиевых и медных, круглых и секторных, моножильных и многопроволочных сечением от 150 мм² до 240 мм² | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 9 |  |  |  |
| 45 | Клемма электрическая проходная 32А, 0,08-4 мм² |  | Клемма электрическая проходная для подключения фазных проводников 2 контактные группы (1 ввод, 2 вывода на полюс). Номинальная сила тока: 32А; сечение: 0,08-4 мм2. Клемма используется для подключения между собой проводов (1 ввод, 2 вывода на полюс). Данные устройства позволяют произвести быстрый и безопасный монтаж токопроводящих изделий. Изделие содержит два разъёма ввода и четыре для вывода. | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | штука | 92 |  |  |  |
| 46 | Набор электромонтажных клемм обжимных (900 штук) |  | В набор входят 900 предметов: Плоский неизолированный разъем РП-М 6,3 тип «мама» – 100штук; Плоский неизолированный разъем РП-П 6,3 тип «папа» – 100штук; Защитный нейлоновый изолятор 6,3 – 100штук; Плоский неизолированный разъем РП-М 4,8 тип «мама» – 100штук; Плоский неизолированный разъем РП-П 4,8 тип «папа» – 100штук; Защитный нейлоновый изолятор 4,8 – 100штук; Плоский неизолированный разъем РП-М 2,8 тип «мама» – 100штук; Плоский неизолированный разъем РП-П 2,8 тип «папа» – 100штук; Защитный нейлоновый изолятор 2,8 – 100штук; | 46.69.5 | 27.33.13.120 |  | преимущество | набор | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | штука набор | 13 766 1 |  |  |  |
|  |  | Общая сумма без НДС (20%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того, НДС (20%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО, общая сумма с НДС (20%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Способ доставки Товара (адрес): доставка Товара осуществляется до склада Покупателя.

Общая сумма по Спецификации: _________________ (_________________), кроме того НДС 20% - _________ (___________________). Всего с НДС 20 % - _______________________ (__________________________________________________________________________________________).

| «Поставщик» ____________________________ ____________________________ ________________ ___________ | «Покупатель» Генеральный директор АО «Черногорэнерго» ___________________ С.Е. Савицкая |
| --- | --- |