## Свод
Приложение
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора |  |  |  | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР |  |  |  | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков |  |  |  | _____________ С.Е. Савицкая
СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Капитальный ремонт силовых трансформаторов 35/6кВ мощностью 2х4000кВА;2х6300кВА
№ п/п | Наименование объекта | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость ед., руб. без учета НДС 20% | Стоимость, руб. без учета НДС 20%
1 | Капитальный ремонт силового трансформатора 35/6 кВ мощностью 4000 кВА | у.е. | 2 | 1263206.87 | 1263206.87
1.1. | Капитальный ремонт силового трансформатора 35/6 кВ мощностью 4000 кВА | у.е. | 1 | 346848.89 | 346848.89
1.2. | Капитальный ремонт силового трансформатора 35/6 кВ мощностью 4000 кВА (с заменой трансформаторного масла) | у.е. | 1 | 916357.98 | 916357.98
2 | Капитальный ремонт силового трансформатора 35/6 кВ мощностью 6300 кВА | у.е. | 2 | 1438273.6 | 1438273.6
2.1. | Капитальный ремонт силового трансформатора 35/6 кВ мощностью 6300 кВА | у.е. | 1 | 354650.97 | 354650.97
2.2. | Капитальный ремонт силового трансформатора 35/6 кВ мощностью 6300 кВА (с заменой трансформаторного масла) | у.е. | 1 | 1083622.63 | 1083622.63
| ВСЕГО без учета НДС 20%, руб: |  |  |  | 2701480.47
| кроме того, НДС 20%: |  |  |  | 540296.09
| ВСЕГО с учетом НДС 20%, руб: |  |  |  | 3241776.56
| Начальник ОКС |  |  | Н.Н. Абдухаликова

## 4000
Приложение
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора |  |  |  | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР |  |  |  | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков |  |  |  | _____________ С.Е. Савицкая
УСРЕДНЕННАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ
по капитальному ремонту силовых трансформаторов 35/6кВ мощностью 4000кВА
Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость работ на 1 условную единицу, руб. без учета НДС 20% |  | Примечание
Капитальный ремонт силового трансформатора 35/6 кВ мощностью 4000 кВА | 1 усл. ед. | 346848.89 |  | Калькуляция №1
Капитальный ремонт силового трансформатора 35/6 кВ мощностью 4000 кВА с заменой трансформаторного масла | 1 усл. ед. | 916357.98 |  | Калькуляция №2
Примечание:
1. Объем работ подтверждается составлением дефектной ведомости в произвольной форме в присутствии представителя Заказчика при приемке в ремонт силового трансформатора на производственной (ремонтной) базе Подрядчика.
В случае выявления дополнительного объема работ, не учтенного ранее, составлется дополнительная дефектная ведомость, которая согласовывается с Заказчиком.
2. Расчет ориентировочной стоимости работ по капитальному ремонту силовых трансформаторов 35/6кВ мощностью 4000кВА - на основании Калькуляции №1, Калькуляции №2.
3. Расчет фактически выполненных работ производится на основании взаимосогласованных дефектных ведомостей и согласованных уточненных Калькуляции.
4. После выполнения работ по капитальному ремонту силовых трансформаторов указать фактически использованные материалы.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ №1
на капитальный ремонт силового трансформатора 35/6 кВ мощностью 4000 кВА - 1 шт.
Наименование статей | Сумма, руб.
Зарплата | 126994.48
Страховые взносы 21,5475% | 27364.14
Взносы от несчаст. случаев 0,42% | 533.38
Материалы | 80620.81
Эл. энергия | 2563.2
Регенерация трансформаторного масла | 14368.14
Амортизация ОС | 20235.79
Итого себестоимость | 272679.94
Накладные расходы 20 % | 54535.99
Плановые накопления 6 % | 19632.96
ИТОГО ЗАТРАТ | 346848.89
НДС 20 % | 69369.78
ВСЕГО | 416218.67
РАСЧЕТ
материальных затрат
Наименование материала | ед. изм. | кол-во | цена | стоимость, руб.
кольцо уплотнительное над изолятор | шт | 7 | 84.74 | 593.18
кольцо уплотнительное под изолятор | шт | 14 | 84.74 | 1186.36
пластина МБС | кг | 16 | 250 | 4000
растворитель | кг | 2 | 138 | 276
уайт спирит | кг | 1 | 142.8 | 142.8
краска (эмаль ПФ-115) | кг | 20 | 260 | 5200
силикагель | кг | 3 | 471.67 | 1415.01
болт оцинкованный (метизы) | кг | 4 | 225 | 900
герметик | шт | 6 | 219 | 1314
клей | шт | 2 | 64.69 | 129.38
круг отрезной | шт | 1 | 335 | 335
обтирочный материал (ветошь) | м | 10 | 91.65 | 916.5
припой ПОС | кг | 0.3 | 3167 | 950.1
изоляционный материал, в т.ч.
электрокартон | кг | 5 | 236.84 | 1184.2
киперная лента | м | 48 | 4.81 | 230.88
тафтяная лента | м | 32 | 3.59 | 114.88
лакоткань | м2 | 2 | 166.25 | 332.5
кран шаровый | шт | 1 | 631 | 631
задвижка | шт | 1 | 5454 | 5454
вентиль | шт | 1 | 1200 | 1200
бензин | кг | 5 | 77.55 | 387.75
масло трансформаторное | т | 0.3 | 179090.91 | 53727.27
ИТОГО |  |  |  | 80620.81
Расшифровка трудовых затрат
Исполнитель | Час. тариф. ствка | Труд-ть, чел.-час. | Премия, 40% | Сев. надбав., 50% | Райн. коэф., 70% | Сумма, руб.
электромонтер по рем.эл.оборуд.5р | 156.79 | 124 | 7776.78 | 13609.37 | 19053.12 | 59881.23
электромонтер по рем.эл.оборуд.5р | 151.89 | 124 | 7533.74 | 13184.05 | 18457.67 | 58009.82
электромонтер по рем.эл.оборуд.4р | 149.36 | 8 | 477.95 | 836.42 | 1170.98 | 3680.23
электрогазосварщик 6р | 165.85 | 8 | 530.72 | 928.76 | 1300.26 | 4086.54
фрезеровщик (токарные работы) 4р | 144.66 | 3 | 173.59 | 303.79 | 425.3 | 1336.66
ИТОГО |  | 267 | 16492.78 | 28862.39 | 40407.33 | 126994.48
Расчет электроэнергии
| мощность (кВт) | время работы (час) | всего кВт | тариф (руб.) | понижающий коэффициент | ТМ 4000кВа (руб.)
печь для сушки | 30 | 12 | 360 | 7.12 | 1 | 2563.2
КАЛЬКУЛЯЦИЯ №2
на капитальный ремонт силового трансформатора 35/6 кВ мощностью 4000 кВА с заменой трансформаторного масла - 1 шт.
Наименование статей | Сумма, руб.
Зарплата | 126994.48
Страховые взносы 21,5475% | 27364.14
Взносы от несчаст. случаев 0,42% | 533.38
Материалы | 528348.09
Эл. энергия | 2563.2
Регенерация трансформаторного масла | 14368.14
Амортизация ОС | 20235.79
Итого себестоимость | 720407.22
Накладные расходы 20 % | 144081.44
Плановые накопления 6 % | 51869.32
ИТОГО ЗАТРАТ | 916357.98
НДС 20 % | 183271.6
ВСЕГО | 1099629.58
РАСЧЕТ
материальных затрат
Наименование материала | ед. изм. | кол-во | цена | стоимость, руб.
кольцо уплотнительное над изолятор | шт | 7 | 84.74 | 593.18
кольцо уплотнительное под изолятор | шт | 14 | 84.74 | 1186.36
пластина МБС | кг | 16 | 250 | 4000
растворитель | кг | 2 | 138 | 276
уайт спирит | кг | 1 | 142.8 | 142.8
краска | кг | 20 | 260 | 5200
силикагель | кг | 3 | 471.67 | 1415.01
болт оцинкованный | кг | 4 | 225 | 900
герметик | шт | 6 | 219 | 1314
клей | шт | 2 | 64.69 | 129.38
круг отрезной | шт | 1 | 335 | 335
обтирочный материал (ветошь) | м | 10 | 91.65 | 916.5
припой ПОС | кг | 0.3 | 3167 | 950.1
изоляционный материал, в т.ч.
электрокартон | кг | 5 | 236.84 | 1184.2
киперная лента | м | 48 | 4.81 | 230.88
тафтяная лента | м | 32 | 3.59 | 114.88
лакоткань | м2 | 2 | 166.25 | 332.5
кран шаровый | шт | 1 | 631 | 631
задвижка | шт | 1 | 5454 | 5454
вентиль | шт | 1 | 1200 | 1200
бензин | кг | 5 | 77.55 | 387.75
масло трансформаторное | т | 2.8 | 179090.91 | 501454.55
ИТОГО |  |  |  | 528348.09
Расшифровка трудовых затрат
Исполнитель | Час. тариф. ствка | Труд-ть, чел.-час. | Премия, 40% | Сев. надбав., 50% | Райн. коэф., 70% | Сумма, руб.
электромонтер по рем.эл.оборуд.5р | 156.79 | 124 | 7776.78 | 13609.37 | 19053.12 | 59881.23
электромонтер по рем.эл.оборуд.5р | 151.89 | 124 | 7533.74 | 13184.05 | 18457.67 | 58009.82
электромонтер по рем.эл.оборуд.4р | 149.36 | 8 | 477.95 | 836.42 | 1170.98 | 3680.23
электрогазосварщик 6р | 165.85 | 8 | 530.72 | 928.76 | 1300.26 | 4086.54
фрезеровщик (токарные работы) 4р | 144.66 | 3 | 173.59 | 303.79 | 425.3 | 1336.66
ИТОГО |  | 267 | 16492.78 | 28862.39 | 40407.33 | 126994.48
Расчет электроэнергии
| мощность (кВт) | время работы (час) | всего кВт | тариф (руб.) | понижающий коэффициент | ТМ 4000кВа (руб.)
печь для сушки | 30 | 12 | 360 | 7.12 | 1 | 2563.2
Начальник ОКС |  | Н.Н. Абдухаликова

## 6300
Приложение
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора |  |  |  | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР |  |  |  | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков |  |  |  | _____________ С.Е. Савицкая
УСРЕДНЕННАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ
по капитальному ремонту силовых трансформаторов 35/6кВ мощностью 6300кВА
Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость работ на 1 условную единицу, руб. без учета НДС 20% |  | Примечание
Капитальный ремонт силового трансформатора 35/6 кВ мощностью 6300 кВА | 1 усл. ед. | 354650.97 |  | Калькуляция №1
Капитальный ремонт силового трансформатора 35/6 кВ мощностью 6300 кВА с заменой трансформаторного масла | 1 усл. ед. | 1083622.63 |  | Калькуляция №2
Примечание:
1. Объем работ подтверждается составлением дефектной ведомости в произвольной форме в присутствии представителя Заказчика при приемке в ремонт силового трансформатора на производственной (ремонтной) базе Подрядчика.
В случае выявления дополнительного объема работ, не учтенного ранее, составлется дополнительная дефектная ведомость, которая согласовывается с Заказчиком.
2. Расчет ориентировочной стоимости работ по капитальному ремонту силовых трансформаторов 35/6кВ мощностью 6300кВА - на основании Калькуляции №1, Калькуляции №2.
3. Расчет фактически выполненных работ производится на основании взаимосогласованных дефектных ведомостей и согласованных уточненных Калькуляции.
4. После выполнения работ по капитальному ремонту силовых трансформаторов указать фактически использованные материалы.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ №3
на капитальный ремонт силового трансформатора 35/6 кВ мощностью 6300 кВА - 1 шт.
Наименование статей | Сумма, руб.
Зарплата | 130307.36
Страховые взносы 21,5475% | 28077.98
Взносы от несчаст. случаев 0,42% | 547.29
Материалы | 80620.81
Эл. энергия | 2563.2
Регенерация трансформаторного масла | 17960.18
Амортизация ОС | 18736.84
Итого себестоимость | 278813.66
Накладные расходы 20 % | 55762.73
Плановые накопления 6 % | 20074.58
ИТОГО ЗАТРАТ | 354650.97
НДС 20 % | 70930.19
ВСЕГО | 425581.16
РАСЧЕТ
материальных затрат
Наименование материала | ед. изм. | кол-во | цена | стоимость, руб.
кольцо уплотнительное над изолятор | шт | 7 | 84.74 | 593.18
кольцо уплотнительное под изолятор | шт | 14 | 84.74 | 1186.36
пластина МБС | кг | 16 | 250 | 4000
растворитель | кг | 2 | 138 | 276
уайт спирит | кг | 1 | 142.8 | 142.8
краска (эмаль ПФ-115) | кг | 20 | 260 | 5200
силикагель | кг | 3 | 471.67 | 1415.01
болт оцинкованный (метизы) | кг | 4 | 225 | 900
герметик | шт | 6 | 219 | 1314
клей | шт | 2 | 64.69 | 129.38
круг отрезной | шт | 1 | 335 | 335
обтирочный материал (ветошь) | м | 10 | 91.65 | 916.5
припой ПОС | кг | 0.3 | 3167 | 950.1
изоляционный материал, в т.ч.
электрокартон | кг | 5 | 236.84 | 1184.2
киперная лента | м | 48 | 4.81 | 230.88
тафтяная лента | м | 32 | 3.59 | 114.88
лакоткань | м2 | 2 | 166.25 | 332.5
кран шаровый | шт | 1 | 631 | 631
задвижка | шт | 1 | 5454 | 5454
вентиль | шт | 1 | 1200 | 1200
бензин | кг | 5 | 77.55 | 387.75
масло трансформаторное | т | 0.3 | 179090.91 | 53727.27
ИТОГО |  |  |  | 80620.81
Расшифровка трудовых затрат
Исполнитель | Час. тариф. ствка | Труд-ть, чел.-час. | Премия, 40% | Сев. надбав., 50% | Райн. коэф., 70% | Сумма, руб.
электромонтер по рем.эл.оборуд.5р | 156.79 | 128 | 8027.65 | 14048.38 | 19667.74 | 61812.89
электромонтер по рем.эл.оборуд.5р | 151.89 | 126 | 7655.26 | 13396.7 | 18755.38 | 58945.48
электромонтер по рем.эл.оборуд.4р | 149.36 | 8 | 477.95 | 836.42 | 1170.98 | 3680.23
электрогазосварщик 6р | 165.85 | 8 | 530.72 | 928.76 | 1300.26 | 4086.54
фрезеровщик (токарные работы) 4р | 144.66 | 4 | 231.46 | 405.05 | 567.07 | 1782.22
ИТОГО |  | 274 | 16923.04 | 29615.31 | 41461.43 | 130307.36
Расчет электроэнергии
| мощность (кВт) | время работы (час) | всего кВт | тариф (руб.) | понижающий коэффициент | ТМ 6300кВа (руб.)
печь для сушки | 30 | 12 | 360 | 7.12 | 1 | 2563.2
КАЛЬКУЛЯЦИЯ №4
на капитальный ремонт силового трансформатора 35/6 кВ мощностью 6300 кВА с заменой трансформаторного масла - 1 шт.
Наименование статей | Сумма, руб.
Зарплата | 130307.36
Страховые взносы 21,5475% | 28077.98
Взносы от несчаст. случаев 0,42% | 547.29
Материалы | 653711.73
Эл. энергия | 2563.2
Регенерация трансформаторного масла | 17960.18
Амортизация ОС | 18736.84
Итого себестоимость | 851904.58
Накладные расходы 20 % | 170380.92
Плановые накопления 6 % | 61337.13
ИТОГО ЗАТРАТ | 1083622.63
НДС 20 % | 216724.53
ВСЕГО | 1300347.16
РАСЧЕТ
материальных затрат
Наименование материала | ед. изм. | кол-во | цена | стоимость, руб.
кольцо уплотнительное над изолятор | шт | 7 | 84.74 | 593.18
кольцо уплотнительное под изолятор | шт | 14 | 84.74 | 1186.36
пластина МБС | кг | 16 | 250 | 4000
растворитель | кг | 2 | 138 | 276
уайт спирит | кг | 1 | 142.8 | 142.8
краска | кг | 20 | 260 | 5200
силикагель | кг | 3 | 471.67 | 1415.01
болт оцинкованный | кг | 4 | 225 | 900
герметик | шт | 6 | 219 | 1314
клей | шт | 2 | 64.69 | 129.38
круг отрезной | шт | 1 | 335 | 335
обтирочный материал (ветошь) | м | 10 | 91.65 | 916.5
припой ПОС | кг | 0.3 | 3167 | 950.1
изоляционный материал, в т.ч.
электрокартон | кг | 5 | 236.84 | 1184.2
киперная лента | м | 48 | 4.81 | 230.88
тафтяная лента | м | 32 | 3.59 | 114.88
лакоткань | м2 | 2 | 166.25 | 332.5
кран шаровый | шт | 1 | 631 | 631
задвижка | шт | 1 | 5454 | 5454
вентиль | шт | 1 | 1200 | 1200
бензин | кг | 5 | 77.55 | 387.75
масло трансформаторное | т | 3.5 | 179090.91 | 626818.19
ИТОГО |  |  |  | 653711.73
Расшифровка трудовых затрат
Исполнитель | Час. тариф. ствка | Труд-ть, чел.-час. | Премия, 40% | Сев. надбав., 50% | Райн. коэф., 70% | Сумма, руб.
электромонтер по рем.эл.оборуд.5р | 156.79 | 128 | 8027.65 | 14048.38 | 19667.74 | 61812.89
электромонтер по рем.эл.оборуд.5р | 151.89 | 126 | 7655.26 | 13396.7 | 18755.38 | 58945.48
электромонтер по рем.эл.оборуд.4р | 149.36 | 8 | 477.95 | 836.42 | 1170.98 | 3680.23
электрогазосварщик 6р | 165.85 | 8 | 530.72 | 928.76 | 1300.26 | 4086.54
фрезеровщик (токарные работы) 4р | 144.66 | 4 | 231.46 | 405.05 | 567.07 | 1782.22
ИТОГО |  | 274 | 16923.04 | 29615.31 | 41461.43 | 130307.36
Расчет электроэнергии
| мощность (кВт) | время работы (час) | всего кВт | тариф (руб.) | понижающий коэффициент | ТМ 6300кВа (руб.)
печь для сушки | 30 | 12 | 360 | 7.12 | 1 | 2563.2
Начальник ОКС |  | Н.Н. Абдухаликова