Приложение №3

к Договору №___/Р-2025.____

от «___» __________ 2025г.

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель генерального директора АО «Черногорэнерго» по КСиКР __________________ В.В. Ушаков | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО Черногорэнерго» ______________ С.Е. Савицкая |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Инженерно-геодезические изыскания по реконструкции объектов:

ВЛ 6кВ ПС 35/6кВ "Ван-Еганская" В-Е м/р нефти; ВЛ 6кВ ПС 35/6кВ "К-9" 2х6300кВА В-Е м/р; ВЛ 6кВ ПC 35/6кВ "К-3" Ван-Еганское месторождение нефти; ВЛ 6кВ ЗРУ 6КВ «ДНС» В-Е

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1.Общие сведения: |  |
| 1.1 Особые условия строительства | Проектирование осуществить в соответствии с нормами СНиП |
| 1.2 Вид строительства | Реконструкция |
| 1.3 Заказчик | АО "Черногорэнерго" |
| 1.4 Местоположение объекта изысканий | Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, Ван-Еганское месторождение нефти |
| 1.5 Сведения о ранее выполненных изысканиях | Отсутствуют |
| 1.6 Стадия проектирования | Рабочая документация |
| 1.7 Срок начала и окончания строительства | Начало – 2025г. Окончание – 2025г. |
| 1.8 Срок выполнения работ | В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты поступления заявки от Заказчика (максимальный срок выполнения работ - 80 (восемьдесят) календарных дней с даты поступления заявки от Заказчика и получения от Заказчика всех исходных данных, минимальный срок - 60 (шестьдесят) календарных дней с даты поступления заявки от Заказчика и получения от Заказчика всех исходных данных). |
| 1.9 Цель изысканий | Реконструкция ВЛ 6кВ в связи с переводом нагрузок ПС 35/6кВ "Ван-Еган" на ПС 35/6кВ "К-9" В-Е м/р; ПC 35/6кВ "К-3" Ван-Еганское месторождение нефти; ЗРУ 6КВ «ДНС» В-Е |
| 1.10 Вид изысканий | Комплекс инженерно-геодезических изысканий. |
| 1.11 Уровень ответственности | Согласно идентификации по признакам: ВЛ 6кВ – нормальный |
| 1.12 Требования к составу, срокам и порядку предоставления материалов изысканий | 1. Результаты изысканий Заказчик предоставляет в следующем комплекте: на бумажном носителе 3 экз. и 1 экземпляр на электронном носителе. Электронная копия документации передается на CD-R диске в форматах разработки (Autocad, Word, Excel и т.п.) и pdf. Текстовую часть отчетов по инженерным изысканиям выполнить в формате MicrosoftWord, расчеты, таблицы и спецификации в формате MicrosoftExcel, графическая часть в формате Autocad. Все графические/картографические материалы изысканий по проектируемому объекту представить на электронном носителе в программных продуктах Mapinfo (в системе координат МСК-86) и AutoCAD с привязкой к существующим объектам. Все файлы должны быть продублированы в формате Adobe PDF. 2. Состав разделов документации предусмотреть согласно Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», и Постановлению Правительства РФ от 13 апреля 2010г. № 235 "О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 3. Предоставление изыскательской документации согласно календарному плану работ (Приложение №___ к техническому заданию). 4. Система координат – Местная. Система высот – Балтийская (77г.) |
| 1.13 Особые требования к производству работ, к отчетным материалам и их точности | 1.Предоставить картографические материалы в программном продукте Mapinfo, в том числе изыскания (в системе координат МСК-86). 2. Материалы изысканий согласовать с Заказчиком. 3. Отчет по инженерным изысканиям, в том числе графическая часть, должен быть предоставлен Заказчику с указанием исходных координат геодезического обоснования. |

2.2 Объемы выполнения изысканий

Таблица 1

Изыскания трасс линейных сооружений

| Наименование трассы | Начальный и конечный пункт трассы | Протяженность трассы, км | Ширина полосы съемки, м | Масштаб съемки | Сечение рельефа, м | Дополнительные или особые требования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф 14,4,6,16,8,18 ВЛ 6кВ ПС 35/6кВ "Ван-Еган" 4000кВА, 6300кВА | Оп.1 | Две параллельные линии 13,687 км Одна линия 37,81 км | Одна линия 20, Две параллельные линии 30м | 1:500 | 0,5 | Ориентировочно от оси трассы по 10м. |
| Ф 4,6,7,14,15,18,17,16 ВЛ 6кВ ПС 35/6кВ "К-9" 2х6300кВА В-Е м/р | Оп.1 |  | Одна линия 20, Две параллельные линии 30м | 1:500 | 0,5 | Ориентировочно от оси трассы по 10м. |
| Ф 5,6,17,8,18,16,15 ВЛ 6кВ ПС 35/6кВ "К-3" Ван-Еганское месторождение нефти | Оп.1 |  | Одна линия 20, Две параллельные линии 30м | 1:500 | 0,5 | Ориентировочно от оси трассы по 10м. |
| Ф 15,33 ВЛ 6кВ ЗРУ 6КВ «ДНС» В-Е. | Оп.1 |  | Одна линия 20, Две параллельные линии 30м | 1:500 | 0,5 | Ориентировочно от оси трассы по 10м. |

| 3. Основные требования к изысканиям |  |
| --- | --- |
| 3.1. Основные требования к составу документации по инженерно-геодезическим изысканиям: |  |
| 3.1.1. Нормативная документация, регламентирующая основные требования к изысканиям | СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; СП 11-104-97 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть I" ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500/ |
| 3.1.2. Дополнительные и уточняющие требования. | 1.Указать район изысканий и привести его физико-географическую характеристику. 2. На все изысканные трассы предоставить каталог координат и высот. 3. Протяженность участков трасс, углы поворота, пикетаж, представленные на отдельных листах под рабочее проектирование, должны строго соответствовать электронному виду топопланов. Линии сводки на них должны быть перенесены с топопланов и соответствовать электронному виду. 4. При оформлении чертежей не допускается разрывать продольные профили на углах поворота, на переходах через препятствия. 5. Планы и профили трасс должны соответствовать друг другу. 6. Ведомость пересечений с искусственными и естественными препятствиями: трубопроводы, магистральные трубопроводы (с указанием их владельца); автомобильные (с указанием категории дорог), ВЛ (с указанием напряжения, ближайших существующих опор), реки, ручьи, озера, поймы. При пересечении трассы ВЛ 6кВ с коммуникациями указать собственника (при наличии). 7. Границу отвода нанести на планы трасс. |
| 3.1.3 Перечень информации, которую должны содержать материалы изысканий и основные требования к их оформлению | 1.Выполнить обзорную схему района проектирования в масштабе М1:25 000 (М1:10 000). 2. Планы и продольные профили выполнить в масштабах: - горизонтальный М1:500; - вертикальный М1:100; - геологический М1:100. 3. Выполнить съемку пересекаемых и параллельно проходящих существующих подземных и надземных коммуникаций, автомобильных дорог с нанесением на топографические планы трасс ВЛ. Указать назначение коммуникаций, материал и условный диаметр труб, количество проводов и напряжение для линий электропередач, габариты пересекаемых коммуникаций в створе трасс ВЛ. 4. При пересечении с линией электропередач напряжением 6кВ и более – напряжение, высоту опоры, количество проводов, отметку проводов, наименование фидера, габаритные размеры. 5. На планах предоставить «поперечники» коридоров с указанием расстояний между коммуникациями. |
| 7.Приложения: |  |

| Начальник ОКС АО «Черногорэнерго» |  | Н.Н.Абдухаликова |
| --- | --- | --- |
| Начальник ЗО АО «Черногорэнерго» |  | Л.В.Шилина |