Приложение № 1

к Договору №_____/Р-2026._______ от «___»____________2026 г.

Перечень

оборудования автоматических установок пожарной сигнализации подлежащих техническому обслуживанию и

планово-предупредительному ремонту

на объектах АО «Черногорэнерго»

| Объект №1 Городская производственная база АО «Черногорэнерго» в г. Нижневартовске |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование, тип, марка установок (приборов) |  | Един. измер. | Количество |
| Административно-бытовой корпус (Лит. А) |  |  |  |  |
| 1 | ППК (20-ти шлейфный) | Сигнал-20 | шт. | 1 |
| 2 | Шлейфа приборов |  | шт. | 19 |
| 3 | Блок резервного питания РИП-12 | Скат-1200У | шт. | 1 |
| 4 | Блок речевого оповещения БРО | Орфей | шт. | 1 |
| 5 | Аккустический модуль (громкоговоритель) | Орфей | шт. | 8 |
| 6 | Свето звуковой оповещатель | Призма-200 | шт. | 1 |
| 7 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 3 |
| 8 | Извещатель пожарный дымовой | ИП-212-41М; ИП212-70ДИС | шт. | 105 |
| 9 | Световое табло "Выход" | Молния-12 | шт. | 6 |
| 10 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 15 |
| Административно-бытовой корпус (Лит. А) (подвал) |  |  |  |  |
| 1 | ППК (20-ти шлейф.) | Сигнал-20П | шт. | 1 |
| 2 | Шлейфа приборов |  | шт. | 14 |
| 3 | Блок контрольно пусковой (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 4 | Повторитель интерфейса | С 2000-ПИ | шт. | 1 |
| 5 | Блок резервного питания | ИВЭПР 5/12 | шт. | 1 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 3 |
| 7 | Извещатель пожарный дымовой | ИП212-70 | шт. | 36 |
| 8 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 13 |
| 9 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 3 |
| 10 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Свирель-2 исп.3 | шт. | 1 |
| 11 | Световое табло "Выход" | Выход Х- 12 | шт. | 3 |
| Центральный склад(Лит.Е), Производственно-служебный корпус(Лит.Е1) |  |  |  |  |
| 1 | Блок резервного питания РИП-12 | Скат-1200 | шт. | 1 |
| 2 | Блок контрольно пусковой (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 3 | ППК (20-ти шлейфный) | Сигнал-20М | шт. | 1 |
| 4 | Шлейфа приборов |  | шт. | 9 |
| 5 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-ЗСУ; ИПР-И | шт. | 6 |
| 6 | Извещатель пожарный дымовой | ИП-212-ЗСУ, ИП212-45 | шт. | 64 |
| 7 | Оповещатели звуковые | Свирель;Гром | шт. | 4 |
| 8 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Октава;Маяк | шт. | 1 |
| 9 | Световое табло "Выход" | Маяк; Х-12 | шт. | 7 |
| 10 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 11 |
| 11 | ППК (10-ти шлейфный) | Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 12 | Шлейфа приборов |  | шт. | 7 |
| 13 | Блок контрольно пусковой (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 14 | Блок резервного питания | РИП-12 исп1 | шт. | 1 |
| 15 | Извещатель пожарный дымовой | ИП-212-45 | шт. | 30 |
| 16 | Световое табло "Выход" | Люкс-12 | шт. | 4 |
| 17 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 4 |
| 18 | Оповещатель комбинированный | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 19 | Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-10 | шт. | 3 |
| 20 | Оповещатели звуковые | Маяк-12-3М-НИ | шт. | 2 |
| Пункт технического осмотра автомобилей |  |  |  |  |
| 1 | ППК (10-ти шлейф.) | Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 2 | Шлейфа приборов |  | шт. | 5 |
| 3 | Блок контрольно пусковой (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 4 | Блок резервного питания | ИВЭПР 12/5 | шт. | 1 |
| 5 | Релейный модуль вентиляции (устр коммутац) | УК-ВК-02 | шт. | 2 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 2 |
| 7 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-101-1А | шт. | 4 |
| 8 | Извещатель пламени | Спектрон-401 | шт. | 8 |
| 9 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 4 |
| 10 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 2 |
| 11 | Световое табло "Выход" | Х-12 | шт. | 2 |
| 12 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12К | шт. | 1 |
| Контрольно пропускной пункт |  |  |  |  |
| 1 | Пульт | С-2000 | шт. | 1 |
| 2 | Пульт | С-2000 М | шт. | 1 |
| 3 | Блок индикации | С-2000 БИ | шт. | 1 |
| 4 | Блок индикации | С-2000 ПТ | шт. | 1 |
| 5 | Блок резервного питания | ИВЭПР 12/5 | шт. | 1 |
| 6 | Блок контрольно пусковой (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 7 | ППК (20-ти шлейфный) | Сигнал-20П | шт. | 1 |
| 8 | Шлейфа приборов |  | шт. | 3 |
| 9 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-ЗСУ;ИПР-И | шт. | 3 |
| 13 | Извещатель пожарный дымовой | ИП212-70; ИП212-70ДИС | шт. | 10 |
| 14 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 1 |
| 15 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Октава-12 | шт. | 1 |
| 16 | Световое табло "Выход" | Х-12 | шт. | 3 |
| Гараж (Лит Ж,Ж1) |  |  |  |  |
| 1 | ППК (20-ти шлейф.) | Сигнал-20П | шт. | 1 |
| 2 | Шлейфа приборов |  | шт. | 8 |
| 3 | Блок контрольно пусковой (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 4 | Блок резервного питания | РИП-12 исп1 | шт. | 1 |
| 5 | Извещатель пожарный дымовой | ИП212-70 | шт. | 4 |
| 6 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 4 |
| 7 | Световое табло "Выход" | Люкс-12 | шт. | 4 |
| 8 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 7 |
| 9 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-101-3А | шт. | 44 |
| 10 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк - 12К | шт. | 1 |
| 11 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-3СУ | шт. | 4 |
| Объект №2: Производственная база Сетевого района №1 АО «Черногорэнерго». |  |  |  |  |
| № | Наименование, тип, марка установок (приборов) |  | Един. измер. | Количество |
| Административно-бытовой корпус |  |  |  |  |
| 1 | Блок речевого оповещения БРО | Рупор исп.01 | шт. | 1 |
| 2 | Блок защиты сети | БЗС | шт. | 1 |
| 3 | Громкоговоритель | Соната | шт. | 7 |
| 4 | Блок индикации | С2000БКИ | шт. | 1 |
| 5 | Блок оконечный | УШК-02 | шт. | 2 |
| 6 | Извещатель ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 8 |
| 7 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 7 |
| 8 | Извещатель дымовой пожарный | ИП212-45 | шт. | 88 |
| 9 | Светильник аварийный | Скат | шт. | 1 |
| 10 | Световое табло "Выход" |  | шт. | 4 |
| 11 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк | шт. | 1 |
| 12 | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ | шт. | 1 |
| 13 | ППК охранно-пожарный | Сигнал-20М-Болид | шт. | 1 |
| 14 | Шлейфа приборов |  | шт. | 12 |
| 15 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | С2000М | шт. | 1 |
| Душевые помещения |  |  |  |  |
| 1 | Прибор контрольного оповещения | С-20004 | шт. | 1 |
| 2 | Шлейфа приборов |  | шт. | 2 |
| 3 | Блок резервного питания | РИП-12 исп.01 | шт. | 1 |
| 4 | Извещатель ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 1 |
| 5 | Извещатель дымовой пожарный | ИП-212-45 | шт. | 10 |
| 6 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 1 |
| 7 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 8 | Световое табло "Выход" |  | шт. | 1 |
| 9 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 2 |
| Ремонтно-механическая мастерская, (Лит.Е) |  |  |  |  |
| 1 | Блок резервного питания | ИВЭПР 5/12 | шт. | 1 |
| 2 | Прибор контр.оповещения (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 3 | ППК (20-ти шлейф.) | Сигнал-20 | шт. | 1 |
| 4 | Шлейфа приборов |  | шт. | 8 |
| 5 | Извещатель ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 3 |
| 6 | Извещатель дымовой пожарный | ИП212-70 | шт. | 10 |
| 7 | Извещатель тепловой | ИП-101-1А | шт. | 24 |
| 8 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 2 |
| 9 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Октава-12 | шт. | 1 |
| 10 | Световое табло "Выход" | Х-12 | шт. | 3 |
| 11 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 6 |
| Производственно-бытовое помещение КСП-14 (площадка) |  |  |  |  |
| 1 | Пульт | С-2000 | шт. | 1 |
| 2 | Блок резервного питания | ИВЭПР 5/12 | шт. | 1 |
| 3 | ПКП (4-ти шлейф.) | С-2000-4 | шт. | 1 |
| 4 | Шлейфа приборов |  | шт. | 4 |
| 5 | Прибор контр.оповещения (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 6 | Извещатель дымовой пожарный | ИП212-70 | шт. | 12 |
| 7 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 1 |
| 8 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Октава-12 | шт. | 1 |
| 9 | Световое табло "Выход" | Х-12 | шт. | 1 |
| 10 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 4 |
| Цех по ремонту электрооборудования |  |  |  |  |
| 1 | Блок резервного питания | ИВЭПР 5/12 | шт. | 2 |
| 2 | Модуль пожаротушения | Гарант-5(взрывозащищ.) | шт. | 2 |
| 3 | Модуль пожаротушения | Гарант-5 | шт. | 2 |
| 4 | Усилитель релейный (для откл.вентиляц) | УК-ВК-02 | шт. | 1 |
| 5 | Устр. приемно-контрольное ОП (взывоз) | УПКОП 135-1-1 | шт. | 3 |
| 6 | Прибор контр.оповещения (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 3 |
| 7 | ПКП (2-х шлейф.) | С-2000 АСПТ | шт. | 1 |
| 8 | ППК (20-ти шлейф.) | Сигнал-20 | шт. | 1 |
| 9 | Шлейфа приборов |  | шт. | 13 |
| 10 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-З-СУ | шт. | 5 |
| 11 | Извещатель пожарный ручной (взрывоз) | Гранат | шт. | 1 |
| 12 | Извещатель дымовой пожарный | ИП212-70 | шт. | 14 |
| 13 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 7 |
| 14 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-101-1А | шт. | 28 |
| 15 | Извещатель пожарный тепловой | Гранат(взрывозащищ) | шт. | 4 |
| 16 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 7 |
| 17 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Октава-12 | шт. | 2 |
| 18 | Световое табло | «Выход» (взрывозащ), «Порошок уходи» (взрывозащ), «Порошок не входи» | шт. | 12 |
| 19 | Извещатель пламени | Пульсар | шт. | 2 |
| 20 | Извещатель охранный магнитокантактн. | ИО-102-20 | шт. | 2 |
| 21 | Извещатель охр. магниток.(взрывозащ.) | ИО-102-33 | шт. | 2 |
| Склад АРИ |  |  |  |  |
| 1 | Блок резервного питания | ИВЭПР 5/12 | шт. | 1 |
| 2 | Повторитель интерфейса | С 2000-ПИ | шт. | 1 |
| 3 | Прибор контр.оповещения (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 4 | ППК (20-ти шлейф.) | Сигнал-20П | шт. | 1 |
| 5 | Шлейфа приборов |  | шт. | 4 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 2 |
| 7 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-101-1А | шт. | 18 |
| 8 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 3 |
| 9 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 2 |
| 10 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 11 | Световое табло | Выход | шт. | 1 |
| Закрытая стоянка для автомашин |  |  |  |  |
| 1 | Блок резервного питания | ИВЭПР 5/12 | шт. | 1 |
| 2 | Повторитель интерфейса | С 2000-ПИ | шт. | 1 |
| 3 | Прибор контр.оповещения (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 4 | ПКП (10-ти шлейф.) | Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 5 | Шлейфа приборов |  | шт. | 6 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 3 |
| 7 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-101-1А | шт. | 45 |
| 8 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 6 |
| 9 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 2 |
| 10 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 11 | Световое табло | Выход | шт. | 3 |
| Объект №3: Производственная база Сетевого района №2 АО «Черногорэнерго». |  |  |  |  |
| № | Наименование, тип, марка установок (приборов) |  | Един. измер. | Количество |
| Административно-бытовой корпус |  |  |  |  |
| 1 | Блок резервного питания | РИП-12 исп.0,5 | шт. | 1 |
| 2 | Блок АКБ | Дельта 12В 17А/ч | шт. | 1 |
| 3 | ППК (20-ти шлейф.) | Сигнал-10 | шт. | 1 |
|  | Шлейфа приборов |  | шт. | 9 |
| 4 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк 12К | шт. | 1 |
| 5 | Извещатель ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 2 |
| 6 | Извещатель дымовой пожарный | ИП212-45 | шт. | 32 |
| 7 | Оповещатели звуковые | Свирель-12 | шт. | 2 |
| 8 | Световое табло "Выход" | Люкс-12 | шт. | 2 |
| 9 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02,01 | шт. | 22 |
| 10 | Коробка ответвительная | УК-2П | шт. | 6 |
| Жилое здание |  |  |  |  |
| 1 | Блок резервного питания РИП-12 | РИП-12 | шт. | 1 |
| 2 | Прибор контр.оповещения (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 3 | Усилитель оповещения | Рупор исп.01 | шт. | 1 |
| 4 | Бесперебойный блок питания | Бокс 2х17А.ч Bolid | шт. | 1 |
| 5 | ППК (20-ти шлейф.) | Сигнал-20П SMD | шт. | 1 |
| 6 | Шлейфа приборов |  | шт. | 6 |
| 7 | Громкоговоритель | Соната 3Л | шт. | 4 |
| 8 | Извещатель ручной | ИПР-ЗСУ;ИПР-И | шт. | 3 |
| 9 | Извещатель дымовой пожарный | ИП-212-45; ИП-212-142 | шт. | 69 |
| 10 | Извещатель дымовой пожарный автономный | ИП-212-142 | шт. | 9 |
| 11 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк | шт. | 1 |
| 12 | Световое табло "Выход" | Х-12 | шт. | 3 |
| 13 | Оповещатели звуковые | Свирель;Гром | шт. | 1 |
| 14 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 10 |
| 15 | Пульт контроля и управления | С-2000М | шт. | 1 |
| Арочный склад АРИ КНС-24 |  |  |  |  |
| 1 | Повторитель интерфейса | С-2000 ПИ | шт. | 1 |
| 2 | Блок АКБ | Дельта 12В 12А/ч | шт. | 2 |
| 3 | Блок резервного питания | ИВЭПР 5/12 | шт. | 3 |
| 4 | ПКП (10-ти шлейфный) | Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 5 | Шлейфа приборов |  | шт. | 7 |
| 6 | Пульт контроля и управления | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 7 | Извещатель ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 4 |
| 8 | Извещатель пожарный пламени | Спектрон-401 | шт. | 8 |
| 9 | Извещатель пожарный дымовой | ИПД-3.1.М | шт. | 8 |
| 10 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 2 |
| 11 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 12 | Световое табло "Выход" | Молния-12 | шт. | 4 |
| 13 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 6 |
| 14 | Коробка ответвительная | УК-2П | шт. | 10 |
| Административно-бытовой корпус (гараж) |  |  |  |  |
| 1 | Блок резервного питания | ИВЭПР 5/12 | шт. | 1 |
| 2 | Прибор контр.оповещения (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 3 | ППК (4-х шлейф.) | С-2000-4 | шт. | 1 |
| 4 | Шлейфа приборов |  | шт. | 4 |
| 5 | Извещатель ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 2 |
| 6 | Извещатель пожарный тепловой | ИП 101-1А-А3 | шт. | 18 |
| 7 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 1 |
| 8 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 9 | Световое табло "Выход" | Х-12 | шт. | 2 |
| 10 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 3 |
| Административно-бытовое здание, (Лит.А) (площадка) |  |  |  |  |
| 1 | ПКП "ППК-2" (5-ти шлейф.) | Гранит-5 | шт. | 1 |
| 2 | Шлейфа приборов |  | шт. | 3 |
| 3 | Извещатель ручной | ИПР-ЗСУ;ИПР-И | шт. | 1 |
| 4 | Извещатель дымовой пожарный | ИП-212-41М; ИП212-70ДИС | шт. | 10 |
| 5 | Оповещатели звуковые | Свирель;Гром | шт. | 1 |
| 6 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк | шт. | 1 |
| 7 | Световое табло "Выход" | Молния -12 | шт. | 1 |
| Объект №4: Производственная база Сетевого района №4 АО «Черногорэнерго». |  |  |  |  |
| № | Наименование, тип, марка установок (приборов) |  | Един. измер. | Количество |
| Административно-производственный корпус |  |  |  |  |
| 1 | Пульт контроля и управления | С-2000М | шт. | 1 |
| 2 | ППК (20-ти шлейф.) | Сигнал-20 | шт. | 1 |
| 3 | Шлейфа приборов |  | шт. | 4 |
| 4 | Извещатель ручной | ИПР-ЗСУ;ИПР-И | шт. | 2 |
| 5 | Извещатель дымовой пожарный | ИП-212-45 | шт. | 33 |
| 6 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 2 |
| 7 | Световое табло "Выход" | "Выход" | шт. | 2 |
| 8 | Блок контрольно пусковой (6-ти шлейф.) | С2000КПБ | шт. | 1 |
| 9 | Резервный источник питания | РИП-12 | шт. | 1 |
| 10 | Светильник аварийного освещения | ML118-30LED | шт. | 1 |
| 11 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12-3м1-НИ | шт. | 1 |
| Административно-производственный корпус (гараж, слесарная мастерская) |  |  |  |  |
| 1 | Прибор контрольного оповещения (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 2 | ППК (10-ти шлейф.) | Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 3 | Шлейфа приборов |  | шт. | 9 |
| 4 | Извещатель ручной | ИПР-ЗСУ;ИПР-И | шт. | 3 |
| 5 | Извещатель дымовой пожарный | ИП-212-45 | шт. | 19 |
| 6 | Извещатель пож. тепловой | ИП 101-1 А-А3 | шт. | 15 |
| 7 | Оповещатели звуковые | Свирель;Гром | шт. | 3 |
| 8 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 5 |
| 9 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Октава; Маяк | шт. | 1 |
| 10 | Резервный источник питания | РИП-12 | шт. | 1 |
| 11 | Бокс к РИП-12 | БОКС-12 исп.00 | шт. | 1 |
| 12 | Световое табло "Выход" | "Выход" | шт. | 3 |
| Жилищно-бытовой комплекс |  |  |  |  |
| 1 | Резервный источник питания | РИП-12 исп.01 | шт. | 1 |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-10 | шт. | 2 |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой | ИП-212-45 | шт. | 27 |
| 4 | Оповещатель комбинированный | Маяу-12К | шт. | 1 |
| 5 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Свирель-2 | шт. | 2 |
| 6 | Световое табло | "Выход" | шт. | 2 |
| 7 | Блок приемно-контрольный | Сигнал-20П | шт. | 1 |
| 8 | Шлейфа приборов |  | шт. | 4 |
| 9 | Блок приемно-пусковой | С2000 КПБ | шт. | 1 |
| 10 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02, УШК-01 | шт. | 4 |
| Душевые помещения |  |  |  |  |
| 1 | Блок приемно-контрольный | С 2000-4 | шт. | 1 |
| 2 | Шлейфа приборов |  | шт. | 2 |
| 3 | Резервный источник питания | РИП-12 исп.01 | шт. | 1 |
| 4 | Оповещатель комбинированный | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 5 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Маяк-12-3М | шт. | 1 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-513-10 | шт. | 1 |
| 7 | Извещатель пожарный дымовой | ИП-212-45 | шт. | 12 |
| 8 | Табло «Выход» | Люкс -12 | шт. | 2 |
| 9 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02, УШК-01 | шт. | 4 |
| Дежурный комплекс на ДНС-2 |  |  |  |  |
| 1 | Блок резервного питания | ИВЭПР 5/12 | шт. | 1 |
| 2 | Блок контроля и управления | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 3 | ППК (4-х шлейфный) | С-2000-4 | шт. | 1 |
| 4 | Шлейфа приборов |  | шт. | 3 |
| 5 | Извещатель пож. ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 2 |
| 6 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-101-1А | шт. | 2 |
| 7 | Извещатель пож.дымовой | ИПД-3.1М | шт. | 6 |
| 8 | Извещатель пож.дымовой автономный | ИП212-50 | шт. | 1 |
| 9 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 1 |
| 10 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 11 | Световое табло "Выход" | Молния-12 | шт. | 2 |
| 12 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 3 |
| Объект №5: Производственная база Сетевого района №5 АО «Черногорэнерго». |  |  |  |  |
| № | Наименование, тип, марка установок (приборов) |  | Един. измер. | Количество |
| Административно-бытовое здание |  |  |  |  |
| 1 | Блок контроля и управления | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 2 | Пульт контроля и управления | С2000М | шт. | 1 |
| 3 | Громкоговоритель |  | шт. | 14 |
| 4 | ППК (прибор приемно-контрольный) | Сигнал-20П SMD | шт. | 1 |
| 5 | Шлейфа приборов |  | шт. | 11 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-10 | шт. | 4 |
| 7 | Извещатель дымовой пожарный | ИП-212-45; ИП 212-142 | шт. | 70 |
| 8 | Оповещатель комбинированный | Маяк-12 | шт. | 1 |
| 9 | Световое табло "Выход" | Маяк | шт. | 4 |
| 10 | Бесперебойный источник питания | РИП-12 | шт. | 1 |
| 11 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 21 |
| 12 | Прибор управлением оповещения | РОКОТ-4 | шт. | 1 |
| 13 | Светильник аварийного освещения | ML-116-30LED1/10 | шт. | 1 |
| Гараж |  |  |  |  |
| 1 | Блок резервного питания | РИП-12 исп. 06 | шт. | 1 |
| 2 | Прибор контр.оповещения (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 3 | ППК (10-ти шлейф.) | Сигнал-20 П SMD | шт. | 1 |
| 4 | Шлейфа приборов |  | шт. | 8 |
| 5 | Устройство коммутационное | УК-ВК/02 | шт. | 1 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 3 |
| 7 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-101-3А-А3R | шт. | 24 |
| 8 | Извещатель пожарный дымовой | ИП-212-45 | шт. | 6 |
| 9 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 6 |
| 10 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 4 |
| 11 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 12 | Световое табло "Выход" |  | шт. | 3 |
| Дежурно-оперативный пункт на Гун-Еганском месторождении нефти |  |  |  |  |
| 1 | Пульт контроля и управления | С-2000 | шт. | 1 |
| 2 | Шлейфа приборов |  | шт. | 3 |
| 3 | Блок резервного питания | "Рапан-40А" | шт. | 1 |
| 4 | Прибор контр.оповещения (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 5 | ПКП (4-х шлейф.) | С-2000-4 | шт. | 1 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 2 |
| 7 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-101-1А | шт. | 2 |
| 8 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 2 |
| 9 | Извещатель пожарный дымовой (автон.) | ИП-221-50М | шт. | 1 |
| 10 | Извещатель пожарный дымовой | ИП-212-116 "Кадет" | шт. | 10 |
| 11 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 1 |
| 12 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 13 | Световое табло | Выход | шт. | 1 |
| Операторная КСУ, на территории ЦППН-2 АО «СНГ» |  |  |  |  |
| 1 | ПКП "ППК-2" (5-ти шлейф.) | Гранит-5 | шт. | 1 |
| 2 | Шлейфа приборов |  | шт. | 4 |
| 3 | Извещатель ручной | ИПР-513-10 | шт. | 2 |
| 4 | Извещатель дымовой пожарный | ИП-212-45 | шт. | 22 |
| 5 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 2 |
| 6 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 7 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 3 |
| 8 | Световое табло | Выход | шт. | 3 |
| 9 | Извещатель дымовой пожарный | ИП-212-142 | шт. | 1 |
| 10 | Светильник аварийного освещения | RAPAN | шт. | 1 |
| Жилищно-бытовой комплекс на Мало-Черногорском месторождении нефти |  |  |  |  |
| 1 | Пульт контроля и управления | С-2000 М | шт. | 1 |
| 2 | Радикальный повторитель интерфейса | С 2000-РПИ | шт. | 1 |
| 3 | ППК (10-ти шлейф.) | Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 4 | Шлейфа приборов |  | шт. | 6 |
| 5 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 2 |
| 6 | Извещатель пожарный дымовой | ИПД-3.1.М; ИП-212-50М2; ИП 212-45 | шт. | 24 |
| 7 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 8 | Световое табло | Выход | шт. | 3 |
| 9 | Светильник аварийный | Скат | шт. | 1 |
| 10 | Блок контроля и управления | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 11 | Блок резервного питания | ИВЭПР 5/12 | шт. | 1 |
| 12 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 2 |
| 13 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 3 |
| Гараж на Мало-Черногорском месторождении нефти |  |  |  |  |
| 1 | Блок резервного питания | ИВЭПР 5/12 | шт. | 1 |
| 2 | Радикальный повторитель интерфейса | С 2000-РПИ | шт. | 1 |
| 3 | Прибор контр.оповещения (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 4 | ППК (10-ти шлейф.) | Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 5 | Шлейфа приборов |  | шт. | 7 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 3 |
| 7 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 6 |
| 8 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 2 |
| 9 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 10 | Световое табло | Выход | шт. | 3 |
| 11 | Светильник аварийный | Скат | шт. | 1 |
| 12 | Извещатель пожарный тепловой | ИП 101-1А | шт. | 26 |
| Административный блок, (АБК, слесарная мастерская, гараж, склад, душевые помещения на Лор-Еганском месторождении нефти) |  |  |  |  |
| 1 | Блок резервного питания | ИВЭПР 5/12 | шт. | 2 |
| 2 | Прибор контр.оповещения (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 3 |
| 3 | ППК (20-ти шлейф.) | Сигнал-20П | шт. | 2 |
| 4 | Шлейфа приборов |  | шт. | 21 |
| 5 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 5 |
| 6 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 14 |
| 7 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-101-1А | шт. | 30 |
| 8 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 4 |
| 9 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12К | шт. | 3 |
| 10 | Световое табло | Выход | шт. | 7 |
| 11 | Извещатель дымовой пожарный | ИП-212-45 | шт. | 34 |
| 12 | Световое табло | Стрелка | шт. | 1 |
| 13 | Светильник аварийного освещения | Скат | шт. | 1 |
| Жилищно-бытовой комплекс АО «Черногорэнерго» на Лор-Еганском месторождении нефти |  |  |  |  |
| 1 | ППК (20-ти шлейф.) | Сигнал-20 | шт. | 1 |
| 2 | Шлейфа приборов |  | шт. | 10 |
| 3 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 2 |
| 4 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 5 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 2 |
| 6 | Извещатель дымовой пожарный | ИП-212-45 | шт. | 36 |
| 7 | Световое табло | Выход | шт. | 2 |
| 8 | Устройство контроля шлейфа | УШК-01; УШК-02 | шт. | 20 |
| 9 | Извещатель дымовой пожарный | ИП-212-142 | шт. | 4 |
| 10 | Прибор контр.оповещения (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 11 | Блок резервного питания | ИВЭПР 5/12 | шт. | 1 |
| Объект №6: Производственная база Сетевого района №6 АО «Черногорэнерго». |  |  |  |  |
| № | Наименование, тип, марка установок (приборов) |  | Един. измер. | Количество |
| Административно-бытовое здание, (Лит.Е) |  |  |  |  |
| 1 | Пульт | С-2000М | шт. | 1 |
| 2 | Блок резервного питания | РИП-12 | шт. | 1 |
| 3 | Прибор контрольного оповещения | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 4 | Блок защиты сети | БЗС | шт. | 1 |
| 5 | ППК (20-ти шлейф.) | Сигнал-20SMD | шт. | 1 |
| 6 | Шлейфа приборов |  | шт. | 9 |
| 7 | Извещатель дымовой пожарный | ИП212-45 | шт. | 48 |
| 8 | Извещатель ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 3 |
| 9 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 5 |
| 10 | Оповещатели звуковые | Свирель;Гром | шт. | 2 |
| 11 | Световое табло "Выход" | Маяк | шт. | 3 |
| 12 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк | шт. | 1 |
| Гараж, |  |  |  |  |
| 1 | Прибор контрольного оповещения | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 2 | Блок резервного питания | РИП-12 | шт. | 1 |
| 3 | ППК (10-ти шлейф.) | Сигнал-20П | шт. | 1 |
| 4 | Шлейфа приборов |  | шт. | 6 |
| 5 | Извещатель ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 2 |
| 6 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 4 |
| 7 | Извещатель тепловой | ИП-101-1А-А3 | шт. | 23 |
| 8 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 1 |
| 9 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12 | шт. | 1 |
| 10 | Световое табло | "Выход" | шт. | 1 |
| Душевые помещения |  |  |  |  |
| 1 | Прибор контрольного оповещения | С-20004 | шт. | 1 |
| 2 | Шлейфа приборов |  | шт. | 1 |
| 3 | Блок резервного питания | РИП-12 исп.01 | шт. | 1 |
| 4 | Извещатель ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 1 |
| 5 | Извещатель дымовой пожарный | ИП-212-45 | шт. | 8 |
| 6 | Оповещатели звуковые | Маяк 3М | шт. | 1 |
| 7 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 8 | Световое табло "Выход" |  | шт. | 1 |
| 9 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 1 |
| Административно-бытовой корпус Север-1 |  |  |  |  |
| 1 | Пульт контроля и управления | С-2000 | шт. | 1 |
| 2 | Блок резервного питания | ИВЭПР 12/5 | шт. | 1 |
| 3 | Прибор контр.оповещения (6-ти шлейф.) | С-2000 КПБ | шт. | 1 |
| 4 | ППК (20-ти шлейф.) | Сигнал-20П | шт. | 1 |
| 5 | Шлейфа приборов |  | шт. | 5 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-ЗСУ | шт. | 4 |
| 7 | Устройство контроля шлейфа | УШК-02 | шт. | 4 |
| 8 | Извещатель пожарный дымовой (автон.) | ИП-212-03-02М; (ИП212-142)- с2015г | шт. | 4 |
| 9 | Извещатель пожарный дымовой | ИП-212-116 "Кадет" (ИП-212-45)-с2015г. | шт. | 28 |
| 10 | Оповещатели звуковые | Свирель | шт. | 2 |
| 11 | Свето-звуковое устройство (СЗУ) | Маяк-12К | шт. | 1 |
| 12 | Световое табло | Выход | шт. | 4 |

Начальник ООТ и ПБ_________ М.Ю. Погорелов

Начальник ОКС______________ Н.Н. Абдухаликова

| «ИСПОЛНИТЕЛЬ»: ___________________________ ___________________________ ____________ /______________ | «ЗАКАЗЧИК»: Генеральный директор АО «Черногорэнерго» _______________ С.Е. Савицкая |
| --- | --- |